## Sheet
| Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch
| Ammonium-N [µg/l] | Globalstrahlung [J/cm² min] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Lufttemperatur [°C] | Nitrat-N [mg/l] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2021-01-01 | <20 | 0.043056 | 500.8333 | 2.4417 | 3.9539 | 8.0206 | 13.0042 | 99.509 | 3.9583 | 3.9473
2021-01-02 | <20 | 0.13254 | 498.4306 | 1.4613 | 3.895 | 7.9926 | 13.0242 | 99.486 | 3.866 | 3.8785
2021-01-03 | <20 | 0.024 | 498.9167 | 0.98342 | 3.8918 | 7.9149 | 12.8897 | 97.9153 | 3.2337 | 3.6641
2021-01-04 | <20 | 0.033681 | 507.6667 | 1.1335 | 4.1466 | 7.9161 | 12.9699 | 98.6953 | 3.2501 | 3.7311
2021-01-05 | <20 | 0.026179 | 516.3382 | 1.2392 | 4.3245 | 7.9238 | 13.0401 | 99.3674 | 3.1274 | 3.787
2021-01-06 | <20 | 0.061538 | 512.7552 | 2.0954 | 4.1997 | 7.9653 | 13.094 | 99.7127 | 3.376 | 3.7596
2021-01-07 | <20 | 0.095951 | 496.8403 | 1.882 | 4.2169 | 8.015 | 13.1697 | 99.9324 | 4.2391 | 3.622
2021-01-08 | <20 | 0.060271 | 485.5417 | 1.443 | 4.1019 | 8.0135 | 13.1778 | 99.8219 | 4.2818 | 3.5553
2021-01-09 | <20 | 0.043222 | 483.0486 | 0.97924 | 4.1229 | 8.0095 | 13.1812 | 100.0348 | 4.993 | 3.6276
2021-01-10 | <20 | 0.16622 | 485.0069 | 0.67123 | 4.0935 | 7.9938 | 13.2624 | 100.6651 | 3.9722 | 3.6331
2021-01-11 | <20 | 0.11619 | 493.2164 | 0.096715 | 4.1711 | 7.9633 | 13.5069 | 100.9288 | 3.7215 | 3.0319
2021-01-12 | <20 | 0.092931 | 488.9931 | 1.5999 | 4.2153 | 7.9643 | 13.6407 | 100.8741 | 3.8499 | 2.6319
2021-01-13 | <20 | 0.086174 | 496.8403 | 1.8757 | 4.2447 | 7.9832 | 13.6293 | 100.7408 | 3.9096 | 2.6133
2021-01-14 | <20 | 0.13194 | 505.3264 | 1.3232 | 4.1363 | 8.0249 | 13.7169 | 101.0888 | 5.217 | 2.5003
2021-01-15 | <20 | 0.039833 | 511.8819 | 0.33562 | 4.0683 | 8.005 | 13.7004 | 101.0906 | 4.5001 | 2.5472
2021-01-16 | <20 | 0.086146 | 512.6736 | -2.1633 | 4.026 | 8.0028 | 13.8717 | 101.2285 | 4.4052 | 2.1265
2021-01-17 | <20 | 0.29412 | 512.2431 | -3.3221 | 3.985 | 8.0218 | 14.0534 | 101.4345 | 4.6546 | 1.7088
2021-01-18 | <20 | 0.12012 | 516.5414 | 0.50567 | 4.0802 | 8.0018 | 14.1842 | 102.5738 | 4.5463 | 1.78
2021-01-19 | <20 | 0.057417 | 517.1736 | 3.2632 | 4.1681 | 7.9413 | 13.9206 | 101.9041 | 3.7494 | 2.2452
2021-01-20 | <20 | 0.13627 | 528.7737 | 6.7232 | 4.2323 | 7.9499 | 13.7432 | 101.9526 | 3.7759 | 2.7073
2021-01-21 | <20 | 0.1912 | 529.9722 | 9.7362 | 4.1082 | 7.971 | 13.558 | 102.164 | 4.0039 | 3.2717
2021-01-22 | <20 | 0.056326 | 538.7847 | 8.1849 | 4.1452 | 7.9813 | 13.25 | 101.418 | 5.8027 | 3.8768
2021-01-23 | <20 | 0.044167 | 540.8819 | 1.9492 | 4.2654 | 8.0143 | 13.321 | 100.8555 | 7.1133 | 3.4601
2021-01-24 | <20 | 0.095507 | 528.3403 | 1.4719 | 4.3371 | 7.9824 | 13.2299 | 99.5482 | 7.6809 | 3.228
2021-01-25 | <20 | 0.18608 | 531.1181 | 1.1953 | 4.4331 | 7.9501 | 13.1707 | 98.8101 | 9.5532 | 3.1114
2021-01-26 | <20 | 0.11406 | 526.9248 | 0.55891 | 4.4464 | 7.9533 | 13.2226 | 99.3167 | 11.5944 | 3.1611
2021-01-27 | <20 | 0.28344 | 525.9861 | 1.8655 | 4.4282 | 7.9795 | 13.375 | 100.1024 | 12.3464 | 3.025
2021-01-28 | <20 | 0.04009 | 549.9653 | 2.8355 | 4.6757 | 8.0191 | 13.4506 | 100.7963 | 11.9525 | 3.076
2021-01-29 | <20 | 0.069806 | 550.3194 | 0.76582 | 4.7642 | 8.0018 | 13.208 | 99.1623 | 9.3322 | 3.1484
2021-01-30 | <20 | 0.13323 | 551.6597 | -0.62661 | 4.8145 | 7.9879 | 13.1826 | 98.6541 | 9.1393 | 3.0234
2021-01-31 | <20 | 0.30181 | 564.6181 | -4.7706 | 5.0747 | 7.9483 | 13.1828 | 98.0796 | 20.63 | 2.7992
2021-02-01 | <20 | 0.24719 | 551.3125 | -2.2352 | 5.5594 | 7.9692 | 13.464 | 98.7994 | 21.1263 | 2.275
2021-02-02 | <20 | 0.13128 | 516.8636 | 3.1709 | 5.709 | 7.9144 | 13.4559 | 99.7821 | 31.0916 | 2.6725
2021-02-03 | <20 | 0.16012 | 507.0347 | 8.7043 | 5.7573 | 7.8839 | 13.3697 | 100.8385 | 29.4757 | 3.3208
2021-02-04 | <20 | 0.071521 | 510.0139 | 5.1522 | 5.8378 | 7.8752 | 13.2085 | 100.9373 | 40.2396 | 3.8269
2021-02-05 | <20 | 0.046451 | 496.1944 | 2.8797 | 6.4925 | 7.7823 | 13.0705 | 100.1282 | 75.6321 | 3.9213
2021-02-06 | <20 | 0.085403 | 454.3125 | 0.57954 | 6.2354 | 7.7215 | 12.9884 | 99.1142 | 125.7658 | 3.7742
2021-02-07 | <20 | 0.095021 | 455.8521 | -4.9211 | 5.8822 | 7.7586 | 13.1061 | 98.438 | 130.4626 | 3.1635
2021-02-08 | <20 | 0.22708 | 445.8358 | -8.4433 | 6.0772 | 7.7978 | 13.4114 | 98.9926 | 100.6408 | 2.5043
2021-02-09 | <20 | 0.30259 | 427.9236 | -10.0138 | 6.2892 | 7.7869 | 13.7271 | 99.8262 | 104.5025 | 1.9365
2021-02-10 | <20 | 0.39949 | 426.7986 | -9.3712 | 6.4188 | 7.8058 | 14.08 | 101.0613 | 72.4552 | 1.4106
2021-02-11 | <20 | 0.45397 | 428.2778 | -4.5025 | 6.2687 | 7.8237 | 14.3443 | 102.3736 | 42.6856 | 1.1875
2021-02-12 | <20 | 0.3826 | 423.5069 | -5.7741 | 5.9812 | 7.8213 | 14.5177 | 103.5162 | 34.3642 | 1.1511
2021-02-13 | <20 | 0.42671 | 418.6993 | -9.887 | 5.7792 | 7.8091 | 14.8404 | 104.5343 | 29.3794 | 0.70326
2021-02-14 | <20 | 0.47828 | 419.4444 | -8.8272 | 5.6767 | 7.7943 | 14.8367 | 104.2958 | 25.6575 | 0.62585
2021-02-15 | <20 | 0.33473 | 416.5833 | -6.9854 | 5.5385 | 7.7954 | 14.8179 | 104.3831 | 19.3602 | 0.70824
2021-02-16 | <20 | 0.27522 | 424.5 | 3.065 | 5.5015 | 7.8024 | 14.6573 | 104.5005 | 17.3694 | 1.1434
2021-02-17 | <20 | 0.26335 | 435.1389 | 5.3482 | 5.5979 | 7.7999 | 14.5122 | 104.4659 | 15.908 | 1.5062
2021-02-18 | <20 | 0.4491 | 457.8429 | 7.7394 | 5.5854 | 7.7728 | 14.1711 | 104.0233 | 14.8109 | 2.2867
2021-02-19 | <20 | 0.51888 | 455.0833 | 6.5636 | 5.6599 | 7.7734 | 13.8372 | 103.5342 | 14.5169 | 3.0176
2021-02-20 | <20 | 0.49106 | 451.0278 | 6.4716 | 5.649 | 7.7701 | 13.5385 | 102.7937 | 15.1247 | 3.5797
2021-02-21 | <20 | 0.54222 | 472.9653 | 6.8403 | 5.5455 | 7.7759 | 13.5396 | 103.1878 | 17.1412 | 3.7275
2021-02-22 | <20 | 0.5713 | 462.1181 | 6.3664 | 5.7441 | 7.7867 | 13.5492 | 103.2818 | 23.6003 | 3.735
2021-02-23 |  | 0.48154 | 456.2615 | 10.9919 | 5.9977 | 7.7898 | 13.5068 | 103.5244 | 27.9753 | 3.9426
2021-02-24 |  | 0.4856 | 451.125 | 13.0444 | 5.9407 | 7.813 | 13.4764 | 104.2598 | 25.8841 | 4.305
2021-02-25 |  | 0.55144 | 454.1111 | 11.723 | 5.9301 | 7.8259 | 13.395 | 104.545 | 22.0958 | 4.6349
2021-02-26 | <20 | 0.073514 | 452.6944 | 6.557 | 5.8701 | 7.835 | 13.293 | 104.0122 | 20.7144 | 4.7389
2021-02-27 | <20 | 0.094715 | 448.3472 | 4.9351 | 5.7075 | 7.835 | 13.2363 | 102.9249 | 20.0718 | 4.5057
2021-02-28 | <20 | 0.41182 | 441.3333 | 4.8363 | 5.5957 | 7.8362 | 13.1327 | 102.9502 | 18.8894 | 4.8087
2021-03-01 | <20 | 0.30379 | 441.6194 | 3.3685 | 5.6148 | 7.8345 | 12.9873 | 102.9335 | 16.5975 | 5.2241
2021-03-02 | <20 | 0.47869 | 447.7778 | 3.3563 | 5.6246 | 7.8432 | 12.9822 | 102.6849 | 14.9712 | 5.153
2021-03-03 | <20 | 0.60548 | 447.6181 | 6.2837 | 5.5827 | 7.8349 | 12.8523 | 102.4063 | 13.4777 | 5.4408
2021-03-04 | <20 | 0.17042 | 442.5625 | 4.6865 | 5.5463 | 7.8315 | 12.8128 | 101.7962 | 13.2991 | 5.3248
2021-03-05 | <20 | 0.67329 | 443.0903 | 3.0245 | 5.5891 | 7.8354 | 12.9036 | 101.5817 | 12.9246 | 4.9728
2021-03-06 | <20 | 0.53097 | 435.0833 | 1.9994 | 5.527 | 7.8386 | 12.9466 | 101.3915 | 13.7874 | 4.777
2021-03-07 | <20 | 0.16816 | 439.6528 | 3.1734 | 5.4271 | 7.857 | 12.9671 | 101.4638 | 14.4041 | 4.7627
2021-03-08 |  | 0.75241 |  | 3.6809
2021-03-09 |  | 0.60478 |  | 1.8205
2021-03-10 |  | 0.66485 |  | 3.2403
2021-03-11 |  | 0.2678 |  | 7.9908
2021-03-12 |  | 0.55737 |  | 7.7701
2021-03-13 |  | 0.28378 |  | 7.4408
2021-03-14 |  | 0.36967 |  | 5.7704
2021-03-15 |  | 0.33457 |  | 5.1228
2021-03-16 |  | 0.62944 |  | 5.2192
2021-03-17 |  | 0.3342 |  | 3.4467
2021-03-18 |  | 0.38493 |  | 1.6716
2021-03-19 |  | 0.50679 |  | 2.0099
2021-03-20 |  | 0.5946 | 477.2014 | 0.83512 | 5.2268 | 8.295 | 14.2333 | 112.2415 | 10.0293 | 5.1168
2021-03-21 |  | 0.31898 | 475.4861 | 5.0627 | 5.216 | 8.3537 | 14.2714 | 112.329 | 8.6452 | 5.0413
2021-03-22 |  | 0.77087 | 478.9549 | 5.6388 | 5.084 | 8.3205 | 14.1666 | 112.1948 | 11.1802 | 5.2855
2021-03-23 | <20 | 0.32099 | 480.5972 | 6.2999 | 4.9809 | 8.3495 | 14.2287 | 114.0045 | 10.3721 | 5.7399
2021-03-24 | <20 | 0.77657 | 478.4861 | 8.527 | 4.8631 | 8.4508 | 14.4998 | 117.5144 | 9.4449 | 6.1868
2021-03-25 | <20 | 0.86751 | 484.3264 | 10.6641 | 4.8222 | 8.5368 | 14.7527 | 121.2243 | 10.2638 | 6.7354
2021-03-26 | <20 | 0.82057 | 481.6944 | 10.2657 | 4.7857 | 8.6216 | 14.8493 | 124.5081 | 10.8204 | 7.567
2021-03-27 | <20 | 0.53934 | 477.9792 | 7.3552 | 4.7206 | 8.6861 | 14.5975 | 122.8065 | 9.337 | 7.7217
2021-03-28 | <20 | 0.68851 | 480.3958 | 8.0387 | 4.7212 | 8.7383 | 14.7767 | 123.4057 | 9.2788 | 7.4062
2021-03-29 | <20 | 0.67367 | 478.8636 | 14.2336 | 4.8003 | 8.8196 | 15.0101 | 127.6303 | 8.5958 | 8.1638
2021-03-30 | <20 | 1.0506 | 474.4306 | 14.8276 | 4.6637 | 8.8513 | 15.3005 | 132.4031 | 8.984 | 8.873
2021-03-31 | <20 | 1.0814 | 469.4097 | 14.6488 | 4.5427 | 8.8857 | 15.4455 | 135.6412 | 9.9743 | 9.4895
2021-04-01 | <20 | 0.54168 | 468.5347 | 12.1736 | 4.5236 | 8.8729 | 14.7794 | 130.9238 | 11.0553 | 9.8707
2021-04-02 | <20 | 0.85937 | 462.9722 | 7.4118 | 4.4236 | 8.8419 | 14.2001 | 125.7063 | 11.5135 | 9.841
2021-04-03 | <20 | 0.866 | 454.6944 | 6.3303 | 4.333 | 8.8105 | 13.8884 | 121.4472 | 10.2752 | 9.3348
2021-04-04 | <20 | 0.91501 | 450.4653 | 4.7489 | 4.2845 | 8.7313 | 14.0324 | 120.9886 | 10.6972 | 8.745
2021-04-05 | <20 | 0.29606 | 449.4583 | 3.8245 | 4.1415 | 8.6937 | 13.5834 | 116.2972 | 10.5451 | 8.4653
2021-04-06 | <20 | 0.77941 | 456.6397 | 2.1437 | 4.0429 | 8.7039 | 13.5667 | 113.7469 | 11.7697 | 7.59
2021-04-07 | <20 | 0.82516 | 461.2083 | 3.3897 | 3.9704 | 8.7249 | 13.945 | 115.8952 | 12.0118 | 7.2257
2021-04-08 | <20 | 0.64812 | 463.1736 | 4.3603 | 3.8231 | 8.7238 | 13.9961 | 116.0172 | 10.2688 | 7.1191
2021-04-09 | <20 | 1.0378 | 464.4653 | 8.0007 | 3.7172 | 8.7936 | 14.5784 | 121.9763 | 9.9266 | 7.4927
2021-04-10 | <20 | 0.25867 | 461.4375 | 7.1601 | 3.6557 | 8.8082 | 14.1704 | 120.4521 | 11.7095 | 8.1821
2021-04-11 | <20 | 0.96306 | 467.7361 | 12.2512 | 3.6886 | 8.8357 | 14.389 | 124.6353 | 12.0173 | 8.9252
2021-04-12 | <20 | 0.47419 | 470.2708 | 4.8829 | 3.7329 | 8.8672 | 14.223 | 123.4299 | 12.4347 | 9.0157
2021-04-13 | <20 | 0.89344 | 472.8958 | 4.7486 | 3.8297 | 8.935 | 14.4293 | 124.3565 | 13.5727 | 8.7351
2021-04-14 | <20 | 0.93471 | 466.9236 | 4.6857 | 3.8522 | 9.0381 | 15.1536 | 129.4604 | 11.4687 | 8.3797
2021-04-15 | <20 | 0.6541 | 462.25 | 4.2229 | 3.8028 | 9.1036 | 15.1239 | 128.8279 | 12.54 | 8.2611
2021-04-16 | <20 | 0.43399 | 460.125 | 6.4195 | 3.789 | 9.0069 | 14.7708 | 124.4721 | 11.9212 | 7.8142
2021-04-17 | <20 | 0.49839 | 460.9514 | 7.8053 | 3.826 | 8.8622 | 14.6045 | 123.0237 | 10.3081 | 7.7885
2021-04-18 | <20 | 0.22762 | 460.9653 | 8.3825 | 3.7835 | 8.7399 | 14.005 | 118.2977 | 11.6389 | 7.9148
2021-04-19 | <20 | 0.69522 | 459.063 | 9.6439 | 3.7661 | 8.7237 | 14.1841 | 121.2312 | 13.8532 | 8.3759
2021-04-20 | <20 | 1.0897 | 457.9583 | 13.1055 | 3.7539 | 8.8706 | 14.976 | 131.7524 | 14.2079 | 9.5672
2021-04-21 | <20 | 1.3367 | 456.4931 | 12.0947 | 3.8037 | 9.0213 | 15.3376 | 138.0393 | 14.7061 | 10.5103
2021-04-22 | <20 | 0.81626 | 453.9653 | 7.5276 | 3.6487 | 9.0596 | 14.6582 | 131.7457 | 15.9061 | 10.4818
2021-04-23 | <20 | 0.91816 | 457.1111 | 8.409 | 3.5714 | 9.0003 | 14.3052 | 126.7063 | 15.4019 | 9.8803
2021-04-24 | <20 | 1.1555 | 450.7708 | 7.4814 | 3.549 | 9.1077 | 15.0844 | 133.2235 | 16.0582 | 9.7403
2021-04-25 | <20 | 0.9813 | 452.7917 | 7.026 | 3.52 | 9.1558 | 15.1782 | 134.5129 | 15.3189 | 9.8975
2021-04-26 | <20 | 1.5327 | 455.8889 | 5.8975 | 3.4647 | 9.2275 | 15.2818 | 136.1595 |  | 10.0611
2021-04-27 | <20 | 1.51 | 458.7431 | 7.7798 | 3.4581 | 9.3144 | 15.3542 | 138.5652 |  | 10.6331
2021-04-28 | <20 | 1.4701 | 460.6364 | 11.6452 | 3.4009 | 9.3778 | 15.21 | 140.694 |  | 11.6611
2021-04-29 | <20 | 1.0407 | 458.5972 | 12.7778 | 3.2665 | 9.3277 | 14.4936 | 137.0369 |  | 12.6389
2021-04-30 | <20 | 0.3061 | 456.6319 | 9.2678 | 3.2093 | 9.2596 | 13.4269 | 125.7527 | 18.2288 | 12.2371
2021-05-01 | <20 | 1.1633 | 459.1389 | 12.2785 | 3.2219 | 9.2713 | 13.9649 | 131.6316 | 17.2545 | 12.4817
2021-05-02 | <20 | 0.31655 | 458.1875 | 8.6252 | 3.2034 | 9.2135 | 13.0276 | 123.0862 | 18.3917 | 12.614
2021-05-03 | <20 | 0.97651 | 467.7299 | 8.4457 |  | 9.1751 | 13.0179 | 120.5745 | 18.9736 | 11.7499
2021-05-04 | <20 | 0.48872 | 419.2847 | 10.9651 |  | 9.0546 | 12.3787 | 114.4084 | 26.7747 | 11.658
2021-05-05 | <20 | 1.2314 | 386.625 | 9.2457 | 3.2431 | 8.8444 | 11.7031 | 108.4011 | 26.5734 | 11.7547
2021-05-06 | <20 | 0.93285 | 375.2014 | 8.0652 | 3.2761 | 8.6087 | 11.8426 | 108.9705 | 21.0735 | 11.464
2021-05-07 |  | 0.89954 | 367.9514 | 7.4577 | 3.2091 | 8.5654 | 12.1236 | 111.957 | 18.3555 | 11.6222
2021-05-08 |  | 1.3869 | 375.9514 | 10.5833 | 3.3248 | 8.6563 | 13.096 | 120.7809 | 16.5184 | 11.5343
2021-05-09 |  | 1.5684 | 392.9028 | 19.0322 | 3.1975 | 8.9332 | 14.1388 | 134.5772 | 15.4364 | 12.8971
2021-05-10 |  | 1.4966 | 405.7874 | 21.0607 | 3.1807 | 9.1377 | 14.393 | 142.4408 | 16.6681 | 14.6475
2021-05-11 | <20 | 1.3095 | 403.8182 | 19.4938 | 3.1082 | 9.2778 | 14.6422 | 148.8664 | 16.8057 | 15.9095
2021-05-12 | <20 | 0.20107 | 404.6597 | 13.4628 | 3.1315 | 9.2487 | 12.9011 | 132.2099 | 15.993 | 16.3023
2021-05-13 | <20 | 0.23586 | 406.9444 | 11.295 | 3.2523 | 9.0119 | 11.1063 | 111.1254 | 18.5551 | 15.2251
2021-05-14 | <20 | 0.68194 | 404.9441 | 12.5183 | 3.4343 | 8.8187 | 11.1543 | 109.9687 | 20.7792 | 14.5347
2021-05-15 | <20 | 1.3651 | 391.6528 | 13.4383 | 3.3409 | 8.8972 | 11.6451 | 116.078 | 29.0205 | 15.0317
2021-05-16 | <20 | 1.2081 | 365.1127 | 13.0991 | 3.469 | 8.1009 | 9.1218 | 91.3314 | 40.9751 | 15.2553
2021-05-17 | <20 | 1.4362 | 344.9118 | 13.7829 | 4.0495 | 7.6417 | 8.2206 | 81.5831 | 45.7956 | 14.8377
2021-05-18 | <20 | 0.78951 | 342.0556 | 12.9343 | 4.9736 | 7.5936 | 8.3766 | 82.1443 | 45.2127 | 14.2844
2021-05-19 | <20 | 0.86809 | 335.2153 | 12.6305 | 5.1469 | 7.6132 | 8.8499 | 86.1999 | 35.351 | 13.9608
2021-05-20 | <20 | 1.0131 | 343.0556 | 13.0535 | 5.0393 | 7.6564 | 9.2282 | 89.5093 | 24.5 | 13.7545
2021-05-21 | <20 | 1.3744 | 341.8403 | 15.532 | 5.0295 | 7.7113 | 9.55 | 92.9851 | 22.2898 | 13.9047
2021-05-22 | <20 | 1.0788 | 346.7222 | 13.3787 | 4.978 |  | 9.8468 | 95.7528 | 18.9708
2021-05-23 | <20 | 1.1995 | 345.7778 | 12.6223 | 4.961 |  | 10.0756 | 98.349 | 21.3243
2021-05-24 | <20 | 1.4678 | 349.2847 | 15.6488 | 4.8426 |  | 10.4102 | 102.1057 | 24.3165
2021-05-25 |  | 0.77001 | 347.5956 | 12.2008 | 4.7209 |  | 10.5979 | 104.1066 | 23.4124
2021-05-26 |  | 0.61035 | 348.3239 | 11.2824 | 4.6149 | 8.1737 | 10.9945 | 107.0811 | 19.6345 | 13.9902
2021-05-27 |  | 0.76409 | 351.8125 | 11.1851 | 4.5111 | 8.1716 | 11.0721 | 107.1464 | 20.0443 | 13.716
2021-05-28 |  | 1.0331 | 348.6181 | 12.6783 | 4.5609 | 8.2687 | 11.3973 | 110.6234 | 19.6418 | 13.8422
2021-05-29 |  | 1.5539 | 340.9861 | 12.605 | 4.4995 | 8.3222 | 11.6279 | 113.6667 | 19.2745 | 14.1518
2021-05-30 |  | 1.7776 | 340.5972 | 14.8832 | 4.385 | 8.4111 | 12.0336 | 118.2451 | 20.0955 | 14.3699
2021-05-31 |  | 1.7742 | 340.7578 | 15.4679 | 4.2498 | 8.5645 | 12.3988 | 123.8087 | 24.1704 | 15.0999
2021-06-01 | <20 | 1.3438 | 339.8611 | 17.7916 | 4.1332 | 8.6711 | 12.7249 | 128.1845 | 23.8327 | 15.4991
2021-06-02 | <20 | 1.6018 | 344.8819 | 19.6125 | 3.9491 | 8.832 | 12.8703 | 132.1816 | 24.2575 | 16.3819
2021-06-03 | <20 | 1.4218 | 355.4097 | 20.4736 | 3.7356 | 8.9635 | 13.3592 | 139.6244 | 21.986 | 17.1904
2021-06-04 | <20 | 0.6527 | 357.6319 | 20.5155 | 3.6215 | 8.9774 | 12.3912 | 130.8478 | 25.1374 | 17.7072
2021-06-05 | <20 | 1.1037 | 364.9792 | 21.9545 | 3.5688 | 8.9923 | 12.0042 | 128.264 | 40.9378 | 18.2704
2021-06-06 | <20 | 1.4737 | 368.625 | 22.1049 | 3.4808 | 9.0633 | 11.8502 | 129.8298 | 40.7011 | 19.4919
2021-06-07 | <20 | 1.5248 | 376.6715 | 21.7985 | 3.3534 | 9.1199 | 11.5686 | 129.9329 | 39.4544 | 20.6957
2021-06-08 | <20 | 1.5966 | 382.9306 | 21.5004 | 3.2636 | 9.1957 | 11.2526 | 127.845 | 37.5581 | 21.3168
2021-06-09 | <20 | 1.5217 | 384.0333 | 22.7531 | 3.1641 | 9.2545 | 10.9061 | 125.6788 | 35.3534 | 21.9767
2021-06-10 | <20 | 1.459 | 396.154 | 22.305 | 3.0059 | 9.2028 | 11.0013 | 128.1248 | 31.2442 | 22.2828
2021-06-11 | <20 | 1.3341 |  | 23.2156 | 2.9006 | 9.0641 | 10.2986 | 120.2117 | 28.6818 | 22.0002
2021-06-12 | <20 | 0.83528 |  | 19.923 | 2.9228 | 8.847 | 9.9684 | 116.7288 | 28.7394 | 21.7364
2021-06-13 | <20 | 1.0163 | 387.92 | 15.4185 | 2.8393 |  |  |  | 24.9611 | 20.2022
2021-06-14 | <20 | 1.7174 | 404.1365 | 19.8058 | 2.8314 |  |  |  | 24.4936 | 19.9118
2021-06-15 | <20 | 1.1709 | 407.7708 | 21.5963 | 2.7901 | 8.8845 | 10.8725 | 122.2432 | 22.2442 | 20.8101
2021-06-16 | 19.9925 | 1.5758 | 412.2847 | 24.0926 | 2.7087 | 8.8912 | 11.0018 | 126.9838 | 20.386 | 22.0771
2021-06-17 |  | 1.6542 | 411.5167 | 26.0857 | 2.6177 | 8.9787 | 10.8263 | 128.0113 | 20.9534 | 23.3467
2021-06-18 |  | 1.6872 |  | 26.8906 | 2.5847 | 8.9824 | 10.2084 | 122.4593 | 22.8359 | 24.117
2021-06-19 |  | 1.3965 |  | 28.3073 | 2.5501 | 8.9645 | 9.6175 | 117.2703 | 20.5512 | 24.9784
2021-06-20 |  | 1.0931 |  | 26.3731 | 2.5402 | 8.6569 | 9.0086 | 111.0759 | 24.2776 | 25.7248
2021-06-21 |  | 1.4901 |  | 24.3473 | 2.5975 | 8.8163 | 9.2519 | 114.0834 | 25.9106 | 25.7565
2021-06-22 | <20 | 0.58858 | 444.8889 | 18.4938 | 2.667 | 8.6321 | 8.2707 | 99.7197 | 23.5506 | 24.4451
2021-06-23 | <20 | 0.69838 |  | 18.563 | 2.8419 | 8.1609 | 7.2516 | 84.5709 | 20.6246 | 22.6444
2021-06-24 | <20 | 0.49198 | 440.7914 | 17.7563 | 3.1297 | 7.6615 | 6.0088 | 68.4933 | 21.5559 | 21.5128
2021-06-25 |  | 0.86564 | 422.7569 | 19.3308 | 3.2108 | 7.6672 | 6.276 | 72.3968 | 23.4235 | 22.0789
2021-06-26 | <20 | 1.3148 | 401.2569 | 21.9046 | 3.1237 | 7.8628 | 7.8006 | 91.4603 | 31.9323 | 22.9746
2021-06-27 | <20 | 1.5465 | 374.9097 | 22.916 | 3.3703 | 7.8389 | 8.2709 | 96.9925 | 27.8268 | 23.0518
2021-06-28 | <20 | 1.4865 | 346.197 | 25.0853 | 3.3811 | 7.8791 | 8.6981 | 101.2592 | 24.5473 | 22.5889
2021-06-29 | <20 | 0.75956 | 355.6042 | 22.3205 | 3.5181 | 7.8541 | 8.5342 | 98.8356 | 22.3697 | 22.3108
2021-06-30 | <20 | 0.61732 | 350.2847 | 18.9936 | 3.659 | 7.7397 | 7.9495 | 90.2948 | 24.7043 | 21.3507
2021-07-01 | <20 | 0.40942 | 352.5469 | 16.5335 | 3.4912 | 7.6272 | 7.5691 | 84.9276 | 26.5202 | 20.7327
2021-07-02 | <20 | 1.0307 | 357.7431 | 18.7254 | 3.725 | 7.6139 | 7.6458 | 85.4412 | 25.7225 | 20.5177
2021-07-03 | <20 | 1.1862 | 347.6388 | 20.1674 | 3.858 | 7.6481 | 7.8819 | 88.3245 | 27.9372 | 20.652
2021-07-04 | <20 | 1.5249 | 333.062 | 22.845 | 3.8247 | 7.7255 | 8.5394 | 96.3669 | 24.4327 | 20.9794
2021-07-05 | <20 | 0.82987 | 333.8446 | 20.3627 | 3.5821 | 7.8445 | 8.6815 | 98.9903 | 23.0734 | 21.484
2021-07-06 | <20 | 1.3099 | 319.877 | 23.0413 | 3.8076 | 7.7523 | 8.1483 | 93.5622 | 30.3557 | 21.8757
2021-07-07 | <20 | 0.69244 | 349.9405 | 19.3813 | 3.8133 | 7.7562 | 8.128 | 93.3426 | 26.7246 | 21.8889
2021-07-08 | <20 | 0.37341 | 363.8929 | 19.0441 | 3.8756 | 7.6729 | 7.8431 | 88.9515 | 26.2173 | 21.2782
2021-07-09 | <20 | 0.33335 | 376.4494 | 17.5183 | 3.8701 | 7.6864 | 7.9156 | 88.6068 | 20.5129 | 20.6201
2021-07-10 | <20 | 1.3693 | 389.999 | 20.2635 | 3.8561 | 7.6945 | 7.8556 | 88.8302 | 26.6704 | 21.114
2021-07-11 | <20 | 1.3552 | 390.6944 | 22.0017 | 3.8612 | 7.658 | 7.7994 | 88.893 |  | 21.5553
2021-07-12 | <20 | 1.15 | 384.253 | 22.6021 | 3.7754 | 7.5364 | 7.281 | 82.3452 |  | 21.1312
2021-07-13 | <20 | 1.2189 | 399.5294 | 24.1321 | 3.5638 | 7.5866 | 7.381 | 84.294 | 34.8355 | 21.6144
2021-07-14 | <20 | 0.90606 | 400.5278 | 21.1386 | 3.5793 | 7.5978 | 7.1422 | 82.2742 |  | 22.0429
2021-07-15 | <20 | 1.0585 | 382.875 | 22.505 | 3.7245 | 7.5197 | 6.815 | 78.6425 | 41.3587 | 22.1318
2021-07-16 | <20 | 0.96448 | 373.7083 | 22.0736 | 3.6388 | 7.5391 | 7.0392 | 81.0332 | 37.0782 | 22.0062
2021-07-17 | <20 | 0.6993 | 375.5208 | 22.2586 | 3.7214 | 7.5232 | 7.1495 | 81.775 | 45.6254 | 21.6946
2021-07-18 | <20 | 1.4286 | 380.4444 | 22.0901 | 3.6268 | 7.5216 | 7.0484 | 79.7228 | 48.5583 | 21.1373
2021-07-19 | <20 | 0.982 | 353.2847 | 18.3626 | 3.488 | 7.4948 | 6.833 | 76.8277 | 164.1342 | 20.8421
2021-07-20 | <20 | 0.78125 | 383.1439 | 17.8016 | 3.5532 | 7.568 | 7.2706 | 81.3083 | 51.5978 | 20.5738
2021-07-21 | <20 | 0.055976 | 394 | 13.4613 | 3.6157 | 7.5901 | 7.4146 | 82.8246 | 47.2408 | 20.5154
2021-07-22 | 35.417 | 1.0495 | 380.7556 | 22.0833 | 3.4836 | 7.6104 | 7.8913 | 87.754 | 46.3295 | 20.2759
2021-07-23 | 37.5931 | 1.0967 | 379.4514 | 21.9947 | 3.3903 | 7.6083 | 7.8038 | 87.2923 | 46.5553 | 20.574
2021-07-24 | 38.3395 | 1.2993 | 381.3125 | 23.9088 | 3.4221 | 7.6285 | 7.8481 | 88.9145 | 43.3313 | 21.2081
2021-07-25 | 40.9208 | 1.1887 | 343.7465 | 24.5879 | 3.435 | 7.6152 | 7.6057 | 87.3653 | 39.9228 | 21.8948
2021-07-26 | 43.6803 | 1.1493 | 310.8542 | 23.3175 | 3.3897 | 7.6371 | 7.5377 | 87.3765 | 35.4485 | 22.3527
2021-07-27 |  | 1.1516 | 315.4 | 22.9585 | 3.3611 | 7.6109 | 7.4219 | 86.2171 |  | 22.4245
2021-07-28 |  | 0.86262 | 312.1389 | 21.1626 | 3.3216 | 7.6004 | 7.6087 | 88.2204 |  | 22.3768
2021-07-29 | <20 | 1.0178 | 316.7708 | 21.1787 | 3.3107 | 7.6871 | 7.973 | 91.8301 | 28.1999 | 22.0304
2021-07-30 | <20 | 1.3627 | 316.2014 | 21.2094 | 3.2321 | 7.8197 | 8.4726 | 97.694 | 24.8679 | 22.0833
2021-07-31 | <20 | 1.2352 | 323 | 21.1415 | 3.1388 | 7.9241 | 8.8035 | 102.0629 | 26.5304 | 22.4465
2021-08-01 | <20 | 0.6072 | 322.2639 | 18.0901 | 3.0701 | 7.9809 | 9.2733 | 105.9967 | 26.2845 | 22.0111
2021-08-02 | <20 | 1.0363 | 318.1194 | 18.4163 | 3.1121 | 7.8668 | 8.7202 | 98.8493 | 27.9152 | 21.4149
2021-08-03 | <20 | 0.93263 | 319.2083 | 19.0853 | 3.1451 | 7.9362 | 9.0158 | 101.8863 | 27.1839 | 21.082
2021-08-04 | <20 | 0.7637 | 315.2986 | 19.5252 | 3.1633 | 7.9991 | 9.1297 | 103.1166 | 23.8513 | 21.064
2021-08-05 | <20 | 0.56485 | 309.1597 | 18.1975 | 3.2683 | 7.8103 | 8.5178 | 95.5262 | 23.4103 | 20.7396
2021-08-06 | <20 | 0.71304 | 312.1944 | 18.9358 | 3.2339 | 7.7287 | 8.3602 | 93.5377 | 19.0857 | 20.7213
2021-08-07 | <20 | 0.89379 | 310.8958 | 19.8561 | 3.1857 | 7.6552 | 8.1324 | 90.7222 | 19.4519 | 20.6896
2021-08-08 | <20 | 1.0126 | 318.4028 | 19.5737 | 3.2362 | 7.6899 | 8.1045 | 90.3581 | 19.4098 | 20.7761
2021-08-09 | <20 | 0.96903 |  | 18.7308 | 3.1576 | 7.7596 | 8.3299 | 93.3151 | 18.9659 | 20.8118
2021-08-10 | <20 | 0.74108 |  | 18.4712 | 3.1148 | 7.8015 | 8.452 | 94.9461 | 16.1516 | 20.7917
2021-08-11 | <20 | 1.1304 | 431.1944 | 19.1697 | 3.0641 | 7.9015 | 8.9114 | 100.7502 | 17.4694 | 21.0835
2021-08-12 | <20 | 1.1688 | 435.0486 | 21.4086 | 3.0429 | 8.0213 | 9.3157 | 106.2247 | 18.4247 | 21.5122
2021-08-13 | <20 | 1.0682 | 441.2778 | 24.2424 | 2.9912 | 8.1693 | 9.8185 | 113.5229 | 19.6648 | 22.2004
2021-08-14 | <20 | 1.2221 | 433.2014 | 23.1365 | 2.8865 | 8.2793 | 10.1835 | 118.967 | 22.162 | 22.7623
2021-08-15 | <20 | 1.0333 | 429.3333 | 22.1095 | 2.8807 | 8.294 | 10.2963 | 120.4696 | 22.4872 | 23.0138
2021-08-16 | <20 | 0.90876 | 426.4783 | 18.7172 | 2.9159 | 8.1502 | 9.5414 | 111.1271 | 24.2573 | 22.7213
2021-08-17 | <20 | 0.53201 | 433.4861 | 15.9125 | 2.9645 | 8.0249 | 9.209 | 103.3451 | 23.7287 | 20.7494
2021-08-18 | <20 | 0.63094 | 437.1181 | 17.0117 | 3.0168 | 8.0184 | 9.3803 | 102.6614 | 22.8814 | 19.4888
2021-08-19 | <20 | 0.28865 | 441.5556 | 18.596 | 3.0137 | 7.9646 | 9.1155 | 100.1183 | 18.6185 | 19.664
2021-08-20 | <20 | 0.63567 | 446.5319 | 18.9506 | 3.0518 | 7.885 | 8.9589 | 99.2668 | 18.0438 | 20.0924
2021-08-21 | <20 | 0.88628 | 457.8056 | 20.4645 | 3.0126 | 7.789 | 8.8939 | 99.2281 | 15.6812 | 20.4389
2021-08-22 | <20 | 0.52363 | 459.2569 | 19.4408 | 3.0794 | 7.6962 | 8.4716 | 95.0447 | 14.9473 | 20.725
2021-08-23 | <20 | 0.088639 | 453.8676 | 16.1438 | 3.0293 | 7.6282 | 8.0265 | 89.0154 | 16.9972 | 20.1467
2021-08-24 | <20 | 0.96219 | 467.5734 | 17.1887 | 3.1387 | 7.5508 | 8.011 | 86.9688 | 14.1834 | 19.0904
2021-08-25 | <20 | 0.86297 | 461.3333 | 16.1818 | 3.1519 | 7.5787 | 8.2575 | 89.0663 | 15.0254 | 18.7601
2021-08-26 | <20 | 0.40832 | 451.0625 | 14.7927 | 3.1245 | 7.6964 | 8.4239 | 90.6312 | 15.3359 | 18.6246
2021-08-27 | <20 | 0.42894 | 459.7708 | 13.694 | 3.1383 | 7.7379 | 8.3878 | 89.6612 | 17.2211 | 18.3132
2021-08-28 | <20 | 0.69837 | 463.6389 | 15.8411 | 3.1421 | 7.7284 | 8.3967 | 89.5373 | 16.3698 | 18.1988
2021-08-29 | <20 | 0.3961 | 453.1597 | 15.8386 | 3.2091 | 7.6506 | 8.3395 | 88.342 | 21.6335 | 17.9007
2021-08-30 | <20 | 0.40993 | 461.1606 | 16.3627 | 3.3346 | 7.7015 | 8.5657 | 91.5115 | 20.7525 | 18.3001
2021-08-31 | <20 | 0.48208 | 458.0833 | 16.6508 | 3.2828 | 7.7268 | 8.6832 | 92.6764 | 14.7655 | 18.236
2021-09-01 | <20 | 0.7492 | 459.3681 | 16.1502 | 3.3642 | 7.6679 | 8.7375 | 92.5978 | 17.1034 | 17.8932
2021-09-02 | <20 | 0.83677 | 451.125 | 17.0935 | 3.3564 | 7.72 | 8.8755 | 94.3804 | 15.6344 | 18.0546
2021-09-03 | <20 | 0.97089 | 448.8472 | 17.4364 | 3.3101 | 7.7277 | 8.8323 | 95.0523 | 14.6138 | 18.6496
2021-09-04 | <20 | 0.69437 | 439.1319 | 15.1535 | 3.2607 | 7.7182 | 8.7543 | 94.151 | 14.8029 | 18.6108
2021-09-05 | <20 | 0.90081 | 431.3472 | 16.9932 | 3.2879 | 7.7154 | 8.8526 | 94.9503 | 13.6531 | 18.4827
2021-09-06 | <20 | 0.94686 |  | 18.0962 | 3.2672 | 7.749 | 8.85 | 96.3638 | 12.5795 | 19.2319
2021-09-07 | <20 | 0.85416 |  | 18.9462 | 3.1595 | 7.6767 | 8.6444 | 95.0227 | 11.0555 | 19.7065
2021-09-08 | <20 | 0.91052 |  | 18.7091 | 3.1573 | 7.6682 | 8.6852 | 95.65 | 10.412 | 19.7989
2021-09-09 | <20 | 0.90703 | 445.7639 | 20.2125 | 3.0922 | 7.7287 | 8.7039 | 95.9328 | 12.7308 | 19.8429
2021-09-10 | <20 | 0.77332 | 443.7361 | 22.0159 | 3.1209 | 7.7247 | 8.5554 | 95.1491 | 11.4611 | 20.289
2021-09-11 | <20 | 0.59124 | 448.7986 | 20.6676 | 3.1343 | 7.7094 | 8.3887 | 93.7467 | 9.7388 | 20.533
2021-09-12 | <20 | 0.71059 | 458.5486 | 19.3084 | 3.1706 | 7.6168 | 8.2064 | 91.373 | 10.2456 | 20.3499
2021-09-13 | <20 | 0.68494 | 458.8148 | 17.9258 | 3.1591 | 7.5853 | 8.2786 | 91.8079 | 10.0778 | 20.1483
2021-09-14 | <20 | 0.82969 | 463.2292 | 19.4897 | 3.1567 | 7.5791 | 8.4446 | 93.0786 | 8.7734 | 19.8397
2021-09-15 | <20 | 0.25694 | 457.8819 | 19.2356 | 3.1163 | 7.5815 | 8.3191 | 92.1905 | 8.7575 | 20.1162
2021-09-16 | <20 | 0.40519 | 457.5625 | 18.1458 | 3.1519 | 7.6039 | 8.095 | 89.1402 | 8.8546 | 19.7988
2021-09-17 | <20 | 0.27408 | 461.4653 | 15.7499 | 3.1644 | 7.6378 | 8.1874 | 88.6775 | 9.0078 | 18.9786
2021-09-18 | <20 | 0.21275 | 466.2222 | 14.469 | 3.1662 | 7.5969 | 8.3372 | 88.6895 | 8.1349 | 18.0818
2021-09-19 | <20 | 0.29716 | 469.8322 | 13.6564 | 3.199 | 7.6261 | 8.4731 | 88.9493 | 8.2374 | 17.4492
2021-09-20 | <20 | 0.35177 | 469.5926 | 13.0787 | 3.223 | 7.6472 | 8.7029 | 90.6679 | 8.8203 | 17.0734
2021-09-21 | <20 | 0.35451 | 473.708 | 13.3565 | 3.2005 | 7.6334 | 8.8539 | 91.6862 | 8.4277 | 16.7748
2021-09-22 | <20 | 0.40787 | 484.6875 | 14.604 | 3.1788 | 7.6449 | 9.0649 | 93.0255 | 7.6658 | 16.3466
2021-09-23 | <20 | 0.57194 | 486.6972 | 16.0486 | 3.1567 | 7.7237 | 9.3232 | 95.5985 | 7.7054 | 16.3179
2021-09-24 | <20 | 0.34155 | 494.9097 | 15.9585 | 3.1587 | 7.7814 | 9.3476 | 95.8181 | 8.0487 | 16.3106
2021-09-25 | <20 | 0.25857 | 501.5208 | 18.4432 | 3.2306 | 7.7789 | 9.2114 | 95.4422 | 11.8887 | 16.8017
2021-09-26 | <20 | 0.60814 | 504.7431 | 19.3512 | 3.2507 | 7.7611 | 9.2094 | 97.0915 | 12.2697 | 17.6153
2021-09-27 | <20 | 0.24895 | 508.4444 | 18.6864 | 3.2019 | 7.7429 | 8.9932 | 95.5656 | 12.3931 | 18.0028
2021-09-28 |  | 0.27744 | 515.2556 | 15.7792 | 3.1977 | 7.7147 | 8.8018 | 93.3768 | 9.1917 | 17.9411
2021-09-29 |  | 0.30431 | 515.0347 | 14.2062 | 3.2352 | 7.7033 | 8.7653 | 91.4549 | 10.5159 | 17.1437
2021-09-30 |  | 0.54371 | 509.2986 | 11.7649 | 3.2103 | 7.7645 | 9.0724 | 92.756 | 10.1664 | 16.2068
2021-10-01 |  | 0.63095 | 510.7986 | 12.6963 | 3.1868 | 7.8256 | 9.4689 | 96.1559 | 8.0785 | 15.8989
2021-10-02 |  | 0.54814 | 508.5833 | 14.9234 | 3.1376 | 7.8357 | 9.5272 | 96.9722 | 7.4081 | 16.0036
2021-10-03 |  | 0.45005 | 510.4167 | 18.1242 | 3.1146 | 7.8387 | 9.4711 | 96.9288 | 9.4664 | 16.2502
2021-10-04 |  | 0.060175 | 502.2687 | 14.9823 | 3.1026 |  | 9.1891 | 94.018 | 8.6761 | 16.2381
2021-10-05 |  | 0.055319 | 502.3824 | 13.0482 | 3.1652 | 7.8305 | 9.0086 | 91.1798 | 9.1561 | 15.7526
2021-10-06 |  | 0.36847 | 507.1736 | 13.094 | 3.1957 | 7.8149 | 9.1517 | 91.904 | 8.3006 | 15.3893
2021-10-07 |  | 0.57652 | 508.5833 | 12.1624 | 3.2061 | 7.8669 | 9.4504 | 94.2777 | 11.0537 | 15.0879
2021-10-08 |  | 0.45649 | 489.1875 | 12.0922 | 3.1269 | 7.9301 | 9.4927 | 95.1387 | 9.6371 | 15.302
2021-10-09 |  | 0.58572 | 480.6875 | 9.2521 | 3.1166 | 7.9434 | 9.5045 | 94.5048 | 10.2477 | 14.9416
2021-10-10 |  | 0.58276 | 487.6944 | 7.134 | 3.1597 | 7.939 | 9.5687 | 93.8833 | 8.6676 | 14.338
2021-10-11
2021-10-12
2021-10-13 | <20 | 0.41595 | 499.9514 | 7.5896 | 3.1481 | 7.8935 | 10.183 | 94.8674 | 6.9579 | 11.9895
2021-10-14 | <20 | 0.13419 | 476.9375 | 10.9327 | 2.995 |  | 10.2366 | 95.9079 | 7.9097
2021-10-15 | <20 | 0.19952 | 461.2014 | 11.1964 | 2.9599 |  | 10.1103 | 94.8632 | 6.7409
2021-10-16 | <20 | 0.2992 | 467.7569 | 8.7453 | 3.031 |  | 10.1728 | 94.8282 | 7.7786
2021-10-17 | <20 | 0.30514 | 465.5903 | 10.4509 | 2.9894 |  | 10.1862 | 95.3745 | 8.2277
2021-10-18 | <20 | 0.42745 | 469.8806 | 11.6352 | 3.0292 |  | 10.264 | 96.8049 | 7.4047
2021-10-19 | <20 | 0.26023 | 475.9583 | 13.5407 | 3.0561 | 7.888 | 10.2064 | 96.5751 | 7.6802 | 12.668
2021-10-20 | <20 | 0.25092 | 478.1181 | 17.3497 | 3.0847 | 7.8883 | 10.0918 | 96.0925 | 7.8893 | 12.9409
2021-10-21 | <20 | 0.18624 | 479.0417 | 13.8489 | 3.0013 | 7.9488 | 9.9367 | 94.8152 | 8.6636 | 13.0476
2021-10-22 | <20 | 0.30152 | 486.875 | 8.3145 | 3.0535 | 7.9677 | 10.156 | 93.9842 | 10.0406 | 11.7068
2021-10-23 | <20 | 0.33099 | 490.8958 | 8.0862 | 3.1009 | 8.0076 | 10.5424 | 95.6775 | 5.9809 | 10.8691
2021-10-24 | <20 | 0.42625 | 471.0764 | 7.1809 | 3.0521 | 7.9737 | 10.4751 | 95.6358 | 9.0607 | 11.1256
2021-10-25 | <20 | 0.32644 | 471.5956 | 7.2123 | 3.0763 | 7.9164 | 10.3839 | 94.5575 | 9.5512 | 11.0101
2021-10-26 | <20 | 0.25706 | 466.6458 | 10.7204 | 3.0287 | 7.8963 | 10.5068 | 95.4558 | 8.335 | 10.9047
2021-10-27 | <20 | 0.11698 | 451.5 | 11.7099 | 2.916 | 7.8814 | 10.4849 | 95.1965 | 8.4878 | 10.8785
2021-10-28 | <20 | 0.38209 | 433.2708 | 10.3018 | 2.7755 | 7.8534 | 10.3365 | 94.2007 | 10.825 | 11.0382
2021-10-29 | <20 | 0.37578 | 419.4236 | 8.9579 | 2.6727 | 7.8479 | 10.4256 | 94.5342 | 10.6786 | 10.8259
2021-10-30 | <20 | 0.34365 | 405.4375 | 9.7976 | 2.6163 | 7.8479 | 10.419 | 94.3465 | 9.8681 | 10.7664
2021-10-31 | <20 | 0.32399 | 399.1806 | 13.141 | 2.5907 | 7.8431 | 10.3519 | 94.2816 | 9.102 | 11.0092
2021-11-01 | <20 | 0.062104 | 398.2536 | 10.4734 | 2.6125 | 7.8464 | 10.1912 | 93.0536 | 11.2525 | 11.1193
2021-11-02 | <20 | 0.23715 | 396.3819 | 9.4987 | 2.644 | 7.8538 | 10.1249 | 92.496 | 9.4988 | 11.1479
2021-11-03 | 57.5548 | 0.2431 | 397.7153 | 8.625 | 2.7263 | 7.7975 | 9.9652 | 90.7201 | 8.7672 | 11.0044
2021-11-04 | <20 | 0.02366 | 403.5764 | 7.2566 | 2.6888 | 7.809 | 10.0882 | 91.1041 | 8.3621 | 10.6688
2021-11-05 | 50.5864 | 0.057597 | 402.3681 | 8.0465 | 2.7574 | 7.8091 | 10.169 | 90.5343 | 11.3748 | 10.0904
2021-11-06 | <20 | 0.25722 | 400.5764 | 8.5801 | 2.7927 | 7.7809 | 10.2392 | 91.045 | 13.6388 | 10.0371
2021-11-07 | <20 | 0.091903 | 424.4722 | 8.3356 | 2.9417 | 7.7978 | 10.2766 | 90.9005 | 16.2596 | 9.8183
2021-11-08 | <20 | 0.19352 | 431.188 | 8.5959 | 2.8827 | 7.8358 | 10.5281 | 92.3967 | 11.4004 | 9.4862
2021-11-09 | <20 | 0.28302 | 443.6111 | 8.6205 | 2.8586 | 7.8187 | 10.6037 | 93.1017 | 7.8439 | 9.5047
2021-11-10 | <20 | 0.22896 | 465.0171 | 4.2137 | 3.0272 | 7.8088 | 10.6479 | 92.8923 | 6.851 | 9.244
2021-11-11 | <20 | 0.28598 | 474.7639 | 2.7987 | 3.0836 | 7.8459 | 10.9782 | 94.2417 | 11.5409 | 8.5611
2021-11-12 | <20 | 0.063167 | 476.5 | 3.059 | 3.0742 | 7.8507 | 11.1292 | 94.233 | 6.8746 | 8.0017
2021-11-13 | <20 | 0.12532 | 479.8958 | 5.669 | 3.0939 | 7.8391 | 11.1064 | 93.7386 | 7.4901 | 7.8702
2021-11-14 | <20 | 0.050299 | 475.8403 | 7.4411 | 3.0806 | 7.8236 | 11.0931 | 94.2786 | 6.2054 | 8.153
2021-11-15 | <20 | 0.031431 | 473.2358 | 5.9986 | 3.1172 | 7.8343 | 11.2064 | 95.3661 | 6.3155 | 8.212
2021-11-16 | <20 | 0.045833 | 468.1389 | 6.0301 | 3.1511 | 7.8187 | 11.2556 | 95.5727 | 8.4271 | 8.1219
2021-11-17 | <20 | 0.056438 | 477.6667 | 6.1867 | 3.1796 | 7.7591 | 11.0935 | 94.0724 | 5.5877 | 8.0697
2021-11-18 | <20 | 0.15976 | 488.1597 | 8.1892 | 3.273 | 7.8071 | 11.3428 | 95.7967 | 5.6048 | 7.9087
2021-11-19 | <20 | 0.040888 | 491.972 | 10.4249 | 3.3272 | 7.8326 | 11.2993 | 96.5509 | 6.6831 | 8.3874
2021-11-20 | <20 | 0.04409 | 493.2014 | 10.8074 | 3.3492 | 7.8302 | 11.1016 | 96.1118 | 6.5941 | 8.9223
2021-11-21 | <20 | 0.078854 | 500 | 8.0422 | 3.3273 | 7.8277 | 10.9301 | 94.6867 | 6.9944 | 8.9485
2021-11-22 | <20 | 0.15017 | 511.2536 | 4.4416 | 3.3589 | 7.8053 | 10.9686 | 94.0372 | 5.0089 | 8.5152
2021-11-23 | <20 | 0.076036 | 512.8043 | 3.496 | 3.4464 | 7.8305 | 11.2646 | 94.3106 | 4.6407 | 7.5226
2021-11-24 | <20 | 0.073528 | 509.2708 | 6.5578 | 3.402 | 7.8262 | 11.4866 | 96.0907 | 6.4808 | 7.4746
2021-11-25 | <20 | 0.049882 | 518.9097 | 3.2111 | 3.414 | 7.8101 | 11.4377 | 95.2527 | 4.9933 | 7.2824
2021-11-26 | <20 | 0.1225 | 523.4375 | 4.004 | 3.4203 | 7.8345 | 11.5635 | 95.0132 | 5.6425 | 6.732
2021-11-27 | <20 | 0.068896 | 528.2153 | 2.9568 | 3.412 | 7.8637 | 11.6927 | 95.1047 | 4.8154 | 6.301
2021-11-28 | <20 | 0.12352 | 528.9236 | 1.3393 | 3.4209 | 7.8729 | 11.8791 | 95.4516 | 5.0239 | 5.7938
2021-11-29 | <20 | 0.086132 | 526.0379 | 2.3647 | 3.4464 | 7.8436 | 12.0259 | 95.8895 | 5.0318 | 5.5156
2021-11-30 | <20 | 0.030743 | 524.7847 | 3.9471 | 3.443 | 7.8553 | 12.1881 | 96.5525 | 6.207 | 5.3025
2021-12-01 | <20 | 0.035285 | 524.5208 | 7.1957 | 3.4736 | 7.8643 | 12.1669 | 96.7411 | 6.0267 | 5.4443
2021-12-02 | <20 | 0.15046 | 513.5347 | 3.6891 | 3.3826 | 7.9356 | 12.214 | 97.5607 | 5.4911 | 5.6189
2021-12-03 | 24.5422 | 0.22846 | 511.7778 | 0.90095 | 3.3605 | 7.8633 | 12.4454 | 97.1545 | 6.2552 | 4.7494
2021-12-04 | 29.0317 | 0.063458 | 511.0764 | 2.272 | 3.3337 | 7.8557 | 12.5897 | 97.5201 | 4.6102 | 4.446
2021-12-05 | <20 | 0.1073 | 504.8472 | 3.7017 | 3.3217 | 7.8565 | 12.5996 | 98.0235 | 5.08 | 4.6155
2021-12-06 | <20 | 0.043611 | 496.1765 | 0.77302 | 3.378 | 7.8178 | 12.632 | 98.4027 | 5.7605 | 4.661
2021-12-07 | <20 | 0.11592 | 490.4167 | 0.501 | 3.3206 | 7.8307 | 12.6949 | 98.0889 | 4.4602 | 4.3442
2021-12-08 | <20 | 0.054826 | 502.0625 | 0.96597 | 3.3903 | 7.8413 | 12.7476 | 97.6611 | 5.9946 | 4.0109
2021-12-09 | <20 | 0.033993 | 506.5694 | 0.51719 | 3.3907 | 7.87 | 12.8459 | 98.0081 | 4.8937 | 3.846
2021-12-10 | <20 | 0.10415 | 513.1597 | 0.73138 | 3.4352 | 7.8415 | 12.6686 | 97.0954 | 4.3157 | 4.0204
2021-12-11 | <20 | 0.040604 | 524.8819 | -2.0986 | 3.4938 | 7.7901 | 12.7524 | 96.9412 | 3.8999 | 3.7056
2021-12-12 | <20 | 0.063653 | 537.7639 | 2.3638 | 3.5412 | 7.8288 | 13.1335 | 98.9179 | 3.2705 | 3.3559
2021-12-13 | <20 | 0.038266 | 530.6567 | 6.8469 | 3.5 | 7.8188 | 12.9979 |  | 4.7073 | 4.2101
2021-12-14 | <20 | 0.027215 | 528.5139 | 7.1259 | 3.6629 | 7.7848 | 12.6728 | 99.5912 | 4.0815 | 4.9796
2021-12-15 | <20 | 0.057514 | 530.0694 | 7.9214 | 3.6465 | 7.7928 | 12.5812 | 99.6109 | 4.7172 | 5.2696
2021-12-16 | <20 | 0.024597 | 526.7569 | 7.5476 | 3.6712 | 7.8016 | 12.5833 | 100.1209 | 5.5645 | 5.4566
2021-12-17 | <20 | 0.044889 | 535.4792 | 5.6492 | 3.832 | 7.8062 | 12.6186 | 99.9755 | 5.3593 | 5.2892
2021-12-18 | <20 | 0.030757 | 543.0278 | 6.4844 | 3.8901 | 7.8014 | 12.4846 | 99.6233 | 6.3895 | 5.5796
2021-12-19 | <20 | 0.026944 | 543.0069 | 7.0171 | 3.7527 | 7.8604 | 12.4249 | 99.8796 | 5.7662 | 5.8626
2021-12-20 | <20 | 0.16515 | 536.1168 | 1.6362 | 3.6489 | 7.8861 | 12.5759 |  |  | 5.2618
2021-12-21 | <20 | 0.095359 | 534.5141 | 0.70866 | 3.672 | 7.8786 | 12.8329 | 100.2011 |  | 4.7487
2021-12-22 | <20 | 0.20652 | 529.5556 | -0.38846 | 3.609 | 7.8698 | 12.9938 | 100.2024 |  | 4.2734
2021-12-23 | <20 | 0.03325 | 526.2014 | 0.34807 | 3.5915 | 7.9081 | 13.1403 | 99.7602 |  | 3.6712
2021-12-24 | <20 | 0.064174 | 517.0417 | 5.1878 | 3.5934 | 7.9201 | 13.0427 | 99.5812 | 5.7958 | 3.8935
2021-12-25 | <20 | 0.15328 | 521.6736 | -4.0638 | 3.6355 | 7.9033 | 13.1152 | 99.5383 | 5.9214 | 3.6577
2021-12-26 | <20 | 0.23854 | 511.4444 | -5.6929 | 3.6427 | 7.8437 | 13.3658 | 98.4829 |  | 2.5233
2021-12-27 | <20 | 0.05409 | 503.4104 | 0.087375 | 3.676 | 7.8434 | 13.6363 | 98.7616 |  | 1.8538
2021-12-28 | <20 | 0.063444 | 496.5625 | 2.2813 | 3.5693 | 7.906 | 13.7159 | 99.8913 | 8.1751 | 2.0764
2021-12-29 | <20 | 0.037062 | 508.8889 | 6.0936 | 3.6867 | 7.8938 | 13.3683 | 99.5481 | 5.4401 | 2.9244
2021-12-30 | <20 | 0.030611 | 520.7708 | 10.7075 | 3.7277 | 7.8618 | 13.0221 | 99.7676 | 8.2236 | 4.0216
2021-12-31 | <20 | 0.086861 | 516.6667 | 13.9319 | 3.6586 | 7.8934 | 12.6658 | 100.993 | 6.0388 | 5.5528