## Sheet
| Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch
| Ammonium-N [µg/l] | Globalstrahlung [J/cm² min] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Lufttemperatur [°C] | Nitrat-N [mg/l] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2023-01-01 | 62.5996 | 0.13999 | 443.0903 | 15.2527 | 4.8704 | 7.8307 | 12.4525 | 101.7605 | 27.3231 | 6.5405
2023-01-02 | 45.7097 | 0.13006 | 431.6434 | 13.9241 | 4.8657 | 7.8138 | 12.3433 | 101.2046 | 27.5472 | 6.6741
2023-01-03 | 61.4377 | 0.26773 | 431.7909 | 7.3176 | 4.9301 | 7.7956 | 12.3468 | 100.9123 | 21.4754 | 6.544
2023-01-04 | 67.5046 | 0.074438 | 430.0764 | 7.9735 | 4.8896 | 7.8047 | 12.4274 | 100.6216 | 19.7292 | 6.1721
2023-01-05 | 71.2177 | 0.090563 | 425.1319 | 9.0366 | 4.7291 | 7.8328 | 12.4073 | 101.1297 | 18.1957 | 6.4371
2023-01-06 | 69.363 | 0.12706 | 422.6667 | 8.6995 | 4.7021 | 7.8297 | 12.2584 | 100.6482 | 18.716 | 6.7313
2023-01-07 | 74.3921 | 0.24202 |  | 9.258 | 4.7281 | 7.8121 | 12.2468 | 100.5765 | 16.3326 | 6.7404
2023-01-08 | 70.0062 | 0.055958 |  | 7.3741 | 4.5205 | 7.814 | 12.1706 | 99.5584 | 17.0718 | 6.5806
2023-01-09 | 70.8077 | 0.18659 |  | 6.712 | 4.5251 | 7.8258 | 12.2013 | 98.7932 | 16.5861 | 6.1713
2023-01-10 | 33.2661 | 0.1661 |  | 6.1995 | 4.5151 | 7.8254 | 12.2422 | 99.0492 | 11.5785 | 6.14
2023-01-11 | <30 | 0.10644 |  | 7.6406 | 4.4167 | 7.8271 | 12.309 | 99.4952 | 11.5879 | 6.104
2023-01-12 | <30 | 0.10392 |  | 8.975 | 4.3509 | 7.8343 | 12.378 | 100.0625 | 12.5147 | 6.1079
2023-01-13 | <30 | 0.23092 |  | 9.2762 | 4.4284 | 7.8323 | 12.2968 | 99.9851 | 11.7837 | 6.3385
2023-01-14 | <30 | 0.22004 |  | 7.8165 | 4.5203 | 7.8346 | 12.3375 | 99.8843 | 11.4618 | 6.1675
2023-01-15 | <30 | 0.15257 |  | 7.1894 | 4.3296 | 7.8504 | 12.3202 | 99.78 | 10.6659 | 6.1823
2023-01-16 | <30 | 0.28132 |  | 5.2038 | 4.2725 | 7.8524 | 12.3027 | 98.6542 |  | 5.7839
2023-01-17 | <30 | 0.26976 |  | 3.9813 | 4.3426 |  | 12.3442 | 98.109 |  | 5.4347
2023-01-18 | <30 | 0.025278 |  | 0.022917 | 4.2991 | 7.757 | 12.4683 | 97.59 | 14.6777 | 4.8473
2023-01-19 | <30 | 0.37376 |  | -1.2646 | 4.2607 | 7.7569 | 12.7078 | 97.8726 | 15.5003 | 4.2376
2023-01-20 | <30 | 0.12582 |  | 0.93556 | 4.1696 | 7.7593 | 12.8819 | 99.4794 | 15.8001 | 4.3426
2023-01-21 | <30 | 0.12561 |  | 0.68701 | 4.1636 | 7.7675 | 13.0923 | 100.6173 | 16.869 | 4.1559
2023-01-22 | <30 | 0.098826 |  | 1.3734 | 4.2938 | 7.79 | 13.3387 | 101.494 | 15.8293 | 3.7698
2023-01-23 | <30 | 0.074257 |  | 1.8822 | 4.5512 | 7.7768 | 13.4623 | 102.2537 | 17.4251 | 3.701
2023-01-24 | <30 | 0.066417 |  | 1.4127 | 4.8359 | 7.7779 | 13.5963 | 103.1928 | 17.9118 | 3.6639
2023-01-25 | <30 | 0.036972 |  | 1.3472 | 4.8319 | 7.7732 | 13.5766 | 103.1896 | 14.933 | 3.7182
2023-01-26 | <30 | 0.060562 |  | -0.24592 | 4.6927 | 7.7661 | 13.4498 | 102.1386 | 14.0709 | 3.6852
2023-01-27 | <30 | 0.12442 |  | 1.3043 | 4.6512 | 7.7709 | 13.3998 | 101.594 | 11.3585 | 3.6225
2023-01-28 | <30 | 0.098139 |  | 0.72839 | 4.6587 | 7.7722 | 13.4047 | 101.4551 | 8.6769 | 3.5543
2023-01-29 | <30 | 0.20747 |  | -0.036319 | 4.6616 | 7.7813 | 13.522 | 101.321 | 7.5814 | 3.1701
2023-01-30 | <30 | 0.27849 |  | 3.6677 | 4.6177 | 7.8199 | 13.6357 | 101.6354 | 10.4707 | 2.9687
2023-01-31 | <30 | 0.1297 |  | 4.7727 | 4.6855 |  | 13.5769 | 102.1987 | 10.4243 | 3.3506
2023-02-01 | <30 | 0.1702 | 478.7606 | 5.0063 | 4.7114 | 7.8158 | 13.5131 | 102.3698 | 7.9185 | 3.5974
2023-02-02 | <30 | 0.2134 | 485.2292 | 5.1968 | 4.7138 | 7.8249 | 13.5316 | 102.5166 | 8.5293 | 3.6001
2023-02-03 | <30 | 0.063625 | 478.375 | 6.6115 | 4.7627 | 7.801 | 13.4935 | 102.8035 | 10.781 | 3.8206
2023-02-04 | 30.2547 | 0.52974 | 475.0764 | 2.255 | 4.878 | 7.7926 | 13.4852 | 102.9983 | 14.45 | 3.9157
2023-02-05 | 51.1905 | 0.30173 | 452.0972 | -1.9129 | 4.9832 | 7.6793 | 13.328 | 100.6242 | 46.8213 | 3.4632
2023-02-06 | 53.8086 | 0.05009 | 441.4931 | -2.5818 | 4.8927 | 7.7062 | 13.7006 | 102.1696 | 34.9448 | 2.9924
2023-02-07 | <30 | 0.57616 | 453.812 | -4.1441 | 4.7702 | 7.7871 |  |  | 20.9202 | 2.6981
2023-02-08 | <30 | 0.61318 | 475.4653 | -3.4195 | 4.8344 | 7.8458 | 14.1605 | 103.5348 | 17.6377 | 2.2313
2023-02-09 | <30 | 0.82717 | 481.4514 | -1.3333 | 4.9895 | 7.8518 | 14.2734 | 103.5577 | 18.1458 | 1.9276
2023-02-10 | <30 | 0.26271 | 487.9931 | 2.228 | 5.3139 | 7.8423 | 14.3129 | 103.7313 | 19.233 | 1.8783
2023-02-11 | <30 | 0.12444 | 494.4236 | 5.6488 | 5.701 | 7.8339 | 14.2637 | 103.9504 | 19.959 | 2.1096
2023-02-12 | <30 | 0.21351 | 486.2361 | 7.5358 | 5.6499 | 7.8139 | 14.0539 | 104.1149 | 17.7913 | 2.7338
2023-02-13 | <30 | 0.18717 | 481.741 | 7.0739 | 5.5597 | 7.8029 | 13.8695 | 104.095 | 16.2766 | 3.2314
2023-02-14 | <30 | 0.3727 |  | 4.8064 | 5.5404 | 7.7884 |  |  | 17.5249 | 3.6485
2023-02-15 | <30 | 0.86662 |  | 3.3729 | 5.4907 | 7.8002 | 13.6564 | 103.2297 | 15.754 | 3.5015
2023-02-16 | <30 | 0.74004 |  | 6.6644 | 5.4792 | 7.8467 | 13.6664 | 103.7765 | 13.4782 | 3.6812
2023-02-17 | <30 | 0.22419 |  | 10.46 | 5.5556 | 7.8796 | 13.4598 | 104.0149 | 12.9274 | 4.3579
2023-02-18 | <30 | 0.15219 |  | 9.6228 | 5.7202 | 7.8886 | 13.1476 | 103.3743 | 13.6358 | 5.0036
2023-02-19 | <30 | 0.55401 |  | 5.9025 | 5.7812 | 7.8593 | 12.9491 | 102.6729 |  | 5.334
2023-02-20 | <30 | 0.36089 |  | 8.1667 | 5.5507 | 7.8243 | 12.7415 | 101.2613 | 17.6069 | 5.4297
2023-02-21 | <30 | 0.17658 |  | 10.4346 | 5.1652 | 7.7979 | 12.505 | 100.8155 | 25.3219 | 6.0074
2023-02-22 | 31.3285 | 0.29593 |  | 8.6275 | 5.1061 | 7.815 | 12.4357 | 100.9946 | 24.3264 | 6.2844
2023-02-23 | 36.8154 | 0.336 |  | 8.184 | 4.8906 | 7.7587 | 12.262 | 99.8728 | 37.632 | 6.402
2023-02-24 | 34.3345 | 0.25652 | 394.1528 | 4.6178 | 4.976 | 7.7465 | 12.1769 | 99.515 | 38.4963 | 6.5371
2023-02-25 | 34.6035 | 0.26106 | 368.5278 | 2.14 | 5.0976 | 7.7332 | 12.0942 | 98.0874 |  | 6.2301
2023-02-26 | 35.8219 | 0.45069 | 364.3056 | 0.70242 | 4.8829 | 7.7404 | 12.2856 | 98.0066 |  | 5.5718
2023-02-27 | 35.9045 | 0.46698 | 372.8472 | 0.64768 | 4.8843 | 7.7386 | 12.5209 | 98.8617 |  | 5.1671
2023-02-28 |  | 1.0135 | 383.4054 | 2.357 | 4.7886 | 7.7536 | 12.7406 | 100.6701 |  | 5.197
2023-03-01 |  | 1.0646 | 385.5141 | 1.0918 | 4.7143 | 7.7782 | 12.967 | 102.1013 | 18.4193 | 5.0194
2023-03-02 | <30 | 1.0795 | 389.6319 | 1.9591 | 4.6743 | 7.8012 | 13.1751 | 102.998 | 15.0897 | 4.7739
2023-03-03 | <30 | 0.23297 | 402.2153 | 0.79085 | 4.7624 | 7.8052 | 13.1423 | 102.5846 | 14.2508 | 4.7221
2023-03-04 | <30 | 0.23392 | 411.3125 | 3.8685 | 4.9128 | 7.837 | 13.216 | 102.7194 | 14.143 | 4.5652
2023-03-05 | <30 | 0.38672 | 409.6042 | 2.7832 | 4.8522 | 7.8942 | 13.3525 | 103.5755 | 11.5992 | 4.488
2023-03-06 | <30 | 0.41653 | 412.3681 | 2.4537 | 4.8724 | 7.9032 | 13.2613 | 103.0908 | 14.1903 | 4.5725
2023-03-07 | <30 | 0.18121 | 416.5785 | 2.5609 | 4.7845 | 7.8262 | 13.1532 | 101.7068 | 16.2989 | 4.3691
2023-03-08 | <30 | 0.23994 | 419.9653 | 1 | 4.7004 | 7.8261 | 13.2636 | 102.3261 | 13.2959 | 4.2885
2023-03-09 | <30 | 0.23468 | 427.0486 | 2.2499 | 4.6596 | 7.8287 | 13.2685 | 102.6356 | 12.1475 | 4.4693
2023-03-10 | <30 | 0.49585 | 427.0556 | 9.1823 | 4.6865 | 7.782 |  |  | 13.6082 | 5.0624
2023-03-11 | <30 | 0.49259 | 411.0833 | 1.5017 | 4.7659 | 7.7673 |  |  | 17.5941 | 5.32
2023-03-12 | <30 | 0.52981 | 394.1736 | 2.9611 | 4.5957 | 7.7387 |  |  | 20.9099 | 4.8783
2023-03-13 | <30 | 0.33624 | 397.9931 | 11.8896 | 4.4802 | 7.7381 |  |  | 25.1683 | 5.4837
2023-03-14 | <30 | 0.35691 | 405.641 | 9.6601 |  |  |  |  | 23.6998 | 6.2092
2023-03-15 | 31.4188 | 0.66716 | 401.4931 | 2.7337 | 4.5309 | 7.6615 | 12.2868 | 99.3859 | 23.0467 | 6.1329
2023-03-16 | <30 | 1.1778 | 387.4028 | 4.4512 | 4.6323 | 7.6325 | 12.4807 | 100.2557 | 30.0547 | 5.856
2023-03-17 | <30 | 0.95526 | 381.2153 | 7.845 | 4.6342 | 7.6291 | 12.5523 | 101.4687 | 30.9966 | 6.1071
2023-03-18 | <30 | 0.85136 | 372.1319 | 10.6969 | 4.5268 | 7.6287 | 12.5271 | 101.7698 | 25.348 | 6.3054
2023-03-19 | <30 | 0.7338 | 373.0833 | 11.1638 | 4.4025 | 7.6333 | 12.352 | 101.599 | 19.2063 | 6.803
2023-03-20 | <30 | 0.2199 | 379.8056 | 10.1058 | 4.3901 | 7.6539 | 12.2173 | 101.505 | 19.8137 | 7.2054
2023-03-21 |  | 0.62426 | 386.4595 | 10.9185 | 4.3907 | 7.6698 | 12.1265 | 101.7904 | 18.3591 | 7.6391
2023-03-22 | <30 | 0.96598 | 396.75 | 13.1034 | 4.3269 | 7.7104 | 12.1405 | 103.2422 | 15.9358 | 8.1855
2023-03-23 | <30 | 0.40394 | 401.8472 | 14.1926 | 4.2964 | 7.763 | 12.0727 | 104.2661 | 14.5718 | 8.8233
2023-03-24 | <30 | 0.49362 | 405.7292 | 12.7995 | 4.2491 | 7.803 | 11.8602 | 103.8191 | 17.4317 | 9.3823
2023-03-25 | <30 | 0.83226 | 408.9861 | 10.454 | 4.2629 | 7.9288 | 12.0176 | 105.5307 | 12.9934 | 9.511
2023-03-26 | <30 | 0.48649 | 414.3403 | 8.8053 | 4.2931 | 7.991 | 12.052 | 105.4479 | 11.4508 | 9.3585
2023-03-27 | <30 | 0.98282 | 412.2292 | 3.8901 | 4.1583 | 8.0357 | 12.1331 | 105.5879 | 12.3881 | 9.1332
2023-03-28 | <30 | 1.2653 | 414.1043 | 3.8342 | 4.0614 | 8.0706 | 12.459 | 106.6357 | 9.7307 | 8.4471
2023-03-29 | <30 | 0.63719 | 410.625 | 7.4348 | 3.9236 | 8.0551 | 12.514 | 106.2711 | 13.1139 | 8.1312
2023-03-30 | <30 | 0.59178 | 408.9583 | 12.1457 | 3.777 | 8.0413 | 12.4382 | 106.8032 | 10.9152 | 8.5801
2023-03-31 | <30 | 0.5089 | 406.8681 | 11.2785 | 3.7492 | 8.0585 | 12.4298 | 107.7498 | 11.592 | 8.9395
2023-04-01 | <30 | 0.54524 | 412.3819 | 10.1016 | 3.7993 | 8.029 | 12.3626 | 107.439 | 12.8332 | 9.0108
2023-04-02 | <30 | 0.44335 | 400.1389 | 4.9872 | 3.7612 | 8.0039 | 12.3638 | 106.8069 | 14.3358 | 8.7218
2023-04-03 | <30 | 0.92023 | 396.9236 | 2.9455 | 3.7818 | 7.8914 | 12.3051 | 104.4842 | 16.665 | 7.956
2023-04-04 | <30 | 1.4339 | 400.9292 | 4.0795 | 3.791 | 7.833 | 12.3769 | 104.508 | 15.1701 | 7.8141
2023-04-05 | <30 | 1.2517 | 390.6181 | 4.5457 | 3.6586 | 7.8162 | 12.3775 | 104.4817 | 18.3062 | 7.8769
2023-04-06 | <30 | 1.3393 | 395.7639 | 5.703 | 3.8448 | 7.806 | 12.382 | 104.4519 | 21.4014 | 7.8473
2023-04-07 | <30 | 1.0636 | 406.9444 | 5.6721 | 4.1641 | 7.8652 | 12.4995 | 106.0765 | 22.2563 | 8.1013
2023-04-08 | <30 | 0.64021 | 402.7639 | 7.2996 | 4.2369 | 7.8457 | 12.4089 | 105.2999 | 19.4849 | 8.0989
2023-04-09 | <30 | 1.5855 | 396.1111 | 8.4474 | 4.1981 | 7.8535 | 12.4918 | 105.9679 | 16.1318 | 8.072
2023-04-10 | <30 | 1.4134 | 398.0417 | 10.2727 | 4.1125 | 7.917 | 12.6282 | 108.8519 | 15.4186 | 8.7384
2023-04-11 | <30 | 0.89914 | 405.9792 | 9.2943 | 4.0765 | 7.9119 | 12.2719 | 107.0249 | 15.877 | 9.2273
2023-04-12 | <30 | 0.9731 | 413.1955 | 8.3699 | 4.0291 | 8.0005 |  |  | 13.3406 | 9.1608
2023-04-13 | <30 | 0.98979 | 423.7063 | 9.754 | 3.9338 | 8.1074 | 12.672 | 111.1416 | 14.6369 | 9.4602
2023-04-14 | <30 | 0.41953 | 429.8542 | 7.5408 | 3.8991 | 8.1736 | 12.644 | 111.6053 | 10.4438 | 9.7324
2023-04-15 | <30 | 0.15542 | 433.9444 | 9.3217 | 3.93 | 8.0474 | 12.0676 | 105.9211 | 12.1529 | 9.4999
2023-04-16 | <30 | 0.2781 | 425.7569 | 9.7746 | 4.0061 | 7.895 | 11.585 | 102.2288 | 22.2514 | 9.7235
2023-04-17 | <30 | 0.75956 | 417.2292 | 8.8944 | 4.2775 | 7.7821 | 11.216 | 99.467 | 47.8222 | 9.928
2023-04-18 |  | 0.45502 | 397.964 | 9.5333 | 4.4793 | 7.5785 | 10.7012 | 94.2208 |  | 9.622
2023-04-19 | 66.6162 | 1.0822 | 399.5486 | 8.0626 | 5.2502 | 7.5565 | 10.6074 | 93.4107 | 64.6812 | 9.6312
2023-04-20 | 65.8442 | 0.63747 | 379.4653 | 7.6918 | 5.3304 | 7.5878 | 10.8448 | 95.3905 | 59.9343 | 9.5836
2023-04-21 | 34.4439 | 1.6997 | 367.7847 | 13.8583 | 5.0485 | 7.6173 | 11.1247 | 97.8338 | 38.7053 | 9.5744
2023-04-22 | 37.5608 | 1.6667 | 363.125 | 14.7973 | 4.9185 | 7.6259 | 11.0589 | 98.8474 | 30.6434 | 10.2475
2023-04-23 | <30 | 1.204 | 361.5694 | 14.8797 | 4.8174 | 7.6315 | 10.8688 | 98.6548 | 24.9229 | 10.8776
2023-04-24 | <30 | 1.0763 | 362.1181 | 12.9509 | 4.7203 | 7.6526 | 10.6717 | 97.6888 | 21.8326 | 11.2394
2023-04-25 | <30 | 0.83956 | 357.6581 | 8.1172 | 4.5867 | 7.6813 | 10.7631 | 97.7321 | 26.0642 | 10.8929
2023-04-26 | <30 | 1.1115 | 363.2014 | 6.5298 | 4.4809 | 7.7005 | 10.9565 | 98.051 | 24.8719 | 10.3055
2023-04-27 | <30 | 0.9962 | 366.0208 | 7.6043 | 4.4075 | 7.7333 | 11.244 | 100.0169 | 19.6849 | 10.0533
2023-04-28 | <30 | 0.85649 | 367.3403 | 10.2338 | 4.3662 | 7.7647 | 11.4276 | 102.2072 | 19.2747 | 10.2763
2023-04-29 | <30 | 0.42001 | 374.2708 | 12.0345 | 4.3095 | 7.7599 | 11.2421 | 101.2932 | 15.7819 | 10.5673
2023-04-30 | <30 | 2.051 | 379.7361 | 10.7003 | 4.3159 | 7.826 | 11.3632 | 103.8113 | 16.2985 | 11.147
2023-05-01 | <30 | 1.6669 | 382.5139 | 12.3043 | 4.2998 | 7.94 | 11.6534 | 108.153 | 16.3144 | 11.8278
2023-05-02 | <30 | 0.88434 | 383.8167 | 11.5771 | 4.257 | 7.9693 | 11.411 | 107.5554 | 17.1581 | 12.4994
2023-05-03 | <30 | 2.0777 | 380.6111 | 10.6527 | 4.166 | 8.1379 | 11.7103 | 111.5001 | 19.2775 | 12.9472
2023-05-04 | <30 | 1.7911 | 389.6736 | 12.4007 | 3.9474 | 8.3765 | 12.3084 | 118.7007 | 17.3359 | 13.5203
2023-05-05 | <30 | 1.5953 | 388.7083 | 15.6375 | 3.8018 | 8.5668 | 12.6879 | 123.6472 | 13.746 | 14.0014
2023-05-06 | <30 | 0.56926 | 389 | 11.5727 | 3.8342 | 8.5839 | 12.2246 | 119.8944 | 13.8043 | 14.2999
2023-05-07 | <30 | 0.58761 | 392.6875 | 10.3093 | 3.8083 | 8.5403 | 12.014 | 116.7732 | 15.1607 | 13.8968
2023-05-08 | <30 | 2.182 | 390.5139 | 12.6672 | 3.6865 | 8.6123 | 12.5486 | 121.8176 | 18.7381 | 13.8041
2023-05-09 | <30 | 2.155 | 391.5 | 13.3138 | 3.5533 | 8.7977 | 13.2299 | 130.6775 | 14.4077 | 14.5897
2023-05-10 | <30 | 1.594 | 395.0417 | 14.6015 | 3.3716 | 8.9628 | 13.515 | 135.113 | 15.2104 | 15.1562
2023-05-11 | <30 | 1.8785 | 401.1667 | 17.0214 | 3.3107 | 8.9966 | 13.3987 | 135.8428 | 16.3113 | 15.7925
2023-05-12 | <30 | 1.8967 | 404.7222 | 18.6693 | 3.2167 | 9.0563 | 13.3049 | 136.4389 | 16.3287 | 16.3163
2023-05-13 | <30 | 1.6522 | 406.1181 | 15.6607 | 3.1999 | 9.0616 | 13.0271 | 133.5303 | 17.0641 | 16.3053
2023-05-14 | <30 | 1.3478 | 404.4861 | 16.8514 | 3.2664 | 9.013 | 12.7773 | 130.5422 | 14.9211 | 16.157
2023-05-15 | <30 | 1.3432 | 406.4722 | 16.0881 | 3.2258 | 8.883 | 12.3292 | 125.1759 | 18.2058 | 15.8742
2023-05-16 | <30 | 0.76685 | 398.8938 | 12.0196 | 3.2288 | 8.8419 | 11.8413 | 118.2462 | 15.2016 | 15.1232
2023-05-17 | <30 | 1.9595 | 401.3611 | 11.1934 | 3.2114 | 8.7741 | 12.3155 | 120.7417 | 14.6772 | 14.2708
2023-05-18 | <30 | 1.7932 | 393.3239 | 12.3099 | 3.0824 | 8.8806 | 12.9296 | 127.5782 | 15.8196 | 14.5558
2023-05-19 | <30 | 1.7734 | 391.7887 | 14.2688 | 2.958 | 8.982 | 13.3005 | 132.4964 | 15.2993 | 14.9983
2023-05-20 | <30 | 1.5485 | 395.2986 | 16.85 | 2.9572 | 8.9906 | 13.2671 | 133.9883 | 15.8368 | 15.6072
2023-05-21 | <30 | 1.6912 | 396.8194 | 20.8395 | 2.8887 | 9.0047 | 13.4213 | 138.595 | 14.8626 | 16.626
2023-05-22 | <30 | 1.8764 | 400.8611 | 21.9224 | 2.855 | 9.0709 | 13.4981 | 143.1231 | 16.3706 | 17.8744
2023-05-23 | <30 | 0.80826 | 411.6018 | 15.3642 | 2.8481 | 9.0468 | 12.2122 | 129.871 | 16.8145 | 18.0464
2023-05-24 | <30 | 1.3276 | 427.2917 | 11.8939 | 2.9072 | 8.9826 | 11.8934 | 123.657 | 15.6417 | 16.9874
2023-05-25 | <30 | 2.1537 | 426.2569 | 14.7363 | 2.9392 | 9.0739 | 13.1823 | 137.3383 | 16.3322 | 17.0299
2023-05-26 | <30 | 2.207 | 428.1667 | 15.5718 | 2.8227 | 9.1898 | 13.6811 | 145.0842 | 16.8361 | 17.8964
2023-05-27 | <30 | 2.1787 | 428.3125 | 16.1035 | 2.7938 | 9.2485 | 13.4648 | 144.2551 | 16.6767 | 18.3995
2023-05-28 | <30 | 2.2106 | 426.8819 | 18.0579 | 2.7561 | 9.2874 | 13.0914 | 141.7706 | 21.1918 | 18.9237
2023-05-29 | <30 | 2.0483 | 426.1967 | 17.421 | 2.6593 | 9.3097 | 12.8865 | 140.5502 | 16.3787 | 19.2888
2023-05-30 |  | 2.2828 |  | 17.3807 | 2.6042 | 9.272 |  |  | 21.4051 | 19.5625
2023-05-31 | <30 | 2.2199 | 436.4583 | 19.4335 | 2.5848 | 9.2182 | 13.1168 | 144.8236 | 18.697 | 19.8714
2023-06-01 | <30 | 2.2868 | 431.7014 | 17.0225 | 2.5746 | 9.2027 | 12.6513 | 141.2941 | 17.9466 | 20.4689
2023-06-02 | <30 | 1.4843 | 425.2361 | 14.7663 | 2.546 | 9.1262 | 11.6136 | 128.4762 | 18.0753 | 19.9988
2023-06-03 | <30 | 2.3001 |  | 15.8912 | 2.4943 | 9.1246 | 11.393 | 124.4571 | 16.3126 | 19.3644
2023-06-04 | <30 | 2.2854 |  | 17.78 | 2.4131 | 9.1136 | 11.1343 | 122.2202 | 17.2176 | 19.6001
2023-06-05 | <30 | 1.9471 |  | 19.8263 | 2.2974 | 8.9813 | 10.1817 | 113.0318 | 15.7364 | 20.1818
2023-06-06 | <30 | 0.65298 |  | 17.9112 | 2.2991 |  |  |  | 15.4316 | 20.3632
2023-06-07 | <30 | 1.3829 | 434.6667 | 20.4572 | 2.4453 | 9.036 | 10.818 | 119.8493 | 15.992 | 20.124
2023-06-08 | <30 | 1.4639 | 413.8125 | 20.7891 | 2.5805 | 8.8552 | 10.6378 | 118.2956 | 16.4373 | 20.4155
2023-06-09 | <30 | 1.9803 |  | 23.9418 | 2.514 | 8.798 | 11.0763 | 124.0656 | 15.0454 | 20.8444
2023-06-10 | <30 | 1.7671 |  | 22.7242 | 2.4558 | 8.7209 | 10.9591 | 123.3933 | 13.7626 | 21.2659
2023-06-11 | <30 | 1.9895 |  | 22.5103 | 2.3906 | 8.8142 | 11.2529 | 127.3713 | 13.7271 | 21.616
2023-06-12 | <30 | 2.2857 |  | 21.0827 | 2.3308 | 8.9406 | 11.5578 | 130.9788 | 16.4739 | 21.8026
2023-06-13 | <30 | 1.9011 |  | 19.2292 | 2.2243 | 9.204 | 12.2392 | 138.5272 | 14.8337 | 21.3642
2023-06-14 | <30 | 1.3648 |  | 17.8747 | 2.1741 | 9.213 | 11.5194 | 128.5004 |  | 20.4331
2023-06-15 | <30 | 1.912 |  | 20.0626 | 2.0564 | 9.1664 | 11.2759 | 126.3277 | 20.8064 | 20.6091
2023-06-16 | <30 | 0.68644 |  | 16.974 | 2.0439 | 8.9417 | 9.7225 | 108.0232 | 18.7614 | 20.2243
2023-06-17 | <30 | 1.7714 |  | 18.5257 | 2.0883 | 8.6403 | 9.1643 | 101.2559 | 19.7395 | 19.9074
2023-06-18 | <30 | 1.9368 |  | 22.0593 | 2.0642 | 8.5076 | 9.4364 | 106.3333 | 17.2651 | 20.8238
2023-06-19 | <30 | 1.369 |  | 23.7507 | 2.0588 | 8.387 | 8.7787 | 100.6899 | 16.3804 | 21.8252
2023-06-20 | 54.7977 | 1.3477 |  | 23.9148 |  |  |  |  | 15.5857 | 22.6086
2023-06-21 | 74.2616 | 1.7184 | 459.75 | 24.7741 | 1.9862 | 8.7333 | 10.7567 | 127.3359 | 15.1938 | 23.3686
2023-06-22 | 71.4116 | 1.725 | 439.6111 | 25.8487 | 1.9238 | 8.8128 | 11.2201 | 134.0153 | 15.5215 | 23.8603
2023-06-23 | 63.808 | 0.42614 | 433.0833 | 18.8098 | 1.9662 | 8.5172 | 8.9856 | 106.4865 | 15.4221 | 23.4929
2023-06-24 | 74.077 | 2.0017 | 434.5 | 20.3406 | 2.192 | 7.872 | 7.9586 | 93.0926 | 16.2408 | 22.7935
2023-06-25 | 70.9894 | 1.6279 | 440.5556 | 23.2532 | 2.2257 | 7.6755 | 8.6398 | 101.386 | 14.3559 | 22.9283
2023-06-26 | 99.0476 | 1.8186 |  | 23.1543 | 2.1353 | 7.8155 | 9.0739 | 107.8462 | 14.8606 | 23.5821
2023-06-27 | 73.4987 | 1.6482 |  | 17.47 | 2.0464 | 8.3598 | 9.8339 | 115.8846 | 15.0547 | 23.2282
2023-06-28 | 70.4495 | 1.881 | 481.3125 | 18.0435 | 2.0895 | 8.6787 | 11.1055 | 127.9771 | 16.1553 | 22.0325
2023-06-29 | 91.2817 | 1.5931 | 473.0347 | 22.0662 | 2.1383 | 8.5303 | 10.9629 | 126.8061 | 15.0616 | 22.1823
2023-06-30 | 113.7321 | 0.76755 | 479.3542 | 20.3339 | 2.1942 | 8.2048 | 9.4827 | 110.9726 | 13.464 | 22.8438
2023-07-01 | 73.6695 | 1.4734 | 482.7708 | 20.3404 | 2.3005 | 7.8528 | 8.2437 | 96.2214 | 12.2172 | 22.6891
2023-07-02 | 49.7419 | 1.4803 | 501.5208 | 19.1346 | 2.3279 | 7.8745 | 8.2873 | 95.7831 | 11.8927 | 22.1982
2023-07-03 | 36.3792 | 1.8095 | 500.5 | 18.8317 | 2.2223 | 8.0511 | 9.0586 | 103.2405 | 13.7358 | 21.4852
2023-07-04 |  | 1.9881 |  | 19.918
2023-07-05 |  | 1.3257 |  | 19.4563
2023-07-06 |  | 2.1066 |  | 19.09
2023-07-07 |  | 2.2562 |  | 22.9739
2023-07-08 |  | 2.0458 |  | 25.6437
2023-07-09 |  | 2.0495 |  | 27.0361
2023-07-10 |  | 1.7803 |  | 24.0541
2023-07-11
2023-07-12
2023-07-13
2023-07-14
2023-07-15
2023-07-16
2023-07-17
2023-07-18 |  | 2.645 |  | 22.4471
2023-07-19 |  | 1.2336 |  | 19.7873
2023-07-20 |  | 1.2387 |  | 18.2985
2023-07-21 |  | 0.90558 |  | 16.9356
2023-07-22 |  | 1.5128 |  | 18.2636
2023-07-23 |  | 1.2196 |  | 21.2095
2023-07-24 |  | 1.217 |  | 22.3662
2023-07-25
2023-07-26
2023-07-27
2023-07-28
2023-07-29
2023-07-30
2023-07-31
2023-08-01
2023-09-12 |  | 1.2793 |  | 26.5692
2023-09-13 |  | 0.7169 |  | 19.9044
2023-09-14 |  | 1.1167 | 500.8824 | 16.3724 |  | 7.9859 | 8.9694 | 102.0215 |  | 21.4058
2023-09-15 |  | 1.2639 | 507.0833 | 16.7555 |  | 7.9406 | 9.1125 | 101.666 |  | 20.4425
2023-09-16 |  | 1.237 | 504.7153 | 19.2956 |  | 7.9324 | 9.2279 | 102.4574 |  | 20.1963
2023-09-17 |  | 1.1356 | 498.4583 | 21.9667 |  | 7.8996 | 9.1134 | 102.1252 |  | 20.6573
2023-09-18 |  | 0.42081 | 497.3889 | 20.7248 |  | 7.8325 | 8.6389 | 96.9976 |  | 20.7709
2023-09-19 |  | 0.9417 | 497.8357 | 18.7267 |  | 7.8553 | 8.6615 | 96.1924 |  | 20.2198
2023-09-20 |  | 1.0863 | 499.4514 | 19.6317 | 2.6192 | 7.9285 | 8.9888 | 99.1666 |  | 19.8764
2023-09-21 |  | 0.98787 | 493.1643 | 20.5487 | 2.5284 | 7.9128 | 8.9716 | 99.8284 |  | 20.303
2023-09-22 |  | 0.26008 | 505.0833 | 17.1669 | 2.5576 | 7.8265 | 8.4308 | 93.3509 |  | 20.0667
2023-09-23 |  | 0.7384 | 497.8611 | 15.3157 | 2.5632 | 7.8036 | 8.5383 | 92.3037 |  | 18.8804
2023-09-24 |  | 0.775 | 499.9375 | 14.3959 | 2.5717 | 7.8438 | 9.0745 | 96.5318 |  | 18.0679
2023-09-25 |  | 1.0898 | 498.9375 | 15.1739 | 2.5595 | 7.852 | 9.3857 | 99.1925 |  | 17.7507
2023-09-26 |  | 1.0366 | 496.4583 | 18.268 | 2.6087 | 7.8543 | 9.3886 | 99.9348 |  | 18.0921
2023-09-27 |  | 0.89827 | 494.0083 | 19.0155 | 2.5891 | 7.8819 | 9.3655 | 101.4001 |  | 18.9327
2023-09-28 |  | 1.0022 | 498.7014 | 19.6616 | 2.5726 | 7.9072 | 9.2759 | 101.4247 | 5.0953 | 19.4318
2023-09-29 |  | 0.54056 | 506.6597 | 20.5547 | 2.5638 | 7.8857 | 9.0939 | 99.2173 | 5.4322 | 19.3386
2023-09-30 |  | 0.92035 | 510.3958 | 15.8013 | 2.5629 | 7.9211 | 9.1611 | 98.8499 | 4.9556 | 18.7747
2023-10-01 |  | 0.54585 | 508.3194 | 16.8472 | 2.518 | 7.9094 | 9.2875 | 98.7186 | 5.4641 | 18.036
2023-10-02 |  | 0.8704 | 513.8819 | 19.5416 | 2.5248 | 7.9164 | 9.3785 | 99.6302 | 6.0531 | 17.9965
2023-10-03 |  | 0.52394 | 513.4306 | 18.2501 | 2.4986 | 7.9148 | 9.2258 | 98.2827 | 6.5327 | 18.1371
2023-10-04 |  | 0.65222 | 511.2072 | 14.1374 | 2.5256 | 7.9464 | 9.3637 | 97.773 | 6.1148 | 17.1897
2023-10-05 |  | 0.71451 | 500.7083 | 14.5923 | 2.5636 | 7.9318 | 9.2287 | 95.1987 | 8.8096 | 16.619
2023-10-06 |  | 0.71881 | 478.9931 | 16.273 | 2.5381 | 7.952 | 9.3663 | 96.5461 | 8.4115 | 16.5827
2023-10-07 |  | 0.30739 | 475.7986 | 17.341 | 2.5716 | 7.9486 | 9.3162 | 95.3666 | 8.8631 | 16.2611
2023-10-08 |  | 0.74812 | 469.8542 | 13.4582 | 2.5028 | 7.9148 | 9.1134 | 93.6187 | 9.2794 | 16.425
2023-10-09 |  | 0.072903 | 458.0903 | 12.8261 | 2.495 | 7.8236 | 8.8808 | 90.3346 | 9.6257 | 15.9759
2023-10-10 |  | 0.49901 | 452.2193 | 16.9252 | 2.5566 | 7.7689 | 8.8547 | 90.1135 | 8.5418 | 15.9889
2023-10-11 | 50.2892 | 0.77454 | 442.1875 | 19.9589 | 2.6359 | 7.7609 | 8.8492 | 90.6418 | 8.2794 | 16.2838
2023-10-12 | <30 | 0.16785 | 428.9028 | 16.553 | 2.5763 | 7.7921 | 8.8499 | 90.9929 | 8.7145 | 16.4628
2023-10-13 |  | 0.28116 | 437.1528 | 19.1751 | 2.4848 | 7.7307 | 8.7034 | 89.4768 | 8.3125 | 16.4585
2023-10-14 |  | 0.67441 | 447.7153 | 15.6401 | 2.614 | 7.7705 | 8.91 | 90.9809 | 7.9036 | 16.1446
2023-10-15 |  | 0.59224 | 431.2639 | 8.4217 | 2.564 | 7.8471 | 9.3108 | 91.7368 | 9.8798 | 14.5289
2023-10-16 | <30 | 0.53068 | 437.4085 | 7.5164 | 2.5107 | 7.8829 | 9.7795 | 93.2364 | 7.7015 | 13.0334
2023-10-17 | <30 | 0.41797 | 470.6471 | 7.7685 | 2.5545 | 7.9081 | 9.9992 | 94.9878 |  | 12.8572
2023-10-18 | <30 | 0.68094 | 474.8732 | 6.7787 | 2.607 | 7.8828 | 9.97 | 94.225 |  | 12.6353
2023-10-19 | <30 | 0.14467 | 460.0208 | 9.0437 | 2.6287 | 7.8861 | 9.9881 | 93.552 |  | 12.2413
2023-10-20 | 58.7282 | 0.043924 | 451.4861 | 8.8163 | 2.5616 | 7.8556 | 9.7293 | 90.7396 |  | 12.0519
2023-10-21 | 59.1063 | 0.50706 | 445.3819 | 13.5985 | 2.5834 | 7.8397 | 9.6698 | 90.6297 |  | 12.2645
2023-10-22 | <30 | 0.52697 | 455.9375 | 13.6577 | 2.5748 | 7.8679 | 9.7382 | 93.1724 |  | 13.1926
2023-10-23 | <30 | 0.55353 | 443.6319 | 13.6248 | 2.535 | 7.8433 | 9.6295 | 93.2131 |  | 13.7306
2023-10-24 | <30 | 0.16978 | 432.531 | 12.6686 |  | 7.8174 | 9.6168 | 93.1555 |  | 13.758
2023-10-25 | <30 | 0.68956 | 434.9236 | 12.4255 | 2.6129 | 7.8097 | 9.5423 | 92.2939 | 9.0155 | 13.6935
2023-10-26 | 50.7217 | 0.17479 | 430.1181 | 11.6448 | 2.6202 | 7.7798 | 9.3056 | 89.9296 | 7.7702 | 13.6573
2023-10-27 | 31.2788 | 0.077917 | 435.2014 | 8.8789 | 2.6413 | 7.8015 | 9.4069 | 90.1102 | 8.5718 | 13.2413
2023-10-28 | <30 | 0.31882 | 439.6111 | 11.3356 | 2.5732 | 7.8198 | 9.5028 | 90.394 | 6.8956 | 12.9179
2023-10-29 | <30 | 0.20035 | 450.8194 | 14.0085 | 2.6794 | 7.8355 | 9.5754 | 91.3725 | 6.7874 | 13.0601
2023-10-30 | <30 | 0.18922 | 436.0764 | 13.5052 | 2.5941 | 7.8351 | 9.548 | 91.2915 | 8.3047 | 13.1466
2023-10-31 | <30 | 0.27715 | 445.2917 | 12.6055 | 2.62 | 7.8517 | 9.6402 | 92.1568 | 7.0914 | 13.1391
2023-11-01 | <30 | 0.37458 | 453.9558 | 12.0925 | 2.7359 | 7.8133 | 9.7306 | 92.7782 | 6.3379 | 13.018
2023-11-02 | <30 | 0.21081 | 452.6597 | 10.7229 | 2.6473 | 7.787 | 9.7161 | 91.9617 | 7.5257 | 12.6905
2023-11-03 | <30 | 0.31042 | 473.5833 | 10.1273 | 2.6881 | 7.8003 | 9.7056 | 90.9052 | 7.0143 | 12.2363
2023-11-04 | <30 | 0.54174 | 488.6875 | 9.3867 | 2.8251 | 7.8369 | 9.8791 | 91.2333 | 7.2772 | 11.6235
2023-11-05 | <30 | 0.24756 | 475.2014 | 11.4299 | 2.6507 | 7.8957 | 9.922 | 91.5002 | 7.6065 | 11.5638
2023-11-06 | <30 | 0.33129 | 463.0625 | 11.6139 | 2.6018 | 7.9191 | 10.0908 | 92.5666 | 7.9638 | 11.3348
2023-11-07 | <30 | 0.277 | 453.4912 | 9.8983 | 2.7014 | 7.8499 | 10.134 | 92.7945 | 8.6351 | 11.2556
2023-11-08 | <30 | 0.29077 | 447.2361 | 9.6729 | 2.6544 | 7.8275 | 10.2529 | 93.6035 | 7.8408 | 11.1293
2023-11-09 | <30 | 0.24872 | 469.1181 | 10.5788 | 2.717 | 7.8575 | 10.3283 | 93.5494 | 9.4045 | 10.7912
2023-11-10 | <30 | 0.21865 | 469.3889 | 9.0362 | 2.7156 | 7.8703 | 10.4107 | 93.7584 | 6.8092 | 10.5524
2023-11-11 | <30 | 0.12864 | 438.9931 | 6.0651 | 2.5667 | 7.85 | 10.5151 | 93.6093 | 7.4148 | 10.091
2023-11-12 | <30 | 0.26831 | 436.0069 | 7.1399 | 2.5401 | 7.8408 | 10.6352 | 93.7273 | 6.4195 | 9.6704
2023-11-13 | <30 | 0.21906 | 440.6319 | 6.7948 | 2.6263 | 7.835 | 10.7943 | 94.3967 | 7.6278 | 9.3459
2023-11-14 | <30 | 0.26967 | 429.3739 | 11.8325 | 2.6013 | 7.8578 | 10.809 | 95.2239 | 7.9497 | 9.6559
2023-11-15 | <30 | 0.25698 | 426.7708 | 9.2234 | 2.6103 | 7.8466 | 10.7805 | 95.3133 | 6.0693 | 9.8025
2023-11-16 | <30 | 0.22147 | 427.5208 | 7.4981 | 2.5932 | 7.8044 | 10.7214 | 94.5439 | 7.8113 | 9.6961
2023-11-17 | <30 | 0.13822 | 413.7014 | 4.4228 | 2.5768 | 7.7684 | 10.8127 | 94.1447 | 9.3128 | 9.1611
2023-11-18 | <30 | 0.31238 | 399.6736 | 4.669 | 2.6179 | 7.7416 | 11.0744 | 95.4737 | 10.9643 | 8.7522
2023-11-19 | 32.0919 | 0.33301 | 397.1736 | 9.5171 | 2.7186 | 7.7058 | 11.0956 | 95.7987 | 10.2743 | 8.8167
2023-11-20 | <30 | 0.12996 | 404.5278 | 10.2362 | 2.7521 | 7.6944 | 11.0909 | 96.3864 | 7.9374 | 9.0879
2023-11-21 | <30 | 0.050778 | 405.531 | 5.2768 | 2.7315 | 7.6889 | 11.1012 | 95.8193 | 7.8427 | 8.7985
2023-11-22 | <30 | 0.37609 | 401.5417 | 0.3254 | 2.6578 | 7.7118 | 11.2848 | 95.4905 | 9.4293 | 7.9847
2023-11-23 | <30 | 0.11972 | 400.8403 | 6.7005 | 2.6691 | 7.7502 | 11.5422 | 96.7706 | 14.1621 | 7.5866
2023-11-24 | <30 | 0.20056 | 401.9375 | 4.7044 | 2.8163 | 7.8014 | 11.6371 | 97.4286 | 17.5473 | 7.5229
2023-11-25 | 54.5516 | 0.12095 | 394.9167 | 1.8184 | 2.9911 | 7.7617 | 11.6584 | 95.3988 | 14.5336 | 6.588
2023-11-26 | 43.8012 | 0.2766 | 385.9583 | 1.3461 | 2.9145 | 7.7197 | 11.8116 | 95.4821 | 11.7071 | 6.1035
2023-11-27 | 37.3362 | 0.072694 | 392.6042 | 3.3041 | 2.9315 | 7.7389 | 11.9635 | 96.6936 | 10.7921 | 6.0978
2023-11-28 | 60.7872 | 0.064143 |  | -1.2051 | 3.0082 | 7.7333 | 11.9994 | 95.8581 | 9.4683 | 5.6271
2023-11-29 | 63.1515 | 0.13248 |  | -0.81303 | 3.1046 | 7.7556 | 12.1962 | 95.8743 | 10.631 | 4.9935
2023-11-30 | 61.1512 | 0.11766 |  | -1.0486 | 3.1217 | 7.7683 | 12.3487 | 96.7201 | 10.036 | 4.8587
2023-12-01 | 47.6998 | 0.05684 | 420.4028 | -1.4953 | 3.1656 | 7.7659 | 12.3752 | 97.0398 | 11.235 | 4.8955
2023-12-02 | 44.272 | 0.085993 | 438.2153 | -3.5534 | 3.1799 | 7.7705 | 12.5511 | 97.2542 | 9.8865 | 4.4628
2023-12-03 | 51.1216 | 0.082437 | 439.7708 | -1.4458 | 3.165 | 7.781 | 12.8045 | 98.2228 | 9.1439 | 4.0715
2023-12-04 | 41.1779 | 0.10529 | 442.7153 | -2.1447 | 3.1586 | 7.7917 | 13.0594 | 99.0269 | 12.036 | 3.6246
2023-12-05 | 41.7849 | 0.11312 | 446.1416 | 0.49344 | 3.1943 | 7.7663 | 12.9996 | 98.8434 | 7.593 | 3.7252
2023-12-06 | 42.2481 | 0.057007 | 450.6806 | 1.8573 | 3.2257 | 7.7545 | 13.003 | 98.9478 | 6.9804 | 3.75
2023-12-07 | 57.7689 | 0.041708 | 464.3681 | 2.2647 | 3.3528 | 7.7603 | 13.0586 | 99.5255 | 7.1655 | 3.8136
2023-12-08 | 53.9761 | 0.096125 | 471.2778 | 0.73223 | 3.3555 | 7.7662 | 13.0985 | 99.8523 | 7.1469 | 3.821
2023-12-09 | 53.6015 | 0.25311 | 478.3542 | 4.6701 | 3.3684 | 7.7714 | 13.0958 | 100.2428 | 7.2176 | 3.982
2023-12-10 | 76.7502 | 0.10056 | 473.8819 | 7.0633 | 3.3576 | 7.775 | 12.9545 | 100.0961 | 6.5057 | 4.3488
2023-12-11 | 55.8656 | 0.088671 | 468.9861 | 8.9189 | 3.3372 | 7.7577 | 12.7015 | 99.5943 | 6.9514 | 4.9066
2023-12-12 | 59.8818 | 0.15547 | 469.2292 | 6.9731 | 3.4586 | 7.7431 | 12.5104 | 99.1476 | 8.3443 | 5.3087
2023-12-13 | 58.9006 | 0.14641 | 465.027 | 6.9284 |  | 7.7369 | 12.3881 | 98.5079 | 12.0731 | 5.4377
2023-12-14 | 62.2444 | 0.026639 | 467.5694 | 4.2929 | 3.4773 | 7.7432 | 12.2844 | 98.355 | 17.0941 | 5.7311
2023-12-15 | 58.2988 | 0.080486 | 471.8889 | 3.9591 | 3.6222 | 7.7508 | 12.3772 | 99.3567 | 18.9708 | 5.8177
2023-12-16 | 62.0656 | 0.1374 | 472.4583 | 7.205 | 3.9269 | 7.7838 | 12.6028 | 101.109 | 19.0928 | 5.796
2023-12-17 | 66.5635 | 0.22512 | 462.9583 | 7.1998 | 4.092 | 7.7927 | 12.5961 | 101.6123 | 23.0111 | 6.0152
2023-12-18 | 64.6233 | 0.25294 | 455.4444 | 6.3521 | 4.3965 | 7.7937 | 12.6406 | 101.4582 | 24.2275 | 5.8109
2023-12-19 | 61.3907 | 0.099451 | 440.3186 | 7.0108 | 4.4023 | 7.7752 | 12.5948 | 100.5848 | 21.0472 | 5.6129
2023-12-20 | 57.8342 | 0.14949 | 426.1528 | 5.8618 | 4.3992 | 7.7829 | 12.5601 | 100.3505 | 17.0983 | 5.632
2023-12-21 | 66.4323 | 0.04959 | 424.6111 | 7.7407 | 4.4003 | 7.7772 | 12.2652 | 98.4657 | 22.6366 | 5.825
2023-12-22 | 61.512 | 0.11726 | 420.4861 | 4.2903 | 4.3443 | 7.8202 | 12.2635 | 97.8657 | 23.4366 | 5.5825
2023-12-23 | 88.012 | 0.043875 | 402.5278 | 3.1898 | 4.0362 | 7.7829 | 12.261 | 96.9202 | 26.7433 | 5.2103
2023-12-24 | 116.9432 | 0.1362 | 399.875 | 9.6515 | 3.9586 | 7.7409 | 12.3263 | 97.8874 | 57.1759 | 5.3954
2023-12-25 | 126.6189 | 0.076688 | 384.9861 | 10.6433 | 4.0897 | 7.7002 | 12.1786 | 97.7724 | 114.4016 | 5.8254
2023-12-26 | 127.6667 | 0.16253 | 378.4097 | 9.9829 | 4.3266 | 7.6741 | 11.8609 | 96.2807 | 122.085 | 6.2649
2023-12-27 | 142.9805 | 0.21628 | 384.6763 | 5.0773 | 4.6716 | 7.6902 | 11.8075 | 95.2953 | 115.4227 | 6.0225
2023-12-28 | 259.1097 | 0.20401 | 371.1944 | 9.3242 | 5.0602 | 7.7076 | 11.5951 | 93.4074 | 134.9286 | 5.9469
2023-12-29 | 228.824 | 0.14911 | 345.3264 | 10.3332 | 4.9465 | 7.7589 | 11.6787 | 94.2283 | 111.9705 | 6.0097
2023-12-30 | 185.0649 | 0.14555 | 339.4167 | 7.8139 | 4.8966 | 7.78 | 11.8008 | 95.2643 | 83.6816 | 6.0303
2023-12-31 | 132.2519 | 0.13157 | 352.7986 | 6.2423 | 4.8921 | 7.7399 | 11.8493 | 95.6359 | 50.8439 | 6.0209