## Sheet
| Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz
| Ammonium-N [µg/l] | Globalstrahlung [J/cm² min] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Lufttemperatur [°C] | Nitrat-N [mg/l] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2021-01-01 |  | 0.1256 | 418.0278 | 2.2867 | 3.2157 | 7.723 | 13.036 | 96.9214 | 4.0123 | 2.8353
2021-01-02 |  | 0.12528 | 455.2431 | 1.6516 | 3.1691 | 7.7405 | 12.9418 | 97.2654 | 3.7317 | 3.2503
2021-01-03 |  | 0.031729 | 445.7361 | 1.0892 | 2.9866 | 7.7313 | 12.802 | 96.3433 | 4.6046 | 3.3031
2021-01-04 |  | 0.026146 | 532.7607 | 1.3093 | 2.7808 | 7.6954 | 12.661 | 96.1235 | 7.6121 | 3.6448
2021-01-05 | 26.4928 | 0.025215 | 484.1667 | 0.85659 | 2.6328 | 7.6587 | 12.5406 | 95.66 | 6.3319 | 3.8254
2021-01-06 | 22.9803 | 0.087104 | 456.5625 | 1.1406 | 2.635 | 7.702 | 12.7106 | 96.4647 | 5.6552 | 3.6274
2021-01-07 | 25.1578 | 0.056403 | 443.9444 | 0.95693 | 2.6785 | 7.6879 | 12.7001 | 96.1476 | 5.4471 | 3.533
2021-01-08 | 34.7822 | 0.097299 | 460.5208 | 0.83216 | 2.7999 | 7.6771 | 12.8671 | 96.6536 | 4.7564 | 3.2318
2021-01-09 | 26.5685 | 0.03975 | 500.25 | 0.3972 | 2.7041 | 7.6934 | 12.9214 | 97.0343 | 4.8584 | 3.2205
2021-01-10 | 30.9864 | 0.069167 | 534.0069 | 0.12069 | 2.6813 | 7.7024 | 13.0101 | 97.8165 | 4.4927 | 3.2657
2021-01-11 | 51.8865 | 0.4209 | 560.5069 | -1.6754 | 2.6894 | 7.7018 | 13.4538 | 98.8147 | 5.2787 | 2.3737
2021-01-12 | 81.3432 | 0.094729 | 609.5903 | -0.12915 | 2.8411 | 7.733 | 13.6076 | 98.3515 | 4.8308 | 1.7606
2021-01-13 | 99.8323 | 0.10009 | 546.6224 | 1.7085 | 2.7769 | 7.7295 | 13.4781 | 98.2857 | 4.6623 | 2.0978
2021-01-14 | 114.3308 | 0.10747 | 538.803 | 0.060354 | 2.8537 | 7.7247 | 13.3517 | 98.1108 | 4.9582 | 2.3617
2021-01-15 | 88.752 | 0.081146 | 638.3403 | -0.6662 | 2.8674 | 7.7073 | 13.3123 | 97.9327 | 5.1328 | 2.4317
2021-01-16 | 60.9878 | 0.072632 | 653.9097 | -3.7787 | 2.6534 | 7.7129 | 13.6093 | 98.4551 | 5.1467 | 1.7964
2021-01-17 | 75.9144 | 0.13051 | 665.5 | -4.2275 | 2.6702 | 7.7171 | 13.778 | 98.5183 | 5.0888 | 1.353
2021-01-18 | 87.4903 | 0.053597 | 617.192 | -4.14 | 2.6301 | 7.7123 | 13.979 | 98.9737 | 5.6817 | 0.98167
2021-01-19 | 88.2114 | 0.19309 | 601.125 | 2.0023 | 2.7973 | 7.7463 | 13.8219 | 99.0413 | 6.2486 | 1.4339
2021-01-20 | 105.4095 | 0.34633 | 566.9861 | 5.0237 | 2.808 | 7.7266 | 13.1984 | 97.4698 | 14.2044 | 2.5805
2021-01-21 | 133.8036 | 0.31485 | 602.5556 | 6.2975 | 3.5098 | 7.6503 | 12.8514 | 96.6951 | 31.8832 | 3.2954
2021-01-22 | 124.7413 | 0.4399 | 580.75 | 7.7776 | 4.5892 | 7.6432 | 12.6218 | 96.1488 | 44.9755 | 3.7725
2021-01-23 | 189.373 | 0.073389 | 474.6389 | 2.0952 | 5.333 | 7.6282 | 12.415 | 94.803 | 65.1792 | 3.8677
2021-01-24 | 169.0778 | 0.065854 | 476.2917 | 0.53422 | 5.1671 | 7.6243 | 12.6976 | 95.5262 | 36.5557 | 3.2909
2021-01-25 | 70.6886 | 0.33831 | 491.2113 | 1.1052 | 4.861 | 7.6495 | 12.7119 | 96.2333 | 16.6704 | 3.5315
2021-01-26 | 32.591 | 0.35228 | 503.0556 | 0.39413 | 4.6755 | 7.6504 | 12.8449 | 96.7558 | 11.8298 | 3.3397
2021-01-27 | 38.3773 | 0.31051 | 487.1849 | 0.7531 | 4.3786 | 7.6499 | 13.0205 | 97.9219 | 9.4071 | 3.2771
2021-01-28 | 61.8972 | 0.040104 | 485.8542 | 0.87125 | 4.2663 | 7.6344 | 12.8691 | 96.5761 | 8.5545 | 3.1951
2021-01-29 | 65.3494 | 0.093208 | 483.6944 | -0.70326 | 4.0091 | 7.6377 | 12.7973 | 96.104 | 8.2521 | 3.2215
2021-01-30 | 84.386 | 0.026028 | 526.5069 | -1.4105 | 3.997 | 7.6397 | 12.9576 | 96.4609 | 11.4095 | 2.8856
2021-01-31 | 114.4512 | 0.27669 | 577.7958 | -5.3548 | 4.2541 | 7.6175 | 13.2448 | 97.2313 | 15.9214 | 2.357
2021-02-01 | 80.9837 | 0.62594 | 539.3462 | -6.0764 | 4.5009 | 7.625 | 13.6653 | 96.9279 | 8.5201 | 1.0508
2021-02-02 | 53.0029 | 0.14093 | 485.9167 | 2.4712 | 4.3611 | 7.6349 | 13.473 | 97.8248 | 7.7854 | 1.9391
2021-02-03 | 64.0724 | 0.22142 | 479.1111 | 7.2177 | 4.5187 | 7.5909 | 12.5801 | 95.7739 | 33.7605 | 3.7582
2021-02-04 | 74.5118 | 0.090535 | 383.0069 | 5.1316 | 4.8347 | 7.4441 | 12.151 | 94.0114 | 148.0592 | 4.3767
2021-02-05 | 46.8908 | 0.1145 | 329.5486 | 1.482 | 4.8828 | 7.4401 | 12.5066 | 96.1216 | 59.7544 | 4.1177
2021-02-06 | 61.7197 | 0.12903 | 361.625 | -0.77541 | 5.0155 | 7.4491 | 12.4678 | 95.6521 | 22.6657 | 4.0482
2021-02-07 | 87.2297 | 0.082778 | 357.2042 | -6.302 | 4.6057 | 7.5003 | 13.0062 | 96.2377 | 18.5255 | 2.6607
2021-02-08 | 94.7273 | 0.33274 | 370.0574 | -8.6695 | 4.3288 | 7.5176 | 13.4942 | 96.1455 | 18.0857 | 1.2284
2021-02-09 | 80.5192 | 0.11694 | 368.5208 | -9.1184 | 4.233 | 7.5226 | 13.7476 | 97.2425 | 12.5184 | 0.94683
2021-02-10 | 74.7249 | 0.25689 | 368.0417 | -9.9449 | 3.9922 | 7.4907 | 13.8569 | 97.7519 | 10.6163 | 0.84592
2021-02-11 | 117.5081 | 0.36903 | 379.0903 | -6.8775 | 4.0955 | 7.4672 | 13.9651 | 98.4893 | 9.9635 | 0.83583
2021-02-12 | 104.2347 | 0.24527 | 394.0278 | -7.8039 | 3.9995 | 7.4591 | 14.0103 | 99.0132 | 10.3945 | 0.91348
2021-02-13 | 136.8999 | 0.44841 | 388.8088 | -6.1567 | 3.8467 | 7.4573 | 14.1453 | 100.3089 | 9.067 | 1.0417
2021-02-14 | 160.0118 | 0.62023 | 395.6597 | -6.8978 | 3.7808 | 7.4463 | 14.0307 | 100.2336 | 8.6483 | 1.3196
2021-02-15 | 125.8521 | 0.79834 | 403.384 | -6.1172 | 3.6265 | 7.4459 | 14.0615 | 99.5495 | 9.6115 | 0.97361
2021-02-16 | 116.2625 | 0.31983 | 442.1736 | 0.41342 | 3.9791 | 7.5107 | 13.8245 | 98.6144 | 12.3472 | 1.2671
2021-02-17 | <20 | 0.20927 | 443.3592 | 4.5975 | 4.1233 | 7.5229 | 13.1992 | 97.975 | 13.2007 | 2.7755
2021-02-18 | <20 | 0.64054 | 545.8182 | 6.3335 | 4.4955 | 7.4882 | 12.9122 | 97.5025 | 34.3327 | 3.466
2021-02-19 | <20 | 0.73908 | 448.5208 | 5.6505 | 5.2258 | 7.4922 | 12.7408 | 97.0726 | 40.547 | 3.8277
2021-02-20 | <20 | 0.81634 | 415.5556 | 5.8364 | 5.0985 | 7.5259 | 12.9176 | 97.9797 | 23.1411 | 3.656
2021-02-21 | <20 | 0.89612 | 412.1528 | 4.9198 | 4.6007 | 7.5218 | 12.6432 | 97.599 | 12.8031 | 4.3316
2021-02-22 | 34.4486 | 0.8538 | 379.3761 | 5.9797 | 4.0585 | 7.5202 | 12.7165 | 98.3973 | 11.8411 | 4.4164
2021-02-23 | 54.0718 | 0.76203 | 379.7778 | 7.7951 | 3.8881 | 7.487 | 12.7614 | 99.2524 | 11.6572 | 4.6099
2021-02-24 | 104.0625 | 0.83088 | 421.8958 | 10.0288 | 4.1532 | 7.5031 | 12.1703 | 97.2751 | 10.0024 | 5.6488
2021-02-25 | 72.5488 | 0.87067 | 384.7361 | 10.9222 | 3.8402 | 7.5054 | 12.0096 | 97.193 | 10.3577 | 6.1361
2021-02-26 | 71.4737 | 0.33749 | 330.2431 | 6.1826 | 3.3026 | 7.4878 | 12.2358 | 97.8175 |  | 5.6567
2021-02-27 | 98.3273 | 0.11967 | 334.9028 | 3.96 | 3.1365 | 7.4824 | 12.3829 | 98.0871 |  | 5.3005
2021-02-28 | 72.4656 | 1.0134 | 323.2431 | 5.5935 | 3.1176 | 7.4718 | 12.4609 | 98.9076 | 8.2945 | 5.381
2021-03-01 | 21.6336 | 0.34754 | 333.8361 | 2.2391 | 3.1029 | 7.4565 | 12.2459 | 98.0954 | 7.1966 | 5.7363
2021-03-02 | <20 | 1.0532 | 341.5833 | 5.2755 | 3.0214 | 7.4727 | 12.4894 | 98.8184 | 7.6542 | 5.2581
2021-03-03 | <20 | 1.0387 | 336.8681 | 4.2374 | 3.0495 | 7.47 | 12.3834 | 98.2719 | 7.5764 | 5.369
2021-03-04 | <20 | 0.43707 | 369.9236 | 4.5366 | 3.1492 | 7.482 | 12.1589 | 96.146 | 7.0818 | 5.235
2021-03-05 | <20 | 0.70396 | 351.7917 | 1.1014 | 3.0206 | 7.4995 | 12.2196 | 96.9332 | 7.5755 | 5.356
2021-03-06 | <20 | 1.1221 | 358.3611 | 1.135 | 2.904 | 7.4956 | 12.8078 | 98.9198 | 6.8928 | 4.3503
2021-03-07 | <20 | 0.24754 | 361.7778 | 2.608 | 2.9073 | 7.4982 | 12.6719 | 97.9026 | 5.8281 | 4.3655
2021-03-08 | 38.0784 | 0.92793 | 371.6017 | 1.2792 | 2.8437 | 7.5549 | 12.6203 | 98.3261 | 5.2844 | 4.6814
2021-03-09 | 59.0427 | 0.92813 | 392.125 | -0.38456 | 2.7677 | 7.5892 | 12.8455 | 98.6695 | 5.7282 | 4.1474
2021-03-10 | 99.5821 | 1.1917 | 371.8542 | 1.0363 | 2.8714 | 7.5682 | 12.9593 | 98.7106 | 5.8314 | 3.8211
2021-03-11 | 127.1739 | 0.17581 | 385.0069 | 4.3212 | 2.8923 | 7.5687 | 12.557 | 96.1998 | 5.6412 | 4.0494
2021-03-12 | 148.6974 | 0.64031 | 429.3681 | 6.3589 | 2.8907 | 7.6049 | 12.2138 | 95.4907 | 12.72 | 4.8194
2021-03-13 | 146.6147 | 0.39549 | 401.4236 | 6.6859 | 2.712 | 7.5803 | 12.0709 | 95.4671 | 7.7745 | 5.2491
2021-03-14 | 55.3084 | 0.65888 | 391.4306 | 4.7503 | 2.7001 | 7.6128 | 12.1468 | 96.3721 | 5.8115 | 5.3701
2021-03-15 | 55.3183 | 0.44942 | 391.0635 | 3.7703 | 2.6875 | 7.6022 | 12.1894 | 97.0491 | 4.9045 | 5.5075
2021-03-16 | 41.3497 | 0.19564 | 378.0556 | 3.2789 | 2.706 | 7.5847 | 12.1103 | 96.2226 | 6.6682 | 5.4216
2021-03-17 | 56.134 | 0.30062 | 397.0625 | 1.5903 | 2.6313 | 7.5797 | 12.4404 | 97.2462 | 8.0234 | 4.8085
2021-03-18 | 51.0529 | 0.6632 | 405.4722 | 1.7838 | 2.6772 | 7.6267 | 12.6299 | 98.9095 | 7.9651 | 4.8662
2021-03-19 | 45.1973 | 0.47569 | 401.0208 | 0.48037 | 2.7755 | 7.6295 | 12.3706 | 97.615 | 6.3751 | 5.1529
2021-03-20 | 47.3827 | 0.99941 | 430.1875 | -1.8119 | 2.794 | 7.6516 | 12.997 | 99.9159 | 7.8161 | 4.1657
2021-03-21 | 49.058 | 0.19279 | 461.2986 | 1.6586 | 2.8214 | 7.6393 | 12.8012 | 98.1836 | 7.0392 | 4.0831
2021-03-22 | 65.6217 | 1.2057 | 467.3167 | 2.9543 | 2.8596 | 7.6717 | 12.9565 | 99.8547 | 9.2903 | 4.2627
2021-03-23 | 60.4719 | 0.26778 | 444.7778 | 4.128 | 2.8638 | 7.6369 | 12.6348 | 98.6628 | 8.018 | 4.7637
2021-03-24 | 39.5894 | 0.84129 | 415.2708 | 6.3848 | 2.837 | 7.6553 | 12.5567 | 100.2345 | 6.6053 | 5.5903
2021-03-25 | 34.3262 | 1.3074 | 398.4931 | 7.9353 | 2.9012 | 7.6691 | 12.2619 | 99.8351 | 6.0405 | 6.3659
2021-03-26 | 24.9544 | 1.2471 | 369.0208 | 9.3979 | 2.7577 | 7.6842 | 11.9521 | 99.5863 | 5.8481 | 7.2937
2021-03-27 | 20.9009 | 0.68664 | 370.8611 | 6.4276 | 2.6202 | 7.6623 | 11.7029 | 97.8566 | 5.5479 | 7.4459
2021-03-28 | 26.1416 | 1.1117 | 381.0903 | 6.6284 | 2.5624 | 7.7189 | 12.1962 | 100.5656 | 5.9677 | 6.8762
2021-03-29 | 24.0346 | 0.81165 | 379.2683 | 11.4008 | 2.4209 | 7.765 | 12.0187 | 101.6673 | 4.9884 | 7.9283
2021-03-30 | 21.011 | 1.591 | 360.4225 | 12.8603 | 2.3537 | 7.8216 | 11.7955 | 102.1383 | 4.5635 | 8.8891
2021-03-31 | 21.0021 | 1.6016 | 334.6875 | 13.5124 | 2.2372 | 7.8122 | 11.4885 | 100.8397 | 5.1474 | 9.4528
2021-04-01 | 21.4088 | 0.67842 | 327.6389 | 11.9006 | 2.1872 | 7.782 | 11.1392 | 98.2702 | 5.2985 | 9.6773
2021-04-02 | 20.9376 | 0.41955 | 319.4375 | 6.2357 | 2.1263 | 7.6961 | 11.0766 | 96.2635 | 5.4424 | 9.0662
2021-04-03 | <20 | 0.80735 | 323.0278 | 4.4826 | 2.1575 | 7.6744 | 11.4677 | 97.3763 | 5.612 | 8.118
2021-04-04 | 46.0029 | 1.8086 | 349.0786 | 4.6183 | 2.2044 | 7.6209 | 11.5281 | 97.1849 | 7.4595 | 7.796
2021-04-05 | <20 | 0.51686 | 346.2708 | 3.9018 | 2.1165 | 7.6398 | 11.339 | 95.2326 | 5.5423 | 7.6537
2021-04-06 | 25.376 | 0.91233 | 353.1789 | 1.1453 | 2.1517 | 7.671 | 11.9116 | 97.1091 | 5.9172 | 6.4387
2021-04-07 | 38.0719 | 0.82637 | 379.9583 | 2.2615 | 2.2463 | 7.6525 | 12.0946 | 97.4466 | 5.3271 | 5.9703
2021-04-08 | 26.3647 | 1.0355 | 375.5245 | 3.2269 | 2.2232 | 7.6972 | 12.2803 | 99.1967 | 4.8355 | 6.0626
2021-04-09 | <20 | 1.5616 | 385.6667 | 6.2081 | 2.1633 | 7.7574 | 12.3775 | 101.1508 | 5.4155 | 6.5158
2021-04-10 | 20.2833 | 0.32919 | 401.7847 | 7.0709 | 2.2886 | 7.6125 | 11.5281 | 95.7012 | 4.9693 | 7.1563
2021-04-11 | <20 | 1.5744 | 389.8403 | 11.7761 | 2.1822 | 7.7338 | 11.6515 | 99.4439 | 4.9271 | 8.2665
2021-04-12 | <20 | 0.16864 | 354.8571 | 3.6937 | 1.9968 | 7.6458 | 11.1212 | 94.971 | 5.6593 | 8.4071
2021-04-13 | 41.5034 | 1.0248 | 393.965 | 4.5553 | 2.0129 | 7.679 | 11.812 | 98.3834 | 8.4603 | 7.2772
2021-04-14 | 46.8942 | 0.91662 | 382.951 | 4.0735 | 2.1519 | 7.7405 | 11.9163 | 99.2519 | 6.1801 | 7.2783
2021-04-15 | 48.5673 | 0.45492 | 383.0629 | 1.603 | 2.2866 | 7.7475 | 11.9 | 97.88 | 4.8622 | 6.7841
2021-04-16 | 48.2751 | 0.20203 | 401.2448 | 3.4006 | 2.2407 | 7.6922 | 11.9348 | 96.159 | 7.1327 | 5.9621
2021-04-17 | 32.9293 | 0.39689 | 425.4676 | 5.0887 | 2.3138 | 7.704 | 11.9299 | 96.9279 | 9.7494 | 6.29
2021-04-18 | 26.4548 | 0.46493 | 363.8611 | 7.1175 | 2.2171 | 7.7118 | 11.7923 | 97.4311 | 7.2004 | 6.9538
2021-04-19 | 27.2652 | 1.2173 | 356.4144 | 8.8941 | 2.0176 | 7.8011 | 11.8156 | 100.5926 | 5.7169 | 8.1799
2021-04-20 | 52.3689 | 1.7021 | 348.1852 | 10.6917 | 1.9927 | 7.625 | 11.0245 | 95.1476 | 20.8429 | 8.7769
2021-04-21 | 61.3083 | 1.7822 | 335.2083 | 11.3799 | 1.9603 | 7.6265 | 10.8996 | 95.7228 | 13.6987 | 9.4893
2021-04-22 | 31.1593 | 1.4141 | 321.6667 | 7.197 | 1.9158 | 7.6544 | 11.0838 | 96.7316 | 9.2265 | 9.2429
2021-04-23 | <20 | 0.84811 | 326.4028 | 6.6906 | 1.847 | 7.6875 | 11.3035 | 97.431 | 7.1419 | 8.7322
2021-04-24 | <20 | 1.6758 | 346.3542 | 7.3889 | 1.969 | 7.7273 | 11.5657 | 99.5868 | 6.0026 | 8.672
2021-04-25 | <20 | 1.2709 | 360.0069 | 6.1579 | 2.0273 | 7.7579 | 11.4029 | 98.7504 | 5.535 | 8.9105
2021-04-26 | <20 | 2.1871 | 337.7597 | 5.1397 | 1.9096 | 7.8316 | 11.6305 | 101.0723 | 5.5382 | 9.0924
2021-04-27 | 24.0979 | 2.2418 | 361.8194 | 6.7757 | 1.9722 | 7.8916 | 11.4749 | 100.6028 | 5.3363 | 9.3908
2021-04-28 | 24.3324 | 1.9298 | 360.951 | 10.1025 | 1.849 | 7.9778 | 11.2275 | 100.232 | 5.147 | 10.1301
2021-04-29 | 26.2412 | 0.84835 | 392.6389 | 11.2151 | 1.9355 | 7.8855 | 10.5201 | 96.4539 | 5.1839 | 11.2595
2021-04-30 | 22.9364 | 1.3134 | 345.1319 | 9.586 | 1.7604 | 7.8966 | 10.6887 | 97.7593 | 5.9832 | 11.1612
2021-05-01 | 25.5874 | 0.36068 | 344.4722 | 8.2183 | 1.7605 | 7.7605 | 10.2272 | 93.7845 | 8.3832 | 11.2856
2021-05-02 | 95.2334 | 0.35147 | 310.2292 | 6.9724 | 1.9278 | 7.388 | 9.6322 | 86.1935 | 53.414 | 10.2751
2021-05-03 | 74.0376 | 0.88459 | 244.3578 | 7.0241 | 2.4232 | 7.2364 | 10.5696 | 91.839 | 36.1207 | 9.0558
2021-05-04 | 37.7209 | 0.88431 | 297.1667 | 10.427 | 2.3568 | 7.3564 | 10.7245 | 92.514 | 23.5355 | 8.7597
2021-05-05 | <20 | 1.2577 | 317.7639 | 9.724 | 2.7591 | 7.3838 | 10.4673 | 91.642 | 14.6219 | 9.367
2021-05-06 | <20 | 1.1934 | 302.9792 | 7.7559 | 2.6041 |  | 10.6055 | 92.5325 | 16.0897
2021-05-07 | <20 | 0.79424 | 323.9792 | 6.3687 | 2.8723 |  | 10.4493 | 91.4751 | 17.2195
2021-05-08 | <20 | 1.6885 | 303.4306 | 9.2938 | 3.4868 |  | 10.6698 | 93.3271
2021-05-09 | <20 | 2.2049 | 319.4653 | 17.1407 | 3.3776 |  | 10.109 | 91.9689
2021-05-10 | <20 | 2.2024 | 307.7705 | 20.3194 |  |  | 9.576 | 91.7402
2021-05-11 | <20 | 1.8576 | 281.8417 | 20.8966 |  |  | 9.3666 | 91.8425 | 10.0785
2021-05-12 | <20 | 0.26753 | 312.5417 | 14.4011 |  | 7.4375 | 8.8561 | 87.3958 | 8.9727 | 14.5589
2021-05-13 | 40.8851 | 0.11556 | 327.7014 | 11.4026 |  | 7.4268 | 8.9716 | 86.0796 | 11.6205 | 13.2881
2021-05-14 | 65.8262 | 0.84004 | 286.3403 | 11.5119 |  | 7.3902 | 9.4468 | 89.2225 | 15.2719 | 12.5739
2021-05-15 | 32.2481 | 1.7213 | 279.5091 | 12.67 |  | 7.3444 |  |  | 12.8681 | 12.5844
2021-05-16 | 29.4993 | 1.6064 | 307.0909 | 12.9795 |  | 7.3295 |  |  | 12.2474 | 13.0171
2021-05-17 | 19.5246 | 1.0025 | 300.8273 | 12.6959 |  | 7.358 |  |  | 10.9481 | 12.8607
2021-05-18 | 19.7836 | 1.1743 | 306.2446 | 11.8501 |  | 7.37 | 9.5821 | 90.59 | 10.0007 | 12.5214
2021-05-19 | 20.3376 | 1.5603 | 320.3056 | 11.7475 |  | 7.3875 | 9.4084 | 89.7976 | 9.9668 | 13.0461
2021-05-20 | 21.6297 | 1.37 | 313.0357 | 11.1608 |  | 7.3823 | 9.4174 | 89.1037 | 12.1143 | 12.6495
2021-05-21 | 20.2732 | 1.504 | 321.855 | 13.9363 |  | 7.4174 | 9.3675 | 89.3404 | 9.7526 | 13.017
2021-05-22 | 19.9298 | 1.2374 | 360.0556 | 12.8933 |  | 7.4072 | 8.9216 | 85.9013 | 9.5769 | 13.4356
2021-05-23 | 20.0108 | 1.0765 | 351.0357 | 11.2913 |  | 7.3974 | 8.9983 | 86.4936 | 9.2557 | 13.3597
2021-05-24 | <20 | 1.5366 | 350.7958 | 13.8198 |  | 7.4262 | 9.2307 | 88.8456 | 10.4688 | 13.421
2021-05-25 | 20.9043 | 1.0182 | 360.6429 | 11.8628 |  | 7.4526 | 9.228 | 89.7204 | 9.4579 | 13.8635
2021-05-26 | 47.98 | 1.7757 | 368.4236 | 12.8019 |  | 7.4525 | 9.2196 | 88.8318 | 12.9442 | 13.4576
2021-05-27 | 108.4601 | 0.90844 | 347.9097 | 11.0935 |  | 7.4026 | 9.0729 | 86.6979 | 12.4972 | 13.077
2021-05-28 | 43.3359 | 0.66258 | 360.1806 | 11.3689 |  | 7.4173 | 9.1503 | 87.4947 | 10.5024 | 13.113
2021-05-29 | 62.5088 | 1.2362 | 374.0769 | 11.3342 |  | 7.4398 | 9.2609 | 88.6589 | 9.9011 | 13.1682
2021-05-30 | <20 | 0.90824 | 369.75 | 10.4957 |  | 7.448 | 9.3501 | 89.472 | 9.4645 | 13.1454
2021-05-31 | 25.1416 | 2.0568 | 349.7899 | 13.248 |  | 7.4543 | 9.5121 | 92.0987 | 9.4227 | 13.6736
2021-06-01 | 25.8534 | 1.7161 | 366.0071 | 14.9707 | 1.9098 | 7.4558 | 9.1928 | 90.4265 | 9.322 | 14.4018
2021-06-02 | 23.4226 | 2.0531 | 398.5903 | 17.259 | 2.0605 | 7.4673 | 8.7882 | 89.0782 | 9.5445 | 15.7602
2021-06-03 | 21.4617 | 2.2373 | 398.7708 | 17.7906 | 2.0763 | 7.4719 | 8.5781 | 88.5088 | 10.1995 | 16.5748
2021-06-04 | 21.2724 | 1.495 | 391.3472 | 19.0361 | 2.0681 | 7.4248 | 8.2945 | 86.3741 | 11.356 | 17.0011
2021-06-05 | <20 | 2.1916 | 436.8601 | 21.0651 | 2.0758 | 7.4309 | 7.9541 | 85.5252 | 10.6982 | 18.5641
2021-06-06 | <20 | 2.3323 | 462.95 | 19.666 | 2.1754 | 7.4257 | 7.4866 | 82.6994 | 10.1103 | 19.8659
2021-06-07 | <20 | 2.2047 | 429.0992 | 19.5456 | 2.0673 | 7.4716 | 7.786 | 85.6482 | 9.1989 | 19.6562
2021-06-08 |  | 2.1145 | 481.9633 | 19.7699 | 2.4249 | 7.4684 | 7.4895 | 82.8019 | 8.3311 | 19.9123
2021-06-09 |  | 2.2849 | 459.9429 | 19.8205 | 2.2085 | 7.5088 | 7.8239 | 86.5013 | 7.9921 | 19.9159
2021-06-10 |  | 1.6093 | 473.8472 | 18.7553 | 2.1756 | 7.4781 | 7.7214 | 84.3769 | 7.9449 | 19.3536
2021-06-11 |  | 1.9386 | 504.7569 | 20.4743 | 2.5436 | 7.4321 | 7.147 | 78.6667 | 9.8641 | 19.7426
2021-06-12 |  | 0.93517 | 472.3681 | 18.6479 | 2.1521 | 7.4328 | 7.2585 | 79.2112 | 8.2774 | 19.289
2021-06-13 |  | 0.62144 | 495.0769 | 13.4003 | 2.3432 | 7.4544 | 7.6772 | 80.7696 | 8.3911 | 17.5234
2021-06-14 |  | 2.3365 | 517.5088 | 16.7486 | 2.1989 | 7.5383 | 8.3202 | 86.9496 | 7.2758 | 17.1408
2021-06-15 |  | 2.1462 | 519.972 | 20.6751 | 2.3698 | 7.5431 | 8.002 | 85.8624 | 7.1295 | 18.4433
2021-06-16 |  | 2.0664 | 472.8472 | 21.6889 | 2.0167 | 7.5309 | 7.6251 | 84.4071 | 8.157 | 19.9659
2021-06-17 |  | 2.1681 | 528.4583 | 23.6163 | 2.1235 | 7.493 | 7.137 | 81.0462 | 7.682 | 21.2328
2021-06-18 | <20 | 2.3315 | 532.9028 | 24.4771 | 2.3257 | 7.4915 | 6.8764 | 79.974 | 7.4969 | 22.4251
2021-06-19 | <20 | 2.2704 | 574.9028 | 26.0304 | 2.3778 | 7.5165 | 6.6669 | 78.7761 | 7.2185 | 23.2435
2021-06-20 | <20 | 2.0358 | 587.3681 | 26.7428 | 2.1878 | 7.5044 | 6.474 | 78.1651 | 6.5663 | 24.1645
2021-06-21 | <20 | 1.8543 | 604.4776 | 25.483 | 2.2324 | 7.5447 | 6.5501 | 79.9466 | 6.6245 | 24.5548
2021-06-22 | <20 | 0.19512 | 603.9444 | 17.6844 | 2.3406 | 7.4964 | 5.9741 | 69.7993 | 10.7083 | 22.7253
2021-06-23 | 105.6067 | 0.48734 | 540.1597 | 18.3479 | 2.2822 | 7.4651 | 6.5716 | 72.5536 | 15.4556 | 19.8813
2021-06-24 | 28.8111 | 0.77342 | 456.3264 | 18.537 | 2.1497 | 7.3919 | 6.7395 | 73.443 | 33.9048 | 19.2362
2021-06-25 | 21.9406 | 0.70726 | 381.9236 | 16.995 | 2.0491 | 7.2902 | 6.6234 | 71.5306 | 29.0624 | 18.771
2021-06-26 | <20 | 1.2528 | 491.8542 | 17.8624 | 1.9582 | 7.4127 | 6.9702 | 75.6275 | 17.1708 | 19
2021-06-27 | <20 | 2.134 | 467.75 | 20.1194 | 2.1927 | 7.3953 | 6.8383 | 75.2177 | 28.8942 | 19.5075
2021-06-28 | <20 | 1.6562 | 419.6055 | 21.5349 | 2.0374 | 7.418 | 7.1899 | 81.2163 | 15.7469 | 20.8299
2021-06-29 | <20 | 1.3431 | 502.5528 | 22.3847 | 2.0111 | 7.5245 | 7.1055 | 81.2063 | 10.3806 | 21.5934
2021-06-30 | 39.2909 | 0.52618 | 475.8403 | 19.1155 | 2.0029 | 7.4637 | 6.8383 | 76.5492 | 39.0798 | 20.5693
2021-07-01 | 100.8208 | 1.1057 | 391.125 | 18.2001 | 1.9021 | 7.3452 | 7.0202 | 76.7564 | 21.3345 | 19.3891
2021-07-02 | 40.5665 | 0.35557 | 422.7153 | 16.8874 | 1.9436 | 7.3586 | 7.1897 | 76.9216 | 27.0075 | 18.3104
2021-07-03 | 64.7454 | 1.7949 | 407.6181 | 19.3912 | 1.9121 | 7.3582 | 7.0256 | 75.2587 | 27.2621 | 18.3796
2021-07-04 | 28.7073 | 1.5206 | 379.5556 | 19.5169 | 1.709 | 7.3551 | 7.0268 | 76.4156 | 14.0988 | 19.1088
2021-07-05 | <20 | 0.88668 | 463.8387 | 18.636 | 2.0042 | 7.4166 | 7.1767 | 78.4807 | 10.0411 | 19.3825
2021-07-06 | <20 | 2.3307 | 497.2222 | 22.8075 | 2.0968 | 7.472 | 7.2533 | 80.8171 | 10.2819 | 20.3388
2021-07-07 | <20 | 0.2777 | 535.6389 | 17.965 | 2.145 | 7.4807 | 6.9461 | 77.7533 | 12.7093 | 20.5749
2021-07-08 | 37.3734 | 0.95465 | 437.9722 | 18.3836 | 2.0821 | 7.377 | 7.0569 | 76.5399 | 25.0047 | 19.0025
2021-07-09 | <20 | 1.2119 | 353.1736 | 19.586 | 1.8718 | 7.271 | 6.9417 | 75.6202 | 54.0562 | 19.2258
2021-07-10 | <20 | 1.8855 | 291.3403 | 19.9497 | 2.2419 | 7.2388 | 7.1811 | 78.4797 | 30.9943 | 19.3792
2021-07-11 | <20 | 2.076 | 374 | 20.096 | 1.9668 | 7.3247 | 6.9328 | 76.5292 | 16.8955 | 19.8728
2021-07-12 | <20 | 1.2693 | 365.8194 | 20.2532 | 1.8101 | 7.3441 | 6.6325 | 73.5106 | 24.3812 | 20.0741
2021-07-13 | 22.0807 | 1.7441 | 387.7917 | 22.6489 | 2.0514 | 7.3185 | 6.5888 | 73.8305 | 16.7221 | 20.6035
2021-07-14 | <20 | 0.9118 | 399.2308 | 20.5262 | 2.2238 | 7.3929 | 6.8588 | 77.2182 | 19.3394 | 20.8555
2021-07-15 | 50.7955 | 1.8665 | 310.7391 | 21.5969 | 1.951 | 7.2157 |  |  | 73.3669 | 19.8951
2021-07-16 | 28.009 | 1.9611 | 357.9787 | 22.3746 | 1.8879 | 7.3423 | 7.2578 | 80.3994 | 27.4246 | 20.0368
2021-07-17 | 29.5329 | 0.36588 | 346.3782 | 20.5658 | 1.8297 | 7.2944 | 6.9727 | 76.9178 | 69.7271 | 19.8087
2021-07-19 | <20 | 0.75883 | 295.481 | 17.4032 |  | 7.0338 | 7.1398 | 76.0881 | 27.3411 | 18.1265
2021-07-20 | <20 | 1.1831 | 327.9792 | 16.5223 |  | 7.1769 | 7.8731 | 82.0755 | 23.4857 | 17.0756
2021-07-21 | <20 | 0.86444 | 353.7431 | 17.1832 |  | 7.2288 | 8.1808 | 84.4861 | 18.5724 | 16.6338
2021-07-22 | <20 | 0.67888 | 362.4931 | 18.3812 | 2.2231 | 7.2523 | 8.1772 | 84.9525 | 13.6821 | 16.9161
2021-07-23 | <20 | 1.2983 | 364.8611 | 19.5439 | 2.1788 | 7.2583 | 7.9898 | 84.0464 | 12.416 | 17.5038
2021-07-24 | <20 | 1.747 | 380.5486 | 21.9494 | 2.2506 | 7.2802 | 7.7913 | 83.3826 | 14.9714 | 18.3338
2021-07-25 | <20 | 1.6146 | 425.0278 | 22.3998 | 2.307 | 7.2766 | 7.4927 | 81.8454 | 12.6038 | 19.3489
2021-07-26 | <20 | 1.6525 | 382.4113 | 22.1647 | 2.0534 | 7.3225 | 7.4898 | 82.8793 | 22.2835 | 19.9909
2021-07-27 | 39.106 | 1.5727 | 363.0208 | 22.1597 | 1.9635 | 7.2762 | 7.4465 | 81.8781 | 32.6641 | 19.6741
2021-07-28 | 21.5765 | 1.2198 | 400.2847 | 20.5727 | 1.9002 | 7.248 | 7.3169 | 81.0309 | 13.874 | 20.0303
2021-07-29 | 22.7052 | 1.6063 | 412.6319 | 20.5022 | 2.0865 | 7.2767 | 7.4082 | 80.7894 | 12.533 | 19.2695
2021-07-30 | <20 | 1.7979 | 436.4583 | 20.364 | 2.1471 | 7.2997 | 7.4416 | 81.361 | 10.0158 | 19.3803
2021-07-31 | <20 | 1.6265 | 464.2569 | 21.4412 | 2.3769 | 7.3323 | 7.2687 | 80.2501 | 9.554 | 19.8717
2021-08-01 | <20 | 0.32994 | 470.5764 | 15.4678 | 2.351 | 7.3545 | 7.4374 | 80.376 | 8.7353 | 18.8121
2021-08-02 | <20 | 0.85027 | 468.1458 | 17.0362 | 2.4812 | 7.4032 | 7.8625 | 82.7904 | 9.8689 | 17.5481
2021-08-03 | <20 | 1.4305 | 423.75 | 16.6429 | 2.1672 | 7.406 | 7.8243 | 83.2632 | 9.367 | 18.0423
2021-08-04 | <20 | 0.99102 | 452.0887 | 17.0677 | 2.2144 | 7.424 | 7.81 | 83.2924 | 15.7352 | 18.1447
2021-08-05 | <20 | 0.63458 | 462.4792 | 16.4926 | 2.0677 | 7.3803 | 7.8554 | 83.8946 | 17.0395 | 18.2236
2021-08-06 | <20 | 1.3146 | 465.7083 | 18.1828 | 2.0782 | 7.4471 | 8.0627 | 85.8795 | 11.0496 | 18.0955
2021-08-07 | <20 | 1.596 | 442.2708 | 19.9924 | 2.2471 | 7.4707 | 7.9519 | 85.9059 | 8.9477 | 18.7832
2021-08-08 | <20 | 1.3307 | 407.9444 | 18.909 | 2.2256 | 7.4199 | 7.5925 | 82.2791 | 30.6168 | 18.9527
2021-08-09 | <20 | 1.4148 | 378.7966 | 18.2398 | 1.8876 | 7.361 | 7.6632 | 83.3781 | 16.9214 | 19.1304
2021-08-10 | <20 | 1.0352 | 417.2708 | 18.4819 | 1.9376 | 7.3911 | 7.7962 | 84.1808 | 9.152 | 18.736
2021-08-11 | <20 | 1.6092 | 441.5278 | 18.386 | 2.1237 | 7.4374 | 7.6902 | 83.043 | 12.4277 | 18.7411
2021-08-12 | <20 | 1.7062 | 475.3194 | 19.2068 | 2.1114 | 7.3565 | 7.7321 | 83.9459 | 7.8657 | 18.9989
2021-08-13 | <20 | 1.7693 | 515.0979 | 22.514 | 2.354 | 7.4036 | 7.6566 | 84.1439 | 6.3083 | 19.5855
2021-08-14 | <20 | 1.7853 | 518.1944 | 23.002 | 2.4444 | 7.465 | 7.4825 | 84.5776 | 6.4624 | 20.9832
2021-08-15 | <20 | 1.6264 | 545.0208 | 21.6526 | 2.4013 | 7.4877 | 7.5146 | 85.3706 | 6.3956 | 21.2331
2021-08-16 | <20 | 1.3494 | 550.4463 | 20.9511 | 2.36 | 7.5958 | 7.7149 | 87.257 | 9.2898 | 21.0334
2021-08-17 | <20 | 0.59054 | 534.6111 | 15.6689 | 2.3823 | 7.6322 | 8.0001 | 86.7042 | 8.8118 | 18.9714
2021-08-18 | <20 | 0.88024 | 489.6408 | 16.1657 | 2.3493 | 7.6179 | 8.5284 | 89.82 | 7.7496 | 17.5389
2021-08-19 | <20 | 0.37449 | 516.3611 | 18.0465 | 2.3434 | 7.5974 | 8.4674 | 88.9207 | 6.3055 | 17.4041
2021-08-20 | <20 | 0.58956 | 549.5972 | 17.7183 | 2.7158 | 7.6068 | 8.4844 | 89.4126 | 6.116 | 17.5655
2021-08-21 | <20 | 1.6674 | 505.0833 | 18.9542 | 2.5711 | 7.6097 | 8.3807 | 89.3253 | 11.2947 | 18.0928
2021-08-22 | <20 | 0.57013 | 560.5347 | 18.3743 | 2.6124 | 7.5634 | 8.2817 | 88.2865 | 6.3782 | 18.117
2021-08-23 | 27.5554 | 0.5578 | 507.2642 | 16.1236 | 2.4125 | 7.5861 | 8.121 | 86.7258 | 24.5822 | 18.216
2021-08-24 | 160.0218 | 0.58801 | 368.875 | 14.5688 | 2.048 | 7.389 | 8.0367 | 84.177 | 46.2932 | 17.2993
2021-08-25 | 52.0258 | 1.7142 | 350.0347 | 15.3454 | 1.8233 | 7.3893 | 8.4568 | 87.9101 | 21.8622 | 16.9387
2021-08-26 | 28.7873 | 0.62639 | 401.25 | 14.16 | 2.1085 | 7.4457 | 8.3261 | 85.9339 | 14.8461 | 16.6048
2021-08-27 | 59.131 | 0.46806 | 383.8194 | 13.0282 | 2.0042 | 7.4573 | 8.3912 | 85.5044 | 27.8242 | 16.0182
2021-08-28 | 95.2605 | 0.56393 | 312.9236 | 14.2463 | 2.2808 | 7.3495 | 8.1716 | 82.3022 | 36.5404 | 15.49
2021-08-29 | <20 | 0.93007 | 337.7946 | 14.6451 | 2.1548 | 7.4242 | 8.6587 | 87.2858 | 16.5865 | 15.5326
2021-08-30 |  | 0.57122 |  | 14.9475
2021-08-31 | <20 | 0.19966 | 376.2222 | 14.8656 | 2.1271 | 7.4447 | 8.7461 | 88.7538 | 16.4842 | 15.8353
2021-09-01 | <20 | 1.0875 | 264.7292 | 15.794 | 1.5418 | 7.3485 | 9.1623 | 92.8485 | 23.2722 | 15.7672
2021-09-02 | <20 | 1.2406 | 303.8264 | 16.3025 | 1.7326 | 7.394 | 9.0472 | 91.0309 | 17.0956 | 15.4395
2021-09-03 | <20 | 1.5546 | 353.7361 | 16.8572 | 1.9787 | 7.3873 | 8.7912 | 89.389 | 13.4468 | 15.9151
2021-09-04 | <20 | 1.5255 | 376.8125 | 16.5457 | 2.2105 | 7.3878 | 8.6145 | 87.8843 | 11.2126 | 16.0634
2021-09-05 | <20 | 1.3059 | 394.9028 | 15.2969 | 2.1675 | 7.4268 | 8.6829 | 88.664 | 9.925 | 16.1056
2021-09-06 | <20 | 1.3911 | 407.431 | 16.7296 | 2.2437 | 7.5188 | 8.7166 | 89.5582 | 9.4002 | 16.3893
2021-09-07 | <20 | 0.81634 | 421.662 | 16.5818 | 2.291 | 7.494 | 8.6826 | 89.4335 | 8.1128 | 16.5096
2021-09-08 | <20 | 1.424 | 426.45 | 16.9843 | 2.4669 | 7.5021 | 8.7069 | 89.4952 | 7.7268 | 16.416
2021-09-09 | <20 | 1.5293 | 442.719 | 18.8777 | 2.4991 | 7.4779 | 8.5898 | 88.7677 | 8.3451 | 16.6618
2021-09-10 | <20 | 1.2735 | 442.6458 | 20.663 | 2.3411 | 7.4388 | 8.5473 | 89.0073 | 8.1884 | 17.0145
2021-09-11 | <20 | 0.51878 | 531.986 | 17.8228 | 2.4649 | 7.4319 | 8.2287 | 86.3751 | 7.0793 | 17.3957
2021-09-12 | <20 | 0.63608 | 478.5903 | 18.2382 | 2.3912 | 7.4811 | 8.4606 | 88.4567 | 10.002 | 17.2107
2021-09-13 | 37.9297 | 0.94111 | 515.9918 | 17.1244 | 2.923 | 7.4798 | 8.4134 | 87.876 | 9.249 | 17.1624
2021-09-14 | <20 | 1.2191 | 472.9583 | 16.4736 | 2.3683 | 7.4706 | 8.5537 | 89.073 | 7.2198 | 17.0051
2021-09-15 | <20 | 0.80544 | 513.5816 | 18.4786 | 2.4114 | 7.496 | 8.5868 | 89.4495 | 6.0369 | 17.0189
2021-09-16
2021-09-17 | 74.4683 | 0.30224 | 478.6736 | 14.9966 | 2.2194 | 7.4073 | 8.1046 | 83.7824 | 17.9186 | 16.6821
2021-09-18 | <20 | 0.19722 | 530.3194 | 13.1645 | 2.2757 | 7.4119 | 8.4608 | 85.7479 | 8.7652 | 15.772
2021-09-19 | <20 | 0.57168 | 497.9375 | 11.2426 | 2.3378 | 7.4928 | 8.7994 | 87.8019 | 8.514 | 15.0631
2021-09-20 | <20 | 0.48425 | 444.4861 | 11.3344 | 2.2039 | 7.4953 | 9.0311 | 89.1308 | 7.7696 | 14.5649
2021-09-21 | 20.751 | 0.31012 | 473.5 | 12.0504 | 2.461 | 7.4822 | 9.1555 | 88.8253 | 7.2089 | 13.7995
2021-09-22 | 26.0806 | 0.29759 | 496.3529 | 12.4076 | 2.4298 | 7.5394 | 9.3723 | 90.9284 | 8.7435 | 13.7944
2021-09-23 | 60.193 | 1.0261 | 342.2153 | 16.4493 | 1.7513 | 7.4408 | 9.2022 | 91.37 | 15.8511 | 14.8363
2021-09-24 | 40.7439 | 0.57987 | 360.4306 | 14.8541 | 1.8936 | 7.4423 | 9.0078 | 88.9423 | 10.3456 | 14.5805
2021-09-25 | <20 | 0.61648 | 423.75 | 17.7015 | 1.9705 | 7.5049 | 8.98 | 89.8603 | 7.9993 | 15.1841
2021-09-26 | <20 | 1.0732 | 476.2083 | 17.4041 | 2.09 | 7.5146 | 8.8855 | 89.9423 | 7.2632 | 15.699
2021-09-27 | <20 | 0.89449 | 487.6875 | 17.6003 | 2.1597 | 7.5232 | 8.8825 | 90.5722 | 8.38 | 16.035
2021-09-28 | <20 | 0.49112 | 509.7569 | 15.7979 | 2.2508 | 7.4965 | 8.4904 | 87.2433 | 37.205 | 16.3919
2021-09-29 | <20 | 0.27687 | 505.843 | 15.3344 | 2.1447 | 7.5122 | 8.7492 | 89.0152 | 11.4821 | 15.9469
2021-09-30 | <20 | 0.94336 | 462.7153 | 11.7735 | 2.0921 | 7.5445 | 9.0731 | 90.239 | 8.9151 | 14.9107
2021-10-01 | <20 | 1.1227 | 504.8611 | 11.4163 | 2.436 | 7.5518 | 9.4435 | 91.1797 | 7.457 | 13.5693
2021-10-02 | <20 | 0.91624 | 528.5972 | 15.2918 | 2.5808 | 7.5995 | 9.5173 | 91.8995 | 7.2129 | 13.5615
2021-10-03 | <20 | 0.9906 | 548.1944 | 16.6305 | 2.6317 | 7.5804 | 9.295 | 90.3852 | 6.7413 | 13.882
2021-10-04 | <20 | 0.47407 | 587.3056 | 15.5124 | 2.6145 | 7.6014 | 9.2624 | 90.8395 | 5.8241 | 14.2687
2021-10-05 | <20 | 0.68636 | 564.7982 | 16.481 | 2.7415 | 7.6033 | 9.2382 | 92.2817 | 6.1204 | 15.0992
2021-10-06 | <20 | 0.31875 | 505.8333 | 13.7108 | 2.7124 | 7.5609 | 8.8052 | 88.1269 | 15.3098 | 15.1951
2021-10-07 | 68.3772 | 0.63336 | 420.7949 | 12.707 | 2.5455 | 7.4333 | 8.7496 | 86.5068 | 12.304 | 14.6495
2021-10-08 | <20 | 1.0984 | 432.0833 | 10.7643 | 2.0406 | 7.5094 | 9.2556 | 90.6098 | 11.0589 | 14.1995
2021-10-09 | <20 | 1.1279 | 534.7014 | 7.2602 | 2.3423 | 7.5527 | 9.6947 | 90.8855 | 9.1551 | 12.2661
2021-10-10 | <20 | 1.078 | 574.4028 | 5.7884 | 2.4573 | 7.5919 | 10.2431 | 92.5162 | 8.786 | 10.6761
2021-10-11 | <20 | 0.3105 | 486.2946 | 7.5656 | 2.4144 | 7.5774 | 10.3764 | 93.162 | 9.6692 | 10.4196
2021-10-12 | <20 | 0.2963 | 531.9097 | 8.9903 | 2.8288 | 7.5806 | 10.4276 | 93.3453 | 6.1828 | 10.3029
2021-10-13 | <20 | 0.42372 | 539.6667 | 6.6334 | 2.8994 | 7.6371 | 10.5506 | 93.575 | 6.5135 | 9.91
2021-10-14 | <20 | 0.12212 | 493.2847 | 7.4205 | 2.7629 | 7.5798 | 10.5195 | 93.1715 | 8.5019 | 9.8588
2021-10-15 | 23.2353 | 0.4569 | 531.7083 | 10.9347 | 2.7188 | 7.576 | 10.3594 | 92.587 | 6.3734 | 10.2207
2021-10-16 | <20 | 0.43757 | 465.2917 | 8.2849 | 2.441 | 7.5826 | 10.4075 | 93.5228 | 7.6302 | 10.4404
2021-10-17 | <20 | 0.4967 | 465.5139 | 10.0164 | 2.3341 | 7.5988 | 10.4569 | 94.1628 | 6.9674 | 10.529
2021-10-18 | <20 | 0.37456 | 456.2627 | 10.3399 | 2.0575 | 7.623 | 10.4681 | 95.002 | 7.8726 | 10.8347
2021-10-19 | <20 | 0.57668 | 475.8958 | 12.2955 | 2.3332 | 7.6201 | 10.4777 | 94.7234 | 6.6843 | 10.6898
2021-10-20 | <20 | 0.71237 | 534.0556 | 16.8962 | 2.5418 | 7.6596 | 10.118 | 93.8892 | 5.9465 | 11.7841
2021-10-21 | <20 | 0.34885 | 599.6528 | 13.5596 | 2.7999 | 7.6095 | 9.3355 | 87.9995 | 6.3963 | 12.4699
2021-10-22 | <20 | 0.705 | 604.2639 | 8.8613 | 3 | 7.5875 | 9.5283 | 87.1265 | 8.9699 | 11.1741
2021-10-23 | 40.0523 | 0.27356 | 513.9514 | 6.9484 | 2.6799 | 7.5154 | 10.0275 | 88.9759 | 7.783 | 9.9297
2021-10-24 | <20 | 0.83278 | 477.8542 | 6.7224 | 2.3461 | 7.5531 | 10.6769 | 92.4802 | 6.4287 | 8.9253
2021-10-25 | <20 | 0.76716 | 546.4861 | 9.4395 | 2.7571 | 7.5818 | 10.8093 | 92.1212 | 4.8396 | 8.2586
2021-10-26 | <20 | 0.39029 | 538.5069 | 9.6546 | 2.762 | 7.5926 | 10.7531 | 91.9412 | 4.9523 | 8.3898
2021-10-27 | <20 | 0.51442 | 558.9583 | 8.9746 | 2.6348 | 7.5832 | 10.6558 | 92.0241 | 4.3945 | 8.7977
2021-10-28 | <20 | 0.7832 | 600.0246 | 10.6002 | 2.5892 | 7.5846 | 10.7026 | 92.6643 | 4.0674 | 8.9359
2021-10-29 | 29.0035 | 0.75914 | 571.3611 | 11.6074 | 2.8453 | 7.5092 | 10.4201 | 90.2898 | 4.1461 | 8.9429
2021-10-30 | <20 | 0.74823 | 581.4167 | 13.1346 | 2.8278 | 7.5302 | 10.4896 | 90.8957 | 4.1036 | 8.9425
2021-10-31 | <20 | 0.62152 | 582.3264 | 13.2308 | 2.6359 | 7.5606 | 10.4198 | 91.0382 | 4.0855 | 9.281
2021-11-01 | <20 | 0.22678 | 621.6597 | 10.8792 | 2.5704 | 7.5559 | 9.9813 | 87.4649 | 4.0043 | 9.4153
2021-11-02 | 22.3334 | 0.21665 | 603.6181 | 8.5067 | 2.4602 | 7.5385 | 9.8309 | 86.631 | 19.9987 | 9.6539
2021-11-03 | 169.7835 | 0.65001 | 488.0972 | 8.5859 | 2.3744 | 7.4325 | 9.8057 | 86.2804 | 16.2266 | 9.5902
2021-11-04 | 86.3251 | 0.088657 | 483.0435 | 7.9478 | 2.0559 | 7.4593 | 9.8999 | 86.4778 | 16.377 | 9.2886
2021-11-05 | 244.0016 | 0.10742 | 373.5139 | 7.5257 | 2.1466 | 7.4287 | 9.9507 | 87.0209 | 40.1851 | 9.3414
2021-11-06 | 111.6647 | 0.51736 | 377.0069 | 7.7724 | 2.1532 | 7.5413 | 10.5714 | 91.4429 | 16.3139 | 8.882
2021-11-07 | 71.8987 | 0.095285 | 367.1319 | 6.1869 | 2.0445 | 7.608 | 10.7436 | 91.1448 | 8.9155 | 8.0899
2021-11-08 | 39.123 | 0.15797 | 426.4958 | 7.538 | 2.2291 | 7.6685 | 10.8758 | 91.8994 | 5.9541 | 7.9147
2021-11-09 | 25.9697 | 0.39906 | 428.8056 | 6.9091 | 2.1682 | 7.6436 | 10.9234 | 93.1188 | 5.851 | 8.2883
2021-11-10 | 44.832 | 0.51296 | 430.4583 | 5.8908 | 2.1531 | 7.6332 | 11.0355 | 92.974 | 5.8573 | 7.7918
2021-11-11 | 24.3295 | 0.43822 | 456.8125 | 6.4627 | 2.2559 | 7.6382 | 11.1175 | 92.8486 | 4.9276 | 7.4188
2021-11-12 | 27.4522 | 0.56992 | 500.1875 | 4.3797 | 2.3154 | 7.656 | 11.147 | 92.1542 | 5.4855 | 7.0111
2021-11-13 | <20 | 0.18838 | 520.9861 | 6.4575 | 2.4716 | 7.6563 | 11.0484 | 91.4013 | 4.7471 | 7.0385
2021-11-14 | 22.0419 | 0.09241 | 505.3125 | 6.4562 | 2.6537 | 7.6334 | 10.9815 | 91.6537 | 4.3198 | 7.3951
2021-11-15 | 53.3517 | 0.13183 | 510.0082 | 4.6342 | 2.7575 | 7.6754 | 11.0612 | 92.5075 | 4.407 | 7.4715
2021-11-16 | 49.0985 | 0.15385 | 516.5417 | 3.7268 | 2.6367 | 7.6914 | 11.2012 | 92.6489 | 3.9563 | 7.0254
2021-11-17 | 59.4597 | 0.040646 | 578.1111 | 5.8583 | 2.801 | 7.6737 | 11.0992 | 91.3685 | 3.7465 | 6.8382
2021-11-18 | 62.9706 | 0.23244 | 547 | 7.6906 | 2.6822 | 7.6981 | 11.1925 | 92.9303 | 4.0771 | 7.1752
2021-11-19 | 59.9582 | 0.051007 | 574.3194 | 9.743 | 2.8093 | 7.685 | 10.8634 | 91.7317 | 5.4146 | 7.8837
2021-11-20 | 182.2767 | 0.11292 | 462.7986 | 9.8903 | 2.545 | 7.6285 | 10.675 | 91.2989 | 7.1694 | 8.4121
2021-11-21 | 79.162 | 0.070917 | 387.8194 | 6.7689 | 2.1449 | 7.6049 | 10.7595 | 91.1766 | 5.528 | 8.0379
2021-11-22 | 38.459 | 0.11556 | 420.2708 | 4.9308 | 2.1576 | 7.6576 | 10.9749 | 92.3309 | 4.7919 | 7.7243
2021-11-23 | 42.5486 | 0.13931 | 440.7541 | 2.406 | 2.2006 | 7.6819 | 11.4676 | 94.0397 | 4.8301 | 6.6743
2021-11-24 | 40.1958 | 0.075583 | 493.9722 | 5.5841 | 2.3921 | 7.6833 | 11.4634 | 93.7167 | 4.3449 | 6.5423
2021-11-25 | 46.3112 | 0.23724 | 490.7292 | 1.7743 | 2.4335 | 7.7046 | 11.4657 | 92.376 | 4.4222 | 5.9598
2021-11-26 | 65.6955 | 0.11287 | 524.9931 | 2.8103 | 2.6306 | 7.7086 | 11.5354 | 92.004 | 5.1524 | 5.5643
2021-11-27 | 76.2988 | 0.24203 | 565.5347 | 2.5708 | 2.5973 | 7.7124 | 11.5177 | 90.9622 | 4.0558 | 5.1775
2021-11-28 | 82.491 | 0.11261 | 496.875 | 2.235 | 2.6151 | 7.6943 | 11.6223 | 91.6343 | 4.1039 | 5.1082
2021-11-29 | 30.2393 | 0.17019 | 488.8681 | 1.2903 | 2.6103 | 7.7075 | 11.8098 | 92.2135 | 4.027 | 4.7631
2021-11-30 | 62.5878 | 0.040866 | 560.314 | 2.7852 | 2.9523 | 7.7252 | 11.866 | 92.1102 | 4.4666 | 4.5408
2021-12-01 | 81.3334 | 0.070752 | 543.0278 | 5.4184 | 2.7873 | 7.7512 | 11.8467 | 92.8446 | 6.9697 | 4.897
2021-12-02 | 306.8309 | 0.28422 | 616.0764 | 4.0562 | 2.8706 | 7.6904 | 11.4429 | 90.8891 | 21.862 | 5.4001
2021-12-03 | 153.5737 | 0.5209 | 467.2378 | 0.57284 | 2.3749 | 7.6847 | 12.1407 | 93.2408 | 11.3144 | 4.1322
2021-12-04 | 108.5121 | 0.13359 | 459.1049 | 1.5634 | 2.4349 | 7.714 | 12.6319 | 94.4448 | 6.6609 | 3.0928
2021-12-05 | 122.5773 | 0.061094 | 468.4648 | 2.6388 | 2.561 | 7.7143 | 12.4214 | 93.6864 | 5.4052 | 3.4285
2021-12-06 | 72.5714 | 0.029213 | 472.01 | 0.091066 |  | 7.733 | 12.3179 | 93.9916 | 5.035 | 3.8791
2021-12-07 | 43.7877 | 0.41491 | 517.5827 | 0.033205 | 2.563 | 7.7635 | 12.4956 | 94.543 | 4.6934 | 3.5574
2021-12-08 | 48.6251 | 0.31137 | 519.8958 | -1.808 | 2.5892 | 7.7809 | 12.866 | 94.7989 | 4.5168 | 2.5532
2021-12-09 | 66.0776 | 0.041104 | 523.7986 | -0.33825 | 2.6314 | 7.7691 | 12.6008 | 93.6078 | 4.7736 | 2.8657
2021-12-10 | 75.7406 | 0.078245 | 503.7597 | -0.22232 | 2.6441 | 7.7698 | 12.5207 | 93.6579 | 4.9837 | 3.1235
2021-12-11 | 47.4747 | 0.40653 | 546.7431 | -2.8185 | 2.5906 | 7.7724 | 12.7112 | 94.047 | 5.1897 | 2.7102
2021-12-12 | 39.7572 | 0.38545 | 600.6042 | -0.97725 | 2.5469 | 7.756 | 12.9854 | 95.8757 |  | 2.6306
2021-12-13 | 80.5653 | 0.04341 | 616.0348 | 3.7314 | 2.6158 | 7.7251 | 12.7615 | 96.4438 |  | 3.5124
2021-12-14 | 74.8373 | 0.054167 | 536.4653 | 6.0268 | 2.7545 | 7.6997 | 12.3699 | 96.2289 | 10.0538 | 4.5993
2021-12-15 | 87.846 | 0.070958 | 451.0903 | 6.6188 | 2.5397 | 7.6521 | 12.2918 | 97.0445 | 12.4758 | 5.154
2021-12-16 | 90.6245 | 0.039333 | 437.1449 | 6.6541 | 2.6071 | 7.6369 | 12.1305 | 96.7284 | 11.0186 | 5.5494
2021-12-17 | 99.2795 | 0.027868 | 369.9444 | 4.6159 | 2.271 | 7.5796 | 12.3833 | 97.7846 | 18.1454 | 5.161
2021-12-18 | 43.1045 | 0.035069 | 368.5556 | 4.8323 | 2.2877 | 7.6075 | 12.3961 | 97.6299 | 9.3 | 5.0585
2021-12-19 | 40.6761 | 0.032697 | 430.986 | 5.583 | 2.6114 | 7.6366 | 12.0084 | 95.5356 | 7.1939 | 5.457
2021-12-20 | 34.5382 | 0.065021 | 411.0948 | 1.0599 | 2.5208 | 7.6445 | 12.3455 | 96.4501 | 8.968 | 4.7729
2021-12-21 | 52.6568 | 0.059296 | 354.1901 | -0.34422 | 2.4111 | 7.6158 | 12.5915 | 96.6515 | 7.9539 | 4.0982
2021-12-22 | 45.9186 | 0.3902 | 376.2778 | -1.4198 | 2.3483 | 7.6225 | 12.8588 | 96.8167 | 6.0202 | 3.3547
2021-12-23 | 51.3211 | 0.067931 | 389.6875 | -0.99507 | 2.6892 | 7.6333 | 13.0999 | 95.9484 | 5.599 | 2.3074
2021-12-24 | 62.6343 | 0.065542 | 377.1389 | 4.1496 | 2.8242 | 7.6448 | 12.8643 | 95.2614 | 8.6142 | 2.7298
2021-12-25 | 78.1829 | 0.24084 | 408.1417 | -4.7999 | 2.8497 | 7.581 | 12.5072 | 94.4975 | 43.2578 | 3.4941
2021-12-26 | 44.3048 | 0.41786 |  | -8.1684 | 2.9807 | 7.625 | 13.4721 | 96.0349 | 13.934 | 1.2601
2021-12-27 |  | 0.14962 |  | -2.3934 | 2.9601 | 7.6789 | 13.7088 | 97.3754 | 7.7996 | 1.1213
2021-12-28 | 69.0743 | 0.14863 |  | 1.6315 | 2.9886 | 7.6438 | 13.3284 | 96.3707 | 7.2708 | 1.7542
2021-12-29 | 73.4964 | 0.086014 | 371.7569 | 4.0092 | 2.9154 | 7.6608 | 12.9117 | 96.3039 | 6.7189 | 3.0147
2021-12-30 | 79.2921 | 0.10319 | 443.7762 | 8.0374 | 2.9298 | 7.6527 | 12.4689 | 96.0981 | 7.5466 | 4.2698
2021-12-31 | 82.3494 | 0.14184 | 393.2482 | 12.129 | 2.5924 | 7.5645 | 12.2116 | 96.9527 | 15.0497 | 5.3831