## Sheet
| Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka
| Ammonium-N [µg/l] | Atox Gesamtchlorophyll [µg/l] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Nitrat-N [mg/l] | pH-Wert [ohne] | SAK (254nm) [E/m] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2019-01-01 |  |  | 472.3774 | 2.8832 | 7.5579 | 16.1589 | 11.4457 | 91.4353 | 11.2619 | 5.5823
2019-01-02 |  |  | 479.3015 | 2.9344 | 7.5958 | 15.9617 | 11.6443 | 91.8238 | 11.1294 | 5.0797
2019-01-03 |  |  | 482.8551 | 3.0067 | 7.6565 | 15.0965 | 12.078 | 93.2378 | 11.5969 | 4.277
2019-01-04 | 104.9525 |  | 479.7276 | 3.0829 | 7.6706 | 14.8897 | 12.3638 | 93.9948 | 12.5964 | 3.6869
2019-01-05 | 105.1649 |  | 466.2239 |  | 7.6239 | 15.4786 | 12.0585 | 92.9434 | 17.225 | 4.2198
2019-01-06 | 95.6096 |  | 443.9749 | 3.0874 | 7.5799 | 17.136 | 12.1341 | 93.5431 | 27.0425 | 4.2213
2019-01-07 | 111.3137 |  | 450.9139 | 3.3343 | 7.5734 | 16.2809 | 12.0459 | 93.1788 | 14.8026 | 4.3544
2019-01-08 | 123.7145 |  | 442.4668 | 3.486 | 7.5302 | 16.3465 | 11.7841 | 91.7272 | 14.8423 | 4.5991
2019-01-09 | 146.411 |  | 423.0046 | 3.4598 | 7.4964 | 18.7449 | 11.8356 | 91.4523 | 26.1472 | 4.3092
2019-01-10 |  |  | 447.8319 | 3.6159 | 7.4997 | 17.3153 | 11.6639 | 89.9613 | 50.939 | 4.2383
2019-01-11 |  |  | 457.017 | 3.542 | 7.5545 | 16.0497 | 12.1846 | 93.3869 | 17.4808 | 3.9984
2019-01-12 |  |  | 458.262 | 3.331 | 7.5494 | 15.6177 | 12.1737 | 93.3596 | 15.9218 | 4.0229
2019-01-13 |  |  | 424.8435 | 3.3368 | 7.5108 | 16.9377 | 12.157 | 93.5247 | 31.9961 | 4.1424
2019-01-14 |  |  | 395.877 | 3.3847 | 7.4768 | 19.4767 | 12.2224 | 94.0285 | 68.2161 | 4.1353
2019-01-15 | 104.2484 |  | 440.699 | 3.6535 | 7.5713 | 14.7229 | 12.4177 | 95.0002 | 34.9058 | 3.9225
2019-01-16 | 110.3477 |  | 443.6523 | 3.7966 | 7.5768 | 16.6228 | 12.5915 | 96.4583 | 40.3586 | 3.9751
2019-01-17 | 118.5758 |  | 437.7629 | 3.8877 | 7.5539 | 15.9808 | 12.5374 | 96.0726 | 31.3918 | 3.9905
2019-01-18 | 87.4828 |  | 433.7043 | 3.9694 | 7.5483 | 16.3575 | 12.6192 | 96.8898 | 30.7768 | 4.0683
2019-01-19 | 95.8908 |  | 446.1706 | 4.4548 | 7.5671 | 16.4423 | 12.8496 | 97.1094 | 29.1185 | 3.4549
2019-01-20 | 88.7477 |  | 436.6079 | 4.4573 | 7.5651 | 16.4981 | 12.9428 | 96.8282 | 24.598 | 3.0674
2019-01-21 | 81.4374 |  | 430.6137 | 4.4571 | 7.5409 | 16.6347 | 13.0768 | 96.8267 | 21.4909 | 2.6717
2019-01-22 | 91.1979 |  | 429.8073 | 4.4688 | 7.5265 | 17.1201 | 13.1604 | 96.4595 | 20.6213 | 2.2865
2019-01-23 | 79.4143 |  | 425.3676 | 4.4918 | 7.5394 |  | 13.1295 | 95.7307 | 18.1201 | 2.0809
2019-01-24 | 58.779 |  | 418.4863 | 4.4344 | 7.548 | 17.8663 | 13.251 | 96.0781 | 15.6142 | 1.8492
2019-01-25 | 42.677 |  | 409.0085 | 4.1138 | 7.5453 | 18.005 | 13.2035 | 96.2238 | 15.1014 | 2.0681
2019-01-26 | 35.6469 |  | 405.5681 | 3.99 | 7.5536 | 17.884 | 13.0469 | 95.5406 | 14.7095 | 2.2531
2019-01-27 | 29.8718 |  | 405.9212 | 3.7695 | 7.5556 | 17.8201 | 12.724 | 95.0135 | 12.6266 | 2.9969
2019-01-28 |  |  | 417.6477 | 3.7483 | 7.7168 | 15.4286 | 12.4752 | 94.3807 | 11.4516 | 3.5021
2019-01-29 | 29.7397 |  | 414.6254 | 3.8922 | 7.8413 | 13.6704 | 12.4537 | 94.8148 | 12.7711 | 3.737
2019-01-30 | 25.178 |  | 426.1052 | 4.0078 | 7.8431 | 13.6111 | 12.4306 | 94.1282 | 11.7063 | 3.5299
2019-01-31 |  |  | 431.8783 | 4.0976 | 7.8123 | 13.5698 | 12.505 | 94.5108 | 10.605 | 3.4545
2019-02-01 |  |  | 433.4049 | 4.1737 | 7.7884 | 13.4951 | 12.5028 | 94.1653 | 10.6195 | 3.3217
2019-02-02 |  |  | 429.4056 | 4.1178 | 7.7707 | 13.6556 | 12.3793 | 93.8 | 10.6 | 3.553
2019-02-03 |  |  | 422.1865 | 3.9997 | 7.7654 | 13.7964 | 12.4097 | 93.7919 | 11.2215 | 3.4569
2019-02-04 |  |  | 425.4091 | 3.7923 | 7.8281 | 13.7688 | 12.6245 | 95.7247 | 11.9272 | 3.5783
2019-02-05 | 72.9353 |  | 416.6462 | 3.7749 | 7.8597 | 13.8934 | 12.948 | 97.4821 | 16.6497 | 3.3074
2019-02-06 | 106.1593 |  | 448.6161 | 4.2491 |  | 12.7983 | 13.2441 | 98.7675 | 16.5904 | 2.9418
2019-02-07 | 85.7332 |  | 457.9889 | 4.0786 | 7.8792 | 12.9056 | 13.212 | 98.3427 | 14.7265 | 2.8717
2019-02-08 | 68.1391 |  | 446.9063 | 3.8303 | 7.8616 | 13.2606 | 13.1403 | 98.6568 | 14.3418 | 3.2053
2019-02-09 | 59.8369 |  | 446.2972 | 4.2797 | 7.8604 | 12.9289 | 12.9575 | 97.9431 | 13.1488 | 3.4631
2019-02-10 | 60.4513 |  | 435.1428 | 4.0844 | 7.8478 | 13.3517 | 12.8184 | 97.1059 | 13.7481 | 3.5484
2019-02-11 |  |  | 430.0751 | 3.8192 | 7.8446 | 13.8775 | 12.6396 | 96.3064 | 16.7781 | 3.7697
2019-02-12 |  |  | 435.3748 | 3.9471 | 7.8515 | 14.3682 | 12.7841 | 97.2637 | 19.9378 | 3.713
2019-02-13 |  |  | 432.474 | 4.2512 | 7.8563 | 14.5441 | 13.1699 | 100.0549 | 25.2481 | 3.6587
2019-02-14 |  |  | 434.4498 | 4.6071 | 7.8468 | 14.6272 | 13.1454 | 100.6997 | 26.3223 | 3.9791
2019-02-15 | 73.8647 |  | 449.1278 | 4.9306 | 7.8367 | 14.5569 | 13.0717 | 100.1639 | 23.2871 | 3.9913
2019-02-16 |  |  | 446.0479 | 5.3294 | 7.8202 | 14.2776 | 12.8574 | 99.254 | 24.0585 | 4.2793
2019-02-17 |  |  | 437.8115 | 5.3774 | 7.8197 | 14.6966 | 12.8097 | 98.9038 | 24.1183 | 4.284
2019-02-18 |  |  | 438.6597 | 5.2022 | 7.8577 | 14.4692 | 12.8161 | 98.8167 | 20.6695 | 4.2284
2019-02-19 | 57.6231 |  | 442.8514 | 5.1754 | 7.8563 | 14.4096 | 12.8215 | 98.3286 | 17.645 | 4.0229
2019-02-20 |  |  | 443.2212 | 5.155 | 7.8603 | 14.3736 | 12.778 | 98.256 | 13.9637 | 4.1263
2019-02-21 |  |  | 450.583 | 5.5075 | 7.8079 | 14.4969 | 12.5003 | 97.3097 | 13.8624 | 4.5925
2019-02-22 | 57.1164 |  | 434.7552 | 5.4485 | 7.7549 | 14.4283 | 12.4179 | 97.6796 | 17.1231 | 4.9782
2019-02-23 |  |  | 440.2628 | 5.4611 | 7.8048 | 14.6126 | 12.6628 | 98.7982 | 16.6727 | 4.6776
2019-02-24 |  |  | 450.1501 | 5.7444 | 7.8251 | 14.0575 | 12.7536 | 99.1873 | 17.1813 | 4.5622
2019-02-25 |  |  | 447.8627 | 5.9658 | 7.8778 | 13.5214 | 12.9253 | 100.3511 | 15.9984 | 4.4951
2019-02-26 | 26.3472 |  | 435.9169 | 5.7752 | 7.858 | 13.2682 | 12.8094 | 99.5389 | 19.9003 | 4.5243
2019-02-27 | 19.6021 |  | 428.0366 | 5.7028 | 7.8861 | 14.006 | 12.6669 | 99.5669 | 15.9921 | 4.9556
2019-02-28 | <20 |  | 424.6608 | 5.645 | 7.8974 | 14.2107 | 12.4974 | 98.7436 | 12.5293 | 5.155
2019-03-01 | <20 |  | 420.7822 | 5.8593 | 7.8883 | 13.9183 | 12.2382 | 97.9638 | 13.1254 | 5.6597
2019-03-02 | <20 |  | 411.9385 | 5.8201 | 7.8731 | 14.0363 | 12.1468 | 97.3205 | 15.1202 | 5.6926
2019-03-03 | <20 |  | 406.3959 | 5.6808 | 7.8521 | 13.6277 | 12.0373 | 96.7814 | 17.7826 | 5.8328
2019-03-04 | <20 |  | 390.419 | 5.4085 | 7.8725 | 14.0863 | 11.8819 | 96.3472 | 18.0031 | 6.17
2019-03-05 | <20 |  | 385.8627 | 5.3811 | 7.8797 | 13.8843 | 11.8427 | 96.2375 | 18.4752 | 6.2569
2019-03-06 | <20 |  | 384.1784 | 5.0624 | 7.8947 | 14.1032 | 11.8829 | 96.7881 | 19.3562 | 6.3498
2019-03-07 | <20 |  | 378.1998 | 5.0596 | 7.8885 | 14.0173 | 11.7076 | 96.3452 | 25.3709 | 6.7583
2019-03-08 | <20 |  | 366.7739 | 5.0893 | 7.8603 | 14.1 | 11.7186 | 96.6798 | 27.4974 | 6.8585
2019-03-09 | <20 |  | 353.6922 | 4.799 | 7.8563 | 14.7916 | 11.8106 | 97.1635 | 26.5349 | 6.7472
2019-03-10 | <20 |  | 340.811 | 4.0687 | 7.8453 | 15.2771 | 11.7951 | 96.7981 | 25.2368 | 6.6491
2019-03-11
2019-03-12 | <20 |  | 335.6467 | 3.6948 | 7.7721 | 15.6243 | 11.9976 | 97.3521 | 39.9593 | 6.1979
2019-03-13 | <20 |  | 333.5691 | 3.4587 | 7.7625 | 15.344 |  |  | 53.3807 | 6.1515
2019-03-14 | <20 |  | 334.4343 | 3.4761 | 7.7772 | 15.4912 | 12.0943 | 98.1506 | 53.451 | 6.208
2019-03-15 | <20 | 9.2556 | 335.4599 | 3.4913 | 7.7952 | 15.3951 | 12.1251 | 98.3582 | 40.7657 | 6.1902
2019-03-16 | <20 | 8.7947 | 333.0347 | 3.4965 | 7.7919 | 15.9968 | 12.2231 | 99.3217 | 37.929 | 6.2586
2019-03-17 | <20 | 11.117 | 333.073 | 3.5689 | 7.7743 | 15.8369 | 12.2675 | 100.1879 | 47.6982 | 6.4623
2019-03-18 | 24.5103 | 17.8754 | 338.5949 | 3.7045 | 7.7718 | 15.8323 |  |  | 74.244 | 6.7354
2019-03-19 | <20 | 21.3423 | 343.1866 | 3.8836 | 7.7961 | 15.5403 | 12.1702 | 99.8724 | 67.3998 | 6.6487
2019-03-20 | <20 | 25.0677 | 343.2052 | 4.1947 | 7.7925 | 15.6993 | 12.291 | 101.2881 | 54.4813 | 6.8168
2019-03-21 | <20 |  | 334.9132 | 4.102 | 7.7682 | 16.6473 | 12.3253 | 101.8959 | 44.4262 | 7.0291
2019-03-22 | <20 |  | 333.0235 | 4.1456 | 7.7618 | 16.815 | 12.2462 | 102.1742 | 35.4181 | 7.3243
2019-03-23 | <20 |  | 336.0209 | 4.1882 | 7.7726 | 16.6132 | 12.02 | 101.4957 | 27.0556 | 7.8217
2019-03-24 | <20 |  | 339.7904 | 4.1692 | 7.7679 | 16.316 | 11.7457 | 100.0346 | 24.5588 | 8.1844
2019-03-25 | <20 |  | 342.6409 | 4.1136 | 7.7954 | 16.0704 | 11.6371 | 98.7434 | 21.2256 | 8.0283
2019-03-26 | 22.0163 | 10.0271 | 343.9215 | 4.0764 | 7.8293 | 15.8048 | 11.7514 | 99.1236 | 20.3719 | 7.7811
2019-03-27 | 23.052 | 10.9341 | 345.0023 | 4.0464 | 7.8316 | 15.6162 | 11.8086 | 99.4144 | 20.5616 | 7.6964
2019-03-28 | 22.0451 | 11.583 | 344.388 | 3.9163 | 7.8131 |  | 11.8509 | 100.0978 | 17.3762 | 7.8288
2019-03-29 | <20 | 14.2325 | 346.4728 | 3.9635 | 7.8313 | 16.0976 | 11.8154 | 100.9943 | 16.0415 | 8.3275
2019-03-30 | <20 | 20.3029 | 351.0852 | 4.0111 | 7.9083 | 15.9215 | 11.8513 | 102.1344 | 15.1157 | 8.6585
2019-03-31 | <20 | 25.4838 | 354.5648 | 4.0552 | 7.9651 | 15.5225 | 11.8763 | 103.1889 | 14.8285 | 8.9924
2019-04-01 | <20 | 27.1057 | 358.7426 | 3.939 | 8.099 | 15.3502 | 12.0307 | 104.8459 | 13.6894 | 9.113
2019-04-02 | <20 | 29.2555 | 359.2162 | 3.8322 | 8.1883 | 15.2655 | 12.0727 | 105.3358 | 14.2788 | 9.1606
2019-04-03 | <20 | 36.759 | 356.7559 | 3.7511 | 8.254 | 15.1597 | 11.9618 | 105.6662 | 15.553 | 9.6751
2019-04-04 | <20 | 44.2956 | 355.9546 | 3.7755 | 8.3876 | 15.253 | 11.9134 | 107.006 | 15.0377 | 10.3422
2019-04-05 | 20.2615 | 44.1768 | 354.7433 | 3.7291 | 8.3211 | 15.4857 | 11.666 | 105.8201 | 14.9132 | 10.7626
2019-04-06 | 25.8573 | 46.1425 | 354.4397 | 3.642 | 8.2733 | 15.5495 | 11.5086 | 105.0403 | 14.2598 | 11.0242
2019-04-07 | 31.6916 | 53.2289 | 356.1541 | 3.4733 | 8.3638 | 15.279 | 11.605 | 106.9234 | 14.1199 | 11.4158
2019-04-08 | <20 | 46.552 | 345.9611 | 3.2489 | 8.378 | 15.4212 | 11.4741 | 106.6411 | 14.5634 | 11.7935
2019-04-09 | <20 | 39.8029 | 344.7779 | 3.1784 | 8.3467 | 16.2076 | 11.555 | 106.7234 | 14.0177 | 11.5213
2019-04-10 | <20 | 42.8841 | 349.6157 | 3.1704 | 8.4622 | 16.4139 | 11.77 | 108.1523 | 13.5287 | 11.3015
2019-04-11 | <20 | 47.0131 | 352.861 | 3.1553 | 8.572 | 16.0449 | 12.0742 | 109.8304 | 13.6758 | 10.8789
2019-04-12 | <20 | 46.9904 | 358.4232 | 3.1858 | 8.422 | 15.4481 | 11.8422 | 105.4229 | 13.5542 | 10.0076
2019-04-13 | <20 | 45.8851 | 361.6794 | 3.2103 | 8.3921 | 15.1767 | 11.9514 | 105.2996 | 13.3932 | 9.5766
2019-04-14 | <20 | 47.3372 | 365.3364 | 3.1612 | 8.3658 | 14.955 | 12.041 | 105.0022 | 11.3911 | 9.1465
2019-04-15 |  | 46.8973 | 367.7021 | 3.1033 | 8.6063 | 15.2643 | 12.6508 | 112.0066 | 10.7743 | 9.7484
2019-04-16 | <20 | 48.8945 | 369.0426 | 3.0918 | 8.6157 | 15.2215 | 12.7954 | 113.6561 | 10.9887 | 9.8651
2019-04-17 | <20 | 53.7143 | 370.3861 | 3.0708 | 8.6973 | 15.2631 | 12.9217 | 116.5382 | 13.1935 | 10.5042
2019-04-18 | <20 | 62.3229 | 375.1878 | 3.0891 | 8.8621 |  | 13.2996 | 122.4093 | 12.9584 | 11.3503
2019-04-19 | <20 | 66.1007 | 377.6791 | 3.0924 | 8.8844 | 15.2905 | 13.2381 | 123.3549 | 11.8239 | 11.8681
2019-04-20 | <20 | 72.7067 | 381.5043 | 3.0337 | 8.9575 | 15.2224 | 13.3213 | 126.1004 | 12.9602 | 12.562
2019-04-21 | <20 | 81.1977 | 379.6218 | 2.9789 | 9.0405 | 14.9414 | 13.4639 | 129.2186 | 11.9458 | 13.1763
2019-04-22 | <20 | 88.4165 | 379.2643 | 2.9128 | 9.1183 | 14.8903 | 13.5826 | 131.0053 | 11.8686 | 13.4142
2019-04-23 | <20 | 87.4919 | 380.6555 | 2.7616 | 9.1831 | 14.4103 | 13.0098 | 126.1575 | 12.1789 | 13.6877
2019-04-24 | <20 | 75.8535 | 380.0529 | 2.6948 | 9.1214 | 14.0489 | 12.2593 | 119.4454 | 12.3471 | 13.8799
2019-04-25 | <20 | 70.518 | 378.0825 | 2.6715 | 9.1297 | 14.0689 | 12.1186 | 119.6157 | 12.4075 | 14.4558
2019-04-26 | <20 | 68.2827 | 371.0549 | 2.5936 | 9.1105 | 14.4087 | 11.9907 | 120.1945 | 11.9039 | 15.1608
2019-04-27 | <20 | 64.7247 | 377.9701 | 2.6307 | 8.8987 | 14.8779 | 11.0972 | 111.9052 | 13.6108 | 15.4637
2019-04-28 | <20 | 57.8897 | 373.7132 | 2.6231 | 8.7191 | 14.4756 | 10.8842 | 108.9157 | 12.2568 | 15.12
2019-04-29 | <20 |  | 372.7845 | 2.5333 | 8.3799 | 14.0233 | 10.1156 | 99.0775 | 11.3285 | 14.1489
2019-04-30 | <20 | 39.0582 | 375.6839 | 2.4643 | 8.4985 | 14.4655 | 10.7079 | 104.786 | 11.7498 | 14.0723
2019-05-01 | <20 | 47.631 | 375.6602 | 2.4197 | 8.5465 | 15.0881 | 10.8291 | 105.6003 | 12.0326 | 13.918
2019-05-02 | <20 | 58.3395 | 378.7789 | 2.4677 | 8.6775 | 14.8206 | 11.2953 | 112.1249 | 12.8466 | 14.6957
2019-05-03 | <20 | 62.0189 | 379.2887 | 2.3548 | 8.5943 | 14.2494 | 11.1585 | 109.4507 | 12.7405 | 14.2081
2019-05-04 | <20 | 68.0921 | 380.8773 | 2.2484 | 8.551 | 13.9838 | 11.1387 | 107.0544 | 12.8327 | 13.2858
2019-05-05 | <20 | 76.6571 | 379.5779 | 2.3196 | 8.63 | 13.9245 | 11.9482 | 113.8497 | 12.7559 | 12.8769
2019-05-06 | <20 | 77.5075 | 365.6661 | 2.2142 | 8.8464 | 14.5934 | 12.5219 | 118.3772 | 12.6378 | 12.5326
2019-05-07 | <20 | 78.5772 | 371.0033 | 2.1814 | 8.9021 | 14.8665 | 12.8047 | 119.6651 | 12.7697 | 12.0213
2019-05-08 | <20 | 89.2622 | 379.2581 | 2.1534 | 9.0754 | 14.5284 | 13.245 | 125.4755 | 13.1843 | 12.5982
2019-05-09 |  | 101.9446 | 392.8598 |  | 9.1601 |  | 13.4111 | 128.8445 | 13.6245 | 13.2587
2019-05-10 |  | 105.6482 | 399.3831 |  | 9.1596 | 13.3591 | 13.1572 | 127.3069 | 13.8477 | 13.5715
2019-05-11 |  | 112.22 | 405.6917 |  | 9.1875 | 12.8259 | 13.0515 | 126.6774 | 14.0918 | 13.7369
2019-05-12 |  | 107.2874 | 414.935 |  | 9.1541 | 13.0203 | 12.8446 | 125.1211 | 14.3523 | 13.8907
2019-05-13 |  | 106.0727 | 416.855 |  | 9.2242 | 13.2547 | 13.0328 | 127.2771 | 15.7386 | 14.0103
2019-05-14 | <20 | 101.0677 | 417.3614 | 2.4562 | 9.1601 | 13.1977 | 12.5841 | 121.5716 | 16.4166 | 13.5157
2019-05-15 | <20 | 101.037 | 414.6224 | 2.3872 | 9.1313 | 12.8674 | 12.2859 | 116.4398 | 16.3988 | 12.6694
2019-05-16 | <20 | 97.8313 | 415.7107 | 2.3743 | 9.1039 | 12.5333 | 12.3725 | 116.8822 | 16.5119 | 12.5039
2019-05-17 | <20 | 93.253 | 418.5759 | 2.3644 | 9.0901 | 12.4396 | 12.6859 | 121.0551 | 14.9754 | 12.9396
2019-05-18 | <20 | 103.9944 | 416.3156 | 2.3871 | 9.0953 | 12.3605 | 13.2082 | 127.5309 | 15.0713 | 13.4525
2019-05-19 | <20 | 109.8859 | 410.4769 | 2.3358 | 9.1538 | 12.2219 | 13.6605 | 135.1575 | 15.3957 | 14.5501
2019-05-20 | <20 | 110.3784 | 413.3679 | 2.2609 | 9.1021 | 12.0442 | 12.9444 | 129.4845 | 15.0681 | 15.1105
2019-05-21 | <20 | 106.541 | 427.6295 | 2.2357 | 9.0692 | 12.3131 | 12.8658 | 130.8391 | 16.6959 | 15.8138
2019-05-22 | <20 | 97.2822 | 418.7912 | 2.3129 | 8.8151 | 12.7102 | 11.2838 | 114.5249 | 17.9983 | 15.765
2019-05-23 | 22.0904 | 95.7155 | 415.5612 | 2.3999 | 8.8653 | 13.0098 | 11.5481 | 118.0486 | 18.1785 | 16.0566
2019-05-24 | 56.0818 | 82.377 | 416.2457 | 2.5764 | 8.4181 |  | 10.4253 | 106.2873 | 24.6059 | 15.9473
2019-05-25 | 60.6187 | 69.2319 | 414.8316 | 2.537 | 8.139 |  | 10.158 | 104.2518 | 18.6203 | 16.2553
2019-05-26 | 66.427 | 60.2947 | 400.1755 | 2.4669 | 8.1111 |  | 10.2584 | 105.9318 | 15.3483 | 16.5194
2019-05-27 | 31.8507 | 60.0636 | 386.5566 | 2.4817 | 8.335 |  | 10.9212 | 114.9222 | 13.5893 | 17.4049
2019-05-28 | 20.1542 | 46.1165 | 391.9216 | 2.8142 | 7.8963 | 15.21 | 9.5745 | 99.9391 | 17.9682 | 17.0724
2019-05-29 | <20 | 47.981 | 385.8329 | 3.1828 | 7.9329 | 16.578 | 9.6458 | 100.1665 | 19.468 | 16.8289
2019-05-30 | <20 | 53.4653 | 390.4364 | 3.4599 | 7.9752 | 16.5416 | 9.7419 | 101.3369 | 22.2103 | 16.8687
2019-05-31 | <20 | 47.7575 | 394.4916 | 3.7889 | 7.7335 | 16.5943 | 9.1191 | 95.4155 | 18.6575 | 17.1699
2019-06-01 | <20 | 38.4202 | 370.862 | 3.5282 | 7.6764 | 15.9327 | 8.9933 | 95.1145 | 15.812 | 17.6659
2019-06-02 | <20 | 37.0022 | 371.8702 | 3.4371 | 7.7544 | 16.9648 | 9.2968 | 100.0268 | 14.3008 | 18.4687
2019-06-03 | <20 | 47.1618 | 375.9418 | 3.3373 | 7.9465 | 17.5144 | 9.6343 | 106.1559 | 13.7952 | 19.6569
2019-06-04 | <20 | 50.2281 | 385.2386 | 3.1903 | 7.9815 | 17.3488 | 9.6109 | 107.2139 | 13.632 | 20.2736
2019-06-05 | <20 | 49.463 | 393.3111 | 3.0999 | 7.9913 | 16.8638 | 9.6407 | 108.9731 | 12.7107 | 20.9244
2019-06-06 | <20 | 53.6509 | 390.0582 | 2.9498 | 8.0797 | 16.5344 | 9.4653 | 108.2279 | 13.0604 | 21.5581
2019-06-07 | <20 | 54.3672 | 392.3184 | 2.8663 | 7.8722 | 16.1589 | 8.8175 | 100.0598 | 20.3826 | 21.1346
2019-06-08 | <20 | 56.8803 | 385.2777 | 2.8714 | 7.9034 | 16.4804 | 9.0631 | 102.8727 | 15.1443 | 21.1935
2019-06-09 | 21.9266 | 65.2745 | 387.1702 | 2.903 | 7.9243 | 16.4987 | 9.4034 | 107.0211 | 15.1887 | 21.2472
2019-06-10 | 26.3315 | 71.727 | 397.8831 | 2.9182 | 7.8203 | 16.4159 | 9.2682 | 106.0606 | 14.1799 | 21.5776
2019-06-11
2019-06-12 | <20 | 45.2708 | 416.1309 | 2.7908 | 7.8824 | 15.9692 | 8.4737 | 100.2718 | 15.101 | 23.272
2019-06-13 | <20 | 55.4467 | 408.6285 | 2.7007 | 7.7136 | 16.2553 | 8.1442 | 95.992 | 18.8646 | 23.0599
2019-06-14 | <20 | 65.099 | 412.3772 | 2.5612 | 7.783 | 16.1468 | 8.6692 | 103.6158 | 14.6328 | 23.7565
2019-06-15 | <20 | 68.1923 | 416.1036 | 2.4975 | 7.734 | 15.8171 | 8.259 | 99.8435 | 13.6432 | 24.4488
2019-06-16 | <20 | 40.0695 | 425.3941 | 2.4913 | 7.5538 | 15.6986 | 7.4018 | 88.361 | 13.152 | 23.7886
2019-06-17 | <20 | 26.4799 | 427.2808 | 2.4559 | 7.6225 | 15.5046 | 7.4194 | 89.3135 | 13.4877 | 24.2219
2019-06-18 | <20 | 49.8364 | 431.5414 | 2.5024 | 7.5594 | 15.5477 | 6.7926 | 81.9859 | 12.2676 | 24.3526
2019-06-19 | <20 | 66.431 | 435.982 | 2.5333 | 7.524 | 15.6025 | 6.5915 | 79.9347 | 11.6996 | 24.6198
2019-06-20 | <20 |  | 434.7977 | 2.5404 | 7.4912 |  | 6.4723 | 78.4326 | 12.5397 | 24.6233
2019-06-21 | <20 |  | 440.1797 | 2.555 | 7.4458 |  | 6.152 | 74.2468 | 12.7564 | 24.3679
2019-06-22 | <20 |  | 445.7914 | 2.6073 | 7.4378 |  | 5.974 | 71.5387 | 11.8252 | 23.9608
2019-06-23 | <20 |  | 440.3251 | 2.6854 | 7.4574 | 14.252 | 6.194 | 73.8493 | 12.0759 | 23.6975
2019-06-24 | <20 |  | 440.7562 | 2.7936 | 7.5138 | 14.2861 | 6.6945 | 80.5484 | 11.9246 | 24.1903
2019-06-25 | <20 | 48.7353 | 444.6596 | 2.7693 | 7.5349 | 13.5541 | 6.8337 | 82.5722 | 11.3006 | 24.3735
2019-06-26 | <20 | 84.7018 | 449.4751 | 2.7062 | 7.6226 | 13.2657 | 7.2228 | 88.6072 | 10.9875 | 25.1824
2019-06-27 | <20 | 72.899 | 452.2796 | 2.6846 | 7.7817 | 13.2498 | 7.9555 | 97.7746 | 11.1758 | 25.4129
2019-06-28 | <20 | 60.3408 | 454.2872 | 2.7056 | 7.6599 | 13.407 | 7.5511 | 90.8952 | 11.4 | 24.2309
2019-06-29 | 19.6328 | 68.226 | 462.1438 | 2.6954 | 7.7335 | 13.6402 | 7.9003 | 95.9069 | 11.7081 | 24.6389
2019-06-30 | 25.2872 | 72.3429 | 467.8759 | 2.5724 | 7.7392 | 13.6461 | 7.8798 | 97.0364 | 10.7729 | 25.4592
2019-07-01 | <20 | 59.2246 | 468.9472 | 2.5269 | 7.7955 | 13.6564 | 7.9009 | 98.0625 | 10.5138 | 25.9548
2019-07-02 | <20 | 48.8568 | 471.8191 | 2.5448 | 7.6738 | 13.4791 | 7.3909 | 89.7073 | 9.2697 | 24.7154
2019-07-03 | <20 | 61.7095 | 469.6156 | 2.5132 | 7.7067 | 13.6573 | 7.5525 | 90.3057 | 9.3875 | 23.8703
2019-07-04 | <20 | 34.053 | 469.6165 | 2.5098 | 7.7082 | 14.4484 | 7.602 | 90.9688 | 9.8763 | 23.9029
2019-07-05 | <20 | 31.8816 | 476.7242 | 2.5312 | 7.5454 | 15.0844 | 6.7821 | 80.347 | 10.0822 | 23.3891
2019-07-06 | 21.721 | 33.3924 | 470.7219 | 2.5781 | 7.5689 | 15.1611 | 6.8337 | 81.3159 | 10.0793 | 23.5885
2019-07-07 | <20 | 26.231 | 478.0123 | 2.6053 | 7.5685 | 14.5615 | 6.7872 | 79.5309 | 9.1818 | 22.8519
2019-07-08 | <20 | 32.3852 | 476.426 | 2.5694 | 7.6395 | 14.3219 | 7.2947 | 83.4092 | 9.4955 | 21.6097
2019-07-09 | <20 | 32.0017 | 473.2461 | 2.5665 | 7.5994 | 14.5339 | 7.0505 | 79.3997 | 9.9892 | 20.8294
2019-07-10 | <20 | 26.7565 | 465.7408 | 2.5524 | 7.6216 | 14.414 | 7.2658 | 82.1107 | 10.0127 | 20.9411
2019-07-11 |  | 26.3709 | 467.4687 | 2.5475 | 7.6017 | 15.3328 | 7.3847 | 83.5015 | 9.7659 | 21.0985
2019-07-12 | <20 | 34.0112 | 463.0714 | 2.5171 | 7.5697 | 13.5588 | 7.3218 | 82.9268 | 10.4471 | 21.1099
2019-07-13 | <20 | 38.5441 | 459.8531 | 2.5333 | 7.5511 | 13.676 | 7.211 | 81.0578 | 11.0779 | 20.7227
2019-07-14 | <20 | 42.1882 | 441.182 | 2.5282 | 7.5824 | 14.2457 | 7.3805 | 83.011 | 11.429 | 20.7317
2019-07-15 | <20 | 23.2258 | 432.6877 | 2.5392 | 7.5556 | 16.2549 | 7.4854 | 83.847 | 11.2814 | 20.513
2019-07-16 | <20 | 19.8205 | 436.1694 | 2.4511 | 7.5785 | 15.369 | 7.6456 | 84.7336 | 10.9773 | 20.0176
2019-07-17 | <20 | 25.214 | 446.3064 | 2.3612 | 7.7464 | 15.0823 | 8.2648 | 92.8767 | 11.1459 | 20.6865
2019-07-18 | <20 | 30.3356 | 450.9166 | 2.3401 | 7.8851 | 15.0123 | 8.7324 | 99.6439 | 11.4235 | 21.4422
2019-07-19 |  | 44.3641 | 452.485 | 2.2577 | 7.8972 | 14.4028 | 8.7462 | 99.3921 | 12.0846 | 21.2725
2019-07-20 |  | 54.9874 | 453.2937 | 2.2251 | 8.0553 | 14.4031 | 9.2565 | 106.5271 | 12.1146 | 21.8447
2019-07-21 |  | 34.0705 | 458.2565 | 2.3215 | 7.8378 | 15.0376 | 8.4881 | 98.621 | 11.7362 | 22.3756
2019-07-22 |  | 27.8732 | 448.4498 | 2.3689 | 7.8179 | 15.4337 | 8.4637 | 98.4818 | 11.5518 | 22.4425
2019-07-23 |  | 19.6591 | 443.4138 | 2.3455 | 7.8129 | 14.6166 | 8.3611 | 98.6535 | 10.761 | 23.1049
2019-07-24 |  | 25.8595 | 443.4379 | 2.3229 | 7.8963 | 14.3173 | 8.475 | 101.3206 | 10.2996 | 23.8297
2019-07-25 |  | 33.4499 | 449.746 | 2.312 | 7.9838 |  | 8.5894 | 104.0985 | 10.0859 | 24.5962
2019-07-26 | <20 | 37.6472 | 456.2618 | 2.3121 | 7.855 | 15.2352 | 8.036 | 97.6417 | 9.1679 | 24.7369
2019-07-27 | <20 | 39.0915 | 459.8551 | 2.3261 | 7.7439 | 15.0754 | 7.5949 | 91.9108 | 8.3034 | 24.513
2019-07-28 | <20 | 41.2056 | 464.7038 | 2.2961 | 7.6394 | 14.756 | 7.1483 | 86.7041 | 7.6091 | 24.6786
2019-07-29 | <20 | 27.9008 | 470.4884 | 2.2753 | 7.6396 | 14.7141 | 7.1194 | 87.1707 | 7.6531 | 25.1515
2019-07-30 | <20 | 28.7192 | 463.7569 | 2.31 | 7.4257 | 15.5098 | 5.9947 | 72.9629 | 14.5873 | 24.8148
2019-07-31 | <20 | 31.5619 | 456.3355 | 2.4232 | 7.4198 | 15.406 | 6.08 | 73.5574 | 9.3594 | 24.5386
2019-08-01 | <20 | 40.2424 | 439.182 | 2.3605 | 7.4353 | 15.1929 | 6.0602 | 72.8234 | 11.3223 | 24.1111
2019-08-02 | <20 | 43.8589 | 454.7711 | 2.4133 | 7.4684 | 15.1122 | 6.308 | 74.9449 | 8.8013 | 23.5383
2019-08-03 | <20 | 52.4239 | 460.3411 | 2.36 | 7.4892 | 14.9715 | 6.4309 | 75.7967 | 8.7253 | 23.1188
2019-08-04 | <20 | 44.2266 | 462.3299 | 2.4083 | 7.5048 | 14.6063 | 6.6979 | 78.8955 | 8.9094 | 23.0754
2019-08-05 | <20 |  | 457.7993 | 2.4137 | 7.4942 | 14.565 | 6.707 | 78.4888 | 8.5577 | 22.7557
2019-08-06 | <20 | 28.5879 | 457.2962 | 2.4385 | 7.4592 | 14.474 | 6.7665 | 79.2274 | 8.6052 | 22.7785
2019-08-07 | <20 | 33.7877 | 454.741 | 2.4769 | 7.4404 | 15.0906 | 6.6816 | 78.8087 | 9.3809 | 23.1713
2019-08-08 | <20 | 43.0865 | 447.5732 | 2.5777 | 7.3873 | 15.1571 | 6.36 | 74.5865 | 9.8238 | 22.8257
2019-08-09 | <20 | 44.7752 | 448.8538 | 2.618 | 7.4689 | 14.7872 | 6.8647 | 80.8923 | 8.9462 | 23.0785
2019-08-10 | <20 | 43.4166 | 453.2292 | 2.4859 | 7.4049 | 14.9983 | 6.3672 | 75.0222 | 8.9738 | 23.1137
2019-08-11 | <20 | 50.0805 | 449.1168 | 2.4617 | 7.459 | 14.7883 | 6.6034 | 77.4778 | 8.8699 | 22.8347
2019-08-12 | <20 | 30.1955 | 457.837 | 2.4941 | 7.4452 | 14.5659 | 6.225 | 72.7541 | 8.2617 | 22.701
2019-08-13 | <20 | 22.9478 | 449.9989 | 2.4198 | 7.4617 | 14.5621 | 6.3823 | 73.8361 | 8.832 | 22.1441
2019-08-14 | <20 | 14.8008 | 451.8913 | 2.4678 | 7.481 | 14.5328 | 6.6516 | 76.5729 | 8.5115 | 21.9156
2019-08-15 | <20 | 13.9235 | 449.5527 | 2.5665 | 7.5056 | 14.6738 | 6.7391 | 76.6175 | 8.7578 | 21.3025
2019-08-16 | <20 | 17.5838 | 443.8906 | 2.4711 | 7.4939 | 14.6501 | 6.6945 | 75.8408 | 8.5473 | 21.1126
2019-08-17 | <20 | 20.4576 | 448.6705 | 2.4524 | 7.5092 | 14.4166 | 6.8052 | 76.4609 | 8.1504 | 20.7011
2019-08-18 | <20 | 21.7329 | 450.0313 | 2.5164 | 7.5233 | 14.1412 | 6.7175 | 76.8783 | 7.7037 | 21.5733
2019-08-19 | <20 | 10.5343 | 450.6693 | 2.4763 | 7.4804 | 13.6448 | 6.4225 | 73.5802 | 7.6812 | 21.6816
2019-08-20 | <20 | 3.6164 | 461.6798 | 2.5373 | 7.4417 | 13.7291 | 6.438 | 73.2184 | 7.8392 | 21.287
2019-08-21 | <20 | 5.7395 | 440.417 | 2.5196 | 7.4583 | 13.9577 | 6.6015 | 75.4807 | 8.6891 | 21.514
2019-08-22 | <20 | 8.0099 | 429.2223 | 2.4809 | 7.4751 | 14.225 | 6.7597 | 77.3415 | 8.8115 | 21.5759
2019-08-23 | <20 | 10.1663 | 440.7903 | 2.4336 | 7.501 | 14.3121 | 6.8746 | 78.6965 | 8.46 | 21.5915
2019-08-24 | <20 | 11.0721 | 447.0345 | 2.451 | 7.5266 | 14.2131 | 7.0757 | 81.4796 | 8.1821 | 21.8958
2019-08-25 | <20 | 7.5455 | 448.2595 | 2.4326 | 7.55 | 13.6781 | 7.3165 | 85.2812 | 7.2198 | 22.5199
2019-08-26 | <20 | 4.4167 | 456.667 | 2.347 | 7.6873 | 13.632 | 7.7258 | 91.0792 | 6.9628 | 23.1313
2019-08-27 | <20 | 5.151 | 470.9128 | 2.2573 | 7.7323 | 13.2849 | 7.7566 | 91.8459 | 6.9461 | 23.3376
2019-08-28 | <20 | 6.8902 | 455.0805 | 2.2572 | 7.7455 | 13.5937 | 7.8735 | 93.8671 | 7.2645 | 23.7141
2019-08-29 | <20 | 7.9315 | 446.0587 | 2.3319 | 7.6593 |  | 7.563 | 89.9889 | 7.4288 | 23.6402
2019-08-30 | <20 | 10.7298 | 443.7132 | 2.3522 | 7.5467 | 15.2965 | 7.0754 | 84.2502 | 7.4123 | 23.6309
2019-08-31 | <20 | 9.8908 | 441.0927 | 2.2693 | 7.5262 | 15.4573 | 7.046 | 84.7563 | 7.0277 | 24.1968
2019-09-01 | <20 | 12.3301 | 446.943 | 2.2031 | 7.4652 | 15.3179 | 6.5327 | 78.0983 | 6.8956 | 23.8851
2019-09-02 | <20 | 5.542 | 462.2325 | 2.2427 | 7.531 | 15.0685 | 6.6525 | 78.0653 | 7.0478 | 22.9438
2019-09-03 | <20 | 1.935 | 458.565 | 2.2479 | 7.5139 | 15.4982 | 6.5586 | 75.8417 | 7.3865 | 22.1218
2019-09-04 | <20 | 2.1574 | 453.7783 | 2.2902 | 7.5254 | 15.6006 | 6.8453 | 79.3564 | 7.2714 | 22.2572
2019-09-05 | <20 | 2.6906 | 453.0806 | 2.3521 | 7.5001 | 15.6565 | 6.7529 | 76.9791 | 7.1592 | 21.4503
2019-09-06 | <20 | 4.4194 | 453.8128 | 2.4299 | 7.5067 | 15.6433 | 7.098 | 79.6422 | 7.3024 | 20.6226
2019-09-07 | <20 |  | 451.9222 | 2.4217 | 7.4654 | 15.3089 | 6.8818 | 76.5574 | 7.2607 | 20.2131
2019-09-08 | <20 |  | 454.8268 | 2.4679 | 7.4781 | 15.3357 | 7.175 | 78.9572 | 7.5362 | 19.6571
2019-09-09 | <20 |  | 467.2666 | 2.4279 | 7.4632 | 15.1114 | 6.7005 | 73.1957 | 8.9441 | 19.2941
2019-09-10 | <20 | 17.9002 | 453.3118 | 2.4761 | 7.4327 | 15.5151 | 6.4691 | 70.1867 | 10.5845 | 18.9522
2019-09-11 | <20 | 14.1521 | 431.7164 | 2.3602 | 7.4737 | 15.1526 | 7.0597 | 76.1582 | 8.7332 | 18.658
2019-09-12 | 29.4123 | 12.8206 | 430.483 | 2.3557 | 7.5023 | 15.1754 | 7.154 | 77.4163 | 8.6149 | 18.8055
2019-09-13 | 30.4072 | 14.4795 | 440.052 | 2.4312 | 7.5183 | 14.6495 | 7.2755 | 78.7422 | 8.3243 | 18.8314
2019-09-14 | 36.6398 | 15.941 | 452.0461 | 2.5279 | 7.5296 | 14.3372 | 7.4106 | 80.2424 | 7.832 | 18.8453
2019-09-15 | 41.6133 | 13.3356 | 463.3572 | 2.5337 | 7.5555 | 14.1487 | 7.749 | 83.2096 | 7.5245 | 18.4241
2019-09-16 | 26.2824 | 6.1243 | 468.6266 | 2.6462 | 7.5348 | 14.1079 | 7.4838 | 80.4498 | 7.2761 | 18.4947
2019-09-17 | <20 | 4.762 | 469.9456 | 2.7955 | 7.5165 | 13.9822 | 7.3183 | 77.9693 | 7.2907 | 18.0519
2019-09-18 | <20 | 5.6427 | 453.6741 | 2.69 | 7.5479 | 14.059 | 7.7866 | 81.4135 | 7.1299 | 17.1538
2019-09-19 | <20 | 6.1721 | 459.2665 | 2.7162 | 7.5793 | 14.6632 | 8.0782 | 83.0269 | 7.3681 | 16.3456
2019-09-20 | 26.5801 | 13.3626 | 467.3381 | 2.7193 | 7.5232 | 14.6669 | 7.6156 | 77.1952 | 11.8323 | 15.7133
2019-09-21 | 24.9668 | 13.6967 | 470.6035 | 2.6291 | 7.6049 | 14.7632 | 8.3353 | 84.5361 | 8.1507 | 15.7267
2019-09-22 | <20 | 17.8018 | 473.3945 | 2.5187 | 7.6242 | 14.2546 | 8.4128 | 85.5837 | 7.3715 | 15.8667
2019-09-23 |  | 15.8548 | 478.9221 | 2.4567 | 7.6703 | 14.0414 | 8.6344 | 87.8016 | 6.6469 | 15.8659
2019-09-24 | <20 | 10.2425 | 485.6813 | 2.4438 | 7.6452 | 14.0435 | 8.3982 | 85.659 | 6.6243 | 16.0019
2019-09-25 | <20 | 9.1451 | 474.0199 | 2.5549 | 7.5758 | 14.5767 | 7.9567 | 81.6253 | 7.6072 | 16.2444
2019-09-26 | <20 | 10.8248 | 467.8308 | 2.5874 | 7.5703 |  | 7.9666 | 82.0694 | 8.1582 | 16.3936
2019-09-27 | <20 | 10.352 | 468.3145 | 2.5436 | 7.5281 | 15.0565 | 7.7479 | 80.0873 | 7.4441 | 16.6142
2019-09-28 | 19.9534 | 10.345 | 466.878 | 2.549 | 7.5424 | 15.0405 | 7.8046 | 80.7526 | 7.4608 | 16.6528
2019-09-29 | 24.3646 |  | 455.2554 | 2.5499 | 7.5415 | 14.9031 | 7.8709 | 81.1195 | 7.2861 | 16.4769
2019-09-30 | <20 |  | 446.6612 | 2.6355 | 7.5655 | 15.3897 | 7.9801 | 82.4587 | 7.4574 | 16.6033
2019-10-01 | <20 | 18.6912 | 445.0929 | 2.6646 | 7.5483 | 15.6679 | 7.882 | 80.9409 | 8.2626 | 16.3042
2019-10-02 | <20 | 17.3251 | 439.7714 | 2.5845 | 7.5194 | 15.8624 | 7.5388 | 77.0887 | 9.3798 | 16.1201
2019-10-03 | <20 | 16.7894 | 443.9357 | 2.6238 | 7.5541 | 15.7985 | 7.8481 | 78.4515 | 9.6429 | 15.0801
2019-10-04 | <20 | 15.1116 | 434.9705 | 2.7697 | 7.5269 | 15.7355 | 7.787 | 77.716 | 9.1676 | 15.0097
2019-10-05 | <20 | 20.1484 | 424.3769 | 2.604 | 7.4985 | 15.7623 | 7.8196 | 76.8772 | 11.0485 | 14.3311
2019-10-06 | <20 | 25.6399 | 415.8884 | 2.551 | 7.5443 | 15.7864 | 8.3067 | 80.9281 | 11.1043 | 13.9206
2019-10-07 | <20 | 13.5767 | 399.8703 | 2.4844 | 7.5548 | 16.0117 | 8.5194 | 82.332 | 9.7995 | 13.5463
2019-10-08 | <20 | 5.6667 | 394.264 | 2.4455 | 7.5186 | 15.9893 | 8.2811 | 79.041 | 9.8161 | 12.9777
2019-10-09 | <20 | 9.4074 | 399.5201 | 2.4586 | 7.5068 | 15.6839 | 8.1876 | 78.5686 | 11.6607 | 13.2281
2019-10-10 | <20 | 14.3007 | 402.1017 | 2.5022 | 7.5097 | 15.9089 | 8.2102 | 78.6056 | 12.4385 | 13.1183
2019-10-11 | <20 | 19.9991 | 396.3497 | 2.406 | 7.5224 | 17.268 | 8.3419 | 79.5332 | 11.6757 | 12.9384
2019-10-12 | <20 | 23.2232 | 391.7541 | 2.3666 | 7.5377 | 15.6942 | 8.5637 | 82.001 | 11.5706 | 13.131
2019-10-13 | <20 | 21.3881 | 409.6169 | 2.4182 | 7.5317 | 14.2223 | 8.5271 | 82.5256 | 10.2169 | 13.6137
2019-10-14 | <20 | 22.3197 | 403.3513 | 2.3282 | 7.5174 | 14.6783 | 8.5812 | 83.7155 | 9.6889 | 13.9787
2019-10-15 | <20 | 20.5808 | 400.6384 | 2.3068 | 7.4546 | 14.9011 | 8.4413 | 82.3467 | 9.3807 | 13.9791
2019-10-16 | <20 | 14.0606 | 396.7488 | 2.2907 | 7.4628 | 15.5695 | 8.2925 | 81.19 | 9.4224 | 14.1436
2019-10-17 | <20 | 9.816 | 393.1057 | 2.2862 | 7.469 | 15.3737 | 8.3527 | 81.3571 | 9.9526 | 13.9115
2019-10-18 | <20 | 10.7368 | 394.4352 | 2.3592 | 7.4617 | 14.9556 | 8.3183 | 81.1029 | 9.3966 | 13.9553
2019-10-19 | <20 | 7.3378 | 389.1567 | 2.3627 | 7.4462 | 15.242 | 8.262 | 80.5927 | 9.0823 | 13.9765
2019-10-20 | <20 |  | 390.7687 | 2.3205 | 7.4352 | 15.9561 | 8.1187 | 78.9763 | 9.5304 | 13.8559
2019-10-21 | <20 |  | 402.6153 | 2.2349 | 7.4504 | 15.987 | 8.2526 | 80.5245 | 9.2373 | 13.9836
2019-10-22 | <20 |  | 394.8715 | 2.1699 | 7.4247 | 15.689 | 8.4272 | 81.9468 | 8.901 | 13.833
2019-10-23 | <20 |  | 385.591 | 2.1254 | 7.4121 | 15.8933 | 8.4129 | 81.9298 | 8.9005 | 13.9014
2019-10-24 | <20 |  | 378.7543 | 2.0956 | 7.4363 |  | 8.469 | 82.7783 | 7.9851 | 14.0629
2019-10-25 | <20 | 4.8927 | 379.5829 | 2.1056 | 7.4167 | 16.3904 | 8.3518 | 81.8581 | 8.3158 | 14.1893
2019-10-26 | <20 | 6.9518 | 380.2134 | 2.1316 | 7.4207 | 16.4469 | 8.391 | 81.8249 | 7.8117 | 13.958
2019-10-27 | <20 | 9.3712 | 385.1083 | 2.1834 | 7.409 | 16.579 | 8.1796 | 79.3544 | 8.2091 | 13.7318
2019-10-28 | <20 |  | 389.3847 | 2.2318 | 7.4505 | 16.386 | 8.2797 | 79.6459 | 8.3534 | 13.346
2019-10-29 | <20 | 14.8667 | 383.343 | 2.2633 | 7.4518 | 16.6775 | 8.2655 | 78.6316 | 9.4362 | 12.8283
2019-10-30 | <20 | 10.718 | 374.8171 | 2.2592 | 7.4522 | 16.6707 | 8.7006 | 81.6214 | 9.4341 | 12.219
2019-10-31 | <20 | 6.7333 | 370.428 | 2.2008 | 7.4467 | 16.4794 | 9.0996 | 83.5687 | 9.1037 | 11.3011
2019-11-01 | <20 | 5.1993 | 371.6665 | 2.187 | 7.4601 | 16.3602 | 9.5301 | 85.2 | 8.0478 | 10.1931
2019-11-02 | <20 | 4.5175 | 393.7227 | 2.2297 | 7.456 | 15.8535 | 9.3646 | 83.5811 | 7.157 | 10.1288
2019-11-03 | <20 | 3.3345 | 391.5579 | 2.2355 | 7.4558 | 15.7692 | 9.3135 | 83.4167 | 6.9866 | 10.2762
2019-11-04 | <20 |  | 398.1393 | 2.2632 | 7.4884 | 15.5723 | 9.2072 | 83.0041 | 4 | 10.5296
2019-11-05 |  |  | 404.3484 |  | 7.5099 | 15.9226 | 9.0799 | 81.7493 | 6.8017 | 10.4737
2019-11-06 | <20 | 3.9046 | 406.8558 |  | 7.624 | 15.5437 | 9.1896 | 82.349 | 6.9004 | 10.281
2019-11-07 | <20 | 4.5449 | 417.211 | 2.3458 | 7.7044 | 14.8786 | 9.1533 | 82.133 | 6.3618 | 10.3438
2019-11-08 | <20 | 4.1996 | 432.0038 | 2.4006 | 7.7042 | 14.0749 | 9.1232 | 81.4053 | 6.2672 | 10.1117
2019-11-09 | 34.3348 | 4.7425 | 449.3802 | 2.478 | 7.6819 | 14.6621 | 8.8102 | 79.118 | 6.4973 | 10.3829
2019-11-10 | 49.2071 | 4.3191 | 460.1558 | 2.4955 | 7.6994 | 14.9964 | 8.9276 | 79.3251 | 6.8347 | 9.9374
2019-11-11 | 29.0428 | 11.5017 | 470.9426 | 2.4757 | 7.7454 | 12.8499 | 9.2213 | 80.6687 | 6.4515 | 9.2882
2019-11-12 | <20 | 12.9017 | 471.831 | 2.4905 | 7.7423 | 13.3001 | 9.2266 | 80.0522 | 6.5705 | 8.948
2019-11-13 | <20 | 8.9521 | 474.1582 | 2.4969 | 7.7427 | 13.1005 | 9.1905 | 79.314 | 9.5032 | 8.7263
2019-11-14 | <20 | 8.211 | 473.2787 | 2.4715 | 7.7679 | 12.9319 | 9.5191 | 81.7889 | 8.6307 | 8.5412
2019-11-15 | <20 | 9.0527 | 476.7183 | 2.5084 | 7.7702 | 13.256 | 9.5677 | 82.4642 | 8.1174 | 8.6717
2019-11-16 | <20 | 8.0238 | 472.7903 | 2.5183 | 7.7796 | 12.8738 | 9.6555 | 83.8172 | 7.6744 | 8.9656
2019-11-17 | <20 | 6.8223 | 476.115 | 2.5411 | 7.7807 | 12.1625 | 9.6427 | 83.3256 | 8.0064 | 8.7768
2019-11-18 | 22.1788 |  | 488.3806 | 2.5519 | 7.8005 | 11.9853 | 9.5918 | 83.4893 | 7.9298 | 9.0781
2019-11-19 | 72.8975 | 21.7152 | 501.191 | 2.6359 | 7.7898 | 12.1568 | 9.5175 | 81.7286 | 9.5843 | 8.5227
2019-11-20 | 49.8939 | 17.7553 | 486.7813 | 2.6697 | 7.7661 | 11.852 | 9.3932 | 81.0656 | 7.1774 | 8.729
2019-11-21 | 24.3542 | 14.2697 | 483.1783 | 2.6025 | 7.7672 | 11.6275 | 9.517 | 82.2276 | 6.4425 | 8.776
2019-11-22 | <20 | 11.1997 | 484.9646 | 2.5695 | 7.7596 | 11.9284 | 9.5221 | 82.7275 | 6.2114 | 9.0048
2019-11-23 | <20 | 8.8212 | 481.312 | 2.5818 | 7.7646 | 12.0338 | 9.5072 | 82.6151 | 6.3178 | 9.0137
2019-11-24 | <20 | 6.059 | 484.4099 | 2.599 | 7.775 | 12.024 | 9.548 | 82.9121 | 6.3381 | 8.9849
2019-11-25 | <20 |  | 495.0844 | 2.7048 | 7.7504 | 12.005 | 9.4763 | 82.1188 | 6.2843 | 8.8972
2019-11-26 | <20 |  | 493.1603 | 2.732 | 7.7316 | 12.0668 | 9.4179 | 81.2141 | 6.6908 | 8.6959
2019-11-27 | <20 |  | 491.8346 | 2.7169 | 7.7525 | 12.3543 | 9.5518 | 81.989 | 6.8162 | 8.505
2019-11-28 | <20 |  | 492.3301 | 2.7137 | 7.7678 |  | 9.6192 | 82.5659 | 6.7425 | 8.5047
2019-11-29 | <20 |  | 490.7604 | 2.7013 | 7.7734 | 13.2195 | 9.6881 | 83.2513 | 6.1968 | 8.5515
2019-11-30 | <20 |  | 495.5266 | 2.7153 | 7.7961 | 13.3927 | 9.9145 | 83.6953 | 6.9251 | 7.8135
2019-12-01 | <20 |  | 490.0176 | 2.713 | 7.8094 | 13.3826 | 10.0689 | 84.5928 | 6.706 | 7.606
2019-12-02 | <20 |  | 487.2587 | 2.7301 | 7.8015 | 13.1168 | 10.2449 | 85.118 | 5.9102 | 7.1424
2019-12-03 | <20 |  | 488.5875 | 2.7704 | 7.7879 | 12.8709 | 10.3872 | 85.7026 | 5.8618 | 6.8692
2019-12-04 | <20 |  | 493.031 | 2.7891 | 7.8079 | 12.9193 | 10.6331 | 87.0898 | 5.3125 | 6.5753
2019-12-05 | <20 |  | 493.636 | 2.8236 | 7.8906 |  | 10.7623 | 86.4438 | 5.4074 | 5.7905
2019-12-06 | 32.7474 |  | 492.1086 | 2.83 | 7.949 | 12.7124 | 10.9118 | 87.0022 | 5.1749 | 5.5075
2019-12-07 | 55.9823 |  | 490.8945 | 2.7626 | 7.9209 | 12.4381 | 10.7023 | 85.9431 | 6.1279 | 5.7921
2019-12-08 | 59.8818 |  | 492.0264 | 2.7303 | 7.9144 | 11.9474 | 10.5888 | 86.4636 | 5.9695 | 6.4527
2019-12-09 | 46.1224 |  | 491.5031 | 2.6929 | 7.8441 | 12.0771 | 10.3919 | 85.9488 | 7.8513 | 6.9603
2019-12-10 | 29.7289 |  | 492.1028 | 2.6799 | 7.8113 | 12.2908 | 10.5874 | 87.2683 | 6.1503 | 6.8261
2019-12-11 | 36.4167 |  | 483.3056 | 2.6475 | 7.871 | 12.4726 | 10.8134 | 87.7562 | 6.0405 | 6.2054
2019-12-12 | 50.4263 |  | 476.7172 | 2.6657 | 7.8706 | 12.3222 | 10.7464 | 86.6381 | 5.8446 | 5.9437
2019-12-13 | 65.4655 |  | 479.2287 | 2.7155 | 7.8658 | 11.9279 | 10.6454 | 85.4247 | 5.8435 | 5.7581
2019-12-14 | 75.3104 |  | 476.5915 | 2.6871 | 7.8829 | 11.5593 | 10.6759 | 85.6844 | 6.3647 | 5.7658
2019-12-15 | 95.6144 |  | 489.362 | 2.649 | 7.8658 | 11.2413 | 10.7209 | 85.7855 | 6.8537 | 5.6457
2019-12-16 | 59.0984 |  | 481.7732 | 2.613 | 7.8655 | 11.7267 | 11.0798 | 88.4037 | 7.0901 | 5.5354
2019-12-17 | <20 |  | 468.6409 | 2.5733 | 7.8615 | 12.1288 | 11.2371 | 89.4936 | 6.1219 | 5.4625
2019-12-18 | <20 |  | 463.2673 | 2.5724 | 7.8308 | 11.5961 | 11.0995 | 88.8537 | 6.1278 | 5.6654
2019-12-19 | <20 |  | 464.0065 | 2.5798 | 7.8128 |  | 11.0595 | 88.7243 | 6.5111 | 5.7494
2019-12-20 | <20 |  | 467.1625 | 2.5703 | 7.8169 |  | 10.9998 | 88.7171 | 6.7787 | 5.9619
2019-12-21 | <20 |  | 467.0707 | 2.5169 | 7.7999 |  | 10.8235 | 87.3652 | 7.4936 | 5.9949
2019-12-22 | <20 |  | 467.2438 | 2.5248 | 7.8085 |  | 10.7454 | 87.1338 | 7.1791 | 6.1769
2019-12-23 | <20 |  | 463.8086 | 2.546 | 7.7976 |  | 10.7341 | 87.7428 | 6.9642 | 6.4951
2019-12-24 | 22.6761 |  | 468.1425 | 2.5696 | 7.7969 |  | 10.8978 | 89.0649 | 7.3573 | 6.4844
2019-12-25 | 26.563 |  | 469.4236 | 2.5789 | 7.784 |  | 10.8885 | 88.4038 | 7.3596 | 6.2231
2019-12-26 | 35.6539 |  | 464.5071 | 2.6697 | 7.7985 |  | 11.1116 | 89.8543 | 7.6685 | 6.0643
2019-12-27 | <20 |  | 458.6565 | 2.6709 | 7.8186 |  | 11.2943 | 91.1032 | 7.3032 | 5.9634
2019-12-28 | <20 |  | 463.047 | 2.6346 | 7.8362 |  | 11.5416 | 92.242 | 7.3191 | 5.5984
2019-12-29 | <20 |  | 458.4651 | 2.6416 | 7.8403 |  | 11.6412 | 92.2277 | 7.1934 | 5.256
2019-12-30 | <20 |  | 456.6901 | 2.6252 | 7.8631 |  | 11.8433 | 92.9016 | 6.7624 | 4.8721
2019-12-31 | 26.6916 |  | 458.6707 | 2.6295 | 7.8466 |  | 11.8254 | 92.1286 | 6.6775 | 4.6272