## Tabelle1
Datum | Tage | Schüttung ab Qmax Q in l/s | ln Q
2003-01-11 | 0 | 13 | 2.5649 | Q0
2003-01-12 | 1 | 6 | 1.7918
2003-02-18 | 37 | 6 | 1.7918
2003-03-20 | 69 | 4 | 1.3863
2003-05-01 | 110 | 2 | 0.69315
2003-06-01 | 140 | 1.45 | 0.37156
2003-07-01 | 170 | 1.43 | 0.35767
2003-08-01 | 200 | 1.2 | 0.18232
2003-09-01 | 230 | 0.9 | -0.10536
2003-10-01 | 260 | 0.8 | -0.22314
Auswertung nach MAILLET
|  |  |  | α in 1/d | 0.0097
|  |  |  | ln(Q0) | 2.0582
|  |  |  | Q0 in l/s | 7.8319
|  |  |  | Tau in d | 103.0928
|  |  |  | Vs in m³ | 69760.0705
|  |  |  | R in m | 250
|  |  |  | t in d (50 d-Isochrone) | 50
|  |  |  | Tau in d | 103.0928
Entfernung der Isochrone:
|  |  |  | x(Tau) in m | 96.0757
| Qmax | 13
Note on A1: grae_m: Die Eingabe beginnt mit dem Datum des ersten Tages einer Auslaufperiode t(Qmax).
Note on C1: grae_m: Die Eingabe beginnt immer mit Qmax und endet mit dem letzten Q-Wert einer Auslaufperiode.
Note on E17: grae_m: Anstiegswert aus der Regressionsgleichung (Diagramm) entnehmen
Note on E18: grae_m: Entnehmen des absoluten Gliedes aus der Regressionsgleichung (Wert des Schnittpunktes der Regressionsgraden mit y-Achse)
Note on E22: grae_m: Auslauffähige Wassermenge
Note on E28: grae_m: Bestimmung der Entfernung R: 1. Bei 1 Quelle oder nur 1 Quellschrot: Entfernung zur entferntesten Einzugsgebietsgrenze. 2. Langer Sickerstrang mit mehreren Quellschroten: mittlere Entfernung Sickerstrang - Einzugsgebietsgrenze (getrennt nach beiden Seiten). Für jeden Schrot werden die 50 d - Entfernungen x(t50) getrennt berechnet. Die Hüllkurve um die einzelnen x(t50) ergibt die TWSZ II.
Note on E29: grae_m: Es können beliebige Isochronen berechnet werden.
Bemerkung:
1. Grüne Felder müssen ausgefüllt werden;
2. Das blaue Feld kann ausgefüllt werden,
wenn andere als 50-Tage-Isochronen
berechnet werden sollen.
3. Das Blatt hat einen aktivierten Schreibschutz
für alle weißen Zellen. Deaktivieren:
EXTRAS -> SCHUTZ -> BLATTSCHUTZ AUFHEBEN