## Werte_BD
DATUM | Leitf (µS/cm) | NO3-N (mg/l) | NH4-N (µg/l) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Trübung (TE/F) | WT (°C) | O2-Sättigung (%)
01.01.2010 00:00:00 | 486 | 6,2 | 232,9 | 13,2 | 7,7 | 106,6 | 2,6 | 99,6
02.01.2010 00:00:00 | 453 | 6,3 | 177,5 | 13,2 | 7,7 | 73,5 | 2,5 | 99,9
03.01.2010 00:00:00 | 444 | 6,4 | unplausibel | 13,6 | 7,7 | 40,1 | 1,8 | 100,8
04.01.2010 00:00:00 | 446,6 | 6,4 | unplausibel | 13,8 | 7,6 | 29,2 | 1,4 | 101,2
05.01.2010 00:00:00 | 457,3 | 6,4 | 94 | 13,9 | 7,6 | 25,2 | ,8 | 100,1
06.01.2010 00:00:00 | 469,4 | 6,4 | 99,7 | 13,9 | 7,6 | unplausibel | ,4 | 99,2
07.01.2010 00:00:00 | 478,9 | 6,4 | 113,4 | unplausibel | 7,6 | unplausibel | ,4 | unplausibel
08.01.2010 00:00:00 | 465,5 | 6,7 | 140,2 | 14 | 7,6 | 13,5 | ,4 | 99,9
09.01.2010 00:00:00 | 460,7 | 6,5 | 153,7 | 13,8 | 7,6 | 12,8 | ,4 | 98,7
10.01.2010 00:00:00 | 462,6 | 6,6 | 146,4 | 13,8 | 7,6 | 14,2 | ,4 | 98,3
11.01.2010 00:00:00 | 452,8 | 6,6 | 138,8 | 13,9 | 7,6 | 15,5 | ,4 | 99
12.01.2010 00:00:00 | 448,3 | 6,4 | 146 | 13,8 | 7,6 | 16,7 | ,4 | 98,4
13.01.2010 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
14.01.2010 00:00:00 | 461,6 | 6,3 | unplausibel | 14,2 | 7,5 | 12,6 | ,5 | 101,4
15.01.2010 00:00:00 | 462 | 6,3 | unplausibel | 14,3 | 7,6 | 11,8 | ,5 | 102,2
16.01.2010 00:00:00 | 463,7 | 6,3 | unplausibel | 14,3 | 7,5 | 10,4 | ,5 | 102,2
17.01.2010 00:00:00 | 461,8 | 6,1 | 185,8 | 14,1 | 7,5 | 9,4 | ,6 | 101
18.01.2010 00:00:00 | 467,9 | 6,1 | 204,7 | 14 | 7,5 | 10,2 | ,9 | 101,7
19.01.2010 00:00:00 | 481,3 | 6,2 | 242,1 | 14,3 | 7,6 | 18,3 | ,9 | 103,1
20.01.2010 00:00:00 | 599,9 | 6,2 | 349,1 | 14,3 | 7,7 | 33,5 | ,9 | 103,2
21.01.2010 00:00:00 | 656,9 | 6,5 | 305,6 | 14 | 7,7 | 36,7 | 1 | 101,6
22.01.2010 00:00:00 | 644,8 | 6,8 | 211,1 | 14 | 7,7 | 28 | ,8 | 101,1
23.01.2010 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
24.01.2010 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
25.01.2010 00:00:00 | unplausibel | 7,3 | 141,5 | unplausibel | unplausibel | 11,9 | unplausibel | unplausibel
26.01.2010 00:00:00 | unplausibel | 7,3 | 166 | unplausibel | unplausibel | 8,5 | unplausibel | unplausibel
27.01.2010 00:00:00 | unplausibel | 7,4 | 183,2 | unplausibel | unplausibel | 8,5 | unplausibel | unplausibel
28.01.2010 00:00:00 | 605 | 7,2 | 177,3 | 12,7 | 7,6 | 8,3 | ,5 | 90,8
29.01.2010 00:00:00 | 594,2 | 7,3 | 162,9 | 12,5 | 7,6 | 10,5 | ,5 | 89,2
30.01.2010 00:00:00 | 574,9 | 7,3 | 166,1 | 12,5 | 7,7 | 14,9 | ,5 | 89,4
31.01.2010 00:00:00 | 579,8 | 7,3 | 199,1 | 12,6 | 7,7 | 14 | ,5 | 90,2
01.02.2010 00:00:00 | 584,8 | 7,1 | 168,3 | 12,6 | 7,7 | 12,5 | ,5 | 90
02.02.2010 00:00:00 | 598,2 | 6,9 | 125,2 | 12,6 | 7,6 | 13,1 | ,5 | 90,1
03.02.2010 00:00:00 | 606,3 | 6,8 | 136,8 | 12,8 | 7,6 | 15,4 | ,5 | 91,3
04.02.2010 00:00:00 | 600 | 6,9 | 129,1 | 13,1 | 7,7 | 15 | ,5 | 94
05.02.2010 00:00:00 | 599 | 6,8 | 119,5 | 13,2 | 7,7 | 16,6 | ,5 | 94,3
06.02.2010 00:00:00 | 631,6 | 6,7 | 124,9 | 13,1 | 7,7 | 16,6 | ,7 | 94
07.02.2010 00:00:00 | 668,5 | 6,6 | 95,4 | 13,1 | 7,6 | 16,4 | ,7 | 94,5
08.02.2010 00:00:00 | 665,2 | 6,5 | 53,2 | 13,2 | 7,6 | 16 | ,5 | 94,7
09.02.2010 00:00:00 | 663,1 | 6,5 | 32,3 | 13,1 | 7,6 | 13,6 | ,5 | 94
10.02.2010 00:00:00 | 645,6 | 6,5 | 82,3 | 12,9 | 7,6 | 12,5 | ,5 | 92,3
11.02.2010 00:00:00 | 636,3 | 6,4 | 98,7 | 12,8 | 7,6 | 13,5 | ,4 | 91,4
12.02.2010 00:00:00 | 621,8 | 6,5 | 91,8 | 12,8 | 7,6 | 14,1 | ,6 | 92,1
13.02.2010 00:00:00 | 611,4 | 6,6 | 98,2 | 12,9 | 7,6 | 15,9 | ,7 | 92,8
14.02.2010 00:00:00 | 611,7 | 6,6 | 142 | 12,9 | 7,6 | 16,5 | ,8 | 93,4
15.02.2010 00:00:00 | 614,2 | 6,5 | 128,1 | 13 | 7,6 | 18,3 | ,9 | 93,7
16.02.2010 00:00:00 | 619,5 | 6,6 | 116,3 | 13,1 | 7,6 | 19,2 | ,9 | 94,8
17.02.2010 00:00:00 | 635,1 | 6,6 | 119 | 13 | 7,6 | 15 | ,7 | 93,5
18.02.2010 00:00:00 | 638,1 | 6,5 | 106,7 | 12,8 | 7,6 | 14,3 | 1,2 | 93,4
19.02.2010 00:00:00 | 630,7 | 6,5 | 95,3 | 12,8 | 7,7 | 16,2 | 1,3 | 93,6
20.02.2010 00:00:00 | 622,7 | 6,5 | 152,5 | 12,8 | 7,7 | 18,5 | 1,5 | 94,4
21.02.2010 00:00:00 | 619,6 | 6,5 | 162,9 | 13 | 7,7 | 20,5 | 1 | 94,1
22.02.2010 00:00:00 | 670,5 | 6,4 | 206,5 | 12,9 | 7,7 | 21,2 | 1 | 93,4
23.02.2010 00:00:00 | 722,4 | 6,3 | 269,8 | 12,4 | 7,7 | 23,8 | 2,1 | 92,6
24.02.2010 00:00:00 | 685 | 6,1 | 222,6 | 12,9 | 7,7 | 142,8 | 2,2 | 96,6
25.02.2010 00:00:00 | 548,8 | 6,3 | 301,8 | 13,1 | 7,6 | 195,1 | 2,7 | 99,4
26.02.2010 00:00:00 | 491,1 | 7,2 | 177,6 | 12,7 | 7,6 | 261,8 | 3,4 | 98,3
27.02.2010 00:00:00 | 450,1 | 7,5 | 115,4 | 12,7 | 7,6 | 232,3 | 4 | 99,6
28.02.2010 00:00:00 | 435,2 | 7,7 | 86,5 | 12,6 | 7,6 | 142,9 | 4 | 99,2
01.03.2010 00:00:00 | 436,1 | 7,8 | 28 | 12,4 | 7,6 | 70,6 | 4,4 | 98,7
02.03.2010 00:00:00 | 423,3 | 7,6 | <BG | 12,6 | 7,6 | 49,5 | 4,3 | 99,9
03.03.2010 00:00:00 | 414 | 7,4 | <BG | 12,8 | 7,6 | 41,1 | 4 | 100,5
04.03.2010 00:00:00 | 417,5 | 7,2 | 21,8 | 12,7 | 7,6 | 35,5 | 3,7 | 99,4
05.03.2010 00:00:00 | 422,1 | 7,2 | <BG | 12,8 | 7,6 | 31,4 | 3,1 | 98,6
06.03.2010 00:00:00 | 425,4 | 7,1 | <BG | 13 | 7,6 | 22,3 | 2,5 | 98,2
07.03.2010 00:00:00 | 433,6 | 7,1 | <BG | 13,4 | 7,6 | 22 | 2,1 | 100,5
08.03.2010 00:00:00 | 447,9 | 7,1 | <BG | 13,4 | 7,6 | 19,6 | 2,3 | 100,4
09.03.2010 00:00:00 | 459,5 | 7,1 | <BG | 13,4 | 7,6 | 21,1 | 2 | 100
10.03.2010 00:00:00 | 462 | 7,1 | 31,1 | 13,3 | 7,6 | 14,3 | 2,1 | 99,4
11.03.2010 00:00:00 | 472,3 | 7,1 | <BG | 13,2 | 7,6 | 3,2 | 2 | 98,7
12.03.2010 00:00:00 | 471,5 | 7,1 | <BG | 13,1 | 7,6 | 2,2 | 2,1 | 97,6
13.03.2010 00:00:00 | 481,3 | 7 | <BG | 12,8 | 7,6 | 4,2 | 2,5 | 97,1
14.03.2010 00:00:00 | 490,3 | 7 | <BG | 12,6 | 7,6 | 4,4 | 3 | 96,8
15.03.2010 00:00:00 | 514,8 | 7,1 | 30,6 | 12,8 | 7,7 | 9,9 | 3,3 | 99
16.03.2010 00:00:00 | 527 | 7,1 | 38,5 | 13 | 7,7 | 25,5 | 3,5 | 101
17.03.2010 00:00:00 | 515,5 | 7,1 | 67,7 | 12,9 | 7,7 | 101,5 | 3,9 | 100,9
18.03.2010 00:00:00 | 524,7 | 7,3 | 32,8 | 12,3 | 7,7 | 56,3 | 4,7 | 98,9
19.03.2010 00:00:00 | 508,9 | 7,3 | <BG | 11,9 | 7,7 | 30,5 | 5,8 | 98,2
20.03.2010 00:00:00 | 491,5 | 7,3 | <BG | 11,4 | 7,7 | 29 | 7,1 | 97,4
21.03.2010 00:00:00 | 475,4 | 7,1 | <BG | 11,1 | 7,7 | 31,1 | 8 | 97,1
22.03.2010 00:00:00 | 434,8 | 6,5 | <BG | 11,2 | 7,6 | 59,4 | 8,1 | 97,9
23.03.2010 00:00:00 | 354 | 5,4 | <BG | 11,3 | 7,5 | 68,7 | 8,2 | 99,1
24.03.2010 00:00:00 | 309,3 | 4,8 | <BG | 11,7 | 7,4 | 26,5 | 7,6 | 100,9
25.03.2010 00:00:00 | 313,5 | 4,8 | <BG | 11,7 | 7,5 | 17,8 | 7,7 | 101,1
26.03.2010 00:00:00 | 316 | 4,8 | <BG | 11,4 | 7,5 | 15 | 8,4 | 100,5
27.03.2010 00:00:00 | 312,2 | 4,6 | <BG | 11,2 | 7,4 | 15,8 | 8,9 | 99,5
28.03.2010 00:00:00 | 311,4 | 4,5 | <BG | 11,1 | 7,4 | 20,8 | 8,7 | 98,7
29.03.2010 00:00:00 | 297,9 | 4,2 | <BG | 11,3 | 7,4 | 17,8 | 8,3 | 99,1
30.03.2010 00:00:00 | 300,1 | 4,1 | <BG | 11,3 | 7,4 | 15,2 | 8,5 | 99,4
31.03.2010 00:00:00 | 315,1 | 4,3 | <BG | 10,9 | 7,4 | 16,3 | 9,3 | 98,3
01.04.2010 00:00:00 | 316,5 | 4,2 | <BG | 11,2 | 7,5 | 14,4 | 8,8 | 99,4
02.04.2010 00:00:00 | 320,5 | 4,2 | <BG | 11,3 | 7,5 | 12,2 | 8,7 | 100
03.04.2010 00:00:00 | 328,9 | 4,2 | <BG | 11,1 | 7,5 | 9,9 | 8,7 | 98,8
04.04.2010 00:00:00 | 340,9 | 4,4 | <BG | 11 | 7,5 | 8,1 | 8,8 | 97,6
05.04.2010 00:00:00 | 347,7 | 4,5 | <BG | 11 | 7,5 | 7,1 | 8,6 | 97,8
06.04.2010 00:00:00 | 355,2 | 4,5 | <BG | 11 | 7,5 | 6,4 | 8,7 | 98
07.04.2010 00:00:00 | 363,1 | 4,7 | <BG | 10,8 | 7,5 | 6 | 9,3 | 96,9
08.04.2010 00:00:00 | 366,8 | 4,6 | <BG | 10,5 | 7,5 | 5,8 | 9,9 | 95,9
09.04.2010 00:00:00 | 381,9 | 4,7 | <BG | 10,4 | 7,5 | 6,5 | 10,2 | 96
10.04.2010 00:00:00 | 392 | 4,6 | <BG | 10,5 | 7,5 | 6,4 | 10 | 95,7
11.04.2010 00:00:00 | 388,8 | 4,5 | <BG | 10,5 | 7,5 | 5,6 | 9,4 | 95
12.04.2010 00:00:00 | 396 | 4,7 | <BG | 10,7 | 7,6 | 5,4 | 8,7 | 95,4
13.04.2010 00:00:00 | 398,6 | 4,8 | <BG | 10,8 | 7,6 | 6,2 | 9 | 96,2
14.04.2010 00:00:00 | 387,9 | 4,9 | <BG | 10,5 | 7,6 | 7,6 | 9,3 | 94,1
15.04.2010 00:00:00 | 373,6 | 4,6 | <BG | 10,9 | 7,5 | 6,7 | 8,9 | 97,6
16.04.2010 00:00:00 | 374,1 | 4,4 | <BG | 11,6 | 7,6 | 6,9 | 8,6 | 102,4
17.04.2010 00:00:00 | 376,6 | 4,5 | <BG | 11,6 | 7,6 | 6,5 | 8,6 | 102,8
18.04.2010 00:00:00 | 363,3 | 4,2 | <BG | 11,3 | 7,6 | 6,7 | 9,5 | 101,9
19.04.2010 00:00:00 | 361,7 | 4,1 | <BG | 11 | 7,6 | 6 | 10,5 | 102,2
20.04.2010 00:00:00 | 365,8 | 4 | <BG | 10,8 | 7,6 | 5,9 | 11,3 | 102
21.04.2010 00:00:00 | 369,1 | 3,9 | <BG | 10,6 | 7,6 | 5,4 | 11 | 99,4
22.04.2010 00:00:00 | 375,1 | 3,9 | <BG | 11 | 7,7 | 4,7 | 10,3 | 101,8
23.04.2010 00:00:00 | 379,4 | 3,9 | <BG | 11,2 | 7,8 | 4,9 | 10,4 | 103,8
24.04.2010 00:00:00 | 383,2 | 3,9 | <BG | 11,2 | 7,9 | 5 | 11,2 | 105,5
25.04.2010 00:00:00 | 388,1 | 3,8 | <BG | 11 | 7,9 | 5 | 12,2 | 106,2
26.04.2010 00:00:00 | 393,6 | 3,9 | <BG | 10,3 | 7,7 | 4,8 | 12,8 | 100,8
27.04.2010 00:00:00 | 404,9 | 4 | <BG | 10,2 | 7,8 | 5,1 | 13 | 99,8
28.04.2010 00:00:00 | 412,6 | 4 | <BG | 10,1 | 7,9 | 5,1 | 13,4 | 100,2
29.04.2010 00:00:00 | 419,6 | 3,9 | <BG | 10 | 8 | 5,2 | 14,3 | 100,5
30.04.2010 00:00:00 | 433,7 | 3,9 | <BG | 9,7 | 8,1 | 6 | 15,5 | 100,9
01.05.2010 00:00:00 | 442,4 | 3,8 | <BG | 9,3 | 8 | 6,1 | 15,8 | 97,3
02.05.2010 00:00:00 | 449,2 | 3,8 | <BG | 9,5 | 7,9 | 6,3 | 15,4 | 98,4
03.05.2010 00:00:00 | 458,5 | 3,7 | <BG | 9 | 7,7 | 6,8 | 14,9 | 92,1
04.05.2010 00:00:00 | 455,4 | 3,8 | <BG | 9,2 | 7,7 | 7,7 | 14 | 92,3
05.05.2010 00:00:00 | 455,9 | 4,2 | <BG | 10,9 | 7,9 | 7 | 13,6 | 108,5
06.05.2010 00:00:00 | 455,1 | 4,1 | <BG | unplausibel | 7,7 | 7,5 | 12,5 | unplausibel
07.05.2010 00:00:00 | 449,9 | 4,2 | <BG | unplausibel | 7,6 | 7,3 | 11,9 | unplausibel
08.05.2010 00:00:00 | 452,7 | 4,3 | <BG | 10,1 | 7,7 | 6,2 | 12,3 | 97,4
09.05.2010 00:00:00 | 462,8 | 4,4 | <BG | 9,9 | 7,6 | 5,1 | 13,4 | 97,8
10.05.2010 00:00:00 | 466,1 | 4,2 | <BG | 10,1 | 7,8 | 5,8 | 14 | 101,4
11.05.2010 00:00:00 | 459,5 | 4,2 | <BG | 10 | 7,8 | 6 | 13,4 | 98,7
12.05.2010 00:00:00 | 461,5 | 4,2 | <BG | 10,5 | 7,9 | 6,1 | 13,6 | 104,5
13.05.2010 00:00:00 | 446,9 | 4,1 | <BG | 10,8 | 7,9 | 6,1 | 13,4 | 106,6
14.05.2010 00:00:00 | 439,7 | 4,1 | <BG | 10,5 | 7,7 | 6 | 12,7 | 102,4
15.05.2010 00:00:00 | 455,6 | 4,2 | <BG | 10,7 | 7,8 | 6,5 | 12 | 102,8
16.05.2010 00:00:00 | 448,1 | 4,2 | <BG | 11 | 7,9 | 8,7 | 12,1 | 105,9
17.05.2010 00:00:00 | 448,4 | 4,5 | <BG | 10,6 | 7,7 | 7,7 | 12,7 | 103,1
18.05.2010 00:00:00 | 436,2 | 4,2 | <BG | 10,4 | 7,7 | 7,1 | 12,8 | 101,5
19.05.2010 00:00:00 | 436,7 | 4,1 | <BG | 10,2 | 7,6 | 7,2 | 12 | 97,5
20.05.2010 00:00:00 | 435,4 | 4,2 | <BG | 10 | 7,6 | 8,4 | 12,1 | 96,2
21.05.2010 00:00:00 | 443,7 | 4,3 | <BG | 9,9 | 7,7 | 8,7 | 13 | 97,4
22.05.2010 00:00:00 | 465,5 | 4,4 | <BG | 9,6 | 7,7 | 7,6 | 14,5 | 97
23.05.2010 00:00:00 | 461 | 4,2 | <BG | 9,4 | 7,7 | 7,2 | 16,2 | 98,2
24.05.2010 00:00:00 | 449,5 | 4,2 | <BG | 8,9 | 7,6 | 6,9 | 17,1 | 94,9
25.05.2010 00:00:00 | 444,9 | 4 | <BG | 9,2 | 7,7 | 7,8 | 17 | 97,7
26.05.2010 00:00:00 | 438,9 | 4 | <BG | 9,4 | 7,8 | 8,6 | 16,8 | 99,9
27.05.2010 00:00:00 | 449,1 | 3,9 | <BG | 9 | 7,6 | 7,3 | 16,5 | 94,6
28.05.2010 00:00:00 | 433,8 | 3,9 | <BG | 8,9 | 7,5 | 7,9 | 15,8 | 93
29.05.2010 00:00:00 | 437,3 | 3,9 | <BG | 9,2 | 7,6 | 7,9 | 16 | 96,5
30.05.2010 00:00:00 | 459,1 | 3,9 | <BG | 8,5 | 7,5 | 8,1 | 16,6 | 89,9
31.05.2010 00:00:00 | 460,2 | 4 | <BG | 8,7 | 7,6 | 8,5 | 15,9 | 90,6
01.06.2010 00:00:00 | 442,3 | 3,9 | <BG | 9 | 7,6 | 20,5 | 14,6 | 91,6
02.06.2010 00:00:00 | 430,3 | 4 | <BG | 9,2 | 7,6 | 37,8 | 13,4 | 91,6
03.06.2010 00:00:00 | 392,9 | 4,2 | <BG | 9,1 | 7,5 | 56,5 | 13,6 | 90,8
04.06.2010 00:00:00 | 323,9 | 4,4 | <BG | 8,8 | 7,3 | 133,9 | 13,3 | 86,7
05.06.2010 00:00:00 | 281,1 | 4,2 | <BG | 8,4 | 7,2 | 92,7 | 13,8 | 83,7
06.06.2010 00:00:00 | 294,6 | 4,1 | <BG | 7,8 | 7,2 | 33,6 | 14,9 | 80
07.06.2010 00:00:00 | 303,2 | 4,1 | <BG | 7,5 | 7,2 | 14,3 | 16,2 | 78,7
08.06.2010 00:00:00 | 312,5 | 4,1 | <BG | 7,5 | 7,3 | 13,1 | 17 | 80
09.06.2010 00:00:00 | 317,6 | 4 | <BG | 7,4 | 7,3 | 13,1 | 17,9 | 80,9
10.06.2010 00:00:00 | 318,9 | 4,1 | <BG | 7,5 | 7,3 | 13,1 | 18,6 | 83
11.06.2010 00:00:00 | 318 | 3,9 | <BG | 7,4 | 7,2 | 14,8 | 19,2 | 82,8
12.06.2010 00:00:00 | 333,5 | 4 | <BG | 7,8 | 7,3 | 11,6 | 19,1 | 86,6
13.06.2010 00:00:00 | 344,1 | 4 | <BG | 8,1 | 7,3 | 10,7 | 18,1 | 88,3
14.06.2010 00:00:00 | 362,2 | 4,2 | <BG | 8,5 | 7,4 | 10 | 18,1 | 92,4
15.06.2010 00:00:00 | 373,2 | 4,2 | <BG | unplausibel | 7,4 | 9 | 18,2 | unplausibel
16.06.2010 00:00:00 | 377,3 | 4,3 | <BG | unplausibel | 7,5 | 8,9 | 18 | unplausibel
17.06.2010 00:00:00 | 387,1 | 4,2 | <BG | 9,1 | 7,6 | 8,3 | 18,3 | 99,8
18.06.2010 00:00:00 | 400,1 | 4,2 | <BG | 9,1 | 7,6 | 8,1 | 18,9 | 100,8
19.06.2010 00:00:00 | 409,1 | 4,2 | <BG | 9,3 | 7,7 | 8,6 | 18,3 | 101,9
20.06.2010 00:00:00 | 414,9 | 4,2 | <BG | 9,8 | 7,9 | 8,6 | 17,3 | 105,4
21.06.2010 00:00:00 | 430,3 | 4,1 | <BG | 9,9 | 7,9 | 8,4 | 17 | 105,9
22.06.2010 00:00:00 | 428,4 | 4 | <BG | 10,2 | 8 | 7,8 | 17,2 | 109,3
23.06.2010 00:00:00 | 414,1 | 3,9 | <BG | 10,4 | 8,1 | 7,3 | 17,5 | 112,7
24.06.2010 00:00:00 | 428,6 | 4,1 | <BG | 10,6 | 8,1 | 7 | 18,5 | 116,8
25.06.2010 00:00:00 | 431,6 | 3,9 | <BG | 10,5 | 8,2 | 7 | 19,5 | 117,6
26.06.2010 00:00:00 | 414,5 | 3,8 | <BG | 10,3 | 8,4 | 7 | 20,4 | 117,4
27.06.2010 00:00:00 | unplausibel | 3,7 | <BG | 10,2 | 8,5 | 7 | 21,1 | 117,7
28.06.2010 00:00:00 | unplausibel | 3,5 | <BG | 10,3 | 8,6 | 7,5 | 21,7 | 120,1
29.06.2010 00:00:00 | unplausibel | 3,5 | unplausibel | 10 | 8,6 | 7,1 | 22,6 | 118,8
30.06.2010 00:00:00 | unplausibel | 3,4 | unplausibel | 11,3 | 8,9 | 7,4 | 23,4 | 136,5
01.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 3,2 | unplausibel | 11,1 | 9,2 | 7,6 | 23,5 | 134,1
02.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 3 | unplausibel | 11,6 | 9,3 | 8 | 24,3 | 142,4
03.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 3,2 | unplausibel | 10,7 | 9 | 7,5 | 25 | 131,7
04.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 3,2 | unplausibel | unplausibel | 8,7 | 7,6 | 25,1 | unplausibel
05.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 3,1 | unplausibel | unplausibel | 8,9 | 8,5 | 25,5 | unplausibel
06.07.2010 00:00:00 | 517,3 | 3,2 | unplausibel | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 24 | 101,2
07.07.2010 00:00:00 | 503,6 | 3,4 | unplausibel | unplausibel | 8,7 | 8,4 | 22,8 | unplausibel
08.07.2010 00:00:00 | 493,7 | 3,7 | 35,1 | unplausibel | 8,1 | 5 | 22,8 | unplausibel
09.07.2010 00:00:00 | 408,2 | 3,1 | unplausibel | unplausibel | 8,2 | 8,1 | 23,8 | unplausibel
10.07.2010 00:00:00 | 378,4 | 2,8 | unplausibel | 8,7 | 8,1 | 9,2 | 24,9 | 107,5
11.07.2010 00:00:00 | 318,1 | 2,7 | unplausibel | 8,2 | 8,2 | 10,6 | 26,3 | 103,3
12.07.2010 00:00:00 | 331,7 | 2,5 | unplausibel | 8,3 | 8,2 | 10,5 | 27,2 | 106,4
13.07.2010 00:00:00 | 333,9 | 2,5 | unplausibel | 8 | 7,9 | 10,9 | 26,7 | 101,7
14.07.2010 00:00:00 | 444,8 | 2,3 | unplausibel | 8,8 | 8,6 | 10,3 | 26,7 | 112
15.07.2010 00:00:00 | 531,4 | 2,4 | <BG | 8,1 | 9 | 10,4 | 26,4 | 102,7
16.07.2010 00:00:00 | 506,7 | 2,4 | <BG | 8,4 | 9 | 10,8 | 26 | 105,5
17.07.2010 00:00:00 | 475,7 | 2,4 | <BG | 7,6 | 8,8 | 10,9 | 26,3 | 95,4
18.07.2010 00:00:00 | 474,8 | 2,7 | <BG | 6,6 | 8,2 | 13,4 | 24,6 | 81,2
19.07.2010 00:00:00 | 487,2 | 2,6 | <BG | 6,7 | 7,9 | 14,1 | 23,8 | 81,7
20.07.2010 00:00:00 | 462 | 2,5 | <BG | 7,3 | 7,8 | 14,5 | 23,6 | 88,6
21.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 2,3 | 25,8 | 8,7 | 8,5 | unplausibel | 24,6 | 107,7
22.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 2,3 | <BG | 9,1 | 8,8 | unplausibel | 25 | 112
23.07.2010 00:00:00 | 498,3 | 2,6 | <BG | 7,3 | 8,2 | unplausibel | 23,9 | 88,9
24.07.2010 00:00:00 | 453,8 | 3,2 | <BG | 5,9 | 7,5 | 64 | 22,3 | 70
25.07.2010 00:00:00 | 304 | 3 | <BG | 6,2 | 7,1 | 80,4 | 19,4 | 68,9
26.07.2010 00:00:00 | 278,1 | 2,8 | <BG | 6,4 | 7 | 52,7 | 19 | 70,5
27.07.2010 00:00:00 | 308,3 | 2,8 | <BG | 6,4 | 7,1 | 17,9 | 19,7 | 71,4
28.07.2010 00:00:00 | 338,6 | 2,9 | <BG | 7,7 | 7,3 | 12,2 | 19,9 | 87,1
29.07.2010 00:00:00 | 357,9 | 2,9 | <BG | 8,5 | 7,5 | 11,9 | 19,6 | 95,5
30.07.2010 00:00:00 | 367,4 | 2,9 | <BG | 8,6 | 7,6 | 11,8 | 19,3 | 96,4
31.07.2010 00:00:00 | 377,2 | 2,9 | <BG | 9 | 7,7 | 10,6 | 19,8 | 101,4
01.08.2010 00:00:00 | 376 | 2,7 | <BG | 8,9 | 7,7 | 9,7 | 20,5 | 101,2
02.08.2010 00:00:00 | 379,2 | 2,6 | <BG | 8,4 | 7,7 | 9 | 21,1 | 96,6
03.08.2010 00:00:00 | 387,5 | 2,8 | <BG | 7,5 | 7,6 | 10,8 | 20,9 | 86,5
04.08.2010 00:00:00 | 378,5 | 3,2 | <BG | 7,3 | 7,5 | 37,6 | 19,9 | 81,8
05.08.2010 00:00:00 | 334,3 | 3,1 | <BG | 7,8 | 7,5 | 18,8 | 19,3 | 86,9
06.08.2010 00:00:00 | 330,5 | 3 | <BG | 8,3 | 7,5 | 10,5 | 18,8 | 92,2
07.08.2010 00:00:00 | 339,2 | 3,3 | <BG | 8,4 | 7,5 | unplausibel | 18,1 | 92
08.08.2010 00:00:00 | 268,4 | 3,7 | <BG | 7,6 | 7,2 | unplausibel | 17,5 | 81,9
09.08.2010 00:00:00 | 270,4 | 3,9 | <BG | 7,5 | 7,1 | unplausibel | 17,3 | 80,2
10.08.2010 00:00:00 | 291,8 | 3,7 | <BG | 7,9 | 7,2 | unplausibel | 17,2 | 84,4
11.08.2010 00:00:00 | 302,3 | 3,6 | <BG | 8,2 | 7,2 | unplausibel | 17,3 | 88,3
12.08.2010 00:00:00 | 309,3 | 3,5 | <BG | 8,5 | 7,3 | 19,7 | 16,9 | 90,8
13.08.2010 00:00:00 | 310,1 | 3,4 | <BG | 8,7 | 7,3 | 18,6 | 16,7 | 91,7
14.08.2010 00:00:00 | 304,6 | 3,4 | <BG | 8,5 | 7,4 | 20,8 | 16,4 | 89,8
15.08.2010 00:00:00 | 296,8 | 3,3 | <BG | 8,4 | 7,3 | 34,4 | 15,9 | 87,7
16.08.2010 00:00:00 | 327,7 | 3,6 | <BG | 8,2 | 7,4 | 18,2 | 16,8 | 86,8
17.08.2010 00:00:00 | 333,2 | 3,8 | <BG | 8 | 7,4 | 22,7 | 17,3 | 85,7
18.08.2010 00:00:00 | 334,3 | 3,9 | <BG | 8,4 | 7,5 | 23,3 | 17 | 90
19.08.2010 00:00:00 | 337,8 | 3,8 | <BG | 8,8 | 7,5 | 18 | 17 | 93,9
20.08.2010 00:00:00 | 333,2 | 3,8 | <BG | 8,8 | 7,5 | 13,3 | 17,5 | 94,5
21.08.2010 00:00:00 | 343,7 | 3,8 | <BG | 8,5 | 7,4 | 9,9 | 18,1 | 92,9
22.08.2010 00:00:00 | 359,6 | 3,9 | <BG | 8,1 | 7,4 | 7,9 | 19,1 | 89,8
23.08.2010 00:00:00 | 369,8 | 4 | <BG | 7,5 | 7,4 | 9,4 | 19,6 | 84,3
24.08.2010 00:00:00 | 375 | 4,1 | <BG | 7,6 | 7,5 | 9,2 | 19,7 | 84,9
25.08.2010 00:00:00 | 376,7 | 4 | <BG | 8,1 | 7,5 | 8,1 | 18,5 | 89,2
26.08.2010 00:00:00 | 384,4 | 4 | <BG | 8,3 | 7,4 | 7,1 | 17,8 | 90,3
27.08.2010 00:00:00 | 389,4 | 3,9 | <BG | 8,2 | 7,4 | 6,6 | 18,1 | 89,8
28.08.2010 00:00:00 | 388,2 | 4,1 | <BG | 8,4 | 7,6 | 19,3 | 18 | 91,2
29.08.2010 00:00:00 | 358,6 | 4,3 | <BG | 8,2 | 7,5 | 77 | 16,9 | 87,8
30.08.2010 00:00:00 | 338,6 | 4,3 | <BG | 8,5 | 7,5 | 28,6 | 15,8 | 88,3
31.08.2010 00:00:00 | 342,9 | 4,2 | <BG | 8,9 | 7,6 | 18,5 | 15,1 | 91,5
01.09.2010 00:00:00 | 333,5 | 4,4 | <BG | 9,1 | 7,6 | 22,8 | 14,7 | 93,1
02.09.2010 00:00:00 | 313,8 | 4,1 | <BG | 9,6 | 7,6 | 16,3 | 14,4 | 96,7
03.09.2010 00:00:00 | 322,6 | 4,3 | <BG | 9,6 | 7,6 | 13,7 | 14,4 | 97,3
04.09.2010 00:00:00 | 324,3 | 4,2 | <BG | 9,5 | 7,5 | 11,7 | 14,4 | 96,4
05.09.2010 00:00:00 | 328,1 | 4,2 | <BG | 9,6 | 7,5 | 9,5 | 14 | 96,4
06.09.2010 00:00:00 | 336,4 | 4,3 | <BG | 9,6 | 7,5 | 8,5 | 13,9 | 96,1
07.09.2010 00:00:00 | 340,4 | 4,3 | <BG | 9,4 | 7,5 | 7,4 | 14 | 94,4
08.09.2010 00:00:00 | 350 | 4,5 | <BG | 9,7 | 7,5 | 7,6 | 14,2 | 97,8
09.09.2010 00:00:00 | 358,4 | 4,5 | <BG | 9,8 | 7,4 | 6,8 | 14,6 | 99,7
10.09.2010 00:00:00 | 359,3 | 4,5 | <BG | 9,9 | 7,5 | 7,6 | 15,1 | 101,2
11.09.2010 00:00:00 | 370,4 | 4,4 | <BG | 9,7 | 7,5 | 6,6 | 15,7 | 101
12.09.2010 00:00:00 | 366,1 | 4,3 | <BG | 9,5 | 7,4 | 6 | 16,2 | 100
13.09.2010 00:00:00 | 377,5 | 4,3 | <BG | 9,2 | 7,4 | 6 | 16,2 | 96,8
14.09.2010 00:00:00 | 384,9 | 4,3 | <BG | 9,4 | 7,5 | 6,2 | 15,3 | 96,5
15.09.2010 00:00:00 | 388 | 4,3 | <BG | 9,6 | 7,5 | 7 | 15,1 | 98,8
16.09.2010 00:00:00 | 390,7 | 4,3 | <BG | 9,8 | 7,5 | 6,4 | 14,8 | 99,8
17.09.2010 00:00:00 | 403 | 4,3 | <BG | 9,7 | 7,5 | 5,4 | 14,7 | 99,2
18.09.2010 00:00:00 | 405,3 | 4,2 | <BG | 9,9 | 7,5 | 5,1 | 14,3 | 99,8
19.09.2010 00:00:00 | 413 | 4,2 | <BG | 10 | 7,6 | 4,4 | 14 | 100,4
20.09.2010 00:00:00 | 422 | 4,2 | <BG | 10,1 | 7,6 | 4,5 | 13,9 | 101,3
21.09.2010 00:00:00 | 426,9 | 4,2 | <BG | 10,1 | 7,6 | 4,8 | 14,1 | 101,8
22.09.2010 00:00:00 | 434,6 | 4,2 | <BG | 10,1 | 7,6 | 4,7 | 14,4 | 102,6
23.09.2010 00:00:00 | 439,6 | 4,2 | <BG | 10,1 | 7,6 | 4,5 | 15 | 103,3
24.09.2010 00:00:00 | 446,2 | 4,2 | <BG | 9,8 | 7,6 | 5 | 15,7 | 102,3
25.09.2010 00:00:00 | 456,2 | 4,1 | <BG | 9,3 | 7,6 | 5 | 15,4 | 95,8
26.09.2010 00:00:00 | 456,4 | 4,2 | <BG | 9,5 | 7,6 | 8 | 14 | 94,7
27.09.2010 00:00:00 | 404,9 | 4,3 | 41,9 | 9,7 | 7,6 | 39,5 | 12,7 | 94,6
28.09.2010 00:00:00 | 321,5 | 4,9 | 55,9 | 9,6 | 7,4 | 84 | 12,4 | 93,2
29.09.2010 00:00:00 | 267,7 | 5,1 | 56,1 | 9,3 | 7,3 | 82,9 | 11,7 | 89,1
30.09.2010 00:00:00 | 271,9 | 5,1 | 28,2 | 9,6 | 7,3 | 30,2 | 11,5 | 91,5
01.10.2010 00:00:00 | 285,9 | 5,1 | <BG | 10 | 7,3 | 18 | 11,4 | 94,3
02.10.2010 00:00:00 | 301,1 | 5 | <BG | 10 | 7,3 | 14,9 | 11,4 | 94,5
03.10.2010 00:00:00 | 314,5 | 5,1 | <BG | 10 | 7,3 | 13,1 | 12 | 95,7
04.10.2010 00:00:00 | 324,6 | 5 | <BG | 9,7 | 7,2 | 11,3 | 12,3 | 93,6
05.10.2010 00:00:00 | 331,9 | 5 | <BG | 9,6 | 7,2 | 9,9 | 12,4 | 92,5
06.10.2010 00:00:00 | 337,8 | 5 | 24,2 | 9,7 | 7,2 | 9,1 | 12,7 | 94,7
07.10.2010 00:00:00 | 348,2 | 4,9 | 29,8 | 9,8 | 7,3 | 9,5 | 13,1 | 96,2
08.10.2010 00:00:00 | 358 | 4,9 | 34,8 | 9,8 | 7,3 | 9,1 | 13 | 96,3
09.10.2010 00:00:00 | 364,7 | 5 | 39,9 | 9,9 | 7,3 | 8 | 12,7 | 96,2
10.10.2010 00:00:00 | 372,4 | 4,9 | 45 | 10 | 7,3 | 7,3 | 12,1 | 95,8
11.10.2010 00:00:00 | 378,9 | 4,9 | 52 | 10,1 | 7,3 | 6,5 | 11,3 | 95,7
12.10.2010 00:00:00 | 382,6 | 4,9 | 57,3 | 10,2 | 7,3 | 6,3 | 10,7 | 94,9
13.10.2010 00:00:00 | 388,7 | 5 | 62 | 10,4 | 7,3 | 6,2 | 9,9 | 95,4
14.10.2010 00:00:00 | 400,3 | 5 | 67,9 | 10,6 | 7,4 | 5,6 | 9,5 | 96,3
15.10.2010 00:00:00 | 409 | 5,1 | 73,4 | 10,6 | 7,4 | 5,6 | 9,8 | 96,2
16.10.2010 00:00:00 | 414,9 | 5,1 | 80,5 | 10,5 | 7,4 | 5,9 | 9,9 | 95,6
17.10.2010 00:00:00 | 422 | 5,1 | 83,2 | 10,6 | 7,4 | 5,7 | 9,9 | 96,9
18.10.2010 00:00:00 | 425,1 | 5,1 | 87,8 | 10,8 | 7,4 | 5,1 | 9,5 | 97,6
19.10.2010 00:00:00 | 430,4 | 5,1 | 92,3 | 10,8 | 7,4 | 4,7 | 8,8 | 95,6
20.10.2010 00:00:00 | 422,4 | 5 | 38,6 | 11,2 | 7,4 | 4,4 | 8,3 | 98,6
21.10.2010 00:00:00 | 424,3 | 5 | <BG | 11,7 | 7,5 | 4,5 | 7,6 | 101
22.10.2010 00:00:00 | 442,2 | 5,1 | <BG | 11,9 | 7,5 | 4,4 | 7,1 | 101,7
23.10.2010 00:00:00 | 443,7 | 5 | <BG | 11,9 | 7,5 | 4,6 | 7,1 | 101,9
24.10.2010 00:00:00 | 442 | 4,8 | <BG | 11,6 | 7,5 | 4,6 | 7,8 | 101
25.10.2010 00:00:00 | 448,9 | 4,9 | <BG | 11,6 | 7,5 | 4,2 | 7,7 | 100,9
26.10.2010 00:00:00 | 456,1 | 4,9 | <BG | 11,9 | 7,5 | 3,8 | 7,5 | 102,3
27.10.2010 00:00:00 | 458,5 | 4,9 | <BG | 11,8 | 7,5 | 3,9 | 7,4 | 101,2
28.10.2010 00:00:00 | 456,3 | 5 | <BG | 11,5 | 7,5 | 3,8 | 7,6 | 99,3
29.10.2010 00:00:00 | 462,5 | 4,9 | <BG | 11,3 | 7,5 | 3,9 | 7,9 | 98,5
30.10.2010 00:00:00 | 474 | 4,9 | <BG | 11,1 | 7,5 | 3,9 | 8,1 | 97,3
31.10.2010 00:00:00 | 485,1 | 4,9 | <BG | 11 | 7,5 | 3,5 | 8,2 | 96,7
01.11.2010 00:00:00 | 491,3 | 4,9 | <BG | 11,1 | 7,5 | 3,1 | 8,2 | 97,2
02.11.2010 00:00:00 | 496,5 | 4,9 | <BG | 10,8 | 7,5 | 3,1 | 8,5 | 95,3
03.11.2010 00:00:00 | 499,3 | 4,9 | <BG | 11 | 7,5 | 3,8 | 8,6 | 97,6
04.11.2010 00:00:00 | 503,5 | 5 | <BG | 10,8 | 7,5 | 4,6 | 9,7 | 98,6
05.11.2010 00:00:00 | 503,1 | 5 | <BG | 10,5 | 7,5 | 4,7 | 10,9 | 98
06.11.2010 00:00:00 | 502,7 | 5 | <BG | 10,2 | 7,4 | 4,6 | 11 | 95,9
07.11.2010 00:00:00 | 511,4 | 5 | <BG | 10,4 | 7,5 | 4,3 | 10 | 94,7
08.11.2010 00:00:00 | 511 | 5,1 | <BG | 10,4 | 7,5 | 6,9 | 9,1 | 92,9
09.11.2010 00:00:00 | 488,5 | 5 | <BG | 10,5 | 7,6 | 11,8 | 8,4 | 92,3
10.11.2010 00:00:00 | 431,1 | 4,5 | <BG | 10,3 | 7,3 | 5,6 | 7,8 | 89,7
11.11.2010 00:00:00 | 417,6 | 4,4 | <BG | 10,6 | 7,3 | 3,3 | 7,5 | 91,7
12.11.2010 00:00:00 | 427,8 | 4,5 | <BG | 10,7 | 7,3 | 4 | 7,6 | 91,8
13.11.2010 00:00:00 | 444,4 | 4,5 | <BG | 10,3 | 7,3 | 4 | 8,6 | 91
14.11.2010 00:00:00 | 458,2 | 4,5 | <BG | 10 | 7,3 | 4 | 9,5 | 90,3
15.11.2010 00:00:00 | 461,8 | 4,4 | <BG | 9,8 | 7,2 | unplausibel | 9,8 | 89
16.11.2010 00:00:00 | 445,1 | 4,2 | <BG | 9,8 | 7,2 | unplausibel | 9,3 | 88
17.11.2010 00:00:00 | unplausibel | 4,6 | 32,7 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
18.11.2010 00:00:00 | unplausibel | 5,6 | 37,5 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
19.11.2010 00:00:00 | 358,3 | 5,9 | 21,7 | 10,8 | 7,4 | unplausibel | 7,7 | 93,2
20.11.2010 00:00:00 | 356,1 | 5,9 | <BG | 10,8 | 7,5 | 20,7 | 7,6 | 93,8
21.11.2010 00:00:00 | 358,1 | 5,8 | <BG | 10,9 | 7,5 | 12,7 | 7,3 | 93,1
22.11.2010 00:00:00 | 369,9 | 5,8 | <BG | 10,9 | 7,5 | 9,8 | 7 | 92,3
23.11.2010 00:00:00 | 368,3 | 5,7 | 25,9 | 11 | 7,5 | 15,5 | 6,6 | 92,3
24.11.2010 00:00:00 | 361,4 | 5,7 | <BG | unplausibel | unplausibel | 21,4 | 6 | unplausibel
25.11.2010 00:00:00 | 377,3 | 6 | <BG | 10,2 | 7,3 | 16,9 | 5,3 | 83
26.11.2010 00:00:00 | 406,9 | 6,1 | <BG | 10,3 | 7,3 | 12,8 | 4,9 | 83,1
27.11.2010 00:00:00 | 407,4 | 6 | <BG | 10,5 | 7,3 | 9,7 | 4,4 | 83,7
28.11.2010 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
29.11.2010 00:00:00 | 426,3 | 6,1 | <BG | unplausibel | 7,5 | unplausibel | 2,7 | unplausibel
30.11.2010 00:00:00 | 419,8 | 6,1 | <BG | 12,2 | 7,5 | 7 | 2,4 | 92,1
01.12.2010 00:00:00 | 420,7 | 6 | <BG | 12,9 | 7,5 | 7,8 | 1,2 | 94,2
02.12.2010 00:00:00 | 433,8 | 6,1 | <BG | 13,4 | 7,4 | 10,4 | ,6 | 96,5
03.12.2010 00:00:00 | 451,2 | 6,2 | <BG | 13,1 | 7,3 | 6,9 | ,8 | 94,6
04.12.2010 00:00:00 | 458,9 | 6,4 | <BG | 13,7 | 7,4 | 5,7 | ,5 | 97,9
05.12.2010 00:00:00 | 465,9 | 6,5 | <BG | 13,2 | 7,3 | 6,3 | ,8 | 94,8
06.12.2010 00:00:00 | 454,6 | 6,5 | 20,2 | 13,3 | 7,3 | 7,2 | ,7 | 95,9
07.12.2010 00:00:00 | 438,8 | 6,3 | 27 | 13,4 | 7,3 | 5,7 | ,7 | 96,6
08.12.2010 00:00:00 | 442,7 | 6,2 | <BG | 13,5 | 7,3 | 6,6 | 1 | 98
09.12.2010 00:00:00 | 469 | 6,2 | <BG | 13,6 | 7,3 | 7,7 | 1,1 | 99
10.12.2010 00:00:00 | 507,7 | unplausibel | <BG | 13,4 | 7,2 | 15,9 | 1,5 | 98,7
11.12.2010 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
12.12.2010 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
13.12.2010 00:00:00 | 458,9 | unplausibel | unplausibel | 13,1 | 7,6 | 34,1 | 3,4 | 101,8
14.12.2010 00:00:00 | 457,6 | 6,7 | unplausibel | 13,3 | 7,5 | 24,2 | 2,6 | 100,9
15.12.2010 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
16.12.2010 00:00:00 | 432,9 | 6,7 | <BG | 13,4 | 7,5 | 12,5 | 1,2 | 97,7
17.12.2010 00:00:00 | 420,5 | 6,6 | <BG | 12,8 | 7,4 | 10,3 | 1,2 | 93,4
18.12.2010 00:00:00 | 430 | 6,5 | <BG | unplausibel | 7,3 | unplausibel | 1,3 | unplausibel
19.12.2010 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
20.12.2010 00:00:00 | 429,1 | 6,6 | <BG | 13,4 | 7,4 | 8,6 | ,7 | 96,4
21.12.2010 00:00:00 | 435,6 | 6,5 | <BG | unplausibel | 7,3 | 6,6 | 1 | unplausibel
22.12.2010 00:00:00 | 463,6 | 6,4 | <BG | unplausibel | 7,2 | 6 | 1,9 | unplausibel
23.12.2010 00:00:00 | 476,2 | 6,4 | <BG | unplausibel | 7,2 | 5,7 | 2,7 | unplausibel
24.12.2010 00:00:00 | 505,9 | 6,4 | 22,2 | unplausibel | 7,2 | 6,3 | 3,1 | unplausibel
25.12.2010 00:00:00 | 503,9 | 6,2 | 29,2 | unplausibel | unplausibel | 6,5 | 2,2 | unplausibel
26.12.2010 00:00:00 | 493 | 6,1 | 36,9 | unplausibel | 7,4 | 6,7 | 1,1 | unplausibel
27.12.2010 00:00:00 | 483,5 | 6,2 | 43,6 | unplausibel | 7,4 | 6 | ,7 | unplausibel
28.12.2010 00:00:00 | 473,4 | 6,4 | 51,5 | unplausibel | 7,4 | 5,7 | ,8 | unplausibel
29.12.2010 00:00:00 | 463,3 | 6,3 | 62,8 | 13,4 | 7,4 | 5,3 | ,7 | 96,6
30.12.2010 00:00:00 | 472,4 | 6,3 | 69,2 | 13,1 | 7,3 | 5,5 | ,5 | 93,6
31.12.2010 00:00:00 | 486,1 | 6,5 | 74,1 | 13 | 7,3 | 8,1 | ,6 | 93,5