## Werte_BD
DATUM | Leitf (µS/cm) | NO3-N (mg/l) | NH4-N (µg/l) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Trübung (TE/F) | WT (°C) | O2-Sättigung (%)
01.01.2011 00:00:00 | 474,1 | 6,5 | 76,9 | 12,8 | 7,2 | 6,4 | ,9 | 92,6
02.01.2011 00:00:00 | 449,7 | 6,1 | 77,1 | 12,2 | 7,1 | 4,2 | 1,4 | 89,7
03.01.2011 00:00:00 | 452,2 | 6 | 79 | 12,3 | 7,1 | 3,9 | 1,4 | 90,1
04.01.2011 00:00:00 | 466,2 | 6,1 | 83 | 12,3 | 7,1 | 5,1 | 1,2 | 89,7
05.01.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
06.01.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
07.01.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
08.01.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
09.01.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
10.01.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
11.01.2011 00:00:00 | 357,9 | 6,1 | <BG | 12 | 7,4 | 31,4 | 3,6 | 93,3
12.01.2011 00:00:00 | 367,1 | 6,4 | <BG | unplausibel | 7,5 | 18,9 | 4 | unplausibel
13.01.2011 00:00:00 | 369,8 | 6,5 | <BG | 12,2 | 7,5 | 14 | 4,6 | 97,7
14.01.2011 00:00:00 | 359,7 | 6 | <BG | 11,8 | 7,4 | 31,7 | 5,5 | 96,6
15.01.2011 00:00:00 | 308,9 | 5,1 | <BG | 11,3 | 7,4 | 98,4 | 6,1 | 93,9
16.01.2011 00:00:00 | 278,3 | 4,7 | <BG | 11,4 | 7,3 | 81,7 | 6 | 94,8
17.01.2011 00:00:00 | 283,7 | 4,7 | <BG | 11,6 | 7,3 | 37,5 | 5,8 | 95,3
18.01.2011 00:00:00 | 297,3 | 4,9 | <BG | 11,6 | 7,3 | 21,8 | 5,7 | 95,5
19.01.2011 00:00:00 | 307,2 | 5 | <BG | 11,4 | 7,4 | 17,5 | 5,9 | 94,3
20.01.2011 00:00:00 | 314,6 | 5 | <BG | 11,2 | 7,4 | 13 | 6,1 | 92,7
21.01.2011 00:00:00 | 327,4 | 5,1 | <BG | 11,2 | 7,4 | 11,4 | 6 | 92,8
22.01.2011 00:00:00 | 346,2 | 5,3 | <BG | 11,2 | 7,4 | 9,5 | 5,9 | 92,6
23.01.2011 00:00:00 | 365,7 | 5,5 | <BG | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
24.01.2011 00:00:00 | 380,9 | 5,4 | <BG | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
25.01.2011 00:00:00 | 394,4 | 5,3 | <BG | unplausibel | unplausibel | 12,7 | unplausibel | unplausibel
26.01.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
27.01.2011 00:00:00 | 428,1 | 5,6 | 111,6 | 12,5 | unplausibel | 14,5 | 3,5 | 97,2
28.01.2011 00:00:00 | 432,1 | 5,6 | 106,7 | 12,6 | 7,3 | 11,6 | 3,2 | 96,9
29.01.2011 00:00:00 | 428,5 | 5,6 | 109,1 | 12,8 | 7,3 | 12,5 | 2,5 | 96,8
30.01.2011 00:00:00 | 436,8 | 5,8 | 141,5 | 13 | 7,3 | 12,1 | 1,7 | 96
31.01.2011 00:00:00 | 444,3 | 5,9 | unplausibel | 13,1 | 7,3 | 11,4 | 1,2 | 95,6
01.02.2011 00:00:00 | 446,6 | 6 | unplausibel | 13,2 | 7,3 | 11,9 | 1 | 95,6
02.02.2011 00:00:00 | 450,1 | 6,1 | unplausibel | 13,2 | 7,3 | 11,4 | 1,1 | 96
03.02.2011 00:00:00 | 452,9 | 6,2 | 114,5 | 13,3 | 7,3 | 9,4 | 1,1 | 97,2
04.02.2011 00:00:00 | 452,1 | 6,2 | 140,3 | 13,1 | 7,3 | 7,9 | 1,5 | 96,4
05.02.2011 00:00:00 | 466,7 | 6,2 | 108,8 | 12,5 | 7,3 | 15,1 | 3,1 | 96,2
06.02.2011 00:00:00 | 447,8 | 6 | 68,9 | unplausibel | unplausibel | 50,6 | 4,4 | unplausibel
07.02.2011 00:00:00 | 402,2 | 5,5 | 23,6 | unplausibel | unplausibel | 37,6 | 4,7 | unplausibel
08.02.2011 00:00:00 | 382,4 | 5,6 | <BG | unplausibel | unplausibel | 18,6 | 4,9 | unplausibel
09.02.2011 00:00:00 | 384 | 5,7 | <BG | unplausibel | unplausibel | 14,1 | 4,7 | unplausibel
10.02.2011 00:00:00 | 385,4 | 5,7 | 24,6 | 12,8 | 7,4 | 12,5 | 4 | 101,1
11.02.2011 00:00:00 | 381,9 | 5,8 | 26,8 | 12,7 | 7,3 | 8,2 | 4,2 | 100,5
12.02.2011 00:00:00 | 384,2 | 5,9 | 30,5 | 12,6 | 7,3 | 7,5 | 4,4 | 100,2
13.02.2011 00:00:00 | 367 | 5,7 | 26,1 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 4,3 | unplausibel
14.02.2011 00:00:00 | 348 | 5,1 | <BG | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 4,2 | unplausibel
15.02.2011 00:00:00 | 343,8 | 5,1 | <BG | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 4 | unplausibel
16.02.2011 00:00:00 | 367,6 | 5,2 | <BG | 12,8 | 7,3 | unplausibel | 3,9 | 100,4
17.02.2011 00:00:00 | 390,3 | 5,3 | 20,7 | 12,8 | 7,3 | 8,3 | 3,5 | 99,8
18.02.2011 00:00:00 | 399,6 | 5,5 | 29 | 13 | 7,3 | 8,8 | 3,2 | 99,8
19.02.2011 00:00:00 | 406,1 | 5,5 | 34 | 13,1 | 7,2 | 7,4 | 2,9 | 99,8
20.02.2011 00:00:00 | 419,2 | 5,6 | 41,4 | 13,1 | 7,2 | 6,5 | 2,4 | 98,9
21.02.2011 00:00:00 | 432 | 5,6 | 49,5 | 13,2 | 7,2 | 7,1 | 1,8 | 98
22.02.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
23.02.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
24.02.2011 00:00:00 | 449,2 | 6 | <BG | unplausibel | unplausibel | unplausibel | ,8 | unplausibel
25.02.2011 00:00:00 | 462 | 6,2 | <BG | 13,7 | 7,4 | 13,1 | ,6 | 98,5
26.02.2011 00:00:00 | 458,5 | 6,2 | <BG | 13,6 | 7,4 | 9,6 | ,8 | 97,9
27.02.2011 00:00:00 | 454,6 | 6,2 | <BG | 13,2 | 7,4 | 6,7 | 1,2 | 96,1
28.02.2011 00:00:00 | 455,6 | 6,2 | <BG | 13 | 7,4 | 5,9 | 1,9 | 96,6
01.03.2011 00:00:00 | 459,9 | 6,3 | <BG | 12,7 | 7,4 | 5,9 | 2,6 | 96,6
02.03.2011 00:00:00 | 458,7 | 6,2 | <BG | 12,7 | 7,4 | 6,1 | 2,8 | 96,4
03.03.2011 00:00:00 | 465,3 | 6,3 | <BG | 12,6 | 7,4 | 6,4 | 2,7 | 96
04.03.2011 00:00:00 | 471,1 | 6,4 | <BG | 12,4 | 7,4 | 7,6 | 2,8 | 94,9
05.03.2011 00:00:00 | 481,2 | 6,4 | <BG | 12,2 | 7,4 | 8 | 3 | 93,5
06.03.2011 00:00:00 | 489,2 | 6,5 | <BG | 12,1 | 7,5 | 8 | 3,3 | 93,4
07.03.2011 00:00:00 | 489,9 | 6,4 | <BG | 12,1 | 7,5 | 7,6 | 3,4 | 93,6
08.03.2011 00:00:00 | 492,9 | 6,4 | <BG | 12 | 7,5 | 6,7 | 3,5 | 93,6
09.03.2011 00:00:00 | 492,8 | 6,4 | <BG | unplausibel | 7,4 | 6,8 | 4 | unplausibel
10.03.2011 00:00:00 | 491,2 | 6,4 | <BG | 11,9 | 7,4 | 7,3 | 5 | 96,8
11.03.2011 00:00:00 | 498,4 | 6,4 | <BG | 11,6 | 7,5 | 6,2 | 5,7 | 95,3
12.03.2011 00:00:00 | 502,9 | 6,4 | <BG | 11,6 | 7,5 | 4,8 | 5,9 | 95,6
13.03.2011 00:00:00 | 513,8 | 6,4 | <BG | 11,4 | 7,5 | 5 | 6,4 | 95,3
14.03.2011 00:00:00 | 516,2 | 6,4 | <BG | 11,2 | 7,5 | 5,1 | 7,1 | 95,4
15.03.2011 00:00:00 | 507,7 | 6,3 | <BG | 11,1 | 7,5 | 5 | 7,6 | 96,3
16.03.2011 00:00:00 | 495,9 | 6,1 | <BG | 11,2 | 7,5 | 5,6 | 7,7 | 96,6
17.03.2011 00:00:00 | 488,1 | 6,1 | 21,7 | 11 | 7,6 | 5,2 | 7,6 | 94,8
18.03.2011 00:00:00 | 474,5 | 5,9 | <BG | 11,2 | 7,6 | 6,8 | 6,8 | 95,1
19.03.2011 00:00:00 | 439,1 | 5,6 | <BG | 11,7 | 7,7 | 10 | 6,6 | 98,3
20.03.2011 00:00:00 | 406 | 5,1 | <BG | 11,6 | 7,6 | 7,5 | 6,9 | 98
21.03.2011 00:00:00 | 381,8 | 4,7 | unplausibel | 11,5 | 7,5 | 6,1 | 6,8 | 97,7
22.03.2011 00:00:00 | 382,5 | 4,6 | unplausibel | 11,6 | 7,5 | 5,2 | 7 | 98,3
23.03.2011 00:00:00 | 388,1 | 4,6 | unplausibel | 11,6 | 7,5 | 5 | 7,5 | 100
24.03.2011 00:00:00 | 398,2 | 4,6 | unplausibel | 11,6 | 7,5 | 5,2 | 7,9 | 100,5
25.03.2011 00:00:00 | 408,9 | 4,6 | unplausibel | 11,3 | 7,5 | 5 | 8,3 | 98,9
26.03.2011 00:00:00 | 413,9 | 4,5 | unplausibel | 11,2 | 7,5 | 5 | 8,1 | 97,8
27.03.2011 00:00:00 | 416,3 | 4,5 | unplausibel | 11,5 | 7,6 | 4,5 | 7,5 | 99,1
28.03.2011 00:00:00 | 415,9 | 4,5 | unplausibel | 11,6 | 7,6 | 4 | 7,5 | 100,1
29.03.2011 00:00:00 | 419,2 | 4,5 | <BG | 11,6 | 7,6 | 4,1 | 7,9 | 100,8
30.03.2011 00:00:00 | 417,2 | 4,5 | <BG | 11,8 | 7,6 | 4,4 | 8,6 | 104,8
31.03.2011 00:00:00 | 420 | 4,5 | <BG | 11,6 | 7,6 | 4,7 | 9,4 | 105
01.04.2011 00:00:00 | 424,4 | 4,4 | <BG | 11,5 | 7,7 | 4,6 | 10,5 | 106,5
02.04.2011 00:00:00 | 428,4 | 4,4 | <BG | 11,3 | 7,7 | 4,4 | 11,7 | 108
03.04.2011 00:00:00 | 424,9 | 4,3 | <BG | 11,1 | 7,8 | 4,7 | 12,7 | 107,7
04.04.2011 00:00:00 | 421 | 4,1 | <BG | 10,3 | 7,7 | 5,1 | 13 | 100,6
05.04.2011 00:00:00 | 404,3 | 4 | <BG | 10,6 | 7,7 | 6,1 | 12,3 | 102,6
06.04.2011 00:00:00 | 403,9 | 4,1 | <BG | 10,7 | 7,7 | 6,1 | 11,9 | 102,1
07.04.2011 00:00:00 | 407,1 | 4,1 | <BG | 10,3 | 7,6 | 5,9 | 12,5 | 99,6
08.04.2011 00:00:00 | 403,7 | 3,9 | <BG | 10,3 | 7,6 | 5,6 | 12,2 | 98,7
09.04.2011 00:00:00 | 412,1 | 3,9 | <BG | 10,5 | 7,6 | 5,3 | 11,9 | 100
10.04.2011 00:00:00 | 424,3 | 3,9 | <BG | 10,6 | 7,6 | 5 | 12 | 101,7
11.04.2011 00:00:00 | 431 | 3,9 | <BG | 10,5 | 7,6 | 5,5 | 12,4 | 102,1
12.04.2011 00:00:00 | 438,2 | 4 | <BG | 10,2 | 7,6 | 5,9 | 12,2 | 98,3
13.04.2011 00:00:00 | 446,1 | 4 | <BG | 10,7 | 7,7 | 5,4 | 10,3 | 98,2
14.04.2011 00:00:00 | 442,1 | 4,2 | <BG | 11,2 | 7,8 | 7 | 9,5 | 101,7
15.04.2011 00:00:00 | 426,6 | 4,3 | <BG | 11,3 | 7,7 | 9,2 | 9,4 | 102,3
16.04.2011 00:00:00 | 409,4 | 4,3 | unplausibel | 11,2 | 7,7 | 9 | 10,1 | 102,5
17.04.2011 00:00:00 | 406,1 | 4,5 | unplausibel | 11 | 7,7 | 7,9 | 11 | 103,5
18.04.2011 00:00:00 | 408 | 4,3 | unplausibel | 11 | 7,7 | 6,5 | 11,6 | 104,6
19.04.2011 00:00:00 | 394,6 | 4 | unplausibel | 10,8 | 7,7 | 6,3 | 12,3 | 104,5
20.04.2011 00:00:00 | 407 | 4,1 | unplausibel | 10,6 | 8 | 5 | 13,2 | 104,1
21.04.2011 00:00:00 | 434,6 | 4,2 | <BG | 10,2 | 8,1 | 4 | 13,9 | 102,7
22.04.2011 00:00:00 | 450,7 | 4,2 | <BG | 10 | 8,2 | 4,1 | 14,8 | 102,2
23.04.2011 00:00:00 | 459,7 | 4,1 | <BG | 9,8 | 8,3 | 4,2 | 15,5 | 101,2
24.04.2011 00:00:00 | 468,1 | 4 | <BG | 9,5 | 8,3 | 4,2 | 15,9 | 99,8
25.04.2011 00:00:00 | 476,7 | 3,9 | <BG | 9,1 | 8 | 4,2 | 15,4 | 94,4
26.04.2011 00:00:00 | 482,8 | 4 | <BG | 8,8 | 7,8 | 4,9 | 14,5 | 89,4
27.04.2011 00:00:00 | 484,2 | 4,1 | <BG | 9,5 | 7,8 | 5,4 | 14,1 | 95,4
28.04.2011 00:00:00 | 472,5 | 4,2 | <BG | 10 | 7,8 | 6,3 | 14,1 | 100,7
29.04.2011 00:00:00 | 457 | 4,4 | <BG | 9,7 | 7,7 | 5,9 | 14,9 | 99,2
30.04.2011 00:00:00 | 454,9 | 4,3 | <BG | 9,4 | 7,6 | 5,2 | 15,3 | 97,4
01.05.2011 00:00:00 | 446 | 4,3 | <BG | 9,5 | 7,6 | 5,4 | 15,2 | 97,6
02.05.2011 00:00:00 | 450,1 | 4,4 | <BG | 9,3 | 7,6 | 5,8 | 14,4 | 93,9
03.05.2011 00:00:00 | 478 | 4,3 | <BG | 9,3 | 7,6 | 6 | 13,5 | 92,7
04.05.2011 00:00:00 | 502 | 4,3 | <BG | 10,2 | 7,7 | 6,1 | 12,8 | 100
05.05.2011 00:00:00 | 512,4 | 4,4 | <BG | 10,8 | 7,8 | 5,7 | 12,7 | 105
06.05.2011 00:00:00 | 498,8 | 4,4 | <BG | 10,4 | 7,7 | 5,3 | 13,7 | 103,8
07.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 4,4 | <BG | 10 | 7,7 | 5 | 14,9 | 102,1
08.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 4,3 | <BG | 9,7 | 7,7 | 5,1 | 15,9 | 101,2
09.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 4,2 | <BG | 9,5 | 7,7 | 5 | 16,8 | 100,6
10.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 4,2 | <BG | 9,4 | 7,7 | 5,3 | 17,6 | 101,8
11.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 4,1 | 30,6 | 10,3 | 8,1 | 7,3 | 18,5 | 113
12.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,9 | 36,4 | 10,7 | 8,4 | 8,1 | 18,8 | 118,6
13.05.2011 00:00:00 | 503,2 | 3,7 | 39,1 | 11 | 8,4 | 9,8 | 18,2 | 119,8
14.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,7 | 44,5 | 10,9 | 8,7 | 11,4 | 18,3 | 119,6
15.05.2011 00:00:00 | 471 | 3,7 | 48,4 | 10,4 | 8,5 | 10,5 | 17,8 | 113,4
16.05.2011 00:00:00 | 443,1 | 4 | 53,3 | 9,6 | 8,2 | 13,7 | 16,6 | 102
17.05.2011 00:00:00 | 471,9 | 4,1 | 57,9 | 9,4 | 7,8 | 9,7 | 16,3 | 98,4
18.05.2011 00:00:00 | 498,7 | 4,1 | 24,8 | 10,1 | 8 | 6,8 | 17,3 | 108,8
19.05.2011 00:00:00 | 520,7 | 3,9 | <BG | 10 | 8 | 6,3 | 18,5 | 110,6
20.05.2011 00:00:00 | 529,4 | 3,8 | <BG | 9,8 | 8 | 5,9 | 19,3 | 109,7
21.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,8 | <BG | 9,8 | 8,1 | 6,8 | 19,9 | 110,6
22.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,9 | <BG | 9,2 | 8,2 | 10,2 | 20,2 | 104,3
23.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,9 | <BG | 8,7 | 8 | 10 | 20 | 98,3
24.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,7 | <BG | 8,4 | 7,9 | 10,1 | 19,7 | 94,9
25.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,5 | <BG | 9,6 | 8,2 | 11,1 | 19 | 107,5
26.05.2011 00:00:00 | 484,4 | 3,3 | <BG | 11 | 8,6 | 11,6 | 19,3 | 123,5
27.05.2011 00:00:00 | 507,6 | 3,1 | <BG | 10,6 | 8,8 | 13 | 19,4 | 119
28.05.2011 00:00:00 | 520 | 3,1 | <BG | 10,9 | 9 | 14,4 | 18,7 | 119,9
29.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,1 | <BG | 10,8 | 9,1 | 14,2 | 19,2 | 121
30.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 3 | <BG | 10,4 | 9,1 | 13 | 20,4 | 118,7
31.05.2011 00:00:00 | 514,6 | 3 | <BG | 9,7 | 9 | 12,1 | 21,3 | 112,4
01.06.2011 00:00:00 | 540,9 | 3,2 | <BG | 7,8 | 8,2 | 14,2 | 19,6 | 87,8
02.06.2011 00:00:00 | 549,4 | 3,8 | 28,5 | 8,2 | 7,8 | 20,2 | 19,1 | 91,6
03.06.2011 00:00:00 | 557 | 4,2 | 36,3 | 8,1 | 7,5 | 15,8 | 19,7 | 91,1
04.06.2011 00:00:00 | 495,2 | 3,8 | 38 | 8,1 | 7,5 | 12,3 | 21 | 93,4
05.06.2011 00:00:00 | 438,4 | 3,2 | 38,5 | 8,1 | 7,5 | 12,1 | 22,4 | 96,4
06.06.2011 00:00:00 | 444,5 | 3 | 46,4 | unplausibel | 7,3 | 12 | 23,3 | unplausibel
07.06.2011 00:00:00 | 493,2 | 2,9 | 40,3 | unplausibel | unplausibel | 13,6 | 23,2 | unplausibel
08.06.2011 00:00:00 | 503,9 | 2,9 | <BG | unplausibel | unplausibel | 13,1 | 23,1 | unplausibel
09.06.2011 00:00:00 | 493,8 | 2,9 | <BG | 9,7 | 8,6 | 12,6 | 21,5 | 112,3
10.06.2011 00:00:00 | 491,5 | 3 | <BG | 10 | 8,6 | 12,1 | 20,8 | 114,3
11.06.2011 00:00:00 | 463,8 | 2,7 | <BG | 9,8 | 8,6 | 11,9 | 21 | 113,5
12.06.2011 00:00:00 | 434,3 | 2,7 | <BG | 9,4 | 8,6 | 11,7 | 21,3 | 109,1
13.06.2011 00:00:00 | 373 | 2,6 | <BG | 9 | 8,4 | 11,8 | 21,3 | 104,2
14.06.2011 00:00:00 | 360,8 | 2,6 | <BG | unplausibel | 8,1 | 12 | 21,2 | unplausibel
15.06.2011 00:00:00 | 474,8 | 2,7 | <BG | unplausibel | unplausibel | 14 | 22 | unplausibel
16.06.2011 00:00:00 | 521,2 | 2,4 | <BG | 9,3 | 9 | 13,6 | 22,5 | 109,9
17.06.2011 00:00:00 | 510,6 | 2,3 | <BG | 9,1 | 8,8 | 12,7 | 22,3 | 107,7
18.06.2011 00:00:00 | 490,8 | 2,4 | <BG | 8,1 | 8,6 | 13,5 | 21,8 | 94,8
19.06.2011 00:00:00 | 531,7 | 2,6 | <BG | 7,7 | 8,3 | 12,9 | 20 | 87,6
20.06.2011 00:00:00 | 554,3 | 2,8 | <BG | 9 | 8,2 | 11,4 | 19 | 100,4
21.06.2011 00:00:00 | 544,7 | 2,8 | <BG | 9,9 | 8,3 | 12,4 | 19,1 | 110,3
22.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,8 | <BG | 9,9 | 8,2 | 13,2 | 20,2 | 112,5
23.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,8 | <BG | 9,5 | unplausibel | 16 | 20,8 | 109,2
24.06.2011 00:00:00 | 548,3 | 3 | <BG | 9,5 | 8,5 | 13,5 | 20,4 | 107,7
25.06.2011 00:00:00 | 495,6 | 2,8 | 23,4 | 9,7 | 8,6 | 12,3 | 19,5 | 109,3
26.06.2011 00:00:00 | 479,2 | 2,8 | 28,1 | 9,2 | 8,3 | 12,1 | 19,4 | 102,7
27.06.2011 00:00:00 | 472,3 | 2,8 | 36,5 | 10,1 | 8,3 | 10,9 | 20,8 | 115,9
28.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,7 | 44,7 | 10,1 | 8,3 | 10,3 | 22,3 | 119,7
29.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,5 | <BG | 9,9 | 8,6 | 9,9 | 23,3 | 118,4
30.06.2011 00:00:00 | 528,7 | 2,5 | <BG | 8 | 8,2 | 8,9 | 21,8 | 93,2
01.07.2011 00:00:00 | 544,3 | 2,6 | <BG | 9 | 8,2 | 8,6 | 19,8 | 101,9
02.07.2011 00:00:00 | 545,5 | 2,7 | <BG | 8,5 | 8 | 8,1 | 18,2 | 93,3
03.07.2011 00:00:00 | 540,7 | 2,8 | <BG | 7,9 | 7,6 | 7,1 | 16,3 | 83,6
04.07.2011 00:00:00 | 537 | 3,3 | <BG | 8,2 | 7,6 | 25 | 15,9 | 85,4
05.07.2011 00:00:00 | 495,8 | 3,7 | <BG | 8,7 | 7,6 | 34,5 | 16,3 | 91,5
06.07.2011 00:00:00 | 422,6 | 3,3 | <BG | 8,3 | 7,5 | 32,4 | 18,1 | 90,3
07.07.2011 00:00:00 | 405,8 | 3,2 | <BG | 8,3 | 7,6 | 19,2 | 19,9 | 93,4
08.07.2011 00:00:00 | 413,7 | 3,3 | <BG | 8,1 | 7,6 | 15,1 | 21 | 93,5
09.07.2011 00:00:00 | 417 | 3,5 | 20,6 | 7,7 | 7,5 | 30,5 | 21,5 | 89
10.07.2011 00:00:00 | 405,4 | 3,3 | 27,4 | 7,6 | 7,4 | 23,3 | 21,8 | 88,4
11.07.2011 00:00:00 | 402,6 | 3,1 | 30,9 | 7,4 | 7,5 | 36,3 | 22,2 | 86,8
12.07.2011 00:00:00 | 353,3 | 3,2 | 35,4 | 6,3 | 7,2 | 126,9 | 21,3 | 73
13.07.2011 00:00:00 | 367,8 | 3,3 | <BG | 7,3 | 7,4 | 50 | 21,7 | 85,4
14.07.2011 00:00:00 | 400,8 | 3,3 | <BG | 8,4 | 7,6 | 26,3 | 21,3 | 97,4
15.07.2011 00:00:00 | 429,1 | 3,1 | <BG | 9,2 | 7,7 | 19,8 | 19,6 | 102,8
16.07.2011 00:00:00 | 447,8 | 3,1 | <BG | 10,1 | 8 | 16,6 | 20 | 114,8
17.07.2011 00:00:00 | 467,3 | 3,1 | <BG | 9,6 | 8 | 15,8 | 20,3 | 108,7
18.07.2011 00:00:00 | 478,7 | 3 | <BG | 10 | 8,2 | 17,1 | 20,1 | 113
19.07.2011 00:00:00 | 485,6 | 3,1 | <BG | 10 | 8,5 | 20,6 | 20,2 | 113,8
20.07.2011 00:00:00 | 491,1 | 3,2 | <BG | 9,2 | 8,1 | 14 | 20 | 104,1
21.07.2011 00:00:00 | 475,9 | 3,1 | <BG | 9 | 7,9 | 19,7 | 18,9 | 99,9
22.07.2011 00:00:00 | 430,5 | 3,3 | <BG | 8,3 | 7,5 | 42,7 | 17,6 | 89,9
23.07.2011 00:00:00 | 329 | 2,7 | <BG | 8,5 | 7,4 | 28,1 | 16,8 | 90,7
24.07.2011 00:00:00 | 332,1 | 2,8 | 23,9 | 8,7 | 7,4 | 18,4 | 16,7 | 91,9
25.07.2011 00:00:00 | 358,9 | 2,8 | 31,7 | 8,8 | 7,5 | 13,3 | 16,8 | 93,2
26.07.2011 00:00:00 | 368,3 | 2,8 | 38,3 | 9 | 7,5 | 12,2 | 17,9 | 97,6
27.07.2011 00:00:00 | 382,4 | 2,8 | 55,6 | 9,6 | 7,7 | 12,2 | 19,2 | 107,4
28.07.2011 00:00:00 | 398,4 | 2,8 | 78,7 | 10,1 | 7,8 | 12,6 | 19,9 | 114,5
29.07.2011 00:00:00 | 409,5 | 2,8 | 82,6 | 9,9 | 7,8 | 11,7 | 19,3 | 110,3
30.07.2011 00:00:00 | 419,6 | 2,8 | 77 | 9,3 | 7,6 | 12,2 | 17,7 | 100,8
31.07.2011 00:00:00 | 380,4 | 3,2 | unplausibel | 9,1 | 7,5 | 83,4 | 16,3 | 96,2
01.08.2011 00:00:00 | 296,1 | 3,8 | <BG | 9,3 | 7,3 | 68 | 15,8 | 96,5
02.08.2011 00:00:00 | 312,8 | 4 | <BG | 9,1 | 7,3 | 39,2 | 16 | 95,6
03.08.2011 00:00:00 | 330,1 | 4 | <BG | 8,8 | 7,4 | 25,4 | 17,7 | 95
04.08.2011 00:00:00 | 345,3 | 4,1 | <BG | 8,5 | 7,4 | 16,6 | 18,8 | 94,1
05.08.2011 00:00:00 | 359 | 4,1 | <BG | 8,5 | 7,5 | 15,3 | 19 | 94,8
06.08.2011 00:00:00 | 361,6 | 4,1 | <BG | 8,6 | 7,5 | 17,7 | 19,5 | 96,4
07.08.2011 00:00:00 | 369,5 | 4 | <BG | 8,4 | 7,5 | 14,9 | 19,9 | 94,4
08.08.2011 00:00:00 | 366,3 | 4,1 | <BG | 8,7 | 7,5 | 14 | 19,1 | 96,3
09.08.2011 00:00:00 | 371 | 3,9 | <BG | 8,9 | 7,5 | 11,6 | 18 | 96,9
10.08.2011 00:00:00 | 375,6 | 3,9 | <BG | 9,1 | 7,5 | 10,6 | 17,5 | 98
11.08.2011 00:00:00 | 384 | 3,9 | <BG | 9,2 | 7,6 | 9,5 | 17,3 | 98,6
12.08.2011 00:00:00 | 393,1 | 3,9 | <BG | 8,9 | 7,6 | 8,8 | 17,7 | 96,7
13.08.2011 00:00:00 | 408,5 | 3,9 | <BG | 8,6 | 7,6 | 7,8 | 18,4 | 94,3
14.08.2011 00:00:00 | 413,6 | 3,9 | 51,4 | 8,4 | 7,6 | 7,7 | 19,1 | 94
15.08.2011 00:00:00 | 416,1 | 3,9 | 48,5 | 8,3 | 7,7 | 9,7 | 19,6 | 92,9
16.08.2011 00:00:00 | 416,2 | 4 | 52,5 | 8,3 | 7,7 | 10 | 19,4 | 93,2
17.08.2011 00:00:00 | 407,9 | 3,9 | 31,1 | 8,8 | 7,6 | 9,2 | 19,5 | 99,1
18.08.2011 00:00:00 | 411,6 | 3,8 | <BG | 9,1 | 7,7 | 7,3 | 20,4 | 103,9
19.08.2011 00:00:00 | 411,4 | 3,7 | <BG | 8,7 | 7,7 | 6,6 | 20,9 | 100,4
20.08.2011 00:00:00 | 410,3 | 3,7 | <BG | 9 | 7,8 | 9,2 | 20,2 | 102,5
21.08.2011 00:00:00 | 414,4 | 3,6 | <BG | 8,8 | 7,6 | 11,6 | 20 | 99,3
22.08.2011 00:00:00 | 420,9 | 3,7 | 23 | 8,4 | 7,6 | 16,8 | 20,4 | 95,4
23.08.2011 00:00:00 | 431,2 | 3,6 | 29,3 | 8,5 | 7,7 | 10,7 | 20,6 | 97,7
24.08.2011 00:00:00 | 433,9 | 3,5 | 35,8 | 8,4 | 7,8 | 10,2 | 21,6 | 97,5
25.08.2011 00:00:00 | 438,1 | 3,4 | 41,3 | 8,1 | 7,9 | 13,5 | 22,7 | 96,9
26.08.2011 00:00:00 | 447,7 | 3,4 | 49,7 | 8,1 | 7,9 | 12,1 | 23,6 | 97,3
27.08.2011 00:00:00 | 450,5 | 3,4 | 52,6 | 6,9 | 7,5 | 8,9 | 22,3 | 81
28.08.2011 00:00:00 | 455,4 | 3,5 | 53,3 | 7,8 | 7,6 | 8,2 | 20,1 | 88
29.08.2011 00:00:00 | 461,9 | 3,6 | 57,7 | 8,2 | 7,7 | 7,8 | 19,2 | 91
30.08.2011 00:00:00 | 479,2 | 3,6 | 61,8 | 8,3 | 7,7 | 6,9 | 18,1 | 90,4
31.08.2011 00:00:00 | 489,6 | 3,7 | 29,5 | 9,2 | 7,8 | 6,8 | 17,9 | 100
01.09.2011 00:00:00 | 499,3 | 3,6 | <BG | 9,8 | 7,8 | 6,3 | 18,2 | 106,9
02.09.2011 00:00:00 | 506,7 | 3,5 | <BG | 10,2 | 8 | 6,4 | 18,4 | 112,4
03.09.2011 00:00:00 | 504,7 | 3,5 | <BG | 10,1 | 8 | 6,2 | 19,2 | 113
04.09.2011 00:00:00 | 509,9 | 3,5 | <BG | 9,8 | 8 | 6,6 | 20,3 | 111,2
05.09.2011 00:00:00 | 512,4 | 3,5 | <BG | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 20,5 | 93,3
06.09.2011 00:00:00 | 504 | 3,9 | <BG | 7,9 | 7,7 | 21 | 19,6 | 89,3
07.09.2011 00:00:00 | 447,9 | 3,6 | <BG | 8,2 | 7,5 | 14,5 | 18,7 | 90,6
08.09.2011 00:00:00 | 440,7 | 3,6 | <BG | 8,4 | 7,4 | 12,6 | 17,2 | 89,8
09.09.2011 00:00:00 | 434,2 | 3,7 | <BG | 9 | 7,5 | 12,4 | 16,7 | 95,5
10.09.2011 00:00:00 | 447 | 3,7 | <BG | 9,1 | 7,6 | 12,3 | 17,7 | 98,1
11.09.2011 00:00:00 | 465 | 3,8 | <BG | 8,8 | 7,6 | 11,5 | 19 | 98
12.09.2011 00:00:00 | 463,7 | 3,7 | <BG | 8,5 | 7,6 | 11,3 | 19,4 | 94,8
13.09.2011 00:00:00 | 475 | 4 | <BG | 8,3 | 7,6 | 16,8 | 19 | 92,5
14.09.2011 00:00:00 | 486,3 | 4 | <BG | 8,7 | 7,6 | 9,8 | 18,3 | 95,9
15.09.2011 00:00:00 | 502,9 | 3,9 | <BG | 9 | 7,6 | 7,9 | 17,6 | 97,3
16.09.2011 00:00:00 | 501,7 | 3,7 | <BG | 9,3 | 7,6 | 7,8 | 17,3 | 99,9
17.09.2011 00:00:00 | 498,3 | 3,7 | <BG | 9,1 | 7,6 | 8,2 | 17,5 | 98,2
18.09.2011 00:00:00 | 494,4 | 3,7 | <BG | 8,3 | 7,6 | 9,7 | 17,4 | 89,2
19.09.2011 00:00:00 | 461,1 | 4 | <BG | 8 | 7,5 | 110,8 | 16,5 | 84,3
20.09.2011 00:00:00 | 403,1 | 4 | <BG | 8 | 7,5 | 79,5 | 16 | 83,1
21.09.2011 00:00:00 | 388 | 4,1 | <BG | 8,1 | 7,5 | 33,9 | 15,9 | 84,4
22.09.2011 00:00:00 | 405,7 | 4 | <BG | 8,2 | 7,5 | 19,5 | 16 | 86,1
23.09.2011 00:00:00 | 424,9 | 4 | <BG | 8,4 | 7,5 | 14,5 | 15,7 | 87,2
24.09.2011 00:00:00 | 441,5 | 4 | <BG | 8,5 | 7,5 | 12,9 | 15,5 | 88,2
25.09.2011 00:00:00 | 457 | 4,2 | <BG | 8,5 | 7,6 | 12,4 | 15,6 | 88,4
26.09.2011 00:00:00 | 476,5 | 4,3 | <BG | 8,5 | 7,5 | 11,6 | 15,9 | 88,8
27.09.2011 00:00:00 | 489,5 | 4,3 | <BG | 8,3 | 7,5 | 10,8 | 16,2 | 87,1
28.09.2011 00:00:00 | 504,2 | 4,3 | <BG | 8,8 | 7,6 | 8,8 | 16,3 | 92,3
29.09.2011 00:00:00 | 513,8 | 4,3 | <BG | 9,1 | 7,6 | 7,1 | 16,3 | 96
30.09.2011 00:00:00 | 521 | 4,3 | <BG | 9,2 | 7,7 | 7,2 | 16,5 | 97,3
01.10.2011 00:00:00 | 524,2 | 4,2 | <BG | 9,3 | 7,7 | 6,9 | 16,8 | 98,4
02.10.2011 00:00:00 | 522,9 | 4,2 | <BG | 9,3 | 7,8 | 6,5 | 16,8 | 98,9
03.10.2011 00:00:00 | 518,7 | 4,1 | <BG | 9,4 | 7,8 | 6,1 | 16,8 | 99,6
04.10.2011 00:00:00 | 522,6 | 4,1 | <BG | 9,3 | 7,8 | 6,8 | 17,1 | 99,2
05.10.2011 00:00:00 | 533,6 | 4 | <BG | 9,3 | 7,7 | 8,5 | 16,9 | 99,5
06.10.2011 00:00:00 | unplausibel | 4 | <BG | unplausibel | unplausibel | 10,3 | unplausibel | unplausibel
07.10.2011 00:00:00 | unplausibel | 4 | <BG | unplausibel | unplausibel | 10,6 | unplausibel | unplausibel
08.10.2011 00:00:00 | unplausibel | 4,2 | <BG | unplausibel | unplausibel | 10,6 | unplausibel | unplausibel
09.10.2011 00:00:00 | unplausibel | 4,3 | <BG | unplausibel | unplausibel | 9 | unplausibel | unplausibel
10.10.2011 00:00:00 | unplausibel | 4,4 | <BG | unplausibel | unplausibel | 9,5 | unplausibel | unplausibel
11.10.2011 00:00:00 | 519,8 | 4,2 | <BG | 9,3 | 7,7 | 9,4 | 13,2 | 91,9
12.10.2011 00:00:00 | 507 | 4,1 | <BG | 9,4 | 7,7 | 13 | 13,2 | 93,1
13.10.2011 00:00:00 | 467,5 | 4,2 | <BG | 9,4 | 7,7 | 46,1 | 12,6 | 91,7
14.10.2011 00:00:00 | 399,7 | 4,2 | <BG | 9,6 | 7,6 | 31,8 | 11,7 | 91,6
15.10.2011 00:00:00 | 399,7 | 4,1 | <BG | 9,9 | 7,6 | 17 | 10,8 | 91,9
16.10.2011 00:00:00 | 409,5 | 4,1 | <BG | 10,1 | 7,6 | 11,4 | 10,2 | 93,2
17.10.2011 00:00:00 | 425 | 4,1 | <BG | 10,2 | 7,6 | 8,7 | 9,8 | 93,1
18.10.2011 00:00:00 | 441,4 | 4,2 | <BG | 10,1 | 7,6 | 7,8 | 9,9 | 92,3
19.10.2011 00:00:00 | 453 | 4,4 | unplausibel | 10,4 | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 95,6
20.10.2011 00:00:00 | 458,5 | 4,4 | unplausibel | 10,8 | 7,7 | 6,9 | 9,7 | 98,5
21.10.2011 00:00:00 | 465,6 | 4,3 | unplausibel | 11,1 | 7,6 | 5,4 | 9,1 | 99,6
22.10.2011 00:00:00 | 473,2 | 4,4 | unplausibel | 11,3 | 7,6 | 5 | 8,6 | 100,3
23.10.2011 00:00:00 | 472,3 | 4,3 | unplausibel | 11,5 | 7,6 | 4,6 | 8 | 100,5
24.10.2011 00:00:00 | 475,8 | 4,3 | unplausibel | 11,6 | 7,6 | 4,4 | 7,8 | 100,7
25.10.2011 00:00:00 | 487,4 | 4,3 | <BG | 11,5 | 7,6 | 4,5 | 7,9 | 100,2
26.10.2011 00:00:00 | 492,1 | 4,3 | <BG | 11,1 | unplausibel | 5,1 | 8,7 | 97,9
27.10.2011 00:00:00 | 494,5 | 4,3 | <BG | 11 | unplausibel | 4,6 | 8,8 | 97,9
28.10.2011 00:00:00 | 497,3 | 4,3 | <BG | 11 | 7,6 | 4,7 | 9,5 | 99,3
29.10.2011 00:00:00 | 504 | 4,5 | <BG | 11,1 | 7,7 | 4,1 | 9,6 | 100,3
30.10.2011 00:00:00 | 507,2 | 4,4 | <BG | 10,9 | 7,7 | 3,9 | 10,3 | 100
31.10.2011 00:00:00 | 510,5 | 4,4 | <BG | 10,6 | 7,7 | 3,9 | 10,6 | 98,5
01.11.2011 00:00:00 | 518 | 4,4 | <BG | 10,6 | 7,7 | 4 | 10,6 | 98,5
02.11.2011 00:00:00 | 525,8 | 4,4 | <BG | 11,1 | 7,7 | 4,4 | 10 | 102
03.11.2011 00:00:00 | 528,3 | 4,3 | <BG | 11,7 | 7,7 | 4,4 | 9,6 | 106,1
04.11.2011 00:00:00 | 531 | 4,3 | <BG | 11,8 | 7,8 | 4,4 | 9,1 | 105,8
05.11.2011 00:00:00 | 529,7 | 4,3 | <BG | 12 | 7,8 | 3,8 | 8,6 | 105,8
06.11.2011 00:00:00 | 527,3 | 4,3 | <BG | 12,2 | 7,8 | 3,9 | 8,3 | 107,1
07.11.2011 00:00:00 | 526,1 | 4,3 | <BG | 12,3 | 7,8 | 3,6 | 8,1 | 107,8
08.11.2011 00:00:00 | 536,2 | 4,4 | <BG | 12,3 | 7,8 | 4 | 7,9 | 106,8
09.11.2011 00:00:00 | 549,8 | 4,5 | <BG | 12,2 | 7,8 | 3,7 | 7,6 | 105,2
10.11.2011 00:00:00 | 559,6 | 4,6 | <BG | 11,7 | 7,7 | 4 | 7,5 | 100,6
11.11.2011 00:00:00 | 563,4 | 4,7 | <BG | 12,3 | 7,7 | 4,1 | 6,3 | 102,5
12.11.2011 00:00:00 | 567,1 | 4,7 | <BG | 12,9 | 7,8 | 3,4 | 5,3 | 105,4
13.11.2011 00:00:00 | 568,1 | 4,6 | <BG | 13,2 | 7,8 | 3,7 | 4,8 | 105,9
14.11.2011 00:00:00 | 567,9 | 4,6 | <BG | 13,2 | 7,8 | 3,7 | 4,4 | 105,1
15.11.2011 00:00:00 | 574 | 4,7 | <BG | 12,8 | 7,7 | 3,5 | 4,1 | 101,2
16.11.2011 00:00:00 | 567,1 | 4,8 | <BG | 12,7 | 7,7 | 3,8 | 3,9 | 100
17.11.2011 00:00:00 | 576,5 | 4,9 | <BG | 13 | 7,7 | 3,5 | 3,6 | 100,8
18.11.2011 00:00:00 | 570,9 | 4,9 | <BG | 13,2 | 7,7 | 3,2 | 3,7 | 102,9
19.11.2011 00:00:00 | 544,5 | 4,9 | <BG | 12,9 | 7,7 | 4,9 | 4,5 | 102,7
20.11.2011 00:00:00 | 529,7 | 5 | <BG | 12,9 | 7,7 | 5,3 | 5 | 104
21.11.2011 00:00:00 | 526,6 | 5 | <BG | 12,9 | 7,8 | 4,3 | 4,6 | 103,4
22.11.2011 00:00:00 | 535,3 | 5 | <BG | 12,9 | 7,8 | 3,1 | 4,5 | 102,8
23.11.2011 00:00:00 | 573,4 | 5,1 | <BG | 13 | 7,8 | 3,7 | 4,3 | 103,3
24.11.2011 00:00:00 | 591,1 | 5 | <BG | 13 | 7,8 | 3,6 | 4,1 | 103
25.11.2011 00:00:00 | 600,1 | 4,9 | <BG | 13,1 | 7,8 | 3 | 4,1 | 103,6
26.11.2011 00:00:00 | 597,8 | 4,9 | <BG | 13 | 7,8 | 3,2 | 4,4 | 103,4
27.11.2011 00:00:00 | 601,7 | 5 | <BG | 12,8 | 7,8 | 4,2 | 5 | 103,2
28.11.2011 00:00:00 | 606,1 | 4,9 | <BG | 12,8 | 7,8 | 4,5 | 4,9 | 103
29.11.2011 00:00:00 | 607,8 | 4,9 | <BG | 13 | 7,8 | 3,8 | 4,1 | 102,7
30.11.2011 00:00:00 | 609,7 | 4,9 | <BG | 10,8 | 7,8 | 4 | 4,4 | 86
01.12.2011 00:00:00 | 614,3 | 4,9 | <BG | 11,8 | 7,8 | 3,3 | 4,2 | 94,5
02.12.2011 00:00:00 | 616,1 | 5 | <BG | 11,6 | 7,8 | 3,8 | 5,2 | 95,2
03.12.2011 00:00:00 | 620,6 | 5 | <BG | 11,7 | 7,8 | 3,9 | 5 | 95,3
04.12.2011 00:00:00 | 612,2 | 5 | <BG | 11,7 | 7,8 | 3,8 | 5,4 | 95,8
05.12.2011 00:00:00 | 608 | 5 | <BG | 11,7 | 7,8 | 4,3 | 5,5 | 96,6
06.12.2011 00:00:00 | 586,6 | 5,2 | <BG | 12 | 7,9 | 14,5 | 4,7 | 97
07.12.2011 00:00:00 | 546,1 | 5 | 38,6 | 13,4 | 7,8 | 12 | 4,2 | 107,6
08.12.2011 00:00:00 | 521,4 | 4,7 | <BG | 12,1 | 7,7 | 8 | 4,2 | 95,8
09.12.2011 00:00:00 | 490,9 | 4,4 | <BG | 12,1 | 7,7 | 7,3 | 4,4 | 96,7
10.12.2011 00:00:00 | 491,4 | 4,4 | <BG | 12,3 | 7,7 | 6,2 | 3,9 | 96,5
11.12.2011 00:00:00 | 491 | 4,6 | <BG | 12,7 | 7,8 | 6 | 3,2 | 97,7
12.12.2011 00:00:00 | 520,9 | 4,7 | 21,1 | 12,7 | 7,7 | 4,6 | 3 | 97
13.12.2011 00:00:00 | 525,4 | 4,6 | <BG | 12,4 | 7,7 | 4 | 3,3 | 95,9
14.12.2011 00:00:00 | 532,2 | 4,7 | <BG | 12,5 | 7,7 | 4,5 | 3,9 | 97,8
15.12.2011 00:00:00 | 533,2 | 4,8 | 48,9 | 12,4 | 7,7 | 5 | 4,2 | 98
16.12.2011 00:00:00 | 518 | 4,7 | <BG | 12,2 | 7,8 | 5,2 | 4,2 | 96,9
17.12.2011 00:00:00 | 517,6 | 4,8 | <BG | 12,1 | 7,8 | 7,7 | 4,2 | 96
18.12.2011 00:00:00 | 508,8 | 4,8 | <BG | 12,3 | 7,8 | 7,4 | 4 | 97
19.12.2011 00:00:00 | 503,2 | 4,8 | 37,5 | 12,5 | 7,8 | 7 | 3,5 | 97,3
20.12.2011 00:00:00 | 499,5 | 4,7 | <BG | 12,8 | 7,8 | 6,7 | 3,1 | 98,1
21.12.2011 00:00:00 | 501 | 4,7 | <BG | 12,8 | 7,8 | 6,1 | 3 | 98,5
22.12.2011 00:00:00 | 495 | 4,8 | <BG | 12,9 | 7,8 | 8,4 | 3,2 | 99,1
23.12.2011 00:00:00 | 482,6 | 4,7 | <BG | 12,7 | 7,8 | 10,2 | 3,8 | 99,2
24.12.2011 00:00:00 | 510,4 | 4,9 | <BG | 12,2 | 7,8 | 13,4 | 4,6 | 97,5
25.12.2011 00:00:00 | 493,2 | 5,2 | 24,4 | 12,3 | 7,8 | 22,5 | 4,5 | 98,4
26.12.2011 00:00:00 | 449,2 | 5 | 27,4 | 12,4 | 7,8 | 28 | 4,9 | 99,7
27.12.2011 00:00:00 | 431,6 | 5 | 25,1 | 12,1 | 7,8 | 19,8 | 5,4 | 99
28.12.2011 00:00:00 | 421,2 | 5,1 | 29,7 | 12,1 | 7,7 | 16,2 | 5,8 | 99,6
29.12.2011 00:00:00 | 408,4 | 5 | 35,2 | 12,1 | 7,7 | 13,8 | 5,4 | 99,1
30.12.2011 00:00:00 | 396,3 | 4,9 | 26,6 | 12,1 | 7,7 | 12,3 | 4,8 | 97,6
31.12.2011 00:00:00 | 381,5 | 4,8 | 22,3 | 12,4 | 7,7 | 10,9 | 4,3 | 98,1