## Sheet
| Bad Düben | Bad Düben | Bad Düben | Bad Düben | Bad Düben | Bad Düben | Bad Düben | Bad Düben
| Ammonium-N [µg/l] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Nitrat-N [mg/l] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2016-01-01 | <20 | 418.8396 | 5.2776 | 7.4826 | 12.3118 | 96.9867 | 26.9223 | 5.0811
2016-01-02 | <20 | 418.4847 | 5.31 | 7.4948 | 12.5996 | 96.537 | 27.0538 | 3.9976
2016-01-03 | <20 | 428.8569 | 5.3059 | 7.5082 | 13.0107 | 95.4855 | 26.9939 | 2.3451
2016-01-04 | <20 | 442.7288 | 5.3969 | 7.5099 | 13.3207 | 94.5768 | 27.4512 | 1.0879
2016-01-05 | <20 | 440.8996 | 5.389 | 7.4772 | 13.3764 | 94.4354 | 27.4283 | 0.87499
2016-01-06 | <20 | 451.1221 | 5.4674 | 7.4977 | 13.4931 | 94.9011 | 27.8343 | 0.72947
2016-01-07 | <20 | 452.8392 | 5.4734 | 7.526 | 13.575 | 95.8568 | 27.8377 | 0.88195
2016-01-08 | <20 | 463.5675 | 5.5144 | 7.5245 | 13.3929 | 96.328 | 28.0604 | 1.576
2016-01-09 | <20 | 477.4742 | 5.5374 | 7.5372 | 13.3407 | 95.8769 | 28.1602 | 1.546
2016-01-10 | <20 | 501.728 | 5.5657 | 7.5092 | 13.2556 | 95.677 | 28.3131 | 1.7098
2016-01-11 | <20 | 517.8189 | 5.5784 | 7.494 | 13.0071 | 95.5796 | 28.4075 | 2.3876
2016-01-12 | 25.0038 | 531.9139 | 5.5139 | 7.5307 | 12.8191 | 95.5352 | 28.1083 | 2.9284
2016-01-13 | <20 | 533.907 | 5.5705 | 7.5762 | 12.8314 | 95.8723 | 28.3914 | 3.0266
2016-01-14 | <20 | 525.6485 | 5.676 | 7.5931 | 12.9867 | 96.8652 | 28.9141 | 2.9598
2016-01-15 | <20 | 536.1115 | 5.709 | 7.612 | 12.918 | 96.6837 | 29.0805 | 3.0921
2016-01-16 | <20 | 522.197 | 5.9656 | 7.5702 | 12.9433 | 96.6408 | 30.3674 | 3
2016-01-17 | <20 | 522.1834 | 5.9536 | 7.5471 | 13.0702 | 96.7674 | 30.3061 | 2.6766
2016-01-18 | <20 | 530.6053 | 6.039 | 7.5519 | 13.3903 | 97.6299 | 30.7447 | 2.0924
2016-01-19 | <20 | 550.8977 | 5.9388 | 7.5467 | 13.7405 | 97.126 | 30.2091 | 0.95479
2016-01-20 | <20 | 569.8646 | 5.8203 | 7.4485 | 13.7461 | 96.6922 | 29.6307 | 0.73879
2016-01-21 | <20 | 584.4892 | 5.9311 | 7.4586 | 13.9158 | 97.9761 | 30.1919 | 0.77294
2016-01-22 | <20 | 624.059 | 6.0784 | 7.5178 | 14.3669 | 100.4832 | 30.9102 | 0.52417
2016-01-23 | <20 | 627.3339 | 6.0547 | 7.4491 | 14.0158 | 98.2265 | 30.8033 | 0.60129
2016-01-24 | <20 | 641.7586 | 6.225 | 7.4904 | 13.8909 | 98.7544 | 31.6657 | 1.1345
2016-01-25 | <20 | 629.8323 | 6.2251 | 7.6175 | 14.161 | 101.7345 | 31.6739 | 1.5316
2016-01-26 | <20 | 641.3072 | 6.2582 | 7.6231 | 14.0956 | 101.4997 | 31.8454 | 1.6207
2016-01-27 | <20 | 597.4698 | 6.7655 | 7.5557 | 13.2167 | 99.6519 | 34.3759 | 3.3878
2016-01-28 | <20 | 534.0699 | 6.6885 | 7.5393 | 12.7034 | 98.6942 | 33.9837 | 4.538
2016-01-29 | <20 | 512.1127 | 6.6479 | 7.5292 | 12.822 | 99.0897 | 33.7703 | 4.3311
2016-01-30 | <20 | 477.8218 | 6.2851 | 7.5064 | 12.8086 | 98.9603 | 31.9693 | 4.3213
2016-01-31 | <20 | 418.3059 | 5.7442 | 7.4671 | 12.4763 | 97.1383 | 29.2613 | 4.6217
2016-02-01 | <20 | 391.4326 | 5.6172 | 7.4585 | 12.3924 | 97.558 | 28.6331 | 5.0562
2016-02-02 | <20 | 394.122 | 5.585 | 7.4533 | 12.0327 | 97.2121 | 28.4762 | 6.082
2016-02-03 |  | 370.7 | 5.4563 | 7.3758 | 11.8855 | 96.6946 | 27.8351 | 6.3576
2016-02-04 |  | 358.9654 | 5.4642 | 7.3696 | 12.1117 | 97.2698 | 27.841 | 5.8442
2016-02-05 |  | 344.6935 | 5.3533 | 7.3649 | 12.3355 | 98.1931 | 27.2893 | 5.4922
2016-02-06 |  | 346.0974 | 5.434 | 7.3793 | 12.3376 | 98.6216 | 27.7099 | 5.6578
2016-02-07 |  | 355.3895 | 5.5292 | 7.398 | 12.2882 | 97.6341 | 28.1795 | 5.4186
2016-02-08 |  | 358.0826 | 5.556 | 7.3964 | 12.1992 | 96.9907 | 28.3066 | 5.4445
2016-02-09 |  | 358.5217 | 5.5842 | 7.4109 | 12.0336 | 95.9582 | 28.4598 | 5.5618
2016-02-10 |  | 353.4812 | 5.5182 | 7.4383 | 12.0311 | 95.7714 | 28.124 | 5.4934
2016-02-11 | <20 | 343.3576 | 5.2976 | 7.4373 | 12.2086 | 96.5898 | 27.0168 | 5.2507
2016-02-12 | <20 | 311.0037 | 4.7538 | 7.3551 | 12.2811 | 96.4125 | 24.2906 | 4.9456
2016-02-13 | <20 | 309.3359 | 4.6648 | 7.3501 | 12.4052 | 96.1319 | 23.8259 | 4.4383
2016-02-14 | <20 | 312.5908 | 4.5216 | 7.3571 | 12.3618 | 95.9111 | 23.1213 | 4.4852
2016-02-15 | <20 | 321.2366 | 4.6557 | 7.3692 | 12.376 | 96.7042 | 23.809 | 4.7616
2016-02-16 | <20 | 329.1311 | 4.7467 | 7.3833 | 12.6325 | 98.3208 | 24.2617 | 4.6094
2016-02-17 | <20 | 332.2674 | 4.7303 | 7.3488 | 12.8476 | 98.5649 | 24.1666 | 4.0488
2016-02-18 | <20 | 342.5247 | 4.7678 | 7.333 | 12.8318 | 98.3223 | 24.348 | 3.9987
2016-02-19 | <20 | 359.0104 | 4.8449 | 7.3438 | 12.7464 | 98.1938 | 24.7391 | 4.2073
2016-02-20 | <20 | 367.7453 | 4.9002 | 7.3654 | 12.7093 | 97.8524 | 25.0102 | 4.186
2016-02-21 | <20 | 375.7361 | 4.9624 | 7.3714 | 12.4615 | 97.5742 | 25.3439 | 4.8449
2016-02-22 | <20 | 376.4554 | 5.0334 | 7.4405 | 12.1113 | 97.8492 | 25.7135 | 6.0816
2016-02-23 | <20 | 378.6121 | 5.2725 | 7.4245 | 11.8843 | 96.3744 | 26.8787 | 6.2294
2016-02-24 | <20 | 364.0775 | 5.2637 | 7.4369 | 12.1549 | 97.2779 | 26.8606 | 5.7058
2016-02-25 | <20 | 389.7626 | 5.5321 | 7.4639 | 12.3397 | 97.0781 | 28.1903 | 5.0288
2016-02-26 | <20 | 387.3257 | 5.5903 | 7.4648 | 12.5828 | 97.7079 | 28.4806 | 4.5181
2016-02-27 | <20 | 392.8678 | 5.6612 | 7.4637 | 12.7669 | 98.0201 | 28.8239 | 4.0756
2016-02-28 | <20 | 401.7031 | 5.7967 | 7.4698 | 12.8827 | 98.5588 | 29.5239 | 3.9383
2016-02-29 | <20 | 400.5556 | 5.8342 | 7.4607 | 13.0093 | 98.3816 | 29.704 | 3.4916
2016-03-01 | <20 | 398.6418 | 5.8219 | 7.4571 | 13.1482 | 98.519 | 29.6423 | 3.1352
2016-03-02 | 33.8665 | 389.8935 | 5.8159 | 7.4583 | 13.0805 | 98.4939 | 29.6247 | 3.3269
2016-03-03 | <20 | 393.0732 | 5.8003 | 7.4901 | 12.9238 | 98.3913 | 29.5203 | 3.7489
2016-03-04 | <20 | 452.7625 | 5.9951 | 7.5065 | 12.7261 | 97.9959 | 30.4992 | 4.1942
2016-03-05 | <20 | 463.9336 | 6.0371 | 7.4844 | 12.3343 | 96.6989 | 30.7187 | 4.8936
2016-03-06 | <20 | 446.2022 | 5.9941 | 7.4824 | 12.139 | 96.246 | 30.516 | 5.3354
2016-03-07 | <20 | 434.7276 | 5.9496 | 7.6185 | 12.2895 | 97.7734 | 30.2854 | 5.4701
2016-03-08 | 42.5005 | 444.1604 | 5.8703 | 7.6686 | 12.4182 | 98.1124 | 29.8789 | 5.1942
2016-03-09 | 77.3437 | 434.0658 | 5.8885 | 7.6682 | 12.5715 | 98.9265 | 29.9513 | 5.0352
2016-03-10 | 20.9726 | 427.1094 | 5.9484 | 7.6667 | 12.4764 | 98.2377 | 30.2666 | 5.0624
2016-03-11 | <20 | 428.8486 | 5.9133 | 7.6345 | 12.5027 | 98.5653 | 30.0876 | 5.1101
2016-03-12 | <20 | 430.2478 | 5.9165 | 7.6285 | 12.5811 | 99.0561 | 30.0951 | 5.0595
2016-03-13 | <20 | 430.9641 | 5.9248 | 7.634 | 12.7002 | 99.5379 | 30.1325 | 4.8803
2016-03-14 |  | 426.5669 | 5.926 | 7.6117 | 12.7768 | 100.9453 | 30.1663 | 5.1934
2016-03-15 |  | 430.0599 | 5.9597 | 7.5949 | 12.5739 | 99.9348 | 30.3473 | 5.4306
2016-03-16 |  | 428.3996 | 5.9798 | 7.6291 | 12.6654 | 101.0206 | 30.4501 | 5.5663
2016-03-17 |  | 428.4488 | 5.9197 | 7.6516 | 12.6347 | 101.5571 | 30.1509 | 5.8762
2016-03-18 | <20 | 443.7518 | 5.8705 | 7.6422 | 12.4259 | 99.9475 | 29.8933 | 5.9039
2016-03-19 | <20 | 453.3296 | 5.8563 | 7.6378 | 12.2578 | 99.6535 | 29.837 | 6.3264
2016-03-20 | <20 | 450.3132 | 5.7969 | 7.6533 | 12.1535 | 99.0852 | 29.5463 | 6.442
2016-03-21 | <20 | 448.7934 | 5.7446 | 7.6816 | 12.213 | 99.6377 | 29.2566 | 6.4654
2016-03-22 | <20 | 446.2576 | 5.69 | 7.7299 | 12.2161 | 99.9791 | 28.9592 | 6.5939
2016-03-23 | <20 | 445.5776 | 5.618 | 7.8133 | 12.2348 | 100.4175 | 28.6159 | 6.7084
2016-03-24 | <20 | 441.7784 | 5.5602 | 7.8544 | 12.2455 | 101.3268 | 28.3129 | 7.0309
2016-03-25 | <20 | 441.3629 | 5.4733 | 7.8198 | 12.1113 | 100.6108 | 27.9047 | 7.195
2016-03-26 | <20 | 430.8034 | 5.3588 | 7.8008 | 12.1276 | 101.9454 | 27.3299 | 7.6639
2016-03-27 | <20 | 422.534 | 5.244 | 7.9499 | 12.2308 | 103.2467 | 26.7695 | 7.8382
2016-03-28 | <20 | 423.9323 | 5.1411 | 8.0073 | 12.0514 | 103.2756 | 26.255 | 8.4499
2016-03-29 | <20 | 416.9846 | 5.0114 | 7.9729 | 11.782 | 101.5327 | 25.61 | 8.6903
2016-03-30 | <20 | 402.7287 | 4.8912 | 7.965 | 11.8437 | 101.6633 | 24.995 | 8.5261
2016-03-31 | <20 | 402.2105 | 4.8413 | 7.8633 |  |  | 24.7663 | 8.471
2016-04-01 |  | 396.028 | 4.7274 | 7.8429 |  |  | 24.2042 | 8.6608
2016-04-02 |  | 383.9104 | 4.8051 | 7.7687 |  |  | 24.5979 | 8.4246
2016-04-03 |  | 389.4228 | 5.0734 | 7.6853 |  |  | 25.9533 | 8.9689
2016-04-04 |  | 389.0183 | 5.1946 | 7.6724 |  |  | 26.5477 | 9.9545
2016-04-05 | <20 | 394.0059 | 5.1557 | 7.7049 | 10.7894 | 98.2286 | 26.3721 | 10.9831
2016-04-06 | <20 | 388.2193 | 5.0446 | 7.7548 | 10.4745 | 98.0489 | 25.8228 | 12.1851
2016-04-07 | <20 | 389.7341 | 4.9394 | 7.7453 | 10.4204 | 97.1546 | 25.2874 | 12.02
2016-04-08 | <20 | 395.9778 | 4.9105 | 7.751 | 10.7591 | 99.4356 | 25.1194 | 11.6214
2016-04-09 | <20 | 395.4902 | 4.8397 | 7.7652 | 10.7993 | 99.4857 | 24.7818 | 11.493
2016-04-10 | <20 | 405.1625 | 4.7904 | 7.7591 | 10.7446 | 98.6067 | 24.5402 | 11.3363
2016-04-11 | <20 | 411.9174 | 4.7713 | 7.7539 | 10.9216 | 99.2018 | 24.4181 | 10.8909
2016-04-12 | <20 | 411.6192 | 4.7503 | 7.7831 | 10.9122 | 100.5056 | 24.388 | 11.4674
2016-04-13 | <20 | 407.9361 | 4.7236 | 7.91 | 10.7315 | 101.0733 | 24.2681 | 12.4042
2016-04-14 | <20 | 413.0623 | 4.6702 | 7.9286 | 10.5427 | 99.7705 | 24.0589 | 12.6666
2016-04-15 | <20 | 410.9684 | 4.6773 | 7.9271 | 10.6824 | 99.4907 | 24.0481 | 11.9754
2016-04-16 | <20 | 423.9383 | 4.6543 | 7.8127 | 10.7114 | 98.8289 | 23.887 | 11.5576
2016-04-17 | <20 | 424.0073 | 4.6581 | 7.8761 | 10.8456 | 99.4852 | 23.8857 | 11.3209
2016-04-18 | <20 | 408.6143 | 4.6993 | 7.7892 | 10.802 | 98.2859 | 24.0913 | 10.9653
2016-04-19 | <20 | 393.2134 | 4.7889 | 7.6376 | 10.4127 | 94.2453 | 24.542 | 10.7424
2016-04-20 | <20 | 396.1466 | 4.8007 | 7.7509 | 11.2637 | 102.4379 | 24.5952 | 10.7381
2016-04-21 | <20 | 412.1989 | 4.748 | 7.9501 | 11.5737 | 102.9391 | 24.3158 | 11.2141
2016-04-22 | <20 | 423.605 | 4.6231 | 7.9281 | 11.0947 | 103.4897 | 23.6877 | 12.0143
2016-04-23 | <20 | 435.6983 | 4.5559 | 8.0122 | 10.9884 | 102.4901 | 23.3473 | 12.0319
2016-04-24 | <20 | 445.1882 | 4.5625 | 8.0805 | 11.2893 | 102.5568 | 23.3583 | 10.8909
2016-04-25 | <20 | 453.2887 | 4.5614 | 8.2576 | 11.666 | 105.2079 | 23.3544 | 10.5708
2016-04-26 | <20 | 462.4149 | 4.49 | 8.2607 | 11.5907 | 103.7835 | 22.9927 | 10.2696
2016-04-27 | <20 | 454.3407 | 4.4505 | 8.3832 |  |  | 22.8398 | 9.3441
2016-04-28 | <20 | 450.1939 | 4.3902 | 8.3479 |  |  | 22.5024 | 9.131
2016-04-29 | <20 | 458.0423 | 4.454 | 8.4763 |  |  | 22.8229 | 9.9183
2016-04-30 | <20 | 452.674 | 4.3128 | 8.5954 |  |  | 22.1312 | 11.1197
2016-05-01 | <20 | 453.7749 | 4.1518 | 8.7292 |  |  | 21.3413 | 12.1499
2016-05-02 | <20 | 461.077 | 4.0501 | 8.8699 |  |  | 20.8357 | 13.1847
2016-05-03 | <20 | 464.5152 | 3.9339 | 8.9108 | 11.5895 | 113.4241 | 20.2602 | 14.0852
2016-05-04 | <20 | 472.2711 | 3.8082 | 8.7656 | 11.2602 | 108.8141 | 19.6281 | 13.5748
2016-05-05 | <20 | 470.5318 | 3.7686 | 8.8436 | 11.7931 | 115.8177 | 19.4384 | 14.2092
2016-05-06 | <20 | 467.0481 | 3.7044 | 8.9662 | 11.8132 | 118.795 | 19.1155 | 15.2715
2016-05-07 | <20 | 468.4934 | 3.6076 | 9.0733 | 11.4684 | 118.1853 | 18.6243 | 16.3897
2016-05-08 | <20 | 475.3673 | 3.6744 | 9.1411 | 11.081 | 116.05 | 18.9681 | 17.1746
2016-05-09 | <20 | 468.3001 | 3.5598 | 9.1408 | 10.7941 | 115.0705 | 18.41 | 18.0097
2016-05-10 | <20 | 478.8912 | 3.4403 | 9.1688 | 10.9545 | 118.1119 | 17.8042 | 18.572
2016-05-11 | <20 | 471.9399 | 3.3285 | 9.1944 | 10.8685 | 118.454 | 17.2525 | 19.1109
2016-05-12 | <20 | 453.1251 | 3.2158 | 9.0839 | 10.6527 | 116.54 | 16.6937 | 19.2989
2016-05-13 | <20 | 430.2869 | 3.1549 | 8.9365 | 10.1312 | 111.0111 | 16.4004 | 19.3743
2016-05-14 | <20 | 413.9796 | 3.2044 | 8.8086 | 10.1736 | 107.3919 | 16.63 | 17.6623
2016-05-15 | <20 | 421.6165 | 3.2583 | 8.5486 | 9.7491 | 98.1597 | 16.8601 | 15.4465
2016-05-16 | <20 | 445.3614 | 3.3146 | 8.2834 | 10.4951 | 103.4558 | 17.1351 | 14.4417
2016-05-17
2016-05-18 | <20 | [5 empty] | 18.0647 | 14.824
2016-05-19 | <20 | 520.6801 | 3.5901 | 8.3339 | 11.0382 | 111.9296 | 18.5502 | 15.6978
2016-05-20 | <20 | 518.5953 | 3.7697 | 7.9707 | 10.1616 | 105.626 | 19.4705 | 16.8701
2016-05-21 | <20 | 513.5109 | 3.7956 | 7.789 | 9.5392 | 101.8543 | 19.6052 | 18.1176
2016-05-22 | <20 | 508.5288 | 3.804 | 7.8807 | 9.6149 | 105.7117 | 19.6652 | 19.4835
2016-05-23 |  | 512.9366 | 3.6342 | 8.0023 | 9.3063 | 103.5612 | 18.8192 | 20.1607
2016-05-24 | <20 | 520.5824 | 3.614 | 7.7613 | 8.491 | 92.2378 | 18.7026 | 19.0582
2016-05-25 | <20 | 531.5651 | 3.7942 | 7.7784 | 8.4314 | 89.7736 | 19.5987 | 18.0737
2016-05-26 |  | 516.032 | 3.5994 | 7.9126 | 9.542 | 101.992 | 18.6176 | 18.1764
2016-05-27 | <20 | 520.9902 | 3.6809 | 7.7214 | 9.1833 | 97.3565 | 19.0312 | 17.8623
2016-05-28 | <20 | 515.3443 | 3.6482 | 7.6292 | 9.1597 | 99.1282 | 18.879 | 18.7298
2016-05-29 | <20 | 507.4699 | 3.6449 | 7.5141 | 7.7686 | 86.9447 | 18.8915 | 20.5099
2016-05-30 | <20 | 465.9069 | 3.6827 | 7.5208 | 6.1487 | 70.0432 | 19.0949 | 21.2774
2016-05-31 | <20 | 419.4189 | 3.6509 | 7.464 | 8.1546 | 94.0004 | 18.9333 | 21.7153
2016-06-01 | <20 | 450.6514 | 3.681 | 7.6226 | 8.1914 | 92.9953 | 19.0774 | 21.2315
2016-06-02 | <20 | 492.9931 | 3.5037 | 7.7251 | 8.2078 | 92.9132 | 18.1847 | 21.0502
2016-06-03 | <20 | 455.8936 | 3.3797 | 7.7365 | 8.2504 | 93.8168 | 17.563 | 21.3056
2016-06-04 | <20 | 423.4288 | 3.4844 | 7.6263 | 8.2273 | 93.9395 | 18.097 | 21.4971
2016-06-05 | <20 | 407.2391 | 3.6404 | 7.3928 | 7.5852 | 86.9437 | 18.8882 | 21.7037
2016-06-06 | <20 | 404.2682 | 3.5988 | 7.316 | 7.453 | 86.3722 | 18.6825 | 22.2168
2016-06-07 | <20 | 401.9923 | 3.4382 | 7.3665 | 7.4331 | 86.8221 | 17.8788 | 22.5937
2016-06-08 | <20 | 393.9174 | 3.2503 | 7.9696 | 8.7974 | 103.8569 | 16.9377 | 23.1423
2016-06-09 | <20 | 397.9306 | 3.1377 | 7.7926 | 8.5153 | 97.7076 | 16.3571 | 21.7912
2016-06-10 | <20 | 417.896 | 3.0527 | 7.8237 | 8.966 | 101.7942 | 15.9095 | 21.1889
2016-06-11 | <20 | 421.0471 | 3.075 | 7.7218 | 8.6605 | 98.1189 | 16.0273 | 21.1106
2016-06-12 | <20 | 431.4946 | 3.1467 | 7.5407 | 8.3012 | 93.1686 | 16.3937 | 20.6182
2016-06-13 | <20 | 439.1849 | 3.092 | 7.3606 | 6.8856 | 77.4135 | 16.1215 | 20.7467
2016-06-14 | <20 | 440.7313 | 3.1355 | 7.3097 | 6.4364 | 72.1153 | 16.3409 | 20.481
2016-06-15 | <20 | 444.4363 | 3.0996 | 7.7735 | 8.4292 | 93.6818 | 16.1565 | 20.6175
2016-06-16 | <20 | 463.0722 | 3.2515 | 7.7435 | 8.6004 | 95.468 | 16.9117 | 20.0675
2016-06-17 | <20 | 445.7939 | 3.1322 | 7.6493 | 8.2481 | 90.7607 | 16.3048 | 19.6855
2016-06-18 | <20 | 426.1045 | 3.2794 | 7.6239 | 8.2856 | 90.7154 | 17.04 | 19.424
2016-06-19 | <20 | 418.9935 | 3.4446 | 7.5283 | 8.2022 | 89.1267 | 17.8739 | 19.0516
2016-06-20 | <20 | 397.3951 | 3.1463 | 7.6741 | 9.0054 | 99.1688 | 16.3849 | 19.635
2016-06-21 | <20 | 385.867 | 2.9233 | 7.7577 | 9.0566 | 100.9721 | 15.272 | 20.2659
2016-06-22 | <20 | 383.8163 | 2.8568 | 8.1372 | 9.5206 | 108.1527 | 14.9431 | 21.0944
2016-06-23 | <20 | 404.7307 | 2.6589 | 8.3075 | 9.8056 | 115.6852 | 13.9741 | 23.0577
2016-06-24 | <20 | 414.6676 | 2.5792 | 8.3781 | 9.5379 | 115.9167 | 13.5784 | 24.6227
2016-06-25 | <20 | 396.0768 | 2.5895 | 8.2734 | 8.9423 | 109.7057 | 13.6431 | 25.1957
2016-06-26 | <20 | 406.0714 | 2.555 | 7.8126 | 8.2294 | 99.1569 | 13.4557 | 24.2756
2016-06-27 | <20 | 440.0812 | 2.7889 | 7.7261 | 7.7258 | 92.3252 | 14.6279 | 23.8665
2016-06-28 | <20 | 460.173 | 3.0611 | 7.5513 | 7.4928 | 88.1414 | 15.9774 | 23.0209
2016-06-29 | <20 | 431.8537 | 2.7527 | 8.108 | 8.8089 | 103.3964 | 14.4373 | 22.9334
2016-06-30 | <20 | 397.9887 | 2.6692 | 8.0381 | 8.6121 | 99.9389 | 14.0214 | 22.3526
2016-07-01 | <20 | 395.4023 | 2.7265 | 8.0059 | 8.9298 | 103.9726 | 14.312 | 22.4439
2016-07-02 | <20 | 427.3033 | 2.8034 | 7.9617 | 8.51 | 98.4696 | 14.688 | 22.2546
2016-07-03 | <20 | 432.6103 | 2.8352 | 8.1859 | 9.4774 | 107.4519 | 14.832 | 21.0964
2016-07-04 | <20 | 434.2938 | 2.756 | 8.4184 | 9.5339 | 107.4172 | 14.4275 | 20.7752
2016-07-05 | <20 |  | 2.5858 | 8.5082 | 9.0279 | 102.2517 | 13.5746 | 21.0566
2016-07-06 | <20 |  | 2.6207 | 8.7981 | 9.3224 | 103.3118 | 13.7306 | 20.0299
2016-07-07 | <20 | 466.4065 | 2.6579 | 8.7855 | 10.3971 | 115.2395 | 13.9311 | 19.9115
2016-07-08 | <20 | 456.9744 | 2.6412 | 8.7526 | 10.1873 | 114.7588 | 13.8408 | 20.7595
2016-07-09 | <20 | 436.3859 | 2.4987 | 8.7034 | 9.9969 | 113.4239 | 13.1425 | 21.0957
2016-07-10 | <20 |  | 2.4743 | 8.8294 | 10.1147 | 117.7172 | 13.0257 | 22.3513
2016-07-11 | <20 |  | 2.3703 | 8.776 | 9.4941 | 112.7446 | 12.5152 | 23.456
2016-07-12 | <20 | 407.2208 | 2.1959 | 8.5734 | 8.9534 | 106.2082 | 11.6525 | 23.4612
2016-07-13 | <20 | 440.192 | 2.1425 | 8.6746 | 8.7603 | 101.5788 | 11.3652 | 22.3169
2016-07-14 | <20 | 492.6592 | 2.2129 | 8.3992 | 8.9543 | 100.2655 | 11.7014 | 20.6356
2016-07-15 | <20 | 502.7996 | 2.3735 | 8.3387 | 8.9473 | 97.1456 | 12.4919 | 19.0281
2016-07-16 | <20 | 509.7897 | 2.7412 | 8.2994 | 9.8432 | 108.4263 | 14.3417 | 19.5703
2016-07-17 |  | 482.9048 | 2.9355 | 8.1227 | 9.4027 | 105.6097 | 15.3271 | 20.6236
2016-07-18 | <20 | 405.7267 |  | 8.2259 | 10.1152 | 114.646 |  | 21.0355
2016-07-19 |  | 301.4938 | 2.5575 | 8.3387 | 9.6058 | 110.6998 | 13.4563 | 21.8969
2016-07-20 |  | 400.6879 | 2.3873 | 8.7113 | 10.0187 | 118.9802 | 12.6008 | 23.3009
2016-07-21 | <20 | 461.4165 | 2.3083 | 8.7252 | 9.6213 | 113.6956 | 12.2106 | 23.2711
2016-07-22 | <20 | 474.7698 | 2.321 | 8.6265 | 10.1921 | 121.5901 | 12.2711 | 23.6172
2016-07-23 | <20 | 473.5432 | 2.3222 | 8.6307 | 9.7838 | 117.2707 | 12.2801 | 23.9469
2016-07-24 | <20 | 427.9914 | 2.1934 | 8.6696 | 10.0474 | 121.9688 | 11.6359 | 24.5617
2016-07-25 | <20 | 367.6722 | 2.132 | 8.7239 | 9.1687 | 111.8769 | 11.3314 | 24.9002
2016-07-26 | <20 | 378.1343 | 2.3551 | 8.5962 | 7.3184 | 89.3538 | 12.4632 | 24.9666
2016-07-27 | <20 | 359.4689 | 2.4193 | 8.6062 | 7.8767 | 94.7951 | 12.7692 | 24.2804
2016-07-28 | <20 | 329.6318 | 2.4108 | 8.4439 | 9.1719 | 109.4463 | 12.7286 | 23.7426
2016-07-29 | <20 | 365.7905 | 2.8811 | 8.0794 | 8.4437 | 100.1967 | 15.0871 | 23.4933
2016-07-30 | <20 | 353.926 | 3.0422 | 7.7084 | 7.9042 | 92.5039 | 15.881 | 22.7534
2016-07-31 | <20 | 385.7319 | 2.8748 | 7.6925 | 8.1709 | 94.8643 | 15.0437 | 22.3808
2016-08-01 | <20 | 395.2724 | 2.7653 | 8.0008 | 9.1289 | 105.5678 | 14.4874 | 22.1102
2016-08-02 | <20 | 382.9191 | 2.6901 | 8.1526 | 8.3331 | 94.7247 | 14.0948 | 21.3247
2016-08-03 | <20 | 427.1885 | 3.033 | 7.9322 | 8.6129 | 96.4917 | 15.8146 | 20.542
2016-08-04 | <20 | 431.1518 | 2.7713 | 7.9752 | 8.9119 | 100.633 | 14.5192 | 20.93
2016-08-05 | <20 | 400.4007 | 2.6509 | 7.8824 | 8.6293 | 97.5519 | 13.9259 | 20.9949
2016-08-06 | <20 | 410.5718 | 2.876 | 8.0036 | 8.6914 | 98.0591 | 15.0409 | 20.9061
2016-08-07 | <20 | 430.507 | 3.198 | 8.2293 | 9.3438 | 106.4429 | 16.6589 | 21.3188
2016-08-08 | <20 | 406.1965 | 2.9279 | 8.3861 | 9.563 | 109.7656 | 15.3052 | 21.6997
2016-08-09 | <20 |  | 2.7159 | 8.5552 | 9.6298 | 109.1724 | 14.2372 | 21.1602
2016-08-10 | <20 |  | 2.5295 | 8.66 | 9.7695 | 107.9489 | 13.2817 | 19.9143
2016-08-11 | <20 | 422.6136 | 2.5409 | 8.8072 | 10.542 | 114.5704 | 13.3198 | 19.0122
2016-08-12 | <20 | 432.6845 | 2.6553 | 8.7047 | 9.7904 | 105.4078 | 13.904 | 18.6078
2016-08-13 | <20 | 444.584 | 2.8263 | 8.5847 | 10.403 | 115.2192 | 14.7823 | 19.856
2016-08-14 | <20 | 467.3571 | 2.8032 | 8.715 | 10.3865 | 116.1627 | 14.6694 | 20.4291
2016-08-15 | <20 | 481.209 | 2.7807 | 8.7772 | 10.5143 | 116.2559 | 14.5439 | 19.8484
2016-08-16 | <20 | 486.9012 | 2.7306 | 8.8996 | 10.7478 | 118.5607 | 14.2855 | 19.7103
2016-08-17 | <20 | 487.9916 | 2.6012 | 9.0697 | 10.5676 | 116.9731 | 13.6305 | 19.8569
2016-08-18 | <20 | 505.1979 | 2.6786 | 9.165 | 10.926 | 120.9318 | 14.0311 | 19.8457
2016-08-19 | <20 | 504.2442 | 2.6709 | 9.2021 | 10.7851 | 121.0189 | 13.9984 | 20.5149
2016-08-20 | <20 | 483.544 | 2.5449 | 9.0287 | 9.9409 | 113.264 | 13.3748 | 21.3277
2016-08-21 | <20 | 471.5789 | 2.4518 | 8.7849 | 9.6707 | 109.7527 | 12.9088 | 21.1813
2016-08-22 | <20 | 449.464 | 2.4498 | 8.7408 | 9.354 | 105.5885 | 12.8973 | 20.8686
2016-08-23 | <20 | 488.9017 | 2.5866 | 8.3855 | 8.5771 | 98.0659 | 13.5843 | 21.4978
2016-08-24 | <20 | 515.0908 | 2.5431 | 9.0241 | 10.4079 | 121.4541 | 13.3854 | 22.3308
2016-08-25 | <20 | 538.437 | 2.5698 | 9.0282 | 10.4138 | 121.8075 | 13.5058 | 22.6514
2016-08-26 | <20 | 526.4151 | 2.5136 | 9.0215 |  |  | 13.2311 | 22.9409
2016-08-27 | <20 | 529.8526 | 2.3424 | 9.0083 |  |  | 12.3752 | 23.3875
2016-08-28 | <20 | 525.897 | 2.3105 | 8.9838 |  |  | 12.2248 | 23.7129
2016-08-29
2016-08-30
2016-08-31
2016-09-01
2016-09-02
2016-09-03
2016-09-04
2016-09-05
2016-09-06
2016-09-07
2016-09-08 |  | 497.8671 | 2.6856 | 8.5522 | 9.9484 | 111.5926 | 14.1818 | 20.5221
2016-09-09
2016-09-10
2016-09-11
2016-09-12
2016-09-13
2016-09-14
2016-09-15
2016-09-16
2016-09-17
2016-09-18
2016-09-19
2016-09-20 |  | 337.3814 | 4.0267 | 7.6412 | 8.4853 | 88.5023 | 20.7575 | 17.099
2016-09-21 | <20 | 329.4426 | 4.3067 | 7.5179 | 8.6621 | 89.46 | 14 | 16.6304
2016-09-22 | <20 | 329.0715 | 4.3665 | 7.4403 | 8.7988 | 90.3922 | 22.4565 | 16.3776
2016-09-23 | <20 | 344.0668 | 4.4258 | 7.4803 | 8.895 | 91.8193 | 22.7675 | 16.5945
2016-09-24 | <20 | 361.5164 | 4.573 | 7.4762 | 8.8899 | 91.7464 | 23.4978 | 16.5871
2016-09-25 | <20 | 382.1814 | 4.581 | 7.5 | 8.9671 | 92.5608 | 23.536 | 16.5897
2016-09-26 | <20 | 401.409 | 4.6286 | 7.5316 | 9.0381 | 93.2573 | 23.7638 | 16.5731
2016-09-27 | <20 | 414.0513 | 4.6257 | 7.5582 | 9.0943 | 94.3967 | 23.7416 | 16.8454
2016-09-28 | <20 | 427.9775 | 4.6128 | 7.601 | 9.1582 | 94.8034 | 5 | 16.737
2016-09-29 | <20 | 438.773 | 4.5903 | 7.6553 | 9.2664 | 96.2012 | 23.5903 | 16.8523
2016-09-30 | <20 | 451.4662 | 4.5651 | 7.5468 | 8.6004 | 88.525 | 23.4533 | 16.4797
2016-10-01 | <20 | 459.1669 | 4.6098 | 7.5483 | 8.8567 | 89.2111 | 23.6605 | 15.4691
2016-10-02 | <20 | 464.692 | 4.6411 | 7.6259 | 9.1689 | 92.9392 | 23.8028 | 15.7452
2016-10-03 | <20 | 477.6592 | 4.6875 | 7.6078 | 9.174 | 91.6773 | 24.026 | 15.1065
2016-10-04 | <20 | 491.1375 | 4.7839 | 7.6606 | 9.5244 | 94.3151 | 24.5242 | 14.6845
2016-10-05 | <20 | 494.0944 | 4.8766 | 7.7462 | 9.9029 | 95.5126 | 24.967 | 13.5079
2016-10-06 | <20 | 494.0409 | 4.9287 | 7.6969 | 9.7258 | 92.0983 | 25.2281 | 12.7015
2016-10-07 | <20 | 463.6644 | 5.1803 | 7.6963 | 9.9876 | 93.6998 | 26.4918 | 12.2934
2016-10-08 | <20 | 373.1509 | 5.122 | 7.5995 | 9.9805 | 92.7396 | 26.1831 | 11.8776
2016-10-09 | <20 | 343.0892 | 5.4507 | 7.5754 | 10.0571 | 92.7836 | 27.8277 | 11.5683
2016-10-10 | <20 | 338.1999 | 5.5811 | 7.5895 | 10.31 | 94.5563 | 28.4652 | 11.3134
2016-10-11 | <20 | 354.3645 | 5.7288 | 7.591 | 10.287 | 93.7758 | 29.2134 | 11.0542
2016-10-12 | <20 | 340.4805 | 5.439 | 7.5793 | 10.4188 | 94.0624 | 27.7634 | 10.6437
2016-10-13 | <20 | 329.7803 | 5.2599 | 7.5826 | 10.6507 | 94.8947 | 26.8697 | 10.084
2016-10-14 | <20 | 342.5564 | 5.3377 | 7.5978 | 10.7769 | 95.2702 | 27.2411 | 9.7529
2016-10-15 | <20 | 352.012 | 5.4011 | 7.5993 | 10.7138 | 95.2728 | 27.5736 | 10.0005
2016-10-16 | <20 | 356.4885 | 5.419 | 7.5896 | 10.5856 | 96.2081 | 27.6908 | 10.9222
2016-10-17 | <20 | 363.3166 | 5.3614 | 7.6084 | 10.4108 | 95.8461 | 27.3801 | 11.4756
2016-10-18 | <20 | 369.5554 | 5.3613 | 7.5905 | 10.2107 | 94.4334 | 27.3776 | 11.6726
2016-10-19 |  | 376.6362 | 3.9684 | 7.5903 | 10.1551 | 94.2551 | 20.4419 | 11.8265
2016-10-20 |  | 373.2589 | 3.9697 | 7.6235 | 10.2501 | 94.1599 | 20.447 | 11.3826
2016-10-21 |  | 384.7262 | 4.0529 | 7.6255 | 10.2747 | 93.4113 | 20.8761 | 10.9398
2016-10-22 |  | 397.9947 | 4.131 | 7.6357 | 10.4511 | 93.9167 | 21.2327 | 10.4465
2016-10-23 |  | 394.222 | 4.1386 | 7.6247 | 10.7103 | 94.6624 | 21.2625 | 9.7464
2016-10-24 |  | 388.6744 | 4.0249 | 7.6299 | 10.884 | 95.4984 | 20.7009 | 9.4405
2016-10-25 | <20 | 392.3752 | 4.1473 | 7.6006 | 10.692 | 94.6808 | 21.3088 | 9.8257
2016-10-26 |  | 380.1021 | 4.2193 | 7.6117 | 10.8283 | 96.1419 | 21.6724 | 9.9361
2016-10-27 |  | 384.5125 | 4.4241 | 7.613 | 10.7096 | 95.7083 | 22.7832 | 10.2109
2016-10-28 |  | 385.523 | 4.5581 | 7.595 | 10.6403 | 95.2295 | 23.3938 | 10.2731
2016-10-29 |  | 386.908 | 4.7004 | 7.6145 | 10.6917 | 95.7681 | 24.0738 | 10.3073
2016-10-30 | <20 | 389.1779 | 4.6725 | 7.6415 | 10.7862 | 96.1216 | 23.9229 | 10.0913
2016-10-31 | <20 | 391.1639 | 4.6974 | 7.6251 | 10.8147 | 95.7216 | 24.0377 | 9.8049
2016-11-01 | <20 | 397.9466 | 4.6719 | 7.628 | 10.7794 | 95.8569 | 23.9117 | 10.0014
2016-11-02 | <20 | 399.3727 | 4.6409 | 7.6181 | 10.6929 | 94.5565 | 23.714 | 9.7677
2016-11-03 | <20 | 395.0545 | 4.6269 | 7.6249 | 10.971 | 94.884 | 23.676 | 8.8423
2016-11-04 | <20 | 391.2891 | 4.7244 | 7.6474 | 11.1984 | 96.0196 | 24.1683 | 8.4873
2016-11-05 | <20 | 395.7811 | 4.7715 | 7.6157 | 11.1046 | 94.7514 | 24.4194 | 8.2865
2016-11-06 | <20 | 400.2116 | 4.7283 | 7.6055 | 11.0522 | 93.9047 | 24.1994 | 8.1123
2016-11-07 | <20 | 399.0676 | 4.7081 | 7.6107 | 11.1487 | 94.0689 | 24.0804 | 7.8291
2016-11-08 | <20 | 414.2838 | 4.8064 | 7.605 | 11.2171 | 94.0554 | 24.5648 | 7.5745
2016-11-09 | <20 | 422.9694 | 4.8735 | 7.6558 | 11.5729 | 94.9052 | 24.8884 | 6.6783
2016-11-10 | <20 | 431.7539 | 4.8374 | 7.6302 | 11.6521 | 94.3668 | 4 | 6.1773
2016-11-11 | <20 | 431.4505 | 4.944 | 7.6208 | 11.878 | 94.9959 | 25.2356 | 5.679
2016-11-12 | <20 | 443.3865 | 5.019 | 7.6531 | 12.281 | 96.8968 | 25.611 | 5.1432
2016-11-13 | <20 | 456.1679 | 5.0977 | 7.6558 | 12.5445 | 97.4747 | 25.9919 | 4.5443
2016-11-14 | <20 | 461.3842 | 5.1367 | 7.6481 | 12.8259 | 97.9342 | 26.1874 | 3.8632
2016-11-15 | <20 | 462.3784 | 5.1119 | 7.6287 | 12.8427 | 97.7816 | 26.086 | 3.7529
2016-11-16 | <20 | 464.9683 | 5.097 | 7.6343 | 12.6273 | 97.7875 | 26.0252 | 4.4129
2016-11-17 | <20 | 457.7258 | 5.1769 | 7.7004 | 12.399 | 97.9785 | 5 | 5.1998
2016-11-18 | <20 | 448.0609 | 5.3849 | 7.7124 | 11.8672 | 96.6705 | 27.5149 | 6.4143
2016-11-19 | <20 | 439.1789 | 5.4603 | 7.6695 | 11.4988 | 94.6512 | 27.8744 | 6.8271
2016-11-20 |  | 431.1022 | 5.4248 | 7.6594 | 11.6155 | 95.059 | 27.6874 | 6.5939
2016-11-21 |  | 419.648 | 5.3335 | 7.6763 | 11.7211 | 95.8305 | 27.2274 | 6.5553
2016-11-22 |  | 421.3014 | 5.3584 | 7.6652 | 11.6371 | 95.9271 | 27.3426 | 6.8844
2016-11-23 |  | 417.4785 | 5.2972 | 7.6301 | 11.7194 | 96.5367 | 5 | 6.8548
2016-11-24 |  | 407.3163 | 5.2806 | 7.5932 | 11.7493 | 97.0425 | 27.0615 | 6.968
2016-11-25 | <20 | 403.9711 | 5.2507 | 7.604 | 11.762 | 96.5686 | 26.9384 | 6.7238
2016-11-26 | <20 | 405.9492 | 5.2489 | 7.6149 | 11.864 | 96.1614 | 26.9107 | 6.2097
2016-11-27 |  | 410.9241 | 5.3062 | 7.6201 | 11.9849 | 96.2771 | 27.2023 | 5.8538
2016-11-28 | <20 | 418.7578 | 5.3385 | 7.6349 | 12.3837 | 96.7197 | 27.3289 | 4.7482
2016-11-29 | <20 | 423.8866 | 5.308 | 7.6082 | 12.8798 | 97.729 | 27.1823 | 3.622
2016-11-30 |  | 430.8022 | 5.2892 | 7.5815 | 13.2066 | 97.8628 | 27.0916 | 2.7099
2016-12-01 |  | 438.7153 | 5.2976 | 7.5714 | 12.61 | 94.5182 | 27.1665 | 3.0281
2016-12-02 |  | 431.5149 | 5.3326 | 7.6482 | 12.3714 | 94.1506 | 27.3377 | 3.7354
2016-12-03 | 35.1002 | 442.758 | 5.539 | 7.6756 | 12.5474 | 94.4396 | 28.3491 | 3.3082
2016-12-04 | 29.735 | 442.0603 | 5.9291 | 7.6094 | 12.637 | 93.8871 | 30.2928 | 2.81
2016-12-05 | <20 | 410.7885 | 5.9916 | 7.5739 | 12.925 | 93.553 | 30.62 | 1.8177
2016-12-06 |  | 421.7503 | 5.9285 | 7.5897 | 13.2173 | 94.3138 | 30.3036 | 1.2755
2016-12-07 |  | 437.4902 | 5.9684 | 7.6109 | 13.2909 | 95.3076 | 30.5249 | 1.4623
2016-12-08 |  | 437.6239 | 6.0377 | 7.6406 | 13.1555 | 95.7474 | 30.8798 | 2.0248
2016-12-09 |  | 434.8195 | 6.0139 | 7.6212 | 12.7586 | 94.9405 | 30.7578 | 2.8731
2016-12-10 |  | 433.3249 | 5.9593 | 7.6252 | 12.368 | 94.6353 | 30.4954 | 3.9456
2016-12-11 |  | 435.7693 | 5.9334 | 7.6358 | 11.921 | 93.2405 | 30.3592 | 4.8029
2016-12-12 |  | 438.76 | 5.9678 | 7.6524 | 11.7149 | 92.7006 | 30.541 | 5.2574
2016-12-13 |  | 427.5647 | 6.0064 | 7.6887 | 11.9193 | 93.4736 | 30.7365 | 4.9043
2016-12-14 |  | 401.9028 | 6.0078 | 7.6256 | 12.0067 | 94.1339 | 30.8161 | 4.8939
2016-12-15 |  | 374.3111 | 5.8291 | 7.5681 | 11.9141 | 93.2944 | 29.7948 | 4.8463
2016-12-16 |  | 363.773 | 5.77 | 7.5685 | 12.1517 | 93.4092 | 29.4927 | 4.1247
2016-12-17 |  | 362.6028 | 5.7618 | 7.5578 | 12.4999 | 94.2006 | 29.4523 | 3.3581
2016-12-18 |  | 356.8918 | 5.6898 | 7.5343 | 12.6552 | 95.1329 | 29.086 | 3.2607
2016-12-19 |  | 361.1804 | 5.7424 | 7.539 | 12.5447 | 94.9821 | 29.3692 | 3.5374
2016-12-20 |  | 367.098 | 5.8121 | 7.5707 | 12.6147 | 94.1834 | 29.7134 | 2.9987
2016-12-21 |  | 379.6313 |  | 7.5685 | 12.7678 | 94.0412 | 30.3781 | 2.4899
2016-12-22 | <20 | 386.2533 |  | 7.5544 | 13.0365 | 95.0702 | 30.4814 | 2.0997
2016-12-23 | <20 | 388.4948 |  | 7.563 | 13.1095 | 96.3938 | 30.6193 | 2.4135
2016-12-24 | <20 | 389.115 |  | 7.5717 | 12.9535 | 95.7739 | 30.622 | 2.6251
2016-12-25 | <20 | 390.6285 |  | 7.5856 | 12.5645 | 95.3274 | 30.6316 | 3.6193
2016-12-26 | <20 | 398.8601 |  | 7.6084 | 12.0897 | 94.9878 | 30.6443 | 4.9791
2016-12-27 | <20 | 403.8934 |  | 7.6418 | 12.1043 | 94.4635 | 30.6128 | 4.7134
2016-12-28 | <20 | 408.869 |  | 7.7527 | 12.1854 | 95.6141 | 31.2069 | 4.9266
2016-12-29 | <20 | 396.3753 |  | 7.7559 | 12.2113 | 95.8029 | 31.5143 | 4.9202
2016-12-30 | <20 | 352.2337 |  | 7.6874 | 12.2202 | 95.1067 | 31.4911 | 4.6063
2016-12-31 | <20 | 330.5993 |  | 7.6827 | 12.4116 | 94.4498 | 31.2791 | 3.7344