## Sheet
| Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch
| Ammonium-N [µg/l] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Nitrat-N [mg/l] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2019-01-01 | <20 | 476.033 | 3.203 | 7.8318 | 12.5183 | 100.2549 | 8.2937 | 5.7327
2019-01-02 | <20 | 485.4489 | 3.3809 | 7.8794 | 12.8615 | 100.9276 | 9.6384 | 4.9348
2019-01-03 | <20 | 494.3467 | 3.5745 | 7.8744 | 13.3636 | 101.5675 | 6.8793 | 3.6863
2019-01-04 | <20 | 504.7857 | 3.6683 | 7.8721 | 13.579 | 101.7953 | 9.7074 | 3.1544
2019-01-05 | <20 | 498.9327 | 3.6721 | 7.8895 | 13.3801 | 101.842 | 12.9482 | 3.7417
2019-01-06 | <20 | 501.4741 | 3.7954 | 7.8738 | 13.2055 | 101.6264 | 9.7736 | 4.1684
2019-01-07 | <20 | 490.308 | 3.941 | 7.8094 | 12.9846 | 100.6132 | 12.9884 | 4.4368
2019-01-08 | 21.3375 | 462.5127 | 4.0212 | 7.8063 | 12.8416 | 99.5457 |  | 4.451
2019-01-09 | 20.4988 | 457.9729 | 4.1586 | 7.8481 | 12.9569 | 99.7833 |  | 4.1961
2019-01-10 | 41.8424 | 444.4557 | 4.4439 | 7.7782 | 13.0322 | 99.638 |  | 3.9141
2019-01-11 | 53.5113 | 451.1059 | 4.6028 | 7.7149 | 13.0021 | 98.5249 |  | 3.5689
2019-01-12 | 27.0524 | 464.4886 | 4.5958 | 7.7539 | 12.9437 | 98.6606 |  | 3.7952
2019-01-13 | <20 | 474.6868 | 4.4306 | 7.8068 | 12.8693 | 99.3259 |  | 4.2817
2019-01-14 | <20 | 462.2122 | 4.6087 | 7.7763 | 12.9109 | 99.4714 |  | 4.2134
2019-01-15 | <20 | 407.2958 | 4.9393 | 7.6722 | 13.105 | 99.6207 | 55.57 | 3.6915
2019-01-16 | <20 | 414.2264 | 4.8509 | 7.6813 | 13.0621 | 99.9637 | 38.6098 | 3.9525
2019-01-17 | <20 | 445.64 | 4.7494 | 7.6947 | 12.8358 | 98.858 | 34.2888 | 4.1986
2019-01-18 | <20 | 438.4705 | 4.777 | 7.6999 | 13.1282 | 99.9634 | 31.5538 | 3.7567
2019-01-19 | <20 | 442.07 | 4.7887 | 7.7155 | 13.295 | 100.5941 | 25.6947 | 3.511
2019-01-20 | <20 | 441.7354 | 4.8081 | 7.7116 | 13.4606 | 100.6172 | 25.8646 | 3.0443
2019-01-21 | <20 | 428.2277 | 5.1197 | 7.7343 | 13.7895 | 101.5533 | 23.4548 | 2.4744
2019-01-22 | 34.4544 | 404.7195 | 5.0365 | 7.7435 | 13.911 | 101.1434 | 18.0659 | 1.9862
2019-01-23 | 43.7388 | 401.963 | 5.0283 | 7.7523 | 14.0517 | 100.4471 | 17.5505 | 1.345
2019-01-24 | 40.9796 | 401.7859 | 5.0163 | 7.7603 | 14.2472 | 101.0149 | 17.9593 | 1.0361
2019-01-25 | 32.7604 | 410.9155 | 5.0586 | 7.7602 | 14.2538 | 101.5145 | 15.3514 | 1.2042
2019-01-26 | 39.406 | 413.9499 | 4.9429 | 7.7623 | 14.1277 | 101.3528 | 13.3807 | 1.48
2019-01-27 | 28.2094 | 421.1878 | 4.6915 | 7.7492 | 13.718 | 100.3997 | 7.6728 | 2.2393
2019-01-28 | 52.2795 | 410.8698 | 4.5373 | 7.7262 | 13.3541 | 99.4589 | 10.7398 | 2.9055
2019-01-29 | 67.0758 | 392.1071 | 4.4277 | 7.7202 | 13.1344 | 98.878 | 10.9162 | 3.3161
2019-01-30 | 65.1884 | 392.7518 | 4.3653 | 7.7386 | 13.1866 | 98.9058 | 10.7145 | 3.1745
2019-01-31 | 40.3265 | 393.8685 | 4.4505 | 7.7608 | 13.0686 | 98.5971 | 9.9612 | 3.4011
2019-02-01 | 36.6209 | 401.6674 | 4.5241 | 7.752 | 12.9007 | 97.5597 | 8.2137 | 3.4915
2019-02-02 | 27.2664 |  | 4.5959 |  |  |  | 7.2913
2019-02-03 | 29.103 |  | 4.63 |  |  |  | 6.389
2019-02-04 | <20 |  | 4.599 |  |  |  | 8.4959
2019-02-05 | <20 | 448.2683 | 4.5493 | 7.7783 | 13.638 | 101.0769 | 10.0082 | 2.7157
2019-02-06 | <20 | 444.8037 | 4.2417 | 7.7867 | 13.63 | 102.3075 | 11.0403 | 3.2028
2019-02-07 | <20 | 438.3762 | 4.2577 | 7.8006 | 13.6579 | 102.1086 | 12.2944 | 3.0498
2019-02-08 | <20 | 468.4342 | 4.6237 | 7.8582 | 13.8743 | 102.8271 | 12.5326 | 2.7156
2019-02-09 | <20 | 475.6283 | 4.4453 | 7.8615 | 13.6478 | 102.6934 | 10.2877 | 3.2979
2019-02-10 | <20 | 465.8153 | 4.3411 | 7.8058 | 13.2466 | 100.8783 | 56.7253 | 3.7636
2019-02-11 | <20 | 447.9027 | 4.782 | 7.8078 | 13.177 | 101.1341 | 31.3702 | 4.0628
2019-02-12 | <20 | 412.7601 | 4.7418 | 7.7645 | 13.4689 | 102.3449 | 26.3 | 3.6757
2019-02-13 | <20 | 409.1024 | 4.5604 | 7.7479 | 13.5838 | 103.0379 | 19.4016 | 3.608
2019-02-14 | <20 | 416.2816 | 4.6379 | 7.7548 | 13.5151 | 103.7608 | 19.4068 | 4.0754
2019-02-15 | <20 | 422.3783 | 4.862 | 7.7464 | 13.5541 | 104.3308 | 20.9765 | 4.1765
2019-02-16 | <20 | 436.6761 | 5.1318 | 7.7416 | 13.4714 | 103.8235 | 19.5201 | 4.2249
2019-02-17 | <20 | 455.439 | 5.4468 | 7.752 | 13.3824 | 103.5158 | 17.7828 | 4.3678
2019-02-18 | <20 | 439.9501 | 5.7098 | 7.7401 | 13.1439 | 102.2798 | 20.2178 | 4.6062
2019-02-19 | 35.7943 | 421.856 | 5.6455 | 7.7534 | 13.0573 | 101.5965 | 18.0197 | 4.5967
2019-02-20 | 32.8065 | 426.2469 | 5.5214 | 7.7826 | 13.1071 | 101.9309 | 14.8186 | 4.5762
2019-02-21 | 32.4296 | 441.9801 | 5.5978 | 7.7764 | 12.994 | 101.7604 | 13.3691 | 4.8502
2019-02-22 | 34.0023 | 442.2436 | 5.6728 | 7.7869 | 13.016 | 102.7447 | 11.0423 | 5.1618
2019-02-23 | 37.2925 | 456.7793 | 5.9922 | 7.784 | 13.1906 | 102.9447 | 11.338 | 4.7149
2019-02-24 | 42.4465 | 439.7809 | 5.9384 | 7.7914 | 13.4363 | 104.0552 | 13.036 | 4.4128
2019-02-25 | 24.1768 | 439.2235 | 5.9981 | 7.8184 | 13.4302 | 104.7298 | 12.7839 | 4.6838
2019-02-26 | <20 | 430.6618 | 6.2061 | 7.8173 | 13.3117 | 104.5912 |  | 4.9786
2019-02-27 | <20 | 432.7521 | 6.3352 | 7.8367 | 13.2388 | 104.4067 |  | 5.1249
2019-02-28 | <20 | 430.7483 | 6.1978 | 7.7972 | 12.8928 | 102.3401 |  | 5.3848
2019-03-01 | 21.3171 | 424.1653 | 6.0902 | 7.795 | 12.6651 | 101.8863 |  | 5.9102
2019-03-02 | 26.4113 | 419.0315 | 6.1448 | 7.7787 | 12.6328 | 101.5409 |  | 5.8767
2019-03-03 | 31.2642 | 405.0922 | 6.2744 | 7.8003 | 12.5718 | 101.5218 |  | 6.0608
2019-03-04 | <20 | 408.0281 | 6.1506 | 7.8169 |  |  |  | 6.6698
2019-03-05 | <20 | 409.9552 | 6.0078 | 7.8214 | 12.3806 | 100.8898 | 15.1278 | 6.424
2019-03-06 | <20 | 398.3847 | 5.768 | 7.8203 | 12.5392 | 101.4168 | 14.2752 | 6.1238
2019-03-07 | <20 | 396.4293 | 5.7024 | 7.806 | 12.2687 | 100.803 |  | 6.7539
2019-03-08 | <20 | 390.4647 | 5.3924 | 7.8022 | 12.2264 | 100.5473 |  | 6.7902
2019-03-09 | <20 | 384.1312 | 5.4337 | 7.7884 | 12.1285 | 99.8798 |  | 6.8456
2019-03-10 | <20 | 372.287 | 5.3535 | 7.7492 | 12.0421 | 99.0668 |  | 6.8043
2019-03-11 | <20 | 361.5606 | 4.9323 | 7.7244 |  |  |  | 6.4529
2019-03-12 | <20 | 348.7211 | 4.3602 | 7.6877 | 12.3012 | 100.0595 | 32.0598 | 6.3512
2019-03-13 | <20 | 341.971 | 4.1976 | 7.6714 | 12.2003 | 99.3941 | 39.4244 | 6.4136
2019-03-14 | <20 | 340.7454 | 4.01 | 7.6575 | 12.1215 | 98.6387 |  | 6.3676
2019-03-15 | <20 | 338.4557 | 3.8632 | 7.6783 | 12.1001 | 98.8702 |  | 6.5322
2019-03-16 | <20 | 344.8138 | 4.0087 | 7.6815 | 12.0696 | 98.7162 |  | 6.5709
2019-03-17 | <20 | 341.3568 | 3.9979 | 7.6729 | 12.0708 | 99.1861 |  | 6.7571
2019-03-18 | <20 | 336.4149 | 4.0482 | 7.679 | 12.0717 | 99.4223 |  | 6.8497
2019-03-19 | <20 | 331.3844 | 4.0919 | 7.6601 | 12.077 | 99.2052 |  | 6.7444
2019-03-20 | <20 | 340.5084 | 4.2364 | 7.6795 | 12.1657 | 100.2974 |  | 6.8897
2019-03-21 | <20 | 346.5656 | 4.4906 | 7.6917 | 12.2137 | 102.0488 |  | 7.4302
2019-03-22 | <20 | 342.0766 | 4.5963 | 7.6678 | 12.1539 | 102.3961 |  | 7.7679
2019-03-23 | <20 | 338.5333 | 4.5264 | 7.6729 | 12.0742 | 102.7118 |  | 8.1614
2019-03-24 | <20 | 340.1747 | 4.6046 | 7.6911 | 11.8779 | 102.1624 |  | 8.6146
2019-03-25 | <20 | 345.4029 | 4.5939 | 7.7067 | 11.8265 | 100.6102 |  | 8.1459
2019-03-26 | <20 | 349.8279 | 4.5936 | 7.7231 | 11.9185 | 100.2244 | 21.7942 | 7.692
2019-03-27 | <20 | 352.0834 | 4.554 | 7.7677 | 12.0872 | 101.7094 | 17.3623 | 7.7169
2019-03-28 | <20 | 354.5785 | 4.4808 | 7.7774 | 12.0807 | 102.3304 | 17.2951 | 7.9877
2019-03-29 | <20 | 358.5133 | 4.4669 | 7.767 | 12.0152 | 102.3873 | 16.6711 | 8.2318
2019-03-30 | <20 | 356.1092 | 4.3302 | 7.8428 | 12.1253 | 104.8025 | 14.1963 | 8.8141
2019-03-31 | <20 | 359.6591 | 4.3633 | 7.906 | 12.0766 | 105.5892 | 16.7486 | 9.2936
2019-04-01 |  | 364.4713 | 4.39 | 8.0341 | 12.4231 | 108.2216 | 14.517 | 9.135
2019-04-02 |  | 368.0041 | 4.3311 | 8.1547 | 12.5993 | 110.5976 | 15.5126 | 9.4495
2019-04-03 |  | 369.7117 | 4.237 | 8.2803 | 12.7114 | 112.5046 | 15.3423 | 9.7962
2019-04-04 |  | 368.4934 | 4.124 | 8.4566 | 12.8276 | 115.1612 | 13.397 | 10.3866
2019-04-05 |  | 365.7835 | 4.0139 | 8.5408 | 12.7115 | 115.9237 | 14.38 | 11.0624
2019-04-06 |  | 366.6108 | 4.0055 | 8.6697 | 12.9555 | 119.7083 | 14.2842 | 11.6152
2019-04-07 |  | 366.6284 | 3.9457 | 8.6393 | 12.7753 | 119.3986 | 15.0948 | 12.1099
2019-04-08 |  | 359.8475 | 3.8508 | 8.6615 | 12.5386 | 117.6147 | 15.0345 | 12.2625
2019-04-09 | <20 | 364.9267 | 3.6794 | 8.7435 | 12.4995 | 117.329 | 14.9045 | 12.3092
2019-04-10 | <20 | 358.4254 | 3.443 | 8.7618 | 12.5824 | 117.1004 | 14.9732 | 11.938
2019-04-11 | <20 | 360.632 | 3.3699 | 8.7146 | 12.5792 | 114.8066 | 15.919 | 11.105
2019-04-12 | <20 | 362.5033 | 3.3964 | 8.6145 | 12.4165 | 110.8454 | 13.7422 | 10.1668
2019-04-13 | <20 | 364.2776 | 3.4299 | 8.4808 | 12.4155 | 109.1739 | 15.1139 | 9.5304
2019-04-14 | <20 | 368.2332 | 3.4791 | 8.4715 | 12.5887 | 109.6062 | 12.6446 | 9.1206
2019-04-15 | <20 | 374.224 | 3.5421 | 8.4298 | 12.7734 | 112.2114 | 14.9576 | 9.4386
2019-04-16 | <20 | 383.9333 | 3.4548 | 8.5945 | 13.0343 | 116.5647 | 20.9979 | 10.2205
2019-04-17 | <20 | 385.1061 | 3.3328 | 8.885 | 13.4651 | 122.7564 | 14.997 | 11.0356
2019-04-18 | <20 | 385.7856 | 3.2894 | 9.0242 | 13.6855 | 126.5705 | 15.4632 | 11.6528
2019-04-19 | <20 | 389.7537 | 3.2354 | 9.1371 | 13.9246 | 131.5345 | 12.6934 | 12.5652
2019-04-20 | <20 | 394.1946 | 3.2177 | 9.2175 | 14.0296 | 134.7325 | 13.348 | 13.2961
2019-04-21 | <20 | 393.0414 | 3.2133 | 9.3007 | 13.9398 | 135.7648 | 13.8145 | 13.9245
2019-04-22 | <20 | 400.146 | 3.1894 | 9.3292 | 13.5278 | 132.9951 | 14.9954 | 14.3584
2019-04-23 | <20 | 392.4565 | 3.1425 | 9.3433 | 12.516 | 122.2673 |  | 14.0742
2019-04-24 | <20 | 394.8458 | 3.1415 | 9.3609 | 12.3366 | 121.3621 | 20.2572 | 14.3695
2019-04-25 | <20 | 400.2258 | 3.0111 | 9.4087 | 12.8862 | 129.777 | 19.333 | 15.4335
2019-04-26 | <20 | 400.53 | 2.8376 | 9.4312 | 12.6869 | 130.3397 | 17.3333 | 16.3744
2019-04-27 | <20 | 400.6135 | 2.8136 | 9.3681 | 12.031 | 122.9593 | 17.3526 | 16.1377
2019-04-28 | <20 | 389.4361 | 2.813 | 9.1744 | 11.7196 | 117.8699 | 19.9247 | 15.4045
2019-04-29 | <20 | 384.5799 | 2.8248 | 9.0091 | 11.5486 | 113.2107 | 14.3641 | 14.228
2019-04-30 | <20 | 393.9103 | 2.9433 | 8.7667 | 11.8877 | 115.2005 | 15.7335 | 13.6884
2019-05-01 | <20 | 388.9385 | 2.893 | 8.8041 | 12.3517 | 121.3946 | 14.6111 | 14.333
2019-05-02 | <20 | 385.6859 | 2.7095 | 8.9851 | 12.7296 | 125.5916 | 14.8144 | 14.5005
2019-05-03 | <20 | 384.1079 | 2.5741 | 9.0822 | 12.8334 | 126.1929 | 14.5394 | 14.3814
2019-05-04 | <20 | 392.5482 | 2.6028 | 9.0946 | 12.8968 | 124.7717 | 13.4558 | 13.656
2019-05-05 | <20 | 397.068 | 2.6373 | 9.0689 | 13.5734 | 128.4911 | 14.4138 | 12.6792
2019-05-06 | <20 | 400.225 | 2.4958 | 9.1608 | 13.9616 | 131.5127 | 15.4277 | 12.4544
2019-05-07 | <20 | 400.7603 | 2.4641 | 9.2513 | 14.1047 | 132.5742 | 14.4925 | 12.3628
2019-05-08 | <20 | 391.3725 | 2.3562 | 9.3325 | 14.2091 | 134.3305 | 16.9837 | 12.6152
2019-05-09 | <20 | 395.9926 | 2.2971 | 9.3772 | 13.8324 | 133.7109 | 15.9005 | 13.5906
2019-05-10 | <20 | 403.8982 | 2.2634 | 9.4061 | 13.4465 | 131.8977 | 19.286 | 14.2596
2019-05-11 | <20 | 414.4876 | 2.2905 | 9.3963 | 12.9386 | 125.9863 | 18.2461 | 13.9366
2019-05-12 | <20 | 423.4236 | 2.384 | 9.3935 | 13.2942 | 128.6151 | 16.0088 | 13.6072
2019-05-13 | <20 | 428.7085 | 2.5049 | 9.4274 | 13.9442 | 136.3934 | 20.1043 | 14.1045
2019-05-14 | <20 | 428.7116 | 2.5497 | 9.4667 | 13.6605 | 133.0211 | 17.5623 | 13.9371
2019-05-15 | <20 | 435.1949 | 2.6299 | 9.4249 | 13.3659 | 127.2956 | 18.7329 | 12.9523
2019-05-16 | <20 | 444.1801 | 2.692 | 9.2358 | 12.6532 | 118.4738 | 18.6481 | 12.2089
2019-05-17 | <20 | 442.8131 | 2.7554 | 9.1785 | 13.2564 | 125.4434 | 18.2617 | 12.613
2019-05-18 | <20 | 434.7455 | 2.6456 | 9.3476 | 13.9849 | 137.0043 |  | 14.1611
2019-05-19 | <20 | 433.1921 | 2.5319 | 9.4855 | 13.7763 | 141.4468 |  | 16.3279
2019-05-20
2019-05-21
2019-05-22 | <20 | 435.7335 | 2.4906 | 9.3357 | 11.7663 | 121.1405 | 18.2175 | 16.4767
2019-05-23 | <20 | 444.9369 | 2.5153 | 9.273 | 12.4491 | 126.8844 | 22.8184 | 15.9501
2019-05-24 | <20 | 437.2207 | 2.5834 | 9.2949 | 13.5153 | 140.3443 | 21.332 | 16.8594
2019-05-25 | <20 | 424.2636 | 2.5991 | 9.2742 | 12.8723 | 135.7602 | 24.5333 | 17.6182
2019-05-26 | <20 | 419.6918 | 2.728 | 9.0433 | 12.8122 | 135.0529 | 24.3299 | 17.5709
2019-05-27 | <20 | 418.8243 | 2.5422 | 8.9519 | 12.4131 | 131.8417 | 19.8733 | 17.9548
2019-05-28 | <20 | 411.2204 | 2.4248 | 8.9051 | 12.1635 | 129.6374 | 18.0845 | 18.121
2019-05-29 | <20 | 403.8354 | 2.5263 | 8.9651 | 12.7544 | 134.8226 | 14.6955 | 17.7156
2019-05-30 | <20 | 403.4391 | 2.9843 | 8.7879 | 12.4042 | 130.7993 |  | 17.5953
2019-05-31 | <20 | 394.023 | 3.3414 | 8.6998 | 11.7676 | 125.5935 |  | 18.193
2019-06-01 | <20 | 400.2373 | 3.6108 | 8.6619 | 11.818 | 128.0409 |  | 18.8862
2019-06-02 | <20 | 403.3537 | 3.8376 | 8.6495 | 11.9616 | 132.453 |  | 19.9362
2019-06-03 | <20 | 378.165 | 3.5126 | 8.733 | 11.3277 | 128.4065 |  | 21.1444
2019-06-04 | <20 | 376.0943 | 3.3691 | 8.7689 | 11.0767 | 127.423 | 14.5224 | 21.8873
2019-06-05 | <20 | 364.0024 | 3.2426 | 8.9087 | 11.2495 | 131.6296 | 15.3146 | 22.7749
2019-06-06 | <20 |  | 3.1122 | 8.8759 | 10.6484 | 125.2361 | 17.6623 | 23.076
2019-06-07 | <20 |  | 3.0449 | 8.8034 | 10.4967 | 121.7566 | 18.5335 | 22.3442
2019-06-08 | <20 |  | 3.0495 | 8.6836 | 10.399 | 118.9565 | 20.532 | 21.6538
2019-06-09 | <20 |  | 2.9659 | 8.6411 | 10.8009 | 122.4914 | 18.8289 | 21.1603
2019-06-10 | <20 |  | 2.8759 | 8.6547 | 10.1543 | 117.2757 | 19.1154 | 22.1129
2019-06-11 | <20 |  | 2.8535 | 8.9023 |  |  | 16.6706 | 23.1506
2019-06-12 | <20 | 405.2313 | 2.9532 | 8.7202 | 10.1199 | 120.3953 | 18.5909 | 23.6449
2019-06-13 | <20 | 393.0154 | 3.0675 | 8.2085 | 9.1539 | 108.8468 | 25.3956 | 23.6179
2019-06-14 | <20 |  | 3.0191 | 8.1797 | 9.8991 | 118.7429 | 24.0445 | 24.078
2019-06-15 | <20 |  | 2.9741 | 7.9139 | 9.1967 | 111.394 | 34.8147 | 24.6027
2019-06-16 | <20 |  | 2.7231 | 8.366 | 9.8739 | 118.9563 | 27.6796 | 23.8992
2019-06-17 | <20 |  | 2.5885 | 8.6008 | 10.6192 | 127.8798 | 21.3299 | 24.0233
2019-06-18 | <20 | 445.1372 | 2.5646 | 8.6284 | 10.64 | 128.6929 |  | 24.5113
2019-06-19 | <20 | 449.2716 | 2.5592 | 8.5316 | 10.0197 | 122.8831 |  | 25.266
2019-06-20 | <20 | 459.6362 | 2.647 | 8.2269 | 9.0857 | 111.3751 |  | 25.2789
2019-06-21 | <20 | 464.2247 | 2.8072 | 7.9592 | 8.7213 | 105.5405 | 18.6491 | 24.581
2019-06-22 | <20 | 459.4999 | 2.8764 | 7.8812 | 8.6077 | 103.3687 | 20.7535 | 24.1764
2019-06-23 | <20 | 449.0654 | 2.7369 | 8.0517 | 9.1778 | 109.8364 | 19.3446 | 23.9622
2019-06-24 | <20 | 464.7461 | 2.7831 | 8.1088 | 9.6389 | 116.3685 | 18.9246 | 24.3894
2019-06-25 | <20 | 470.4723 | 2.8148 | 8.0892 | 9.5258 | 116.7266 | 20.4919 | 25.1982
2019-06-26 | <20 | 467.3671 | 2.8889 | 8.147 | 9.4889 | 119.0622 | 18.6209 | 26.4762
2019-06-27 | <20 | 471.6476 | 2.921 | 8.2156 | 9.4822 | 117.5545 | 17.5204 | 25.8999
2019-06-28 | <20 | 474.5162 | 2.8393 | 8.2653 | 9.9529 | 120.2552 | 15.7982 | 24.4754
2019-06-29 | <20 |  | 2.6914 | 8.4416 | 10.9246 | 132.1297 | 16.6025 | 24.4606
2019-06-30 | <20 |  | 2.6608 | 8.6449 | 11.0457 | 135.3278 | 15.7524 | 25.1699
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-20
2019-07-21
2019-07-22
2019-07-23
2019-07-24
2019-07-25
2019-07-26
2019-07-27
2019-07-28
2019-07-29
2019-07-30
2019-07-31
2019-08-01
2019-08-02
2019-08-03
2019-08-04
2019-08-05
2019-08-06
2019-08-07
2019-08-08
2019-08-09
2019-08-10
2019-08-11
2019-08-12
2019-08-13
2019-08-14
2019-08-15
2019-08-16
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-19
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-22
2019-08-23
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-27
2019-08-28
2019-08-29
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17 |  | 495.6296 |  | 7.8116 | 9.0476 | 94.3313 |  | 17.0918
2019-09-18 |  | 508.4632 |  | 7.9111 | 9.6635 | 97.2259 |  | 15.4227
2019-09-19 |  | 515.0793 |  | 7.9666 | 10.0925 | 100.2944 |  | 14.8535
2019-09-20 |  | 507.6091 |  | 7.9816 | 10.2521 | 102.0226 |  | 14.9144
2019-09-21 |  | 499.6559 |  | 7.9882 | 10.296 | 103.7212 | 4.6211 | 15.471
2019-09-22 |  | 503.194 |  | 7.9895 | 10.1519 | 103.4983 | 5.3241 | 16.0287
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-01
2019-10-02
2019-10-03
2019-10-04
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07
2019-10-08 | <20 | 439.4702 | 3.238 | 7.7437 | 9.8611 | 93.5387 | 12.0841 | 12.7767
2019-10-09 | <20 | 423.1878 | 3.1454 | 7.7539 | 9.8236 | 93.6426 | 11.687 | 12.9926
2019-10-10 | <20 | 417.5091 | 3.1562 | 7.7396 | 9.7865 | 93.4243 | 12.1721 | 13.0567
2019-10-11 | <20 | 413.458 | 3.1157 | 7.7518 | 9.8095 | 93.3645 | 6.8336 | 12.9251
2019-10-12 | <20 | 418.927 | 3.1681 | 7.7607 | 9.7456 | 93.7766 | 12.5032 | 13.4089
2019-10-13 | <20 | 414.8177 | 3.0484 | 7.7185 | 9.4463 | 92.9715 | 13.2603 | 14.424
2019-10-14 | <20 | 410.727 | 2.9881 | 7.7283 | 9.2962 | 92.6138 | 12.2741 | 14.9711
2019-10-15 | <20 | 426.7444 | 3.0358 | 7.772 | 9.3308 | 92.9381 | 10.8114 | 14.9616
2019-10-16 | <20 | 428.8841 | 2.9369 | 7.8017 | 9.393 | 92.7785 | 9.7771 | 14.5829
2019-10-17 | <20 | 424.9098 | 2.9001 | 7.79 | 9.4274 | 92.6229 | 11.5408 | 14.3407
2019-10-18 | <20 | 422.1316 | 2.8894 | 7.7632 | 9.4116 | 92.3834 | 9.6877 | 14.2995
2019-10-19 | <20 | 421.0732 | 2.8744 | 7.7538 | 9.3996 | 92.1574 | 9.5554 | 14.2476
2019-10-20 | <20 | 420.108 | 2.9255 | 7.7368 | 9.384 | 91.7486 | 9.2577 | 14.121
2019-10-21 | <20 | 418.7471 | 2.97 | 7.7589 | 9.5759 | 93.7815 | 7.002 | 14.1991
2019-10-22 | <20 | 411.7602 | 2.9053 | 7.7475 | 9.6101 | 94.1081 |  | 14.1929
2019-10-23 | <20 | 424.6819 | 2.8491 | 7.7612 | 9.5437 | 92.955 |  | 13.9508
2019-10-24 | <20 | 422.5645 | 2.7851 | 7.7712 | 9.5312 | 93.4703 |  | 14.2569
2019-10-25 | <20 | 416.7586 | 2.7606 | 7.7565 | 9.5628 | 93.6092 |  | 14.1756
2019-10-26 | <20 | 416.9876 | 2.7288 | 7.7566 | 9.6213 | 93.8368 |  | 14.0102
2019-10-27 | <20 | 412.4196 | 2.7312 | 7.773 | 9.6663 | 93.5104 |  | 13.6461
2019-10-28 | <20 | 413.7298 | 2.7678 | 7.7894 | 9.9032 | 93.588 |  | 12.6159
2019-10-29
2019-10-30
2019-10-31 | <20 | 409.4242 | 2.8808 | 7.8399 | 10.3258 | 93.3608 | 10.1809 | 10.7046
2019-11-01 | <20 | 404.5362 | 2.8755 | 7.8711 | 10.6617 | 94.7425 | 9.2121 | 9.9744
2019-11-02 | <20 | 405.6835 | 2.8383 | 7.8588 | 10.6468 | 94.9543 | 11.8106 | 10.1267
2019-11-03 | <20 | 416.0081 | 2.8517 | 7.7718 | 10.2596 | 92.6036 | 9.2245 | 10.6323
2019-11-04 | <20 | 430.9766 | 2.9615 | 7.7232 | 10.2589 | 92.8054 | 8.5595 | 10.7624
2019-11-05 | <20 | 443.2456 | 3.0073 | 7.7593 | 10.4237 | 94.2851 | 7.53 | 10.7224
2019-11-06 | <20 | 435.6545 | 2.9775 | 7.7789 | 10.5583 | 94.7381 | 7.549 | 10.3816
2019-11-07 | <20 | 444.8535 | 3.048 | 7.7951 | 10.6729 | 95.494 | 7.7787 | 10.2608
2019-11-08 | <20 | 445.4278 | 3.0573 | 7.8223 | 10.8039 | 95.8931 | 7.2798 | 9.9234
2019-11-09 | <20 | 453.2931 | 3.0663 | 7.8036 | 10.7364 | 94.9055 | 7.5539 | 9.7512
2019-11-10 | <20 | 467.0346 | 3.1285 | 7.8008 | 10.8761 | 94.7072 | 5.9644 | 9.1259
2019-11-11 | <20 | 487.8947 | 3.2632 | 7.8171 | 11.2574 | 96.367 | 7.3524 | 8.4211
2019-11-12 | <20 | 498.6536 | 3.3058 | 7.8335 | 11.2876 | 95.428 | 7.292 | 7.9088
2019-11-13 | <20 | 505.8951 | 3.2762 | 7.8489 | 11.3496 | 95.5445 | 7.2753 | 7.7352
2019-11-14 | <20 | 509.6809 | 3.2936 | 7.8539 | 11.3755 | 95.7186 | 7.9807 | 7.7169
2019-11-15 | <20 | 509.1115 | 3.2967 | 7.9077 | 11.525 | 96.5348 | 7.0051 | 7.5314
2019-11-16 | <20 | 507.3448 | 3.2734 | 7.8873 | 11.383 | 95.7208 | 7.7155 | 7.6908
2019-11-17 | <20 | 506.6029 | 3.2944 | 7.8984 | 11.3839 | 95.6054 | 7.4469 | 7.639
2019-11-18 | <20 | 506.8728 | 3.3104 | 7.8658 | 11.1864 | 94.565 | 7.1161 | 7.9067
2019-11-19 | <20 | 509.7614 | 3.3495 | 7.8614 | 11.1985 | 94.5746 |  | 7.8658
2019-11-20 | 30.0141 | 518.6116 | 3.4133 | 7.8379 | 11.1175 | 94.4196 |  | 8.0954
2019-11-21 | 26.6079 | 531.5744 | 3.4851 | 7.825 | 11.0259 | 93.5544 |  | 8.0573
2019-11-22 | 20.5905 | 524.236 | 3.625 | 7.8359 | 11.0095 | 94.4614 |  | 8.5133
2019-11-23 | 36.1718 | 519.6638 | 3.5561 | 7.8581 | 11.1141 | 94.8992 |  | 8.3155
2019-11-24 | <20 | 522.4974 | 3.4516 | 7.8794 | 11.246 | 95.239 |  | 7.9787
2019-11-25 | <20 | 524.4709 | 3.4915 | 7.869 | 11.3553 | 95.7062 |  | 7.7837
2019-11-26 | <20 | 522.811 | 3.577 | 7.861 | 11.43 | 96.4237 | 5.6488 | 7.8209
2019-11-27 |  | 530.7742 |  | 7.8596 | 11.3255 | 95.3371 | 5.373 | 7.7334
2019-11-28 | <20 | 537.9047 | 3.6129 | 7.8535 | 11.1806 | 94.3127 | 5.5128 | 7.8173
2019-11-29 | <20 | 539.5993 | 3.6983 | 7.8892 | 11.3414 | 95.655 | 6.2733 | 7.8137
2019-11-30 | <20 | 533.1464 | 3.5937 | 7.9264 | 11.6662 | 96.2865 | 5.5783 | 6.9356
2019-12-01 | <20 | 537.0236 | 3.5445 | 7.888 | 11.8765 | 97.0615 | 4.9861 | 6.5399
2019-12-02 | <20 | 537.3067 | 3.5959 | 7.9046 | 12.052 | 97.8511 | 5.0274 | 6.2772
2019-12-03 | <20 | 531.5146 | 3.6073 | 7.9291 | 12.2107 | 98.7406 | 5.7014 | 6.116
2019-12-04 | <20 | 527.1834 | 3.5793 | 7.9172 | 12.3342 | 99.3465 | 5.1427 | 5.9597
2019-12-05 | <20 | 535.4431 | 3.6486 | 7.9079 | 12.4875 | 99.153 | 5.0569 | 5.3932
2019-12-06 | <20 | 539.394 | 3.6875 | 7.9143 | 12.7404 | 99.1158 | 4.9128 | 4.5915
2019-12-07 | <20 | 540.9186 | 3.6856 | 7.9503 | 12.8681 | 100.8638 | 4.9417 | 4.8842
2019-12-08 | <20 | 540.8974 | 3.7394 | 7.9462 | 12.5717 | 100.5137 | 5.2348 | 5.6678
2019-12-09 | <20 | 533.8939 | 3.7018 | 7.9394 | 12.2478 | 99.3599 | 5.4408 | 6.2448
2019-12-10 | <20 | 529.8989 | 3.648 | 7.8831 | 12.2287 | 98.5509 | 4.8797 | 5.9819
2019-12-11 | <20 | 538.4537 | 3.2945 | 7.9276 | 12.4612 | 98.8549 | 5.0536 | 5.3573
2019-12-12 | <20 | 532.3998 | 3.2732 | 7.9081 | 12.4426 | 98.3156 | 5.5397 | 5.2008
2019-12-13 | <20 | 527.3952 | 3.2412 | 7.9423 | 12.5574 | 97.7272 | 5.2271 | 4.6048
2019-12-14 | <20 | 525.7287 | 3.2318 | 7.9171 | 12.502 | 97.0462 | 4.8814 | 4.5043
2019-12-15 | <20 | 525.4048 | 3.3029 | 7.9302 | 12.489 | 97.8928 | 5.2627 | 4.8843
2019-12-16 | <20 | 524.4662 | 3.3608 | 7.906 | 12.4467 | 98.6915 | 5.7462 | 5.3335
2019-12-17 | <20 | 529.8898 | 3.3634 | 7.8437 | 12.4111 | 99.0565 | 5.5325 | 5.5965
2019-12-18 | <20 | 529.5915 | 3.3073 | 7.8866 | 12.3975 | 99.4204 | 7.3054 | 5.7856
2019-12-19 | <20 | 508.3481 | 3.2059 | 7.8972 | 12.4979 | 99.2935 | 7.4731 | 5.4163
2019-12-20 | <20 | 498.8262 | 3.1574 | 7.915 | 12.5339 | 99.3313 | 7.9336 | 5.317
2019-12-21 | 36.3944 | 497.1975 | 3.1274 | 7.913 | 12.2624 | 98.3791 |  | 5.8028
2019-12-22 | <20 | 506.3039 | 3.1637 | 7.8943 | 12.1483 | 96.9378 |  | 5.5882
2019-12-23 | <20 | 500.7011 | 3.0877 | 7.8967 | 12.1879 | 97.4161 |  | 5.6538
2019-12-24 | <20 | 502.2329 | 3.0594 | 7.8986 | 12.178 | 97.9353 |  | 5.8971
2019-12-25 | <20 | 497.408 | 3.0814 | 7.9092 | 12.0762 | 98.0817 |  | 6.2909
2019-12-26 | <20 | 498.4028 | 3.1344 | 7.9009 | 12.1078 | 98.1465 |  | 6.2132
2019-12-27 | <20 | 498.8238 | 3.1851 | 7.8864 | 12.2262 | 98.3946 |  | 5.9265
2019-12-28 | <20 | 494.1353 | 3.2934 | 7.8828 | 12.4639 | 98.7704 |  | 5.3167
2019-12-29 | <20 | 491.9993 | 3.3071 | 7.9137 | 12.9055 | 100.3089 |  | 4.5565
2019-12-30 | <20 | 493.6598 | 3.2545 | 7.9407 | 13.1217 | 101.7212 |  | 4.3389
2019-12-31 | <20 | 493.4397 | 3.2948 | 7.938 | 13.1547 | 101.3786 | 5.8215 | 4.223