## Sheet
| Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz
| Ammonium-N [µg/l] | Globalstrahlung [J/cm² min] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Lufttemperatur [°C] | Nitrat-N [mg/l] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2022-01-01 | 88.3473 | 0.058229 | 304.5139 | 11.1853 | 2.4609 | 7.5148 | 12.0456 | 97.1042 | 13.6731 | 5.98
2022-01-02 | 93.9478 | 0.17418 | 298.7847 | 9.2343 | 2.3677 | 7.5207 | 11.9303 | 96.4062 | 10.2601 | 6.0793
2022-01-03 | 100.7944 | 0.10604 | 330.7119 | 8.9625 | 2.4821 | 7.5778 | 11.6679 | 94.7597 | 9.517 | 6.2805
2022-01-04 | 110.4499 | 0.06091 | 313.9792 | 7.0152 | 2.5652 | 7.5433 | 11.3538 | 92.9824 | 24.8912 | 6.619
2022-01-05 | 118.9476 | 0.10965 | 269.7708 | 3.8931 | 2.7948 | 7.4291 | 11.2178 | 91.2708 | 52.3186 | 6.3583
2022-01-06 | 108.6794 | 0.34339 | 275.7708 | 1.1132 | 2.8941 | 7.5356 | 11.9221 | 94.1303 | 23.3408 | 5.185
2022-01-07 | 101.7117 | 0.17308 | 322.1736 | -0.44469 | 2.7781 | 7.5899 | 12.7018 | 96.356 | 13.7076 | 3.6579
2022-01-08 | 100.1845 | 0.17513 | 330.7917 | 1.1367 | 2.7884 | 7.5991 | 12.6063 | 95.5811 | 11.0245 | 3.6384
2022-01-09 | 99.0364 | 0.21749 | 342.4306 | 1.5005 | 2.7132 | 7.5986 | 12.4721 | 94.5068 | 9.2085 | 3.6115
2022-01-10 | 103.8398 | 0.038507 | 351.8559 | 2.0929 | 2.581 | 7.5889 | 12.6305 | 96.4595 | 8.6792 | 3.9124
2022-01-11 | 113.897 | 0.4072 | 435.5986 | -1.7613 | 2.6069 | 7.577 | 12.8755 | 97.7118 | 8.9765 | 3.6711
2022-01-12 | 109.0419 | 0.29431 | 394.2222 | -1.523 | 2.639 | 7.5744 | 13.5031 | 98.798 | 7.4925 | 2.2801
2022-01-13 | 117.0942 | 0.19572 | 361.6944 | 3.6462 | 2.7292 | 7.5706 | 13.3565 | 99.0848 | 6.3957 | 2.806
2022-01-14 | 88.9169 | 0.035424 | 368.2361 | 3.145 | 2.748 | 7.5919 | 12.8715 | 97.5251 | 5.5947 | 3.6081
2022-01-15 | 84.8443 | 0.10443 | 369.7778 | 2.9034 | 2.7412 | 7.5827 | 12.6995 | 97.2259 | 5.4683 | 4.0069
2022-01-16 | 85.1179 | 0.37431 | 383.4236 | 1.2487 | 2.7795 | 7.5732 | 12.785 | 96.6219 | 6.0745 | 3.5095
2022-01-17 | 72.6524 | 0.059112 | 372.125 | 3.2429 | 2.7641 | 7.6024 | 12.8943 | 97.4284 | 7.0285 | 3.5025
2022-01-18 | 172.8919 | 0.1355 | 458.1458 | 1.9991 | 2.9532 | 7.6254 | 13.032 | 98.0365 | 21.1167 | 3.3339
2022-01-19 | 163.5655 | 0.43206 | 433.7847 | 2.4302 | 3.1089 | 7.6147 | 12.8396 | 97.1316 | 9.2228 | 3.5463
2022-01-20 | 192.3637 | 0.33851 | 432.3333 | 1.2593 | 3.2018 | 7.6291 | 12.6631 | 95.3765 | 6.9484 | 3.375
2022-01-21 | 209.4524 | 0.44326 | 440.3472 | -0.44835 | 3.1721 | 7.6304 | 13.1955 | 96.4838 | 6.4541 | 2.2408
2022-01-22 | 149.5101 | 0.4116 | 480.1528 | 0.9575 | 3.1384 | 7.6347 | 13.4011 | 97.7942 | 6.029 | 2.1616
2022-01-23 | 136.1553 | 0.087736 | 476.8403 | 2.8314 | 2.9939 | 7.6396 | 13.2875 | 98.4301 | 6.6617 | 2.745
2022-01-24 | 145.7821 | 0.12612 | 552.5641 | 3.6766 | 3.5373 | 7.6793 | 12.8764 | 98.2813 | 17.9781 | 3.8901
2022-01-25 | 83.7191 | 0.13269 | 493.1597 | 3.1599 | 4.1723 | 7.6739 | 12.7822 | 98.2229 | 20.4205 | 4.145
2022-01-26 | 61.4378 | 0.069764 | 426.1458 | 1.7799 | 4.0902 | 7.6656 | 12.8599 | 98.1583 | 18.1655 | 3.8859
2022-01-27 | 46.0329 | 0.062299 | 430.9444 | 2.8249 | 4.0318 | 7.6551 | 12.8303 | 97.0918 | 10.1116 | 3.5562
2022-01-28 | 38.5333 | 0.087542 | 430.5417 | 3.5162 | 3.9398 | 7.6673 | 12.8047 | 97.0645 | 7.3176 | 3.6192
2022-01-29 | 29.2063 | 0.04725 | 428.7708 | 3.8581 | 3.7007 | 7.6483 | 12.8734 | 97.2354 | 7.2309 | 3.4839
2022-01-30 | 20.4564 | 0.17683 | 450.4755 | 4.8944 | 3.9336 | 7.6661 | 12.6068 | 96.5236 | 22.5239 | 4.0087
2022-01-31 | 28.4374 | 0.16458 | 422.3852 | 1.9881 | 3.7136 | 7.6394 | 12.6686 | 96.1297 | 14.7273 | 3.6587
2022-02-01 | 38.8275 | 0.19116 | 415.4931 | 1.7649 | 3.6071 | 7.6583 | 12.7247 | 96.2638 | 8.9924 | 3.5436
2022-02-02 | 45.7835 | 0.31606 | 454.2847 | 4.0478 | 3.8538 | 7.553 | 12.2208 | 93.3706 | 42.8824 | 3.931
2022-02-03 | 40.3967 | 0.38162 | 432.8333 | 3.1985 | 4.0782 | 7.5972 | 12.6471 | 96.1237 | 36.8381 | 3.7222
2022-02-04 | 28.2592 | 0.1815 | 433.4167 | 5.7176 | 4.0726 | 7.6589 | 12.4042 | 95.9694 | 13.8578 | 4.4115
2022-02-05 | 23.0133 | 0.32381 | 401.375 | 4.2064 | 3.844 | 7.6502 | 12.3097 | 95.8386 | 10.9032 | 4.6507
2022-02-06 | 26.8105 | 0.13842 | 379.7083 | 4.1827 | 3.7281 | 7.6371 | 12.3997 | 95.6706 | 12.6435 | 4.3044
2022-02-07 | 80.1822 | 0.3316 | 354.4872 | 3.2853 | 4.1729 | 7.5367 | 12.0505 | 93.1462 | 90.8158 | 4.3756
2022-02-08 | 75.4503 | 0.1126 | 392.6294 | 5.0308 | 4.4261 | 7.5944 | 12.5548 | 96.476 | 26.3887 | 4.1477
2022-02-09 | 91.9764 | 0.08125 | 391.5556 | 7.5658 | 4.102 | 7.6228 | 12.2463 | 96.694 | 14.7276 | 5.1808
2022-02-10 | 65.7296 | 0.53557 | 342.3889 | 7.7119 | 3.6665 | 7.5966 | 12.1188 | 96.6914 | 12.3249 | 5.5794
2022-02-11 | 54.9872 | 0.15551 | 345.7014 | 2.905 | 3.5809 | 7.5824 | 11.9627 | 95.4474 | 14.5185 | 5.5797
2022-02-12 | 63.7588 | 0.87401 | 352.3497 | 2.6537 | 3.6274 | 7.564 | 12.446 | 97.0485 | 17.4312 | 4.7096
2022-02-13 | 30.4141 | 0.86816 | 375.6597 | 3.7586 | 3.7117 | 7.5957 | 12.695 | 97.2611 | 11.5228 | 4.0362
2022-02-14 | 27.3737 | 0.8281 | 355.0885 | 4.6422 | 3.6458 | 7.5836 | 12.6756 | 96.69 | 8.8262 | 3.8634
2022-02-15 | 35.092 | 0.6809 | 364.7639 | 6.1529 | 3.6029 | 7.5665 | 12.448 | 96.2502 | 7.9693 | 4.3816
2022-02-16 | 26.5744 | 0.44344 | 368.6923 | 6.3657 | 3.526 | 7.5598 | 12.0579 | 94.7696 | 7.8209 | 5.0146
2022-02-17 | 43.8504 | 0.57182 | 347.5208 | 8.4024 | 3.3182 | 7.4826 | 11.2732 | 90.9876 | 136.7624 | 6.0473
2022-02-18 | 67.8872 | 0.40946 | 278.6643 | 7.0197 | 3.3593 | 7.4228 | 11.7942 | 93.3131 | 75.1345 | 5.2546
2022-02-19 | 67.3188 | 0.74167 | 306.669 | 6.229 | 3.3867 | 7.4496 | 11.671 | 92.6308 | 36.9735 | 5.378
2022-02-20 | 64.066 | 0.3265 | 308.7847 | 5.3536 | 3.2168 | 7.4866 | 12.0039 | 94.1081 | 21.2037 | 4.9179
2022-02-21 | 69.1618 | 0.47672 | 301.5 | 6.142 | 3.0662 | 7.4222 | 11.4084 | 91.1148 | 77.2636 | 5.626
2022-02-22 | 58.863 | 0.32867 | 297.2101 | 4.5011 | 3.3119 | 7.4324 | 11.6803 | 92.6586 | 36.5103 | 5.3608
2022-02-23 | 27.0889 | 0.79149 | 306.8819 | 5.3905 | 3.3977 | 7.4532 | 11.858 | 94.2594 | 24.721 | 5.4416
2022-02-24 | 25.9064 | 0.80424 | 310.9306 | 5.9003 | 3.3782 | 7.4513 | 11.9375 | 94.2 | 17.8427 | 5.1596
2022-02-25 | 23.7873 | 0.76155 | 328.0139 | 4.2873 | 3.3848 | 7.5133 | 11.9115 | 94.9047 | 15.8797 | 5.5323
2022-02-26 | 31.2845 | 0.28896 | 326.3681 | 3.4509 | 3.2947 | 7.5046 | 12.0778 | 95.886 | 16.0406 | 5.393
2022-02-27 | 29.9177 | 0.5684 | 338.9792 | 2.0539 | 3.1937 | 7.4886 | 12.1767 | 96.4729 | 16.0811 | 5.3129
2022-02-28 | 29.157 | 0.8083 | 350.9774 | 0.3814 | 3.2016 | 7.5112 | 12.3095 | 96.6135 | 13.4084 | 4.9604
2022-03-01 | 52.5295 | 1.1204 | 362.2708 | 0.44153 | 3.2361 | 7.5283 | 12.6581 | 97.0351 | 11.0261 | 4.0593
2022-03-02 | 98.3919 | 1.0137 | 373.0493 | 0.47908 | 3.2884 | 7.5278 | 12.5748 | 95.9114 | 11.137 | 3.8632
2022-03-03 | 61.7529 | 0.97159 | 378.3819 | 0.4491 | 3.3619 | 7.5231 | 12.4042 | 94.4409 | 11.8342 | 3.7953
2022-03-04 | <20 | 0.22462 | 368.1389 | 0.89367 | 3.3426 | 7.5255 | 12.3311 | 94.4572 | 9.262 | 4.0338
2022-03-05 | <20 | 0.59342 | 388.8681 | 1.1119 | 3.3914 | 7.5418 | 12.2945 | 94.678 | 8.2265 | 4.2349
2022-03-06 | 39.3535 | 0.41546 | 389.9792 | -0.47523 | 3.2591 | 7.549 | 12.4183 | 94.9345 | 7.7266 | 3.9555
2022-03-07 | 68.6871 | 0.69148 | 390.4622 | 1.583 | 3.3316 | 7.5437 | 12.4579 | 95.0215 | 8.4547 | 3.8646
2022-03-08 | 93.354 | 1.1814 | 397.9583 | 1.5453 | 3.3778 | 7.5458 | 12.45 | 95.6803 | 8.3431 | 4.1512
2022-03-09 | 106.7343 | 1.1948 | 414.0282 | 3.1008 | 3.5177 | 7.5565 | 12.322 | 95.315 | 7.5887 | 4.3895
2022-03-10 | 96.3241 | 1.1526 | 408.6 | 2.0388 | 3.384 | 7.5552 | 12.265 | 95.278 | 7.8365 | 4.5496
2022-03-11 | 98.8864 | 1.2886 | 404.7609 | 1.5677 | 3.275 | 7.5498 | 12.3258 | 94.9692 | 7.7624 | 4.2396
2022-03-12 | 98.437 | 1.3348 | 412.5915 | 2.5553 | 3.3655 | 7.5604 | 12.397 | 95.0138 | 7.1714 | 4.0319
2022-03-13 | 116.4254 | 1.3309 | 443.3776 | 5.1451 | 3.5402 | 7.5677 | 12.208 | 94.3115 | 6.7721 | 4.3315
2022-03-14 | 92.6918 | 1.2179 | 449.7479 | 5.6864 | 3.5048 | 7.556 | 12.0501 | 94.7427 | 6.6356 | 5.0056
2022-03-15 | 48.9109 | 0.82056 | 457.6875 | 8.1121 | 3.3839 | 7.5773 | 11.7716 | 94.8355 | 7.3093 | 5.9655
2022-03-16 | 44.6237 | 0.49735 | 422.2778 | 7.1395 | 3.3578 | 7.5557 | 11.2894 | 92.9213 | 8.6756 | 6.819
2022-03-17 | 116.4886 | 0.61047 | 427.4653 | 5.9716 | 3.2388 | 7.524 | 11.337 | 92.7565 | 7.5244 | 6.5775
2022-03-18 | 102.7643 | 1.2041 | 415.6042 | 6.8445 | 3.1253 | 7.5299 | 11.4081 | 94.6132 | 6.2013 | 7.1209
2022-03-19 | 100.2549 | 1.1663 | 422.9583 | 3.9818 | 3.1214 | 7.5423 | 11.5248 | 94.6738 | 6.2705 | 6.7374
2022-03-20 | 100.3163 | 1.4769 | 413.4167 | 6.0096 | 3.0809 | 7.5649 | 11.8446 | 95.8972 | 5.6013 | 6.1542
2022-03-21 | 87.584 | 1.5648 | 427.916 | 5.5222 | 3.1669 | 7.5442 | 11.7739 | 95.4957 | 6.614 | 6.2351
2022-03-22 | 65.374 | 1.5417 | 413.2662 | 7.923 | 3.2037 | 7.5413 | 11.7922 | 96.3789 | 6.1446 | 6.5306
2022-03-23 | 42.9783 | 1.5591 | 420.3546 | 10.4975 | 3.1247 | 7.5688 | 11.4611 | 95.8318 | 5.7664 | 7.4538
2022-03-24 | 43.7869 | 1.503 | 404.4514 | 6.9505 | 3.1382 | 7.5481 | 11.2936 | 95.3849 | 5.8459 | 7.8622
2022-03-25 | 33.4851 | 1.5247 | 403.5694 | 6.8372 | 2.9273 | 7.5815 | 11.3912 | 96.1811 | 5.642 | 7.8474
2022-03-26 | 23.2162 | 1.3859 | 407.2042 | 9.5365 | 2.7135 | 7.6297 | 11.4179 | 97.5895 | 5.5886 | 8.3469
2022-03-27 | 24.2417 | 1.4835 | 383.1667 | 8.4324 | 2.6956 | 7.6291 | 11.1256 | 97.1751 | 6.3598 | 9.2492
2022-03-28 | 27.7269 | 1.5876 | 402.4296 | 10.1389 | 2.7031 | 7.6419 | 10.958 | 96.4131 | 6.057 | 9.5473
2022-03-29 | 30.256 | 0.3528 | 403.8071 | 6.0402 | 2.6667 | 7.6281 | 10.7408 | 93.8394 | 5.8499 | 9.2931
2022-03-30 | 30.2332 | 0.33594 | 388.3681 | 3.8393 | 2.6381 | 7.608 | 10.9321 | 93.2892 | 5.7471 | 8.3215
2022-03-31 | 114.9465 | 0.16917 | 371.625 | 2.2426 | 2.6667 | 7.5841 | 11.0351 | 91.8412 | 6.0321 | 7.2819
2022-04-01 | 196.1584 | 0.48969 | 416.6319 | 2.1381 | 2.7667 | 7.6288 | 11.4102 | 92.7889 | 5.1348 | 6.3534
2022-04-02 | 78.0216 | 1.0923 | 420.0486 | 2.5372 | 2.6047 | 7.7133 | 12.1512 | 97.3255 | 4.1805 | 5.7351
2022-04-03 | 92.1288 | 1.0077 | 436.9653 | 1.3438 | 2.6849 | 7.7105 | 12.4167 | 97.911 | 4.1922 | 5.1317
2022-04-04 | 59.139 | 1.2862 | 435.1933 | 4.3363 | 2.6912 | 7.7697 | 12.4248 | 99.6825 | 4.3681 | 5.7937
2022-04-05 | 27.6271 | 0.37826 | 427.8542 | 5.8671 | 2.6914 | 7.715 | 11.6383 | 94.9422 | 5.3693 | 6.454
2022-04-06 | 80.3119 | 0.79643 | 409.0417 | 10.4391 | 2.9276 | 7.6416 | 11.153 | 93.6221 | 9.3182 | 7.6101
2022-04-07 | 33.3415 | 1.0315 | 327.1544 | 10.7839 | 2.3618 | 7.6436 | 10.8347 | 93.1798 | 12.0098 | 8.6243
2022-04-08 | 42.95 | 0.93474 | 326.7847 | 7.0858 | 2.3213 | 7.5865 | 10.6189 | 90.7422 | 14.3097 | 8.3631
2022-04-09 | 36.1102 | 1.4125 | 351.3472 | 5.2686 | 2.3304 | 7.5918 | 10.8825 | 92.3858 | 12.2577 | 8.0811
2022-04-10 | <20 | 1.0003 | 361.0347 | 4.5833 | 2.3934 | 7.5916 | 11.1628 | 93.8447 | 9.2978 | 7.6728
2022-04-11 | <20 | 1.5815 | 368.695 | 6.1326 | 2.2663 | 7.6247 | 11.3416 | 95.4899 | 6.9869 | 7.724
2022-04-12 | <20 | 1.9057 | 372.8819 | 8.2656 | 2.2927 | 7.6181 | 11.1678 | 95.4509 | 5.8864 | 8.3324
2022-04-13 | <20 | 1.7824 | 381.4419 | 11.6934 | 2.3879 | 7.5784 | 10.6676 | 94.1626 | 5.6265 | 9.6528
2022-04-14 | <20 | 1.4724 | 368.9433 | 14.8773 | 2.3442 | 7.5667 | 10.3749 | 94.3374 | 5.4526 | 10.9049
2022-04-15 | <20 | 0.20281 | 337.8531 | 8.7429 | 2.1232 | 7.5069 | 10.0785 | 91.4225 | 6.0915 | 10.8361
2022-04-16 | <20 | 1.4804 | 313.4615 | 5.9487 | 2.0015 | 7.5495 | 10.7868 | 95.5321 | 7.9194 | 9.8416
2022-04-17 | <20 | 1.7592 | 319.9028 | 7.3363 | 1.9453 | 7.5551 | 10.85 | 96.1207 | 6.4284 | 9.8461
2022-04-18 | <20 | 2.0359 | 337.1972 | 9.4971 | 1.9435 | 7.5581 | 10.5667 | 94.9924 | 5.5116 | 10.4408
2022-04-19 | <20 | 1.0565 | 364.925 | 5.7203 | 2.1139 | 7.5805 | 10.3644 | 92.8099 | 5.7011 | 10.3052
2022-04-20 | <20 | 0.2895 | 366.0909 | 4.2322 | 2.1763 | 7.5793 | 10.6427 | 92.1141 | 5.1324 | 8.9062
2022-04-21 | 79.2097 | 0.29307 | 380.5833 | 8.3247 | 2.5708 | 7.5618 | 10.6578 | 91.4159 | 5.6362 | 8.5301
2022-04-22
2022-04-23 | <20 | 2.2608 | 373.4917 | 11.3641 | 2.3661 | 7.6308 | 10.3718 | 94.3292 | 4.9749 | 10.8962
2022-04-24 | <20 | 0.57569 | 368.2569 | 8.3193 | 2.1194 | 7.5892 | 10.0545 | 90.6612 | 5.3746 | 10.5909
2022-04-25 | 56.25 | 0.24679 | 379.1795 | 7.7192 | 2.0813 | 7.5016 | 10.0245 | 88.4669 | 23.15 | 9.7041
2022-04-26 | <20 | 1.6748 | 334.0979 | 9.0747 | 1.9252 | 7.5559 | 10.5643 | 93.9527 | 11.9566 | 10.0013
2022-04-27 | <20 | 0.9933 | 357.1528 | 8.7547 | 2.0519 | 7.5692 | 10.3661 | 93.0419 | 7.1039 | 10.3858
2022-04-28 | <20 | 1.8481 | 361.5278 | 10.4732 | 2.1086 | 7.5812 | 10.4434 | 94.7871 | 6.5915 | 10.8474
2022-04-29 | <20 | 1.9709 | 372.9861 | 11.0119 | 2.1058 | 7.6095 | 10.2503 | 95.0211 | 6.0078 | 11.7198
2022-04-30 | <20 | 1.3825 | 377.0625 | 11.7371 | 2.1366 | 7.6072 | 10.0463 | 93.739 | 5.578 | 12.0013
2022-05-01 | <20 | 2.0922 | 393.4043 | 12.8533 | 2.1348 | 7.6329 | 10.0706 | 94.3808 | 5.2693 | 12.1826
2022-05-02 | <20 | 1.9987 | 363.0345 | 13.9796 | 1.9508 | 7.6786 | 10.0344 | 95.8285 | 5.6798 | 13.0266
2022-05-03 | <20 | 2.1133 | 389.625 | 13.7745 | 1.9988 | 7.6943 | 9.8803 | 95.4962 | 5.8184 | 13.5588
2022-05-04 | <20 | 2.084 | 413.8926 | 14.1199 | 1.955 | 7.7662 | 9.8236 | 95.646 | 5.658 | 13.8631
2022-05-05 | <20 | 1.4661 | 415.3958 | 14.4836 | 2.0758 | 7.7501 | 9.715 | 95.6004 | 5.6828 | 14.3715
2022-05-06 | <20 | 1.4481 | 449.0278 | 14.7524 | 2.27 | 7.8079 | 9.8009 | 96.9258 | 6.1722 | 14.5915
2022-05-07 | <20 | 2.1919 | 461.875 | 15.1941 | 2.3612 | 7.8772 | 9.9978 | 99.4171 | 6.0867 | 14.7902
2022-05-08 | <20 | 1.4034 | 503.1875 | 14.5327 | 2.5178 | 7.8656 | 9.7337 | 98.2614 | 6.2288 | 15.47
2022-05-09 | <20 | 2.3217 | 468.5492 | 14.8723 | 2.0816 | 8.0373 | 10.1848 | 103.2034 | 6.0825 | 15.6799
2022-05-10 | <20 | 1.794 | 468.6788 | 16.8506 | 2.0701 | 7.9407 | 9.6906 | 98.6339 | 5.9286 | 15.8485
2022-05-11 | <20 | 1.7052 | 463.7222 | 21.2232 | 2.1971 | 7.9188 | 9.3678 | 97.6181 | 6.3393 | 16.9376
2022-05-12 | <20 | 2.1277 | 508.4722 | 18.3612 | 2.5438 | 7.9008 | 8.998 | 95.8974 | 6.2622 | 17.9918
2022-05-13 | <20 | 1.7598 | 502.0563 | 15.9151 | 2.5116 | 7.8288 | 8.7782 | 92.8985 | 6.8445 | 17.7006
2022-05-14 | <20 | 1.8766 | 466.0069 | 15.235 | 2.6541 | 7.7903 | 9.0478 | 93.6323 | 6.4884 | 16.635
2022-05-15 | <20 | 2.2428 | 536.6875 | 15.7769 | 3.0228 | 7.7857 | 8.9868 | 93.9577 | 6.0876 | 17.1012
2022-05-16 | <20 | 2.0818 | 534.3826 | 18.1581 | 3.2938 |  | 8.6511 | 91.7972 | 6.594
2022-05-17 | 28.9782 | 0.59011 | 488.1056 | 15.4051 | 2.7919 | 7.35 | 7.0474 | 73.5973 | 50.6453 | 16.9601
2022-05-18 | 238.1964 | 2.1616 | 367.0556 | 16.5146 | 2.8301 | 7.2165 | 7.0023 | 71.6329 | 46.8015 | 16.1674
2022-05-19 | 20.7826 | 2.3088 | 482.9514 | 19.2545 | 2.6778 | 7.3133 | 7.1225 | 74.7815 | 13.4789 | 17.3907
2022-05-20 | <20 | 1.7119 | 521.4306 | 22.0897 | 2.6365 | 7.3644 | 6.888 | 74.2344 | 9.9274 | 18.6741
2022-05-21 | 31.6717 | 1.549 | 506.0972 | 16.6756 | 3.4567 | 7.2426 | 5.7974 | 62.4301 | 215.0963 | 18.6301
2022-05-22 | 63.8836 | 1.6648 | 501.0764 | 15.0421 | 3.5831 | 7.2399 | 6.4366 | 67.8324 | 41.4953 | 17.5723
2022-05-23 | <20 | 1.7318 | 562.2917 | 15.9893 | 3.0735 | 7.3388 | 6.9358 | 72.5364 | 15.7828 | 17.2038
2022-05-24 | <20 | 0.61644 | 573.507 | 17.9954 | 2.8674 | 7.4136 | 7.0425 | 73.7694 | 21.9927 | 17.285
2022-05-25 | 25.09 | 0.83366 | 487.0631 | 15.6697 | 3.0751 | 7.3932 | 7.0566 | 73.6209 | 120.8252 | 17.1071
2022-05-26 | <20 | 1.3416 | 531.0208 | 16.7539 | 3.2147 | 7.4383 | 7.5139 | 78.0241 | 34.0108 | 16.8783
2022-05-27 | <20 | 0.67128 | 628.9236 | 14.9295 | 2.6814 | 7.4777 | 7.5033 | 77.8484 | 15.3448 | 16.8428
2022-05-28 | <20 | 1.2672 | 571.7014 | 11.6753 | 2.5593 | 7.5202 | 8.14 | 81.7402 | 15.9233 | 15.346
2022-05-29 | <20 | 1.5737 | 528.8881 | 11.6688 | 2.3569 | 7.5218 | 8.1747 | 81.7116 | 13.0112 | 15.1404
2022-05-30 | <20 | 1.3479 | 506.4123 | 10.813 | 2.5298 | 7.5241 | 8.2766 | 82.9371 | 13.2891 | 15.2324
2022-05-31 | 20.5248 | 2.0098 | 476.3889 | 14.1524 | 2.7131 | 7.5348 | 8.4922 | 84.9902 | 16.7047 | 15.1841
2022-06-01 | <20 | 1.8045 | 533.3819 | 15.2959 | 2.9577 | 7.5257 | 8.0258 | 82.1607 | 12.9202 | 16.2289
2022-06-02 | 23.6348 | 1.9957 | 537.2083 | 14.7015 | 3.0352 | 7.5275 | 7.9017 | 81.8337 | 12.9482 | 16.7472
2022-06-03 | <20 | 2.281 | 574.6458 | 17.0284 | 2.9618 | 7.5669 | 7.88 | 82.8946 | 13.1091 | 17.4938
2022-06-04 | <20 | 0.35017 | 566.1111 | 16.9607 | 2.9244 | 7.5226 | 7.4133 | 78.9119 | 13.5839 | 18.0468
2022-06-05 | <20 | 2.0392 | 568.7708 | 19.2733 | 2.8008 | 7.5747 | 7.6456 | 81.9352 | 20.3691 | 18.382
2022-06-06 | <20 | 1.2823 | 537.4722 | 19.4334 | 2.7089 | 7.4861 | 6.7632 | 73.9579 | 62.0954 | 19.3857
2022-06-07 | 29.2143 | 0.40201 | 427.9407 | 15.995 | 2.5623 | 7.3718 | 7.0329 | 75.3144 | 40.8765 | 18.3542
2022-06-08 | 22.9255 | 2.0791 | 494.8472 | 19.1302 | 2.5713 | 7.447 | 7.6853 | 82.1476 | 31.9391 | 18.2773
2022-06-09 | <20 | 0.83277 | 522.9931 | 16.5564 | 2.5607 | 7.4443 | 7.3676 | 79.443 | 19.5506 | 18.6945
2022-06-10 | <20 | 1.9713 | 582.8889 | 18.8897 | 2.4743 | 7.5288 | 7.6907 | 83.6418 | 15.689 | 19.1135
2022-06-11 | <20 | 2.0364 | 576.6875 | 19.7794 | 2.6167 | 7.5462 | 7.5989 | 83.4926 | 15.5968 | 19.6193
2022-06-12 | <20 | 1.6961 | 588.5625 | 21.5534 | 2.672 | 7.5683 | 7.4788 | 83.2941 | 16.0542 | 20.2997
2022-06-13 | <20 | 0.97642 | 611.4236 | 16.7323 | 2.6232 | 7.6153 | 7.4737 | 82.4884 | 14.6007 | 19.8655
2022-06-14 | <20 | 1.8617 | 580.6316 | 15.3349 | 2.6353 | 7.6861 | 8.1031 | 87.375 | 15.3777 | 18.6819
2022-06-15 | <20 | 2.2419 | 596.6736 | 18.037 | 2.464 | 7.6703 | 8.2992 | 89.1934 | 13.139 | 18.5104
2022-06-16 | <20 | 1.0536 | 563.3681 | 19.3252 | 2.5211 | 7.6269 | 7.9165 | 86.481 | 12.4207 | 19.3232
2022-06-17 | <20 | 2.0585 | 580.7153 | 18.8802 | 2.5871 | 7.6819 | 8.1199 | 89.5702 | 11.7026 | 19.7818
2022-06-18 | <20 | 2.1755 | 614.1111 | 24.4167 | 2.5722 | 7.7044 | 7.9035 | 89.5759 | 11.8873 | 21.1092
2022-06-19 | <20 | 2.1689 | 612.9137 | 26.96 | 2.512 | 7.7247 | 7.4196 | 86.6863 | 11.8443 | 22.6352
2022-06-20 | <20 | 0.76197 | 600.9375 | 16.9957 | 2.5354 | 7.6078 | 6.7362 | 78.5485 | 11.3282 | 22.607
2022-06-21 | <20 | 1.897 |  | 16.4705 |  | 7.8073 | 8.174 | 90.6856 | 11.4517 | 20.1047
2022-06-22 | <20 | 2.2514 | 624.4722 | 19.7264 | 2.5875 | 7.7531 | 7.9424 | 88.0938 | 11.1502 | 20.0177
2022-06-23 | <20 | 2.2345 | 667.8222 | 22.3143 | 2.6803 | 7.6919 | 7.6907 | 87.2528 | 11.4977 | 21.1088
2022-06-24 | <20 | 1.9696 | 623.2083 | 21.4296 | 2.8007 | 7.6056 | 7.5887 | 87.2282 | 11.5883 | 21.7882
2022-06-25 | <20 | 1.3224 | 571.2083 | 21.4273 | 3.0286 | 7.3605 | 6.2009 | 70.5842 | 52.244 | 21.3895
2022-06-26 | <20 | 2.0791 | 499.1458 | 23.5839 | 2.413 | 7.3151 | 6.2519 | 71.8121 | 20.3283 | 21.7637
2022-06-27 | 28.8232 | 2.1254 | 531.5487 | 25.5996 | 2.2777 | 7.4491 | 6.7785 | 80.5487 | 13.0399 | 23.5033
2022-06-28 | 40.4557 | 1.0188 | 491.3194 | 20.8632 | 2.3284 | 7.3633 | 6.2943 | 73.3785 | 78.5485 | 22.6048
2022-06-29 | 74.7934 | 0.37146 | 425.2569 | 19.4489 | 2.4432 | 7.2968 | 6.6174 | 74.6618 | 40.6177 | 20.9641
2022-06-30 | 97.9486 | 1.1232 | 416.053 | 22.6876 | 2.6276 | 7.3002 | 6.8603 | 76.9475 | 78.6722 | 20.654
2022-07-01 | 53.9579 | 1.2669 | 371.1389 | 19.7571 | 2.3683 | 7.2531 | 6.6928 | 76.3679 | 33.1994 | 21.509
2022-07-02 | <20 | 2.2563 | 504.5347 | 18.6683 | 2.5895 | 7.3977 | 7.1799 | 80.8145 | 20.4366 | 20.8234
2022-07-03 | <20 | 2.0743 | 573.7917 | 20.3979 | 2.5818 | 7.416 | 7.0542 | 79.8394 | 15.6032 | 21.1
2022-07-04 |  | 1.9216 | 596.6917 | 21.432 |  | 7.4941 | 7.0996 | 82.3413 | 15.2926 | 22.3077
2022-07-05 |  | 1.6887 | 605.8681 | 20.8591 |  | 7.5402 | 7.2574 | 84.1504 | 15.4386 | 22.3052
2022-07-06 |  | 1.6423 | 630.8194 | 16.9661 |  | 7.5764 | 7.4789 | 85.0595 | 13.8802 | 21.3406
2022-07-07 |  | 0.53091 | 643.8958 | 14.6034 |  | 7.568 | 7.7322 | 84.7547 | 11.9466 | 19.5292
2022-07-08 |  | 0.91576 | 601.9514 | 16.0466 |  | 7.539 | 7.9283 | 84.8504 | 28.2673 | 18.3222
2022-07-09 |  | 0.89153 | 509.4028 | 16.9707 |  | 7.4596 | 7.8139 | 83.23 | 16.8942 | 18.0967
2022-07-10 |  | 0.59732 | 465.9097 | 14.3868 |  | 7.4454 | 7.805 | 82.1702 | 26.574 | 17.5452
2022-07-11 |  | 1.7696 | 422.5139 | 16.8491 |  | 7.4063 | 7.9805 | 83.924 | 16.0479 | 17.4803
2022-07-12 |  | 1.8274 | 466.8889 | 18.6342 |  | 7.4532 | 7.8892 | 85.265 | 11.0211 | 18.7945
2022-07-13 |  | 1.4901 | 562.3819 | 21.6047 |  | 7.549 | 7.883 | 86.5914 | 9.5323 | 19.5696
2022-07-14 |  | 1.16 | 599.9028 | 20.9276 |  | 7.6138 | 7.6672 | 85.7549 | 9.9095 | 20.488
2022-07-15 |  | 1.4212 | 633.8943 | 16.1684 |  | 7.7299 | 8.3587 | 91.435 | 10.0328 | 19.4348
2022-07-16 | <20 | 0.95492 | 626.3264 | 15.1926 | 2.6726 | 7.7513 | 8.6588 | 92.282 | 8.9466 | 18.1061
2022-07-17 | <20 | 1.7977 | 636.1875 | 15.5307 | 2.7236 | 7.8455 | 9.1301 | 96.7346 | 9.3396 | 17.7777
2022-07-18 | <20 | 1.9669 | 631.1348 | 19.4211 | 2.5708 | 7.9404 | 9.3003 | 100.4397 | 8.5675 | 18.6492
2022-07-19 | <20 | 2.07 | 632.5574 | 24.1752 | 2.5084 | 8.0241 | 9.2874 | 104.2235 | 8.6484 | 20.4792
2022-07-20 | <20 | 1.9886 | 619.4697 | 25.4969 | 2.442 | 8.096 | 9.2204 | 107.2219 | 8.5493 | 22.2211
2022-07-21 | <20 | 1.9043 | 635.0903 | 23.9994 | 2.0465 | 8.0908 | 8.8304 | 104.8097 | 7.7869 | 23.2523
2022-07-22 | <20 | 1.8689 | 626.6667 | 23.3755 | 2.1022 | 8.0676 | 8.52 | 101.2466 | 8.2977 | 23.3801
2022-07-23 | <20 | 0.94715 | 664.6901 | 19.6597 | 2.5302 | 7.9043 | 8.1161 | 94.3051 | 8.3984 | 22.3452
2022-07-24 | <20 | 2.1039 | 665.2028 | 20.5783 | 2.3392 | 8.0152 | 8.7318 | 100.7976 | 8.5358 | 21.8757
2022-07-25 | <20 | 2.0545 | 678.0903 | 23.6863 | 2.1503 | 7.9972 | 8.5166 | 98.6332 | 8.217 | 22.0007
2022-07-26 | <20 | 0.98547 | 641.7692 | 21.8466 | 2.2058 | 7.8503 | 7.7357 | 89.9657 | 7.8004 | 22.34
2022-07-27 | <20 | 0.57345 | 676.7273 | 16.9268 | 2.4187 | 7.7955 | 7.9736 | 89.9577 | 6.8257 | 20.9554
2022-07-28 | <20 | 1.9691 | 711.3542 | 17.8908 | 2.3674 | 7.9371 | 8.9882 | 98.8031 | 6.2949 | 19.4857
2022-07-29 | <20 | 0.94769 | 745.6667 | 20.2248 | 2.272 | 7.9336 | 8.7746 | 96.3587 | 6.4703 | 19.4704
2022-07-30 | <20 | 0.10939 | 686.7222 | 15.9792 | 2.5748 | 7.597 | 7.4118 | 80.3479 | 11.9709 | 18.9605
2022-07-31 | 119.9119 | 1.6726 | 620.6181 | 19.423 | 2.8055 | 7.6506 | 8.099 | 87.8337 | 19.0023 | 18.9346
2022-08-01 | <20 | 0.93363 | 603.6016 | 20.6154 | 2.8605 | 7.708 | 8.2194 | 91.1328 | 9.6124 | 19.9941
2022-08-02 | <20 | 1.7388 | 645.0303 | 21.1731 | 2.8339 | 7.7692 | 8.2705 | 92.8772 | 8.9782 | 20.562
2022-08-03 | <20 | 1.9095 | 582.5524 | 24.3885 | 2.4586 | 7.8634 | 8.5139 | 97.7214 | 10.3917 | 21.582
2022-08-04 | <20 | 1.8081 | 668.7907 | 25.8561 | 2.2174 | 7.8865 | 8.1551 | 95.5028 | 11.0665 | 22.5957
2022-08-05 | <20 | 1.626 | 701.4167 | 26.0388 | 2.2678 | 7.9888 | 8.232 | 97.99 | 10.6581 | 23.4349
2022-08-06 | <20 | 1.6145 | 704.2708 | 18.113 | 2.3285 | 7.8997 | 7.9251 | 92.7848 | 11.2619 | 22.6988
2022-08-07 | <20 | 1.9499 | 722.3472 | 16.9367 | 2.6812 | 7.9386 | 8.4429 | 95.5469 | 12.9453 | 21.01
2022-08-08 | <20 | 1.8754 | 652.3419 | 17.5856 | 2.513 | 8.044 | 9.2711 | 103.4769 | 8.8323 | 20.2052
2022-08-09 | 20.282 | 1.5031 | 696.2639 | 18.9814 | 2.5263 | 7.9694 | 9.1497 | 101.1716 | 8.1111 | 19.7475
2022-08-10 | 44.6201 | 1.4076 | 678.4375 | 19.2245 | 2.2131 | 7.9976 | 9.1457 | 101.2983 | 8.3176 | 19.8341
2022-08-11 | 45.3143 | 1.8497 | 692.6319 | 19.2307 | 2.0187 | 8.0244 | 9.1805 | 102.1047 | 8.1111 | 20.0113
2022-08-12 | 44.414 | 1.5656 | 707.4444 | 18.9621 | 2.121 | 8.0156 | 9.0267 | 100.1999 | 7.909 | 19.9455
2022-08-13 | 47.424 | 0.37537 | 723.9712 | 18.569 | 2.48 | 7.7763 | 8.0284 | 88.2377 | 9.0948 | 19.5891
2022-08-14 | 47.5541 | 1.1179 | 755.1458 | 21.2191 | 2.573 | 7.8794 | 8.5295 | 95.1164 | 8.7596 | 20.2373
2022-08-15 | <20 | 0.80674 | 747.1789 | 20.675 | 2.6916 | 7.845 | 8.1532 | 91.7761 | 8.1243 | 20.7342
2022-08-16 | <20 | 1.6917 | 766.886 | 23.3607 | 2.6573 | 7.7252 | 7.6183 | 86.6566 | 8.6289 | 21.2186
2022-08-17 | <20 | 1.4975 |  | 23.9847 | 2.8501 | 7.7004 | 7.5689 | 86.804 | 8.4569 | 21.6106
2022-08-18 | <20 | 0.96177 |  | 24.8372 | 2.7192 | 7.6511 | 7.5505 | 86.8702 | 9.2565 | 21.8635
2022-08-19 | <20 | 0.67201 | 747.1359 | 22.2385 | 2.8467 | 7.6143 | 7.2756 | 83.9981 | 9.531 | 22.0372
2022-08-20 | <20 | 0.16259 | 790.6944 | 18.9566 | 2.692 | 7.6191 | 6.9148 | 79.0127 | 23.1254 | 21.3844
2022-08-21 | 133.5717 | 0.77681 | 580.0417 | 18.534 | 2.9484 | 7.5934 | 7.4163 | 83.2387 | 35.6812 | 20.2149
2022-08-22 | 77.4209 | 0.34831 | 545.6667 | 16.3226 | 2.9754 | 7.5626 | 7.6275 | 83.8493 | 24.4846 | 19.42
2022-08-23 | 20.7518 | 0.11524 | 568.9167 | 17.6663 | 2.321 | 7.5523 | 7.6697 | 82.6678 | 16.42 | 18.6698
2022-08-24 | 20.9375 | 0.75747 | 547.0139 | 20.6685 | 2.3315 | 7.6682 | 7.896 | 85.959 | 22.0497 | 19.1676
2022-08-25 | 28.1622 | 1.2469 | 538.52 | 21.4956 | 2.3319 | 7.5777 | 7.653 | 85.2126 | 14.2278 | 20.2656
2022-08-26 | <20 | 1.2903 | 574.6731 | 22.2954 | 2.3977 | 7.6314 | 7.5613 | 86.5458 | 13.4215 | 21.6551
2022-08-27 | 130.872 | 0.97588 | 389.6667 | 20.7824 | 2.661 | 7.3409 | 6.3558 | 71.1975 | 422.1522 | 20.5777
2022-08-28 | 87.3615 | 0.23585 | 430.2639 | 17.9584 | 2.3164 | 7.3689 | 6.8883 | 76.2714 | 329.8277 | 20.0261
2022-08-29 | <20 | 1.6936 | 439.296 | 16.7266 | 1.6465 | 7.4803 | 7.7879 | 85.263 | 84.462 | 19.4847
2022-08-30 | <20 | 1.3823 | 489.1338 | 17.3395 | 1.9054 | 7.5187 | 7.9055 | 86.2145 | 29.3455 | 19.2395
2022-08-31 | <20 | 0.78838 | 609.2778 | 16.2488 | 2.3688 | 7.5955 | 7.885 | 84.9068 | 16.5048 | 18.6086
2022-09-01 | <20 | 0.7827 | 647.4931 | 14.5574 | 2.4732 | 7.6873 | 8.0653 | 85.7467 | 15.3138 | 17.9816
2022-09-02 | 38.2692 | 1.5174 | 668.1181 | 13.8785 | 2.5292 | 7.734 | 8.3365 | 87.3869 | 12.5181 | 17.2954
2022-09-03 | <20 | 1.2323 | 657.2153 | 15.3753 | 2.4697 | 7.8121 | 8.5863 | 88.7932 | 12.3948 | 16.662
2022-09-04 | <20 | 1.3898 | 657.8889 | 17.3742 | 2.5181 | 7.8502 | 8.7262 | 91.4641 | 11.5824 | 17.2636
2022-09-05 | <20 | 1.05 | 677.3304 | 17.6782 | 2.398 | 7.954 | 8.9527 | 95.5463 | 13.081 | 18.1365
2022-09-06 | <20 | 0.70943 | 680.7431 | 16.991 | 2.4583 | 7.9404 | 8.8532 | 94.2084 | 14.7911 | 18.0163
2022-09-07 | <20 | 1.2709 | 637.375 | 19.0926 | 2.4345 | 8.0126 | 9.0532 | 97.0994 | 16.2974 | 18.355
2022-09-08 | <20 | 0.46559 | 684.1667 | 18.6342 | 2.3818 | 7.952 | 8.6605 | 93.5853 | 14.7037 | 18.7658
2022-09-09 | <20 | 1.1431 | 708.9375 | 17.8867 | 2.3733 | 8.049 | 8.945 | 96.5973 | 12.9262 | 18.6967
2022-09-10 | <20 | 0.99035 | 742.2639 | 17.0308 | 2.4041 | 7.9911 | 8.7253 | 93.2676 | 13.4797 | 18.2163
2022-09-11 | <20 | 0.35367 | 731.6667 | 15.3071 | 2.5838 | 7.9189 | 8.6314 | 90.5776 | 12.2097 | 17.3702
2022-09-12 | <20 | 0.66683 | 749.6048 | 15.3694 | 2.4504 | 7.934 | 9.1121 | 95.1759 | 12.2095 | 17.1303
2022-09-13 | <20 | 0.79461 | 690.2986 | 15.6816 | 2.3553 | 7.896 | 9.3051 | 95.717 | 10.8289 | 16.4188
2022-09-14 | <20 | 0.18653 | 639.0694 | 16.4708 | 2.4512 | 7.7542 | 8.6468 | 89.3224 | 11.9439 | 16.6375
2022-09-15 | 95.0459 | 0.49462 | 588.1049 | 14.9971 | 2.564 | 7.6637 | 8.1597 | 84.1427 | 53.3757 | 16.5674
2022-09-16 | 89.1475 | 0.89294 | 518.1042 | 13.1584 | 2.8094 | 7.5928 | 8.44 | 85.8098 | 17.1136 | 15.9128
2022-09-17 | 24.909 | 0.58747 | 601.7778 | 11.9998 | 2.2424 | 7.6495 | 8.8482 | 87.98 | 10.0155 | 14.9013
2022-09-18 | <20 | 0.72153 | 556.3472 | 10.3107 | 1.9953 | 7.7158 | 9.1843 | 90.1783 | 17.1614 | 14.346
2022-09-19 | 47.6426 | 0.39028 | 384.0168 | 9.9396 | 1.6085 | 7.6187 |  |  | 48.5733 | 14.5163
2022-09-20 | 50.4332 | 0.59983 | 311.1944 | 9.9291 | 1.651 | 7.4901 | 9.4963 | 91.512 | 58.1027 | 13.4746
2022-09-21 | <20 | 0.52062 | 294.2292 | 10.3479 | 1.8034 | 7.4815 | 9.7892 | 93.0012 | 29.1741 | 12.8155
2022-09-22 | <20 | 0.88067 | 339.4931 | 10.2299 | 2.0504 | 7.5475 | 9.8211 | 93.0781 | 18.4296 | 12.7116
2022-09-23 | <20 | 1.2752 | 386.0347 | 10.1699 | 1.9913 | 7.5474 | 9.8632 | 92.8128 | 14.9191 | 12.3966
2022-09-24 | <20 | 0.83445 | 402.625 | 11.908 | 2.0089 | 7.5817 | 9.7211 | 91.9527 | 11.8319 | 12.6259
2022-09-25 | <20 | 0.5831 | 419.25 | 11.229 | 2.1457 | 7.6084 | 9.553 | 90.4796 | 10.6767 | 12.6853
2022-09-26 | 33.4129 | 0.79458 | 463.2131 | 11.9232 | 2.3276 | 7.6172 | 9.2535 | 88.8714 | 348.336 | 13.3609
2022-09-27 | <20 | 0.34345 | 483.375 | 10.7615 | 2.2915 | 7.6077 | 9.2996 | 88.8462 | 49.8212 | 13.0833
2022-09-28 | <20 | 0.38833 | 431.0556 | 8.9746 | 2.1473 | 7.6071 | 9.5435 | 89.7238 | 30.2145 | 12.3809
2022-09-29 | <20 | 0.69365 | 473.1944 | 8.3797 | 2.3718 | 7.6377 | 9.8113 | 90.5905 | 16.8199 | 11.5977
2022-09-30 | <20 | 0.96331 | 469.6736 | 9.5693 | 2.2446 | 7.6303 | 9.948 | 91.9 | 14.2136 | 11.6231
2022-10-01 | <20 | 0.30727 | 411.3333 | 9.8753 | 2.1383 | 7.6052 | 9.9037 | 91.5204 | 14.3535 | 11.6358
2022-10-02 | <20 | 0.63846 | 502.1944 | 13.3684 | 2.6115 | 7.6883 | 9.8398 | 91.4436 | 16.5895 | 11.8783
2022-10-03 | 35.3329 | 0.27744 | 459.8125 | 12.0049 | 2.4926 | 7.62 | 9.6212 | 90.2428 | 14.6063 | 12.2819
2022-10-04 | <20 | 0.46972 | 519.1949 | 12.3409 | 2.635 | 7.6772 | 9.6847 | 91.8776 | 17.1669 | 12.7672
2022-10-05 | <20 | 0.89233 | 408.2153 | 14.4904 | 2.3165 |  | 9.7946 | 92.5279 | 13.1818
2022-10-06 | <20 | 0.56452 | 427.2917 | 13.3136 | 2.4948 |  | 9.6982 | 92.1945 | 10.6954
2022-10-07 | <20 | 1.011 | 475.3542 | 12.6856 | 2.827 |  | 9.8788 | 92.689 | 10.7482
2022-10-08 | <20 | 0.39958 | 500.3681 | 13.8813 | 2.4144 |  | 9.7551 | 92.5044 | 9.4688
2022-10-09 | <20 | 1.0363 | 569.25 | 10.0176 | 2.6906 |  | 9.7522 | 91.679 | 8.6765
2022-10-10 | <20 | 0.74758 | 555.1145 | 10.5812 | 2.654 |  | 10.056 | 92.5895 | 8.0927
2022-10-11 | <20 | 0.98295 | 468.8451 | 10.7952 | 2.2035 |  | 9.998 | 93.433 | 7.7615
2022-10-12 | <20 | 1.0043 | 577.4155 | 8.2075 | 2.644 | 7.7908 | 10.1898 | 92.9296 | 7.1556 | 10.9898
2022-10-13 | <20 | 0.89322 | 597.5764 | 11.0183 | 2.6992 | 7.7968 | 10.373 | 93.9017 | 6.1306 | 10.7386
2022-10-14 | <20 | 0.48441 | 606.2708 | 12.0895 | 2.8999 | 7.789 | 10.0706 | 92.8641 | 6.3457 | 11.5134
2022-10-15 | <20 | 0.30314 | 610.6528 | 14.4073 | 2.8838 | 7.7645 | 9.6722 | 90.9305 | 6.3268 | 12.3493
2022-10-16 | <20 | 0.4367 | 602.1806 | 16.8498 | 2.8286 | 7.7625 | 9.4034 | 90.5987 | 7.6462 | 13.4407
2022-10-17 | <20 | 0.85959 | 477.6949 | 18.0672 | 2.4185 | 7.6685 | 9.3963 | 91.9453 | 9.5986 | 14.16
2022-10-18 | <20 | 0.18653 | 537.7083 | 14.7296 | 2.4047 | 7.6314 | 8.9551 | 87.7789 | 7.5119 | 14.2373
2022-10-19 | <20 | 0.23835 | 614.4583 | 9.7269 | 2.5155 | 7.7082 | 9.2046 | 88.6778 | 7.1342 | 13.4634
2022-10-20 | <20 | 0.8757 | 601.3542 | 8.2775 | 2.6239 | 7.7074 | 9.6769 | 89.5374 | 6.4876 | 11.6724
2022-10-21 | <20 | 0.35057 | 619.1528 | 11.7089 | 3.2746 | 7.721 | 9.8362 | 89.8029 | 5.9653 | 11.0984
2022-10-22 | <20 | 0.16522 | 610.4792 | 11.6508 | 3.1099 | 7.7232 | 9.6835 | 88.8744 | 7.0594 | 11.3208
2022-10-23 | 24.5984 | 0.64237 | 597.6319 | 13.2487 | 3.0673 | 7.7114 | 9.6326 | 89.1647 | 8.4897 | 11.6886
2022-10-24 | <20 | 0.43506 | 558.1488 | 15.5053 | 2.7891 | 7.6762 | 9.4174 | 88.9694 | 7.5319 | 12.5594
2022-10-25 | <20 | 0.38691 | 500.7361 | 13.1843 | 2.381 | 7.6695 | 9.3807 | 89.0612 | 6.1383 | 12.7767
2022-10-26 | <20 | 0.62434 | 571.1042 | 12.0194 | 2.6298 | 7.7002 | 9.5412 | 89.1531 | 5.652 | 12.0856
2022-10-27 | 43.979 | 0.74235 | 578.2847 | 15.1561 | 2.7389 | 7.712 | 9.5518 | 90.0201 | 5.4327 | 12.4489
2022-10-28 | 132.416 | 0.66368 | 562.2569 | 16.8647 | 2.9435 | 7.6866 | 9.3343 | 88.9247 | 5.4673 | 12.927
2022-10-29 | 51.3584 | 0.45581 | 603.9236 | 15.8912 | 2.8207 | 7.7195 | 9.2206 | 88.8673 | 5.4209 | 13.4614
2022-10-30 | 61.111 | 0.60853 | 623.9167 | 15.3465 | 2.7689 | 7.705 | 9.1184 | 88.0551 | 5.417 | 13.5384
2022-10-31 | <20 | 0.6505 | 624.7708 | 13.5353 | 2.6982 | 7.7411 | 9.3589 | 89.3867 | 5.2969 | 13.0338
2022-11-01 | <20 | 0.48066 |  | 10.8848 | 2.7086 |  |  |  | 5.4892
2022-11-02 | <20 | 0.54158 | 609.875 | 10.2254 | 2.6941 | 7.741 | 9.9293 | 91.4818 | 4.8345 | 11.4737
2022-11-03 | <20 | 0.62022 | 603.8542 | 8.7776 | 2.9123 | 7.7817 | 10.3937 | 92.6914 | 4.8132 | 10.1265
2022-11-04 | <20 | 0.10069 | 583.3542 | 10.9826 | 2.9478 | 7.735 | 10.0007 | 89.5003 | 5.2545 | 10.2779
2022-11-05 | 168.4498 | 0.37635 | 465.875 | 7.9728 | 2.8062 | 7.5218 | 9.5438 | 86.6399 | 97.08 | 10.8616
2022-11-06 | 86.5872 | 0.643 | 369.7639 | 5.0478 | 2.0739 | 7.4738 | 10.2227 | 90.9782 | 27.4547 | 10.0461
2022-11-07 | 47.2128 | 0.48969 | 408.7265 | 9.6706 | 2.0812 | 7.5333 | 10.5724 | 92.2457 | 12.5453 | 9.2308
2022-11-08 | 2394.3366 | 0.57501 | 478.9167 | 11.8241 | 2.3003 | 7.5653 | 10.3554 | 90.841 | 9.4965 | 9.4612
2022-11-09 | 2118.987 | 0.30174 | 540.75 | 10.6126 | 2.7903 | 7.5929 | 10.1053 | 88.9047 | 8.2299 | 9.5803
2022-11-10 | 48.786 | 0.37026 | 544.9583 | 9.5819 | 2.812 | 7.6225 | 10.2156 | 90.364 | 7.6006 | 9.8064
2022-11-11 | 67.0512 | 0.3559 | 550.25 | 8.2994 | 3.0028 | 7.6467 | 10.439 | 91.2905 | 6.8704 | 9.3305
2022-11-12 | <20 | 0.46644 | 503.7222 | 5.884 | 2.6147 | 7.6508 | 10.8615 | 93.4522 | 7.1422 | 8.6598
2022-11-13 | <20 | 0.23263 | 488.375 | 3.4055 | 2.4862 | 7.662 | 11.2218 | 94.0551 | 5.7564 | 7.5739
2022-11-14 | 28.8609 | 0.54554 | 549.2054 | 6.7424 | 2.8379 | 7.6876 | 11.373 | 93.952 | 5.5717 | 6.9731
2022-11-15 |  | 0.52725 | 558.2292 | 8.3289 | 2.9436 | 7.711 | 11.1186 | 92.9507 | 6.0634 | 7.4428
2022-11-16 | <20 | 0.035326 | 581.5764 | 4.7294 | 2.9785 | 7.7063 | 10.8142 | 90.7666 | 6.9978 | 7.5967
2022-11-17 | 39.3777 | 0.12772 | 548.3264 | 3.7918 | 2.9002 | 7.7289 | 10.808 | 90.9997 | 12.2997 | 7.7383
2022-11-18 | 70.7942 | 0.060306 | 580.0903 | -0.057611 | 3.1031 | 7.6995 | 10.8156 | 89.7833 | 16.1763 | 7.1508
2022-11-19 | 61.1835 | 0.46233 | 531.6597 | -2.1251 | 2.9629 | 7.705 | 11.7699 | 92.9034 | 10.2931 | 5.1672
2022-11-20 | 49.4019 | 0.43392 | 528.2431 | -2.3161 | 2.9325 | 7.7361 | 12.5421 | 94.6675 | 7.5828 | 3.4559
2022-11-21 | 40.9063 | 0.063194 | 511.7903 | 0.16244 | 2.8787 | 7.7432 | 12.6363 | 94.9305 | 6.3903 | 3.2833
2022-11-22 | 67.6563 | 0.22101 | 508.3125 | 0.16039 | 2.8213 | 7.7593 | 12.4715 | 94.8087 | 6.5421 | 3.7373
2022-11-23 | 24.3864 | 0.18329 | 581.0876 | 3.3552 | 3.236 | 7.7676 | 12.2031 | 94.55 | 6.6381 | 4.4764
2022-11-24 | <20 | 0.2408 | 622.7982 | 3.93 | 3.3288 | 7.7724 | 11.8946 | 93.608 | 5.5571 | 5.0672
2022-11-25 | <20 | 0.43676 | 616.6944 | 5.8747 | 3.3842 | 7.7833 | 11.7809 | 94.4034 | 6.3355 | 5.7502
2022-11-26 | 33.8536 | 0.053306 | 622.6875 | 6.8014 | 3.5061 | 7.7251 | 11.4442 | 93.395 | 7.1504 | 6.4758
2022-11-27 | <20 | 0.36162 | 514.8333 | 4.3351 | 3.0024 | 7.7452 | 11.717 | 95.8236 | 8.6398 | 6.5508
2022-11-28 | 26.2991 | 0.18028 | 487.4341 | 1.287 | 2.5558 | 7.7132 | 12.0666 | 96.3945 | 7.6981 | 5.5996
2022-11-29 | <20 | 0.16353 | 482.125 | 4.0108 | 2.5939 | 7.7222 | 12.0033 | 95.8499 | 5.8865 | 5.6109
2022-11-30 | <20 | 0.27359 | 445.7431 | 1.1977 | 2.5687 | 7.7184 | 12.2365 | 96.5832 | 5.6362 | 5.1549
2022-12-01 | <20 | 0.050986 | 537.2569 | 0.27161 | 3.1749 | 7.7267 | 12.2027 | 95.212 | 5.0221 | 4.7361
2022-12-02 | <20 | 0.029243 | 572.4653 | 0.42304 | 3.3481 | 7.7427 | 12.3219 | 95.0092 | 4.9506 | 4.2816
2022-12-03 | <20 | 0.030424 | 599.9444 | -0.03559 | 3.3472 | 7.764 | 12.546 | 95.5972 | 5.139 | 3.826
2022-12-04 | <20 | 0.11279 | 599.8194 | 1.7997 | 3.788 | 7.7498 | 12.4332 | 95.7137 | 4.8776 | 4.22
2022-12-05 | <20 | 0.025755 | 602.0758 | 4.1146 | 3.8502 | 7.7247 | 12.0398 | 94.2361 | 5.3111 | 4.8484
2022-12-06 |  | 0.037861 | 658.6319 | 3.2356 | 3.4693 | 7.7175 | 11.7389 | 93.7538 | 6.7267 | 5.6189
2022-12-07 |  | 0.056938 | 537.8819 | 2.4266 | 3.1402 | 7.7221 | 11.9101 | 94.1371 | 13.8673 | 5.2172
2022-12-08 |  | 0.21135 | 521.875 | 2.7537 | 3.1868 | 7.6987 | 12.1733 | 94.7357 | 14.1732 | 4.6385
2022-12-09 |  | 0.25226 | 588.5417 | 2.128 | 3.2853 | 7.7039 | 12.1915 | 94.4885 | 8.8805 | 4.4777
2022-12-10 |  | 0.025 | 585.4514 | 0.060722 | 3.0767 | 7.6945 | 12.3205 | 94.4014 | 6.6034 | 4.0376
2022-12-11 |  | 0.039451 | 561.9583 | -2.5547 | 3.1272 | 7.7177 | 12.6821 | 95.0959 | 6.2655 | 3.2089
2022-12-12 |  | 0.025903 | 524.6034 | -2.2411 | 3.14 | 7.7578 | 13.1561 | 96.7523 | 6.7062 | 2.4719
2022-12-13 | <20 | 0.062643 | 527.2168 | -4.8703 | 3.0837 | 7.7687 | 13.4993 | 97.8484 | 6.8058 | 1.8955
2022-12-14 | 38.7589 | 0.076069 | 606.8681 | -6.4806 | 3.4369 | 7.7566 | 13.8214 | 97.1585 | 6.6873 | 0.72922
2022-12-15 | 68.9834 | 0.17456 | 635.1181 | -4.9467 | 3.7142 | 7.768 | 13.8381 | 97.173 | 6.0054 | 0.68885
2022-12-16 | 41.7671 | 0.089681 | 549.7986 | -3.6583 | 3.5953 | 7.7417 | 13.8232 | 97.862 | 6.2052 | 0.99573
2022-12-17 | 33.359 | 0.040889 | 626.8681 | -3.6589 | 3.7012 | 7.7804 | 13.8806 | 98.0795 | 5.7106 | 0.92183
2022-12-18 | 22.261 | 0.38669 | 620.1111 | -4.7794 | 3.5305 | 7.7825 | 14.0486 | 99.214 | 6.2723 | 0.90181
2022-12-19 | 29.5459 | 0.15652 | 597.725 | -0.4109 | 3.4707 |  | 14.1385 | 99.444 | 6.2742
2022-12-20 | 33.3032 | 0.21797 | 600.7222 | 1.7268 | 3.802 | 7.7603 | 14.0391 | 99.4949 | 6.2873 | 1.0415
2022-12-21 | <20 | 0.035264 | 534.1181 | 2.3921 | 3.462 | 7.7592 | 13.5186 | 98.1909 | 6.99 | 1.9903
2022-12-22 | <20 | 0.11619 | 583.6528 | 6.5414 | 3.4972 | 7.7405 | 13.043 | 97.7515 | 12.2691 | 3.2037
2022-12-23 | 74.8234 | 0.071486 | 699.8542 | 7.6644 | 3.7207 | 7.6053 | 12.3061 | 95.5964 | 72.8663 | 4.5791
2022-12-24 | 24.7138 | 0.12958 | 458.2778 | 8.8249 | 3.2909 | 7.4964 | 12.0064 | 95.0315 | 105.2702 | 5.2867
2022-12-25 | <20 | 0.27008 | 339.8472 | 6.4145 | 3.083 | 7.5016 | 12.5331 | 97.6565 |  | 4.6942
2022-12-26 | <20 | 0.093181 | 370.625 | 8.9048 | 3.1501 | 7.5722 | 12.21 | 96.6341 | 16.6502 | 5.286
2022-12-27 | <20 | 0.10041 | 372.1875 | 4.2125 | 3.1569 | 7.596 | 12.2585 | 97.4229 | 11.4752 | 5.4384
2022-12-28 | 31.9261 | 0.15434 | 346.5691 | 4.8325 | 2.993 | 7.5713 | 12.5765 | 97.9086 |  | 4.6569
2022-12-29 | 47.4025 | 0.1921 | 340.7639 | 8.5401 | 3.2234 | 7.5989 | 12.2585 | 96.5608 | 10.5918 | 5.0926
2022-12-30 | 41.4169 | 0.33316 | 396.7778 | 7.8053 | 3.379 | 7.6113 | 11.9059 | 95.3928 | 10.0451 | 5.7339
2022-12-31 | <20 | 0.15895 | 386.4236 | 12.1586 | 3.1584 | 7.6009 | 11.8215 | 96.0804 | 9.92 | 6.3066