## Sheet
| Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz | Görlitz
| Ammonium-N [µg/l] | Globalstrahlung [J/cm² min] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Lufttemperatur [°C] | Nitrat-N [mg/l] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2023-01-01 | <30 | 0.24447 | 383.5903 | 13.7093 | 3.1905 | 7.5884 | 11.4382 | 95.7467 | 9.6003 | 7.4803
2023-01-02 | <30 | 0.20331 | 379.2845 | 11.0253 | 3.0953 | 7.5874 | 11.3622 | 95.8314 | 8.2874 | 7.8268
2023-01-03 | <30 | 0.1826 | 402.5903 | 6.422 | 3.0738 | 7.6166 | 11.5022 | 95.9611 | 8.2869 | 7.3509
2023-01-04 | <30 | 0.076264 | 414.3889 | 5.1016 | 3.1132 | 7.6154 | 11.8153 | 95.3911 | 7.3089 | 6.0403
2023-01-05 | <30 | 0.20062 | 436.3264 | 8.3921 | 3.2408 | 7.6618 | 11.6711 | 95.2216 | 12.2411 | 6.4591
2023-01-06 | 33.0962 | 0.10134 | 397.1944 | 6.8689 | 3.1955 | 7.6134 | 11.5375 | 95.0985 | 14.1378 | 6.8625
2023-01-07 | <30 | 0.31949 | 391.3333 | 7.5713 | 3.3121 | 7.6123 | 11.5829 | 95.338 | 11.026 | 6.8037
2023-01-08 | <30 | 0.188 | 411.0694 | 6.3591 | 3.3425 | 7.6403 | 11.6 | 94.6075 | 7.9512 | 6.4364
2023-01-09 | <30 | 0.087222 | 434.178 | 5.7422 | 3.1275 | 7.6487 | 11.5985 | 94.2269 | 7.821 | 6.2845
2023-01-10 | <30 | 0.10965 | 441.3264 | 5.2003 | 3.3272 | 7.6503 | 11.7775 | 95.4572 | 7.9022 | 6.1868
2023-01-11 | 39.2893 | 0.12895 | 437.9306 | 4.8998 | 3.5803 | 7.6279 | 11.8759 | 95.3266 | 7.8963 | 5.8028
2023-01-12 | 47.4071 | 0.24805 | 457.1875 | 6.4898 | 3.5024 | 7.6492 | 11.9478 | 95.7965 | 9.3047 | 5.7584
2023-01-13 | 43.9138 | 0.18055 | 405.0625 | 7.8511 | 3.2219 | 7.6077 | 11.6825 | 95.2273 | 17.1903 | 6.4137
2023-01-14 | 47.9851 | 0.33755 | 342.3472 | 6.7115 | 2.9543 | 7.5602 | 11.7495 | 95.5453 | 20.9436 | 6.3169
2023-01-15 | <30 | 0.029417 | 378.0486 | 6.3413 | 3.119 | 7.5757 | 11.4955 | 93.6325 | 36.0316 | 6.3856
2023-01-16 | <30 | 0.40519 | 306.7971 | 4.0498 | 2.7775 | 7.52 | 11.8177 | 94.2585 | 49.4813 | 5.565
2023-01-17 | <30 | 0.20463 | 354.75 | 2.5925 | 3.1842 | 7.6254 | 12.0459 | 94.17 | 15.302 | 4.8092
2023-01-18 | <30 | 0.036722 | 398.4097 | 0.29859 | 3.3445 | 7.6322 | 12.1893 | 93.824 | 10.5844 | 4.2133
2023-01-19 | <30 | 0.44739 | 436.0833 | -1.1318 | 3.4137 | 7.6432 | 12.6195 | 95.5749 | 9.5463 | 3.5872
2023-01-20 | <30 | 0.071278 | 491.4236 | -0.2078 | 3.3493 | 7.6343 | 13.0166 | 96.8134 | 8.1835 | 2.8921
2023-01-21 | <30 | 0.073427 | 451.3147 | -0.93503 | 3.214 | 7.638 | 13.069 | 97.0953 | 8.1877 | 2.8535
2023-01-22 | <30 | 0.034938 | 421.5486 | 0.5122 | 3.0628 | 7.6486 | 13.2261 | 98.4691 | 7.9715 | 2.9307
2023-01-23 | <30 | 0.12135 | 470.6612 | 0.73652 | 3.0043 | 7.634 | 13.2078 | 99.6682 | 7.277 | 3.4491
2023-01-24 | 32.7233 | 0.090104 | 592.6736 | 0.9762 | 3.2714 | 7.6121 | 12.9692 | 98.7137 | 8.6133 | 3.7864
2023-01-25 | <30 | 0.044403 | 576.2431 | 1.1165 | 3.3137 | 7.5973 | 12.8314 | 98.1978 | 9.1947 | 3.9969
2023-01-26 | <30 | 0.052014 | 551.9167 | 0.27113 | 3.4534 | 7.6155 | 12.6615 | 96.784 | 7.7084 | 3.9512
2023-01-27 | <30 | 0.031542 | 481.0625 | -0.37281 | 3.4686 | 7.6296 | 12.8824 | 97.1631 | 6.9992 | 3.437
2023-01-28 | <30 | 0.058306 | 474.8542 | -1.1893 | 3.4071 | 7.6426 | 13.1453 | 98.112 | 6.403 | 3.035
2023-01-29 | <30 | 0.11632 | 489.0694 | -1.366 | 3.3839 | 7.6581 | 13.3767 | 98.7465 | 6.072 | 2.6196
2023-01-30 | 44.6438 | 0.2178 | 553.2302 | 1.282 | 3.7478 | 7.666 | 13.1975 | 97.0648 | 7.171 | 2.4748
2023-01-31 | <30 | 0.10113 | 515.5347 | 3.6433 | 3.6415 | 7.6732 | 13.0242 | 97.6297 | 10.5721 | 3.1979
2023-02-01 | 52.6258 | 0.16989 | 583.7943 | 4.2296 | 4.0203 | 7.6475 | 12.7066 | 96.962 | 48.8463 | 3.8813
2023-02-02 | 37.8474 | 0.43297 | 501.3403 | 3.368 | 4.4099 | 7.6046 | 12.6073 | 96.3289 | 87.8589 | 3.9284
2023-02-03 | <30 | 0.076632 | 486.6111 | 4.0012 | 4.2492 | 7.5614 | 12.5461 | 95.9198 | 68.0441 | 3.9579
2023-02-04 | <30 | 0.28759 | 390.75 | 0.92131 | 4.129 | 7.4147 | 12.3844 | 94.5919 | 136.8265 | 3.9197
2023-02-05 | <30 | 0.54467 | 382.7292 | -2.3788 | 4.1571 | 7.5153 | 13.2765 | 98.7816 | 33.2638 | 2.9054
2023-02-06 | <30 | 0.33024 | 414.4622 | -3.2425 | 4.2803 | 7.5414 | 13.5563 | 99.1247 | 21.4142 | 2.2477
2023-02-07 | <30 | 0.74338 | 420.0764 | -4.118 | 4.1243 | 7.5494 | 13.8848 | 100.1291 | 14.4791 | 1.6945
2023-02-08 | 34.5732 | 0.69437 | 445.8194 | -3.5735 | 4.0944 | 7.5583 | 13.9885 | 99.8828 | 11.9914 | 1.3217
2023-02-09 | 31.7725 | 0.80966 | 412.5972 | 1.3637 | 3.9819 | 7.572 | 13.8596 | 99.5287 | 9.9143 | 1.5339
2023-02-10 | <30 | 0.16755 | 422.7639 | 0.71097 | 4.022 | 7.5781 | 13.6766 | 99.0804 | 9.8122 | 1.8805
2023-02-11 | <30 | 0.065118 | 430.75 | 3.5361 | 3.8973 | 7.5607 | 13.2483 | 98.194 | 8.7774 | 2.7739
2023-02-12 | <30 | 0.16045 | 442.0694 | 5.4191 | 3.848 | 7.5736 | 12.7802 | 98.405 | 9.1032 | 4.2323
2023-02-13 | <30 | 0.069601 | 446.1311 | 5.0599 | 3.5508 | 7.4948 | 12.5578 | 98.3948 | 14.824 | 4.8836
2023-02-14 | <30 | 0.18124 | 389.1667 | 3.6613 | 3.4261 | 7.4882 | 12.552 | 98.3553 | 12.5044 | 4.8862
2023-02-15 | <30 | 0.87118 | 398.8958 | 2.3765 | 3.3585 | 7.5212 | 12.7606 | 98.2269 | 10.9345 | 4.2063
2023-02-16 | <30 | 0.72882 | 411.6389 | 2.8281 | 3.3434 | 7.5561 | 12.9392 | 98.1831 | 9.0422 | 3.6572
2023-02-17 | <30 | 0.13082 | 399.9028 | 7.1889 | 3.3151 | 7.5386 | 12.6177 | 97.3714 | 8.3731 | 4.3134
2023-02-18 | <30 | 0.094042 | 374.8611 | 8.3741 | 3.2854 | 7.51 | 12.1115 | 96.4321 | 14.0374 | 5.4986
2023-02-19 | <30 | 0.3481 | 302.0069 | 5.1922 | 2.9499 | 7.3605 | 11.9211 | 95.5468 | 51.0228 | 5.7547
2023-02-20 |  | 0.44345 |  | 7.4883
2023-02-21 | <30 | 0.090507 | 289.6095 | 8.7167 | 3.0244 | 7.4892 | 11.7601 | 96.1526 | 23.1428 | 6.551
2023-02-22 | <30 | 0.3228 | 255.5069 | 6.8444 | 2.7807 | 7.4384 | 11.858 | 97.293 | 23.2705 | 6.6855
2023-02-23 | <30 | 0.66835 | 266.5069 | 7.0968 | 2.7455 | 7.4314 | 11.7596 | 96.2135 | 21.4917 | 6.5795
2023-02-24 | <30 | 0.30528 | 299.1458 | 5.4867 | 2.9124 | 7.4638 | 11.3716 | 94.3749 | 20.1802 | 7.1468
2023-02-25 | <30 | 0.21915 | 305.5417 | 1.5637 | 3.084 | 7.487 | 11.5919 | 94.0947 | 19.7156 | 6.27
2023-02-26 | <30 | 0.22506 | 333.625 | -0.28474 | 3.1944 | 7.5029 | 12.2846 | 96.2731 | 19.9807 | 4.9093
2023-02-27 | <30 | 0.47942 | 407.8803 | -1.0513 | 3.2091 | 7.5071 | 12.7775 | 98.2395 | 16.5642 | 4.169
2023-02-28 | <30 | 0.86012 | 420.2083 | 0.67156 | 3.3194 | 7.522 | 12.8728 | 98.9075 | 13.3051 | 4.1492
2023-03-01 | <30 | 1.0645 | 378.6736 | -0.11685 | 3.3983 | 7.5197 | 12.9869 | 98.481 | 13.2203 | 3.6364
2023-03-02 |  | 1.1049 | 352.0208 | 0.83533 | 3.3828 | 7.537 | 12.9997 | 98.1926 | 10.9748 | 3.4855
2023-03-03 |  | 0.15736 | 353.7222 | -0.9191 | 3.3109 | 7.5318 | 12.8021 | 97.445 | 9.9534 | 3.7816
2023-03-04 |  | 0.17113 | 360.5069 | 2.7521 | 3.4407 | 7.5363 | 12.7086 | 97.133 | 8.8619 | 3.9424
2023-03-05 |  | 0.24649 | 370.3264 | 1.5584 | 3.4979 | 7.5412 | 12.4858 | 96.2379 | 8.9009 | 4.265
2023-03-06 |  | 0.4879 | 369.6917 | 2.2283 | 3.3743 | 7.5299 | 12.4873 | 96.4951 | 8.6464 | 4.3607
2023-03-07 | <30 | 0.45891 | 404.0833 | 3.1546 | 3.5545 | 7.5354 | 12.2619 | 95.252 | 8.07 | 4.5586
2023-03-08 | <30 | 0.21888 | 405.375 | 2.1136 | 3.469 | 7.5525 | 12.2014 | 94.8759 | 11.2893 | 4.5971
2023-03-09 | <30 | 0.2283 | 420.8819 | 4.2562 | 3.5512 | 7.5327 | 11.9539 | 93.9972 | 21.2529 | 5.0238
2023-03-10 | <30 | 0.55225 | 341 | 9.2599 | 3.2619 | 7.4814 | 11.6604 | 93.7888 | 35.3988 | 5.8886
2023-03-11 | <30 | 0.53256 | 301.0903 | 1.447 | 3.2262 | 7.421 | 11.7614 | 93.7175 | 45.2362 | 5.5306
2023-03-12 | <30 | 1.0279 | 343.8333 | 2.4018 | 3.4142 | 7.4746 | 12.5026 | 96.3255 | 21.8738 | 4.2416
2023-03-13 | <30 | 0.36333 | 342.918 | 9.4918 | 3.4084 | 7.5375 | 11.9955 | 95.8048 | 13.9044 | 5.6424
2023-03-14 | <30 | 0.59478 | 317.3333 | 9.3153 | 3.2168 | 7.4413 | 11.1462 | 92.7758 | 44.0662 | 7.2554
2023-03-15 | <30 | 0.82148 | 279.9861 | 2.9506 | 3.2461 | 7.41 | 11.5743 | 94.4841 | 59.8274 | 6.4791
2023-03-16 |  | 1.3822 | 306.4931 | 3.3758 | 3.3605 | 7.4668 | 11.9439 | 95.8104 | 21.0077 | 5.7786
2023-03-17 |  | 1.2444 | 309.5 | 8.3972 | 3.3249 | 7.5153 | 11.8414 | 96.1388 | 15.0729 | 6.2578
2023-03-18 |  | 1.044 | 313.6181 | 9.2195 | 3.2543 | 7.5062 | 11.583 | 95.4095 | 13.7603 | 6.8285
2023-03-19 |  | 0.66492 | 328.1389 | 10.3395 | 3.3166 | 7.4918 | 11.3412 | 94.733 | 11.5651 | 7.3951
2023-03-20 |  | 0.54172 | 341.2017 | 9.705 | 3.2913 | 7.4581 | 11.1493 | 94.5654 | 10.0183 | 8.0379
2023-03-21 | <30 | 0.46666 | 308.9167 | 9.7187 | 3.1052 | 7.448 | 11.2329 | 95.65 | 10.229 | 8.2276
2023-03-22 | <30 | 1.1344 | 293.2817 | 11.999 | 2.9974 | 7.4474 | 11.1973 | 96.6157 |  | 8.7654
2023-03-23 | <30 | 0.46009 | 300.2448 | 12.6217 | 3.0232 | 7.4517 | 10.9605 | 95.9907 | 8.0077 | 9.3807
2023-03-24 | <30 | 0.42163 | 311.6389 | 11.9103 | 2.8809 | 7.4696 | 10.9443 | 96.4084 | 7.6932 | 9.6272
2023-03-25 | <30 | 0.71774 | 319.7639 | 8.5338 | 2.9046 | 7.4839 | 11.0533 | 96.9627 | 8.6808 | 9.4446
2023-03-26 | <30 | 0.65581 | 303.2639 | 8.3404 | 2.8353 | 7.4537 | 11.117 | 96.8734 |  | 9.1543
2023-03-27 | <30 | 0.927 | 308.8889 | 2.7122 | 2.8125 | 7.4728 | 11.4112 | 97.9965 |  | 8.5179
2023-03-28 | <30 | 0.91368 | 315.3208 | 1.6196 | 2.8197 | 7.5171 | 11.8748 | 98.3512 |  | 7.014
2023-03-29 |  | 0.63735 | 374.2292 | 4.0462 | 3.0105 | 7.5325 | 11.8816 | 96.7085 | 10.8491 | 6.3602
2023-03-30 |  | 0.50554 | 356.6806 | 9.2607 | 3.1034 | 7.5468 | 11.4718 | 95.2761 | 8.6633 | 7.1811
2023-03-31 |  | 0.63469 | 337.162 | 9.4884 | 3.3707 | 7.5016 | 10.8294 | 92.1717 | 25.7041 | 8.1915
2023-04-01 | 109.418 | 0.69708 | 292.1042 | 9.3905 |  | 7.443 | 10.604 | 91.4864 | 32.0761 | 8.743
2023-04-02 | 80.4546 | 0.13158 | 262.25 | 3.819 |  | 7.3533 | 10.821 | 92.1819 | 29.4805 | 8.221
2023-04-03 | 55.2492 | 0.94485 | 279.5378 | 1.8583 |  | 7.4592 | 11.7217 | 96.2615 | 15.4146 | 6.7243
2023-04-04 | <30 | 1.2138 | 303.7708 | 1.7255 | 3.0332 | 7.4709 | 11.886 | 96.589 | 10.8679 | 6.3117
2023-04-05 | <30 | 0.89515 | 321.0347 | 1.7565 | 3.1539 | 7.4729 | 11.8494 | 95.8455 | 8.8283 | 6.1248
2023-04-06 | <30 | 1.5754 | 313.1042 | 3.648 | 3.0454 | 7.4645 | 11.8415 | 96.2484 | 8.3931 | 6.3106
2023-04-07 | <30 | 0.60524 | 312.6389 | 3.524 | 2.9782 | 7.46 | 11.6247 | 95.1634 | 7.9028 | 6.5977
2023-04-08 | <30 | 0.63138 | 321.2917 | 5.2564 | 3.008 | 7.4754 | 11.4757 | 95.139 | 7.2956 | 7.1047
2023-04-09 | <30 | 1.0622 | 327.5486 | 6.9954 | 3.0687 | 7.4504 | 11.3012 | 95.0274 | 6.9708 | 7.6919
2023-04-10 | <30 | 1.4088 | 330.8194 | 10.045 | 3.012 | 7.4461 | 10.9873 | 94.7362 | 6.5931 | 8.7312
2023-04-11 | <30 | 0.43022 | 335.6308 | 7.4879 | 2.9558 | 7.4783 | 10.6001 | 92.3176 | 8.1014 | 9.1745
2023-04-12 | 211.7374 | 1.7677 | 334.6181 | 8.8041 | 2.906 | 7.474 | 10.8955 | 93.7681 | 10.977 | 8.6604
2023-04-13 | 56.2404 | 0.51636 | 338.375 | 10.0548 | 2.8421 | 7.5011 | 10.5636 | 92.8645 | 7.8036 | 9.5343
2023-04-14 | 68.7914 | 0.12375 | 331.4792 | 7.623 | 2.8748 | 7.4952 | 10.6501 | 92.3729 | 9.2892 | 8.981
2023-04-15 | 252.2277 | 0.41658 | 300.5208 | 8.2408 | 3.3919 | 7.2932 | 10.3401 | 88.8847 | 82.2571 | 8.611
2023-04-16 | 86.5245 | 0.96934 | 300.9444 | 8.1296 | 3.3947 | 7.3761 | 10.7109 | 92.2799 | 26.4498 | 8.7044
2023-04-17 | 75.9196 | 0.20795 | 319.3306 | 7.979 | 3.3061 | 7.438 | 10.6404 | 92.9312 | 18.8973 | 9.2696
2023-04-18 | 86.1495 | 0.14965 | 330.8819 | 8.0871 | 3.279 | 7.4469 | 10.8475 | 93.5252 | 13.1545 | 8.731
2023-04-19 | 91.0567 | 0.68558 | 320.4028 | 5.9719 | 3.2624 | 7.4621 | 10.8692 | 94.0069 | 12.3392 | 8.8618
2023-04-20 | 73.337 | 1.2323 | 324.7847 | 7.42 | 3.1847 | 7.4913 | 10.957 | 94.6901 | 10.5546 | 8.8281
2023-04-21 | 49.068 | 1.9532 | 342.2917 | 12.6625 | 3.2503 | 7.4919 | 10.6247 | 94.1813 | 10.0833 | 9.8702
2023-04-22 | 33.4898 | 1.9772 | 340.4375 | 12.8978 | 3.202 | 7.4948 | 10.1957 | 93.0073 | 9.1952 | 11.0645
2023-04-23 | <30 | 0.84048 | 344.6389 | 13.7291 | 3.5086 | 7.4984 | 9.8397 | 91.5076 | 8.7766 | 11.8714
2023-04-24 | <30 | 0.6129 | 349.0161 | 11.1826 |  | 7.4875 | 9.8575 | 90.9403 | 8.9334 | 11.5388
2023-04-25 | 37.9539 | 1.2792 | 360.2222 | 8.6614 | 3.2589 | 7.5007 | 10.1545 | 92.2823 | 9.59 | 10.9107
2023-04-26 | 32.9515 | 1.5715 | 354.2292 | 6.4599 | 3.1526 | 7.52 | 10.5479 | 93.9837 | 8.4648 | 10.1057
2023-04-27 | 35.8529 | 1.2903 | 358.5833 | 6.301 | 3.2272 | 7.5305 | 10.8285 | 94.8993 | 8.4244 | 9.4121
2023-04-28 |  | 1.1304 | 352.8403 | 10.1516 | 3.1914 | 7.5429 | 10.7137 | 95.0195 | 7.6476 | 9.905
2023-04-29 |  | 0.38651 | 367.7639 | 11.0367 | 3.1897 | 7.5293 | 10.2254 | 92.7488 | 9.0332 | 10.8598
2023-04-30 |  | 1.8362 | 372.7014 | 10.4498 | 3.2302 | 7.5427 | 10.3611 | 95.768 | 9.3549 | 11.7497
2023-05-01 |  | 1.9349 | 354.2222 | 11.5998 | 2.8697 | 7.5659 | 10.5892 | 98.5596 | 7.6406 | 12.1579
2023-05-02 |  | 1.295 | 364.0756 | 13.4869 | 2.9708 | 7.5954 | 10.3967 | 99.4546 |  | 13.2674
2023-05-03 | <30 | 1.7826 | 364.5764 | 10.1132 | 3.0991 | 7.6008 | 10.4721 | 100.2219 | 7.3992 | 13.1394
2023-05-04 | <30 | 2.0247 | 405.3264 | 11.3911 | 3.3414 | 7.6247 | 10.5131 | 100.4138 | 6.853 | 13.0488
2023-05-05 | <30 | 1.9662 | 415.25 | 14.4082 | 3.2967 | 7.6942 | 10.4037 | 100.9899 | 6.6761 | 13.7529
2023-05-06 | <30 | 0.26884 | 407.1597 | 10.9408 | 3.1467 | 7.5835 | 9.5965 | 93.432 | 6.8623 | 13.9577
2023-05-07 | 30.1823 | 0.59472 | 386.0833 | 8.843 | 2.9819 | 7.6627 | 10.2009 | 97.9624 | 6.6599 | 13.3113
2023-05-08 | <30 | 2.427 | 385.0965 | 10.8632 | 2.819 | 7.8154 | 10.6703 | 103.4605 | 6.4889 | 13.7101
2023-05-09 | <30 | 2.3711 | 423.2639 | 12.2397 | 2.9102 | 7.7828 | 10.7132 | 104.3449 | 6.2052 | 13.8861
2023-05-10 | <30 | 2.1863 | 426.7014 | 15.8389 | 2.8042 | 7.9189 | 10.4826 | 104.2652 | 6.3574 | 14.8197
2023-05-11 | <30 | 1.2025 | 439.4931 | 15.0185 | 2.7878 | 7.875 | 10.2996 | 103.0659 | 6.4024 | 15.1184
2023-05-12 | <30 | 1.7858 | 444.2448 | 15.4806 | 2.8443 | 7.8749 | 10.3931 | 104.2998 | 6.8553 | 15.2463
2023-05-13 | <30 | 1.0283 | 440.7778 | 13.1258 | 2.7895 | 7.7386 | 10.1415 | 100.1075 | 6.7608 | 14.5487
2023-05-14 | <30 | 1.1781 | 451.7778 | 13.3793 | 2.936 | 7.7725 | 10.3818 | 101.7325 | 6.4259 | 14.1897
2023-05-15 | 30.5149 | 0.3769 | 443.9412 | 12.3194 | 3.0003 | 7.625 | 9.5673 | 92.8956 | 12.5046 | 13.8285
2023-05-16 | 271.1596 | 0.19153 | 369.3472 | 10.3291 | 2.7399 | 7.4452 | 9.3405 | 89.8859 | 16.808 | 13.4192
2023-05-17 | 116.167 | 1.1154 | 371.9857 | 10.0703 | 2.6951 | 7.5122 | 10.0162 | 94.963 | 8.066 | 12.7361
2023-05-18 | 48.4592 | 1.7417 | 410.3194 | 10.876 | 2.9703 | 7.5926 | 10.2616 | 97.3368 | 6.5444 | 12.7531
2023-05-19 | <30 | 1.2964 | 409.125 | 11.6444 | 2.9668 | 7.6117 | 9.9562 | 96.5877 | 5.7142 | 13.7488
2023-05-20 | <30 | 1.7947 | 446.7431 | 14.6043 | 3.0949 | 7.6665 | 9.8662 | 98.2519 | 5.4942 | 14.8989
2023-05-21 | <30 | 0.79143 | 424.7917 | 16.5445 | 2.9178 | 7.616 | 9.1494 | 93.0881 | 6.5563 | 15.913
2023-05-22 | <30 | 2.0078 | 469.4 | 18.2566 | 3.1675 | 7.69 | 9.2067 | 96.3454 | 6.9317 | 17.1381
2023-05-23 | <30 | 0.95192 | 467.75 | 15.5642 | 2.9849 | 7.5951 | 8.7294 | 91.3573 | 7.8655 | 17.2311
2023-05-24 | 43.5732 | 1.2197 | 428.5 | 10.8137 | 2.9116 | 7.6109 | 9.1668 | 93.4188 | 8.7424 | 16.0014
2023-05-25 | 50.5254 | 2.2765 | 433.2778 | 13.9546 | 2.9626 | 7.6197 | 9.4965 | 96.0583 | 7.9348 | 15.6243
2023-05-26 | 47.7455 | 1.95 | 509.9236 | 14.9594 | 3.3833 | 7.6015 | 9.123 | 94.1121 | 7.1312 | 16.5095
2023-05-27 | 44.2876 | 2.264 | 475.4514 | 13.145 | 3.0048 | 7.6184 | 9.0819 | 93.8034 | 7.8271 | 16.5912
2023-05-28 | 45.7203 | 2.3179 | 517.5069 | 14.5673 | 3.1719 | 7.5988 | 8.9057 | 92.3386 | 7.2197 | 16.7647
2023-05-29 | 46.5669 | 2.0296 | 519.4306 | 16.055 | 3.2582 | 7.6019 | 8.6354 | 90.3711 | 7.4518 | 17.2047
2023-05-30 | 55.2703 | 2.437 | 519.8958 | 15.5778 | 3.3739 | 7.5915 | 8.4505 | 89.6027 | 8.1729 | 17.8271
2023-05-31 |  | 2.4187 | 499.6017 | 17.326 | 3.0445 | 7.5839 | 8.2938 | 88.4932 | 8.5334 | 18.1224
2023-06-01 | 73.2192 | 2.3472 | 522.2639 | 18.5799 | 3.2289 | 7.5499 | 8.1812 | 87.8976 | 7.4836 | 18.4863
2023-06-02 | 83.015 | 1.1902 | 572.9792 | 14.4441 | 3.3113 | 7.5421 | 7.837 | 83.6129 | 7.7776 | 18.1632
2023-06-03 | 82.7593 | 2.51 | 567.5278 | 12.9061 | 3.2415 | 7.5455 | 8.3013 | 86.6558 | 7.9756 | 17.1048
2023-06-04 | 80.104 | 2.4628 | 555.6319 | 15.0202 | 3.0136 | 7.5381 | 8.3 | 86.561 | 7.9914 | 17.0552
2023-06-05 | 99.112 | 1.7293 | 478.3689 | 17.3984 | 2.9162 | 7.4942 | 8.2166 | 86.8551 | 9.2604 | 17.6906
2023-06-06 | 94.0046 | 0.4244 | 529.4792 | 16.4737 | 3.4149 | 7.4435 | 7.7807 | 81.8275 | 13.9516 | 17.473
2023-06-07 | 207.0849 | 0.96665 | 509.4236 | 18.3626 | 3.3458 | 7.3904 | 7.9198 | 82.6393 | 14.8421 | 17.095
2023-06-08 | 207.8075 | 1.7103 | 467.2708 | 20.5788 | 3.1582 | 7.3361 | 7.6179 | 80.8876 | 10.1812 | 17.9248
2023-06-09 | 84.2259 | 1.9587 | 482.0069 | 20.8547 | 3.0663 | 7.4095 | 7.4126 | 80.7833 | 10.0678 | 19.1923
2023-06-10 | 86.1474 | 1.5925 | 540.5 | 20.5073 | 3.3646 | 7.4479 | 7.2216 | 79.3992 | 9.7469 | 19.6309
2023-06-11 | 80.3322 | 2.2805 | 535.0347 | 18.8518 | 3.3389 | 7.4502 | 7.2897 | 79.7619 | 9.5308 | 19.3733
2023-06-12 | 73.4928 | 2.1758 | 540.3388 | 17.2016 | 3.2706 | 7.4823 | 7.55 | 82.8982 | 8.6803 | 19.5349
2023-06-13 | 69.5066 | 0.93332 | 539.3542 | 14.2248 | 3.2188 | 7.4969 | 7.8513 | 84.3111 | 8.784 | 18.4838
2023-06-14 | 93.7403 | 1.7191 | 592.7465 | 15.1583 | 3.3892 | 7.5568 | 8.1172 | 85.7941 | 10.0308 | 17.7155
2023-06-15 | 71.079 | 0.84024 | 557.2986 | 14.59 | 3.3141 | 7.4893 | 8.0627 | 84.5377 | 8.6952 | 17.3306
2023-06-16 | 77.8027 | 1.7712 | 561.2986 | 16.9628 | 3.431 | 7.53 | 8.0728 | 85.3539 | 9.523 | 17.7182
2023-06-17 | 80.3802 | 0.63021 | 539.3542 | 15.878 | 3.5345 | 7.488 | 7.816 | 82.4931 | 10.9665 | 17.6467
2023-06-18 | 178.3958 | 2.2344 | 562.6597 | 19.4377 | 3.4949 | 7.458 | 7.6335 | 81.2911 | 10.6888 | 18.0858
2023-06-19 | 92.2195 | 0.89076 | 540.2016 | 20.4743 | 3.1786 | 7.5131 | 7.9709 | 86.107 | 9.9668 | 18.8936
2023-06-20 | 81.2807 | 1.1206 | 548.9722 | 23.6332 | 3.0212 | 7.5087 | 7.9462 | 87.4399 | 10.5275 | 19.7032
2023-06-21 | 53.331 | 2.1438 | 578.1806 | 25.5824 | 3.0944 | 7.556 | 7.7311 | 88.3483 | 10.3085 | 21.5308
2023-06-22 | 51.5145 | 1.7512 | 598.9369 | 24.6086 | 3.1388 | 7.5224 | 7.179 | 84.1344 | 9.4516 | 22.803
2023-06-23 | 65.2599 | 0.8896 | 584.5556 | 20.6648 | 3.2651 | 7.5119 | 6.695 | 78.4629 | 10.8144 | 22.8767
2023-06-24 | 116.9969 | 1.8548 | 544.25 | 18.6482 | 2.9459 | 7.4889 | 6.9277 | 79.6063 | 10.682 | 21.8329
2023-06-25 | 68.3592 | 1.5814 | 555.3333 | 20.264 | 2.8052 | 7.5153 | 7.5008 | 84.8892 | 9.6224 | 21.0954
2023-06-26 |  | 2.0031 | 569.1333 | 22.8422 | 2.9144 | 7.5561 | 7.5507 | 86.9942 | 8.6099 | 21.9545
2023-06-27 | 163.418 | 1.7506 | 594.5764 | 17.1325 | 3.495 | 7.5043 | 6.8424 | 78.3405 | 18.1585 | 21.6802
2023-06-28 | 200.192 | 1.2752 | 613.3611 | 17.075 | 3.7047 | 7.4844 | 7.4016 | 81.6567 | 12.2121 | 19.8493
2023-06-29 | 113.8873 | 2.3428 | 575.2431 | 20.3981 | 3.3144 | 7.4576 | 7.6121 | 83.6662 | 9.6404 | 19.6117
2023-06-30 | 67.116 | 0.48985 | 589.9306 | 20.0928 | 3.2703 | 7.4658 | 7.3112 | 81.1078 | 8.8696 | 20.1073
2023-07-01 | 66.1127 | 1.6211 | 585.2222 | 21.1328 | 3.2636 | 7.5313 | 7.394 | 82.9468 | 9.0738 | 20.6414
2023-07-02 | 58.2533 | 1.0541 | 590.3681 | 19.3399 | 2.9681 | 7.5576 | 7.1871 | 80.9706 | 9.4192 | 20.8653
2023-07-03 | 82.044 | 1.6582 | 594.2203 | 19.3502 | 3.1388 | 7.5479 | 7.5968 | 85.0758 | 10.4438 | 20.5747
2023-07-04 |  | 1.6985 | 564.8542 | 19.47 | 2.8971 | 7.4801 | 7.828 | 86.8787 | 9.2689 | 20.1054
2023-07-05 | 50.1765 | 1.475 | 578.1806 | 20.2424 | 3.0444 | 7.5003 | 7.8715 | 86.9914 | 8.7951 | 19.8961
2023-07-06 | 42.8567 | 1.4427 | 623.7445 | 18.4848 | 3.1134 | 7.5583 | 7.9454 | 87.2862 | 11.7097 | 19.6048
2023-07-07 | 42.3311 | 2.3524 | 557.0347 | 20.5335 | 3.0672 | 7.4631 | 8.0504 | 89.0682 | 8.8825 | 19.9216
2023-07-08 | 65.6632 | 2.2057 | 565.2361 | 23.4447 | 2.8948 | 7.4976 | 7.7061 | 87.3689 | 8.6165 | 21.0982
2023-07-09 | 30.526 | 2.2718 | 590.7917 | 24.5115 | 2.6471 | 7.5664 | 7.6804 | 89.1099 | 7.8539 | 22.2606
2023-07-10 | 32.4964 | 1.161 | 593.0645 | 23.4593 | 2.3962 | 7.6122 | 7.4683 | 87.3039 | 7.5509 | 22.6877
2023-07-11 | 60.0169 | 2.2188 | 651.9722 | 23.9362 | 2.9949 | 7.5822 | 7.1694 | 83.2577 | 16.0647 | 22.3975
2023-07-12 | 267.4654 | 1.2921 | 538.25 | 24.1382 | 2.9647 | 7.3233 | 6.3805 | 74.3808 | 10.151 | 22.5884
2023-07-13 | 128.0583 | 1.4774 | 580.5417 | 21.2072 | 2.8102 | 7.4512 | 6.5644 | 76.9283 | 11.6174 | 22.8236
2023-07-14 | 136.0219 | 1.683 | 579.3889 | 20.6317 | 3.1355 | 7.4447 | 6.8259 | 78.2189 | 13.1488 | 21.6855
2023-07-15 | 176.5932 | 2.3009 | 553.6458 | 25.8749 | 3.0664 | 7.3798 | 6.7181 | 77.4361 | 9.2453 | 21.9179
2023-07-16 | 36.1786 | 1.2215 | 541.8472 | 23.602 | 2.4878 | 7.4729 | 6.9341 | 81.2672 | 8.5296 | 22.8139
2023-07-17 | <30 | 1.6064 | 565.2893 | 23.3543 | 2.3811 | 7.5863 | 7.4538 | 87.2509 | 7.9978 | 22.7532
2023-07-18 | <30 | 2.0128 | 571.7917 | 21.077 | 2.3827 | 7.6135 | 7.6315 | 88.3538 | 7.9591 | 22.1804
2023-07-19 | <30 | 1.7059 | 552.9028 | 21.2753 | 2.2633 | 7.6238 | 7.814 | 89.1683 | 9.3375 | 21.4656
2023-07-20 | <30 | 0.79196 | 569.7431 | 17.7448 | 2.3881 | 7.5855 | 7.627 | 85.5169 | 8.8217 | 20.6197
2023-07-21 | <30 | 0.89794 | 615.2083 | 18.6784 | 2.7672 | 7.6171 | 7.7689 | 85.8183 | 8.875 | 19.8867
2023-07-22 | 35.7271 | 1.4783 | 586.8472 | 18.1595 | 2.6505 | 7.6066 | 7.6497 | 84.287 | 8.0035 | 19.7323
2023-07-23 | <30 | 1.4089 | 564.1042 | 21.3759 | 2.6291 | 7.7133 | 8.0843 | 89.5824 | 7.5438 | 19.9476
2023-07-24 | <30 | 1.112 | 552.8621 | 22.5775 | 2.4459 | 7.8135 | 8.1808 | 91.9492 | 7.5739 | 20.7059
2023-07-25 | <30 | 0.77676 | 628.7222 | 18.4045 | 2.3766 | 7.753 | 7.9021 | 88.0443 | 8.3972 | 20.3058
2023-07-26 | 39.9043 | 1.4954 | 643.0764 | 15.984 | 2.548 | 7.7774 | 8.0817 | 88.6568 | 10.1265 | 19.5558
2023-07-27 | 52.8551 | 1.3319 | 658.7847 | 17.4465 | 2.8855 | 7.748 | 8.2647 | 89.5628 | 8.7242 | 18.927
2023-07-28 | <30 | 1.2045 | 583.5556 | 20.1814 | 2.5867 | 7.7131 | 8.3289 | 91.0455 | 7.8207 | 19.3104
2023-07-29 | <30 | 1.2761 | 623.1042 | 20.877 | 2.898 | 7.7602 | 8.1266 | 90.7071 | 7.5956 | 20.3925
2023-07-30 | <30 | 1.3446 | 593.2222 | 19.3539 | 2.7325 | 7.7684 | 8.082 | 90.0187 | 8.7262 | 20.3531
2023-07-31 | 99.2656 | 0.73986 | 529.7395 | 18.1684 | 2.9446 | 7.6586 | 7.7233 | 84.6489 | 15.9893 | 19.5594
2023-08-01 | 40.5534 | 0.88471 | 448.3776 | 18.5192 | 2.5322 | 7.6205 | 7.909 | 86.4574 | 10.7356 | 19.3574
2023-08-02 | 147.0761 | 0.92941 | 525.5208 | 18.0695 | 2.8788 | 7.5973 | 7.7389 | 83.7964 | 22.5332 | 18.8929
2023-08-03 | 202.8384 | 1.5969 | 517.25 | 20.961 | 2.745 | 7.5328 | 7.5447 | 82.0781 | 11.3841 | 19.0896
2023-08-04 | 77.5175 | 1.048 | 462.625 | 19.5296 | 2.5831 | 7.5875 | 7.7391 | 84.9734 | 8.8429 | 19.5653
2023-08-05 | 41.7597 | 0.24253 | 529.2153 | 16.5609 | 2.739 | 7.5629 | 7.5599 | 82.2767 | 8.2688 | 19.1637
2023-08-06 | 113.8843 | 0.22481 | 550.2361 | 14.8539 | 2.7164 | 7.5751 | 7.7823 | 82.3548 | 37.8209 | 17.7792
2023-08-07 | 250.0631 | 0.8324 | 305.5963 | 15.6417 | 1.9381 | 7.3801 | 8.0661 | 85.2772 | 53.447 | 17.7378
2023-08-08 | 164.915 | 0.82833 | 296.4097 | 15.773 | 1.9278 | 7.3354 | 8.4499 | 87.3037 | 39.1054 | 16.6527
2023-08-09 | 88.8615 | 1.3384 | 358.0486 | 15.2873 | 2.0993 | 7.3993 | 8.5475 | 87.5903 | 22.5022 | 16.2719
2023-08-10 | 204.6427 | 1.4872 | 363.5972 | 17.2688 | 2.22 | 7.4217 | 8.2932 | 85.3873 | 24.5238 | 16.4968
2023-08-11 | 60.2238 | 2.0284 | 415.9583 | 19.0053 | 2.1267 | 7.463 | 8.0996 | 85.1422 | 14.1437 | 17.4099
2023-08-12 | 43.2329 | 1.6611 | 482.4028 | 22.4471 | 2.2491 | 7.5123 | 7.6372 | 83.1625 | 9.7331 | 18.9065
2023-08-13 | 34.2695 | 1.5572 | 513.8542 | 23.9408 | 2.3839 | 7.5537 | 7.3753 | 83.3444 | 9.4044 | 20.5746
2023-08-14 |  | 1.3687 | 540.2667 | 24.6519 | 2.4844 | 7.5962 | 7.4811 | 85.7834 | 9.3982 | 21.5444
2023-08-15 | <30 | 1.9193 | 560.4167 | 26.4807 | 2.6679 | 7.6095 | 7.3872 | 85.6339 | 9.301 | 22.312
2023-08-16 | <30 | 1.4563 | 630.7847 | 23.8676 | 2.9905 | 7.6372 | 7.3056 | 85.643 | 9.0875 | 22.8698
2023-08-17 | <30 | 1.3888 | 624.0833 | 22.9338 | 2.9959 | 7.6915 | 7.2848 | 85.7963 | 10.0125 | 23.1239
2023-08-18 | 39.6231 | 1.5644 | 563.9722 | 22.8645 | 3.3984 | 7.5698 | 6.9453 | 80.5924 | 19.479 | 22.3608
2023-08-19 |  | 1.8107 | 440.9931 | 24.8387 | 2.5156 | 7.438 | 6.7282 | 77.8621 | 13.0979 | 22.1685
2023-08-20 |  | 1.3831 | 505.7014 | 24.9885 | 2.3092 | 7.5914 | 7.2042 | 84.9929 | 9.7137 | 23.1889
2023-08-21 |  | 1.4355 | 616.0741 | 23.6073 | 2.6136 | 7.6903 | 7.3108 | 87.3145 | 9.0696 | 23.8272
2023-08-22 |  | 1.4229 | 622.7234 | 24.1361 | 2.4816 | 7.7182 | 7.3321 | 87.0169 | 9.0907 | 23.5027
2023-08-23 |  | 1.7399 | 610.375 | 21.9496 | 2.3684 | 7.7677 | 7.5604 | 88.9987 | 9.0706 | 23.0715
2023-08-24 | <30 | 1.5182 | 632.3542 | 21.7883 | 2.4932 | 7.7694 | 7.7803 | 89.6334 | 7.546 | 21.9526
2023-08-25 | <30 | 1.452 | 616.5486 | 24.5473 | 2.545 | 7.7849 | 7.7516 | 89.8347 | 8.3654 | 22.2345
2023-08-26 | <30 | 1.0026 | 661.4097 | 21.8244 | 2.6657 | 7.7848 | 7.5269 | 87.3068 | 8.3819 | 22.2912
2023-08-27 | <30 | 0.25846 | 656.4722 | 17.5054 | 2.5287 | 7.7405 | 7.3523 | 83.4963 | 11.4738 | 21.2963
2023-08-28 | 94.7822 | 0.12642 | 596.9507 | 13.837 | 3.0673 | 7.6383 | 7.5239 | 81.5589 | 11.4529 | 18.9605
2023-08-29 | 244.4937 | 0.18692 | 415.4653 | 13.1695 | 2.6459 | 7.4759 | 7.86 | 80.8764 | 65.6482 | 16.3785
2023-08-30 | 142.0725 | 0.53911 | 305.7222 | 15.4646 | 2.1473 | 7.3953 | 8.422 | 87.8138 | 27.7548 | 16.6315
2023-08-31 |  | 1.0143 | 349.2773 | 15.0805 | 1.965 | 7.4591 | 8.6879 | 90.9866 | 18.3724 | 17.0608
2023-09-01 | 34.0094 | 1.2937 | 443.1389 | 16.4004 | 2.2134 | 7.5449 | 8.6573 | 89.89 | 14.8215 | 16.8835
2023-09-02 | 37.4003 | 0.79814 | 455.3819 | 17.6708 | 2.1981 | 7.5932 | 8.5523 | 90.1122 | 12.244 | 17.5727
2023-09-03 | <30 | 0.81204 | 480.5833 | 16.525 | 2.2064 | 7.6136 | 8.5911 | 90.5313 | 10.4312 | 17.5738
2023-09-04 |  | 1.3649 | 595.375 | 16.9018 | 2.6633 | 7.6482 | 8.5694 | 90.444 | 8.0689 | 17.6366
2023-09-05 | <30 | 1.611 | 633.8472 | 18.2554 | 2.5362 | 7.6867 | 8.6666 | 91.8438 | 9.6339 | 17.8272
2023-09-06 | <30 | 1.6056 | 666.2847 | 18.7968 | 2.5602 | 7.7834 | 8.8226 | 94.1512 | 16.8491 | 18.154
2023-09-07 | <30 | 1.5945 | 618.8681 | 18.777 | 2.8394 | 7.8059 | 8.6504 | 92.9217 | 16.5229 | 18.4788
2023-09-08 | <30 | 1.519 | 597.0699 | 19.4343 | 2.7328 | 7.8122 | 8.5804 | 92.5843 | 11.9709 | 18.6917
2023-09-09 | <30 | 1.5198 | 607.8611 | 19.9321 | 2.726 | 7.8344 | 8.5671 | 92.8875 | 11.8503 | 18.9198
2023-09-10 | <30 | 1.4846 | 566.7292 | 21.2697 | 2.4502 | 7.9309 | 8.5925 | 93.7057 | 17.11 | 19.1957
2023-09-11 |  | 1.3953 | 558.8992 | 21.7188 | 2.5238 | 7.8609 | 8.6261 | 94.4806 | 9.51 | 19.4107
2023-09-12 | <30 | 1.271 | 611.3056 | 21.8438 | 2.6814 | 7.9454 | 8.5466 | 94.2265 | 8.9442 | 19.7486
2023-09-13 | <30 | 0.76583 | 621.5208 | 20.6513 | 2.6504 | 7.9408 | 8.4541 | 93.483 | 9.2505 | 19.9092
2023-09-14 | <30 | 0.57529 | 612.0833 | 15.7293 | 2.5807 | 7.8947 | 8.3659 | 91.4113 | 8.0095 | 19.3588
2023-09-15 | <30 | 1.0014 | 698.7361 | 15.8808 | 2.6283 | 7.8888 | 9.0283 | 95.3888 | 7.5224 | 17.6862
2023-09-16 | <30 | 1.244 | 671.9931 | 17.4988 | 2.561 | 7.9604 | 9.271 | 96.9775 | 7.696 | 17.1621
2023-09-17 | <30 | 1.2984 | 616.6667 | 19.8667 | 2.5041 | 7.9899 | 9.0677 | 96.3169 | 8.3658 | 17.8767
2023-09-18 | <30 | 1.1335 | 713.3796 | 20.364 | 2.3763 | 7.9538 | 8.8495 | 95.2078 | 8.6765 | 18.4958
2023-09-19 | 197.1895 | 1.0639 | 596.9792 | 17.8189 | 2.9453 | 7.6299 | 7.3921 | 80.1246 | 169.9115 | 18.9611
2023-09-20 | 300.0251 | 1.3015 | 480.5664 | 17.8358 | 2.664 | 7.447 | 7.2263 | 76.9247 | 19.0796 | 18.0438
2023-09-21 | 105.9458 | 1.196 | 591.9298 | 19.0624 | 2.3844 | 7.5451 | 7.8924 | 84.1591 | 10.6752 | 18.1057
2023-09-22 | <30 | 0.059736 | 643.9306 | 16.5647 | 2.2829 | 7.6353 | 7.7724 | 82.3482 | 10.9158 | 17.8378
2023-09-23 | 33.7758 | 0.51271 | 662.9167 | 14.1013 | 2.7857 | 7.7736 | 8.3953 | 87.0032 | 11.8673 | 16.7924
2023-09-24 | 36.3848 | 0.61009 | 590.1667 | 12.046 | 3.1056 | 7.7494 | 8.8689 | 89.2489 | 9.262 | 15.4385
2023-09-25 | 174.2716 | 0.84782 | 577.9375 | 13.3073 | 2.9883 | 7.6809 | 9.047 | 89.8621 | 8.3119 | 14.8241
2023-09-26 | <30 | 1.0675 | 553.1667 | 17.2458 | 2.5456 | 7.7593 | 9.4872 | 95.57 | 7.7871 | 15.4542
2023-09-27 | <30 | 1.1242 | 581.4028 | 18.5343 | 2.4787 | 7.7511 | 9.2475 | 94.8287 | 10.0307 | 16.255
2023-09-28 | <30 | 1.1004 | 606.0764 | 17.7375 | 2.7892 | 7.8136 | 9.1926 | 95.1947 | 15.7403 | 16.6988
2023-09-29 | <30 | 1.0039 | 626.9931 | 19.1543 | 2.8085 | 7.8302 | 9.1669 | 95.227 | 18.6723 | 16.8454
2023-09-30 | <30 | 0.73709 | 613.6181 | 15.6751 | 2.6785 | 7.8399 | 9.0381 | 94.3851 | 14.0834 | 17.1167
2023-10-01 | <30 | 0.69937 | 624.9653 | 15.4191 | 2.7356 | 7.8379 | 9.323 | 95.0012 | 8.1461 | 15.9747
2023-10-02 | <30 | 0.9605 | 680.563 | 18.2386 | 2.6449 | 7.8722 | 9.581 | 98.5331 | 8.2442 | 16.3818
2023-10-03 | <30 | 0.88559 | 719.5347 | 19.2105 | 2.6783 | 7.9065 | 9.4575 | 97.1533 | 8.6508 | 16.323
2023-10-04 | <30 | 0.59454 | 732.9514 | 13.8488 | 3.068 | 7.8472 | 9.2501 | 93.867 | 10.1819 | 15.8033
2023-10-05 | 31.0066 | 0.52771 | 716.2083 | 13.5191 | 3.4487 | 7.8074 | 9.4464 | 93.6201 | 8.1737 | 14.7312
2023-10-06 | 106.3394 | 0.72519 | 728.9028 | 15.6899 | 3.7016 | 7.814 | 9.4533 | 93.8871 | 7.5165 | 14.8039
2023-10-07 | 92.5887 | 0.16783 | 701.7847 | 16.97 | 3.7215 | 7.714 | 8.8589 | 87.9185 | 7.4803 | 14.7921
2023-10-08 | <30 | 0.69615 |  | 11.1839 | 3.1949 | 7.7702 | 9.165 | 90.8225 | 8.2532 | 14.7206
2023-10-09 | 72.9279 | 0.033208 |  | 10.2269 | 3.2444 | 7.7301 | 9.1695 | 88.496 | 14.0875 | 13.5508
2023-10-10 |  | 0.31859 |  | 15.1498 | 2.5077 | 7.5932 | 9.2603 | 90.5575 | 38.3079 | 14.1332
2023-10-11 |  | 0.75711 | 404.0104 | 18.4646 | 2.1648 | 7.5131 | 8.9893 | 89.3757 | 17.1419 | 14.8755
2023-10-12 |  | 0.076486 | 445.5972 | 16.7398 | 2.2508 | 7.5532 | 8.7666 | 87.2632 | 10.1784 | 14.931
2023-10-13 |  | 0.41909 | 513.7153 | 17.9525 | 2.5872 | 7.6369 | 8.8902 | 89.003 | 7.4181 | 15.1896
2023-10-14 |  | 0.25122 | 538.3333 | 15.0521 | 3.2194 | 7.643 | 8.783 | 87.6108 | 7.0463 | 15.0354
2023-10-15 | 32.6773 | 0.4542 | 548.7222 | 8.74 | 2.6938 | 7.7091 | 9.3833 | 90.1765 | 8.9625 | 13.3558
2023-10-16 |  | 0.20685 | 494.646 | 7.5812 | 2.2454 | 7.7453 | 10.0565 | 93.5653 | 9.7097 | 11.9144
2023-10-17 |  | 0.36432 | 544.6111 | 7.598 | 2.6392 | 7.7345 | 10.3144 | 94.353 | 7.5742 | 11.1732
2023-10-18 | <30 | 0.81894 | 579.7292 | 6.1667 | 2.9955 | 7.765 | 10.6336 | 94.7148 | 6.7847 | 10.0768
2023-10-19 |  | 0.07891 | 591.2414 | 8.1372 | 3.1399 | 7.7996 | 10.5731 | 93.2469 | 9.1034 | 9.6991
2023-10-20 |  | 0.040278 | 518.2361 | 9.3066 | 2.8888 | 7.6971 | 9.8357 | 89.1406 | 22.6926 | 10.7958
2023-10-21 |  | 0.75238 | 538.4583 | 13.9224 | 2.5974 | 7.6169 | 9.6165 | 89.0544 | 11.4299 | 11.6997
2023-10-22 |  | 0.37635 | 509.4792 | 13.2447 | 2.5808 | 7.6432 | 9.5539 | 90.0407 | 16.8465 | 12.4482
2023-10-23 |  | 0.72237 | 428.1736 | 12.1905 | 2.5304 | 7.5318 | 9.2884 | 88.4351 | 30.8427 | 12.8953
2023-10-24 |  | 0.33906 | 464.4711 | 12.3629 | 2.5123 | 7.5361 | 9.5744 | 90.3028 | 12.6745 | 12.4975
2023-10-25 | 90.9604 | 0.3929 | 501.1389 | 11.777 | 2.5638 | 7.6379 | 9.4967 | 90.1578 | 11.1239 | 12.7771
2023-10-26 | 105.1002 | 0.086125 | 476.6944 | 11.0265 | 2.5936 | 7.6189 | 9.4398 | 89.1185 | 10.4 | 12.5335
2023-10-27 | 148.6836 | 0.054493 | 483.4792 | 9.9668 | 2.5444 | 7.6176 | 9.569 | 89.4678 | 11.2393 | 12.1134
2023-10-28 | 148.4395 | 0.23201 | 435.2153 | 11.0801 | 2.5019 | 7.6157 | 9.8135 | 91.3916 | 15.0963 | 11.9413
2023-10-29 | 108.1833 | 0.289 | 422.6042 | 13.2164 | 2.516 | 7.6083 | 9.8687 | 92.0039 | 11.7606 | 11.9854
2023-10-30 | 68.2759 | 0.55796 | 445.8403 | 13.8851 | 2.6199 | 7.6082 | 9.7158 | 90.9994 | 8.4123 | 12.1861
2023-10-31 | 37.6059 | 0.17499 | 481.1389 | 12.7924 | 2.6943 | 7.617 | 9.4075 | 88.7642 | 7.3908 | 12.5063
2023-11-01 |  | 0.43907 | 485.4237 | 12.0231 | 2.7599 | 7.6426 | 9.6335 | 90.614 | 10.9809 | 12.3768
2023-11-02 | 64.0216 | 0.39256 | 446.4306 | 12.1572 | 2.5479 | 7.6295 | 9.688 | 90.1054 | 8.5539 | 11.8844
2023-11-03 | 41.9268 | 0.057563 | 490.4236 | 9.2993 | 2.5525 | 7.6719 | 9.5277 | 88.0758 | 9.0394 | 11.6204
2023-11-04 | 177.5608 | 0.52501 | 370.4375 | 8.7097 | 2.2836 | 7.523 | 9.8449 | 90.0125 | 42.8759 | 11.1494
2023-11-05 | 79.2566 | 0.41293 | 307.8194 | 11.0303 | 2.1565 | 7.5129 | 10.1214 | 91.1416 | 20.6559 | 10.5231
2023-11-06 |  | 0.17185 | 365.225 | 10.9307 | 2.4324 | 7.5639 | 10.3398 | 92.713 |  | 10.3652
2023-11-07 | 43.2568 | 0.55007 | 392.0282 | 10.3272 | 2.544 | 7.5849 | 10.4781 | 93.6924 | 6.7051 | 10.2395
2023-11-08 | 39.3205 | 0.2065 | 394.0694 | 8.1353 | 2.5056 | 7.6101 | 10.5996 | 94.0495 |  | 9.9072
2023-11-09 | <30 | 0.38358 | 439.2778 | 8.665 | 2.7174 | 7.6302 | 10.729 | 93.5784 | 5.8014 | 9.194
2023-11-10 | 42.1356 | 0.23566 | 410.0417 | 8.19 | 2.5897 | 7.6354 | 10.7538 | 93.8905 | 6.7335 | 9.2352
2023-11-11 | 36.8214 | 0.17088 | 453.2431 | 6.2824 | 2.8205 | 7.635 | 10.8124 | 93.2396 | 5.9655 | 8.7246
2023-11-12 | <30 | 0.13097 | 545.0625 | 6.6411 | 3.5662 | 7.701 | 10.9444 | 93.6095 | 5.4549 | 8.3921
2023-11-13 | 94.5521 | 0.32576 | 454.6056 | 6.9337 | 2.8769 | 7.6427 | 10.9071 | 93.5116 | 6.7521 | 8.4902
2023-11-14 | 68.2335 | 0.078118 | 444.7292 | 10.5884 | 2.8026 | 7.6567 | 10.8705 | 93.6296 | 9.9832 | 8.682
2023-11-15 | 137.8657 | 0.23156 | 385.3264 | 8.5741 | 2.7673 | 7.5586 | 10.7293 | 93.6035 | 21.2553 | 9.2077
2023-11-16 |  | 0.21457 | 307.6639 | 7.3604 | 2.5517 | 7.4644 | 10.9295 | 95.0441 | 28.4243 | 9.0887
2023-11-17 | 49.0342 | 0.049847 | 316.6319 | 3.8303 | 2.5433 | 7.5149 | 11.2325 | 96.0418 | 15.1453 | 8.4041
2023-11-18 | 44.6832 | 0.11506 | 347.6875 | 3.6315 | 2.6713 | 7.5799 | 11.6735 | 97.9224 | 9.5607 | 7.591
2023-11-19 | 49.3972 | 0.25756 | 366.7569 | 5.413 | 2.7008 | 7.6019 | 11.7401 | 97.4269 | 9.3382 | 7.1499
2023-11-20 | 92.3066 | 0.070965 | 384.5461 | 8.7642 | 2.7961 | 7.5551 | 11.3956 | 95.9871 | 27.4671 | 7.7808
2023-11-21 | 63.9345 | 0.055535 | 266.4931 | 5.1712 | 3.0041 | 7.2567 | 11.1585 | 95.1217 | 49.0369 | 8.2789
2023-11-22 | 34.723 | 0.16106 | 262.7292 | -0.64563 | 2.6243 | 7.4104 | 12.0012 | 99.1992 | 18.3216 | 6.9973
2023-11-23 | 46.8504 | 0.10906 | 293.9828 | 4.9501 | 2.7621 | 7.48 | 12.2221 | 98.9531 | 13.0508 | 6.1653
2023-11-24 | 76.7007 | 0.24111 | 324.4931 | 4.2313 | 2.9396 | 7.5232 | 11.8137 | 96.8042 | 17.5764 | 6.6358
2023-11-25 | 146.807 | 0.14102 | 315.7847 | 1.1924 | 3.2057 | 7.4877 | 12.0101 | 96.8316 | 29.6556 | 5.9898
2023-11-26 | 72.0358 | 0.1429 | 363.8819 | -0.18572 | 3.2535 | 7.5208 | 12.494 | 98.7723 | 14.0591 | 5.2113
2023-11-27 | 81.5357 | 0.076674 | 412.4146 | 1.3583 | 3.3327 | 7.5127 | 12.5153 | 98.6503 | 11.8299 | 5.0933
2023-11-28 | 104.0189 | 0.025 | 430.875 | -1.1983 | 3.6546 | 7.525 | 12.3491 | 96.881 | 11.818 | 4.9142
2023-11-29 | 128.579 | 0.045521 | 492.3125 | -1.9983 | 3.5769 | 7.5279 | 12.7995 | 98.1459 | 13.3552 | 4.0427
2023-11-30 | 153.8114 | 0.30196 | 440.2083 | -0.040986 | 3.517 | 7.5176 | 13.0243 | 98.7457 | 14.6137 | 3.6166
2023-12-01 | 114.0964 | 0.090868 | 455.6944 | -1.5027 | 3.5853 | 7.5264 | 12.9823 | 98.4021 | 10.2751 | 3.6114
2023-12-02 | 92.8348 | 0.071257 | 469.9306 | -2.9147 | 3.573 | 7.5653 | 13.1912 | 98.9059 | 9.7162 | 3.1968
2023-12-03 | 115.6457 | 0.04025 | 447.5694 | -1.9987 | 3.5176 | 7.5724 | 13.5567 | 100.4013 | 9.4536 | 2.728
2023-12-04 | 123.865 | 0.12504 | 452.1736 | -4.1789 | 3.4014 | 7.5717 | 13.7556 | 101.1439 | 9.0654 | 2.4553
2023-12-05 | 207.5537 | 0.12789 | 498.125 | -0.29902 | 3.6971 | 7.5833 | 13.5248 | 99.7699 | 9.0342 | 2.5784
2023-12-06 | 130.9136 | 0.16895 | 472.3472 | 1.4169 | 3.7187 | 7.5827 | 13.3222 | 99.5972 | 8.4923 | 3.084
2023-12-07 | 133.4373 | 0.045458 | 451.3819 | 1.6959 | 3.5457 | 7.561 | 13.0783 | 99.6634 | 8.016 | 3.8103
2023-12-08 |  | 0.26522 | 490.374 | 0.97688 | 3.5739 | 7.5695 | 13.0251 | 99.5955 | 7.0533 | 3.9608
2023-12-09 | 140.7312 | 0.16014 | 491.0694 | 2.3528 | 3.6503 | 7.5817 | 13.0423 | 99.4779 | 6.3682 | 3.8664
2023-12-10 | 111.8691 | 0.1146 | 488.4028 | 3.6342 | 3.7267 | 7.6079 | 12.8941 | 98.7315 | 6.7739 | 4.0155
2023-12-11 | 115.6828 | 0.11351 | 512.32 | 6.907 | 4.1588 | 7.4834 | 12.399 | 97.1619 | 44.5045 | 4.9101
2023-12-12 | 159.3689 | 0.10704 | 390.3056 | 6.0572 | 4.2665 | 7.3855 | 12.0838 | 96.2989 | 52.9422 | 5.5332
2023-12-13 | 77.8331 | 0.091986 | 337.4583 | 5.9264 | 3.864 | 7.4738 | 12.2096 | 97.4929 | 18.8253 | 5.608
2023-12-14 | 66.3782 | 0.028771 | 337.4583 | 4.3973 | 3.6932 | 7.4842 | 12.0689 | 97.3792 | 17.1667 | 6.0143
2023-12-15 | 53.2263 | 0.099556 | 325.7222 | 3.3952 | 3.564 | 7.4888 | 12.4422 | 99.6174 | 12.8528 | 5.7042
2023-12-16 | 63.8098 | 0.19613 | 334.4792 | 6.2091 | 3.5569 | 7.479 | 12.4446 | 99.9576 | 11.3562 | 5.8318
2023-12-17 |  | 0.30703 | 343.0417 | 6.0246 | 3.5435 | 7.4668 | 12.3388 | 99.5223 | 10.3616 | 5.9933
2023-12-18 |  | 0.28137 | 330.5726 | 5.7827 | 3.5533 | 7.4859 | 12.6265 | 100.2642 | 8.7915 | 5.3846
2023-12-19 |  | 0.1325 | 342.3217 | 6.4191 | 3.6322 | 7.5132 | 12.6479 | 99.8943 | 8.0317 | 5.1775
2023-12-20 | 81.098 | 0.14118 | 338.9514 | 5.4327 | 3.4931 | 7.5268 | 12.31 | 98.8248 | 11.6956 | 5.8241
2023-12-21 | 107.2634 | 0.026764 | 326.9792 | 5.8956 | 3.3585 | 7.3691 | 11.7462 | 94.8032 | 44.1675 | 6.0342
2023-12-22 | 90.1027 | 0.20681 | 257.3819 | 3.6999 | 3.6562 | 7.2897 | 11.5749 | 92.549 |  | 5.67
2023-12-23 | 61.444 | 0.025993 | 300.2778 | 1.813 | 3.9125 | 7.3419 | 12.1939 | 95.5488 |  | 4.888
2023-12-24 | 69.49 | 0.061444 | 317.4306 | 6.7221 | 3.8954 | 7.3405 | 12.3725 | 96.6072 |  | 4.7537
2023-12-25 | 45.5264 | 0.051778 | 257.7014 | 10.061 | 3.3345 | 7.263 | 11.8342 | 95.7778 | 63.3997 | 6.1408
2023-12-26 | 38.9521 | 0.067285 | 235.5 | 8.862 | 3.2553 | 7.2489 | 11.5763 | 95.4635 | 57.3884 | 6.8833
2023-12-27 |  | 0.3066 | 247.959 | 5.086 | 3.3526 | 7.2737 | 11.8795 | 96.8476 | 35.2184 | 6.4273
2023-12-28 |  | 0.1079 | 268.25 | 6.4515 | 3.4612 | 7.2983 | 11.9599 | 96.4904 | 23.1105 | 6.008
2023-12-29 | 137.8383 | 0.16795 | 285.2639 | 8.3649 | 3.6015 | 7.2965 | 11.7591 | 95.2018 | 18.7372 | 6.146
2023-12-30 | 111.6931 | 0.10635 | 294.2153 | 7.124 | 3.4808 | 7.3395 | 11.6795 | 96.0385 | 16.0116 | 6.7635
2023-12-31 | 94.9257 | 0.23944 | 298.5 | 5.2184 | 3.3806 | 7.3579 | 11.9092 | 96.6886 | 14.819 | 6.2542