## Sheet
| Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka | Schmilka
| Ammonium-N [µg/l] | Atox Gesamtchlorophyll [µg/l] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Nitrat-N [mg/l] | pH-Wert [ohne] | SAK (254nm) [E/m] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2016-01-01 | 37.7336 | 4.4878 | 440.3235 | 3.6744 | 7.6523 | 13.015 | 11.7328 | 93.6895 | 5.5504 | 5.6165
2016-01-02 | 34.9137 | 6.3188 | 443.8837 | 3.6922 | 7.6565 | 12.9624 | 11.823 | 93.7334 | 5.1958 | 5.3334
2016-01-03 | 43.2436 | 10.6265 | 445.664 | 3.8227 | 7.6699 | 12.9362 | 11.9519 | 93.089 | 5.1163 | 4.6365
2016-01-04 | 47.8072 | 7.933 |  | 3.8624 | 7.6926 | 12.5788 | 12.1254 | 92.4774 | 4.7873 | 3.8192
2016-01-05 | 41.0225 | 4.907 | 455.1286 | 3.8454 | 7.7534 | 12.2902 | 12.3426 | 93.0882 | 4.3739 | 3.3873
2016-01-06 | 34.2177 | 4.9789 | 455.5783 | 3.8344 | 7.721 | 12.2306 | 12.4776 | 93.8895 | 4.5231 | 3.2982
2016-01-07 | 25.2094 | 8.1611 | 424.7515 | 3.8074 | 7.7319 | 12.0705 | 12.4841 | 94.2228 | 4.6634 | 3.4145
2016-01-08 | <20 | 10.9296 | 419.5546 | 3.7558 | 7.7668 | 12.1287 | 12.4782 | 94.4942 | 5.5966 | 3.544
2016-01-09 | <20 | 11.0194 | 437.7132 | 3.8001 | 7.7636 | 12.214 | 12.676 | 94.9849 | 5.6013 | 3.1373
2016-01-10 | <20 | 13.5307 | 448.7052 | 3.8474 | 7.745 | 12.0865 | 12.3036 | 93.8249 | 6.0304 | 3.8141
2016-01-11 | <20 | 12.656 |  | 3.7776 | 7.7242 | 11.885 | 12.1327 | 93.1086 | 8.1767 | 4.0591
2016-01-12 | <20 | 11.9134 |  | 3.6422 | 7.727 | 12.1562 | 12.0503 | 93.1853 | 7.9719 | 4.3555
2016-01-13 | <20 | 9.9287 |  | 3.5878 | 7.7063 | 12.7691 | 12.1282 | 93.9379 | 8.3798 | 4.418
2016-01-14 | <20 | 12.215 |  | 3.6337 | 7.704 |  | 12.1737 | 94.4509 | 9.6389 | 4.4851
2016-01-15 | <20 | 14.0827 | 467.9375 | 3.6078 | 7.711 | 13.0196 | 12.1387 | 93.8866 | 8.4042 | 4.3632
2016-01-16 | <20 | 11.0313 | 478.3768 | 3.6563 | 7.7046 | 12.7065 | 12.1715 | 94.0335 | 7.7853 | 4.319
2016-01-17 | <20 | 11.7113 | 480.893 | 3.7012 | 7.7284 | 12.1509 | 12.4937 | 95.4575 | 6.6872 | 3.8907
2016-01-18 | <20 |  | 482.4305 | 3.6798 | 7.7407 | 11.982 | 12.8837 | 97.3226 | 6.2816 | 3.449
2016-01-19 | 19.7692 | 12.814 | 486.4618 | 3.6685 | 7.7587 | 12.1035 | 13.1295 | 97.7028 | 5.9342 | 2.8707
2016-01-20 | 21.8834 | 15.3851 | 490.1218 | 3.6997 | 7.7543 | 12.1095 | 13.1408 | 97.1568 | 5.6392 | 2.6235
2016-01-21 | 30.1955 | 17.4273 | 488.6716 | 3.6875 | 7.8155 | 11.8861 | 13.46 | 99.7048 | 5.4726 | 2.6951
2016-01-22 | <20 | 18.0485 | 492.002 | 3.62 | 7.8807 | 12.1642 | 13.9675 | 101.1853 | 5.5267 | 1.849
2016-01-23 | <20 | 19.0391 | 505.6383 | 3.7118 | 7.8743 | 12.4518 | 14.1141 | 100.6921 | 5.594 | 1.2685
2016-01-24 | 19.6477 | 18.5179 | 509.7625 | 3.7618 | 7.8609 | 12.1223 | 14.072 | 101.8373 | 5.4026 | 1.8077
2016-01-25 | 19.9319 | 17.8187 |  | 3.8521 | 7.8096 | 11.7747 | 13.8132 | 101.2852 | 6.3824 | 2.3078
2016-01-26 | 28.6056 | 16.8857 | 475.4182 | 3.9024 | 7.7619 | 12.9821 | 13.5818 | 100.8187 | 15.833 | 2.7775
2016-01-27 | <20 | 17.0374 | 455.5703 | 3.9478 | 7.7382 | 13.9091 | 13.1367 | 99.7732 | 17.677 | 3.6586
2016-01-28 | <20 | 16.6726 | 456.4407 | 4.0553 | 7.7212 | 13.88 | 12.8997 | 99.2024 | 18.2686 | 4.1389
2016-01-29 | 28.2684 | 15.5782 | 467.0175 | 4.1955 | 7.7023 | 13.5412 | 12.7356 | 97.9354 | 16.4559 | 4.1384
2016-01-30 | <20 | 13.7586 | 467.0168 | 4.1605 | 7.7031 | 12.7482 | 12.6063 | 96.9258 | 15.7085 | 4.1324
2016-01-31 | 23.7427 | 18.3772 | 466.1114 | 4.0324 | 7.7483 |  | 12.5192 | 97.1113 | 13.1198 | 4.4764
2016-02-01 | <20 | 13.5042 | 449.9791 | 3.9168 | 7.6946 |  | 12.5053 | 96.7714 | 17.1603 | 4.3833
2016-02-02 | <20 | 10.9001 | 443.2324 | 4.0125 | 7.6703 |  | 12.4756 | 97.4001 | 19.3463 | 4.7308
2016-02-03 | <20 | 11.8438 | 460.5976 | 4.3156 | 7.6797 | 12.3544 | 12.161 | 96.4192 | 19.1412 | 5.3353
2016-02-04 | 66.8755 | 11.171 | 461.9325 | 4.4594 | 7.6943 | 12.2431 | 12.2216 | 97.2327 | 24.3834 | 5.4718
2016-02-05 | 99.7424 | 10.423 | 443.1659 | 4.4212 | 7.7066 | 11.7159 | 12.3927 | 98.0759 | 21.9505 | 5.2626
2016-02-06 | 71.424 | 9.6985 | 418.8292 | 4.3424 | 7.6947 | 12.1375 | 12.3855 | 98.4506 | 19.7395 | 5.4364
2016-02-07 | 27.1696 | 10.4075 | 407.6328 | 4.2557 | 7.6694 | 13.0926 | 12.1745 | 97.1526 | 17.2758 | 5.5909
2016-02-08 | 52.983 | 8.1114 | 401.8237 | 4.2417 | 7.6596 | 13.1541 | 12.0386 | 96.4226 | 14.9257 | 5.7364
2016-02-09 | 65.0909 | 7.9504 | 403.8385 | 4.4737 | 7.6791 | 12.8428 | 12.042 | 96.1726 | 16.0049 | 5.6227
2016-02-10 | 68.4774 | 8.8261 | 395.6911 | 4.3798 | 7.6604 | 12.9446 | 11.8959 | 95.6466 | 19.8733 | 5.8886
2016-02-11 | 56.6231 | 10.0829 | 394.2495 | 4.3575 | 7.6743 | 13.0792 | 12.0336 | 96.8665 | 19.5274 | 5.9348
2016-02-12 | 54.3918 | 11.0817 | 390.0415 | 4.2689 | 7.6867 | 13.1181 | 12.1874 | 97.0955 | 19.5454 | 5.5252
2016-02-13 | 50.7075 | 10.324 | 375.7243 | 4.1372 | 7.6777 | 13.1242 | 12.2549 | 96.645 | 18.7588 | 5.1247
2016-02-14 | 38.7404 | 12.6359 | 380.2463 | 3.8731 | 7.7009 | 12.9186 | 12.1857 | 97.0755 | 17.4191 | 5.5227
2016-02-15 | 41.9908 | 11.32 | 373.2286 | 3.7071 | 7.6861 | 12.8726 | 12.2236 | 98.3075 | 15.6606 | 5.8981
2016-02-16 | 33.2386 | 10.4332 | 359.6266 | 3.6356 | 7.6853 | 13.1742 | 12.3684 | 99.2804 | 15.3987 | 5.8233
2016-02-17 | 34.3172 | 10.602 | 366.6095 | 3.6335 | 7.6893 | 13.4203 | 12.4761 | 99.0995 | 16.0439 | 5.4077
2016-02-18 | 48.2066 | 10.9591 | 377.4237 | 3.6739 | 7.7041 | 13.3496 | 12.5587 | 99.6835 | 13.3818 | 5.3772
2016-02-19 | 37.907 | 13.9501 | 374.9993 | 3.6749 | 7.7294 | 13.6836 | 12.6197 | 99.6214 | 12.3907 | 5.1624
2016-02-20 | 31.8069 | 16.5274 | 377.1464 | 3.6667 | 7.7482 | 13.9015 | 12.6652 | 99.9885 | 12.2094 | 5.1664
2016-02-21 | 49.6364 | 18.6761 | 385.9088 | 3.5502 | 7.7132 | 14.3823 | 12.4549 | 99.162 | 16.3586 | 5.4996
2016-02-22 | 38.0986 | 19.5337 | 358.368 | 3.4348 | 7.6827 | 15.3845 | 12.2379 | 98.8144 | 22.2824 | 6.0568
2016-02-23 | 32.2469 | 17.9604 | 377.8712 | 3.6932 | 7.6895 | 14.5709 | 12.1004 | 98.6768 | 41.1992 | 6.4539
2016-02-24 | 25.1941 | 16.3298 | 372.455 | 3.75 | 7.6368 | 13.8695 | 12.05 | 98.0481 | 56.3272 | 6.3642
2016-02-25 | 57.9409 | 17.7699 | 357.21 | 3.8248 | 7.6415 |  | 12.1909 | 98.4069 | 44.4985 | 6.0461
2016-02-26 | 46.5829 | 16.421 | 355.0299 | 3.9455 | 7.6729 | 16.523 | 12.3354 | 99.0522 | 33.3273 | 5.8374
2016-02-27 | 30.6289 | 16.5192 | 348.044 | 3.9678 | 7.6753 | 17.0735 | 12.5493 | 99.6519 | 31.5512 | 5.3961
2016-02-28 | 27.7267 | 16.2452 | 352.3554 | 4.0221 | 7.6919 | 16.8616 | 12.7076 | 100.3571 | 22.4507 | 5.1794
2016-02-29 | 28.3433 | 16.9142 | 348.7978 | 4.0209 | 7.694 | 16.3237 | 12.746 | 100.3819 | 19.0089 | 5.0709
2016-03-01 | 25.9904 | 15.7465 | 338.5933 | 4.0066 | 7.7203 | 16.0913 | 12.9009 | 100.6749 | 18.973 | 4.7116
2016-03-02 | 25.0681 | 16.2556 | 352.9985 | 4.0481 | 7.7194 | 16.0171 | 12.853 | 100.4623 | 18.8627 | 4.7743
2016-03-03 | 67.47 | 16.3968 | 368.1761 | 4.049 | 7.6999 | 15.9352 | 12.7611 | 100.2012 | 19.8231 | 4.9532
2016-03-04 | 74.7562 | 18.0182 | 376.9627 | 4.0692 | 7.7038 | 16.7946 | 12.6578 | 100.0598 | 23.3811 | 5.218
2016-03-05 | 84.9519 | 17.2492 | 385.6968 | 4.3254 | 7.7049 | 17.2184 | 12.4184 | 99.0188 | 34.774 | 5.5588
2016-03-06 | 63.2594 | 16.2526 | 405.4778 | 4.6789 | 7.7334 | 18.4309 | 12.2749 | 98.4699 | 32.1725 | 5.7985
2016-03-07 | 52.617 |  | 414.7597 | 5.2297 | 7.7266 | 19.1395 | 12.3321 | 98.8724 | 30.8151 | 5.7756
2016-03-08 | 46.6155 | 15.6027 | 421.9853 | 5.8082 | 7.7299 | 19.5515 | 12.43 | 99.6999 | 29.7872 | 5.7923
2016-03-09 | 40.4244 | 15.8292 | 413.8338 | 6.0223 | 7.7189 | 20.87 | 12.515 | 100.1972 | 28.3209 | 5.7197
2016-03-10 | 36.3052 | 16.3208 | 405.7831 | 5.7301 | 7.7124 | 15.9409 | 12.5587 | 100.8585 | 24.9288 | 5.8383
2016-03-11 | 31.7558 | 17.1468 | 405.1639 | 5.4611 | 7.7323 | 15.3678 | 12.6282 | 101.8164 | 21.4754 | 5.9982
2016-03-12 | 26.7881 | 18.3191 | 403.1545 | 5.3486 | 7.7369 | 14.997 | 12.5855 | 101.8979 | 21.0797 | 6.1657
2016-03-13 | 33.9147 | 18.1909 | 412.5644 | 5.4571 | 7.725 | 14.925 | 12.5804 | 101.6318 | 18.5677 | 6.078
2016-03-14 | 37.2706 | 18.4953 | 391.7594 | 5.3181 | 7.7761 | 14.1838 | 12.6586 | 102.8863 | 17.3983 | 6.3164
2016-03-15 | 21.0751 | 19.3453 | 384.4207 | 5.313 | 7.7925 | 13.8968 | 12.5627 | 102.2731 | 16.8197 | 6.3842
2016-03-16 | <20 | 18.8166 | 395.0274 | 5.2877 | 7.8111 | 14.1586 | 12.5389 | 102.4165 | 16.0141 | 6.5152
2016-03-17 | <20 | 22.1618 | 376.3385 | 5.2889 | 7.8438 | 13.2885 | 12.5736 | 103.4282 | 15.5274 | 6.7949
2016-03-18 | <20 | 25.38 | 376.401 | 5.2099 | 7.86 | 12.7805 | 12.4835 | 102.8851 | 13.7625 | 6.8723
2016-03-19 | <20 | 27.9781 | 390.4103 | 5.0952 | 7.8804 | 12.492 | 12.3949 | 102.5186 | 12.0236 | 7.0179
2016-03-20 | <20 | 27.9038 | 398.7026 | 5.0036 | 7.8662 | 12.2828 | 12.2676 | 101.4468 | 11.6166 | 7.013
2016-03-21 | <20 |  | 399.4331 | 4.921 | 7.8668 | 11.9098 | 12.2713 | 101.3704 | 10.7821 | 6.9694
2016-03-22 | <20 | 21.8242 | 394.161 | 4.8412 | 7.8844 | 11.6368 | 12.3097 | 101.6994 | 11.4565 | 6.9716
2016-03-23 | <20 | 26.9006 | 394.2693 | 4.6111 | 7.8851 | 11.4763 | 12.2505 | 101.9016 | 12.726 | 7.2452
2016-03-24 | <20 | 26.9134 | 396.092 | 4.4966 | 7.9203 |  | 12.314 | 102.7443 | 10.2469 | 7.3673
2016-03-25 | <20 | 26.633 | 396.6244 | 4.4712 | 7.9651 |  | 12.4209 | 103.3496 | 10.2753 | 7.2581
2016-03-26 | <20 | 26.4625 | 413.0181 | 4.5395 | 8.0176 | 11.1092 | 12.4881 | 104.6295 | 9.383 | 7.5347
2016-03-27 | <20 | 28.6807 | 415.8055 | 4.4539 | 8.1758 | 10.4879 | 12.9145 | 108.7764 | 9.459 | 7.7336
2016-03-28 | <20 | 34.5896 | 421.8842 | 4.3334 | 8.3076 | 9.8507 | 13.0797 | 111.7775 | 8.8903 | 8.3278
2016-03-29 | <20 | 42.4071 |  | 4.3578 | 8.441 | 9.2969 | 13.0907 | 113.4921 | 9.8504 | 8.9264
2016-03-30 | <20 | 43.0055 |  | 4.3802 | 8.4965 | 9.42 | 13.0035 | 113.2735 | 10.0552 | 9.1267
2016-03-31 | <20 | 42.4771 |  | 4.3372 | 8.45 | 9.3606 | 12.6806 | 110.3268 | 11.1576 | 9.0897
2016-04-01 | <20 | 37.7832 | 419.1775 | 4.248 | 8.3048 | 9.3428 | 12.3856 | 107.3019 | 11.4598 | 8.9087
2016-04-02 | <20 | 37.5571 | 416.0806 | 4.154 | 8.3516 | 9.548 | 12.7185 | 110.7251 | 10.1092 | 9.0845
2016-04-03 | <20 | 40.6539 | 418.8175 | 4.0651 | 8.3955 | 9.3872 | 12.7818 | 112.6785 | 9.7124 | 9.6066
2016-04-04 | <20 |  | 399.7045 | 4.0197 | 8.4451 | 9.32 | 12.6634 | 113.3153 | 9.3267 | 10.2447
2016-04-05 | <20 | 33.3297 | 402.9937 | 3.8854 | 8.4729 | 9.6276 | 12.6858 | 115.282 | 9.2209 | 10.8836
2016-04-06 | <20 | 32.3857 | 412.9133 | 3.7852 | 8.4522 | 9.9624 | 12.3138 | 113.839 | 9.5799 | 11.6416
2016-04-07 | <20 | 30.7208 | 413.693 | 3.7216 | 8.4219 | 9.9753 | 12.0012 | 111.6717 | 10.0533 | 11.925
2016-04-08 | <20 | 25.8149 | 422.0383 | 3.7118 | 8.2631 | 9.9553 | 11.5159 | 107.7311 | 9.4583 | 12.1591
2016-04-09 | <20 | 20.6031 | 422.3854 | 3.6652 | 8.0443 | 9.8358 | 10.9366 | 101.2952 | 8.6316 | 11.7328
2016-04-10 | 22.2834 | 17.1666 | 420.4928 | 3.634 | 7.8559 | 9.5759 | 10.4672 | 96.2267 | 7.5595 | 11.4127
2016-04-11 | 29.4721 |  | 385.0743 | 3.5592 | 7.8369 | 10.2425 | 10.4537 | 95.6278 | 8.375 | 11.2007
2016-04-12 | 38.5817 | 9.4941 | 392.1653 | 3.4838 | 7.7356 | 10.3799 | 10.0953 | 92.745 | 8.932 | 11.3792
2016-04-13 | 39.0336 | 9.0096 | 415.4863 | 3.5049 | 7.691 | 9.8538 | 9.8448 | 91.8723 | 8.6407 | 12.0558
2016-04-14 | 34.8822 | 8.562 | 416.1949 | 3.4677 | 7.6316 | 13.6524 | 9.643 | 90.8288 | 8.6576 | 12.466
2016-04-15 | <20 | 7.917 | 412.8698 | 3.3561 | 7.6138 | 13.942 | 9.6553 | 90.1917 | 7.0527 | 12.1046
2016-04-16 | <20 | 8.0102 | 412.3715 | 3.2874 | 7.6133 | 14.156 | 9.643 | 89.6722 | 6.5285 | 11.9077
2016-04-17 | 20.32 | 9.4292 | 412.284 | 3.315 | 7.606 | 13.6872 | 9.6882 | 89.5268 | 6.4303 | 11.6367
2016-04-18 | 24.9642 | 7.2617 | 413.0121 | 3.4666 | 7.6487 | 13.7736 | 9.9412 | 92.2033 | 6.5222 | 11.7806
2016-04-19 | <20 | 6.8503 | 399.7985 | 3.4475 | 7.6607 | 13.5831 | 10.0014 | 92.0005 | 6.6091 | 11.4368
2016-04-20 | <20 | 7.9429 | 392.8773 | 3.4167 | 7.7354 | 13.4755 | 10.3347 | 95.2842 | 6.7095 | 11.5192
2016-04-21 | <20 | 10.8418 | 413.6792 | 3.3359 | 7.9289 | 13.0028 | 10.9989 | 100.1852 | 7.0059 | 12.05
2016-04-22 | <20 | 12.6012 | 424.5332 | 3.3025 | 7.8888 | 12.7998 | 10.7066 | 100.3958 | 6.1919 | 12.24
2016-04-23 | <20 | 15.4433 | 428.6567 | 3.3061 | 8.0636 | 12.781 | 11.049 | 103.5564 | 6.9383 | 12.2416
2016-04-24 | <20 | 18.6066 | 428.0948 | 3.2549 | 8.2243 | 12.4629 | 11.3189 | 105.3766 | 7.1872 | 11.946
2016-04-25 | <20 |  | 427.0278 | 3.2333 | 8.3432 | 12.3627 | 11.4548 | 105.9406 | 7.3475 | 11.6689
2016-04-26 | <20 | 15.2712 | 416.7621 | 3.2953 | 8.1922 | 12.1643 | 10.9474 | 100.0535 | 7.3499 | 11.1592
2016-04-27 | 35.521 | 13.3288 | 422.8954 | 3.2542 | 8.1806 | 12.1729 | 11.1053 | 101.3474 | 7.1033 | 11.0833
2016-04-28 | 56.5655 | 14.832 | 417.6422 | 3.1483 | 8.3304 |  | 11.6047 | 105.9298 | 8.0502 | 11.1009
2016-04-29 | 38.0705 | 19.8592 | 366.5133 | 3.1263 | 8.5762 |  | 12.2643 | 112.7995 | 7.4253 | 11.3705
2016-04-30 | <20 | 28.6927 | 373.8111 | 3.0111 | 8.8263 |  | 13.0186 | 121.2179 | 8.8158 | 11.9081
2016-05-01 | <20 | 32.6224 | 403.8179 | 2.8888 | 8.9432 |  | 13.3909 | 126.0782 | 8.5134 | 12.4102
2016-05-02 | <20 | 38.6032 | 403.0109 | 2.8508 | 9.0482 | 14.7822 | 13.499 | 129.5272 | 9.0375 | 13.2452
2016-05-03 | <20 | 40.4997 | 414.6788 | 2.7503 | 9.0113 | 13.6417 | 13.079 | 126.0338 | 9.0776 | 13.4391
2016-05-04 | <20 | 31.8718 | 410.7154 | 2.7557 | 8.856 | 12.0064 | 12.0194 | 114.8177 | 8.8781 | 13.0845
2016-05-05 | 30.5283 | 21.98 | 391.7314 | 2.8019 | 8.6495 | 11.881 | 11.1148 | 107.3581 | 9.743 | 13.5562
2016-05-06 | 68.6413 | 17.6961 | 411.4322 | 2.8253 | 8.3502 | 11.994 | 10.1368 | 99.5788 | 8.813 | 14.3067
2016-05-07 | 38.2637 | 21.8332 | 427.8819 | 2.8213 | 8.3823 | 11.9294 | 10.3827 | 104.0169 | 9.085 | 15.1627
2016-05-08 | 24.4 | 28.6548 | 439.9405 | 2.8235 | 8.3608 | 11.5198 | 10.3654 | 105.0934 | 8.5304 | 15.7501
2016-05-09 | 40.15 | 19.4446 | 425.2052 | 2.8448 | 8.1508 | 11.2536 | 9.6973 | 100.3404 | 7.2305 | 16.705
2016-05-10 | 41.9569 | 12.0138 | 435.4752 | 2.8493 | 7.9437 | 11.3311 | 9.1072 | 94.8729 | 7.6379 | 17.0173
2016-05-11 | 41.039 | 11.84 | 437.627 | 2.7763 | 7.9479 | 11.5017 | 8.8917 | 93.4182 | 7.6533 | 17.424
2016-05-12 | 45.9729 | 10.4328 | 437.737 | 2.803 | 7.761 | 11.4162 | 8.4377 | 89.3329 | 7.1092 | 17.8106
2016-05-13 | 59.4458 | 9.7975 | 449.977 | 2.7964 | 7.5475 | 11.5336 | 7.6343 | 80.7125 | 7.0803 | 17.7461
2016-05-14 | 59.7736 | 10.5257 | 464.5841 | 2.721 | 7.4451 | 12.2813 | 7.0774 | 74.3517 | 7.2646 | 17.4274
2016-05-15 | 47.6808 | 10.699 | 457.7587 | 2.6556 | 7.4412 | 12.6322 | 7.2118 | 74.2642 | 6.272 | 16.4993
2016-05-16 | 50.3861 | 10.7748 | 456.47 | 2.7931 | 7.4061 | 12.6654 | 7.0767 | 72.7156 | 6.4749 | 16.3902
2016-05-17 | 42.7353 | 7.7685 | 452.0781 | 2.904 | 7.4143 | 12.592 | 7.3102 | 74.3885 | 6.2701 | 15.9511
2016-05-18 | 39.0247 | 6.232 | 452.2378 | 2.949 | 7.4335 | 12.507 | 7.5843 | 76.7164 | 6.0717 | 15.6613
2016-05-19 | 36.8468 | 6.1778 | 452.4125 | 2.9805 | 7.4226 | 12.3917 | 7.5891 | 77.4244 | 6.3163 | 16.0444
2016-05-20 | 34.2691 | 11.7003 | 446.9192 | 2.9274 | 7.3992 | 12.5359 | 7.5544 | 77.5811 | 7.3657 | 16.3582
2016-05-21 | <20 | 13.4971 | 443.7192 | 2.8349 | 7.4282 | 12.5094 | 7.7386 | 80.5139 | 6.7125 | 16.9611
2016-05-22 | <20 | 14.5863 | 442.8407 | 2.7675 | 7.5358 | 12.5621 | 8.2176 | 87.2475 | 6.3212 | 17.9075
2016-05-23 | <20 | 10.8736 | 431.342 | 2.6987 | 7.5556 | 12.3538 | 8.2793 | 89.4596 | 26.1215 | 18.7897
2016-05-24 | 37.5974 | 11.4144 | 417.2054 | 2.7576 | 7.3576 | 13.991 | 7.1086 | 75.6632 | 48.8819 | 18.0549
2016-05-25 | <20 | 6.3348 | 427.009 | 2.7608 | 7.3658 | 13.2546 | 6.9978 | 74.5044 | 13.1662 | 18.0849
2016-05-26 | 37.4284 | 6.8495 | 433.1936 | 2.625 | 7.357 |  | 6.7418 | 72.4268 | 11.2757 | 18.5142
2016-05-27 | 40.758 | 11.8109 | 431.0876 | 2.6118 | 7.3463 | 12.9883 | 6.7142 | 72.273 | 9.6835 | 18.6052
2016-05-28 | 46.6278 | 14.0126 | 425.5313 | 2.654 | 7.2941 | 12.8738 | 6.2319 | 67.436 | 13.7688 | 18.8913
2016-05-29 | 44.0114 | 18.798 | 436.9598 | 2.7854 | 7.2522 | 13.3004 | 5.8083 | 63.8047 | 11.3214 | 19.5966
2016-05-30 | 48.803 |  | 441.7111 | 2.8283 | 7.1878 | 13.0165 | 5.4887 | 61.3559 | 9.4717 | 20.4621
2016-05-31 | 38.9076 | 7.2769 | 428.7211 | 2.7973 | 7.1084 | 14.1954 | 5.5282 | 61.6092 | 52.887 | 20.3223
2016-06-01 | 22.5925 | 11.5386 | 435.5384 | 2.7553 | 7.1472 | 14.3617 | 5.5654 | 62.137 | 25.3987 | 20.3886
2016-06-02 | 27.6021 | 11.94 | 441.6676 | 2.7654 | 7.1636 | 13.4122 | 5.4514 | 61.0529 | 20.8642 | 20.5833
2016-06-03 | 21.116 | 13.9639 | 444.5706 | 2.6692 | 7.1583 | 13.2265 | 5.286 | 59.2721 | 17.1081 | 20.6315
2016-06-04 | 27.4715 | 13.3388 | 432.5972 | 2.935 | 7.1501 | 13.7465 | 5.3467 | 59.6256 | 18.023 | 20.3574
2016-06-05 | <20 | 15.6006 | 405.231 | 2.8317 | 7.1773 | 13.539 | 6.0279 | 66.6516 | 18.0503 | 19.9151
2016-06-06 | <20 | 8.5555 | 389.4684 | 3.0124 | 7.2011 | 13.7587 | 6.7427 | 73.4066 | 15.6967 | 19.1497
2016-06-07 | <20 | 5.6931 | 376.0356 | 3.0013 | 7.2263 | 14.0158 | 7.2835 | 78.1858 | 14.1504 | 18.4677
2016-06-08 | <20 | 6.2697 | 376.883 | 2.9622 | 7.2414 | 13.8997 | 7.3921 | 79.8066 | 12.5415 | 18.7457
2016-06-09 | <20 | 7.026 | 375.1366 | 2.964 | 7.2238 |  | 7.2597 | 78.9137 | 12.1979 | 19.0796
2016-06-10 | <20 |  | 376.8845 | 3.0593 | 7.2201 |  | 7.1246 | 77.0798 | 11.7597 | 18.8494
2016-06-11 | <20 |  | 380.9687 | 3.1294 | 7.1981 | 11.7268 | 6.8643 | 73.8489 | 11.6279 | 18.5853
2016-06-12 | <20 |  | 387.6766 | 3.1511 | 7.214 | 11.6272 | 6.9497 | 74.6456 | 9.9059 | 18.5024
2016-06-13 | <20 |  | 412.5013 | 3.1334 | 7.2293 | 13.3887 | 6.7026 | 72.4593 | 8.0117 | 18.8215
2016-06-14 | <20 | 2.5717 | 401.5388 | 3.0869 | 7.2013 | 13.7675 | 6.362 | 69.0101 | 10.3957 | 18.9945
2016-06-15 | <20 | 3.0977 | 400.7201 | 3.052 | 7.1744 | 13.9187 | 6.0976 | 66.0081 | 10.2276 | 18.8869
2016-06-16 | <20 | 4.5888 | 415.3654 | 3.0835 | 7.2134 | 13.8215 | 6.4937 | 70.9435 | 8.9788 | 19.3211
2016-06-17 | <20 | 6.7435 | 411.774 | 3.0075 | 7.1894 | 13.858 | 6.3534 | 68.6512 | 13.2345 | 18.7962
2016-06-18 | <20 | 8.618 | 400.7872 | 3.2042 | 7.1399 | 15.525 | 6.1063 | 66.1293 | 15.9265 | 18.9111
2016-06-19 | <20 | 11.381 | 410.0355 | 3.16 | 7.1788 | 15.4734 | 6.1973 | 67.8717 | 18.5084 | 19.4269
2016-06-20 | <20 |  | 415.4942 | 3.186 | 7.2297 | 14.6348 | 6.5121 | 71.3472 | 13.8657 | 19.4756
2016-06-21 | <20 | 9.3587 | 430.8343 | 3.213 | 7.2509 | 13.8813 | 6.3812 | 69.9177 | 12.6128 | 19.4872
2016-06-22 | <20 | 7.9978 | 436.4439 | 3.1373 | 7.2299 | 13.1661 | 6.1569 | 68.2812 | 10.3247 | 20.0557
2016-06-23 | <20 | 7.9381 | 424.813 | 2.8968 | 7.2593 |  | 6.5596 | 74.5232 | 10.225 | 21.2575
2016-06-24 | <20 | 8.3945 | 427.7127 | 2.8121 | 7.2523 | 13.0713 | 6.3961 | 73.6097 | 8.2464 | 21.9244
2016-06-25 | <20 | 8.9068 | 441.0831 | 2.7793 | 7.2365 | 12.863 | 5.9619 | 69.896 | 9.2307 | 22.9032
2016-06-26 | <20 | 14.6925 | 431.8635 | 2.698 | 7.1741 | 15.4832 | 5.2955 | 61.6146 | 56.4275 | 22.5198
2016-06-27 | <20 | 7.3207 | 446.9721 | 2.8321 | 7.205 | 14.7234 | 5.523 | 64.6082 | 15.0002 | 22.7924
2016-06-28 | <20 | 4.3267 | 434.0863 | 2.8578 | 7.1536 | 14.6986 | 5.3028 | 61.7303 | 15.9179 | 22.5402
2016-06-29 | <20 | 4.8045 | 429.6172 | 2.8236 | 7.1691 | 14.7965 | 5.4244 | 62.8429 | 13.5742 | 22.2871
2016-06-30 | <20 | 5.0471 | 401.6408 | 2.7954 | 7.2005 | 14.4718 | 5.9541 | 68.2078 | 13.0701 | 21.7226
2016-07-01 | <20 | 7.4122 | 397.8293 | 2.722 | 7.2352 | 14.5711 | 6.1852 | 70.868 | 12.7597 | 21.725
2016-07-02 | <20 | 8.8337 | 388.7561 | 2.921 | 7.1909 | 15.6249 | 5.8448 | 66.8167 | 11.9764 | 21.6143
2016-07-03 | <20 | 12.8095 | 386.2704 | 2.8601 | 7.2258 | 15.3954 | 6.6993 | 75.497 | 11.544 | 20.6168
2016-07-04 | <20 | 8.4632 | 374.0089 | 2.9364 | 7.2512 | 14.9764 | 6.8543 | 76.5367 | 10.1613 | 20.2846
2016-07-05 | <20 | 7.502 | 390.0525 | 3.0408 | 7.2676 | 14.9285 | 6.6883 | 74.0809 | 9.6787 | 20.0131
2016-07-06 | <20 | 8.0286 | 406.1733 | 2.9908 | 7.2986 | 14.783 | 6.7602 | 74.5708 | 9.033 | 19.8121
2016-07-07 | <20 | 8.265 | 409.1468 | 2.9817 | 7.3246 | 14.6559 | 6.9037 | 76.4818 | 9.682 | 20.0123
2016-07-08 | <20 | 7.8051 | 429.1065 | 2.9573 | 7.3654 | 14.2525 | 6.9559 | 77.2218 | 7.9391 | 20.1141
2016-07-09 | <20 | 8.127 | 438.323 | 2.9553 | 7.3895 | 14.0078 | 7.0395 | 78.4132 | 6.8248 | 20.2899
2016-07-10 | <20 | 7.7364 | 444.488 | 2.9534 | 7.4006 | 13.9584 | 7.0424 | 79.4514 | 6.8251 | 20.9015
2016-07-11 | <20 | 5.4853 | 444.8281 |  | 7.4063 | 14.3195 | 6.9247 | 80.493 | 5.9599 | 22.4502
2016-07-12 | <20 | 3.9916 | 451.8772 |  | 7.3643 | 15.5834 | 6.5243 | 75.6684 | 5.5755 | 22.3507
2016-07-13 | 26.7864 | 3.155 | 451.9656 |  | 7.3479 | 15.5376 | 6.5464 | 75.8458 | 5.8761 | 22.2935
2016-07-14 | 35.4413 | 3.4464 | 445.7505 |  | 7.2798 | 15.3111 | 5.8453 | 66.6378 | 8.9118 | 21.4476
2016-07-15 | 35.0937 | 4.1046 | 431.7924 |  | 7.2643 | 15.9212 | 5.8524 | 65.7145 | 12.4111 | 20.7009
2016-07-16 | 28.835 | 5.307 | 420.5318 |  | 7.2715 | 15.4984 | 6.2151 | 69.2919 | 14.5412 | 20.3314
2016-07-17 | 34.1844 | 8.9463 | 427.6898 |  | 7.2929 | 14.9334 | 6.4033 | 70.8123 | 12.5652 | 19.9431
2016-07-18 | <20 | 7.2067 | 419.1463 |  | 7.3512 | 14.0459 | 6.8784 | 76.3497 | 11.4469 | 20.1115
2016-07-19 | <20 | 6.2239 | 389.8611 |  | 7.3641 | 14.6431 | 7.2911 | 80.3899 | 11.6257 | 19.778
2016-07-20 | <20 | 6.7786 | 378.677 |  | 7.3482 | 15.95 | 7.3515 | 81.479 | 10.9518 | 20.0309
2016-07-21 | <20 | 8.3831 | 381.6562 |  | 7.3059 | 17.4074 | 7.2786 | 80.8393 | 10.2562 | 20.1489
2016-07-22 | <20 | 9.7934 | 387.2736 |  | 7.2838 | 17.6961 | 7.2241 | 81.0319 | 8.9197 | 20.6389
2016-07-23 | <20 | 12.7175 | 385.6574 |  | 7.2844 | 17.2146 | 7.0675 | 79.8407 | 7.547 | 20.9967
2016-07-24 | <20 | 16.72 | 391.7475 |  | 7.2391 | 16.688 | 6.5599 | 74.5006 | 8.2731 | 21.2737
2016-07-25 | <20 | 9.9241 | 384.9062 |  | 7.2555 | 16.6363 | 6.6229 | 76.2341 | 8.5409 | 21.9403
2016-07-26 | <20 | 3.738 | 387.6928 |  | 7.2234 | 16.9822 | 6.1063 | 70.526 | 10.6816 | 22.1375
2016-07-27 | <20 | 4.2322 | 383.4236 |  | 7.223 | 16.6415 | 6.3499 | 73.0259 | 12.8355 | 21.9103
2016-07-28 | <20 | 6.0059 | 356.7633 |  | 7.2787 | 17.5254 | 7.1185 | 80.5135 | 15.6953 | 21.0657
2016-07-29 | <20 | 6.8625 | 353.4637 | 2.6433 | 7.2889 | 17.4075 | 7.097 | 79.4898 | 13.2298 | 20.5805
2016-07-30 | <20 | 8.2749 | 349.4605 | 2.7325 | 7.2598 | 17.0126 | 7.0148 | 78.3039 | 13.5739 | 20.3976
2016-07-31 | <20 | 10.0057 | 340.9961 | 2.7482 | 7.2982 | 16.8077 | 7.3574 | 80.7903 | 12.5572 | 19.5911
2016-08-01 | <20 | 5.8901 | 355.8991 | 2.7426 | 7.3008 | 16.682 | 7.28 | 79.9088 | 12.3921 | 19.5587
2016-08-02 | <20 | 4.3624 | 357.8678 | 2.6507 | 7.3152 | 16.895 | 7.3485 | 79.5948 | 11.3089 | 18.9174
2016-08-03 | <20 | 7.3537 | 356.5829 | 2.697 | 7.3057 | 16.5944 | 7.3522 | 79.243 | 10.5757 | 18.6772
2016-08-04 | <20 | 6.7927 | 351.7794 | 2.6871 | 7.2957 | 16.4591 | 7.5179 | 81.7614 | 10.4917 | 19.0921
2016-08-05 | <20 | 10.2335 | 345.616 | 2.5965 | 7.2857 | 18.115 | 7.4977 | 80.1288 | 25.9698 | 18.2685
2016-08-06 | <20 | 10.3362 | 356.7779 | 2.6844 | 7.3157 | 19.352 | 7.5271 | 80.9527 | 13.4511 | 18.5661
2016-08-07 | <20 | 9.7817 | 368.0421 | 2.6886 | 7.3177 | 17.6229 | 7.3747 | 80.0168 | 9.8682 | 18.9922
2016-08-08 | <20 | 7.0595 | 374.6359 | 2.7306 | 7.3025 | 17.547 | 7.1969 | 79.4513 | 7.8183 | 19.8398
2016-08-09 | <20 | 6.9268 | 389.6341 | 2.7448 | 7.2935 | 17.1534 | 6.8869 | 75.6192 | 6.8808 | 19.5904
2016-08-10 | <20 | 6.5508 | 396.9703 | 2.778 | 7.2922 | 16.8657 | 6.8877 | 74.7684 | 7.7791 | 19.027
2016-08-11 | <20 | 9.6967 | 400.9602 | 2.7216 | 7.3165 | 16.6607 | 7.1241 | 76.9656 | 8.1991 | 18.7833
2016-08-12 | <20 | 9.6825 | 410.0593 | 2.6705 | 7.3296 | 16.7226 | 7.1358 | 76.5645 | 6.6961 | 18.4548
2016-08-13 | <20 | 9.0587 | 417.1301 | 2.6724 | 7.3403 | 16.9408 | 7.1705 | 77.8655 | 7.1058 | 19.0259
2016-08-14 | <20 | 8.3474 | 419.6058 | 2.6715 | 7.3481 | 17.0732 | 7.1225 | 77.6799 | 6.0388 | 19.2472
2016-08-15 | <20 | 4.6179 | 423.118 | 2.6825 | 7.3933 | 16.1851 | 7.2402 | 79.3937 | 5.5595 | 19.5092
2016-08-16 | <20 | 1.9083 | 440.9834 | 2.6829 | 7.4075 | 15.4125 | 7.1007 | 77.8025 | 5.263 | 19.4684
2016-08-17 | <20 | 1.999 | 445.5073 | 2.7293 | 7.4171 | 15.0184 | 7.0926 | 77.5163 | 5.0723 | 19.3482
2016-08-18 |  | 1.9274 | 445.6664 | 2.712 | 7.4588 | 15.5725 | 7.4156 | 81.7903 | 5.3545 | 19.7872
2016-08-19 | <20 |  | 452.6678 | 2.704 | 7.4565 | 16.0378 | 7.3245 | 81.2696 | 5.3816 | 20.0785
2016-08-20 | <20 |  | 456.2656 | 2.6835 | 7.4299 | 15.8541 | 7.1434 | 79.347 | 4.8607 | 20.1369
2016-08-21 | <20 |  | 461.2801 | 2.6208 | 7.407 | 15.4785 | 6.8596 | 76.5922 | 4.6987 | 20.4169
2016-08-22 | <20 |  | 452.75 | 2.6081 | 7.3813 | 16.2687 | 6.8657 | 76.3847 | 7.8643 | 20.2272
2016-08-23 | <20 | 8.4184 | 452.5661 | 2.6162 | 7.3743 | 16.1823 | 6.9419 | 78.0047 | 5.8528 | 20.7145
2016-08-24 | <20 | 5.8518 | 456.3387 | 2.6011 | 7.3809 | 15.8026 | 6.9817 | 79.3127 | 4.9018 | 21.2467
2016-08-25 | <20 | 6.1148 | 466.5236 | 2.57 | 7.4562 |  | 7.3607 | 84.1977 | 4.2238 | 21.6146
2016-08-26 | <20 | 7.3997 | 472.1624 | 2.5696 | 7.4626 | 15.557 | 7.2299 | 82.6512 | 4.2675 | 21.5744
2016-08-27 | <20 | 8.2161 | 481.7318 | 2.5527 | 7.4283 | 15.0152 | 6.8787 | 79.4589 | 4.4922 | 22.1099
2016-08-28 | <20 | 7.8134 | 491.1614 | 2.466 | 7.4401 | 14.6741 | 6.7557 | 78.8298 | 4.1828 | 22.6197
2016-08-29 | <20 | 8.0301 | 492.3143 | 2.4631 | 7.3986 | 14.5705 | 6.3366 | 73.9796 | 4.2134 | 22.6987
2016-08-30 | <20 | 4.932 | 488.1783 | 2.483 | 7.4127 | 14.586 | 6.444 | 74.5762 | 4.9068 | 22.2442
2016-08-31 | <20 | 3.2609 | 472.8045 | 2.5439 | 7.3578 | 15.1577 | 6.0638 | 69.7361 | 5.9668 | 21.912
2016-09-01 | <20 | 3.9072 | 478.1973 | 2.5265 | 7.3993 | 15.0392 | 6.6077 | 75.5596 | 4.4172 | 21.6223
2016-09-02 | <20 | 5.0946 | 487.3233 | 2.5247 | 7.4153 | 14.948 | 6.7221 | 76.9036 | 4.1477 | 21.6428
2016-09-03 | <20 | 7.6172 | 478.1893 | 2.4789 | 7.4115 | 14.8602 | 6.6441 | 75.988 | 4.466 | 21.6192
2016-09-04 | <20 | 10.7895 | 471.4082 | 2.4851 | 7.3817 | 14.6757 | 6.4573 | 73.4035 | 4.4671 | 21.3173
2016-09-05 | <20 | 8.1278 | 475.3644 | 2.4071 | 7.3243 | 14.6248 | 5.9695 | 67.2346 | 5.2926 | 20.8343
2016-09-06 | <20 | 4.5337 | 472.9735 | 2.4503 | 7.3246 | 14.6637 | 6.0435 | 67.6049 | 5.2394 | 20.4996
2016-09-07 | <20 | 4.8173 | 463.2487 | 2.4853 | 7.3543 | 14.6612 | 6.4161 | 71.7962 | 4.9655 | 20.4939
2016-09-08 | <20 | 4.3263 | 461.5826 | 2.5376 | 7.3676 | 14.5864 | 6.5943 | 74.5865 | 4.6043 | 21.0487
2016-09-09 | <20 | 3.2273 | 464.5731 | 2.5624 | 7.3486 | 14.7581 | 6.5417 | 73.7232 | 4.6208 | 20.8629
2016-09-10 | <20 | 2.8152 | 472.2006 | 2.5367 | 7.347 | 14.6125 | 6.482 | 73.4434 | 4.4785 | 21.1283
2016-09-11 | <20 | 3.1325 | 477.6413 | 2.4496 | 7.3529 | 14.6085 | 6.3966 | 73.2615 | 4.2442 | 21.6758
2016-09-12 | <20 | 4.5738 | 484.4277 | 2.3918 | 7.3679 | 14.4813 | 6.4287 | 74.171 | 4.2919 | 22.0643
2016-09-13 | <20 | 6.4266 | 491.2031 | 2.4306 | 7.3651 | 14.4882 | 6.2732 | 72.3552 | 4.2504 | 22.0417
2016-09-14 | <20 | 6.1667 | 491.8228 | 2.4851 | 7.3575 | 14.6095 | 6.1699 | 71.1333 | 4.2062 | 22.0234
2016-09-15 | <20 | 5.9829 | 489.5836 | 2.5037 | 7.3694 | 14.5939 | 6.2119 | 71.5546 | 4.4293 | 21.9945
2016-09-16 | <20 | 7.0476 | 488.1739 | 2.5315 | 7.3537 | 14.6632 | 6.1524 | 70.6391 | 4.5264 | 21.8128
2016-09-17 | <20 | 9.5069 | 474.0434 | 2.501 | 7.296 | 14.3263 | 5.6601 | 64.2366 | 6.7466 | 21.2267
2016-09-18 | <20 | 12.6883 | 456.4766 | 2.5275 | 7.2465 | 15.3796 | 5.3655 | 59.5602 | 18.1943 | 20.1552
2016-09-19 | <20 | 8.9826 | 444.3077 | 2.4975 | 7.2706 | 16.4668 | 5.8222 | 63.3817 | 18.0128 | 19.166
2016-09-20 | <20 | 3.9526 | 455.2048 | 2.5241 | 7.3238 | 15.4961 | 6.4695 | 69.4416 | 12.7724 | 18.4764
2016-09-21 | <20 | 4.8201 | 460.4498 | 2.5737 | 7.3386 | 15.1628 | 6.735 | 71.367 | 9.8951 | 17.8501
2016-09-22 | <20 | 5.2766 | 463.4961 | 2.5967 | 7.3541 | 15.1276 | 6.8348 | 72.6279 | 7.4971 | 17.9808
2016-09-23 | <20 | 5.7511 | 464.4818 | 2.6862 | 7.3165 | 15.3488 | 6.6321 | 69.5738 | 7.132 | 17.3728
2016-09-24 | <20 | 5.5452 | 460.6658 | 2.5564 | 7.3119 | 15.4894 | 6.7587 | 70.6768 | 6.5574 | 17.2215
2016-09-25 | <20 | 6.2497 | 473.7312 | 2.525 | 7.3261 | 14.9468 | 6.8802 | 72.219 | 6.7448 | 17.3981
2016-09-26 | <20 | 4.729 | 486.6615 | 2.5443 | 7.3854 | 14.4198 | 6.9944 | 73.6183 | 6.2023 | 17.5261
2016-09-27 | <20 | 4.8428 | 494.0743 | 2.481 | 7.4297 | 14.1838 | 7.04 | 73.9563 | 6.1161 | 17.4346
2016-09-28 | <20 | 4.8656 | 502.1098 | 2.5313 | 7.4049 | 14.3098 | 6.6888 | 70.4834 | 9.5163 | 17.5889
2016-09-29 | <20 | 4.1763 | 496.1221 | 2.5985 | 7.4005 | 14.5739 | 6.7393 | 71.6048 | 9.2838 | 17.9755
2016-09-30 | <20 | 4.7974 | 480.3321 | 2.5332 | 7.4448 | 14.242 | 7.3604 | 77.4114 | 7.1582 | 17.4897
2016-10-01 | <20 | 9.7143 | 464.5906 | 2.4358 | 7.4794 | 14.3332 | 7.6327 | 79.9763 | 7.1894 | 17.3125
2016-10-02 | <20 | 14.9484 | 454.5073 | 2.4788 | 7.4643 | 14.6858 | 7.5437 | 78.8623 | 6.7828 | 17.2121
2016-10-03 | <20 | 16.5035 | 449.0808 | 2.4067 | 7.458 | 15.0365 | 7.4853 | 77.1731 | 7.4005 | 16.5565
2016-10-04 | <20 | 10.1471 | 444.9383 | 2.3385 | 7.4278 | 15.538 | 7.4298 | 76.0262 | 8.0816 | 16.2108
2016-10-05 | <20 | 4.6468 | 450.1035 | 2.2595 | 7.4602 | 15.3933 | 8.008 | 79.9652 | 8.5777 | 15.0856
2016-10-06 | <20 | 5.7361 | 448.7215 | 2.2662 | 7.4725 | 15.0275 | 8.3366 | 81.8073 | 8.8271 | 14.2906
2016-10-07 | <20 | 7.2894 | 454.3472 | 2.3505 | 7.4807 | 15.8245 | 8.5476 | 83.6118 | 12.2481 | 14.1422
2016-10-08 | <20 | 7.7572 | 466.5917 | 2.4585 | 7.4703 | 15.9001 | 8.3141 | 80.6078 | 11.6136 | 13.7448
2016-10-09 | <20 | 8.1195 | 468.1567 | 2.4751 | 7.4514 | 14.8965 | 8.3786 | 81.0633 | 9.4379 | 13.6517
2016-10-10 | <20 | 3.7261 | 467.3588 | 2.393 | 7.4901 | 13.9705 | 8.6813 | 83.2168 | 8.4178 | 13.24
2016-10-11 | <20 | 1.956 | 475.3229 | 2.3977 | 7.5009 | 13.2425 | 8.6159 | 81.8043 | 9.5436 | 12.8185
2016-10-12 | <20 | 2.2659 | 451.8048 | 2.1963 | 7.5175 | 13.5027 | 8.8978 | 83.7427 | 10.0907 | 12.4346
2016-10-13 | <20 | 3.2658 | 428.6533 | 2.1258 | 7.4936 | 15.1671 | 9.1735 | 85.6632 | 11.1119 | 12.0928
2016-10-14 | <20 | 5.4215 | 431.2249 | 2.1752 | 7.4759 | 16.3859 | 9.2885 | 86.1785 | 10.1108 | 11.8114
2016-10-15 | <20 | 8.5791 | 440.1772 | 2.278 | 7.4872 | 16.6637 | 9.3275 | 86.6963 | 9.4537 | 11.8886
2016-10-16 | 29.0935 | 10.0624 | 438.9633 | 2.2827 | 7.4649 | 16.8259 | 9.304 | 87.2181 | 9.1816 | 12.2574
2016-10-17 | <20 | 5.0777 | 446.4973 | 2.2361 | 7.4818 | 16.4517 | 9.2397 | 86.703 | 8.8049 | 12.3041
2016-10-18 | <20 | 2.3545 | 452.0126 | 2.1867 | 7.4882 | 15.9935 | 9.1156 | 85.7148 | 9.1852 | 12.3941
2016-10-19 | <20 | 3.2388 | 454.7763 | 2.2016 | 7.4793 | 15.7743 | 9.0529 | 85.5058 | 10.0846 | 12.5877
2016-10-20 | <20 | 4.0735 | 446.7303 | 2.2047 | 7.4893 | 15.5908 | 9.2765 | 87.4858 | 9.1964 | 12.5214
2016-10-21 | <20 | 5.4234 | 444.0782 | 2.3403 | 7.4557 | 15.9817 | 8.9085 | 83.852 | 9.0798 | 12.4366
2016-10-22 | <20 | 6.8857 | 451.8275 | 2.3332 | 7.4638 | 15.8209 | 8.7756 | 82.1085 | 10.1707 | 12.178
2016-10-23 | <20 | 8.4389 | 456.3125 | 2.3547 | 7.4798 | 15.3774 | 8.8937 | 82.6312 | 8.2809 | 11.8719
2016-10-24 | <20 | 4.7916 | 453.3075 | 2.4081 | 7.4682 | 15.2511 | 8.916 | 82.6884 | 7.65 | 11.7938
2016-10-25 | <20 | 4.4393 | 452.8752 | 2.2786 | 7.4711 | 15.2166 | 9.0031 | 83.7324 | 9.4517 | 11.9166
2016-10-26 | <20 | 5.2498 | 444.9855 | 2.2411 | 7.4803 | 15.9163 | 9.0886 | 84.7534 | 9.7023 | 12.0319
2016-10-27 | <20 | 5.8278 | 438.3841 | 2.2275 | 7.4615 |  | 9.1522 | 85.4877 | 9.1359 | 12.1039
2016-10-28 | <20 | 6.9399 | 443.565 | 2.221 | 7.4436 | 17.0687 | 9.0565 | 84.8035 | 8.8083 | 12.2119
2016-10-29 | <20 | 8.2988 | 446.7384 | 2.2966 | 7.44 | 16.9115 | 9.0001 | 84.3549 | 8.4487 | 12.2527
2016-10-30 | <20 | 10.1769 | 442.8916 | 2.3522 | 7.4434 | 16.8996 | 9.1164 | 84.6895 | 7.9157 | 11.8682
2016-10-31 | <20 | 10.5602 | 439.3153 | 2.2897 | 7.4699 | 17.0568 | 9.4337 | 86.7433 | 7.1271 | 11.423
2016-11-01 | <20 | 6.9884 | 441.1227 | 2.1817 | 7.5128 | 16.6675 | 9.4931 | 88.0037 | 6.7489 | 11.7788
2016-11-02 | <20 | 6.9856 | 435.3145 | 2.2384 | 7.5288 | 16.7672 | 9.393 | 86.6309 | 6.9053 | 11.5548
2016-11-03 | <20 | 7.6 | 433.7878 | 2.2687 | 7.518 | 16.7549 | 9.5482 | 86.6693 | 7.0134 | 10.8751
2016-11-04 | <20 | 5.9694 | 437.1333 | 2.3153 | 7.5394 | 16.8618 | 9.874 | 88.1138 | 6.2821 | 10.1517
2016-11-05 | <20 | 3.5447 | 438.6358 | 2.3864 | 7.503 | 16.8989 | 9.5895 | 84.9322 | 5.9358 | 9.8324
2016-11-06 | <20 | 3.9345 | 438.9514 | 2.4288 | 7.4728 | 16.7365 | 9.5239 | 84.0658 | 6.0425 | 9.6915
2016-11-07 | <20 | 2.9868 | 444.3321 | 2.4673 | 7.4527 | 16.1934 | 9.6128 | 84.2798 | 5.5931 | 9.4092
2016-11-08 | <20 | 4.0574 | 443.8054 | 2.4149 | 7.4592 | 16.0557 | 9.8284 | 85.5426 | 6.0984 | 9.1066
2016-11-09 | <20 | 5.2245 | 437.0683 | 2.3362 | 7.4825 | 16.2339 | 10.0995 | 87.0987 | 5.705 | 8.7252
2016-11-10 | <20 | 5.194 | 441.9665 | 2.3563 | 7.5022 | 16.6788 | 10.262 | 87.6203 | 5.5863 | 8.1819
2016-11-11 | <20 | 4.2894 | 440.617 | 2.2649 | 7.5225 | 17.2331 | 10.3745 | 88.4381 | 5.2065 | 8.0179
2016-11-12 | <20 | 3.6348 | 439.4373 | 2.2252 | 7.5449 | 17.2392 | 10.6226 | 89.3482 | 5.2611 | 7.4475
2016-11-13 | <20 | 3.68 | 440.1565 | 2.2169 | 7.5576 | 17.3587 | 10.8049 | 90.5779 | 5.0648 | 7.3033
2016-11-14 | <20 | 3.5559 | 446.6269 | 2.2398 | 7.5584 | 17.2664 | 11.0621 | 91.9004 | 4.5499 | 6.9179
2016-11-15 | <20 | 3.7952 | 450.2869 | 2.2608 | 7.5573 | 17.2888 | 11.069 | 91.4008 | 4.7343 | 6.6746
2016-11-16 | <20 | 3.863 | 451.7193 | 2.2729 | 7.5334 | 17.1528 | 10.9402 | 91.0636 | 4.7665 | 6.9967
2016-11-17 | <20 | 3.4213 | 438.1447 | 2.2687 | 7.5258 | 16.6778 | 10.9511 | 92.0243 | 4.9218 | 7.3958
2016-11-18 | <20 | 3.3767 | 431.4506 | 2.2721 | 7.5269 | 16.9078 | 10.821 | 92.0893 | 5.6785 | 7.9362
2016-11-19 | <20 | 4.1143 | 430.7587 | 2.2926 | 7.502 | 16.8101 | 10.5068 | 90.3267 | 7.9377 | 8.3455
2016-11-20 | <20 | 7.0537 | 435.9465 | 2.3758 | 7.5214 | 17.1567 | 10.6484 | 90.9915 | 9.6188 | 8.0987
2016-11-21 |  | 4.8607 | 440.6461 | 2.4079 | 7.521 | 16.6772 | 10.631 | 91.0387 | 7.1126 | 8.1911
2016-11-22 | <20 | 3.8098 | 447.0363 | 2.2877 | 7.5485 | 16.4912 | 10.7388 | 92.2173 | 7.9831 | 8.3154
2016-11-23 | <20 | 4.1981 | 452.0779 | 2.3481 | 7.5541 | 16.0134 | 10.747 | 92.5766 | 7.2396 | 8.4431
2016-11-24 | 33.3839 | 5.0738 | 457.8152 | 2.4393 | 7.5565 |  | 10.8087 | 93.1453 | 6.9482 | 8.455
2016-11-25 | 27.601 | 5.6382 | 450.9469 | 2.3507 | 7.5668 | 15.6564 | 10.8571 | 93.5323 | 6.7744 | 8.4408
2016-11-26 | 21.3173 | 6.1276 | 450.5827 | 2.3506 | 7.5839 | 15.7639 | 10.9422 | 93.4547 | 7.0191 | 8.0931
2016-11-27 | <20 | 6.5716 | 452.926 | 2.3926 | 7.5853 | 15.8223 | 10.9775 | 93.2637 | 5.5858 | 7.8774
2016-11-28 | 29.5486 | 5.8503 | 452.2054 | 2.4381 | 7.6074 | 16.0046 | 11.1698 | 93.5376 | 5.2057 | 7.2446
2016-11-29 | 36.9328 | 3.947 | 447.0119 | 2.4385 | 7.6294 | 16.439 | 11.4955 | 94.956 | 6.1811 | 6.6844
2016-11-30 | 39.129 | 4.2027 | 452.3605 | 2.4724 | 7.6168 | 16.4511 | 11.6951 | 94.9484 | 6.3432 | 5.9955
2016-12-01 | 45.7481 | 4.3808 | 451.4234 | 2.5291 | 7.5744 | 15.9772 | 11.4819 | 93.8145 | 7.8029 | 6.2525
2016-12-02 | 62.2798 | 7.4474 | 426.1604 | 2.5802 | 7.5821 | 18.0931 | 11.7745 | 95.7496 | 23.0695 | 6.0611
2016-12-03 | 46.4914 | 6.0443 | 432.3259 | 2.6538 | 7.6451 | 17.6664 | 12.0849 | 97.2517 | 10.2916 | 5.6436
2016-12-04 | 44.6637 | 5.5709 | 438.3432 | 2.5926 | 7.6452 | 16.9969 | 12.0941 | 96.2943 | 7.0918 | 5.2255
2016-12-05 | 49.1077 | 5.4655 | 444.9997 | 2.5761 | 7.6167 | 16.6945 | 12.2258 | 95.9839 | 5.5162 | 4.6997
2016-12-06 | 44.8594 | 5.2814 | 453.4591 | 2.5814 | 7.6182 | 16.1622 | 12.3509 | 96.3415 | 5.1505 | 4.4712
2016-12-07 | 34.66 | 5.0509 | 458.3918 | 2.6079 | 7.6243 | 15.7638 | 12.3392 | 96.7255 | 4.8736 | 4.6437
2016-12-08 | 22.7708 | 4.9968 | 448.923 | 2.5705 | 7.6292 | 15.0314 | 12.3674 | 97.2909 | 4.8252 | 4.777
2016-12-09 | 30.2397 | 5.1052 | 440.6938 | 2.5703 | 7.6102 | 14.4459 | 12.2838 | 97.2086 | 4.8152 | 4.9982
2016-12-10 | 61.3216 | 6.0921 | 439.1278 | 2.5886 | 7.6105 | 14.4012 | 12.24 | 97.7274 | 6.4399 | 5.3465
2016-12-11 | 38.859 | 7.4707 | 435.3594 | 2.5602 | 7.5953 | 14.2183 | 11.9765 | 96.5716 | 5.3696 | 5.7376
2016-12-12 | 44.2457 | 5.0953 |  | 2.5269 | 7.5928 | 14.6702 | 11.9079 | 96.5416 | 12.3878 | 5.9533
2016-12-13 | 28.9144 | 3.5515 | 436.7152 | 2.5851 | 7.6376 | 15.3615 | 12.0698 | 96.4112 | 10.6998 | 5.3694
2016-12-14 | 28.3735 | 4.6206 | 435.8185 | 2.5996 | 7.6301 | 15.1467 | 12.0074 | 96.1486 | 7.7129 | 5.4671
2016-12-15 | <20 | 5.3741 | 448.9139 | 2.6407 | 7.6316 | 14.5619 | 11.991 | 95.8226 | 6.381 | 5.3821
2016-12-16 | 21.117 | 7.3617 | 467.002 | 2.7297 | 7.6579 | 13.6562 | 12.1534 | 95.8011 | 6.5414 | 4.8444
2016-12-17 | <20 | 7.4377 | 446.4465 | 2.63 | 7.6398 | 13.2361 | 12.4108 | 96.6791 | 6.0944 | 4.415
2016-12-18 | 21.1635 | 7.8268 | 433.7374 | 2.6185 | 7.5979 | 13.5963 | 12.3857 | 96.5476 | 5.2239 | 4.4426
2016-12-19 | 19.7149 |  | 442.3883 | 2.7374 | 7.5904 | 14.2211 | 12.4309 | 97.1907 | 5.2346 | 4.5507
2016-12-20 | <20 |  | 450.8132 | 2.706 | 7.6175 | 14.4994 | 12.505 | 97.0336 | 5.7937 | 4.2564
2016-12-21 | <20 |  | 458.905 | 2.7496 | 7.6405 | 14.459 | 12.5003 | 96.493 | 5.1171 | 4.054
2016-12-22 |  |  | 466.5895 |  | 7.6188 |  | 12.5236 | 96.2775 | 4.6082 | 3.905
2016-12-23 | 81.8514 |  | 473.4068 | 2.6409 | 7.6055 | 14.6594 | 12.4269 | 95.8745 | 4.7101 | 4.0493
2016-12-24 | 95.4882 |  | 479.2035 | 2.7127 | 7.6074 | 14.3522 | 12.345 | 95.6477 | 4.5077 | 4.2135
2016-12-25 | 94.0735 |  | 485.7578 | 2.7143 | 7.6002 | 14.1362 | 12.1595 | 95.0807 | 4.2485 | 4.5611
2016-12-26 | 73.8797 |  | 475.854 | 2.6322 | 7.5984 | 14.3083 | 12.0692 | 96.0774 | 5.2512 | 5.2393
2016-12-27 | 87.4136 |  | 478.2983 | 2.7019 | 7.7516 | 14.2219 | 12.1976 | 96.8303 | 6.0422 | 5.1288
2016-12-28 | 106.7363 |  | 431.0125 | 2.6315 | 7.815 | 16.3326 | 12.3037 | 98.0903 | 91.8704 | 5.2984
2016-12-29 | 99.4805 |  | 432.5254 | 2.8647 | 7.8145 | 16.8196 | 12.558 | 98.9567 | 38.8444 | 4.837
2016-12-30 | 67.3052 |  | 438.5271 | 2.9943 | 7.794 | 14.6144 | 12.5138 | 98.0117 | 28.337 | 4.6215
2016-12-31 | 54.4472 |  | 440.2973 | 2.9707 | 7.8016 | 13.6553 | 12.6444 | 97.6287 | 16.8412 | 4.0785