## Sheet
Zehren
| Leitfähigkeit [µS/cm] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2013-01-01 | 413.5707 | 7.776 | 12.5969 | 97.5295 | 45.9619 | 4.4032
2013-01-02 | 404.3721 | 7.7822 | 12.6279 | 98.1556 | 31.2358 | 4.5568
2013-01-03 | 398.717 | 7.78 | 12.6112 | 98.5866 | 25.4697 | 4.7803
2013-01-04 | 393.3022 | 7.7783 | 12.2267 | 96.9465 | 22.7165 | 5.3417
2013-01-05 | 370.4321 | 7.7528 | 11.7262 | 94.6668 | 41.0985 | 6.0518
2013-01-06 | 359.833 | 7.7257 | 11.7983 | 95.2181 | 42.7311 | 6.0382
2013-01-07 | 376.7804 | 7.7319 | 11.9188 | 96.1072 | 41.2804 | 6.0037
2013-01-08 | 359.2 | 7.7124 | 11.927 | 95.9518 | 42.1166 | 5.9119
2013-01-09 | 363.6036 | 7.7124 | 12.1266 | 97.6586 | 34.6142 | 5.9544
2013-01-10 | 351.2726 | 7.7132 | 12.3879 | 99.3595 | 36.2424 | 5.792
2013-01-11 | 347.2689 | 7.7237 | 12.4679 | 98.7512 | 32.871 | 5.2955
2013-01-12 | 355.5808 | 7.744 | 12.7206 | 99.1527 | 27.1049 | 4.6672
2013-01-13 | 363.1957 | 7.7679 | 12.9806 | 99.7757 | 22.9918 | 4.122
2013-01-14 | 368.1328 | 7.7817 | 13.1979 | 100.1009 | 19.3513 | 3.6045
2013-01-15 | 372.1089 | 7.7867 | 13.2283 | 99.9729 | 16.5848 | 3.466
2013-01-16 | 370.4592 | 7.7786 | 13.0267 | 97.7746 | 14.5443 | 3.201
2013-01-17 | 377.3205 | 7.7942 | 13.0102 | 96.9397 | 13.3616 | 2.9208
2013-01-18 | 387.3765 | 7.8111 | 13.1369 | 96.8621 | 13.2446 | 2.5193
2013-01-19 | 408.4101 | 7.8387 | 13.3465 | 97.0243 | 10.3185 | 1.9807
2013-01-20 | 414.5553 | 7.8374 | 13.3828 | 96.9063 | 9.498 | 1.8311
2013-01-21 | 420.1616 | 7.8345 | 13.3497 | 96.5725 | 8.7301 | 1.7943
2013-01-22 | 424.6144 | 7.8409 | 13.4736 | 96.9831 | 8.1424 | 1.6052
2013-01-23 | 429.6067 | 7.8329 | 13.3747 | 96.2146 | 6.4453 | 1.5832
2013-01-24 | 433.6492 | 7.8155 | 13.2602 | 95.5564 | 7.3523 | 1.6486
2013-01-25 | 437.3957 | 7.8232 | 13.3454 | 95.9098 | 6.3954 | 1.546
2013-01-26 | 437.4488 | 7.8368 | 13.494 | 95.6098 | 6.078 | 1.0103
2013-01-27 | 444.1651 | 7.8348 | 13.4638 | 95.7396 | 6.4617 | 1.1459
2013-01-28 | 447.9324 | 7.827 | 13.3692 | 95.9659 | 6.504 | 1.5006
2013-01-29 | 454.5646 | 7.8246 | 13.2687 | 96.5781 | 8.0097 | 2.0273
2013-01-30 | 436.6021 | 7.8 | 12.8909 | 97.0761 | 34.1459 | 3.3359
2013-01-31 | 396.1618 | 7.7473 | 12.5517 | 95.6178 | 61.3809 | 3.7744
2013-02-01 | 415.2223 | 7.7476 | 12.2474 | 94.0454 | 34.5361 | 4.0825
2013-02-02 |  |  |  |  | 108.4452
2013-02-03 | 382.4207 | 7.7443 | 12.1818 | 93.3351 | 105.3877 | 4.0051
2013-02-04 | 355.7386 | 7.7481 | 12.2393 | 94.0931 | 70.3646 | 4.1293
2013-02-05 | 324.685 | 7.7677 | 12.076 | 93.3068 | 47.0012 | 4.2859
2013-02-06 | 348.7774 | 7.7523 | 12.6846 | 96.994 | 33.074 | 3.9182
2013-02-07 | 372.2029 | 7.7477 | 13.2532 | 100.2524 | 26.6249 | 3.5015
2013-02-08 | 377.9393 | 7.7555 | 13.27 | 100.0623 | 22.2374 | 3.3791
2013-02-09 | 377.1208 | 7.7625 | 13.4489 | 101.1525 | 19.988 | 3.2811
2013-02-10 | 376.9121 | 7.7733 | 13.5768 | 101.7485 | 16.5251 | 3.1428
2013-02-11 | 374.8122 | 7.7799 | 13.6682 | 101.7643 | 14.8433 | 2.8912
2013-02-12 | 374.6461 | 7.7815 | 13.5976 | 101.2723 | 14.7311 | 2.9038
2013-02-13 | 374.0893 | 7.754 | 13.535 | 100.2914 | 12.2565 | 2.7084
2013-02-14 | 383.4381 | 7.7142 | 13.3155 | 98.9665 | 11.2261 | 2.8247
2013-02-15
2013-02-16
2013-02-17
2013-02-18
2013-02-19 | 415.1084 | 7.7541 | 13.3359 | 100.8437 | 8.3948 | 3.4881
2013-02-20 | 432.9841 | 7.7921 | 13.1915 | 99.2626 | 7.6663 | 3.299
2013-02-21 | 437.7565 | 7.8058 | 13.0302 | 97.2978 | 8.3862 | 3.0039
2013-02-22 | 445.1113 | 7.8157 | 13.0472 | 96.8823 | 7.2382 | 2.789
2013-02-23 | 454.7991 | 7.8297 | 13.3014 | 97.8115 | 6.8688 | 2.4086
2013-02-24 | 449.5525 | 7.82 | 13.3629 | 97.7552 | 6.4595 | 2.2194
2013-02-25 | 458.4914 | 7.7946 | 13.2865 | 98.3629 | 6.5991 | 2.6735
2013-02-26 | 470.8912 | 7.7929 | 13.2286 | 99.0107 | 8.8936 | 3.0926
2013-02-27 | 473.1495 | 7.7974 | 12.9577 | 97.7815 | 11.1866 | 3.4192
2013-02-28 | 513.6034 | 7.8083 | 12.5685 | 95.7783 | 14.7625 | 3.7868
2013-03-01 | 523.8472 | 7.8506 | 12.5377 | 95.7561 | 16.3057 | 3.8731
2013-03-02 | 515.0239 | 7.8524 | 12.5757 | 96.1223 | 17.847 | 3.9034
2013-03-03 | 504.1984 | 7.8531 | 12.5452 | 96.0323 | 15.2562 | 3.9613
2013-03-04 | 505.9754 | 7.8512 | 12.4925 | 96.1521 | 14.8266 | 4.1729
2013-03-05 | 495.6971 | 7.8522 | 12.488 | 96.2389 | 13.1583 | 4.2218
2013-03-06 | 480.8163 | 7.8438 | 12.3468 | 95.8942 | 12.8157 | 4.5192
2013-03-07 | 480.8583 | 7.8162 | 12.3454 | 96.4237 | 14.4329 | 4.7413
2013-03-08 | 463.4789 | 7.7576 | 12.251 | 96.0433 | 18.9972 | 4.8913
2013-03-09 | 458.8151 | 7.7636 | 12.2772 | 95.716 | 13.8353 | 4.6742
2013-03-10 | 459.7519 | 7.7617 | 12.204 | 95.9298 | 12.8196 | 4.996
2013-03-11 | 454.8457 | 7.7716 | 12.1523 | 94.7958 | 14.8206 | 4.6968
2013-03-12 | 453.3557 | 7.783 | 12.2981 | 95.1082 | 14.8692 | 4.3587
2013-03-13 | 447.4576 | 7.8173 | 12.3663 | 94.7649 | 14.6281 | 4.006
2013-03-14 | 434.2487 | 7.8568 | 12.4615 | 94.9761 | 13.9092 | 3.7916
2013-03-15 | 425.4808 | 7.8652 | 12.6017 | 95.6448 | 12.5203 | 3.6308
2013-03-16 | 414.8387 | 7.8669 | 12.8822 | 97.123 | 11.8511 | 3.3716
2013-03-17 | 420.0134 | 7.8856 | 13.0533 | 98.343 | 10.7965 | 3.3448
2013-03-18 | 419.7037 | 7.8756 | 12.8819 | 97.6106 | 10.012 | 3.5673
2013-03-19 | 421.3827 | 7.8621 | 12.6897 | 95.9484 | 9.6557 | 3.4846
2013-03-20 | 422.6374 | 7.8795 | 12.7368 | 97.1246 | 8.3918 | 3.7987
2013-03-21 | 429.3232 | 7.9042 | 12.7929 | 98.5559 | 8.4838 | 4.2092
2013-03-22 | 452.9497 | 7.9233 | 12.7651 | 97.9273 | 8.154 | 4.0772
2013-03-23 | 453.5536 | 7.9773 | 13.1338 | 99.9767 | 7.6879 | 3.7432
2013-03-24 | 455.3219 | 8.0193 | 13.3946 | 100.8583 | 8.4943 | 3.3219
2013-03-25 | 459.198 | 8.0375 | 13.4835 | 101.4665 | 8.33 | 3.2981
2013-03-26 | 458.3995 | 8.0776 | 13.5201 | 101.8579 | 9.1581 | 3.3408
2013-03-27 | 453.8688 | 8.037 | 13.4511 | 100.963 | 7.4638 | 3.2013
2013-03-28 | 458.5387 | 7.9688 | 13.316 | 99.6374 | 6.8827 | 3.0801
2013-03-29 | 471.8252 | 7.9631 | 13.2727 | 99.2761 | 6.227 | 3.0647
2013-03-30 | 477.5527 | 7.9818 | 13.2348 | 100.2643 | 6.0523 | 3.5493
2013-03-31 | 485.5275 | 8.028 | 13.2532 | 101.1624 | 5.4434 | 3.847
2013-04-01 | 487.7268 | 8.0875 | 13.3338 | 102.1434 | 4.886 | 3.9856
2013-04-02 | 496.2413 | 8.1553 | 13.4846 | 104.0053 | 5.4354 | 4.2459
2013-04-03 | 495.1854 | 8.2099 | 13.5244 | 104.5663 | 5.5254 | 4.3461
2013-04-04 | 494.3292 | 8.1834 | 13.3226 | 102.8173 | 6.0051 | 4.2741
2013-04-05 | 489.4502 | 8.2638 | 13.4618 | 104.4948 | 5.8604 | 4.5001
2013-04-06 | 486.313 | 8.2662 | 13.4836 | 104.7905 | 5.7577 | 4.55
2013-04-07 | 493.7503 | 8.4045 | 14.0147 | 110.4037 | 5.103 | 5.0543
2013-04-08 | 490.6411 | 8.5592 | 14.5783 | 116.0469 | 6.2811 | 5.4745
2013-04-09 | 486.117 | 8.6045 | 14.4602 | 116.2433 | 7.6077 | 5.8652
2013-04-10 | 466.3123 | 8.5259 | 13.7764 | 112.006 | 9.888 | 6.3277
2013-04-11 | 458.3601 | 8.4279 | 13.406 | 109.9803 | 11.9278 | 6.6802
2013-04-12 | 463.0087 | 8.4125 | 13.2525 | 110.1955 | 10.9997 | 7.2271
2013-04-13 | 454.2668 | 8.2733 | 12.7935 | 106.8382 | 14.3549 | 7.3969
2013-04-14 | 467.862 | 8.3186 | 12.8289 | 108.8577 | 12.5863 | 8.0484
2013-04-15 | 466.8148 | 8.3799 | 12.8067 | 111.6802 | 10.8642 | 9.1691
2013-04-16 | 442.897 | 8.359 | 12.4086 | 110.115 | 9.8461 | 9.9097
2013-04-17 | 419.4252 | 8.3996 | 12.2664 | 110.7611 | 10.0505 | 10.632
2013-04-18 | 415.289 | 8.4455 | 12.2727 | 112.5762 | 9.5371 | 11.3055
2013-04-19 | 397.9281 | 8.3559 | 11.7939 | 109.1513 | 11.1738 | 11.6985
2013-04-20 | 384.3362 | 8.1286 | 11.3032 | 103.542 | 12.5929 | 11.2615
2013-04-21 | 369.9976 | 8.0314 | 11.1714 | 102.0194 | 13.679 | 11.1205
2013-04-22 | 341.5029 | 7.9437 | 11.0039 | 101.1116 | 11.1288 | 11.3882
2013-04-23 | 320.7308 | 7.987 | 11.0395 | 103.1267 | 11.2534 | 12.0947
2013-04-24 | 339.0426 | 8.2181 | 11.0719 | 104.8961 | 10.8156 | 12.7105
2013-04-25 | 371.6701 | 8.2974 | 11.1985 | 106.6011 | 9.9236 | 12.9191
2013-04-26 | 373.6418 | 8.3431 | 11.3651 | 109.4864 | 9.3654 | 13.438
2013-04-27 | 380.3814 | 8.1786 | 10.574 | 101.1558 | 9.0765 | 13.1479
2013-04-28 | 393.8268 | 8.1451 | 10.5179 | 98.9759 | 10.0313 | 12.4185
2013-04-29 | 387.5865 | 8.2551 | 10.8823 | 102.4036 | 10.0997 | 12.4199
2013-04-30 | 384.1673 | 8.1762 | 10.7554 | 100.9971 | 10.5496 | 12.3299
2013-05-01 | 388.717 | 8.0632 | 10.6425 | 99.6133 | 10.6714 | 12.1882
2013-05-02 | 396.4488 | 8.0094 | 10.4926 | 98.1072 | 11.5905 | 12.1437
2013-05-03 | 408.5287 | 8.1716 | 10.9353 | 102.6919 | 10.8942 | 12.3223
2013-05-04 | 410.3091 | 8.3978 | 11.7559 | 110.4558 | 9.7059 | 12.335
2013-05-05 | 410.0914 | 8.5758 | 12.2413 | 117.3187 | 10.4335 | 13.1908
2013-05-06 | 407.5147 | 8.564 | 12.2471 | 119.0445 | 10.7186 | 13.837
2013-05-07 | 423.2216 | 8.2104 | 11.1011 | 108.0292 | 12.2233 | 13.9011
2013-05-08 | 425.0575 | 8.0131 | 10.4785 | 103.7754 | 17.5174 | 14.6682
2013-05-09 | 423.9534 | 7.9709 | 10.4701 | 104.4016 | 16.4796 | 14.9954
2013-05-10 | 439.5901 | 7.8588 | 9.8851 | 98.3602 | 19.3677 | 14.9145
2013-05-12
2013-05-13
2013-05-14 | 399.3789 | 7.8655 | 10.2277 | 102.2007 | 20.8405 | 15.0943
2013-05-15 | 434.3553 | 7.9881 | 10.1483 | 102.366 | 22.3947 | 15.5119
2013-05-16 | 454.07 | 8.0743 | 10.2223 | 104.9327 | 20.5982 | 16.3383
2013-05-17 | 443.8135 | 8.144 | 10.3802 | 107.6255 | 20.2336 | 16.7954
2013-05-18 | 439.2566 | 8.0526 | 10.0139 | 103.0467 | 16.8137 | 16.4671
2013-05-19 | 425.9537 | 8.0477 | 10.3079 | 105.8028 | 16.6353 | 16.3003
2013-05-20
2013-05-21 |  | 8.0929 | 11.1995 | 115.0742 | 16.2318 | 16.3753
2013-05-22 |  | 8.0834 | 10.4254 | 104.6191 | 14.8569 | 15.3042
2013-05-23 | 419.1419 | 8.1312 | 10.5938 | 105.3573 | 16.3989 | 14.8651
2013-05-24 | 421.1744 | 8.0177 | 10.3194 | 102.0204 | 17.4911 | 14.6289
2013-05-25 | 417.6023 | 8.0695 | 10.5861 | 103.5849 | 16.0253 | 14.1454
2013-05-26 | 429.552 | 7.9884 | 10.5429 | 101.3038 | 15.7902 | 13.3456
2013-05-27 | 417.9797 | 7.8307 | 10.2474 | 96.9648 | 19.0272 | 12.6699
2013-05-28 | 413.225 | 7.8055 | 10.3016 | 96.8033 | 17.729 | 12.3637
2013-05-29 | 406.0391 | 7.7969 | 9.9879 | 94.2299 | 56.0937 | 12.5322
2013-05-30 | 379.5606 | 7.8233 | 10.093 | 95.5134 | 41.1005 | 12.6733
2013-05-31 | 358.1819 | 7.6903 | 9.6128 | 91.0691 | 432.1314 | 12.7233
2013-06-01 | 365.242 | 7.6634 | 9.4898 | 89.3528 | 105.9023 | 12.4522
2013-06-02
2013-06-03
2013-06-04
2013-06-10
2013-06-11
2013-06-12
2013-06-13
2013-06-14
2013-06-15
2013-06-16
2013-06-17
2013-06-18
2013-06-19
2013-06-20
2013-06-21
2013-06-22
2013-06-23
2013-06-24
2013-06-25
2013-06-26
2013-06-27
2013-06-28
2013-06-29
2013-06-30
2013-07-01
2013-07-02
2013-07-03
2013-07-04
2013-07-05
2013-07-06
2013-07-07
2013-07-08
2013-07-09
2013-07-10
2013-07-11
2013-07-12
2013-07-13
2013-07-14
2013-07-15
2013-07-16
2013-07-17
2013-07-18
2013-07-19
2013-07-20
2013-07-21
2013-07-22
2013-07-23
2013-07-24
2013-07-25
2013-07-26
2013-07-27
2013-07-28
2013-07-29
2013-07-30
2013-07-31
2013-08-01
2013-08-28
2013-08-29
2013-08-30
2013-08-31
2013-09-01
2013-09-02
2013-09-03
2013-09-04
2013-09-05
2013-09-06 | 535.4655 | 8.1819 |  |  | 12.7534 | 19.1668
2013-09-07 | 544.0702 | 8.2102 |  |  | 11.756 | 19.1866
2013-09-08 | 555.8725 | 8.2533 |  |  | 11.3651 | 19.2508
2013-09-09 | 557.9539 | 8.1174 |  |  | 15.2898 | 18.6927
2013-09-10 | 524.7231 | 8.0339 | 9.1016 | 96.17 | 14.0185 | 17.7143
2013-09-11 | 507.1765 | 8.0001 | 9.03 | 94.3485 | 15.3017 | 17.1813
2013-09-12 | 511.4265 | 8.0025 | 9.102 | 95.0364 | 14.4813 | 17.1462
2013-09-13 | 509.1919 | 7.9818 | 9.0948 | 94.7775 | 13.2016 | 17.052
2013-09-14 | 508.4308 | 7.9343 | 8.8955 | 93.0801 | 18.9653 | 17.2387
2013-09-15 | 514.4568 | 7.9168 | 8.6884 | 91.1906 | 14.0694 | 17.3991
2013-09-16 | 510.4077 | 7.8971 | 8.3318 | 86.5619 | 14.0525 | 16.9153
2013-09-17 | 498.753 | 7.899 | 8.2604 | 85.3251 | 17.6833 | 16.6437
2013-09-18 | 501.7708 | 7.8711 | 8.8547 | 89.5685 | 15.1667 | 15.6788
2013-09-19 | 502.9403 | 7.8507 | 9.2037 | 92.0317 | 15.1518 | 15.139
2013-09-20 | 486.3068 | 7.8149 | 9.1998 | 91.9935 | 15.9261 | 15.1394
2013-09-21 | 483.3645 | 7.8169 | 9.361 | 93.2351 | 14.34 | 14.9569
2013-09-22 | 475.0337 | 7.8432 | 9.5243 | 94.8249 | 12.7163 | 14.9381
2013-09-23 | 456.1466 | 7.8022 | 9.3313 | 92.8807 | 12.1455 | 14.9305
2013-09-24 | 458.3253 | 7.8035 | 9.2111 | 91.7006 | 12.0001 | 14.938
2013-09-25 | 466.0256 | 7.7869 | 9.1393 | 90.7844 | 12.2059 | 14.8381
2013-09-26 | 475.2579 | 7.7826 | 9.0915 | 89.9525 | 13.2365 | 14.6582
2013-09-27 | 476.2934 | 7.7822 | 9.3067 | 91.0843 | 13.3037 | 14.1476
2013-09-28 | 479.9643 | 7.8014 | 9.3077 | 90.2437 | 11.9503 | 13.7468
2013-09-29 | 488.9948 | 7.8495 | 9.6742 | 93.7683 | 10.9097 | 13.7279
2013-09-30 | 481.8688 | 7.9047 | 9.8621 | 94.884 | 9.4772 | 13.3967
2013-10-01 | 485.5447 | 7.9259 | 10.0651 | 95.9424 | 9.052 | 12.9864
2013-10-02 | 487.5813 | 7.974 | 10.2973 | 97.395 | 8.9083 | 12.6459
2013-10-03 | 491.2233 | 8.0186 | 10.5116 | 98.0484 | 8.8923 | 12.0392
2013-10-04 | 498.8969 | 8.0874 | 10.8014 | 99.6108 | 7.8017 | 11.5456
2013-10-05 | 508.7375 | 8.0834 | 10.8156 | 99.3349 | 8.3354 | 11.3678
2013-10-06 | 514.1155 | 8.0577 | 10.5728 | 97.1436 | 7.9327 | 11.3888
2013-10-07 | 516.5266 | 8.1045 | 10.5657 | 98.8878 | 7.3554 | 12.1802
2013-10-08 | 517.0955 | 8.1769 | 10.6801 | 101.3365 | 7.7736 | 12.7736
2013-10-09 | 513.1145 | 8.1598 | 10.9628 | 104.0797 | 8.8158 | 12.8132
2013-10-10 | 510.4702 | 8.0351 | 10.6338 | 99.8624 | 9.7688 | 12.3367
2013-10-11 | 494.0627 | 7.9371 | 10.1454 | 94.5184 | 29.5985 | 11.9893
2013-10-12 | 458.8883 | 7.8275 | 9.6833 | 90.1176 | 43.8348 | 11.9437
2013-10-13 | 450.7208 | 7.7603 | 9.3686 | 87.0712 | 42.6967 | 11.8841
2013-10-14 | 454.7593 | 7.7908 | 9.4763 | 87.6549 | 33.182 | 11.677
2013-10-15 | 470.4271 | 7.7789 | 9.2461 | 85.7782 | 17.8754 | 11.8067
2013-10-16 | 491.795 | 7.8026 | 9.746 | 89.8325 | 15.6426 | 11.5261
2013-10-17 | 513.3829 | 7.8491 | 10.0708 | 92.3653 | 13.6026 | 11.3108
2013-10-18 | 518.7939 | 7.8832 | 9.9633 | 91.3399 | 11.9815 | 11.2957
2013-10-19 | 522.076 | 7.9022 | 10.0566 | 91.7742 | 11.2525 | 11.0924
2013-10-20 | 519.5018 | 7.9519 | 10.104 | 93.0432 | 10.4253 | 11.4834
2013-10-21 | 518.2401 | 7.9331 | 9.9153 | 92.029 | 9.9015 | 11.8215
2013-10-22 | 511.5922 | 7.9393 | 10.2214 | 95.7376 | 10.5249 | 12.2092
2013-10-23 | 503.0088 | 7.9436 | 10.2291 | 96.7856 | 10.8136 | 12.6616
2013-10-24 | 498.3121 | 7.9509 | 10.1704 | 97.0565 | 10.5369 | 13.0353
2013-10-25 | 505.1472 | 7.8982 | 9.9942 | 95.009 | 9.7269 | 12.8686
2013-10-26 | 504.9055 | 7.8901 | 9.8396 | 94.2666 | 10.5399 | 13.2093
2013-10-27 | 495.6029 | 7.8015 | 9.3424 | 90.0342 | 13.4742 | 13.4752
2013-10-28 | 479.0488 | 7.7605 | 9.1877 | 88.4302 | 13.9616 | 13.4164
2013-10-29 | 462.4885 | 7.7606 | 9.2384 | 88.5607 | 11.5527 | 13.24
2013-10-30 | 451.8692 | 7.7838 | 9.5398 | 90.3314 | 11.9368 | 12.6997
2013-10-31 | 458.0719 | 7.806 | 9.9227 | 92.0893 | 11.2536 | 11.8238
2013-11-01 | 468.3147 | 7.8062 | 10.1291 | 92.3537 | 8.7833 | 11.0619
2013-11-02 | 493.9153 | 7.8154 | 10.0871 | 91.6596 | 8.364 | 10.9165
2013-11-03 | 502.2279 | 7.8192 | 9.9285 | 90.3873 | 6.8293 | 10.9982
2013-11-04 | 514.8483 | 7.832 | 9.9697 | 89.2356 | 6.3013 | 10.2759
2013-11-05 | 522.7793 | 7.8523 | 10.0695 | 89.8946 | 7.8686 | 10.1663
2013-11-06 | 533.4711 | 7.8608 | 10.4042 | 92.2053 | 7.9407 | 9.8585
2013-11-07 | 535.8735 | 7.8874 | 10.6507 | 95.6025 | 8.5653 | 10.3919
2013-11-08 | 547.1767 | 7.8728 | 10.4184 | 94.3044 | 8.2503 | 10.7527
2013-11-09 | 547.1652 | 7.8988 | 10.5589 | 95.0109 | 8.3324 | 10.5015
2013-11-10 | 532.5441 | 7.8952 | 10.6379 | 94.2748 | 9.1955 | 9.8585
2013-11-11 | 524.8266 | 7.8896 | 10.7934 | 95.0625 | 9.3461 | 9.5969
2013-11-12 | 521.4169 | 7.9081 | 10.9809 | 96.0237 | 9.1641 | 9.3006
2013-11-13 | 519.372 | 7.9323 | 10.8802 | 94.2107 | 9.1863 | 8.8893
2013-11-14 | 515.5429 | 7.9529 | 10.8916 | 93.1781 | 9.5253 | 8.3927
2013-11-15 | 515.964 | 7.928 | 11.0221 | 93.9521 | 8.9011 | 8.2449
2013-11-16 | 516.6114 | 7.9148 | 11.1539 | 94.71 | 8.3122 | 8.0874
2013-11-17 | 523.4729 | 7.9263 | 11.2276 | 94.6869 | 7.3962 | 7.8079
2013-11-18 | 535.9762 | 7.8932 | 11.0983 | 93.428 | 6.7611 | 7.7347
2013-11-19 | 532.9817 | 7.8929 | 11.1065 | 93.2813 | 7.1164 | 7.6416
2013-11-20 | 532.8058 | 7.8322 | 10.7749 | 90.8621 | 7.3647 | 7.805
2013-11-21 | 523.0851 | 7.8309 | 10.7858 | 90.2109 | 7.0681 | 7.472
2013-11-22 | 519.4782 | 7.8309 | 10.8436 | 90.7574 | 7.3801 | 7.4997
2013-11-23 | 518.4206 | 7.8277 | 10.8352 | 91.246 | 6.8505 | 7.7496
2013-11-24 | 519.6945 | 7.8503 | 10.9831 | 92.1211 | 6.806 | 7.5882
2013-11-25 | 514.5975 | 7.8854 | 11.3299 | 92.4772 | 6.7377 | 6.4918
2013-11-26 | 518.1484 | 7.8823 | 11.6237 | 93.1078 | 6.4115 | 5.7405
2013-11-27 | 519.4677 | 7.8887 | 11.9001 | 94.1478 | 6.302 | 5.2493
2013-11-28 | 526.5255 | 7.9026 | 11.9971 | 95.1335 | 5.8134 | 5.3413
2013-11-29 | 523.5881 | 7.9076 | 11.8519 | 94.6656 | 5.5733 | 5.6268
2013-11-30 | 533.0309 | 7.8936 | 11.7439 | 93.8 | 4.7745 | 5.6258
2013-12-01 | 533.9 | 7.8914 | 11.7382 | 94.207 | 5.7124 | 5.816
2013-12-02 | 525.867 | 7.8919 | 11.7785 | 94.7385 | 5.1063 | 5.9036
2013-12-03 | 524.8766 | 7.9076 | 11.995 | 94.9107 | 5.1099 | 5.257
2013-12-04 | 538.7366 | 7.933 | 12.0823 | 93.5741 | 4.4955 | 4.4138
2013-12-05 | 549.0379 | 7.9648 | 12.0198 | 93.2496 | 4.5517 | 4.4817
2013-12-06 | 555.6856 | 8.0447 | 12.126 | 93.1316 | 6.2029 | 4.0932
2013-12-07 | 547.7709 | 8.0846 | 12.442 | 93.8164 | 5.2628 | 3.3785
2013-12-08 | 553.9472 | 8.0183 | 12.194 | 93.5361 | 5.0889 | 4.0409
2013-12-09 | 552.1285 | 8.0262 | 12.0565 | 94.2434 | 5.158 | 4.7772
2013-12-10 | 520.2275 | 7.9565 | 11.7683 | 93.6068 | 15.3891 | 5.4627
2013-12-11 | 494.4026 | 7.8854 | 11.6229 | 92.7477 | 21.592 | 5.5893
2013-12-12 | 505.658 | 7.8777 | 11.5456 | 92.5956 | 16.433 | 5.7885
2013-12-13 | 510.2214 | 7.883 | 11.6965 | 92.195 | 15.5751 | 5.1063
2013-12-14 | 468.4945 | 7.817 | 11.6877 | 90.9592 | 16.8966 | 4.6043
2013-12-15 | 473.9593 | 7.8699 | 11.8458 | 92.7994 | 13.4962 | 4.8627
2013-12-16 | 478.9417 | 7.8931 | 11.8989 | 93.2393 | 11.5457 | 4.8731
2013-12-17 | 486.7576 | 7.9091 | 11.9933 | 92.9126 | 10.4652 | 4.4269
2013-12-18 | 480.472 | 7.9043 | 12.406 | 94.8653 | 10.0141 | 3.921
2013-12-19 | 483.0968 | 7.915 | 12.687 | 96.4478 | 9.9057 | 3.6935
2013-12-20 | 489.6762 | 7.8989 | 12.5516 | 95.9871 | 10.0978 | 3.9233
2013-12-21 | 490.3057 | 7.8834 | 12.5777 | 95.9785 | 9.3867 | 3.8393
2013-12-22 | 498.2493 | 7.8733 | 12.484 | 95.8434 | 7.1351 | 4.0738
2013-12-23 | 492.0117 | 7.8973 | 12.4708 | 96.5594 | 5.4626 | 4.4055
2013-12-24 | 492.2479 | 7.9015 | 12.501 | 96.0737 | 4.8234 | 4.1153
2013-12-25 | 491.1449 | 7.9247 | 12.3555 | 95.2411 | 5.1973 | 4.2332
2013-12-26 | 488.2525 | 7.9158 | 12.1483 | 94.692 | 4.4526 | 4.666
2013-12-27 | 487.8096 | 7.9322 | 12.1449 | 94.9702 | 4.9455 | 4.7917
2013-12-28 | 491.6456 | 7.9254 | 12.1253 | 94.1309 | 4.4553 | 4.5079
2013-12-29 | 494.4239 | 7.9339 | 12.1178 | 94.4435 | 4.5312 | 4.661
2013-12-30 | 493.3229 | 7.9424 | 12.304 | 95.0932 | 4.3159 | 4.3357
2013-12-31 | 495.8164 | 7.9519 | 12.563 | 95.3151 | 4.4127 | 3.6164