## Sheet
| Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren
| Leitfähigkeit [µS/cm] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2018-01-01 | 451.8794 | 7.8446 | 12.7564 | 99.0779 | 14.7193 | 4.5267
2018-01-02 | 451.0972 | 7.8298 | 12.6608 | 98.2257 | 15.3881 | 4.4829
2018-01-03 | 446.6126 | 7.84 | 12.6495 | 98.4999 | 20.7225 | 4.6272
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-06 | 417.0607 | 7.7623 | 12.2384 | 95.9472 | 50.6554 | 4.8927
2018-01-07 | 423.7498 | 7.7737 | 12.3335 | 97.079 | 52.5799 | 5.0491
2018-01-08 | 419.6685 | 7.7855 | 12.4092 | 97.5877 | 47.2189 | 5.0142
2018-01-09 | 417.8829 | 7.7963 |  |  | 40.1205 | 5.1106
2018-01-10 | 416.0602 | 7.7965 | 12.1823 | 97.0087 | 32.5783 | 5.5063
2018-01-11 | 419.16 | 7.7991 | 12.1269 | 96.6476 | 26.5968 | 5.5395
2018-01-12 | 417.9553 | 7.7841 | 12.1451 | 96.8964 | 21.7468 | 5.582
2018-01-13 | 412.6343 | 7.7978 | 12.3015 | 97.7314 | 22.2933 | 5.4154
2018-01-14 | 407.4481 | 7.8168 | 12.3052 | 96.9509 | 19.619 | 5.0873
2018-01-15 | 406.6531 | 7.827 | 12.2818 | 95.8326 | 17.518 | 4.7078
2018-01-16 | 415.6356 | 7.8595 | 12.3981 | 95.4514 | 16.7093 | 4.1839
2018-01-17 | 427.2643 | 7.8727 | 12.4135 | 94.86 | 19.4193 | 3.8944
2018-01-18
2018-01-19 | 438.1368 | 7.9305 | 12.5624 | 95.9365 | 19.008 | 3.8698
2018-01-20 | 436.2728 | 7.9267 | 12.6956 | 96.4572 | 16.2751 | 3.6708
2018-01-21 | 425.1227 | 7.9152 | 12.7737 | 96.7357 | 14.5734 | 3.5453
2018-01-22 | 425.2033 | 7.9241 | 12.8716 | 97.0711 | 12.5492 | 3.3841
2018-01-23 | 432.5131 | 7.9306 | 12.9303 | 98.0367 | 12.1694 | 3.5907
2018-01-24 | 438.4037 | 7.8707 | 12.9037 | 98.6366 | 12.2984 | 3.9072
2018-01-25 | 440.3507 | 7.8313 | 12.7853 | 98.7518 | 14.18 | 4.3097
2018-01-26 | 431.6904 | 7.821 | 12.6505 | 98.1047 | 15.3271 | 4.4667
2018-01-27 | 430.4279 | 7.8273 | 12.6532 | 98.6418 | 15.9136 | 4.6718
2018-01-28 | 424.7118 | 7.8341 | 12.6459 | 99.0262 | 16.8507 | 4.8469
2018-01-29 | 426.2151 | 7.8485 | 12.5338 | 99.2948 | 16.5796 | 5.3035
2018-01-30 | 421.0753 | 7.8632 | 12.4502 | 98.7984 | 16.4272 | 5.3695
2018-01-31 | 414.6171 | 7.8655 | 12.4663 | 98.4341 | 20.6922 | 5.1729
2018-02-01 | 421.966 | 7.8744 | 12.3529 | 97.5608 | 27.8703 | 5.1817
2018-02-02 | 415.6211 | 7.819 | 12.3544 | 96.9628 | 24.386 | 4.9357
2018-02-03 | 403.0173 | 7.792 | 12.3722 | 97.0719 | 24.0773 | 4.9234
2018-02-04 | 399.3319 | 7.7888 | 12.4508 | 97.0187 | 19.1493 | 4.6539
2018-02-05 | 393.6335 | 7.7766 | 12.7063 | 97.9949 | 18.7796 | 4.2518
2018-02-06 | 394.5757 | 7.7868 | 12.9218 | 98.07 | 16.9387 | 3.6295
2018-02-07 | 403.4375 | 7.7738 | 13.0177 | 97.7492 | 13.6493 | 3.2171
2018-02-08 | 416.1706 | 7.7734 | 12.9908 | 97.1204 | 11.5998 | 3.0493
2018-02-09 | 423.068 | 7.8131 | 13.1642 | 98.2584 | 10.9089 | 2.986
2018-02-10 | 429.5368 | 7.8078 | 13.0537 | 97.3078 | 9.9979 | 2.9379
2018-02-11 | 437.4715 | 7.8028 | 12.9417 | 97.2341 | 7.7638 | 3.2392
2018-02-12 | 442.1121 | 7.8254 | 12.8792 | 97.2858 | 8.2173 | 3.4457
2018-02-13 | 446.9968 | 7.8312 | 12.9291 | 97.5111 | 6.7509 | 3.3854
2018-02-14 | 449.2774 | 7.8001 | 13.0005 | 97.4856 | 8.0194 | 3.1675
2018-02-15 | 453.2539 | 7.8022 | 13.1584 | 97.6887 | 7.1903 | 2.7797
2018-02-16 | 461.7052 | 7.8263 | 13.1934 | 99.338 |  | 3.3178
2018-02-17 | 461.4476 | 7.8446 | 13.2164 | 99.8931 |  | 3.4682
2018-02-18 | 460.7074 | 7.8587 | 13.2821 | 100.4847 |  | 3.5059
2018-02-19 | 462.1017 | 7.8804 | 13.3813 | 100.857 |  | 3.3594
2018-02-20 | 466.759 | 7.8996 | 13.4456 | 101.0549 |  | 3.2497
2018-02-21 | 474.9995 | 7.9062 | 13.5568 | 101.6048 |  | 3.1375
2018-02-22 | 472.0389 | 7.9377 | 13.818 | 102.9303 |  | 2.9067
2018-02-23 | 470.3027 | 7.9609 | 13.9234 | 102.8366 |  | 2.5815
2018-02-24 | 473.0616 | 7.9567 | 14.023 | 102.2647 |  | 2.0976
2018-02-25 | 479.1478 | 7.9793 | 14.2312 | 102.4291 |  | 1.5988
2018-02-26 | 487.7942 | 7.964 | 14.3943 | 102.2792 |  | 1.1177
2018-02-27 | 491.7485 | 8.0241 | 14.7934 | 103.4546 |  | 0.51633
2018-02-28 | 494.5745 | 8.046 | 15.1962 | 105.5511 |  | 0.26496
2018-03-01 | 494.1693 | 8.0591 | 15.3413 | 106.4826 |  | 0.23868
2018-03-02 | 497.2503 | 8.0679 | 15.2393 | 105.7956 |  | 0.24608
2018-03-03 | 506.2435 | 8.0337 | 15.043 | 104.4678 |  | 0.25843
2018-03-04 | 506.4134 | 8.0324 | 14.97 | 104.6831 |  | 0.51357
2018-03-05 | 506.5798 | 8.1116 | 15.0355 | 107.6923 |  | 1.4056
2018-03-06 | 507.9634 | 8.1083 | 14.7683 | 106.7649 |  | 1.7682
2018-03-07 | 517.0855 | 8.0974 | 14.5821 | 107.3141 |  | 2.4368
2018-03-08 | 499.4829 | 8.1653 | 14.4412 | 108.3342 |  | 3.1665
2018-03-09 | 497.8934 | 8.2593 | 14.572 | 111.5126 |  | 3.9295
2018-03-10 | 510.9738 | 8.3443 | 14.5982 | 113.7023 |  | 4.6205
2018-03-11 | 507.7631 | 8.4646 | 14.7113 | 118.3294 |  | 5.8687
2018-03-12 | 517.4934 | 8.3528 | 13.7022 | 111.4807 |  | 6.3583
2018-03-13 | 523.0117 | 8.2224 | 13.1742 | 107.2422 |  | 6.3737
2018-03-14 | 512.4079 | 8.155 | 13.0737 | 105.88 |  | 6.1826
2018-03-15 | 501.9075 | 8.2157 | 13.2683 | 107.7065 | 9.0409 | 6.2543
2018-03-16 | 506.4467 | 8.0638 | 12.5871 | 101.9604 | 8.0844 | 6.1821
2018-03-17 | 513.2246 | 8.0294 | 12.5522 | 98.766 | 7.2612 | 5.0462
2018-03-18 | 506.9478 | 8.1739 | 13.5064 | 103.2746 | 7.4622 | 3.9145
2018-03-19 | 507.0665 | 8.2831 | 14.082 | 107.4949 | 7.8122 | 3.8369
2018-03-20 | 508.7014 | 8.3896 | 14.5615 | 110.7636 | 5.9909 | 3.7078
2018-03-21 | 503.6778 | 8.4578 | 14.8746 | 114.5281 | 6.0756 | 4.1568
2018-03-22 | 503.1735 | 8.4931 | 14.8016 | 114.2725 | 6.1385 | 4.2859
2018-03-23 | 515.0487 | 8.3951 | 14.265 | 110.3885 | 6.8273 | 4.3712
2018-03-24 | 512.2318 | 8.4451 | 14.3865 | 112.9645 | 7.3684 | 4.931
2018-03-25 | 505.1469 | 8.6242 | 14.9392 | 118.2363 | 6.1336 | 5.233
2018-03-26 | 506.9165 | 8.6172 | 14.787 | 117.2477 | 5.5355 | 5.3332
2018-03-27 | 509.1909 | 8.6386 | 14.9726 | 119.4165 | 4.8714 | 5.5359
2018-03-28 | 495.1468 | 8.6358 | 14.6974 | 117.7997 | 5.3338 | 5.7431
2018-03-29 | 496.0351 | 8.5749 | 14.3302 | 115.8261 | 6.1553 | 6.0853
2018-03-30 | 500.9231 | 8.7036 | 14.8915 | 121.8015 | 6.3233 | 6.5345
2018-03-31 | 499.996 | 8.7185 | 14.4421 | 118.5224 | 6.9198 | 6.7033
2018-04-01 | 503.8366 | 8.5436 | 13.5986 | 109.5126 | 6.6029 | 5.9549
2018-04-02 | 504.2468 | 8.641 | 14.357 | 116.6485 | 8.1162 | 6.2395
2018-04-03 | 499.4595 | 8.8705 | 14.8786 | 125.8825 | 8.4081 | 7.8976
2018-04-04 | 488.7595 | 8.9759 | 14.8787 | 129.8146 | 7.9601 | 9.1668
2018-04-05 | 489.8578 | 8.9568 | 14.3709 | 126.9272 | 8.8345 | 9.6999
2018-04-06 | 495.7193 | 8.8896 | 14.0343 | 123.9894 | 9.8261 | 9.6776
2018-04-07 | 485.105 | 8.9246 | 14.0026 | 125.7054 | 10.8626 | 10.3667
2018-04-08 | 476.376 | 8.9385 | 13.6029 | 124.3772 | 11.435 | 11.1423
2018-04-09 | 472.6714 | 8.9595 | 13.7253 | 125.9934 | 10.9651 | 11.3117
2018-04-10 | 463.933 | 8.9624 | 13.5926 | 126.9335 | 10.9446 | 12.0401
2018-04-11 | 443.3552 | 8.9181 | 12.9186 | 121.8663 | 10.4566 | 12.5143
2018-04-12 | 442.1001 | 8.8313 | 12.4711 | 118.8641 | 10.089 | 12.9494
2018-04-13 | 447.8006 | 8.6146 | 11.5731 | 111.1602 | 10.2894 | 13.3119
2018-04-14 | 444.0989 | 8.3367 | 10.9594 | 106.3723 | 12.7296 | 13.7543
2018-04-15 | 416.8573 | 8.1875 | 10.578 | 103.0429 | 10.6283 | 13.9229
2018-04-16 | 404.1517 | 7.8271 | 9.3789 | 90.7856 | 10.7237 | 13.6705
2018-04-17 | 415.6819 | 7.718 | 9.1416 | 87.7688 | 22.2617 | 13.2974
2018-04-18 | 412.3434 | 7.841 | 9.8651 | 96.2203 | 15.1116 | 13.9607
2018-04-19 | 409.7652 | 7.9306 | 10.1756 | 101.1033 | 9.6276 | 14.8057
2018-04-20 | 385.102 | 8.1916 | 10.9915 | 111.2471 | 8.501 | 15.6186
2018-04-21 | 366.1158 | 8.4164 | 11.6876 | 120.2006 | 8.2264 | 16.3743
2018-04-22 | 371.8632 | 8.5545 | 12.0744 | 125.3101 | 8.8686 | 16.7873
2018-04-23 | 377.1519 | 8.6947 | 11.9627 | 124.5531 | 11.1155 | 17.0014
2018-04-24 | 375.3211 | 8.738 | 11.9579 | 123.5457 | 13.0275 | 16.6324
2018-04-25 | 402.8258 | 8.7667 | 11.6328 | 120.0944 | 15.5881 | 16.5994
2018-04-26 | 427.0662 | 8.7095 | 11.339 | 116.3676 | 17.4177 | 16.322
2018-04-27 | 426.1207 | 8.8282 | 12.1205 | 123.6186 | 17.3813 | 15.9962
2018-04-28 | 417.3848 | 8.9594 | 12.5849 | 129.652 | 14.3778 | 16.4643
2018-04-29 | 413.5137 | 8.9815 | 12.8702 | 135.1158 | 13.9669 | 17.3452
2018-04-30 | 414.3313 | 9.0693 | 12.8864 | 136.0723 | 13.8268 | 17.6705
2018-05-01 | 404.7399 | 9.1054 | 12.6065 | 131.2047 | 14.6709 | 16.9845
2018-05-02 | 412.376 | 9.0598 | 12.3165 | 126.4037 | 15.5427 | 16.3121
2018-05-03 |  | 8.9011 | 11.5409 | 118.9197 | 65.2384 | 16.5117
2018-05-04 | 450.7821 | 8.9841 | 12.4616 | 129.5017 | 16.9814 | 16.8613
2018-05-05 | 457.9707 | 9.1275 | 13.197 | 138.4622 | 16.153 | 17.317
2018-05-06 | 464.1394 | 9.1622 | 13.0994 | 138.5452 | 15.9961 | 17.7052
2018-05-07 | 465.5737 | 9.1624 | 13.1121 | 139.6382 | 15.3604 | 18.0299
2018-05-08 | 467.262 | 9.1435 | 12.7936 | 138.2642 | 15.9558 | 18.7439
2018-05-09 | 464.7755 | 9.0697 | 12.4582 | 136.6175 | 15.1591 | 19.4542
2018-05-10 | 448.2087 | 8.9676 | 12.0569 | 133.7866 | 14.7689 | 20.0459
2018-05-11 | 447.4922 | 8.6217 | 10.416 | 114.4007 | 27.4496 | 19.5941
2018-05-12 |  | 8.4795 | 10.6806 | 119.0316 | 19.7824 | 20.2181
2018-05-13 |  | 8.376 | 10.6632 | 120.4997 | 15.9114 | 20.9463
2018-05-14 |  | 8.6601 | 11.6682 | 131.7401 | 14.1447 | 20.8951
2018-05-15 |  | 8.6678 | 10.9578 | 120.893 | 18.5576 | 19.809
2018-05-16 |  | 8.6354 | 10.8696 | 116.6024 | 63.0325 | 18.492
2018-05-17 | 493.1381 | 8.5687 | 10.8318 | 115.6428 | 35.0435 | 18.1869
2018-05-18 | 502.1089 | 8.4475 | 10.5965 | 111.186 | 17.5796 | 17.3756
2018-05-19 | 490.585 | 8.5359 | 11.2045 | 119.1099 | 14.8791 | 17.963
2018-05-20 | 473.4917 | 8.7257 | 12.3102 | 133.9598 | 14.7149 | 19.056
2018-05-21 |  | 8.8498 | 12.8188 | 141.734 | 13.8529 | 19.8505
2018-05-22 |  | 8.9213 | 13.1827 | 147.194 | 14.12 | 20.3293
2018-05-23 |  | 8.8221 | 12.6778 | 141.766 | 14.1919 | 20.4606
2018-05-24 | 501.8536 | 8.7537 | 12.3415 | 138.8853 | 12.7262 | 20.7471
2018-05-25 | 506.6439 | 8.8089 | 12.8142 | 146.4432 | 12.8329 | 21.4843
2018-05-26 | 487.136 | 8.6767 | 11.8694 | 136.6637 | 13.804 | 21.947
2018-05-27 |  | 8.0316 | 9.2205 | 106.0047 | 13.6199 | 21.863
2018-05-28 |  | 8.2837 | 10.2452 | 119.7377 | 12.4232 | 22.6282
2018-05-29 |  | 8.3647 | 10.4573 | 124.2312 | 11.1887 | 23.5253
2018-05-30 | 471.2738 | 8.4528 | 10.489 | 125.5133 | 11.2417 | 23.8951
2018-05-31 | 461.9675 | 8.4876 | 10.6358 | 127.3581 | 10.9985 | 23.9617
2018-06-01 | 460.305 | 8.0962 | 9.2432 | 110.6159 | 70.1352 | 23.951
2018-06-02 | 470.9558 | 7.5258 | 6.9847 | 81.4104 | 200.5388 | 22.6043
2018-06-03 | 487.5089 | 7.5673 | 6.7359 | 78.5557 | 26.6847 | 22.6068
2018-06-04 | 494.6164 | 7.6469 | 7.377 | 87.645 | 11.4336 | 23.536
2018-06-05 | 504.634 | 7.6318 | 7.2733 | 85.0321 | 10.4365 | 22.7773
2018-06-06 | 513.3996 | 7.8106 | 8.3641 | 97.2084 | 10.1571 | 22.3622
2018-06-07 |  | 8.0205 | 9.038 | 106.0531 | 10.0903 | 22.8475
2018-06-08 |  | 8.2281 | 9.85 | 118.6678 | 10.6456 | 24.251
2018-06-09 |  | 8.2143 | 9.5456 | 116.0545 | 11.0425 | 24.7572
2018-06-10 |  | 8.058 | 8.9294 | 107.5284 | 12.7329 | 24.3081
2018-06-11 |  | 7.8476 | 7.8713 | 93.8319 | 17.0826 | 23.7866
2018-06-12 | 479.1967 | 7.7979 | 7.6217 | 90.1514 | 15.6068 | 23.3612
2018-06-13 | 490.1766 | 7.805 | 7.5166 | 87.2272 | 15.4358 | 22.3804
2018-06-14 | 476.6999 | 7.7525 | 7.3884 | 84.1749 | 13.3707 | 21.4141
2018-06-15 | 473.6889 | 7.8134 | 7.7671 | 89.1763 | 12.5096 | 21.7899
2018-06-16 | 477.4385 | 7.8073 | 7.7119 | 89.2417 | 13.2127 | 22.1984
2018-06-17 | 478.4586 | 7.7394 | 7.4494 | 86.6045 | 16.7127 | 22.4811
2018-06-18 | 486.7532 | 7.7623 | 7.7412 | 89.0681 | 27.6003 | 21.9114
2018-06-19 | 489.9614 | 7.7686 | 7.9322 | 91.0226 | 13.517 | 21.7849
2018-06-20 | 475.7797 | 7.8158 | 8.1392 | 94.9615 | 11.7362 | 22.6129
2018-06-21 | 479.9235 | 7.8679 | 8.0668 | 94.8098 | 11.2772 | 23.0379
2018-06-22 | 488.2816 | 7.9121 | 8.2764 | 91.8754 | 11.0818 | 20.1478
2018-06-23 | 499.3337 | 7.9022 | 8.5917 | 92.1437 | 9.9888 | 18.4423
2018-06-24 | 495.0342 | 7.8773 | 8.512 | 89.8907 | 9.9418 | 17.6836
2018-06-25 | 494.7634 | 7.8676 | 8.5372 | 92.2315 | 8.6727 | 18.7426
2018-06-26 | 504.0004 | 7.8933 | 8.6269 | 95.6698 | 9.5013 | 20.0425
2018-06-27 | 505.2901 | 7.9572 | 8.8122 | 98.6779 | 9.7197 | 20.5247
2018-06-28 | 489.8339 | 7.8699 | 8.2261 | 92.0382 | 11.2494 | 20.517
2018-06-29 | 493.2512 | 7.8752 | 8.4112 | 95.1035 | 9.1961 | 20.9519
2018-06-30 | 502.665 | 7.9966 | 8.868 | 101.5879 | 8.2612 | 21.6628
2018-07-01 | 500.2694 | 8.0485 | 9.0229 | 102.0208 | 8.5537 | 21.0314
2018-07-02 | 488.9954 | 8.1126 | 9.5809 | 107.2748 | 7.7901 | 20.4669
2018-07-03 | 489.3128 | 8.2093 | 9.9028 | 112.3101 | 6.8582 | 21.1037
2018-07-04 | 479.6086 | 8.3104 | 10.0826 | 117.2436 | 6.4954 | 22.35
2018-07-05 | 498.0226 | 8.3226 | 9.9888 | 117.8799 | 5.9489 | 23.1523
2018-07-06 | 510.2556 | 8.2575 | 9.5191 | 110.2441 | 5.9303 | 22.2697
2018-07-07 | 500.7386 | 8.3797 | 10.1604 | 116.1736 | 5.9878 | 21.5415
2018-07-08 | 512.2871 | 8.3943 | 10.3704 | 119.3973 | 5.1574 | 21.8593
2018-07-09 | 475.9782 | 8.3517 | 10.1192 | 118.0607 | 5.0847 | 22.5598
2018-07-10 | 488.6607 | 7.9537 | 8.031 | 91.234 | 7.08 | 21.2618
2018-07-11 | 502.8455 | 7.7962 | 8.4859 | 96.3752 | 7.3226 | 20.6145
2018-07-12 | 500.6176 | 7.6956 | 7.5234 | 82.7941 | 8.293 | 19.7002
2018-07-13 | 493.2454 | 7.7512 | 7.8996 | 88.9424 | 8.3112 | 20.6939
2018-07-14 | 490.9178 | 7.8148 | 8.1338 | 94.3518 | 7.5222 | 22.2622
2018-07-15 | 487.7939 | 7.836 | 8.1318 | 96.0259 | 7.7506 | 23.2034
2018-07-16 | 482.5334 | 7.8813 | 8.2893 | 98.5694 | 6.9554 | 23.5698
2018-07-17 | 482.3234 | 7.9301 | 8.3918 | 99.8277 | 6.7143 | 23.621
2018-07-18 | 489.0737 | 7.9671 | 8.3536 | 98.2924 | 7.1186 | 23.0676
2018-07-19 | 500.3381 | 7.9847 | 8.4957 | 99.6792 | 7.2599 | 22.8944
2018-07-20 | 505.834 | 7.9463 | 8.4333 | 100.5509 | 7.5321 | 23.7113
2018-07-21 | 507.9965 | 7.8768 | 8.0394 | 96.2176 | 8.0854 | 23.9595
2018-07-22 | 512.0041 | 7.8278 | 7.748 | 92.5493 | 8.6152 | 23.8578
2018-07-23 | 500.7796 | 7.8626 | 7.962 | 95.405 | 8.083 | 23.9996
2018-07-24 | 498.6201 | 7.8338 | 7.9568 | 96.4076 | 7.5301 | 24.5617
2018-07-25 | 503.8418 | 7.8782 | 8.0087 | 98.7647 | 7.7366 | 25.5208
2018-07-26 | 504.5404 | 7.7887 | 7.607 | 93.9898 | 7.6257 | 25.6506
2018-07-27 | 493.2208 | 7.7018 | 7.1256 | 87.2031 | 8.4714 | 25.1674
2018-07-28 | 494.2348 | 7.713 | 7.3563 | 90.107 | 12.9197 | 25.1392
2018-07-29 | 499.7678 | 7.7281 | 7.4646 | 92.0207 | 8.8967 | 25.4799
2018-07-30 | 498.9135 | 7.671 | 7.2665 | 91.6891 | 8.6041 | 26.7901
2018-07-31 | 486.2597 | 7.7451 | 7.3066 | 93.0944 | 9.8181 | 27.3351
2018-08-01 | 494.9927 | 7.7653 | 7.616 | 97.1297 | 7.8894 | 27.3773
2018-08-02 | 503.7509 | 7.7692 | 7.4761 | 95.375 | 8.1191 | 27.3914
2018-08-03 | 480.8262 | 7.676 | 7.0864 | 90.4628 | 15.9416 | 27.4447
2018-08-04 | 477.6883 | 7.6836 | 7.1527 | 91.2309 | 9.9664 | 27.4267
2018-08-05 | 490.218 | 7.6097 | 6.8383 | 85.2988 | 9.1277 | 26.2546
2018-08-06 | 482.6309 | 7.6994 | 7.3568 | 90.7519 | 8.4946 | 25.5465
2018-08-07 | 490.6655 | 7.7362 | 7.5554 | 93.6522 | 7.4047 | 25.8262
2018-08-08 | 493.6723 | 7.7691 | 7.4164 | 92.2759 | 7.0586 | 26.0449
2018-08-09 | 485.3822 | 7.6949 | 7.1157 | 88.6244 | 8.4285 | 26.0574
2018-08-10 | 492.0212 | 7.7128 | 7.0511 | 86.4468 | 8.3481 | 25.3042
2018-08-11 | 486.1116 | 7.7246 | 7.2994 | 86.7234 | 8.1943 | 23.6141
2018-08-12 | 492.621 | 7.7826 | 7.9675 | 93.2631 | 6.8654 | 22.7697
2018-08-13 | 496.5255 | 7.7838 | 7.8891 | 93.6988 | 6.5311 | 23.549
2018-08-14 | 496.0944 | 7.7678 | 7.6328 | 90.4726 | 6.4779 | 23.4705
2018-08-15 | 492.8151 | 7.8568 | 8.0782 | 95.0125 | 6.8226 | 23.051
2018-08-16 | 497.4407 | 7.8695 | 8.3248 | 98.5838 | 6.3669 | 23.3646
2018-08-17 | 479.58 | 7.8261 | 8.1245 | 97.3902 | 5.8003 | 24.0409
2018-08-18 | 479.8078 | 7.586 | 6.7663 | 81.0548 | 8.3673 | 24.0693
2018-08-19 | 475.6912 | 7.6999 | 7.4219 | 89.9214 | 7.3514 | 24.5735
2018-08-20 | 485.3976 | 7.7654 | 7.776 | 94.0507 | 5.7155 | 24.5316
2018-08-21 | 482.4777 | 7.7388 | 7.6529 | 91.3239 | 5.2883 | 23.827
2018-08-22 | 483.8619 | 7.8746 | 8.2045 | 97.8203 | 5.3215 | 23.7206
2018-08-23 | 483.4488 | 7.8787 | 8.2521 | 99.4489 | 5.2739 | 24.3017
2018-08-24 | 498.0409 | 7.814 | 7.814 | 93.2664 | 5.268 | 23.8476
2018-08-25 | 492.4184 | 7.798 | 7.6126 | 88.4118 | 6.4871 | 22.4215
2018-08-26 | 483.9195 | 7.8179 | 8.007 | 90.0992 | 6.7001 | 20.8018
2018-08-27 | 480.871 | 7.8749 | 8.5427 | 95.2093 | 5.6722 | 20.2954
2018-08-28 | 487.0658 | 7.8489 | 8.4535 | 94.9357 | 5.2328 | 20.6723
2018-08-29 | 487.5603 | 7.9496 | 8.7728 | 100.0352 | 5.2687 | 21.4141
2018-08-30 | 481.3607 | 7.778 | 7.9167 | 89.1778 | 5.7325 | 20.8599
2018-08-31 | 483.8775 | 7.7894 | 8.0486 | 89.0591 | 6.6381 | 19.9193
2018-09-01 | 495.5383 | 7.7547 | 8.1305 | 88.575 | 5.4667 | 19.1977
2018-09-02 | 496.0197 | 7.6679 | 7.6173 | 81.9571 | 5.9675 | 18.5904
2018-09-03 | 492.7115 | 7.7017 | 7.7877 | 84.8647 | 6.5494 | 19.1765
2018-09-04 | 494.6465 | 7.7424 | 7.8301 | 87.5763 | 7.8536 | 20.4632
2018-09-05 | 483.4419 | 7.7967 | 8.156 | 92.0692 | 7.418 | 20.9208
2018-09-06 | 487.1774 | 7.8412 | 8.371 | 94.7488 | 6.3495 | 21.0679
2018-09-07 | 489.0991 | 7.7809 | 7.9561 | 89.4056 | 6.6469 | 20.7409
2018-09-08 | 494.3756 | 7.8177 | 8.3106 | 92.376 | 6.3427 | 20.1602
2018-09-09 | 501.6441 | 7.8494 | 8.6377 | 95.4952 | 5.8061 | 19.894
2018-09-10 | 514.6333 | 7.8948 | 8.7939 | 97.1975 | 5.3437 | 19.881
2018-09-11 | 513.8062 | 7.9056 | 8.6703 | 97.0184 | 4.9905 | 20.4944
2018-09-12 | 496.6542 | 7.8126 | 8.1012 | 91.3699 | 8.125 | 20.928
2018-09-13 | 482.8503 | 7.7203 | 7.813 | 87.0229 | 6.1789 | 20.3045
2018-09-14 | 506.7902 | 7.694 | 7.9872 | 87.1598 | 4.618 | 19.2747
2018-09-15 | 509.5627 | 7.7886 | 8.4348 | 90.9843 | 4.6989 | 18.696
2018-09-16 | 507.6819 | 7.8603 | 8.9217 | 96.3497 | 4.3937 | 18.7259
2018-09-17 | 511.9813 | 7.9099 | 9.0815 | 98.8153 | 4.1281 | 19.1039
2018-09-18 | 510.4538 | 7.9222 | 8.9751 | 98.9183 | 4.1183 | 19.7287
2018-09-19 | 504.7028 | 7.8952 | 8.8053 | 98.2948 | 4.5068 | 20.3766
2018-09-20 | 512.5291 | 7.8927 | 8.8734 | 99.8721 | 4.1887 | 20.7833
2018-09-21 | 515.7881 | 7.9101 | 8.7565 | 98.0465 | 4.1799 | 20.54
2018-09-22 | 504.0676 | 7.9176 | 8.7775 | 94.7343 | 4.5674 | 18.7567
2018-09-23 | 503.2929 | 7.8255 | 8.6648 | 90.6937 | 6.2185 | 17.2662
2018-09-24 | 509.7874 | 7.7627 | 8.7666 | 87.821 | 15.5969 | 15.2285
2018-09-25 | 488.9369 | 7.8409 | 9.3517 | 91.8255 | 8.98 | 14.307
2018-09-26 | 485.3283 | 7.8932 | 9.6027 | 95.5183 | 8.1263 | 14.8708
2018-09-27 | 486.2864 | 7.9183 | 9.6265 | 97.2685 | 7.0416 | 15.599
2018-09-28 | 487.0294 | 7.8502 | 9.2762 | 93.4966 | 7.0224 | 15.5061
2018-09-29 | 500.3941 | 7.8915 | 9.6395 | 95.2911 | 6.3565 | 14.5922
2018-09-30 | 508.1315 | 7.9519 | 9.9713 | 98.0205 | 5.883 | 14.3458
2018-10-01 | 517.8837 | 7.934 | 9.851 | 95.3942 | 5.1325 | 13.6866
2018-10-02 | 532.2715 | 7.9268 | 10.0131 | 95.5262 | 4.51 | 13.021
2018-10-03 | 538.7869 | 7.9542 | 10.1461 | 95.6333 | 4.4552 | 12.4896
2018-10-04 | 542.2705 | 7.9433 | 10.225 | 97.7427 | 4.2857 | 13.0931
2018-10-05 | 533.3824 | 7.9138 | 10.1305 | 98.9909 | 4.2372 | 14.0725
2018-10-06 | 524.3177 | 7.9305 | 9.9955 | 97.8791 | 5.2939 | 14.1727
2018-10-07 | 527.4335 | 7.8265 | 9.4302 | 92.0974 | 5.9789 | 14.0684
2018-10-08 | 530.9824 | 7.8497 | 9.7581 | 93.7733 | 4.6315 | 13.3354
2018-10-09 | 530.2419 | 7.9495 | 10.2715 | 99.6444 | 4.5279 | 13.7476
2018-10-10 | 519.5175 | 7.9528 | 10.2114 | 100.3022 | 4.5041 | 14.3046
2018-10-11 | 516.8828 | 7.9564 | 10.0538 | 99.5999 | 4.9535 | 14.6979
2018-10-12 | 521.4029 | 7.9683 | 10.0803 | 100.4129 | 4.268 | 14.9404
2018-10-13 | 515.9116 | 7.9733 | 10.1204 | 100.9418 | 4.1923 | 15.006
2018-10-14 | 519.9057 | 7.9672 | 10.0447 | 99.6578 | 4.3548 | 14.7668
2018-10-15 | 527.5351 | 7.9614 | 10.0124 | 98.4587 | 4.4052 | 14.3688
2018-10-16 | 526.0182 | 7.9073 | 9.7775 | 95.7245 | 4.5824 | 14.1684
2018-10-17 | 525.6165 | 7.905 | 9.9763 | 97.8166 | 4.2915 | 14.2302
2018-10-18 | 516.0371 | 7.8631 | 9.5922 | 93.5764 | 6.8471 | 14.0238
2018-10-19
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-22
2018-10-23 | 539.4303 | 7.8086 | 9.8071 | 90.2522 | 4.7912 | 11.4634
2018-10-24 | 520.7567 | 7.8745 | 9.8874 | 91.2803 | 8.5374 | 11.5955
2018-10-25 | 506.4697 | 7.8007 | 9.6473 | 89.2581 | 6.8927 | 11.6893
2018-10-26 | 533.0644 | 7.7909 | 9.5886 | 89.186 | 6.0567 | 11.9154
2018-10-27 | 513.4902 | 7.7726 | 9.3453 | 86.3467 | 6.714 | 11.6345
2018-10-28 | 517.7372 | 7.7819 | 9.5722 | 86.4034 | 6.3318 | 10.6379
2018-10-29 | 520.3275 | 7.7534 | 9.7381 | 86.4605 | 6.4975 | 9.9371
2018-10-30 | 518.4347 | 7.7539 | 9.4768 | 85.4516 | 10.7209 | 10.5931
2018-10-31 | 526.663 | 7.7726 | 9.6031 | 86.9722 | 8.1203 | 10.7725
2018-11-01 | 547.6087 | 7.7717 | 9.7607 | 87.3213 | 8.1999 | 10.2562
2018-11-02 | 546.0752 | 7.7588 | 9.7669 | 87.2567 | 7.2175 | 10.1949
2018-11-03 | 537.0096 | 7.7614 | 9.9526 | 89.8662 | 6.6012 | 10.6435
2018-11-04 | 538.0294 | 7.7668 | 9.8664 | 90.0516 | 5.216 | 11.1059
2018-11-05 | 543.4542 | 7.7984 | 9.8177 | 89.7585 | 5.3217 | 11.1747
2018-11-06 | 547.5502 | 7.83 | 9.8828 | 90.8165 | 4.8587 | 11.3915
2018-11-07 | 548.2076 | 7.7902 | 9.8335 | 89.9078 | 4.5504 | 11.1663
2018-11-08 | 543.6105 | 7.7857 | 9.8682 | 89.7555 | 4.66 | 10.9538
2018-11-09 | 526.0217 | 7.7311 | 9.3134 | 85.2031 | 10.2132 | 11.2075
2018-11-10 | 530.0544 | 7.7556 | 9.499 | 86.2423 | 6.1464 | 10.8796
2018-11-11 | 550.3344 | 7.7948 | 9.8616 | 88.8427 | 4.5383 | 10.5489
2018-11-12 | 554.677 | 7.813 | 9.9219 | 89.5437 | 4.5268 | 10.6211
2018-11-13 | 546.2776 | 7.8106 | 9.9393 | 89.6108 | 4.8553 | 10.5833
2018-11-14 | 545.4379 | 7.793 | 10.0074 | 89.5313 | 5.2723 | 10.2537
2018-11-15 | 539.4308 | 7.8067 | 10.2779 | 90.896 | 4.661 | 9.7705
2018-11-16 | 538.66 | 7.8268 | 10.476 | 91.049 | 4.8589 | 9.0462
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-19
2018-11-20 | 543.1382 | 7.8313 | 11.1447 | 90.1811 | 3.6766 | 6.1445
2018-11-21 | 552.0876 | 7.8253 | 11.3111 | 91.6192 | 3.2539 | 6.1824
2018-11-22 | 559.6346 | 7.823 | 11.2238 | 91.4347 | 3.5927 | 6.4107
2018-11-23 | 550.7518 | 7.8322 | 11.1748 | 91.9363 | 3.8548 | 6.8039
2018-11-24 | 547.0881 | 7.8402 | 11.2526 | 92.2424 | 3.4503 | 6.6605
2018-11-25 | 547.9217 | 7.8426 | 11.0897 | 92.3482 | 3.4628 | 7.2926
2018-11-26 | 547.7898 | 7.8343 | 10.9104 | 90.6424 | 3.8094 | 7.1994
2018-11-27 | 552.3228 | 7.8434 | 11.2337 | 90.987 | 3.3618 | 6.1894
2018-11-28 | 563.2083 | 7.9255 | 12.0024 | 93.6339 | 3.5528 | 4.7038
2018-11-29 | 548.1732 | 7.9659 | 12.5517 | 95.2528 | 3.4755 | 3.6311
2018-11-30 | 555.0058 | 8.0012 | 12.9556 | 96.2115 | 3.7712 | 2.7913
2018-12-01 | 565.138 | 7.9915 | 12.9092 | 97.5112 | 3.5648 | 3.443
2018-12-02 | 556.1239 | 7.9708 | 12.481 | 95.7728 | 3.1465 | 4.0565
2018-12-03 | 567.3611 | 7.9351 | 12.0848 | 95.5816 | 3.2817 | 5.2348
2018-12-04 | 560.5981 | 7.8924 | 11.7996 | 93.9929 | 4.7864 | 5.5209
2018-12-05 | 547.003 | 7.8703 | 12.0928 | 93.8924 | 6.0862 | 4.5162
2018-12-06 | 530.0086 | 7.8905 | 12.2576 | 94.391 | 8.4538 | 4.1929
2018-12-07 | 531.4764 | 7.8565 | 11.9015 | 94.1422 | 7.7553 | 5.2453
2018-12-08 | 532.6473 | 7.8426 | 11.7059 | 93.5723 | 6.2282 | 5.6577
2018-12-09 | 543.4441 | 7.8671 | 11.6042 | 93.1946 | 6.2266 | 5.8433
2018-12-10 | 557.7245 | 7.901 | 11.6989 | 93.4223 | 8.8085 | 5.6187
2018-12-11 | 563.6862 | 7.871 | 11.6619 | 91.9696 | 12.3586 | 5.1248
2018-12-12 | 536.5028 | 7.7989 |  |  | 12.6514 | 5.1833
2018-12-13 | 526.1667 | 7.7886 | 11.5809 | 90.8411 | 11.9055 | 4.9134
2018-12-14 | 540.9839 | 7.8289 | 11.8424 | 92.2923 | 11.6204 | 4.6609
2018-12-15 | 565.1261 | 7.8675 | 12.1023 | 93.2913 | 6.7804 | 4.2331
2018-12-16 | 571.3445 | 7.8967 | 12.2618 | 93.5631 | 5.9154 | 3.8393
2018-12-17 | 570.5315 | 7.9029 | 12.5428 | 95.2651 | 3.9428 | 3.6565
2018-12-18 | 566.9249 | 7.8877 | 12.6739 | 96.8859 | 4.1821 | 3.9061
2018-12-19 | 560.4956 | 7.866 | 12.5975 | 95.594 | 8.222 | 3.6228
2018-12-20 | 562.8003 | 7.8575 | 12.5259 | 95.8804 | 5.8063 | 3.9595
2018-12-21 | 568.8126 | 7.8182 | 12.1751 | 94.1698 | 5.1006 | 4.3647
2018-12-22 | 577.1809 | 7.8175 | 11.827 | 93.7132 | 5.5719 | 5.3121
2018-12-23 | 555.8405 | 7.7537 | 11.4905 | 91.6613 | 12.3979 | 5.5764
2018-12-24 | 532.146 | 7.7291 | 11.4651 | 90.8415 | 18.848 | 5.3114
2018-12-25 | 517.9593 | 7.7748 | 11.7785 | 92.1561 | 18.6997 | 4.8135
2018-12-26 | 518.0758 | 7.8008 | 11.8045 | 93.0155 | 13.3434 | 5.0915
2018-12-27 | 526.6728 | 7.7981 | 11.7291 | 92.8942 | 11.6473 | 5.2922
2018-12-28 | 515.726 | 7.7653 | 11.7671 | 93.0738 | 10.2156 | 5.2411
2018-12-29 | 506.3033 | 7.7309 | 11.8367 | 93.6371 | 8.8043 | 5.2462
2018-12-30 | 493.1926 | 7.7188 | 11.7756 | 93.7465 | 10.0188 | 5.496
2018-12-31 | 485.0318 | 7.7247 | 11.797 | 94.0345 | 10.3036 | 5.5463