## Sheet
| Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren
| Leitfähigkeit [µS/cm] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C]
2019-01-01 | 496.3914 | 7.7408 | 11.7373 | 94.254 | 10.5981 | 5.8394
2019-01-02 | 504.2609 | 7.8223 | 12.0771 | 94.581 | 9.5681 | 4.8542
2019-01-03 | 512.6188 | 7.83 | 12.3911 | 94.1437 | 19.9097 | 3.6731
2019-01-04 | 512.9934 | 7.8424 | 12.5969 | 94.8945 | 13.3087 | 3.3413
2019-01-05 | 517.4724 | 7.8337 | 12.5218 | 95.833 | 11.1259 | 3.9545
2019-01-06 | 506.2814 | 7.7717 | 12.1941 | 94.3114 | 18.6131 | 4.3622
2019-01-07 | 484.3038 | 7.7353 | 12.2316 | 94.251 | 19.3705 | 4.2173
2019-01-08 | 486.1122 | 7.7472 | 12.1728 | 94.5333 | 14.8306 | 4.5221
2019-01-09 | 475.1847 | 7.7102 | 12.0721 | 92.9706 | 27.174 | 4.1962
2019-01-10 | 481.0803 | 7.6609 | 12.1151 | 92.4582 | 25.0523 | 3.8434
2019-01-11 | 491.7525 | 7.6769 | 12.0605 | 91.6711 | 35.8543 | 3.6886
2019-01-12 | 498.068 | 7.7438 | 12.3241 | 94.4527 | 15.3533 | 4.0074
2019-01-13 | 499.5381 | 7.7418 | 12.2162 | 94.4379 | 26.2818 | 4.3443
2019-01-14 | 442.6376 | 7.6926 | 12.16 | 93.8973 | 68.5012 | 4.3004
2019-01-15 | 430.538 | 7.6896 | 12.4197 | 94.4829 | 41.2697 | 3.7207
2019-01-16 | 462.4392 | 7.7215 | 12.4892 | 95.9602 | 35.3499 | 4.1057
2019-01-17 | 456.1299 | 7.697 | 12.5641 | 96.2373 | 34.2159 | 3.9858
2019-01-18 | 452.8591 | 7.7205 | 12.6557 | 96.3522 | 26.8733 | 3.7508
2019-01-19 | 450.6018 | 7.7224 | 12.7984 | 96.5548 | 28.0083 | 3.3989
2019-01-20 | 461.2782 | 7.736 | 13.0187 | 96.543 | 24.6269 | 2.7387
2019-01-21 | 451.5451 | 7.738 | 13.154 | 96.578 | 20.1835 | 2.3576
2019-01-22 | 449.1937 | 7.7414 | 13.2608 | 96.2814 | 18.2351 | 1.9315
2019-01-23 | 447.8055 | 7.7564 | 13.3375 | 95.6621 | 17.4864 | 1.4706
2019-01-24 | 445.7811 | 7.7587 | 13.3606 | 95.586 | 15.0048 | 1.3751
2019-01-25 | 439.2439 | 7.7601 | 13.4285 | 96.5178 | 14.1549 | 1.55
2019-01-26 | 435.071 | 7.7551 | 13.2742 | 96.3015 | 12.8148 | 1.9037
2019-01-27 | 444.4551 | 7.7474 | 12.9959 | 95.8026 | 12.7606 | 2.5118
2019-01-28 | 440.9413 | 7.7477 | 12.6948 | 95.2038 | 11.1349 | 3.169
2019-01-29 | 443.6544 | 7.7712 | 12.6026 | 95.1341 | 10.1739 | 3.4213
2019-01-30 | 442.6557 | 7.7393 | 12.6727 | 95.0277 | 9.8985 | 3.1646
2019-01-31 | 452.8336 | 7.7259 | 12.661 | 94.9106 | 9.4444 | 3.1525
2019-02-01 | 460.5957 | 7.737 | 12.6861 | 94.6705 | 8.1075 | 2.9795
2019-02-02 | 461.4535 | 7.7263 | 12.5732 | 94.6873 | 8.4988 | 3.3303
2019-02-03 | 458.9203 | 7.7017 | 12.5299 | 94.0542 | 10.2841 | 3.206
2019-02-04 | 452.843 | 7.7155 | 12.8291 | 95.6589 | 9.4846 | 2.9454
2019-02-05 | 453.6529 | 7.7253 | 12.8924 | 96.624 | 11.5592 | 3.1443
2019-02-06 | 442.4883 | 7.7286 | 13.0851 | 98.4757 | 14.482 | 3.3035
2019-02-07 | 475.6516 | 7.8068 | 13.3596 | 98.688 | 14.0168 | 2.5905
2019-02-08 | 484.5627 | 7.7808 | 13.2773 | 98.9126 | 11.8358 | 2.9125
2019-02-09 | 471.6051 | 7.7514 | 13.0021 | 98.3089 | 232.9975 | 3.4849
2019-02-10 | 459.4045 | 7.719 | 12.7907 | 97.3463 | 81.1084 | 3.7377
2019-02-11 | 448.8416 | 7.7245 | 12.6553 | 96.8271 | 31.3552 | 3.942
2019-02-12 | 443.0621 | 7.7221 | 12.8287 | 97.2165 | 22.7032 | 3.5707
2019-02-13 | 453.4326 | 7.7185 | 12.9176 | 98.351 | 20.33 | 3.7516
2019-02-14 | 448.4249 | 7.7112 | 13.11 | 100.6292 | 24.0245 | 4.066
2019-02-15 | 452.2215 | 7.7008 | 13.0671 | 100.3555 | 23.373 | 4.0881
2019-02-16 | 467.213 | 7.7097 | 12.9561 | 99.6556 | 19.4712 | 4.1482
2019-02-17 | 461.2454 | 7.6989 | 12.8016 | 99.1869 | 20.5243 | 4.4311
2019-02-18 | 454.3206 | 7.6999 | 12.7491 | 98.8936 | 20.2269 | 4.4759
2019-02-19 | 456.6926 | 7.7202 | 12.7478 | 98.518 | 16.8033 | 4.3316
2019-02-20 | 464.6579 | 7.7194 | 12.7165 | 98.7489 | 13.7092 | 4.5229
2019-02-21 | 466.2054 | 7.7177 | 12.7252 | 99.1954 | 11.272 | 4.6679
2019-02-22 | 471.774 | 7.6973 | 12.361 | 97.6741 | 13.1532 | 5.202
2019-02-23 | 447.7341 | 7.6934 | 12.7013 | 98.6426 | 16.3714 | 4.5241
2019-02-24 | 456.3548 | 7.7366 | 12.8685 | 99.7369 | 14.6166 | 4.4416
2019-02-25 | 461.8962 | 7.7508 | 12.9141 | 100.5991 | 14.4808 | 4.6391
2019-02-26 | 460.4003 | 7.7584 | 12.9429 | 101.0697 | 13.3954 | 4.7352
2019-02-27 | 451.2066 | 7.7241 | 12.7342 | 99.7772 | 16.163 | 4.8715
2019-02-28 | 444.7837 | 7.7634 | 12.6071 | 99.9867 | 12.225 | 5.344
2019-03-01 | 444.0694 | 7.7541 | 12.3589 | 99.0925 | 10.9051 | 5.7776
2019-03-02 | 435.6937 | 7.7542 | 12.2478 | 97.9893 | 11.2031 | 5.692
2019-03-03 | 427.7715 | 7.7689 | 12.1851 | 98.3334 | 12.5661 | 6.0331
2019-03-04 | 419.0488 | 7.7573 | 11.9294 | 97.1511 | 15.3903 | 6.3974
2019-03-05 | 405.1835 | 7.7633 | 11.9661 | 96.7991 | 15.4128 | 6.1302
2019-03-06 | 401.7036 | 7.7441 | 12.0762 | 98.2088 | 15.5527 | 6.3378
2019-03-07 | 396.4179 | 7.7113 | 11.823 | 97.1524 | 17.3919 | 6.7575
2019-03-08 | 390.7 | 7.707 | 11.7634 | 96.7162 | 23.0561 | 6.7793
2019-03-09 | 379.2805 | 7.6813 | 11.7539 | 97.0166 | 24.0625 | 6.9365
2019-03-10 | 367.6996 | 7.6727 | 11.7375 | 96.4037 | 24.5518 | 6.7388
2019-03-11 | 355.1923 | 7.6619 | 11.7696 | 95.8533 | 24.5153 | 6.4004
2019-03-12 | 347.6166 | 7.6449 | 11.9166 | 96.8698 | 27.5917 | 6.3247
2019-03-13 | 345.2626 | 7.623 | 11.8884 | 96.6463 | 40.4345 | 6.3281
2019-03-14 | 341.6392 | 7.6304 | 11.9091 | 96.8511 | 49.197 | 6.343
2019-03-15 | 348.4298 | 7.6422 | 11.8408 | 96.6615 | 44.4915 | 6.4947
2019-03-16 | 347.0317 | 7.644 | 11.8758 | 96.7974 | 35.348 | 6.433
2019-03-17 | 343.0125 | 7.6377 | 11.8312 | 97.2929 | 36.3219 | 6.7882
2019-03-18 | 342.0637 | 7.6214 | 11.8111 | 97.2699 | 49.348 | 6.8472
2019-03-19 | 339.9599 | 7.6174 | 11.8643 | 97.3929 | 65.7786 | 6.7169
2019-03-20 | 352.9373 | 7.5943 | 12.0113 | 99.1635 | 53.8739 | 6.9457
2019-03-21 | 348.7307 | 7.5622 | 12.0687 | 100.5263 | 46.1151 | 7.304
2019-03-22 | 342.8863 | 7.5514 | 12.0193 | 100.8444 | 37.5821 | 7.5981
2019-03-23 | 344.197 | 7.5652 | 11.8574 | 100.8201 | 30.4083 | 8.1431
2019-03-24 | 347.8971 | 7.5821 | 11.6836 | 99.9571 | 25.0823 | 8.3954
2019-03-25 | 352.6324 | 7.586 | 11.5393 | 97.9149 | 23.6934 | 8.0589
2019-03-26 | 355.9732 | 7.6208 | 11.6692 | 98.1227 | 18.025 | 7.6884
2019-03-27 | 357.9496 | 7.6411 | 11.78 | 99.2615 | 17.0074 | 7.7719
2019-03-28 | 359.4971 | 7.6092 | 11.7032 | 98.9628 | 16.9657 | 7.9173
2019-03-29 | 359.7758 | 7.6512 | 11.8426 | 101.3017 | 13.1333 | 8.3833
2019-03-30 | 362.9567 | 7.7343 | 11.917 | 103.4484 | 16.4178 | 8.9874
2019-03-31 | 368.727 | 7.8206 | 11.9987 | 104.7852 | 12.5874 | 9.2388
2019-04-01 | 372.1894 | 7.9414 | 12.226 | 106.9462 | 14.1549 | 9.2937
2019-04-02 | 376.4804 | 8.0647 | 12.4418 | 108.7984 | 12.4356 | 9.2842
2019-04-03 | 368.3423 | 8.2178 | 12.4133 | 110.4432 | 11.5487 | 10.0032
2019-04-04 | 368.0236 | 8.3013 | 12.3619 | 111.5152 | 12.5645 | 10.5843
2019-04-05 | 367.3371 | 8.3839 | 12.3323 | 112.6741 | 12.1846 | 11.1249
2019-04-06 | 368.5575 | 8.3539 | 12.1403 | 112.179 | 14.0324 | 11.6038
2019-04-07 | 366.902 | 8.3413 | 12.045 | 111.5103 | 13.4077 | 11.694
2019-04-08 | 367.3869 | 8.4174 | 12.1561 | 113.681 | 12.0912 | 12.1283
2019-04-09 | 354.0828 | 8.4326 | 12.0888 | 112.9528 | 12.4402 | 12.0971
2019-04-10 | 353.6699 | 8.5931 | 12.3728 | 114.7411 | 12.6034 | 11.7643
2019-04-11 | 367.046 | 8.6849 | 12.3304 | 112.1583 | 13.0038 | 10.9559
2019-04-12 | 372.0832 | 8.5667 | 12.0412 | 107.2995 | 14.8306 | 10.0889
2019-04-13 | 379.0788 | 8.5448 | 12.2904 | 108.0669 | 11.9741 | 9.5216
2019-04-14 | 388.2213 | 8.3518 | 11.9582 | 104.1294 | 12.0387 | 9.1219
2019-04-15 | 390.0167 | 8.5695 | 12.8433 | 113.2631 | 13.4318 | 9.6023
2019-04-16 | 389.6978 | 8.8084 | 13.2751 | 119.1863 | 12.9796 | 10.3697
2019-04-17 | 384.4001 | 8.9412 | 13.3994 | 121.8118 | 13.0878 | 10.8941
2019-04-18 | 388.2906 | 9.004 | 13.5538 | 125.4195 | 12.5061 | 11.65
2019-04-19 | 397.409 | 9.0718 | 13.7011 | 129.1873 | 13.0236 | 12.4585
2019-04-20 | 395.2265 | 9.1798 | 13.839 | 132.5355 | 12.8051 | 13.1508
2019-04-21 | 404.9487 | 9.2029 | 13.7477 | 133.6303 | 13.8324 | 13.8092
2019-04-22 | 402.9779 | 9.2915 | 13.7093 | 134.3734 | 13.7426 | 14.2039
2019-04-23 | 401.3649 | 9.3225 | 13.0352 | 126.9113 | 13.028 | 13.9248
2019-04-24 | 400.1979 | 9.3395 | 12.9925 | 127.9846 | 13.2604 | 14.3868
2019-04-25 | 407.0425 | 9.3589 | 13.288 | 134.4294 | 12.1235 | 15.6137
2019-04-26 | 404.3306 | 9.3288 | 12.8303 | 131.3493 | 13.5746 | 16.1979
2019-04-27 | 398.833 | 9.1781 | 11.7119 | 118.5842 | 15.4978 | 15.6993
2019-04-28 | 401.1015 | 9.0535 | 11.6016 | 115.5846 | 13.2328 | 14.9707
2019-04-29 | 406.688 | 8.6502 | 10.5013 | 102.2706 | 12.5085 | 13.9361
2019-04-30 | 402.2546 | 8.5703 | 11.1614 | 108.6651 | 11.395 | 13.8518
2019-05-01 | 398.5119 | 8.8103 | 11.876 | 116.8785 | 12.4115 | 14.3802
2019-05-02 | 394.6659 | 8.9164 | 12.1847 | 120.277 | 12.4919 | 14.5083
2019-05-03 | 401.6505 | 8.9563 | 12.1682 | 119.7431 | 12.8386 | 14.41
2019-05-04 | 409.6065 | 8.8069 | 11.8519 | 113.1368 | 12.7121 | 13.0669
2019-05-05 | 406.5506 | 8.9514 | 13.0271 | 122.6588 | 12.7651 | 12.4151
2019-05-06 | 398.5684 | 9.1073 | 13.7097 | 128.8801 | 12.6717 | 12.3601
2019-05-07 | 387.1154 | 9.1676 | 13.6858 | 128.0644 | 13.8006 | 12.1506
2019-05-08 | 393.3614 | 9.2603 | 14.1599 | 134.5946 | 13.2153 | 12.8391
2019-05-09 | 411.769 | 9.2881 | 13.7465 | 133.6521 | 14.5921 | 13.833
2019-05-10 | 421.014 | 9.3304 | 13.6281 | 133.237 | 14.9733 | 14.1088
2019-05-11 | 432.0926 | 9.2819 | 12.8052 | 123.7756 | 14.6372 | 13.6093
2019-05-12 | 442.2012 | 9.2402 | 13.0889 | 126.9678 | 16.6315 | 13.71
2019-05-13 | 434.8564 | 9.4085 | 13.8529 | 135.2851 | 14.502 | 14.0361
2019-05-14 | 441.2849 | 9.3949 | 13.691 | 132.6447 | 14.7396 | 13.709
2019-05-15 | 439.6846 | 9.266 | 12.8096 | 120.9449 | 15.2035 | 12.5778
2019-05-16 | 446.3419 | 9.0883 | 12.0478 | 112.2835 | 15.208 | 12.007
2019-05-17 | 442.4674 | 9.2274 | 13.3141 | 127.5376 | 17.0221 | 13.1193
2019-05-18 | 440.9879 | 9.3643 | 14.0203 | 139.036 | 15.0737 | 14.6909
2019-05-19 | 439.4257 | 9.3944 | 14.3378 | 146.0443 | 14.3214 | 15.9219
2019-05-20 | 434.862 | 9.3525 | 13.496 | 137.6978 | 14.0284 | 16.064
2019-05-21 | 433.7762 | 9.2813 | 13.5052 | 138.7434 | 16.9166 | 16.3003
2019-05-22 | 443.628 | 9.1303 | 11.4123 | 116.3916 | 16.6301 | 16.0241
2019-05-23 | 442.5123 | 8.9847 | 11.98 | 122.018 | 17.2053 | 15.8728
2019-05-24 | 427.9833 | 9.1325 | 12.6722 | 131.5782 | 18.9535 | 16.8509
2019-05-25 | 426.1254 | 8.7853 | 11.6772 | 121.6026 | 22.2087 | 16.9906
2019-05-26 | 426.8558 | 8.7079 | 12.0541 | 126.4846 | 17.3197 | 17.3189
2019-05-27 | 413.8525 | 8.6737 | 11.9725 | 126.6704 | 14.9793 | 17.7355
2019-05-28 | 403.0476 | 8.608 | 11.1468 | 117.5368 | 13.4774 | 17.6106
2019-05-29 | 406.7135 | 8.2835 | 10.3568 | 108.0983 | 15.8255 | 17.1145
2019-05-30 | 397.0654 | 8.4323 | 10.9234 | 114.5039 | 17.2449 | 17.2894
2019-05-31 | 402.161 | 8.3657 | 10.5979 | 112.7181 | 18.67 | 18.0056
2019-06-01 | 403.335 | 8.2172 | 10.3852 | 111.8013 | 16.4868 | 18.5421
2019-06-02 | 375.9135 | 8.1938 | 10.411 | 114.507 | 14.3717 | 19.5991
2019-06-03 | 362.217 | 8.218 | 10.5398 | 118.2342 | 12.9321 | 20.5636
2019-06-04 | 337.7525 | 8.3729 | 11.0125 | 125.6433 | 12.3963 | 21.4145
2019-06-05 | 389.3437 | 8.5732 | 11.2591 | 130.7997 | 13.2974 | 22.3541
2019-06-06 | 420.1321 | 8.523 | 10.3691 | 120.043 | 14.0994 | 22.2527
2019-06-07 | 416.393 | 8.4739 | 10.3653 | 118.9327 | 24.7826 | 21.7358
2019-06-08 | 413.7476 | 8.3113 | 9.8825 | 112.0394 | 17.0491 | 21.1748
2019-06-09 | 406.7932 | 8.583 | 10.9166 | 124.3282 | 16.2304 | 21.3231
2019-06-10 | 402.0727 | 8.4977 | 10.4799 | 121.5659 | 15.9691 | 22.3031
2019-06-11 |  |  |  |  | 30.8024
2019-06-12 | 393.5375 | 8.0913 | 8.766 | 104.343 | 30.7804 | 23.6643
2019-06-13 | 387.462 | 7.9438 | 8.3916 | 99.7216 | 45.9248 | 23.5711
2019-06-14 | 349.9031 | 8.0838 | 9.4184 | 112.8866 | 28.2269 | 24.0052
2019-06-15 | 382.5421 | 8.0588 | 9.6329 | 117.6729 | 20.8886 | 25.0345
2019-06-16 | 405.9666 | 7.6311 | 8.3902 | 100.4498 | 23.1041 | 24.0197
2019-06-17 | 420.9581 | 7.5772 | 8.5325 | 102.033 | 17.4495 | 23.8874
2019-06-18 | 399.3426 | 7.4401 | 8.0402 | 97.6951 | 15.7503 | 24.7355
2019-06-19 | 427.7885 | 7.8767 | 8.2114 | 100.4161 | 14.3229 | 25.1424
2019-06-20 | 462.1104 | 7.8304 | 7.9334 | 96.2121 | 13.6505 | 24.6977
2019-06-21 | 457.0639 | 7.7241 | 7.5393 | 90.9741 | 22.8376 | 24.4175
2019-06-22 | 453.5304 | 7.7571 | 7.8622 | 94.4984 | 22.7196 | 24.1988
2019-06-23 | 470.4698 | 7.8252 | 8.1107 | 97.6802 | 15.2121 | 24.281
2019-06-24 | 464.8724 | 7.8836 | 8.4661 | 102.5332 | 12.8788 | 24.5505
2019-06-25 | 463.3784 | 7.9137 | 8.5582 | 105.5388 | 12.94 | 25.5259
2019-06-26 | 467.3224 | 7.9612 | 8.4628 | 106.784 | 13.4613 | 26.7924
2019-06-27 | 476.6687 | 8.0994 | 8.829 | 109.5206 | 12.4291 | 25.9254
2019-06-28 | 478.3494 | 8.2125 | 9.2472 | 111.167 | 13.1883 | 24.2125
2019-06-29 | 476.9883 | 8.2941 | 9.937 | 120.3225 | 12.4467 | 24.4919
2019-06-30 |  | 8.3145 | 9.9919 | 123.8819 | 11.5712 | 25.7622
2019-07-01 | 476.3953 | 8.1883 | 9.186 | 113.7849 | 10.3041 | 25.805
2019-07-02 | 500.0987 | 8.2091 | 9.0099 | 108.5243 | 9.9939 | 24.3285
2019-07-03 | 500.3749 | 8.2451 | 9.2991 | 109.0428 | 10.3168 | 22.8558
2019-07-04 | 499.7728 | 8.2092 | 9.5733 | 112.1737 | 9.7918 | 22.7767
2019-07-05 | 500.8568 | 8.075 | 8.9274 | 103.9779 | 9.8165 | 22.5553
2019-07-06 | 505.0621 | 7.9622 | 8.5661 | 100.3405 | 9.4787 | 22.7916
2019-07-07 | 502.8703 | 7.8501 | 8.096 | 93.8141 | 9.3066 | 22.3044
2019-07-08 | 504.1817 | 7.8307 | 8.276 | 92.8571 | 8.1227 | 20.6648
2019-07-09 | 513.6826 | 7.7764 | 8.2923 | 90.5704 | 7.5317 | 19.3205
2019-07-10 | 510.1549 | 7.9619 | 9.0242 | 99.736 | 7.5826 | 19.8051
2019-07-11 | 505.9902 | 7.8965 | 8.652 | 97.0903 | 7.7634 | 20.6301
2019-07-12 | 502.6027 | 7.7362 | 7.9801 | 90.7463 | 9.5644 | 21.3024
2019-07-13 | 483.8558 | 7.705 | 7.7552 | 87.9604 | 10.2489 | 21.1813
2019-07-14 | 482.66 | 7.6321 | 7.4174 | 82.6141 | 14.1746 | 20.2533
2019-07-15 | 470.1935 | 7.7078 | 7.8917 | 87.8288 | 11.6787 | 20.2584
2019-07-16 | 464.6002 | 7.7097 | 8.0103 | 88.011 | 11.9166 | 19.6117
2019-07-17 | 465.2881 | 7.831 | 8.5882 | 95.7975 | 11.0935 | 20.2894
2019-07-18 | 476.7148 | 7.9897 | 9.1749 | 105.5951 | 10.5415 | 21.8484
2019-07-19 | 480.9613 | 7.9751 | 8.9395 | 103.3543 | 10.7897 | 22.1694
2019-07-20 | 476.9585 | 8.2434 | 10.035 | 117.698 | 12.1695 | 22.743
2019-07-21 | 472.7871 | 8.5313 | 10.7989 | 127.6864 | 13.3773 | 23.2916
2019-07-22 |  | 8.6236 | 11.1506 | 131.7354 | 12.8599 | 23.2346
2019-07-23 |  | 8.4042 | 10.4123 | 124.6225 | 12.8514 | 23.888
2019-07-24 |  | 8.415 | 10.4751 | 128.5722 | 10.7963 | 25.2192
2019-07-25 | 469.8617 | 8.4536 | 10.432 | 129.825 | 10.2876 | 25.9524
2019-07-26 | 470.7873 | 8.3972 | 10.0103 | 124.8439 | 10.0994 | 26.105
2019-07-27 | 464.6994 | 8.2519 | 9.2881 | 114.9105 | 9.5638 | 25.7147
2019-07-28 | 433.9413 | 7.9583 | 8.2714 | 101.5837 | 8.7479 | 25.3404
2019-07-29 | 462.2296 | 7.7827 | 7.7875 | 96.1209 | 6.6812 | 25.5754
2019-07-30 | 494.8968 | 7.6907 | 7.3569 | 90.4045 | 6.1165 | 25.3874
2019-07-31 | 486.5419 | 7.6054 | 6.7613 | 82.1368 | 8.3815 | 24.8053
2019-08-01 | 500.9607 | 7.6692 | 7.2296 | 86.7217 | 9.4278 | 24.0606
2019-08-02 | 465.1281 | 7.6905 | 7.3377 | 87.8027 | 10.8259 | 23.9531
2019-08-03 | 481.0916 | 7.6568 | 7.3376 | 86.5143 | 9.2053 | 23.2004
2019-08-04 | 483.0532 | 7.7251 | 7.7473 | 91.0468 | 9.0184 | 22.9826
2019-08-05 | 491.2684 | 7.7051 | 7.6358 | 89.5281 | 8.9684 | 22.9052
2019-08-06 | 485.6505 | 7.7311 | 7.7587 | 91.8142 | 7.6662 | 23.3431
2019-08-07 | 487.2832 | 7.6791 | 7.4399 | 87.2551 | 8.0474 | 22.9213
2019-08-08 | 482.9428 | 7.6548 | 7.3026 | 85.4383 | 10.2988 | 22.7491
2019-08-09 | 469.6958 | 7.7354 | 7.6612 | 91.1948 | 9.969 | 23.6593
2019-08-10 | 478.3936 | 7.6084 | 7.0942 | 84.3191 | 9.0217 | 23.6419
2019-08-11 | 468.8239 | 7.682 | 7.484 | 88.3954 | 9.0568 | 23.2336
2019-08-12 | 482.537 | 7.6097 | 7.2151 | 84.2908 | 8.6835 | 22.7431
2019-08-13 | 472.2982 | 7.6733 | 7.504 | 86.7605 | 8.1316 | 22.1699
2019-08-14 | 480.5042 | 7.7731 | 7.9027 | 90.4902 | 8.3015 | 21.6627
2019-08-15 | 478.0214 | 7.7627 | 7.8386 | 88.746 | 8.111 | 21.1069
2019-08-16 | 479.134 | 7.7715 | 7.9016 | 89.2603 | 7.7284 | 20.9691
2019-08-17 | 478.8925 | 7.7263 | 7.7686 | 87.3365 | 6.6155 | 20.7492
2019-08-18 | 479.494 | 7.7404 | 7.7761 | 88.7543 | 6.3744 | 21.473
2019-08-19 | 486.8197 | 7.664 | 7.4236 | 85.6532 | 7.7168 | 22.043
2019-08-20 | 477.8005 | 7.687 | 7.6145 | 87.7743 | 5.8417 | 22.0057
2019-08-21 | 488.3604 | 7.7293 | 7.9563 | 90.8581 | 6.5934 | 21.5086
2019-08-22 | 470.6026 | 7.7253 | 7.9024 | 90.8143 | 8.3355 | 21.8538
2019-08-23 | 455.9713 | 7.7153 | 7.8967 | 91.4143 | 8.951 | 22.2212
2019-08-24 | 462.0553 | 7.7403 | 7.9804 | 92.9474 | 7.5369 | 22.5393
2019-08-25 | 474.898 | 7.7684 | 7.974 | 94.6598 | 6.6727 | 23.513
2019-08-26 | 477.8281 | 7.7292 | 7.7996 | 93.2375 | 5.8291 | 23.9015
2019-08-27 | 477.3068 | 7.7257 | 7.7129 | 92.6146 | 6.1855 | 24.1414
2019-08-28 | 492.8052 | 7.8075 | 7.8631 | 94.9438 | 5.7692 | 24.4345
2019-08-29 | 489.0977 | 7.7953 | 7.7291 | 93.1713 | 6.7056 | 24.3511
2019-08-30 | 478.9081 | 7.7568 | 7.6998 | 92.5747 | 6.4195 | 24.1935
2019-08-31 | 473.2463 | 7.7327 | 7.6611 | 92.5014 | 6.3717 | 24.4053
2019-09-01 | 469.4535 | 7.7039 | 7.342 | 88.8191 | 6.0639 | 24.5402
2019-09-02 | 469.7852 | 7.6494 | 7.1039 | 82.5434 | 9.2398 | 22.4531
2019-09-03 | 476.1836 | 7.7324 | 7.6613 | 86.9105 | 12.3458 | 21.1764
2019-09-04 | 486.6414 | 7.8017 | 7.9613 | 90.8577 | 9.5787 | 21.4795
2019-09-05 | 482.0979 | 7.7877 | 7.7917 | 88.6988 | 8.1186 | 21.3913
2019-09-06 | 479.4915 | 7.8335 | 8.3398 | 93.0349 | 7.1006 | 20.34
2019-09-07 | 484.8441 | 7.7654 | 8.0329 | 88.7285 | 6.963 | 19.879
2019-09-08 | 481.8115 | 7.8197 | 8.3348 | 91.5419 | 7.0148 | 19.5584
2019-09-09 | 484.0798 | 7.6994 | 7.753 | 83.4578 | 7.6318 | 18.6031
2019-09-10 | 472.3105 | 7.6486 | 7.5824 | 80.2294 | 12.9246 | 17.7595
2019-09-11 | 478.706 | 7.6649 | 7.7876 | 83.8777 | 10.8201 | 18.5977
2019-09-12 | 460.4315 | 7.683 | 8.0399 | 86.9653 | 9.2205 | 18.8416
2019-09-13 | 454.545 | 7.6737 | 7.9982 | 86.5607 | 8.944 | 18.8653
2019-09-14 | 464.9961 | 7.7113 | 8.2698 | 89.6644 | 8.9426 | 18.9398
2019-09-15 | 476.9877 | 7.7706 | 8.5327 | 92.4479 | 8.1985 | 18.904
2019-09-16 | 490.8547 | 7.7354 | 8.2933 | 88.7321 | 6.5446 | 18.3196
2019-09-17 | 498.973 | 7.7778 | 8.531 | 89.5276 | 6.8225 | 17.3905
2019-09-18 | 504.4654 | 7.8683 | 9.1305 | 92.5912 | 6.102 | 15.7722
2019-09-19 | 494.4735 | 7.845 | 9.3035 | 93.8898 | 5.5975 | 15.5445
2019-09-20 | 486.0624 | 7.8691 | 9.6151 | 96.9033 | 5.3905 | 15.4788
2019-09-21 | 499.7053 | 7.7814 | 9.2944 | 94.1039 | 7.0428 | 15.6951
2019-09-22 | 504.3185 | 7.8299 | 9.3872 | 95.9518 | 7.2224 | 16.1204
2019-09-23 | 505.1919 | 7.8869 | 9.583 | 98.004 | 5.6999 | 16.1457
2019-09-24 | 511.8164 | 7.8424 | 9.331 | 96.3236 | 4.4691 | 16.5982
2019-09-25 | 522.8461 | 7.8075 | 9.0617 | 93.2934 | 4.7207 | 16.4801
2019-09-26 | 512.3919 | 7.8142 | 8.9513 | 91.9234 | 6.1734 | 16.3541
2019-09-27 | 500.2715 | 7.7144 | 8.3841 | 86.9642 | 7.4696 | 16.8386
2019-09-28 | 499.7321 | 7.7725 | 8.7459 | 90.5501 | 7.0655 | 16.7206
2019-09-29 | 506.6087 | 7.7717 | 8.7253 | 89.8114 | 6.9154 | 16.4746
2019-09-30 | 493.0688 | 7.8383 | 8.8592 | 90.8587 | 5.9955 | 16.3132
2019-10-01 | 483.7854 | 7.864 | 9.0827 | 92.8691 | 6.2823 | 16.1487
2019-10-02 | 476.6181 | 7.714 | 8.433 | 85.9113 | 7.6777 | 15.9978
2019-10-03 | 468.9269 | 7.7234 | 8.6472 | 85.9391 | 8.7078 | 14.8604
2019-10-04 | 466.0827 | 7.705 | 8.6677 | 85.788 | 8.2866 | 14.6708
2019-10-05 | 462.0978 | 7.6474 | 8.4488 | 82.78 | 9.1717 | 14.2154
2019-10-06 | 439.6416 | 7.6494 | 8.6851 | 83.9151 | 10.7644 | 13.5884
2019-10-07 | 439.912 | 7.708 | 9.1048 | 87.2096 | 9.389 | 13.1963
2019-10-08 | 424.0371 | 7.6945 | 9.0704 | 86.3104 | 9.7204 | 12.9152
2019-10-09 | 417.2723 | 7.6357 | 9.0165 | 86.3776 | 10.7822 | 13.2109
2019-10-10 | 418.0751 | 7.6235 | 8.8824 | 85.1034 | 10.264 | 13.2166
2019-10-11 | 420.8133 | 7.6417 | 8.975 | 85.6735 | 10.6245 | 13.0515
2019-10-12 | 414.0777 | 7.6203 | 8.8539 | 85.4665 | 10.766 | 13.5478
2019-10-13 | 408.1524 | 7.6256 | 8.8968 | 87.2434 | 10.9439 | 14.249
2019-10-14 | 425.9854 | 7.6481 | 8.9585 | 88.4691 | 9.5764 | 14.5686
2019-10-15 | 424.1629 | 7.6767 | 8.9918 | 88.887 | 8.1678 | 14.6147
2019-10-16 | 422.7078 | 7.6736 | 8.9402 | 87.8243 | 9.1864 | 14.3346
2019-10-17 | 417.6298 | 7.6526 | 8.8567 | 86.7071 | 8.3567 | 14.1783
2019-10-18 | 415.6646 | 7.6642 | 8.9307 | 87.6206 | 8.2855 | 14.2761
2019-10-19 | 416.1563 | 7.6506 | 8.7742 | 85.6456 | 9.1107 | 14.0477
2019-10-20 | 412.9253 | 7.6786 | 8.9008 | 87.1526 | 7.7703 | 14.1813
2019-10-21 | 409.53 | 7.6713 | 8.8479 | 86.6104 | 7.5997 | 14.1731
2019-10-22 | 423.8806 | 7.6806 | 8.9407 | 87.6029 | 7.0836 | 14.2126
2019-10-23 | 420.3211 | 7.69 | 9.0637 | 88.8389 | 6.9955 | 14.2284
2019-10-24 | 415.0176 | 7.677 | 8.9937 | 87.8559 | 8.222 | 14.0804
2019-10-25 | 413.4708 | 7.7024 | 9.0965 | 89.0747 | 6.2418 | 14.186
2019-10-26 | 408.083 | 7.7191 | 9.1469 | 89.4804 | 6.8212 | 14.1422
2019-10-27 | 410.7856 | 7.7043 | 9.0929 | 88.0739 | 5.5663 | 13.7049
2019-10-28 | 415.6536 | 7.72 | 9.2154 | 87.3527 | 6.1913 | 12.7465
2019-10-29 | 422.3218 | 7.702 | 9.2592 | 86.852 | 7.2437 | 12.2876
2019-10-30 | 409.987 | 7.6829 | 9.2665 | 86.0353 | 7.6579 | 11.843
2019-10-31 | 405.1928 | 7.7116 | 9.7099 | 88.2677 | 6.5896 | 10.9386
2019-11-01 | 406.2394 | 7.7334 | 10.1031 | 89.7919 | 6.4421 | 9.9792
2019-11-02 | 417.8361 | 7.7152 | 10.198 | 90.8138 | 5.3054 | 10.0572
2019-11-03 | 434.6746 | 7.7119 | 9.9794 | 89.6925 | 5.1358 | 10.4511
2019-11-04 | 441.9694 | 7.725 | 9.9131 | 89.8948 | 5.1914 | 10.8236
2019-11-05 | 432.2541 | 7.756 | 9.9376 | 89.7817 | 4.7587 | 10.6707
2019-11-06 | 444.3807 | 7.78 | 10.0797 | 90.1334 | 4.692 | 10.2339
2019-11-07 | 445.102 | 7.784 | 10.1754 | 90.847 | 4.4525 | 10.1676
2019-11-08 | 454.7409 | 7.757 | 10.1457 | 90.2332 | 4.3121 | 10.0074
2019-11-09 | 467.2362 | 7.7337 | 9.99 | 88.4678 | 3.5307 | 9.8282
2019-11-10 | 486.858 | 7.7583 | 10.1963 | 89.118 | 3.7494 | 9.2769
2019-11-11 | 494.1172 | 7.7834 | 10.3641 | 89.0615 | 4.2559 | 8.5801
2019-11-12 | 504.7782 | 7.8075 | 10.5283 | 89.6 | 4.7412 | 8.1787
2019-11-13 | 506.5211 | 7.7606 | 10.3998 | 88.6412 | 4.7233 | 8.244
2019-11-14 | 509.3061 | 7.7469 | 10.4059 | 88.3532 | 6.1887 | 8.0841
2019-11-15 | 505.3541 | 7.7703 | 10.5432 | 89.4016 | 6.171 | 8.0272
2019-11-16 | 506.1829 | 7.785 | 10.4994 | 89.9916 | 5.233 | 8.4696
2019-11-17 | 505.6713 | 7.7649 | 10.4395 | 89.1841 | 5.0763 | 8.3354
2019-11-18 | 509.6447 | 7.7486 | 10.3079 | 88.9651 | 5.0403 | 8.7571
2019-11-19 | 520.0464 | 7.7604 | 10.3907 | 88.9142 | 6.1527 | 8.4017
2019-11-20 | 533.468 | 7.7424 | 10.2898 | 87.5791 | 6.6739 | 8.1829
2019-11-21 | 521.8528 | 7.7594 | 10.2753 | 88.3999 | 4.472 | 8.6232
2019-11-22 | 518.2459 | 7.785 | 10.4097 | 90.0562 | 4.3794 | 8.8537
2019-11-23 | 521.0666 | 7.8092 | 10.4719 | 89.9625 | 3.8434 | 8.5636
2019-11-24 | 519.1802 | 7.8313 | 10.5926 | 90.3586 | 3.7994 | 8.2729
2019-11-25 | 518.8031 | 7.8361 | 10.7218 | 90.9289 | 3.5007 | 8.0366
2019-11-26 | 528.8776 | 7.8184 | 10.5987 | 90.1902 | 3.9635 | 8.1752
2019-11-27 | 531.8549 | 7.7935 | 10.4482 | 88.6705 | 3.6167 | 8.0658
2019-11-28 | 534.2803 | 7.8081 | 10.6023 | 90.0435 | 3.7104 | 8.0918
2019-11-29 | 530.4173 | 7.8608 | 10.695 | 91.1395 | 3.7509 | 8.2354
2019-11-30 | 529.531 | 7.867 | 11.0665 | 91.9864 | 3.2459 | 7.222
2019-12-01 | 530.7927 | 7.85 | 11.1518 | 92.1331 | 3.4685 | 6.976
2019-12-02 | 526.2249 | 7.8573 | 11.2326 | 92.1678 | 3.5018 | 6.7007
2019-12-03 | 524.702 | 7.8771 | 11.4837 | 93.5694 | 3.2906 | 6.4179
2019-12-04 | 527.4404 | 7.8538 | 11.6668 | 94.8662 | 3.0327 | 6.3365
2019-12-05 | 533.5225 | 7.853 | 11.9186 | 94.6832 | 3.126 | 5.4183
2019-12-06 | 534.9152 | 7.8945 | 12.3614 | 95.8853 | 2.8127 | 4.4745
2019-12-07 | 534.0199 | 7.8978 | 12.1417 | 96.303 | 2.7275 | 5.3474
2019-12-08 | 527.7923 | 7.8602 | 11.612 | 94.0553 | 3.0744 | 6.1835
2019-12-09 | 530.1107 | 7.8446 | 11.4558 | 93.9837 | 2.8687 | 6.6913
2019-12-10 | 531.2109 | 7.8008 | 11.4297 | 93.1272 | 4.164 | 6.4185
2019-12-11 | 527.7699 | 7.7718 | 11.7457 | 93.6951 | 3.8548 | 5.5776
2019-12-12 | 524.9353 | 7.7819 | 11.7775 | 93.2385 | 3.4618 | 5.2754
2019-12-13 | 520.6766 | 7.7775 | 11.7775 | 92.1381 | 2.9996 | 4.8108
2019-12-14 | 522.7512 | 7.7833 | 11.6029 | 91.6251 | 3.0667 | 5.1753
2019-12-15 | 522.3864 | 7.795 | 11.5621 | 92.1033 | 3.5108 | 5.5183
2019-12-16 | 531.9312 | 7.7554 | 11.6181 | 92.8249 | 3.252 | 5.6372
2019-12-17 | 524.0906 | 7.7904 | 11.7113 | 93.5079 | 4.7013 | 5.6111
2019-12-18 | 506.4744 | 7.7888 | 11.8073 | 94.3576 | 4.073 | 5.6472
2019-12-19 | 500.2899 | 7.7637 | 11.837 | 94.3306 | 4.0952 | 5.5349
2019-12-20 | 500.2023 | 7.7766 | 11.6652 | 93.6933 | 3.9835 | 5.8452
2019-12-21 | 504.0074 | 7.7716 | 11.494 | 93.2281 | 3.7079 | 6.2369
2019-12-22 | 497.836 | 7.7828 | 11.5114 | 91.8384 | 4.1758 | 5.5808
2019-12-23 | 500.7126 | 7.7895 | 11.3756 | 91.9168 | 4.2544 | 6.084
2019-12-24 | 495.1842 | 7.807 | 11.3708 | 92.6406 | 4.9035 | 6.4147
2019-12-25 | 498.278 | 7.7965 | 11.2892 | 92.2688 | 4.7171 | 6.5427
2019-12-26 | 497.8057 | 7.7866 | 11.4133 | 92.4729 | 5.1433 | 6.1947
2019-12-27 | 492.3849 | 7.7805 | 11.5168 | 92.4838 | 5.0134 | 5.8409
2019-12-28 | 488.7601 | 7.8151 | 11.8704 | 94.2579 | 4.8818 | 5.3964
2019-12-29 | 491.6195 | 7.8371 | 12.1958 | 95.2894 | 4.816 | 4.7604
2019-12-30 | 490.8112 | 7.8313 | 12.316 | 95.5298 | 4.1884 | 4.4742
2019-12-31 | 490.9034 | 7.8598 | 12.4808 | 96.3771 | 3.9339 | 4.3