## Sheet
| Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren
| Globalstrahlung [J/cm² min] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Lufttemperatur [°C] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C] | Windgeschwindigkeit [km/h] | Windrichtung [°Nord]
2021-01-01 | 0.14511 | 504.1736 | 2.0805 | 7.9051 | 12.1201 | 92.8124 | 4.0082 | 3.9978 | 2.4485 | 192.0627
2021-01-02 | 0.19435 | 507.0139 | 1.3522 | 7.8669 | 12.1644 | 93.4309 | 3.2158 | 4.1114 | 2.7985 | 146.0477
2021-01-03 | 0.06409 | 513.5486 | 1.0421 | 7.8791 | 12.2551 | 93.7802 | 3.0563 | 3.9708 | 3.5135 | 92.3083
2021-01-04 | 0.06066 | 521.4653 | 0.72381 | 7.8632 | 12.219 | 93.3379 | 3.2047 | 3.9027 | 3.5824 | 115.7433
2021-01-05 | 0.065069 | 518.7014 | 0.65792 | 7.8769 | 12.2096 | 93.3377 | 3.5165 | 3.9321 | 4.3686 | 160.7343
2021-01-06 | 0.07542 | 505.379 | 1.2139 | 7.899 | 12.2119 | 93.2047 | 4.1907 | 3.8666 | 1.0849 | 212.0127
2021-01-07 | 0.13404 | 494.4722 | 1.2382 | 7.9163 | 12.2472 | 93.3633 | 4.5334 | 3.8229 | 2.31 | 178.9988
2021-01-08 | 0.12753 | 492.4375 | 1.0458 | 7.9148 | 12.262 | 93.666 | 4.927 | 3.902 | 1.553 | 185.5106
2021-01-09 | 0.078042 | 495.3056 | 0.45871 | 7.8903 | 12.3253 | 93.8893 | 4.6545 | 3.7942 | 0.66027 | 189.7459
2021-01-10 | 0.1778 | 504.7083 | -0.48975 | 7.8897 | 12.5445 | 95.0759 | 4.1483 | 3.5971 | 1.5583 | 191.8686
2021-01-11 | 0.34 | 499.7569 | -0.68284 | 7.9124 | 12.8132 | 95.6951 | 4.3082 | 3.0295 | 4.9145 | 169.5208
2021-01-12 | 0.12259 | 506.9722 | 1.5892 | 7.9171 | 12.7838 | 95.3953 | 4.2709 | 2.997 | 5.3962 | 171.0016
2021-01-13 | 0.13215 | 520.1221 | 1.6526 | 7.9575 | 12.6972 | 94.6301 | 4.8945 | 2.9452 | 3.5568 | 187.8963
2021-01-14 | 0.15617 | 524.4375 | 0.54181 | 8.0175 | 12.804 | 94.9949 | 4.7956 | 2.7703 | 2.5136 | 252.8149
2021-01-15 | 0.12285 | 522.6111 | -0.19574 | 8.0014 | 12.9115 | 95.7876 | 4.5281 | 2.7686 | 2.6458 | 280.8696
2021-01-16 | 0.19464 | 520.5972 | -2.8887 | 8.0246 | 13.1217 | 96.4156 | 4.4311 | 2.404 | 1.6995 | 216.523
2021-01-17 | 0.36612 | 524.1667 | -4.3633 | 8.0371 | 13.2812 | 96.8813 | 5.1629 | 2.1255 | 2.263 | 224.5398
2021-01-18 | 0.17951 | 526.8889 | -0.62287 | 8.0068 | 13.2639 | 96.5802 | 4.0104 | 2.0524 | 2.9322 | 177.8438
2021-01-19 | 0.15472 | 543.2431 | 3.3317 | 8.01 | 13.2692 | 97.3862 | 4.0912 | 2.3612 | 6.111 | 165.059
2021-01-20 | 0.23307 | 549.24 | 6.4447 | 7.9832 | 13.1404 | 97.904 | 4.7162 | 2.9323 | 4.7612 | 177.1664
2021-01-21 | 0.3831 | 562.8819 | 7.8324 | 7.948 | 12.9584 | 97.2855 | 5.9108 | 3.2268 | 8.7797 | 168.9706
2021-01-22 | 0.20257 | 553.9861 | 7.3186 | 7.9737 | 12.8325 | 97.0502 | 6.9639 | 3.5113 | 6.1109 | 186.5819
2021-01-23 | 0.1294 | 540.1319 | 1.7038 | 7.9307 | 12.5971 | 95.2202 | 8.4816 | 3.4908 | 3.0826 | 192.0972
2021-01-24 | 0.12598 | 546.7569 | 0.43551 | 7.8883 | 12.4574 | 93.4435 | 10.5616 | 3.1977 | 2.2591 | 161.0018
2021-01-25 | 0.37315 | 540.7153 | 0.72537 | 7.914 | 12.4975 | 94.6053 | 11.9264 | 3.549 | 1.4726 | 196.0549
2021-01-26 | 0.13344 | 536.5972 | 0.13833 | 7.9371 | 12.5826 | 94.7076 | 11.4161 | 3.329 | 2.3661 | 191.5663
2021-01-27 | 0.34729 | 557.2462 | 1.3409 | 7.9407 | 12.8707 | 96.307 | 11.4326 | 3.1009 | 3.2357 | 178.4214
2021-01-28 | 0.10183 | 558.8056 | 2.5542 | 7.8884 | 12.678 | 95.6843 | 9.643 | 3.4353 | 2.6979 | 183.474
2021-01-29 | 0.12265 | 565.7014 | 0.20042 | 7.8668 | 12.5086 | 94.4064 | 9.6687 | 3.4336 | 3.9608 | 133.927
2021-01-30 | 0.13446 | 596.5417 | -0.2644 | 7.8484 | 12.4917 | 93.6339 | 38.8828 | 3.1734 | 2.448 | 217.3227
2021-01-31 | 0.63617 | 568.6875 | -4.4254 | 7.8697 | 12.7371 | 94.3652 | 18.8603 | 2.7306 | 3.4842 | 189.1054
2021-02-01 | 0.44543 | 530.3643 | -0.7256 | 7.8602 | 12.958 | 95.2823 | 27.6775 | 2.4394 | 8.6768 | 128.7179
2021-02-02 | 0.17226 | 519.1667 | 3.8259 | 7.8423 | 12.9651 | 96.7762 | 29.2414 | 3.0078 | 2.3817 | 187.3174
2021-02-03 | 0.18306 | 515.8425 | 9.1966 | 7.8591 | 12.8215 | 96.8795 | 33.222 | 3.4782 | 4.2226 | 179.1467
2021-02-04 | 0.19403 | 512.4583 | 6.2733 | 7.7967 | 12.684 | 97.1548 | 59.2657 | 4.0057 | 2.4241 | 186.8593
2021-02-05 | 0.22558 | 464.0278 | 2.8426 | 7.7345 | 12.689 | 96.6745 | 109.0207 | 3.8025 | 6.3627 | 70.0946
2021-02-06 | 0.16122 | 466.0347 | 0.060229 | 7.7566 | 12.6082 | 96.5408 | 152.0954 | 3.9938 | 11.7799 | 64.2481
2021-02-07 | 0.20667 | 457.2569 | -5.4422 | 7.8011 | 12.8551 | 96.7912 | 129.4477 | 3.3458 | 16.4123 | 71.0573
2021-02-08 | 0.14053 | 439.25 | -8.4433 | 7.8117 | 13.1249 | 96.9582 | 112.296 | 2.6133 | 7.6709 | 89.043
2021-02-09 | 0.14868 | 433.8586 | -11.84 | 7.8052 | 13.4957 | 98.0867 | 73.8234 | 1.9803 | 2.1239 | 250.91
2021-02-10 | 0.21668 | 436.8056 | -13.292 | 7.7888 | 13.7757 | 98.8314 | 48.4371 | 1.4613 | 2.6221 | 230.3235
2021-02-11 | 0.17694 | 432.5417 | -6.1091 | 7.7906 | 13.9974 | 99.9334 | 38.3729 | 1.2746 | 1.6091 | 235.6723
2021-02-12 | 0.14812 | 427.25 | -7.4293 | 7.7975 | 14.2415 | 101.5344 | 29.3091 | 1.2205 | 2.4186 | 234.3254
2021-02-13 | 0.21734 | 425.7133 | -9.7561 | 7.7931 | 14.3593 | 101.7249 | 23.2891 | 0.98515 | 2.0014 | 216.6596
2021-02-14 | 0.56095 | 425.8056 | -9.4938 | 7.8059 | 14.3219 | 101.6956 | 18.7708 | 1.0722 | 2.7376 | 220.6338
2021-02-15 | 0.63282 | 428.6875 | -6.625 | 7.8051 | 14.3179 | 101.4133 | 16.7925 | 0.97836 | 5.9746 | 158.5864
2021-02-16 | 0.36418 | 441.9653 | 1.9167 | 7.823 | 14.2373 | 100.9942 | 15.6073 | 1.0339 | 3.8551 | 169.8997
2021-02-17 | 0.31516 | 466.7344 | 4.2641 | 7.7862 | 13.8896 | 100.4094 | 15.5962 | 1.7713 | 2.144 | 194.4598
2021-02-18 | 0.67794 | 475.4028 | 6.6512 | 7.759 | 13.6254 | 100.4158 | 22.7796 | 2.523 | 5.2283 | 178.7451
2021-02-19 | 0.73372 | 462.8681 | 6.2211 | 7.7639 | 13.2322 | 100.0191 | 16.7762 | 3.4945 | 2.9208 | 200.4355
2021-02-20 | 0.73402 | 478.7847 | 6.1978 | 7.76 | 13.2305 | 100.1338 | 19.5581 | 3.541 | 5.1375 | 184.2934
2021-02-21 | 0.79452 | 470.6667 | 5.5496 | 7.778 | 13.2411 | 100.4536 | 27.0518 | 3.6344 | 11.2942 | 132.1651
2021-02-22 | 0.82983 | 465.4653 | 5.7927 | 7.779 | 13.2384 | 100.6029 | 32.4053 | 3.7009 | 4.1894 | 169.197
2021-02-23 | 0.69511 | 458.5417 | 7.5466 | 7.7825 | 13.2446 | 101.2405 | 29.2685 | 3.9267 | 3.4573 | 186.0791
2021-02-24 | 0.71595 |  | 9.5502 |  |  |  | 24.4204 |  | 3.2016 | 176.7003
2021-02-25 | 0.77644 | 460.3472 | 10.2297 | 7.766 | 13.0496 | 101.4133 | 22.148 | 4.5644 | 3.0317 | 191.147
2021-02-26 | 0.15323 | 457.3681 | 4.9742 | 7.7662 | 12.9362 | 100.5978 | 20.9394 | 4.5929 | 1.9202 | 223.1138
2021-02-27 | 0.24003 | 449.6111 | 3.7849 | 7.767 | 12.8628 | 100.2036 | 19.8753 | 4.6645 | 1.441 | 239.3448
2021-02-28 | 0.89763 | 447.4167 | 4.9157 | 7.7875 | 12.7725 | 100.6559 | 19.029 | 5.0909 | 2.2545 | 238.2297
2021-03-01 | 0.28683 | 453.3819 | 1.5019 | 7.8063 | 12.6788 | 100.5695 | 17.0317 | 5.3414 | 2.4699 | 179.0686
2021-03-02 | 0.71275 | 454.8944 | 2.2612 | 7.8146 | 12.6436 | 100.5751 | 16.0452 | 5.4527 | 2.1596 | 195.8762
2021-03-03 | 0.83421 | 448.0397 | 5.9408 | 7.8174 | 12.5618 | 99.6088 | 15.382 | 5.3212 | 3.1076 | 181.6218
2021-03-04 | 0.30941 | 448.1111 | 5.0425 | 7.8147 | 12.5909 | 98.973 | 13.7577 | 4.985 | 2.3754 | 234.7879
2021-03-05 | 0.69528 | 441.7153 | 1.777 | 7.8128 | 12.5173 | 98.6351 | 12.6765 | 5.0785 | 4.4391 | 217.7703
2021-03-06 | 0.9794 | 444.2361 | 1.7986 | 7.8429 | 12.6438 | 98.9099 | 13.904 | 4.8092 | 1.9818 | 230.9315
2021-03-07 | 0.53087 | 447.1197 | 2.6611 | 7.858 | 12.6363 | 99.1278 | 13.0224 | 4.9068 | 2.3419 | 212.1474
2021-03-08 | 0.83179 | 465.2014 | 1.6879 | 7.8672 | 12.6145 | 98.9361 | 13.1218 | 4.9114 | 2.7394 | 199.2093
2021-03-09 | 0.88145 | 468.1736 | 1.1731 | 7.9085 | 12.7802 | 99.9513 | 11.8498 | 4.8015 | 3.5933 | 166.8914
2021-03-10 | 0.90035 | 468.6719 | 2.9265 | 7.9051 | 12.9013 | 101.0603 | 12.1211 | 4.8792 | 3.516 | 188.7794
2021-03-11 | 0.35577 | 471.1042 | 7.897 | 7.8636 | 12.726 | 99.9956 | 11.1464 | 4.968 | 8.2138 | 164.9816
2021-03-12 | 0.69862 | 480.4722 | 7.564 | 7.9037 | 12.7219 | 100.2891 | 10.6974 | 5.0882 | 5.2563 | 181.3517
2021-03-13 | 0.47189 | 480.2361 | 7.4713 | 7.9265 | 12.7423 | 100.4283 | 10.1639 | 5.0816 | 8.6084 | 166.0157
2021-03-14 | 0.45132 | 479.4306 | 5.3423 | 7.9585 | 12.692 | 100.1111 | 11.8172 | 5.1126 | 3.8791 | 187.7514
2021-03-15 | 0.43745 | 481.3819 | 4.3852 | 7.9741 | 12.7051 | 100.6157 | 9.4912 | 5.2684 | 2.6077 | 183.7291
2021-03-16 | 0.50144 | 480.8571 | 4.4857 | 7.9795 | 12.6352 | 100.4569 | 10.3366 | 5.424 | 3.1421 | 259.3048
2021-03-17 | 0.3203 | 462.5764 | 2.609 | 8.0104 | 12.7786 | 101.4182 | 10.4735 | 5.3578 | 2.2449 | 239.6121
2021-03-18 | 0.74652 | 467.1111 | 1.9976 | 8.0686 | 13.0546 | 103.7106 | 9.2884 | 5.3859 | 1.9148 | 220.315
2021-03-19 | 0.5498 | 477.9167 | 1.1036 | 8.1473 | 13.222 | 105.5787 | 9.4084 | 5.5959 | 5.2305 | 197.6576
2021-03-20 | 0.82851 | 482.1389 | -0.34513 | 8.2638 | 13.6875 | 108.0706 | 8.4829 | 5.1503 | 2.6861 | 212.8156
2021-03-21 | 0.30795 | 482.4155 | 3.8842 | 8.2568 | 13.4924 | 106.5885 | 8.6211 | 5.1729 | 3.5254 | 214.4263
2021-03-22 | 0.91112 | 487.8403 | 4.2899 | 8.2904 | 13.527 | 107.5612 | 10.2456 | 5.4114 | 2.2788 | 239.6435
2021-03-23 | 0.42677 | 484.1181 | 5.4487 | 8.3909 | 13.6815 | 109.7637 | 7.6545 | 5.7816 | 1.4025 | 219.2649
2021-03-24 | 0.97915 | 487.856 | 7.5001 | 8.3858 | 13.7691 | 111.607 | 8.1572 | 6.1686 | 2.1175 | 205.6237
2021-03-25 | 1.1419 | 489.2778 | 8.8705 | 8.4858 | 13.9529 | 114.842 | 8.8379 | 6.7881 | 2.73 | 198.8712
2021-03-26 | 1.1822 | 485.4931 | 9.6738 | 8.5889 | 14.2243 | 118.7927 | 7.9076 | 7.3862 | 2.5913 | 205.4895
2021-03-27 | 0.70787 | 487.7778 | 6.4619 | 8.6117 | 13.8954 | 116.0965 | 8.9657 | 7.4166 | 3.1529 | 189.4932
2021-03-28 | 1.0584 | 487.5556 | 7.5078 | 8.6968 | 14.2475 | 118.9964 | 8.9154 | 7.3921 | 3.0571 | 199.6271
2021-03-29 | 0.85535 | 483.5208 | 12.5811 | 8.7473 | 14.257 | 121.0082 | 7.7961 | 8.0655 | 3.116 | 203.3327
2021-03-30 | 1.396 | 475.3566 | 13.4337 | 8.7951 | 14.4096 | 124.414 | 8.0688 | 8.7699 | 2.7946 | 223.3455
2021-03-31 | 1.4339 | 475.75 | 12.624 | 8.8201 | 14.3105 | 125.3108 | 8.9275 | 9.3621 | 2.3518 | 179.029
2021-04-01 | 0.75862 | 469.8056 | 11.9217 | 8.8061 | 13.9256 | 123.2463 | 9.0054 | 9.8158 | 2.6848 | 215.7657
2021-04-02 | 0.61171 | 461.8056 | 6.9155 | 8.7465 | 13.1441 | 115.6529 | 9.1832 | 9.5838 | 2.8777 | 246.7783
2021-04-03 | 0.78826 | 456.6319 | 5.311 | 8.624 | 12.8094 | 111.0906 | 9.268 | 8.9825 | 4.2247 | 274.4489
2021-04-04 | 1.4155 | 455.6181 | 4.3448 | 8.6601 | 13.3593 | 115.6131 | 8.548 | 8.869 | 2.975 | 227.803
2021-04-05 | 0.39208 | 461.9583 | 3.5133 | 8.68 | 12.9952 | 111.8571 | 9.3516 | 8.6756 | 3.7269 | 198.0635
2021-04-06 | 0.9277 | 468.1748 | 1.2395 | 8.6323 | 13.0654 | 109.583 | 9.2795 | 7.58 | 3.0327 | 189.8622
2021-04-07 | 1.0907 | 461.8231 | 3.1209 | 8.6664 | 13.2643 | 111.1069 | 9.1341 | 7.5256 | 3.6885 | 193.1694
2021-04-08 | 1.0598 | 458.7153 | 4.1399 | 8.6644 | 13.4199 | 111.9626 | 9.2033 | 7.3572 | 3.0387 | 197.1651
2021-04-09 | 1.3763 | 458.3403 | 7.1032 | 8.7662 | 13.7919 | 116.6774 | 9.0735 | 7.9065 | 4.9504 | 199.7008
2021-04-10 | 0.60831 | 471.3125 | 6.966 | 8.778 | 13.5303 | 115.1917 | 9.991 | 8.2131 | 3.1386 | 145.4959
2021-04-11 | 1.3085 | 472.6875 | 12.7562 | 8.8162 | 13.7464 | 119.1092 | 9.6039 | 8.8841 | 6.8499 | 172.9241
2021-04-12 | 0.51527 | 474.4028 | 4.021 | 8.888 | 13.3901 | 116.6805 | 12.8412 | 9.1825 | 1.9024 | 229.4534
2021-04-13 | 1.1804 | 473.6111 | 4.4392 | 8.9087 | 13.8547 | 118.4749 | 9.7441 | 8.3864 | 2.355 | 243.0439
2021-04-14 | 1.1832 | 464.6475 | 4.3833 | 9.0246 | 14.349 | 122.9278 | 10.3303 | 8.4585 | 2.9909 | 254.0722
2021-04-15 | 0.7641 | 467.9722 | 3.5479 | 8.9349 | 14.2243 | 120.4703 | 9.842 | 8.0034 | 3.5915 | 252.1884
2021-04-16 | 0.55544 | 468.7778 | 4.6431 | 8.7582 | 13.5483 | 113.4452 | 9.3314 | 7.5135 | 2.0705 | 240.9625
2021-04-17 | 0.54945 | 468.7153 | 6.507 | 8.6969 | 13.454 | 112.8787 | 9.276 | 7.5935 | 2.055 | 217.458
2021-04-18 | 0.39186 | 465.5903 | 6.836 | 8.7133 | 13.4871 | 114.1411 | 9.8033 | 7.9614 | 1.7241 | 218.5867
2021-04-19 | 1.215 | 466.875 | 8.4194 | 8.789 | 13.883 | 119.386 | 11.0289 | 8.5934 | 2.4125 | 191.8809
2021-04-20 | 1.2586 | 450.8571 | 10.8097 | 8.9386 | 14.0534 | 124.0521 | 11.7118 | 9.6673 | 2.5976 | 216.2895
2021-04-21 | 1.6587 | 440.8542 | 12.1878 | 8.9653 | 13.9359 | 125.3809 | 13.2713 | 10.4661 | 2.7002 | 234.336
2021-04-22 | 1.1301 | 457.5347 | 7.2078 | 8.9397 | 13.5184 | 120.7138 | 14.1974 | 10.1982 | 2.8233 | 231.2713
2021-04-23 | 0.97389 | 456.8056 | 6.8917 | 9.0224 | 13.7598 | 121.0869 | 11.9392 | 9.5737 | 2.4031 | 216.4013
2021-04-24 | 1.1213 | 457.1736 | 6.5257 | 9.1138 | 14.425 | 127.79 | 11.65 | 9.842 | 3.0678 | 229.9186
2021-04-25 | 0.91685 | 462.5139 | 4.9989 | 9.1566 | 14.4193 | 127.8936 | 12.5175 | 9.9069 | 2.8018 | 215.0865
2021-04-26 | 1.7588 | 461.8542 | 4.6111 | 9.2377 | 14.5498 | 130.2091 | 14.1897 | 10.2481 | 3.6173 | 195.4021
2021-04-27 | 1.9225 | 459.375 | 6.0312 | 9.3542 | 14.9582 | 136.3776 | 12.6292 | 11.0273 | 7.1945 | 134.4412
2021-04-28 | 1.7382 | 457.8197 | 9.8308 | 9.4208 | 14.7793 | 137.6625 | 13.0392 | 11.9408 | 4.4016 | 162.438
2021-04-29 | 1.0528 | 460.1389 | 12.4598 | 9.3676 | 13.791 | 129.8916 | 14.1103 | 12.4566 | 5.1866 | 172.8731
2021-04-30 | 0.85813 | 461.5278 | 8.8552 | 9.3196 | 13.4743 | 125.793 | 14.4247 | 12.0809 | 2.5745 | 209.0868
2021-05-01 | 1.1132 | 461.2986 | 10.5465 | 9.3296 | 13.4836 | 127.5106 | 16.2312 | 12.6233 | 3.6165 | 107.0302
2021-05-02 | 0.49251 | 473.625 | 7.9911 | 9.1511 | 12.077 | 113.4521 | 15.4588 | 12.3518 | 2.3506 | 215.4476
2021-05-03 | 1.4732 | 462.5278 | 8.3428 | 9.0436 | 11.725 | 108.4296 | 21.3284 | 11.6488 | 2.9399 | 199.4386
2021-05-04 | 0.62214 | 443.6875 | 11.244 | 8.8888 | 11.2536 | 104.7695 | 23.3572 | 11.9601 | 7.7125 | 174.0338
2021-05-05 | 1.2481 | 434.8095 | 8.8731 | 8.4885 | 10.8725 | 100.6623 | 21.5947 | 11.7065 | 4.6007 | 172.7167
2021-05-06 | 1.2574 | 441.0417 | 8.3926 | 8.4063 | 11.4055 | 105.2589 | 15.8801 | 11.5696 | 4.0185 | 180.6553
2021-05-07 | 1.0568 | 453.7917 | 7.2481 | 8.3503 | 11.5587 | 106.064 | 13.8201 | 11.3237 | 2.5486 | 204.6493
2021-05-08 | 1.7152 | 463.4792 | 10.7409 | 8.6447 | 12.6865 | 117.3412 | 13.5009 | 11.6289 | 3.5431 | 190.366
2021-05-09 | 1.9434 | 474.2153 | 18.41 | 8.8556 | 13.715 | 130.9382 | 15.159 | 13.0087 | 8.6813 | 156.2044
2021-05-10 | 1.8767 | 466.7569 | 20.7486 | 9.0223 | 14.3332 | 141.2346 | 13.9474 | 14.4386 | 5.298 | 186.9057
2021-05-11 | 1.8049 | 450.814 | 19.67 | 9.1616 | 14.0112 | 142.8686 | 12.8371 | 16.0231 | 2.7557 | 186.1469
2021-05-12 | 0.28746 | 458.0903 | 13.4434 | 9.0193 | 12.1896 | 124.291 | 13.2489 | 16.07 | 1.5014 | 205.1596
2021-05-13 | 0.26568 | 471.2518 | 10.7123 | 8.7153 | 10.5313 | 104.2954 | 16.7032 | 14.7438 | 1.8105 | 192.6214
2021-05-14 | 0.83437 | 452.5694 | 11.6222 | 8.7535 | 10.6925 | 105.8394 | 21.2921 | 14.7007 | 1.967 | 187.9533
2021-05-15 | 1.5582 | 427.0764 | 13.1371 | 8.2651 | 9.4419 | 93.877 | 39.0412 | 14.9323 | 4.0403 | 185.9539
2021-05-16 | 1.4732 | 399.5486 | 12.9927 | 7.6186 | 8.3162 | 82.324 | 63.4288 | 14.724 | 4.1289 | 184.0506
2021-05-17 | 1.6319 | 365.7292 | 12.7315 | 7.5115 | 8.5111 | 82.908 | 90.9081 | 13.9962 | 3.0174 | 185.2953
2021-05-18 | 1.1596 | 373.3819 | 12.1311 | 7.5285 | 8.9223 | 86.3636 | 62.7984 | 13.7146 | 2.3613 | 193.1903
2021-05-19 | 0.9251 | 384.0424 | 11.0695 | 7.5757 | 9.2973 | 89.5348 | 38.1898 | 13.4839 | 1.817 | 193.0609
2021-05-20 | 1.3013 | 394.9577 | 12.0292 | 7.6224 | 9.6161 | 92.2345 | 30.805 | 13.2891 | 2.4534 | 185.0712
2021-05-21 | 1.4324 | 400.4097 | 14.8973 | 7.6777 | 9.7842 | 94.0568 | 26.7259 | 13.3944 | 6.2033 | 181.9379
2021-05-22 | 1.4473 | 402.8472 | 13.3815 | 7.7142 | 9.8613 | 95.2706 | 24.1271 | 13.6287 | 4.2942 | 171.0106
2021-05-23 | 1.6387 | 404.4306 | 12.6433 | 7.7319 | 9.9945 | 96.3389 | 24.4983 | 13.5174 | 3.699 | 193.3313
2021-05-24 | 1.757 | 402.9653 | 14.2807 | 7.8186 | 10.3318 | 100.1169 | 25.471 | 13.7432 | 9.0889 | 166.2664
2021-05-25 | 1.4752 | 405.5139 | 12.6124 | 7.9615 | 10.6387 | 103.6783 | 18.6486 | 14.0116 | 4.7936 | 158.2571
2021-05-26 | 0.98886 | 405 | 11.9233 | 8.0354 | 10.5979 | 102.4869 | 17.5671 | 13.6659 | 4.7372 | 156.8806
2021-05-27 | 1.0082 | 410.4931 | 11.0209 | 8.1243 | 10.7483 | 103.5013 | 16.4672 | 13.4662 | 3.7576 | 158.1527
2021-05-28 | 1.1681 | 413.0486 | 12.0618 | 8.1261 | 10.8439 | 104.6014 | 16.2769 | 13.5328 | 2.3586 | 172.6807
2021-05-29 | 1.1529 | 413.2083 | 11.0678 | 8.151 | 10.9779 | 105.8299 | 17.2984 | 13.5003 | 2.7539 | 222.9784
2021-05-30 | 2.1243 | 407.4444 | 11.7822 | 8.3216 | 11.5069 | 112.0105 | 17.0959 | 13.9264 | 4.9766 | 158.4594
2021-05-31 | 2.1956 | 401.6042 | 13.5064 | 8.4286 | 11.8351 | 116.3071 | 16.0652 | 14.3498 | 3.2804 | 170.7921
2021-06-01 | 1.8953 | 401.2143 | 15.0683 | 8.6989 | 12.4053 | 124.6064 | 15.0569 | 15.1512 | 3.1053 | 186.274
2021-06-02 | 1.7511 | 403.6587 | 17.5066 | 8.8862 | 12.7502 | 130.6395 | 15.3105 | 16.0274 | 5.1588 | 140.237
2021-06-03 | 1.9062 | 416.7569 | 19.176 | 8.9866 | 12.8542 | 133.4211 | 19.1229 | 16.8474 | 3.9783 | 158.5495
2021-06-04 | 0.89692 | 417.7431 | 19.451 | 9.0433 | 12.4038 | 129.7325 | 24.4658 | 17.2438 | 3.6089 | 168.0968
2021-06-05 | 1.5194 | 398.25 | 20.413 | 9.0993 | 12.4126 | 132.4135 | 24.3517 | 18.1657 | 2.5806 | 153.8226
2021-06-06 | 1.9078 |  | 20.9703 | 9.111 | 12.3475 | 135.6583 | 25.3088 | 19.5999 | 2.7609 | 162.6323
2021-06-07 | 1.8651 |  | 21.167 | 9.1183 | 12.3231 | 137.4525 | 22.1575 | 20.3757 | 1.6585 | 175.7667
2021-06-08 | 1.7896 |  | 19.9034 | 9.2079 | 12.5672 | 142.7258 | 17.1872 | 21.048 | 2.7098 | 174.3486
2021-06-09 | 1.8835 |  | 19.8283 | 9.2881 | 13.0896 | 150.6164 | 16.0929 | 21.6248 | 2.6859 | 190.6576
2021-06-10 | 1.2874 | 458.2361 | 18.8315 | 9.2897 | 12.6903 | 144.7656 | 16.1127 | 21.558 | 2.4162 | 179.2665
2021-06-11 | 2.0211 | 454.7292 | 21.2257 | 9.238 | 12.5376 | 143.2052 | 17.1619 | 21.5394 | 2.5494 | 193.3476
2021-06-12 | 1.1642 | 450.3542 | 19.6094 | 9.1293 | 11.4596 | 131.5139 | 16.5181 | 21.8484 | 2.3406 | 170.1421
2021-06-13 | 1.0673 | 462.3611 | 14.2303 | 8.9126 | 9.6735 | 106.2513 | 18.4217 | 19.6852 | 2.3203 | 176.2532
2021-06-14 | 2.2377 | 474.8346 | 17.6423 | 8.8343 | 9.0523 | 99.818 | 15.0408 | 19.7584 | 2.9737 | 184.6039
2021-06-15 | 1.8248 | 476.0902 | 20.6838 | 8.9278 | 11.0693 | 125.9305 | 14.6653 | 21.33 | 2.9135 | 196.533
2021-06-16 | 1.8996 | 487.5 | 21.8246 | 9.0098 | 11.7389 | 135.3895 | 14.8282 | 22.0453 | 4.9536 | 127.7813
2021-06-17 | 2.1587 | 480.8542 | 24.4519 | 9.0286 | 11.9963 | 140.8912 | 15.6266 | 22.9786 | 7.0928 | 178.069
2021-06-18 | 2.1826 |  | 25.349 | 8.9601 | 11.8502 | 141.6519 | 15.664 | 23.8913 | 6.6139 | 180.2211
2021-06-19 | 2.0442 |  | 26.744 | 8.7868 | 10.7337 | 131.0279 | 17.8447 | 25.0437 | 2.9131 | 186.192
2021-06-20 | 1.3248 |  | 25.4141 | 8.2817 | 9.3866 | 115.4224 | 16.1105 | 25.5068 | 3.303 | 189.8937
2021-06-21 | 1.941 |  | 24.6824 | 8.0952 | 8.9121 | 110.3802 | 14.7239 | 25.8028 | 2.961 | 168.8203
2021-06-22 | 0.39668 |  | 17.5867 | 7.8635 | 7.2895 | 87.2929 | 14.5339 | 24.0391 | 1.2371 | 176.3057
2021-06-23 | 0.53076 |  | 17.7127 | 7.79 | 6.3224 | 73.0058 | 16.3155 | 22.1832 | 1.3947 | 173.1814
2021-06-24 | 0.78421 | 499.3889 | 17.6711 | 7.815 | 6.7072 | 77.9338 | 18.9262 | 22.4667 | 1.1772 | 203.0648
2021-06-25 | 1.0814 | 477.0139 | 17.8955 | 7.8664 | 7.2734 | 84.7948 | 28.2075 | 22.647 | 2.0709 | 184.8379
2021-06-26 | 1.525 | 453.0903 | 20.1229 | 7.7343 | 7.3244 | 85.4056 | 41.2969 | 22.6617 | 2.1164 | 184.7272
2021-06-27 | 2.1238 | 418.2357 | 20.5463 | 7.6655 | 7.7228 | 88.2953 | 47.4462 | 21.6742 | 2.8839 | 191.5778
2021-06-28 | 1.752 | 423.3986 | 22.3897 | 7.71 | 8.1109 | 92.4361 | 39.7166 | 21.4894 | 3.1291 | 175.6373
2021-06-29 | 0.82171 | 401.562 | 20.8692 | 7.6994 | 7.9253 | 89.9013 | 39.0768 | 21.2562 | 1.8142 | 187.9189
2021-06-30 | 0.93927 | 401.4804 | 18.4755 | 7.6988 | 7.7358 | 87.2549 |  | 20.9906 | 2.9807 | 158.9871
2021-07-01 | 0.98153 | 421.1528 | 16.8887 | 7.7056 | 7.6461 | 85.5688 | 24.7299 | 20.5918 | 2.7353 | 148.0145
2021-07-02 | 1.16 | 412.5352 | 17.4014 | 7.6537 | 7.6207 | 84.6052 | 29.9765 | 20.199 | 2.297 | 152.604
2021-07-03 | 1.8097 | 408.7571 | 18.5939 | 7.686 | 8.1199 | 89.7579 | 23.2388 | 19.9716 | 2.4299 | 189.344
2021-07-04 | 2.0084 | 410.7 | 20.5169 | 7.7393 | 8.3514 | 93.4895 | 23.4212 | 20.5941 | 2.7638 | 173.0213
2021-07-05 | 1.3581 | 410.7292 | 20.4817 | 7.6298 | 7.6535 | 86.3727 | 29.3385 | 21.021 | 2.71 | 175.6017
2021-07-06 | 1.8634 | 411.375 | 21.8344 | 7.7095 | 8.0449 | 91.393 | 24.4081 | 21.3169 | 4.7068 | 180.3464
2021-07-07 | 0.87138 | 412.6508 | 17.6567 | 7.7092 | 7.8935 | 89.5793 | 28.3731 | 21.3042 | 2.9321 | 169.5953
2021-07-08 | 0.54592 | 423.6736 | 17.999 | 7.7239 | 7.9901 | 89.2979 | 17.9601 | 20.5392 | 1.7647 | 187.2358
2021-07-09 | 0.90353 | 422.9653 | 17.7206 | 7.6569 | 7.5941 | 85.4753 | 33.3458 | 20.8979 | 2.6605 | 162.8138
2021-07-10 | 1.8545 | 414.8889 | 19.7297 | 7.6784 | 7.8025 | 87.8497 | 28.1685 | 20.9016 | 3.1766 | 159.4635
2021-07-11 | 1.5618 | 387.6181 | 19.5989 | 7.5633 | 7.6109 | 85.0856 | 54.8578 | 20.559 | 4.1994 | 161.3211
2021-07-12 | 1.7196 | 401.3264 | 20.2212 | 7.5708 | 7.4985 | 84.284 | 55.5856 | 20.8345 | 3.7081 | 182.2452
2021-07-13 | 1.6418 | 405.6875 | 22.371 | 7.5924 | 7.377 | 84.0312 | 48.3036 | 21.4907 | 5.3324 | 138.473
2021-07-14 | 1.3644 | 385.0373 | 21.0158 | 7.5564 | 7.0794 | 81.0373 | 79.7154 | 21.734 | 2.6815 | 175.487
2021-07-15 | 1.3646 | 381.0139 | 19.8549 | 7.5556 | 7.2112 | 82.3511 | 53.8887 | 21.6253 | 2.0339 | 172.1931
2021-07-16 | 1.972 | 379.7292 | 22.533 | 7.5314 | 7.3678 | 83.6033 | 62.8053 | 21.3105 | 1.8379 | 171.6346
2021-07-17 | 0.32841 | 384.7431 | 20.2347 | 7.5184 | 7.253 | 81.5879 | 66.8011 | 20.8655 | 1.3572 | 171.4289
2021-07-18 | 1.7595 | 360.5069 | 21.5642 | 7.4799 | 7.097 | 79.3294 | 273.7771 | 20.5525 | 1.875 | 197.7233
2021-07-19 | 1.0834 | 383.7083 | 18.156 | 7.5325 | 7.272 | 81.4191 | 64.9324 | 20.6486 | 1.7689 | 193.6016
2021-07-20 | 0.98518 | 399 | 16.973 | 7.617 | 7.5772 | 84.4719 | 50.2572 | 20.468 | 1.9216 | 200.1077
2021-07-21 | 0.96322 | 391.4729 | 18.1799 | 7.66 | 7.8746 | 87.0446 | 39.5313 | 20.0184 | 1.4871 | 186.6652
2021-07-22 | 1.133 | 380.1389 | 19.3157 | 7.6428 | 7.8247 | 86.373 | 37.1604 | 19.9268 | 2.0922 | 169.4479
2021-07-23 | 1.5564 | 383.9375 | 20.1791 | 7.6679 | 7.9125 | 87.8875 | 30.9072 | 20.2333 | 2.4989 | 177.3808
2021-07-24 | 1.7553 | 385.0417 | 22.2338 | 7.6507 | 7.6994 | 86.5435 | 31.3373 | 20.8267 | 3.9869 | 180.8664
2021-07-25 | 1.217 | 392.4792 | 22.2478 | 7.6641 | 7.6198 | 86.7429 | 30.0032 | 21.4584 | 2.8879 | 177.4112
2021-07-26 | 1.3865 | 400.1944 | 21.5907 | 7.6429 | 7.4385 | 85.2399 | 30.6872 | 21.784 | 2.7154 | 189.7282
2021-07-27 | 1.6569 | 399.1111 | 22.0173 | 7.6616 | 7.4867 | 86.1969 | 26.9914 | 22.0234 | 3.1657 | 187.3826
2021-07-28 | 1.0021 | 407.7197 | 19.9786 | 7.7292 | 7.6447 | 88.3527 | 22.6194 | 22.2064 | 2.7814 | 181.2032
2021-07-29 | 1.5029 | 409.3819 | 20.5427 | 7.8066 | 7.9504 | 91.5255 | 20.446 | 22.0119 | 3.5676 | 179.8263
2021-07-30 | 1.9119 | 416.5903 | 20.6207 | 7.8652 | 8.2513 | 95.4305 | 19.6304 | 22.2201 | 3.2141 | 195.795
2021-07-31 | 1.7731 | 416.3542 | 21.0584 | 7.9773 | 8.6412 | 100.3194 | 19.2439 | 22.422 | 3.6579 | 189.1189
2021-08-01 | 0.73426 | 409.8333 | 16.4035 | 7.8171 | 8.1595 | 93.1135 | 22.2954 | 21.5811 | 1.8413 | 193.0631
2021-08-02 | 1.2553 | 412.2014 | 17.0108 | 7.8261 | 8.3972 | 94.4414 | 17.4908 | 20.8409 | 2.4351 | 158.448
2021-08-03 | 1.2984 | 406.3256 | 17.079 | 7.9346 | 8.6711 | 97.6307 | 15.5427 | 20.9024 | 2.5855 | 172.7878
2021-08-04 | 1.2511 | 402.3819 | 17.2924 | 7.8084 | 8.1585 | 90.9029 | 16.2546 | 20.3824 | 2.7636 | 161.6752
2021-08-05 | 0.77241 | 405.2378 | 16.9815 | 7.7223 | 7.9126 | 88.1626 | 14.0153 | 20.3841 | 2.826 | 186.9707
2021-08-06 | 1.306 | 401.8264 | 17.6662 | 7.6712 | 7.7862 | 86.2525 | 14.1026 | 20.0911 | 3.0083 | 179.6732
2021-08-07 | 1.2581 | 412.1736 | 19.3533 | 7.7064 | 7.7908 | 86.8636 | 13.7988 | 20.4155 | 2.8749 | 168.8467
2021-08-08 | 1.5704 | 422.0278 | 19.0368 | 7.7397 | 7.8726 | 88.3623 | 11.099 | 20.7392 | 3.6619 | 176.9317
2021-08-09 | 1.3961 | 424.5486 | 18.236 | 7.783 | 8.0356 | 90.0946 | 11.237 | 20.688 | 2.9476 | 195.9408
2021-08-10 | 1.0733 | 427.5556 | 17.9005 | 7.8183 | 8.3065 | 93.3328 | 11.4352 | 20.7905 | 2.3676 | 192.7184
2021-08-11 | 1.426 | 428.2984 | 18.5941 | 7.924 | 8.6123 | 97.3876 | 11.7962 | 21.1104 | 2.2746 | 183.684
2021-08-12 | 1.6123 | 428.1319 | 19.1168 | 8.0351 | 8.9412 | 101.7735 | 13.1623 | 21.4149 | 3.3155 | 174.1582
2021-08-13 | 1.6318 | 429.7986 | 22.9795 | 8.0952 | 9.1768 | 105.7304 | 12.5907 | 22.0207 | 2.381 | 193.8445
2021-08-14 | 1.7556 | 427.2778 | 22.9176 | 8.116 | 9.2849 | 108.3067 | 11.9731 | 22.6352 | 2.236 | 188.2251
2021-08-15 | 1.5591 | 421.1736 | 21.0519 | 7.9997 | 8.8702 | 103.7708 | 14.5013 | 22.8157 | 2.4597 | 190.4713
2021-08-16 | 1.43 | 411.6458 | 19.7235 | 7.9769 | 8.704 | 101.2971 | 13.1625 | 22.5673 | 3.2208 | 167.4513
2021-08-17 | 0.87888 | 422.5748 | 15.4788 | 8.0792 | 8.7724 | 98.546 | 14.4548 | 20.8123 | 3.9754 | 145.0742
2021-08-18 | 0.89683 | 436.8889 | 16.454 | 8.0341 | 8.6781 | 96.2666 | 13.9549 | 20.1519 | 2.9075 | 155.1968
2021-08-19 | 0.45511 | 441.1111 | 18.311 | 7.8856 | 8.1731 | 90.7961 | 12.9023 | 20.2358 | 2.2944 | 170.3741
2021-08-20 | 0.94111 | 450.6667 | 18.5205 | 7.7741 | 7.9112 | 87.9869 | 12.0393 | 20.2888 | 2.0317 | 190.0003
2021-08-21 | 1.5202 | 453.0764 | 18.4621 | 7.7717 | 8.0195 | 89.6477 | 12.5199 | 20.5252 | 2.7633 | 177.7778
2021-08-22 | 0.74742 | 454.0139 | 18.6923 | 7.7444 | 7.8256 | 87.8337 | 11.9214 | 20.7549 | 2.583 | 171.6715
2021-08-23 | 0.23381 | 461.4236 | 15.1052 | 7.6503 | 7.4377 | 81.6545 | 11.5955 | 19.6529 | 1.8699 | 157.7869
2021-08-24 | 0.6442 | 455.5289 | 14.4918 | 7.6626 | 7.5991 | 81.919 | 14.7813 | 18.7362 | 2.0899 | 183.7183
2021-08-25 | 1.4104 | 447.6528 | 15.3421 | 7.7452 | 8.032 | 86.65 | 12.4736 | 18.7617 | 2.1258 | 185.7176
2021-08-26 | 0.73415 | 458.4859 | 14.3447 | 7.764 | 7.9022 | 85.7714 | 11.2912 | 19.0853 | 1.8089 | 154.7487
2021-08-27 | 0.57243 | 464.0417 | 13.1031 | 7.7688 | 7.8172 | 83.7038 | 16.3694 | 18.3976 | 1.8611 | 165.2977
2021-08-28 | 0.48486 | 448.9236 | 13.518 | 7.7209 | 7.8072 | 82.6727 | 21.0707 | 17.8602 | 1.0402 | 181.7343
2021-08-29 | 1.0221 | 457.6806 | 14.9821 | 7.7561 | 8.0043 | 85.0835 | 15.417 | 18.0298 | 1.7157 | 190.7281
2021-08-30 | 0.76465 | 454.5833 | 15.3084 | 7.7938 | 8.1463 | 87.2688 | 11.1789 | 18.4118 | 1.6027 | 174.5026
2021-08-31 | 0.41478 | 451.5463 | 14.9228 | 7.7547 | 8.0952 | 85.8286 | 15.502 | 17.9178 | 1.8487 | 199.6907
2021-09-01 | 1.123 | 444.7292 | 14.9317 | 7.7593 | 8.2943 | 87.1366 | 13.521 | 17.4727 | 2.6285 | 187.612
2021-09-02 | 1.374 | 445.0139 | 16.4157 | 7.7648 | 8.356 | 88.7856 | 10.7326 | 18.013 | 2.116 | 194.8791
2021-09-03 | 1.4717 | 437.1458 | 16.3999 | 7.759 | 8.3705 | 89.6085 | 10.1942 | 18.384 | 2.5558 | 198.9825
2021-09-04 | 0.69826 | 442.1319 | 13.5674 | 7.763 | 8.38 | 89.8002 | 9.7797 | 18.4347 | 1.9402 | 204.6549
2021-09-05 | 1.1238 | 450.9861 | 14.8889 | 7.8148 | 8.483 | 91.4 | 9.4965 | 18.7008 | 2.2411 | 177.8272
2021-09-06 | 1.3618 | 447.75 | 17.0247 | 7.794 | 8.5665 | 93.0407 | 7.9528 | 19.0951 | 2.4971 | 196.6356
2021-09-07 | 1.1233 | 451.5214 | 17.0007 | 7.7742 | 8.4334 | 92.0589 | 7.8907 | 19.3598 | 2.1677 | 196.4555
2021-09-08 | 1.3842 | 430.1818 | 16.7966 | 7.7901 | 8.3526 | 91.3812 | 8.7301 | 19.4656 | 4.6467 | 194.8541
2021-09-09 | 1.3937 | 425.8889 | 18.8155 | 7.7721 | 8.2306 | 90.2491 | 8.2117 | 19.5749 | 4.1474 | 186.8813
2021-09-10 | 1.1865 | 429.1458 | 21.0547 | 7.7766 | 8.183 | 90.3116 | 7.3297 | 19.9011 | 2.7299 | 189.5152
2021-09-11 | 0.67324 | 440.0208 | 19.0115 | 7.672 | 7.7895 | 85.9478 | 7.6278 | 19.8991 | 2.3735 | 198.9842
2021-09-12 | 1.0142 | 444.1944 | 18.4389 | 7.6792 | 7.8651 | 86.5324 | 7.347 | 19.7523 | 1.9532 | 196.0605
2021-09-13 | 0.93801 | 450.2986 | 16.899 | 7.7044 | 7.9484 | 87.4217 | 7.0336 | 19.7317 | 2.007 | 193.3482
2021-09-14 | 1.2568 | 444.125 | 17.0048 | 7.7443 | 8.1598 | 90.2099 | 6.758 | 19.9806 | 2.9624 | 184.7821
2021-09-15 | 0.42879 | 444.9701 | 18.463 | 7.7194 | 7.9124 | 87.193 | 7.0895 | 19.8414 | 2.8639 | 173.6195
2021-09-16 | 0.39106 | 452.0556 | 17.1467 | 7.6812 | 7.6456 | 83.8495 | 7.8413 | 19.6052 | 1.1373 | 185.1396
2021-09-17 | 0.48199 | 456.3889 | 15.3921 | 7.706 | 7.7942 | 84.0332 | 7.0666 | 18.7419 | 1.5767 | 165.024
2021-09-18 | 0.32456 | 459.1458 | 13.7739 | 7.7161 | 7.7588 | 82.602 | 7.9324 | 18.1195 | 1.453 | 139.4728
2021-09-19 | 0.52221 | 460.7569 | 12.1047 | 7.7321 | 7.9997 | 84.2382 | 7.2908 | 17.5939 | 3.0613 | 129.5156
2021-09-20 | 0.47153 | 464.2569 | 11.6838 | 7.7468 | 8.2328 | 85.8051 | 6.3764 | 17.1044 | 2.2046 | 190.1721
2021-09-21 | 0.51671 | 477.1736 | 12.6181 | 7.7664 | 8.5053 | 87.6905 | 6.6279 | 16.5937 | 1.403 | 177.8896
2021-09-22 | 0.72185 | 479.0315 | 13.5314 | 7.8474 | 8.786 | 90.3901 | 6.025 | 16.4828 | 1.9532 | 171.7536
2021-09-23 | 1.0007 | 487.3125 | 16.4179 | 7.882 | 8.9927 | 92.6638 | 5.434 | 16.5528 | 3.3035 | 159.3826
2021-09-24 | 0.61992 | 494.3264 | 15.7335 | 7.9118 | 8.8785 | 91.4952 | 5.4332 | 16.5674 | 2.3497 | 146.5065
2021-09-25 | 0.74536 | 496.8681 | 17.8697 | 7.8864 | 8.8138 | 92.199 | 5.4331 | 17.2567 | 2.1674 | 176.3603
2021-09-26 | 0.9606 | 500.875 | 17.304 | 7.8842 | 8.7852 | 92.3277 | 5.7087 | 17.4766 | 3.7756 | 199.8267
2021-09-27 | 0.57213 | 507.0972 | 17.9529 | 7.8512 | 8.7414 | 92.9322 | 4.7292 | 18.0388 | 1.742 | 192.651
2021-09-28 | 0.24265 | 505.9167 | 14.7533 | 7.8101 | 8.3027 | 87.5226 | 5.8313 | 17.6405 | 1.3476 | 190.2974
2021-09-29 | 0.44004 |  | 14.8241 | 7.7974 | 8.2988 | 86.7803 | 7.0641 | 17.2567 | 2.6311 | 154.7968
2021-09-30 | 1.0577 | 506.6597 | 10.8684 | 7.8365 | 8.7116 | 89.739 | 6.4651 | 16.544 | 3.2278 | 197.2551
2021-10-01 | 1.0774 | 505.7361 | 11 | 7.8586 | 8.9406 | 91.3664 | 5.7548 | 16.1759 | 4.6315 | 189.0922
2021-10-02 | 0.8993 | 506.4653 | 14.7269 | 7.8756 | 9.0333 | 92.2509 | 5.3185 | 16.143 | 4.2021 | 174.4165
2021-10-03 | 0.89641 | 497.7153 | 16.6533 | 7.8861 | 8.9755 | 91.7206 | 6.52 | 16.1753 | 8.6522 | 144.2163
2021-10-04 | 0.29172 | 499.9444 | 14.4506 | 7.8446 | 8.8123 | 89.8747 | 4.9115 | 16.0913 | 1.4145 | 179.0196
2021-10-05 | 0.28917 | 504.2409 | 13.2606 | 7.7864 | 8.7242 | 88.4094 | 5.4184 | 15.8052 | 1.5375 | 159.9256
2021-10-06 | 0.53091 | 502.5278 | 12.2172 | 7.7971 | 8.7809 | 88.6715 | 6.4525 | 15.6403 | 2.6335 | 200.5717
2021-10-07 | 0.96976 | 483.25 | 10.517 | 7.8397 | 8.9127 | 89.6919 | 7.0425 | 15.4772 | 2.3854 | 201.4171
2021-10-08 | 0.84202 | 477.4444 | 11.8647 | 7.8196 | 8.7739 | 88.9783 | 7.3191 | 15.832 | 4.0254 | 128.3299
2021-10-09 | 0.94317 | 483.9722 | 6.5682 | 7.825 | 8.8085 | 88.1174 | 6.8393 | 15.2107 | 4.3597 | 182.9667
2021-10-10 | 0.93717 | 487.5833 | 5.3074 | 7.8395 | 9.114 | 89.2431 | 6.7898 | 14.2352 | 3.4825 | 205.7256
2021-10-11 | 0.36201 | 493.2222 | 7.1948 | 7.8336 | 9.2838 | 89.1218 | 5.7978 | 13.3363 | 1.9717 | 178.4894
2021-10-12 | 0.3154 | 495.4275 | 7.7781 | 7.8596 | 9.4635 | 89.9528 | 4.7352 | 12.8759 | 1.9404 | 180.3037
2021-10-13 | 0.65025 | 470.5069 | 6.4839 | 7.8748 | 9.6337 | 90.9332 | 4.7222 | 12.5622 | 1.7365 | 183.063
2021-10-14 | 0.22584 | 458.4167 | 10.0838 | 7.8304 | 9.5774 | 89.9397 | 4.7311 | 12.3422 | 2.8395 | 152.2213
2021-10-15 | 0.44365 | 464.2378 | 10.8629 | 7.8349 | 9.5453 | 90.0343 | 5.2807 | 12.5306 | 3.0795 | 171.2786
2021-10-16 | 0.5669 | 461.9444 | 7.284 | 7.8472 | 9.5833 | 89.9268 | 6.5193 | 12.3067 | 1.9377 | 203.0821
2021-10-17 | 0.70299 | 464.4861 | 9.4227 | 7.8648 | 9.7342 | 91.6408 | 5.8561 | 12.4459 | 1.8138 | 183.7494
2021-10-18 | 0.60974 | 467.5556 | 10.2054 | 7.8636 | 9.7342 | 92.0241 | 5.101 | 12.6285 | 1.9438 | 211.9282
2021-10-19 | 0.48152 | 469.7955 | 12.723 | 7.8627 | 9.7684 | 92.3605 | 5.1525 | 12.634 | 3.405 | 169.71
2021-10-20 | 0.48214 | 470.9722 | 17.8406 | 7.8557 | 9.561 | 91.373 | 5.6602 | 13.12 | 4.6352 | 163.4586
2021-10-21
2021-10-22
2021-10-23 | 0.61226 | 465.125 | 7.6858 | 7.9143 | 9.7053 | 89.8797 | 6.8516 | 11.7299 | 2.3296 | 185.9149
2021-10-24 | 0.73416 | 466.3403 | 5.3283 | 7.8687 | 9.672 | 89.3484 | 9.0517 | 11.6213 | 5.4638 | 187.6833
2021-10-25 | 0.65519 | 458.5069 | 6.3736 | 7.8903 | 9.9675 | 90.8405 | 7.7066 | 11.0388 | 3.6619 | 172.5395
2021-10-26 | 0.31124 | 444.9792 | 9.38 | 7.9061 | 9.9159 | 90.3139 | 8.0266 | 11.0125 | 2.4515 | 182.0437
2021-10-27 | 0.22917 | 428.3488 | 10.15 | 7.8861 | 9.7197 | 88.7912 | 8.9845 | 11.1389 | 3.337 | 184.8574
2021-10-28 | 0.67656 | 413.4514 | 8.3748 | 7.8655 | 9.8801 | 90.0815 | 9.0935 | 11.0598 | 5.6946 | 181.7331
2021-10-29 | 0.66142 | 399.1944 | 7.0752 | 7.8671 | 9.9109 | 90.2121 | 9.4973 | 10.9906 | 5.5384 | 188.9063
2021-10-30 | 0.63899 | 393.1111 | 9.6204 | 7.8615 | 9.8641 | 89.7746 | 9.6279 | 10.9856 | 6.4128 | 168.976
2021-10-31 | 0.49348 | 392.4653 | 11.9195 | 7.8583 | 9.7766 | 89.6646 | 9.8695 | 11.3155 | 7.7772 | 145.9776
2021-11-01 | 0.12991 | 391.5972 | 9.929 | 7.8472 | 9.6834 | 88.5351 | 8.9004 | 11.1821 | 3.2182 | 173.7332
2021-11-02 | 0.34059 | 391.9097 | 8.5294 | 7.7982 | 9.5427 | 87.4286 | 8.773 | 11.2707 | 2.3407 | 184.6673
2021-11-03 | 0.49666 | 403.5366 | 8.002 | 7.7852 | 9.6056 | 87.7864 | 8.2309 | 11.1606 | 4.1725 | 181.7071
2021-11-04 | 0.083062 | 401.3889 | 6.6358 | 7.7657 | 9.5834 | 86.6845 | 11.0821 | 10.7272 | 3.091 | 197.6679
2021-11-05 | 0.15794 | 395.2292 | 7.4035 | 7.743 | 9.6539 | 86.5046 | 15.6137 | 10.3583 | 2.4938 | 169.6853
2021-11-06 | 0.51589 | 417.2847 | 7.6723 | 7.729 | 9.5752 | 85.9617 | 19.6153 | 10.4223 | 2.9788 | 172.3225
2021-11-07 | 0.20677 | 424.6944 | 7.8344 | 7.786 | 9.8614 | 87.6234 | 10.2048 | 9.9996 | 5.0944 | 162.8749
2021-11-08 | 0.24131 | 437.1042 | 7.7975 | 7.8045 | 10.0513 | 88.5159 | 7.4182 | 9.627 | 2.2157 | 175.5242
2021-11-09 | 0.52779 | 457.2778 | 7.5487 | 7.7945 | 10.0759 | 89.0608 | 7.0885 | 9.779 | 2.8073 | 188.5409
2021-11-10 | 0.38313 | 467.376 | 3.3853 | 7.8449 | 10.3838 | 90.2325 |  | 9.0658 | 3.1439 | 193.8107
2021-11-11 | 0.47356 | 468.7986 | 2.7724 | 7.856 | 10.584 | 90.4668 | 5.1309 | 8.3863 | 1.988 | 207.7472
2021-11-12 | 0.36326 | 470.1806 | 3.1785 | 7.8401 | 10.5602 | 89.9443 | 6.0636 | 8.2431 | 5.1179 | 153.7421
2021-11-13 | 0.18454 | 465.8681 | 5.2908 | 7.8465 | 10.6299 | 90.2778 | 5.4189 | 8.1261 | 4.2464 | 158.6528
2021-11-14 | 0.1888 | 468.5625 | 6.9125 | 7.84 | 10.577 | 90.4515 | 5.7246 | 8.4089 | 2.8794 | 98.4448
2021-11-15 | 0.1131 | 464.9514 | 4.9843 | 7.8223 | 10.5079 | 90.2047 | 6.3685 | 8.564 | 5.2965 | 81.4655
2021-11-16 | 0.26259 | 472.7778 | 4.7322 | 7.8204 | 10.6263 | 90.534 | 4.4137 | 8.2537 | 1.5032 | 184.3079
2021-11-17 | 0.10391 | 478.5972 | 5.6569 | 7.8319 | 10.5942 | 90.4427 | 4.2258 | 8.338 | 1.9262 | 189.722
2021-11-18 | 0.2831 | 484.0486 | 7.5333 | 7.8504 | 10.6684 | 90.9799 | 4.4946 | 8.2914 | 3.2562 | 175.7781
2021-11-19 | 0.097882 | 484.2361 | 9.5211 | 7.8668 | 10.6612 | 91.7384 | 5.076 | 8.6631 | 3.3768 | 178.4898
2021-11-20 | 0.08884 | 492.2639 | 9.6711 | 7.858 | 10.4921 | 91.2342 | 5.2742 | 9.0979 | 2.2916 | 168.609
2021-11-21 | 0.13291 | 502.5625 | 7.0754 | 7.8617 | 10.3558 | 89.7084 | 3.9928 | 8.9394 | 2.5951 | 175.8839
2021-11-22 | 0.16143 | 503.0278 | 4.393 | 7.872 | 10.4331 | 89.4139 | 4.7354 | 8.4958 | 2.9524 | 263.3219
2021-11-23 | 0.16354 | 500.0507 | 2.7112 | 7.8925 | 10.7225 | 89.9608 | 5.1287 | 7.5962 | 2.2829 | 181.0596
2021-11-24 | 0.12959 | 508.3071 | 5.517 | 7.8649 | 10.835 | 91.2333 | 3.7967 | 7.7573 | 2.0743 | 164.4923
2021-11-25 | 0.086326 | 513.6458 | 1.0452 | 7.8441 | 10.8077 | 89.8175 | 3.3071 | 7.201 | 2.5564 | 188.5154
2021-11-26 | 0.15315 | 518.7639 | 2.415 | 7.8641 | 10.8611 | 89.5587 | 4.6456 | 6.8878 | 2.5976 | 193.1955
2021-11-27 | 0.17542 | 518.1736 | 1.6193 | 7.876 | 10.9203 | 88.9455 | 3.3109 | 6.3916 | 4.2794 | 177.2733
2021-11-28 | 0.15954 | 517.5139 | 0.28246 | 7.8687 | 11.0587 | 89.1317 | 3.845 | 5.9731 | 1.7818 | 219.6322
2021-11-29 | 0.15161 | 517.7917 | 1.5402 | 7.8635 | 11.115 | 89.3871 | 3.3108 | 5.8835 | 1.5011 | 197.6563
2021-11-30 | 0.10531 | 517.6528 | 3.1499 | 7.9039 | 11.4119 | 90.9188 | 3.3128 | 5.5134 | 4.9313 | 185.9211
2021-12-01 | 0.12215 | 508.9444 | 6.7808 | 7.9174 | 11.3207 | 91.2011 | 5.0397 | 5.9576 | 6.1267 | 171.5714
2021-12-02 | 0.26349 | 508.9514 | 3.2925 | 7.9036 | 11.2673 | 90.3803 | 5.3845 | 5.7805 | 2.3876 | 215.0055
2021-12-03 | 0.41672 | 505.25 | 0.5905 | 7.9123 | 11.5844 | 90.855 | 5.3243 | 4.9121 | 4.6518 | 181.338
2021-12-04 | 0.13832 | 498.7431 | 1.7225 | 7.9199 | 11.7522 | 91.4285 | 4.73 | 4.6103 | 6.2994 | 145.8735
2021-12-05 | 0.22628 | 498.6667 | 3.3842 | 7.9067 | 11.7431 | 92.0036 | 3.8179 | 4.8659 | 1.8741 | 204.5391
2021-12-06 | 0.090556 | 510.9444 | 0.57689 | 7.8995 | 11.6984 | 91.601 | 4.7856 | 4.839 | 1.9968 | 225.6871
2021-12-07 | 0.15483 | 522.625 | 0.63694 | 7.9099 | 11.868 | 91.8102 | 5.1185 | 4.3878 | 5.8517 | 145.5255
2021-12-08 | 0.17355 | 525.5504 | 1.1606 | 7.9368 | 12.0124 | 92.3725 | 5.0839 | 4.1496 | 8.2955 | 121.2102
2021-12-09 | 0.0685 | 527.1458 | 0.46747 | 7.896 | 11.8802 | 91.6312 | 3.9488 | 4.2678 | 1.5222 | 158.9975
2021-12-10 | 0.23925 | 530.1667 | 0.23735 | 7.8705 | 11.8951 | 91.9023 | 3.4502 | 4.3327 | 2.9825 | 182.5492
2021-12-11 | 0.18793 | 538.3472 | -2.0789 | 7.8952 | 12.1102 | 92.2893 | 4.1607 | 3.8039 | 1.8098 | 208.2822
2021-12-12 | 0.22817 | 541.3472 | 1.6985 | 7.8963 | 12.2147 | 93.2109 | 4.4173 | 3.856 | 3.4865 | 186.3851
2021-12-13 | 0.10253 | 548.0556 | 6.2639 | 7.8769 | 12.1437 | 94.388 | 4.091 | 4.5664 | 1.1753 | 177.5004
2021-12-14 | 0.067833 | 536.8583 | 6.1825 | 7.8631 | 11.9966 | 94.0805 | 4.2932 | 4.8837 | 1.1533 | 196.6019
2021-12-15 | 0.12456 | 524.9167 | 7.0327 | 7.8491 | 12.0248 | 94.6215 | 5.2465 | 5.0207 | 2.2512 | 177.3636
2021-12-16 | 0.077396 | 523.3889 | 6.5523 | 7.8463 | 11.9626 | 94.9347 | 6.5967 | 5.3581 | 1.648 | 209.4071
2021-12-17 | 0.070521 | 527.9792 | 4.9742 | 7.8476 | 11.8532 | 94.3029 | 5.5473 | 5.4573 | 1.936 | 225.132
2021-12-18 | 0.098312 | 527.375 | 5.5644 | 7.8718 | 11.8491 | 94.5893 | 5.8065 | 5.5877 | 1.6635 | 182.4963
2021-12-19 | 0.069361 | 520.7569 | 6.0202 | 7.9067 | 11.7997 | 94.6516 | 5.097 | 5.78 | 3.7542 | 212.6086
2021-12-20 | 0.25799 | 519.021 | 1.2302 | 7.9246 | 11.8675 | 93.8858 | 5.817 | 5.2322 | 2.4863 | 241.2841
2021-12-21 | 0.13236 | 516.2817 | 0.4331 | 7.9055 | 12.0048 | 93.7225 | 5.7161 | 4.7349 | 1.3145 | 218.6838
2021-12-22 | 0.34913 | 510.488 | -0.93662 | 7.9207 |  |  | 6.3232 | 4.3073 | 2.022 | 219.9323
2021-12-23 | 0.092042 | 507.1875 | -0.08841 | 7.9021 | 12.4178 | 94.1221 | 5.9168 | 3.5902 | 4.8121 | 163.1818
2021-12-24 | 0.13512 | 509.8472 | 5.3564 | 7.9074 | 12.3811 | 95.1546 | 5.7201 | 4.1337 | 3.6305 | 204.161
2021-12-25 | 0.13626 | 497.4583 | -4.5858 | 7.8547 | 12.2263 | 93.3084 | 11.3025 | 3.8517 | 5.1455 | 114.9285
2021-12-26 | 0.332 | 492.7222 | -7.001 | 7.8512 | 12.5926 | 92.0441 | 15.8311 | 2.1941 | 3.6005 | 150.5049
2021-12-27 | 0.1487 | 487.2708 | -0.10026 | 7.9071 | 12.9128 | 94.0681 | 9.3394 | 2.0568 | 11.2998 | 127.1542
2021-12-28 | 0.21139 | 497.3472 | 1.77 | 7.9137 | 12.7327 | 94.2796 | 6.3664 | 2.6942 | 10.9604 | 141.2453
2021-12-29 | 0.13062 | 508.5639 | 5.0331 | 7.9326 | 12.5064 | 94.2774 | 6.5489 | 3.3855 | 2.2364 | 216.9501
2021-12-30 | 0.10962 | 505.4653 | 10.7437 | 7.9238 | 12.3536 | 95.0184 | 6.0744 | 4.1711 | 2.6065 | 173.7209
2021-12-31 | 0.23058 | 486.7569 | 13.1782 | 7.9303 | 12.1681 | 96.3785 | 6.651 | 5.2866 | 3.9573 | 166.2054