## Sheet
| Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren | Zehren
| Globalstrahlung [J/cm² min] | Leitfähigkeit [µS/cm] | Lufttemperatur [°C] | pH-Wert [ohne] | Sauerstoffgehalt [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Trübung [TE/F] | Wassertemperatur [°C] | Windgeschwindigkeit [km/h] | Windrichtung [°Nord]
2024-01-01 | 0.24685 | 347.1181 | 6.9014 | 7.688 | 12.71 | 102.8401 | 32.2909 | 6.1252 | 4.1788 | 173.0619
2024-01-02 | 0.07591 | 351.1042 | 6.1844 | 7.6922 | 12.6807 | 102.6053 | 27.0259 | 6.1279 | 6.1108 | 165.6827
2024-01-03 | 0.28286 | 341.1789 | 10.2472 | 7.6671 | 12.4162 | 101.0814 | 28.5799 | 6.3714 | 6.1335 | 163.2224
2024-01-04 | 0.1814 | 345.9583 | 6.2905 | 7.6611 | 12.339 | 100.8017 | 29.5981 | 6.5121 | 4.3166 | 210.6761
2024-01-05 | 0.18372 | 345.2222 | 4.1273 | 7.6771 | 12.2056 | 99.4324 | 54.3225 | 6.3992 | 3.598 | 163.877
2024-01-06 | 0.14559 | 334.2778 | 1.9412 | 7.644 | 11.9677 | 97.3028 | 77.6654 | 6.3206 | 5.0806 | 123.8006
2024-01-07 | 0.21281 | 324.4792 | -1.4987 | 7.6796 | 12.2798 | 98.6811 | 73.3173 | 5.8548 | 11.3377 | 66.1546
2024-01-08 | 0.23885 | 339.1148 | -6.2337 | 7.6687 | 12.7356 | 99.3921 | 52.2498 | 4.7203 | 7.9482 | 78.5355
2024-01-09 | 0.39256 | 348.0417 | -8.2681 | 7.6536 | 13.6254 | 102.9454 | 34.8831 | 3.4795 | 5.1203 | 55.3416
2024-01-10 | 0.4403 | 355.2292 | -7.354 | 7.654 | 14.2486 | 105.8302 | 25.2506 | 2.815 | 2.7285 | 198.6781
2024-01-11 | 0.27775 | 361.8873 | -5.28 | 7.6557 | 14.4819 | 106.3383 | 19.8371 | 2.3788 | 1.9803 | 220.5472
2024-01-12 | 0.086764 | 367.5417 | -0.46397 | 7.6742 | 14.5602 | 106.6287 | 18.5898 | 2.2758 | 1.7108 | 187.2651
2024-01-13 | 0.095215 | 370.2083 | 1.1159 | 7.7031 | 14.4931 | 106.7169 | 16.6935 | 2.4845 | 3.879 | 184.0898
2024-01-14 | 0.16711 | 373.3194 | 1.864 | 7.7222 | 14.1928 | 105.4577 | 13.7669 | 2.8298 | 4.0076 | 174.2108
2024-01-15 | 0.25158 | 379.0694 | 1.2568 | 7.7319 | 13.9453 | 103.8864 | 14.2273 | 2.9265 | 4.7495 | 173.019
2024-01-16 | 0.31625 | 383.5764 | 0.1149 | 7.6556 | 13.938 | 103.6028 | 12.2604 | 2.8412 | 2.2429 | 203.2703
2024-01-17 | 0.29311 | 383.7266 | -2.3269 | 7.6322 | 14.0743 | 103.9801 | 12.2916 | 2.6078 | 6.9998 | 164.9904
2024-01-18 | 0.092389 | 387.9861 | -1.7881 | 7.6405 | 14.031 | 103.4798 | 12.3131 | 2.5427 | 1.1199 | 246.8842
2024-01-19 | 0.37023 | 391.8819 | -2.7282 | 7.6461 | 14.1379 | 103.8553 | 11.6913 | 2.3889 | 3.2521 | 192.0988
2024-01-20 | 0.52512 | 392.4444 | -1.5855 | 7.661 | 14.353 | 104.8194 | 11.1085 | 2.1617 | 3.8223 | 182.3624
2024-01-21 | 0.33799 | 400.0903 | -1.3105 | 7.6659 | 14.5735 | 105.5847 | 9.379 | 1.8361 | 5.4567 | 166.0539
2024-01-22 | 0.16508 | 413.4514 | 6.6018 | 7.6831 | 14.5535 | 105.6458 | 9.4127 | 1.9139 | 7.724 | 175.4363
2024-01-23 | 0.15965 | 413.2639 | 5.3029 | 7.6871 | 14.4519 | 105.829 | 9.8494 | 2.2644 | 3.7201 | 174.5088
2024-01-24 | 0.25757 | 413.8443 | 9.2863 | 7.7207 | 14.2808 | 106.3284 | 10.8423 | 2.9068 | 6.8015 | 170.567
2024-01-25 | 0.22039 | 415.8125 | 6.413 | 7.734 | 13.9461 | 105.9132 | 14.6876 | 3.6683 | 3.5024 | 216.5556
2024-01-26 | 0.19606 | 405.3889 | 5.7514 | 7.7196 | 13.8755 | 106.2541 | 14.9841 | 3.9899 | 4.2496 | 209.1565
2024-01-27 | 0.33591 | 409.9097 | 3.6817 | 7.7471 | 13.9802 | 106.8309 | 15.6751 | 3.9083 | 2.4396 | 204.9212
2024-01-28 | 0.53071 | 407.5139 | 2.3688 | 7.7352 | 14.0986 | 106.9967 | 14.7492 | 3.6406 | 4.6646 | 174.9278
2024-01-29 | 0.51815 | 406.4861 | 3.852 | 7.727 | 14.1316 | 107.0615 | 13.846 | 3.573 | 8.1284 | 158.2466
2024-01-30 | 0.40563 | 400.3472 | 3.4672 | 7.7008 | 14.1614 | 106.8633 | 15.3021 | 3.4197 | 8.1967 | 143.0859
2024-01-31 | 0.13402 | 399.6378 | 4.853 |  | 14.042 | 106.0297 | 15.6939 | 3.4432 | 2.2627 | 213.7576
2024-02-01 | 0.36444 | 404.6479 | 5.4351 | 7.8449 | 13.8826 | 105.1707 | 13.6387 | 3.5707 | 3.4067 | 216.0137
2024-02-02 | 0.24249 | 411.2569 | 5.7945 | 7.8685 | 13.8089 | 105.1059 | 11.4141 | 3.7534 | 3.3775 | 173.0863
2024-02-03 | 0.33094 | 411.4861 | 9.6131 | 7.8819 | 13.6139 | 105.377 | 10.5509 | 4.409 | 4.279 | 175.1815
2024-02-04 | 0.15617 | 413.8611 | 8.5806 | 7.8838 | 13.3483 | 104.7463 | 9.6659 | 4.9246 | 2.9545 | 187.3556
2024-02-05 | 0.32626 | 412.8968 | 10.4417 | 7.8921 |  |  | 20.8339 | 5.7294 | 4.8561 | 171.9473
2024-02-06 | 0.20755 | 399.3889 | 9.0899 | 7.8931 | 12.9713 | 104.1748 | 17.2742 | 5.8255 | 6.4797 | 166.142
2024-02-07 | 0.1473 | 404.8611 | 5.1308 | 7.932 | 12.8743 | 103.5664 | 27.2347 | 5.8913 | 5.0607 | 189.1824
2024-02-08 | 0.22216 | 374.4653 | 2.5808 | 7.8982 | 12.8185 | 102.5532 | 49.7878 | 5.6731 | 3.4516 | 125.8535
2024-02-09 | 0.28808 | 353.5556 | 8.1506 | 7.8714 | 12.7384 | 102.0653 | 65.6061 | 5.7331 | 3.4554 | 161.675
2024-02-10 | 0.54206 | 350.7639 | 9.8096 | 7.8387 | 12.6435 | 101.7824 | 36.817 | 5.9204 | 5.4103 | 148.3401
2024-02-11 | 0.16853 | 355.4375 | 7.2807 | 7.8395 | 12.6629 | 101.9338 | 33.6477 | 5.919 | 1.3759 | 172.7384
2024-02-12 | 0.34992 | 365.5069 | 7.8417 | 7.8575 | 12.5387 | 101.9315 | 43.891 | 6.3133 | 1.817 | 184.9461
2024-02-13 | 0.60919 | 361.9609 | 5.4837 | 7.8787 | 12.4965 | 102.1072 | 46.1214 | 6.5162 | 2.2451 | 214.8674
2024-02-14 | 0.2924 | 354.2014 | 7.9647 | 7.8961 | 12.5327 | 102.1951 | 43.858 | 6.4346 | 3.7454 | 180.1352
2024-02-15 | 0.39581 | 350.5278 | 11.2805 | 7.8893 | 12.5693 | 102.9586 | 48.4923 | 6.6168 | 3.385 | 177.8007
2024-02-16 | 0.40108 | 365.25 | 9.8962 | 7.8852 | 12.5749 | 103.2518 | 34.0016 | 6.7138 | 5.3674 | 175.3455
2024-02-17 | 0.35905 | 376.1875 | 9.2057 | 7.8817 | 12.5751 | 103.8875 | 24.5805 | 6.9565 | 2.6105 | 239.5276
2024-02-18 | 0.53657 | 381.5417 | 6.2972 | 7.8827 | 12.6935 | 104.1262 | 19.2495 | 6.6762 | 4.2531 | 179.8813
2024-02-19 | 0.23896 | 382.4419 | 8.179 | 7.8825 | 12.579 | 103.8146 | 16.4287 | 6.9168 | 3.7331 | 186.559
2024-02-20 | 0.28974 | 386.7708 | 7.8296 | 7.8743 | 12.4536 | 103.4036 | 15.17 | 7.1586 | 2.1069 | 200.5113
2024-02-21 | 0.33653 | 387.4792 | 8.3878 | 7.8893 | 12.442 | 103.3439 | 14.4952 | 7.1729 | 2.9814 | 177.7564
2024-02-22 | 0.32292 | 388.7431 | 11.1755 | 7.9008 | 12.2825 | 102.4509 | 14.3076 | 7.3468 | 7.4798 | 167.0111
2024-02-23 | 0.42929 | 379.8542 | 8.3814 | 7.8971 | 12.1759 | 101.5281 | 13.6819 | 7.3307 | 3.9884 | 184.8553
2024-02-24 | 0.74722 | 377.9167 | 5.5715 | 7.8981 | 12.2864 | 102.074 | 14.5662 | 7.1824 | 4.0321 | 208.0115
2024-02-25 | 0.67547 | 369.9236 | 5.9705 | 7.9103 | 12.3682 | 102.6023 | 17.7105 | 7.1219 | 3.2748 | 197.7857
2024-02-26 | 0.6881 | 364.1319 | 5.4438 | 7.9125 | 12.4214 | 102.5054 | 19.6146 | 6.9119 | 4.047 | 190.746
2024-02-27 | 0.13109 | 368.1806 | 4.7128 | 7.9046 | 12.468 | 102.2411 | 21.6493 | 6.6582 | 2.0778 | 256.758
2024-02-28 | 0.35569 | 383.5385 | 3.3834 | 7.8993 | 12.5552 | 102.4745 | 19.0376 | 6.471 | 1.9505 | 241.8185
2024-02-29 | 0.67469 | 395.4861 | 3.2036 | 7.9117 | 12.6658 | 102.8142 | 16.6644 | 6.2555 | 5.7369 | 160.5648
2024-03-01 | 0.48454 | 401.3472 | 4.9557 | 7.9158 | 12.6606 | 102.8154 | 13.5146 | 6.2731 | 1.2906 | 186.7451
2024-03-02 | 0.43585 | 409.5 | 8.1883 | 7.9035 | 12.4785 | 102.2571 | 11.1539 | 6.6365 | 4.5488 | 177.7134
2024-03-03 |  | 413.2083 | 7.9106 | 7.9126 | 12.3616 | 102.0119 | 10.0782 | 6.9161 | 6.2842 | 180.566
2024-03-04 |  | 426.888 | 5.696 | 7.9147 | 12.1112 | 101.0272 | 9.2259 | 7.3616 | 2.5868 | 170.6102
2024-03-05 |  | 429.0347 | 6.2596 | 7.9149 | 11.9522 | 100.5873 | 8.7738 | 7.743 | 3.7934 | 101.2542
2024-03-06 |  | 431.5833 | 3.5635 | 7.9507 | 12.1067 | 101.7062 | 8.7712 | 7.6565 | 4.2782 | 147.6503
2024-03-07 |  | 429.9722 | 4.2365 | 7.9444 | 12.1707 | 102.2715 | 8.2954 | 7.6707 | 7.3565 | 110.4235
2024-03-08 | 1.0317 | 430.8681 | 4.0124 | 7.965 | 12.2541 | 102.4116 | 7.8148 | 7.4338 | 6.7619 | 125.1614
2024-03-09 | 0.97248 | 430.6736 | 6.446 | 7.9773 | 12.2836 | 102.659 | 7.4005 | 7.4352 | 10.6831 | 144.2514
2024-03-10 | 0.55981 | 430.0556 | 8.5399 | 7.9878 | 12.2617 | 102.209 | 6.9027 | 7.3274 | 6.982 | 110.4857
2024-03-11 | 1.0848 | 429.4722 | 9.4924 | 8.0022 | 12.2183 | 103.0957 | 6.6857 | 7.8305 | 3.2714 | 193.3861
2024-03-12 | 0.63585 | 436.2823 | 8.3446 | 8.0734 | 12.538 | 106.7645 | 6.4341 | 8.2181 | 2.161 | 209.372
2024-03-13 | 1.0109 | 443.1319 | 8.2213 | 8.1596 | 12.884 | 110.3393 | 7.1244 | 8.4527 | 2.5572 | 208.3508
2024-03-14 | 0.39443 | 440.9931 | 9.8749 | 8.1283 | 12.6738 | 108.8677 | 7.5449 | 8.5847 | 3.6597 | 168.7905
2024-03-15 | 0.80646 | 444.1528 | 11.8591 | 8.1858 | 12.7951 | 110.7753 | 8.5724 | 8.8998 | 2.9273 | 185.3804
2024-03-16 | 0.63057 | 447.1806 | 9.5608 | 8.1957 | 12.6989 | 110.6824 | 8.3493 | 9.1842 | 3.041 | 211.4578
2024-03-17 | 1.012 | 449.1042 | 5.163 | 8.2261 | 12.8906 | 111.674 | 8.4841 | 8.9216 | 2.7008 | 237.9424
2024-03-18 | 1.2639 | 453.6458 | 3.4563 | 8.3237 | 13.2986 | 115.1269 | 7.3305 | 8.8937 | 5.2237 | 110.4616
2024-03-19 | 1.3211 | 449 | 4.5178 | 8.4401 | 13.6698 | 118.1034 | 6.636 | 8.8068 | 3.5486 | 151.7542
2024-03-20 | 1.0713 | 460.3333 | 7.7311 | 8.5405 | 13.8316 | 120.5679 | 7.852 | 9.168 | 2.372 | 196.477
2024-03-21 | 0.62886 | 464.3125 | 9.1836 | 8.5936 | 13.7973 | 120.8907 | 8.0258 | 9.3984 | 2.6404 | 185.3084
2024-03-22 | 0.55616 | 462.2847 | 10.5687 | 8.6304 | 13.696 | 120.9445 | 7.3459 | 9.7227 | 2.7216 | 199.6268
2024-03-23 | 0.44803 | 472.1944 | 6.4325 | 8.5996 | 13.1734 | 116.6532 | 8.1602 | 9.8549 | 3.3372 | 212.3017
2024-03-24 | 0.68657 | 477.8472 | 5.1384 | 8.5859 | 13.2979 | 115.5577 | 8.6581 | 9.0595 | 4.195 | 177.3639
2024-03-25 | 0.64078 | 480.3958 | 5.5938 | 8.7166 | 13.5227 | 117.3474 | 8.8148 | 8.997 | 3.3021 | 198.474
2024-03-26 | 1.1698 | 477.7153 | 6.3953 | 8.8163 | 14.0612 | 122.2507 | 9.4975 | 9.0612 | 8.8713 | 152.1968
2024-03-27 | 1.0966 | 478.9653 | 10.7429 | 8.9078 | 14.4527 | 127.0955 | 8.5772 | 9.5308 | 8.2348 | 165.1801
2024-03-28 | 0.90147 |  | 9.649 | 8.9041 | 13.7708 | 122.7201 | 8.3204 | 10.1764 | 5.323 | 173.6508
2024-03-29 | 0.45146 | 491.4931 | 10.6402 | 8.8545 | 13.6708 | 121.2749 | 7.878 | 9.9176 | 5.3954 | 192.1446
2024-03-30 | 1.0999 | 487.6944 | 14.5832 | 8.9255 | 14.2004 | 128.0824 | 9.1352 | 10.5501 | 6.1603 | 175.5488
2024-03-31 | 1.0717 | 489.7222 | 13.3049 | 9.0424 | 14.5217 | 134.1209 | 11.0268 | 11.5753 | 2.8941 | 206.833
2024-04-01 | 0.58197 | 501.7847 | 12.6405 | 9.071 | 14.2724 | 131.951 | 9.8717 | 11.6445 | 6.5542 | 168.1457
2024-04-02 | 1.0227 | 502.2558 | 11.5625 | 9.1088 | 13.8403 | 128.1111 | 10.0948 | 11.6858 | 3.8591 | 173.6604
2024-04-03 | 0.73203 | 507.4167 | 11.7981 | 9.1391 | 14.1123 | 130.8864 | 10.3515 | 11.7827 | 3.5584 | 174.3997
2024-04-04 | 0.81824 | 502.7986 | 13.0133 | 9.113 | 14.1089 | 131.4965 | 9.884 | 11.9837 | 5.1443 | 169.0055
2024-04-05 | 1.0339 | 497.4375 | 15.8983 | 9.126 | 13.927 | 131.3714 | 10.5277 | 12.4853 | 4.5047 | 170.1862
2024-04-06 | 1.3617 | 491.1667 | 17.767 | 9.1152 | 14.2592 | 138.0123 | 9.9776 | 13.6115 | 3.5565 | 203.4803
2024-04-07 | 1.0494 | 482.0486 | 17.9613 | 9.1476 | 14.5481 | 142.9307 | 9.9995 | 14.3458 | 2.5077 | 186.6161
2024-04-08 | 1.1428 | 474.4375 | 19.5172 | 9.1601 | 14.536 | 145.1736 | 10.359 | 15.072 | 4.1831 | 184.9442
2024-04-09 | 1.1711 |  | 18.4385 | 9.2064 | 14.4548 | 147.113 | 10.4867 | 15.9458 | 6.0409 | 171.7963
2024-04-10 | 0.90007 |  | 10.5115 | 9.2204 | 13.5508 | 136.2889 | 11.8982 | 15.4538 | 2.8831 | 199.4916
2024-04-11 | 1.6182 | 481.1042 | 11.4108 | 9.2383 | 14.3875 | 143.5866 | 11.3295 | 15.0462 | 3.2726 | 220.5645
2024-04-12 | 1.4556 | 476.375 | 14.1052 | 9.2586 | 14.663 | 148.3201 | 11.6975 | 15.6613 | 2.9123 | 204.78
2024-04-13 | 1.3588 | 473.7083 | 16.3764 | 9.2461 | 14.3576 | 146.9128 | 11.3644 | 16.1966 | 3.1697 | 208.948
2024-04-14 | 1.1682 | 472.5833 | 15.7735 | 9.2287 | 13.8868 | 142.5047 | 11.7352 | 16.3465 | 3.34 | 225.2554
2024-04-15 | 1.1983 | 485.1429 | 11.1406 | 9.1716 | 13.4841 | 137.0146 | 11.7282 | 15.8993 | 3.7849 | 190.7451
2024-04-16 | 1.0985 | 490.4895 | 7.6824 | 9.1846 | 13.1544 | 129.1794 | 10.7593 | 14.3638 | 3.6935 | 184.6586
2024-04-17 | 0.94955 | 489.4861 | 6.2181 | 9.1755 | 13.2562 | 128.4199 | 10.6499 | 13.7317 | 2.8189 | 195.7093
2024-04-18 | 1.0222 | 491.9028 | 5.211 | 9.2208 | 13.8894 | 133.1744 | 10.749 | 13.2643 | 3.0052 | 211.5246
2024-04-19 | 0.63201 | 489.3958 | 6.6686 | 9.2142 | 13.7487 | 129.4013 | 10.9634 | 12.4389 | 3.7064 | 167.9527
2024-04-20 | 0.70522 | 498.6875 | 6.0175 | 9.0788 | 13.0814 | 120.8375 | 10.8236 | 11.6146 | 3.024 | 201.9175
2024-04-21 | 1.2297 | 481.4167 | 4.8896 | 9.1425 | 13.9181 | 129.1285 | 10.9569 | 11.7829 | 7.2946 | 102.876
2024-04-22 | 1.0324 | 478.9514 | 2.5532 | 9.2202 | 14.3437 | 131.7722 | 10.7935 | 11.3716 | 3.9614 | 186.239
2024-04-23 | 1.766 | 472.5347 | 4.2837 | 9.2893 | 15.1864 | 138.9516 | 10.353 | 11.1719 | 3.6316 | 193.2935
2024-04-24 | 0.87471 |  | 5.1949 | 9.3394 | 15.0291 | 138.2761 | 11.4008 | 11.4309 | 3.4793 | 203.0902
2024-04-25 | 1.2432 | 470.4236 | 5.5032 | 9.3769 | 15.3026 | 140.2891 | 12.1679 | 11.2702 | 3.8983 | 194.0196
2024-04-26 | 1.3999 | 474.9167 | 9.3913 | 9.4026 | 15.8751 | 145.86 | 11.8043 | 11.3575 | 3.8803 | 196.6146
2024-04-27 | 1.4896 | 467.6319 | 13.3607 | 9.4184 | 15.8613 | 150.3662 | 13.1107 | 12.7049 | 5.9365 | 175.6324
2024-04-28 | 1.6381 | 456.7847 | 16.5888 | 9.4259 | 15.9007 | 154.8004 | 14.9296 | 13.9122 | 7.2885 | 165.6149
2024-04-29 | 1.6246 | 446.344 | 16.7728 | 9.383 | 15.7559 | 157.3558 | 15.9894 | 15.0763 | 3.1726 | 176.175
2024-04-30 | 1.8201 | 440.6597 | 19.0094 | 9.3334 | 15.6266 | 159.2687 | 18.0779 | 16.003 | 8.0432 | 161.0354
2024-05-01 | 1.7763 | 436.8611 | 19.9482 | 9.2998 | 14.7578 | 153.0368 | 17.7631 | 16.8286 | 16.1389 | 130.0939
2024-05-02 | 1.7519 | 436.3264 | 19.754 | 9.2757 | 13.9637 | 146.2521 | 17.8963 | 17.2815 | 15.1167 | 123.7211
2024-05-03 | 1.141 | 441.8125 | 16.3513 | 9.2307 | 13.3739 | 140.3499 | 17.0783 | 17.4026 | 2.9804 | 179.913
2024-05-04 | 1.2846 | 440.4822 | 15.0663 | 9.191 | 13.0444 | 136.7713 | 17.0501 | 17.3478 | 2.7904 | 168.2538
2024-05-05 | 0.72072 | 444.8494 | 14.0337 | 9.1369 | 12.285 | 128.2305 | 17.0887 | 17.1598 | 3.1547 | 194.0542
2024-05-06 | 0.80507 | 427.0761 | 13.0534 | 9.0592 | 11.8659 | 123.2796 | 14.2084 | 16.9326 | 2.8657 | 165.2914
2024-05-07 | 0.37803 | 443.1222 | 11.168 | 8.9513 | 10.9787 | 112.4855 | 13.1582 | 16.3001 | 3.8327 | 139.0866
2024-05-08 | 1.2331 | 479.9935 | 12.6285 | 8.9824 |  | 117.4776 | 13.007 | 16.1823 | 3.7926 | 187.0423
2024-05-09 | 1.7782 | 488.4236 | 12.8086 | 9.0186 |  | 128.6945 | 13.5744 | 16.8598 | 3.2073 | 192.7415
2024-05-10 | 1.8341 | 475.5674 | 14.5674 | 9.0502 |  | 134.8493 | 13.4865 | 17.3596 | 3.1244 | 183.5996
2024-05-11 | 1.6037 | 473.2431 | 15.4451 | 9.0302 |  | 138.6743 | 12.4545 | 17.7751 | 3.3649 | 182.3819
2024-05-12 | 1.9378 | 470.1181 | 15.091 | 9.0999 |  | 146.8454 | 12.8255 | 18.1734 | 6.8524 | 126.3201
2024-05-13 | 2.0897 |  | 16.9343 | 9.2201 |  | 156.9472 | 13.2473 | 18.5901 | 7.1073 | 149.4018
2024-05-14 | 2.0174 |  | 17.1238 | 9.2566 | 15.2225 | 160.5505 | 14.633 | 19.0364 | 8.9961 | 163.5982
2024-05-15 | 2.0744 |  | 18.4875 | 9.3226 | 14.015 | 153.619 | 16.1605 | 19.5045 | 11.3992 | 155.2644
2024-05-16 | 1.5876 | 460.5556 | 18.5974 | 9.3546 | 13.5152 | 146.6217 | 16.2267 | 19.0341 | 17.3002 | 117.734
2024-05-17 | 1.4646 | 454.5 | 16.9873 | 9.3001 | 13.1293 | 141.3049 | 17.8006 | 18.63 | 15.3285 | 109.3585
2024-05-18 | 0.98905 | 459.8264 | 15.2907 | 9.2392 | 13.0689 | 139.2015 | 16.7141 | 18.1082 | 4.5291 | 150.582
2024-05-19 | 1.1817 |  | 15.7909 | 9.2314 | 13.2176 | 141.1605 | 17.951 | 18.2213 | 3.2566 | 198.8002
2024-05-20 | 1.821 |  | 17.3677 | 9.2191 | 13.6683 | 147.3043 | 17.8647 | 18.6378 | 3.5656 | 173.543
2024-05-21 | 1.3013 |  | 18.2091 | 9.151 | 12.999 | 140.8082 | 18.252 | 18.9234 | 6.3077 | 134.5275
2024-05-22 | 0.48645 |  | 15.651 |  | 11.8634 | 127.7926 | 17.2495 | 18.7102 | 2.3145 | 187.8649
2024-05-23 | 1.9684 | 488 | 18.2474 | 9.2605 | 13.8255 | 149.3863 | 16.4326 | 18.7493 | 3.0093 | 188.1784
2024-05-24 | 1.1959 | 479.9653 | 16.1551 | 9.2636 | 14.0264 | 153.3004 | 17.8302 | 19.4008 | 5.1491 | 155.9415
2024-05-25 | 1.3974 | 476.7778 | 16.6805 | 9.1213 | 12.9603 | 141.4869 | 22.5348 | 19.3138 | 3.0215 | 182.4923
2024-05-26 | 1.7981 | 454.5278 | 18.0584 | 9.1003 | 12.9649 | 142.8906 | 27.5826 | 19.8005 | 4.9153 | 173.9844
2024-05-27 | 1.4773 | 418.7642 | 20.0325 | 9.0695 | 12.7341 | 139.8472 | 23.1918 | 19.6227 | 2.982 | 164.9216
2024-05-28 | 0.71383 | 422.4931 | 14.8655 | 8.9221 | 11.4354 | 123.7377 | 20.3959 | 18.9155 | 2.037 | 188.2796
2024-05-29 | 1.5462 | 418.5764 | 16.3882 | 8.7031 | 11.1512 | 119.8988 |  | 18.5664 | 4.0101 | 181.4263
2024-05-30 | 0.9017 | 413.7569 | 16.0873 | 8.6248 | 10.7838 | 116.8179 |  | 18.9653 | 3.5875 | 176.1373
2024-05-31 | 1.308 | 412.4583 | 17.2342 | 8.4319 | 10.4527 | 112.8875 | 15.0994 | 18.8025 | 1.9832 | 194.8218
2024-06-01 | 0.99238 | 407.8264 | 17.6896 | 7.9446 | 8.8753 | 95.7753 | 18.5901 | 18.7791 | 1.9779 | 175.1744
2024-06-02 | 1.3647 | 397.0903 | 18.5189 | 7.7517 | 8.0014 | 86.1609 | 20.1595 | 18.6654 | 2.279 | 158.0002
2024-06-03 | 0.695 | 391.8819 | 14.5817 | 7.6302 | 7.6345 | 80.6786 | 27.9253 | 17.7586 | 1.9648 | 155.86
2024-06-04 | 1.7567 | 393.1736 | 16.1603 | 7.6425 | 8.1133 | 86.0583 | 25.301 | 17.9241 | 2.3983 | 183.1411
2024-06-05 | 1.1773 | 371.127 | 17.6637 | 7.712 | 8.5357 | 90.1967 | 31.2682 | 17.7827 | 2.9787 | 179.6871
2024-06-06 | 1.9184 | 338.125 | 17.2924 | 7.6926 | 8.5874 | 90.3741 | 47.2413 | 17.5558 | 2.7358 | 163.1475
2024-06-07 | 1.9162 | 345.3056 | 16.924 | 7.6935 | 8.6832 | 91.167 | 42.5968 | 17.4442 | 3.0478 | 194.4284
2024-06-08 | 2.14 | 359.4722 | 19.4935 | 7.7411 | 8.6884 | 92.4756 | 27.0277 | 18.0912 | 3.5234 | 190.5054
2024-06-09 | 1.9207 | 365.7222 | 17.3929 | 7.7743 | 8.699 | 93.4205 | 24.3921 | 18.5305 | 2.7528 | 184.8439
2024-06-10 | 1.941 | 361.5984 | 16.4246 | 7.9087 | 9.1908 | 100.3305 | 20.9621 | 19.3047 | 2.8467 | 185.6716
2024-06-11 | 1.5256 | 357.0625 | 14.259 | 8.0076 | 9.5166 | 102.665 | 17.8325 | 18.7618 | 3.7462 | 162.8724
2024-06-12 | 1.7649 | 371.3194 | 14.0214 | 8.1138 | 10.0461 | 108.0541 | 15.956 | 18.5855 | 3.8171 | 193.4257
2024-06-13 | 1.5531 | 391.0278 | 13.9231 | 8.1198 | 10.1158 | 109.296 | 18.9202 | 18.8273 | 2.8874 | 188.3801
2024-06-14 | 0.81949 | 384.3299 | 14.9514 | 8.1225 | 10.2168 | 109.3139 | 20.0965 | 18.346 | 4.3105 | 171.516
2024-06-15 | 1.1961 |  | 17.1912 | 8.1694 | 10.4651 | 112.108 | 14.7331 | 18.3899 | 4.9689 | 174.4835
2024-06-16 | 1.9473 |  | 18.9389 | 8.2817 | 11.0777 | 120.3141 | 14.1378 | 19.03 | 3.5739 | 190.6469
2024-06-17 | 1.3859 |  | 19.4072 | 8.519 | 11.7001 | 129.1062 |  | 19.8543 | 3.04 | 190.0754
2024-06-18 | 2.034 |  | 21.7572 | 8.762 | 12.3858 | 139.7181 |  | 20.905 | 3.8369 | 170.7532
2024-06-19 | 0.35942 |  | 16.4209 | 8.491 | 10.1711 | 113.8667 |  | 20.6135 | 1.4501 | 207.1611
2024-06-20 | 1.6064 | 437.4167 | 17.7702 | 8.4355 | 10.6535 | 118.2162 | 12.4893 | 20.1149 | 3.7733 | 136.5576
2024-06-21 | 1.2431 | 434.0208 | 21.5865 | 8.6257 | 11.2307 | 127.6193 | 21.5703 | 21.3126 | 3.2317 | 173.3703
2024-06-22 | 1.6106 | 439.5694 | 19.3722 | 8.6201 | 10.8803 | 124.278 | 24.6048 | 21.5977 | 3.4058 | 163.4444
2024-06-23 | 1.5954 | 425.0833 | 19.9728 | 8.7466 | 11.4985 | 131.1396 | 15.8635 | 21.5021 | 2.4991 | 199.6661
2024-06-24 | 2.2257 | 439.1652 | 20.1187 | 8.8798 | 12.2259 | 141.1206 | 13.2495 | 22.0705 | 3.0164 | 155.6952
2024-06-25 | 2.1688 | 440.2569 | 20.4572 | 9.0404 | 13.4038 | 156.5572 | 13.2289 | 22.6651 | 5.8137 | 142.3245
2024-06-26 | 1.9937 | 431.5764 | 24.1355 | 9.22 | 13.9218 | 165.5083 | 14.4799 | 23.6042 | 6.5698 | 166.196
2024-06-27 | 1.3696 | 428.5486 | 23.8512 | 9.1968 | 13.2431 | 158.8227 | 14.7549 | 24.111 | 4.2504 | 170.0496
2024-06-28 | 1.529 | 412.7292 | 23.7987 | 9.1539 | 12.7755 | 154.96 |  | 24.72 | 3.3659 | 191.657
2024-06-29 | 1.997 |  | 24.3657 | 9.075 | 12.4877 | 151.3003 |  | 24.6192 | 4.7674 | 156.1519
2024-06-30 | 0.93559 |  | 23.6804 | 9.1515 | 11.3642 | 138.3234 |  | 24.8988 | 5.2704 | 141.5454
2024-07-01 | 0.99117 |  | 17.5757 | 9.031 | 10.388 | 125.644 |  | 23.6016 | 2.1063 | 158.3289
2024-07-02 | 1.0387 |  | 16.4937 | 9.0223 | 10.947 | 131.6602 |  | 22.098 | 2.1884 | 151.2228
2024-07-03 | 1.1306 |  | 15.4661 | 8.9166 | 11.4353 | 133.3598 | 13.1063 | 21.4017 | 2.2116 | 165.6067
2024-07-04 | 1.0682 | 451.7361 | 15.5058 | 8.8998 | 11.9822 | 136.0279 | 12.6712 | 21.3058 | 3.2273 | 165.139
2024-07-05 | 1.4932 | 459.7708 | 17.9936 | 8.9161 | 12.2395 | 138.2317 | 12.2706 | 21.0089 | 3.3148 | 173.6462
2024-07-06 | 1.804 | 450.3819 | 21.7895 | 8.9871 | 12.6882 | 145.7511 | 13.3685 | 21.8284 | 6.4444 | 169.315
2024-07-07 | 1.6996 |  | 18.7375 | 8.9729 | 12.6648 | 147.0977 | 14.8454 | 22.3984 | 3.1419 | 188.474
2024-07-08 | 2.0281 |  | 20.2464 | 9.1677 | 13.7353 | 161.1033 | 13.3178 | 22.8713 | 3.4094 | 189.378
2024-07-09 | 1.9561 |  | 24.1654 | 9.3059 | 14.4044 | 172.0744 | 14.2789 | 23.8466 | 5.3709 | 173.5466
2024-07-10 | 1.462 |  | 25.5304 | 9.4033 | 14.4258 | 175.4599 | 13.7492 | 24.8782 | 2.266 | 171.9614
2024-07-11 | 1.5328 |  | 23.152 | 9.2479 | 13.1266 | 159.2759 | 14.1648 | 24.7593 | 2.469 | 192.8503
2024-07-12 | 0.95155 |  | 21.2772 | 9.1254 | 12.4241 | 150.4439 | 15.7663 | 24.6698 | 4.3954 | 172.1414
2024-07-13 | 1.477 |  | 19.5404 | 8.6094 | 9.9866 | 119.3276 | 15.7546 | 23.9289 | 2.6152 | 172.9786
2024-07-14 | 1.7339 |  | 20.4032 | 8.1599 | 8.2685 | 97.8851 | 22.8102 | 23.4491 | 3.4062 | 187.239
2024-07-15 | 2.0127 |  | 23.2034 | 8.0835 | 9.5514 | 114.8031 | 18.26 | 24.2262 | 3.3883 | 175.4099
2024-07-16 | 1.274 |  | 22.9734 | 8.2076 | 10.144 | 122.4511 | 17.4671 | 24.5703 | 3.1794 | 173.6047
2024-07-17 | 1.5518 |  | 21.6196 | 8.6097 | 10.8871 | 130.7507 | 15.5943 | 24.2287 | 2.946 | 187.7245
2024-07-18 | 1.9852 | 462.1597 | 21.3518 | 8.7126 | 11.8516 | 143.2326 | 13.5517 | 24.4809 | 3.279 | 166.2798
2024-07-19 | 1.8356 | 467.9653 | 22.669 | 8.8619 | 12.8141 | 156.5251 | 12.9023 | 25.0736 | 3.5283 | 159.1952
2024-07-20 | 1.8802 | 458.2917 | 24.0725 | 8.9557 | 13.1365 | 160.8741 | 12.9665 | 25.2537 | 5.589 | 157.0812
2024-07-21 | 1.7969 | 419.8472 | 26.1172 | 9.0116 | 13.227 | 162.8934 | 13.0641 | 25.5377 | 4.2097 | 173.0798
2024-07-22 | 1.3948 |  | 23.441 | 8.9839 | 12.7982 | 157.063 | 14.5569 | 25.5418 | 2.8419 | 171.8653
2024-07-23 | 1.5514 |  | 21.6424 | 8.9732 | 12.9869 | 156.5773 | 13.2191 | 24.6202 | 3.3598 | 173.137
2024-07-24 | 1.1613 |  | 19.5231 | 9.0061 | 11.8509 | 140.7897 | 14.1131 | 23.7377 | 2.1603 | 175.4648
2024-07-25 | 1.6987 |  | 18.7761 | 9.2327 | 12.6836 | 151.1682 | 15.9854 | 23.7475 | 2.9542 | 183.7676
2024-07-26 | 1.0701 |  | 20.1825 | 9.2627 | 13.0205 | 154.8346 | 15.4724 | 23.6866 | 2.9365 | 186.1455
2024-07-27 | 0.7814 |  | 19.9798 | 9.2517 | 12.0041 | 141.7603 | 15.8964 | 23.3122 | 1.9718 | 172.9817
2024-07-28 | 1.2966 |  | 20.1503 | 9.1505 | 11.0051 | 130.0172 | 15.2167 | 23.3246 | 2.4196 | 187.4553
2024-07-29 | 2.0015 |  | 18.7358 | 9.2761 | 12.4032 | 146.1624 | 13.6579 | 23.1319 | 3.1068 | 203.0293
2024-07-30 | 1.9764 |  | 21.0929 | 9.3074 | 13.2501 | 157.229 | 13.933 | 23.4551 | 3.2125 | 179.5564
2024-07-31 | 1.7901 |  | 24.2019 | 9.3079 | 13.5851 | 164.2416 | 13.6418 | 24.538 | 2.9566 | 173.7064
2024-08-01 | 1.6659 |  | 25.8798 | 9.3058 | 13.6361 | 167.9082 | 14.1449 | 25.5052 | 2.7102 | 142.7095
2024-08-02 | 0.37878 | 452.7153 | 17.7942 | 8.8532 | 9.6083 | 115.4548 | 15.4732 | 24.1891 | 1.639 | 182.0966
2024-08-03 | 1.5676 |  | 20.5837 | 8.6952 | 10.2255 | 120.3271 | 15.4503 | 23.031 | 2.3034 | 183.0784
2024-08-04 | 1.0075 |  | 19.7787 | 8.5905 | 10.1873 | 119.9446 | 16.4394 | 23.1306 | 1.9327 | 173.5061
2024-08-05 | 1.6284 |  | 18.9619 | 8.693 | 10.9538 | 128.6972 | 15.3504 | 23.0025 | 1.9138 | 180.6197
2024-08-06 | 1.8869 | 445.8125 | 20.6377 | 8.7777 | 11.2982 | 133.6433 | 15.6058 | 23.346 | 3.1011 | 156.1825
2024-08-07 | 1.557 | 443.9931 | 24.2112 | 8.8493 | 11.7537 | 140.4804 | 12.6754 | 23.9197 | 2.3236 | 178.9046
2024-08-08 | 1.0577 | 456.5694 | 21.2671 | 8.6361 | 10.6413 | 126.2731 | 11.7014 | 23.5849 | 1.7304 | 187.6917
2024-08-09 | 1.2083 | 459.5347 | 21.8875 | 8.6089 | 10.999 | 129.2529 | 11.4622 | 23.0359 | 2.9812 | 179.287
2024-08-10 | 1.5115 |  | 23.0314 | 8.5926 | 10.9326 | 129.6851 | 12.0078 | 23.5231 | 2.4941 | 180.9267
2024-08-11 | 1.3002 |  | 21.1008 | 8.683 | 11.318 | 135.1585 | 12.2383 | 23.9239 | 2.2164 | 188.4714
2024-08-12 | 1.778 |  | 21.8736 | 8.7635 | 12.0731 | 144.3835 | 11.7159 | 24.0007 | 3.0158 | 172.6495
2024-08-13 | 1.7173 |  | 24.8473 | 8.8352 | 12.1235 | 146.8475 | 11.1665 | 24.7486 | 5.2806 | 125.1372
2024-08-14 | 1.178 |  | 23.8197 | 8.9513 | 12.27 | 149.931 | 13.6063 | 25.1982 | 3.1681 | 178.0496
2024-08-15 | 1.3673 | 437.3542 | 23.37 | 8.995 | 12.4618 | 152.3742 | 12.3263 | 25.1439 | 2.0529 | 187.8491
2024-08-16 | 1.5424 | 430.3056 | 24.4206 | 8.9781 | 12.6724 | 155.4972 | 10.9219 | 25.3362 | 2.7869 | 181.8214
2024-08-17 | 1.4023 | 411.7917 | 23.6099 | 8.8424 | 11.713 | 143.8879 | 10.775 | 25.4287 | 2.4983 | 190.8094
2024-08-18 | 0.58674 | 342.5139 | 21.0384 | 8.5961 | 9.638 | 117.292 | 10.5993 | 24.9638 | 1.346 | 175.3805
2024-08-19 | 1.2086 | 343.6875 | 19.1845 | 7.5469 | 5.4368 | 64.1934 | 160.6203 | 23.2607 | 2.214 | 202.7552
2024-08-20 | 1.5952 |  | 20.9377 | 7.9096 | 8.8145 | 105.0738 | 33.8209 | 23.7321 | 3.6147 | 181.5203
2024-08-21 | 1.3113 |  | 20.6352 | 8.3198 | 9.5583 | 114.1633 | 21.5267 | 23.9494 | 2.7692 | 175.6047
2024-08-22 | 1.4239 | 457.3194 | 18.1806 | 8.2587 | 9.5576 | 112.0284 | 15.1246 | 22.9113 | 2.8965 | 202.2243
2024-08-23 | 1.5227 | 442.3403 | 22.16 | 8.1932 | 9.4805 | 110.8987 | 12.4478 | 22.809 | 3.9447 | 192.8306
2024-08-24 | 1.5758 | 457.7917 | 24.9179 | 8.2582 | 9.7118 | 115.2012 | 12.9329 | 23.5128 | 4.6541 | 180.8304
2024-08-25 | 0.61297 | 416.3542 | 19.8889 | 8.2979 | 9.5878 | 112.7215 | 11.7649 | 23.1157 | 2.4177 | 196.524
2024-08-26 | 1.5898 |  | 17.7838 | 8.2105 | 9.8547 | 114.2921 | 9.2736 | 22.335 | 3.265 | 181.8732
2024-08-27 | 1.6071 |  | 18.8497 | 8.145 | 9.8114 | 114.1411 | 8.8077 | 22.4985 | 5.2007 | 142.1461
2024-08-28 | 1.4519 |  | 22.1005 | 8.3238 | 10.1274 | 119.5216 | 9.0686 | 23.2097 | 5.6929 | 185.9627
2024-08-29 | 1.5059 | 506.1597 | 25.5905 | 8.395 | 10.1357 | 121.8608 | 8.1633 | 24.2184 | 2.4915 | 179.1694
2024-08-30 | 1.2807 | 489.4792 | 24.2557 | 8.4793 | 10.3461 | 125.421 | 7.6173 | 24.6705 | 2.0346 | 185.3407
2024-08-31 | 1.2965 | 493.3889 | 20.5398 | 8.5288 | 10.3264 | 124.0246 | 8.1868 | 24.2085 | 4.3561 | 97.4597
2024-09-01 | 1.4423 | 462.0139 | 20.7118 | 8.5916 | 10.7797 | 129.2199 | 7.7177 | 23.9444 | 5.387 | 79.3858
2024-09-02 | 1.3662 |  | 21.7731 | 8.6284 | 11.0718 | 133.2704 | 7.6068 | 24.1269 | 3.7202 | 162.2684
2024-09-03 | 1.2327 | 466.1493 | 24.8035 | 8.6337 | 10.7937 | 130.6203 | 8.3257 | 24.5918 | 2.4694 | 179.6958
2024-09-04 | 1.3631 | 461.5658 | 26.0356 | 8.7561 | 11.3175 | 137.9763 | 8.8886 | 24.9951 | 5.6297 | 149.6388
2024-09-05 | 1.3369 | 459.8712 | 24.9114 | 8.7129 | 10.7897 | 130.5511 | 10.1413 | 24.6076 | 8.4714 | 112.0588
2024-09-06 | 1.3921 | 476.4879 | 22.9515 | 8.6409 | 10.7147 | 128.2715 | 9.1344 | 24.0122 | 5.8208 | 116.0658
2024-09-07 | 1.2913 | 490.9514 | 22.5206 | 8.5605 | 10.8251 | 128.6097 | 8.9956 | 23.5883 | 6.1082 | 173.9001
2024-09-08 | 1.3443 | 483.9514 | 25.0921 | 8.376 | 10.7814 | 128.8326 | 9.3986 | 23.8839 | 5.2195 | 163.6603
2024-09-09 | 0.70717 | 483.7986 | 18.6132 | 8.0697 | 9.5018 | 110.5423 | 9.8622 | 22.9658 | 2.5254 | 150.3453
2024-09-10 | 0.75171 | 470.3889 | 15.9012 | 7.8673 | 9.0983 | 101.7458 | 11.7111 | 21.4419 | 2.2525 | 166.6089
2024-09-11 | 0.41432 | 469.8952 | 15.0466 | 8.0006 | 8.986 | 99.221 | 11.1143 | 20.398 | 3.9676 | 156.1084
2024-09-12 | 0.76721 | 462.1111 | 12.5209 | 8.0601 | 9.2438 | 101.2362 | 11.0855 | 19.5214 | 1.5099 | 187.859
2024-09-13 | 0.2726 | 455.1458 | 10.1856 | 7.8719 | 8.4731 | 91.5338 | 14.5755 | 18.8375 | 1.7968 | 210.7987
2024-09-14 | 0.44748 | 427.1597 | 12.0052 | 7.6619 | 8.1935 | 85.4914 | 27.0012 | 17.1555 | 3.2642 | 216.5624
2024-09-15 | 0.4494 | 367.3542 | 11.4144 | 7.5456 | 8.6768 | 87.6117 | 72.4119 | 15.6286 | 2.2627 | 200.2962
2024-09-16 | 0.16887 | 320.6319 | 13.2664 | 7.5318 | 8.3271 | 82.5054 | 94.0385 | 14.7678 | 1.6378 | 196.3219
2024-09-17 | 0.92135 | 286.7847 | 17.6535 | 7.5334 | 8.5635 | 85.1381 | 86.4127 | 14.9231 | 2.7895 | 127.7839
2024-09-18 | 1.1339 | 287.072 | 17.0509 | 7.5323 | 8.5773 | 85.9664 | 85.8824 | 15.2821 | 3.0274 | 162.1032
2024-09-19 | 1.099 | 293.4583 | 16.6805 | 7.5541 | 8.4925 | 86.0758 | 71.8439 | 15.8034 | 4.878 | 140.2962
2024-09-20 | 1.2084 |  | 16.022 |  |  |  | 46.4666 |  | 4.0141 | 151.5009
2024-09-21 | 1.245 |  | 15.3382 |  |  |  | 33.4802 |  | 4.9462 | 198.5526
2024-09-22 | 1.2108 |  | 16.0713 |  |  |  | 30.8721 |  | 2.4023 | 193.0254
2024-09-23 | 1.0567 |  | 17.6283 |  |  |  | 26.936 |  | 2.1122 | 191.1877
2024-09-24 | 0.40724 |  | 15.0647 |  |  |  | 24.7895 |  | 2.5914 | 172.4097
2024-09-25 | 0.833 |  | 17.468 |  |  |  | 22.279 |  | 3.6339 | 167.8386
2024-09-26 | 0.2929 | 315.4468 | 17.1014 | 7.601 | 9.045 | 92.598 | 22.8515 | 16.227 | 6.3194 | 160.0333
2024-09-27 | 0.95974 | 328.874 | 17.1934 | 7.6258 | 9.0428 | 92.3672 | 19.4991 | 16.1209 | 5.7379 | 152.9175
2024-09-28 | 0.64383 | 345.2289 | 12.4303 | 7.6593 | 9.2049 | 93.3816 | 17.7419 | 15.8049 | 2.4365 | 166.5148
2024-09-29 | 0.87844 | 347.6073 | 9.3027 | 7.6608 | 9.4115 | 94.2535 | 15.8374 | 15.2104 | 1.9337 | 196.0436
2024-09-30 | 1.0081 | 355.9393 | 10.3082 | 7.6817 | 9.639 | 95.5952 | 13.6908 | 14.7659 | 8.385 | 125.9166
2024-10-01 | 0.60075 | 366.3748 | 13.0015 | 7.6717 | 9.7854 | 96.7673 | 14.083 | 14.6304 | 5.0245 | 158.217
2024-10-02 | 0.27195 | 359.9506 | 10.6027 | 7.6453 | 9.7899 | 96.4029 | 14.4173 | 14.4429 | 1.3946 | 168.0203
2024-10-03 | 0.3065 | 359.4271 | 10.8678 | 7.6397 | 9.7758 | 95.7992 | 14.1634 | 14.2252 | 1.0019 | 189.0946
2024-10-04 | 0.25186 | 353.8416 | 11.016 | 7.6529 | 9.7773 | 95.374 | 13.8748 | 14.0183 | 1.2497 | 151.0841
2024-10-05 | 0.28698 | 354.1484 | 9.9823 | 7.6713 | 9.92 | 96.3305 | 14.4265 | 13.8168 | 1.8694 | 151.4523
2024-10-06 | 0.32842 | 349.5961 | 9.5245 | 7.6874 | 10.1279 | 97.7389 | 16.5692 | 13.5385 | 2.9509 | 146.4193
2024-10-07 | 0.54689 | 348.3045 | 11.4019 | 7.693 | 10.1709 | 97.7725 | 16.2866 | 13.3651 | 3.9682 | 155.1658
2024-10-08 | 0.8299 | 353.7892 | 15.3092 | 7.7028 | 10.2016 | 98.9857 | 16.4985 | 13.7799 | 6.9486 | 142.1824
2024-10-09 | 0.85707 | 360.9337 | 16.6103 | 7.6938 | 10.0068 | 98.0797 | 14.7591 | 14.2333 | 4.2888 | 155.627
2024-10-10 | 0.46719 | 356.2682 | 15.6929 | 7.712 | 9.8924 | 97.3988 | 12.6126 | 14.4358 | 5.6566 | 154.1071
2024-10-11 | 0.42035 | 360.8265 | 9.0056 | 7.7335 | 9.9257 | 97.3579 | 11.6169 | 14.2667 | 1.4512 | 195.2623
2024-10-12 | 0.82986 | 362.6695 | 7.8069 | 7.7374 | 10.0923 | 97.6967 | 10.6632 | 13.6761 | 6.5201 | 157.5769
2024-10-13 | 0.43149 | 356.1869 | 10.9169 | 7.7331 | 10.0691 | 96.9487 | 10.2884 | 13.4366 | 3.982 | 154.3139
2024-10-14 | 0.62116 | 365.4989 | 9.3847 | 7.7678 | 10.2208 | 97.0502 | 9.0862 | 12.8206 | 1.977 | 175.1546
2024-10-15 | 0.85603 | 369.4605 | 7.1934 | 7.7859 | 10.335 | 98.5328 | 8.0971 | 12.9979 | 2.6233 | 181.1265
2024-10-16 | 0.8507 | 366.9212 | 10.3786 | 7.7822 | 10.4487 | 99.1406 |  | 12.7828 | 9.8695 | 122.7699
2024-10-17 | 0.64207 | 368.3819 | 11.9726 | 7.773 | 10.4391 | 98.7862 | 9.0923 | 12.6721 | 5.1535 | 161.4545
2024-10-18 | 0.72326 | 375.4375 | 11.374 | 7.7547 | 10.3519 | 98.3902 | 9.1316 | 12.8659 | 4.681 | 191.7318
2024-10-19 | 0.65987 | 386.0208 | 12.7153 | 7.7927 | 10.3008 | 98.3335 | 9.628 | 13.064 | 4.4109 | 182.1731
2024-10-20 | 0.69351 | 390.8194 | 12.5963 | 7.7826 | 10.2124 | 97.4177 | 11.1883 | 13.028 | 5.4326 | 165.6876
2024-10-21 | 0.38033 | 391.4097 | 14.8141 | 7.7819 | 10.1907 | 97.2409 | 8.8931 | 13.0413 | 3.8071 | 151.332
2024-10-22 | 0.23281 | 397.3819 | 12.1399 | 7.7929 | 10.1827 | 96.9697 | 7.8029 | 12.9497 | 2.7871 | 188.6583
2024-10-23 | 0.55331 | 398.1181 | 7.516 | 7.7679 | 10.348 | 97.9675 | 7.3958 | 12.7032 | 1.6858 | 193.7769
2024-10-24 | 0.68624 | 400.5 | 9.3816 | 7.7639 | 10.4639 | 98.691 | 7.8876 | 12.5286 | 3.9894 | 156.6694
2024-10-25 | 0.68709 | 404.2292 | 10.9393 | 7.7623 | 10.3788 | 98.1729 | 10.0994 | 12.6558 | 2.7072 | 186.739
2024-10-26 | 0.66336 | 403.0486 | 11.5827 | 7.8036 | 10.3798 | 98.4408 | 9.5962 | 12.7725 | 3.123 | 181.9692
2024-10-27 | 0.59191 | 410.875 | 11.5734 | 7.8085 | 10.2581 | 97.8947 | 10.1395 | 13.0616 | 1.3942 | 186.3578
2024-10-28 | 0.40453 | 409.36 | 14.8056 | 7.7619 | 10.1179 | 97.9209 | 7.0416 | 13.7047 | 1.6482 | 183.4436
2024-10-29 | 0.45029 | 413.3403 | 13.1249 | 7.7518 | 10.0946 | 97.3859 | 6.4855 | 13.5636 | 1.5945 | 205.4803
2024-10-30 | 0.20049 | 419.6111 | 13.0849 | 7.7381 | 10.0465 | 96.6912 | 6.1165 | 13.4585 | 0.72353 | 179.1103
2024-10-31 | 0.30954 | 421.8611 | 11.0315 | 7.7617 | 10.0196 | 96.344 | 6.588 | 13.4152 | 1.5801 | 200.4045
2024-11-01 | 0.57042 | 424.9861 | 10.3128 | 7.7787 | 10.058 | 95.9762 | 6.3935 | 13.0421 | 2.0808 | 190.8415
2024-11-02 | 0.31242 | 422.375 | 7.3055 | 7.7695 | 10.0654 | 95.5572 | 6.2684 | 12.8148 | 2.4222 | 183.1151
2024-11-03 | 0.5337 | 427.0694 | 3.6681 | 7.7543 | 10.2472 | 95.2978 | 6.2341 | 11.9146 | 2.651 | 190.4598
2024-11-04 | 0.28329 | 433.2153 | 4.9552 | 7.7392 | 10.4506 | 95.5429 | 6.1734 | 11.1776 | 2.6416 | 158.744
2024-11-05 | 0.52363 | 438.0556 | 4.2516 | 7.7706 | 10.6234 | 96.305 | 6.4403 | 10.8155 | 3.6283 | 204.7634
2024-11-06 | 0.12725 | 444.9449 | 4.6223 | 7.782 | 10.5849 | 94.8902 | 6.3268 | 10.362 | 1.3306 | 207.6134
2024-11-07 | 0.10776 | 457.5417 | 6.0638 | 7.8024 | 10.6009 | 94.7056 | 5.514 | 10.2258 | 1.6942 | 161.7471
2024-11-08 | 0.23938 | 459.4306 | 5.7768 | 7.832 | 10.7353 | 95.8823 | 4.9924 | 10.2145 | 4.9264 | 97.1923
2024-11-09 | 0.33703 | 459.2708 | 1.8254 | 7.8393 | 10.9369 | 96.1143 | 5.7236 | 9.5348 | 1.7078 | 220.6457
2024-11-10 | 0.18914 | 459.8472 | 0.58376 | 7.8103 | 11.0759 | 95.6302 | 4.5769 | 8.7985 | 1.9366 | 134.0417
2024-11-11 | 0.094812 | 460.0347 | 3.4942 | 7.8111 | 11.1942 | 95.9281 | 4.3839 | 8.4879 | 4.419 | 127.6713
2024-11-12 | 0.12651 | 463.3472 | 3.6453 | 7.8342 | 11.3045 | 96.3833 | 4.4784 | 8.2815 | 4.0562 | 138.6735
2024-11-13 | 0.094812 | 475.16 | 4.1166 | 7.8751 | 11.3907 | 96.734 | 4.0743 | 8.1195 | 1.4384 | 203.4419
2024-11-14 | 0.14569 | 473.375 | 5.3573 | 7.9102 | 11.4032 | 96.7788 | 4.4298 | 8.094 | 2.078 | 188.8827
2024-11-15 | 0.18392 | 476.25 | 7.4547 | 7.9111 | 11.3485 | 97.1186 | 4.539 | 8.4342 | 0.83556 | 189.2595
2024-11-16 | 0.11787 | 474.8611 | 6.1231 | 7.9164 | 11.3291 | 96.9862 | 4.7762 | 8.4461 | 1.901 | 185.5796
2024-11-17 | 0.11889 | 463.0486 | 5.7262 | 7.9169 | 11.3975 | 96.7398 | 3.8504 | 8.0974 | 4.359 | 159.3371
2024-11-18 | 0.29722 | 466.3681 | 3.5557 | 7.9051 | 11.4288 | 96.0575 | 3.6812 | 7.676 | 2.8271 | 184.7806
2024-11-19 | 0.21301 | 462.0556 | 6.8829 | 7.9091 | 11.3923 | 95.6572 | 4.0639 | 7.6356 | 7.8073 | 177.4008
2024-11-20 | 0.23934 | 456.4306 | 2.7425 | 7.9342 | 11.3458 | 95.0113 | 5.0828 | 7.5134 | 3.2272 | 188.6343
2024-11-21 | 0.37383 | 464.9225 | 0.80445 | 7.936 | 11.4632 | 94.4701 | 5.1663 | 6.8618 | 2.9862 | 194.5956
2024-11-22 | 0.18829 | 459.7986 | 0.58453 | 7.9625 | 11.5853 | 94.5544 | 5.3579 | 6.4702 | 3.7893 | 173.3795
2024-11-23 | 0.42209 | 467.6181 | 2.5298 | 7.9928 | 11.881 | 96.211 | 4.9967 | 6.1563 | 4.4927 | 179.0555
2024-11-24 | 0.16168 | 486.0833 | 9.5223 | 7.9706 | 11.9213 | 97.2739 | 4.1277 | 6.4611 | 7.6771 | 159.7038
2024-11-25 | 0.3015 | 506.1597 | 8.5897 | 7.9885 | 11.9763 | 97.8351 | 4.4866 | 6.5061 | 10.2936 | 138.8391
2024-11-26 | 0.23131 | 495.8542 | 8.437 | 7.963 | 12.0008 | 98.3547 | 4.7029 | 6.6384 | 3.1427 | 187.8045
2024-11-27 | 0.3378 | 489.281 | 7.5136 | 7.9332 | 11.9942 | 98.0871 | 4.8871 | 6.5495 | 5.3993 | 188.2931
2024-11-28 | 0.11387 | 489.1319 | 7.1576 | 7.939 | 11.9644 | 98.0232 | 4.8253 | 6.6233 | 6.5998 | 200.2527
2024-11-29 | 0.163 | 496.6181 | 4.6304 | 7.9399 | 12.0385 | 98.6065 | 5.749 | 6.6134 | 3.5028 | 250.2217
2024-11-30 | 0.35714 | 478.125 | 0.7753 | 7.9031 | 12.1324 | 98.103 | 8.4283 | 6.0953 | 2.9581 | 175.279
2024-12-01 | 0.40033 | 478.1042 | 0.45069 | 7.9242 | 12.407 | 98.5754 | 5.8301 | 5.3976 | 5.5746 | 158.7588
2024-12-02 | 0.14775 | 472.2014 | 1.4109 | 7.9334 | 12.4942 | 98.0727 | 5.2262 | 4.9238 | 8.1824 | 146.8085
2024-12-03 | 0.23421 | 475.1389 | 5.2226 | 7.9361 | 12.4477 | 98.6679 | 4.8938 | 5.3067 | 3.2657 | 162.789
2024-12-04 | 0.14427 | 473.2066 | 3.5636 | 7.9311 | 12.3447 | 98.5209 | 5.3345 | 5.5752 | 1.5566 | 181.5185
2024-12-05 | 0.35294 | 464.8403 | 3.713 | 7.9232 | 12.4005 | 98.7983 | 5.5525 | 5.5143 | 4.5439 | 174.7649
2024-12-06 | 0.10472 | 456.9653 | 5.415 | 7.9197 | 12.3037 | 98.0873 | 9.0614 | 5.5409 | 6.1504 | 163.8407
2024-12-07 | 0.19212 | 447.7986 | 5.4825 | 7.8882 | 12.1959 | 97.7306 | 13.1647 | 5.744 | 5.4667 | 151.602
2024-12-08 | 0.14089 | 424.9514 | 4.4976 | 7.8702 | 12.2192 | 98.2927 | 10.5375 | 5.8967 | 6.0878 | 92.4627
2024-12-09 | 0.069972 | 407.0347 | 3.04 | 7.8634 | 12.149 | 98.1956 | 10.3476 | 6.0889 | 7.3943 | 57.5287
2024-12-10 | 0.091444 | 408.8125 | 2.2229 | 7.8455 | 12.0434 | 97.5784 | 12.5597 | 6.1275 | 8.2755 | 49.9354
2024-12-11 | 0.087944 | 422.2619 | 1.7147 | 7.8921 | 12.2235 | 98.2865 | 13.3113 | 5.8096 | 1.4752 | 228.7291
2024-12-12 | 0.074236 | 433.2847 | 1.6202 | 7.9179 | 12.3754 | 98.8185 | 11.571 | 5.5917 | 1.2868 | 192.0644
2024-12-13 | 0.13082 | 438.4444 | 0.40963 | 7.933 | 12.4811 | 99.1274 | 10.9143 | 5.3821 | 7.6384 | 140.9415
2024-12-14 | 0.062319 | 433.3125 | 0.53731 | 7.9207 | 12.4277 | 97.9616 | 9.802 | 5.0828 | 3.3083 | 181.8918
2024-12-15 | 0.27007 | 429.4167 | 4.253 | 7.9324 | 12.4379 | 98.2645 | 9.3556 | 5.1738 | 4.6516 | 180.1462
2024-12-16 | 0.092451 | 430.7778 | 9.0484 | 7.9234 | 12.2548 | 98.6418 | 9.2698 | 5.9145 | 4.6481 | 169.0566
2024-12-17 | 0.18681 | 425.3958 | 9.1232 | 7.922 | 12.1075 | 98.7246 | 9.1256 | 6.4284 | 2.9062 | 168.0758
2024-12-18 | 0.1632 | 419.2891 | 8.8044 | 7.9259 |  |  | 8.9656 | 6.4025 | 5.0418 | 171.4962
2024-12-19 | 0.14862 | 415.2083 | 11.2981 | 7.9317 | 12.1394 | 99.72 | 9.9142 | 6.7296 | 7.1222 | 179.9914
2024-12-20 | 0.16988 | 418.9792 | 4.3872 | 7.9595 | 12.2664 | 100.0811 | 10.2773 | 6.4537 | 2.8794 | 183.9044
2024-12-21 | 0.23159 | 412.1667 | 4.5274 | 7.9619 | 12.4067 | 99.9492 | 10.4842 | 5.9469 | 5.8431 | 164.6645
2024-12-22 | 0.11941 | 400.0625 | 5.5053 | 7.9332 | 12.267 | 99.0919 | 9.3821 | 6.0558 | 4.936 | 171.9132
2024-12-23 | 0.27862 | 407.2639 | 3.3735 | 7.9388 | 12.2505 | 98.3823 | 7.8319 | 5.8211 | 3.3468 | 178.9215
2024-12-24 | 0.1702 | 416.3472 | 2.6882 | 7.9476 | 12.3745 | 98.8953 | 6.7431 | 5.6261 | 2.2407 | 219.399
2024-12-25 | 0.20245 | 412.7986 | 3.5189 | 7.9247 | 12.5293 | 99.5131 | 6.7708 | 5.384 | 2.1162 | 197.4967
2024-12-26 | 0.1239 | 407.7153 | 2.6069 | 7.9291 | 12.7583 | 100.7217 | 6.3313 | 5.1437 | 3.3006 | 134.0499
2024-12-27 | 0.27488 | 417.8702 | -1.0083 | 7.9144 | 13.0023 | 100.6311 | 6.4901 | 4.395 | 1.4922 | 185.5421
2024-12-28 | 0.34883 | 426.7431 | -1.4069 | 7.9272 | 13.202 | 100.5229 | 6.7999 | 3.7676 | 1.8803 | 198.6756
2024-12-29 | 0.35927 | 430.9653 | -0.44089 | 7.9433 | 13.3595 | 100.6762 | 6.0387 | 3.3674 | 3.2823 | 197.3509
2024-12-30 | 0.25596 | 436.8264 | 0.058104 | 7.9529 | 13.4873 | 101.2395 | 6.2195 | 3.2157 | 2.6475 | 189.7938
2024-12-31 | 0.37165 | 441.9583 | 0.42676 | 7.9629 | 13.5618 | 101.1093 | 5.0635 | 2.953 | 3.9724 | 182.2887