## Werte_DO
DATUM | Leitf (µS/cm) | NO3-N (mg/l) | NH4-N (µg/l) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Trübung (TE/F) | WT (°C) | O2-Sättigung (%)
01.01.2011 00:00:00 | 486,3 | 5,7 | <BG | 13,1 | 7,8 | unplausibel | 1,1 | 95,1
02.01.2011 00:00:00 | 491,2 | 5,8 | <BG | 13 | 7,9 | unplausibel | 1,4 | 94,9
03.01.2011 00:00:00 | 493,7 | 5,7 | <BG | 12,9 | 7,8 | unplausibel | 1,6 | 95
04.01.2011 00:00:00 | 492,8 | 5,5 | <BG | 12,8 | 7,8 | 10,5 | 1,7 | 94,8
05.01.2011 00:00:00 | 496,2 | 5,3 | <BG | 12,7 | 7,8 | 9,5 | 1,6 | 93,9
06.01.2011 00:00:00 | 502,6 | 5,4 | <BG | 12,7 | 7,8 | 10 | 1,3 | 93
07.01.2011 00:00:00 | 516,2 | 5,7 | 22,3 | 12,5 | 7,8 | 10,9 | 1,8 | 93
08.01.2011 00:00:00 | 516,5 | 5,8 | 25,3 | 12,2 | 7,7 | 32,7 | 2,4 | 91,9
09.01.2011 00:00:00 | 486,5 | 5,7 | 29,7 | 12,1 | 7,7 | 57,3 | 2,9 | 92,3
10.01.2011 00:00:00 | 471,8 | 5,6 | <BG | 12,3 | 7,8 | 31,2 | 3,1 | 94,6
11.01.2011 00:00:00 | 467,3 | unplausibel | unplausibel | 12,7 | 7,8 | 20,6 | 2,8 | 96,7
12.01.2011 00:00:00 | 466,1 | unplausibel | unplausibel | 12,9 | 7,8 | 50,4 | 2,6 | 97,5
13.01.2011 00:00:00 | 456,8 | unplausibel | unplausibel | 12,7 | 7,8 | 57 | 3 | 96,9
14.01.2011 00:00:00 | 451,6 | 5,5 | 39,1 | 12,3 | 7,8 | 46,9 | 3,8 | 96,5
15.01.2011 00:00:00 | 427,1 | 5,2 | 36 | 12 | 7,7 | 73,9 | 4,3 | 95
16.01.2011 00:00:00 | 418,1 | 5,3 | 39,3 | 11,6 | 7,7 | 105,8 | 4,4 | 92
17.01.2011 00:00:00 | 406,1 | 5,7 | <BG | 11,6 | 7,7 | 132 | 4,2 | 91,9
18.01.2011 00:00:00 | 391 | 5,6 | <BG | 11,7 | 7,7 | 113,5 | 4,2 | 92,6
19.01.2011 00:00:00 | 380,8 | 5,4 | <BG | 11,8 | 7,7 | 79,2 | 4,2 | 93,3
20.01.2011 00:00:00 | 392,8 | 5,4 | 25 | 11,9 | 7,7 | 51,6 | 3,9 | 93,3
21.01.2011 00:00:00 | 406,3 | 5,5 | 32,4 | 12,2 | 7,7 | 35,2 | 3,6 | 94,6
22.01.2011 00:00:00 | 411,5 | 5,5 | 34,5 | 12,6 | 7,7 | 28,5 | 3,3 | 97,2
23.01.2011 00:00:00 | 417,9 | 5,4 | 37 | 12,7 | 7,7 | 24,2 | 3,2 | 97,6
24.01.2011 00:00:00 | 421,8 | 5,4 | 40,5 | 12,6 | 7,7 | 22,4 | 3,1 | 96,8
25.01.2011 00:00:00 | 436,4 | 5,4 | 47,1 | 12,6 | 7,7 | 20 | 3,3 | 97,1
26.01.2011 00:00:00 | 445,2 | 5,5 | 51,3 | 12,6 | 7,7 | 18 | 3,2 | 96,9
27.01.2011 00:00:00 | 451,8 | 5,5 | 56,9 | 12,5 | 7,7 | 18,3 | 3,2 | 96,2
28.01.2011 00:00:00 | 455,5 | 5,5 | 61,2 | 12,7 | 7,7 | 18,6 | 3 | 97,1
29.01.2011 00:00:00 | 460,6 | 5,5 | 65,2 | 12,8 | 7,7 | 18 | 2,7 | 97,5
30.01.2011 00:00:00 | 466,7 | 5,5 | 70,1 | 12,9 | 7,7 | 17,4 | 2,2 | 96,6
31.01.2011 00:00:00 | 468,8 | 5,4 | 38,1 | 12,9 | 7,7 | 17,1 | 1,9 | 95,6
01.02.2011 00:00:00 | 469,2 | 5,3 | <BG | 12,9 | 7,7 | 16 | 1,6 | 95,2
02.02.2011 00:00:00 | 478 | 5,3 | <BG | 13 | 7,7 | 14,2 | 1,3 | 95,1
03.02.2011 00:00:00 | 483,1 | 5,3 | <BG | 12,9 | 7,7 | 13,8 | 1,4 | 94,8
04.02.2011 00:00:00 | 495,2 | 5,4 | <BG | 12,7 | 7,7 | 13,4 | 1,9 | 94,6
05.02.2011 00:00:00 | 500,5 | 5,4 | <BG | 12,5 | 7,7 | 14,6 | 2,9 | 95,6
06.02.2011 00:00:00 | 498,9 | 5,5 | <BG | 12,3 | 7,8 | 15,6 | 3,9 | 96,4
07.02.2011 00:00:00 | 498,4 | 5,4 | <BG | 12,3 | 7,8 | 17,2 | 4,1 | 97,3
08.02.2011 00:00:00 | 496,3 | 5,4 | <BG | 12,5 | 7,8 | 16,3 | 4 | 98,5
09.02.2011 00:00:00 | 491 | 5,5 | <BG | 12,6 | 7,8 | 15,4 | 3,9 | 98,4
10.02.2011 00:00:00 | 487,5 | 5,6 | <BG | 12,5 | 7,8 | 16 | 3,7 | 97,8
11.02.2011 00:00:00 | 481 | 5,6 | <BG | 12,4 | 7,8 | 15,3 | 3,9 | 97,6
12.02.2011 00:00:00 | 477,8 | 5,5 | <BG | 12,4 | 7,8 | 15 | 3,9 | 97,1
13.02.2011 00:00:00 | 461,3 | 5,2 | <BG | 12,4 | 7,8 | 16,1 | 3,6 | 96,8
14.02.2011 00:00:00 | 456,5 | 5,2 | <BG | 12,4 | 7,8 | 15,5 | 3,5 | 96,5
15.02.2011 00:00:00 | 460,8 | 5,3 | <BG | 12,4 | 7,8 | 13,9 | 3,5 | 96,3
16.02.2011 00:00:00 | 462,5 | unplausibel | unplausibel | 12,4 | 7,8 | 12,6 | 3,5 | 96
17.02.2011 00:00:00 | 466,1 | unplausibel | unplausibel | 12,3 | 7,8 | 11,8 | 3,2 | 95,2
18.02.2011 00:00:00 | 473 | unplausibel | unplausibel | 12,4 | 7,8 | 11,2 | 3,2 | 95,2
19.02.2011 00:00:00 | 475 | unplausibel | unplausibel | 12,4 | 7,8 | 11,5 | 3,1 | 95,5
20.02.2011 00:00:00 | 475,4 | unplausibel | unplausibel | 12,5 | 7,8 | 11,2 | 2,9 | 95,6
21.02.2011 00:00:00 | 476,9 | unplausibel | unplausibel | 12,8 | 7,8 | 10,4 | 2,5 | 96,9
22.02.2011 00:00:00 | 480,2 | 5,1 | unplausibel | 13,2 | 7,7 | unplausibel | 1,8 | 97,7
23.02.2011 00:00:00 | 489,9 | 5,1 | unplausibel | 13,4 | 7,7 | unplausibel | 1,3 | 97,8
24.02.2011 00:00:00 | 493,5 | 5,1 | unplausibel | 13,4 | 7,7 | unplausibel | 1,2 | 98
25.02.2011 00:00:00 | 498,4 | 5,1 | unplausibel | 13,5 | 7,7 | unplausibel | 1,2 | 98,7
26.02.2011 00:00:00 | 502,5 | 5,1 | unplausibel | 13,3 | 7,6 | unplausibel | 1,5 | 97,8
27.02.2011 00:00:00 | 516,9 | 5,2 | unplausibel | 13 | 7,6 | unplausibel | 2 | 96,7
28.02.2011 00:00:00 | 520,9 | 5,4 | unplausibel | 12,9 | 7,7 | unplausibel | 2,4 | 96,9
01.03.2011 00:00:00 | 533,6 | 5,5 | 119,1 | 12,7 | 7,7 | 9,8 | 2,8 | 96,6
02.03.2011 00:00:00 | 539 | 5,5 | 100,8 | 12,7 | 7,7 | 9,6 | 2,8 | 97
03.03.2011 00:00:00 | 543 | 5,5 | 84,2 | 12,8 | 7,8 | 8,1 | 2,8 | 97,3
04.03.2011 00:00:00 | 553 | 5,4 | 61,5 | 12,7 | 7,8 | 8,5 | 3,2 | 97,8
05.03.2011 00:00:00 | 561,6 | 5,7 | 75,9 | 12,6 | 7,8 | 8,5 | 3,6 | 98
06.03.2011 00:00:00 | 565,5 | 5,7 | 79,2 | 12,6 | 7,8 | 7,6 | 3,8 | 99,1
07.03.2011 00:00:00 | unplausibel | 5,7 | 84 | 12,9 | 7,9 | 7,9 | 3,6 | 100,8
08.03.2011 00:00:00 | 562,8 | 5,7 | 91,2 | 13,2 | 7,9 | 9 | 3,4 | 102,2
09.03.2011 00:00:00 | 568,8 | 5,7 | unplausibel | 13,2 | 7,9 | 9,8 | 4 | 104
10.03.2011 00:00:00 | 570,2 | 5,6 | unplausibel | 13,3 | 8 | 8,3 | 4,9 | 107,1
11.03.2011 00:00:00 | 574,8 | 5,5 | unplausibel | 13,1 | 8 | 8 | 5,3 | 106,6
12.03.2011 00:00:00 | 569,1 | 5,4 | unplausibel | 13,3 | 8,1 | 7,5 | 5,3 | 108,7
13.03.2011 00:00:00 | 566,1 | 5,4 | unplausibel | 13,8 | 8,2 | 6,2 | 5,8 | 113,9
14.03.2011 00:00:00 | 571 | 5,3 | unplausibel | 13,7 | 8,2 | 7,8 | 6,7 | 115,5
15.03.2011 00:00:00 | 570,4 | 5,2 | unplausibel | 13,9 | 8,4 | 9,9 | 7,3 | 119,2
16.03.2011 00:00:00 | 569,6 | 5,2 | unplausibel | 13,5 | 8,4 | 9,5 | 7,3 | 115,7
17.03.2011 00:00:00 | 571,3 | 5,2 | unplausibel | 12,5 | 8,2 | 16,4 | 7,4 | 107,5
18.03.2011 00:00:00 | 565,9 | 5,2 | unplausibel | 12,1 | 8,2 | unplausibel | 7,2 | 103,1
19.03.2011 00:00:00 | 547,3 | 5 | unplausibel | 11,8 | 8,1 | unplausibel | 7 | 100,8
20.03.2011 00:00:00 | 524,6 | 5 | unplausibel | 11,7 | 8 | unplausibel | 7,1 | 100,1
21.03.2011 00:00:00 | 502,1 | 4,9 | <BG | 12 | 8 | unplausibel | 7 | 101,7
22.03.2011 00:00:00 | 475,1 | 4,6 | <BG | 12 | 8 | 19,3 | 6,9 | 101,6
23.03.2011 00:00:00 | 478,6 | 4,9 | <BG | 12 | 8 | 19,1 | 7,1 | 102,4
24.03.2011 00:00:00 | 486,6 | 5 | 30,2 | 12,5 | 8,1 | 13,6 | 7,6 | 108
25.03.2011 00:00:00 | 479,6 | 4,8 | 31,5 | 12,6 | 8,2 | 12,2 | 7,9 | 110
26.03.2011 00:00:00 | 475,2 | 4,8 | 33,2 | 12,4 | 8,2 | 11,5 | 7,9 | 108
27.03.2011 00:00:00 | 478 | 4,8 | 39,9 | 12,5 | 8,3 | 13 | 7,6 | 108
28.03.2011 00:00:00 | 476,7 | 4,8 | <BG | 13 | 8,4 | 13,3 | 7,9 | 112,9
29.03.2011 00:00:00 | 470,4 | 4,6 | <BG | 13,8 | 8,6 | 13,9 | 8 | 120,2
30.03.2011 00:00:00 | 471,6 | 4,4 | <BG | 13,9 | 8,7 | 14,4 | 8,4 | 122,8
31.03.2011 00:00:00 | 471,8 | 4,4 | <BG | 13,6 | 8,7 | 9,1 | 9 | 121,1
01.04.2011 00:00:00 | 476,3 | 4,4 | <BG | 13,1 | 8,7 | unplausibel | 9,7 | 119,3
02.04.2011 00:00:00 | 474,6 | 4,3 | <BG | 13,3 | 8,8 | unplausibel | 10,6 | 123,1
03.04.2011 00:00:00 | 471,2 | 4,2 | <BG | 13,4 | 8,9 | unplausibel | 11,3 | 126,7
04.04.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
05.04.2011 00:00:00 | 471,9 | 4,3 | <BG | 12,3 | 8,7 | 15,9 | 11,2 | 116,1
06.04.2011 00:00:00 | 467,5 | 4 | <BG | 12,4 | 8,6 | 15,3 | 11,2 | 116,5
07.04.2011 00:00:00 | 465,9 | 4 | <BG | 12 | 8,6 | 14,9 | 11,9 | 115,4
08.04.2011 00:00:00 | 468,4 | 4 | <BG | 11,5 | 8,5 | 16,2 | 11,8 | 110,2
09.04.2011 00:00:00 | 475,7 | 4 | <BG | 12 | 8,6 | 16,7 | 11,4 | 113,2
10.04.2011 00:00:00 | 476,8 | 4 | <BG | 12,5 | 8,6 | 16,4 | 11,5 | 118,2
11.04.2011 00:00:00 | 474 | 4,1 | <BG | 12,5 | 8,7 | 15,9 | 12,2 | 120,3
12.04.2011 00:00:00 | 476,4 | 4,1 | <BG | 12,1 | 8,8 | 19,5 | 12,1 | 116,2
13.04.2011 00:00:00 | 474,1 | 3,9 | <BG | 11,4 | 8,7 | 16,7 | 10,6 | 105,8
14.04.2011 00:00:00 | 472 | 4 | <BG | 11,2 | 8,4 | 16,5 | 9,8 | 102,4
15.04.2011 00:00:00 | 460,6 | 4 | <BG | 11,6 | 8,4 | 17,3 | 10 | 106,4
16.04.2011 00:00:00 | 460,9 | 4 | <BG | 12,3 | 8,4 | 17,2 | 10,4 | 114,1
17.04.2011 00:00:00 | 461,6 | 4 | <BG | 12,9 | 8,6 | 14 | 11,2 | 121,4
18.04.2011 00:00:00 | 466,5 | 4 | <BG | 13,3 | 8,8 | 13,8 | 11,4 | 125,8
19.04.2011 00:00:00 | 466,8 | 4 | <BG | 14,1 | 9 | 15,8 | 12,1 | 135,4
20.04.2011 00:00:00 | 468,9 | 3,8 | <BG | 14,4 | 9,2 | 15,8 | 12,6 | 140,4
21.04.2011 00:00:00 | 469,7 | 3,8 | <BG | 14,3 | 9,3 | 15,2 | 13,4 | 141,7
22.04.2011 00:00:00 | 470,8 | 3,7 | <BG | 14,2 | 9,3 | 14,8 | 14,1 | 142,4
23.04.2011 00:00:00 | 466,1 | 3,7 | <BG | 13,9 | 9,3 | 15 | 14,7 | 141,2
24.04.2011 00:00:00 | 469,8 | 3,8 | <BG | 13,6 | 9,3 | 15,6 | 15,2 | 139,8
25.04.2011 00:00:00 | 478,9 | 4,2 | <BG | 12,9 | 9,3 | 17,1 | 15 | 132,2
26.04.2011 00:00:00 | 484,6 | 3,9 | <BG | 12,2 | 9,3 | 15,7 | 14,4 | 123,3
27.04.2011 00:00:00 | 498,8 | 3,7 | <BG | 12,3 | 9,1 | 15,8 | 14,1 | 124,1
28.04.2011 00:00:00 | 496,8 | 3,6 | <BG | unplausibel | unplausibel | 15,7 | unplausibel | unplausibel
29.04.2011 00:00:00 | 492,2 | 3,6 | <BG | unplausibel | unplausibel | 15,4 | unplausibel | unplausibel
30.04.2011 00:00:00 | 499,7 | 3,5 | <BG | 13,9 | 9,3 | 15,1 | 15,5 | 144
01.05.2011 00:00:00 | 509,1 | 3,5 | <BG | 14,3 | 9,3 | 14,6 | 15,2 | 146,6
02.05.2011 00:00:00 | 513,1 | 3,6 | <BG | 13,4 | 9,3 | 16 | 14,6 | 135,9
03.05.2011 00:00:00 | 517,6 | 3,6 | <BG | 12,9 | 9,3 | 17,8 | 13,8 | 129,2
04.05.2011 00:00:00 | 522,3 | 3,5 | <BG | 13,7 | 9,3 | 17 | 13,1 | 134,3
05.05.2011 00:00:00 | 520,3 | 3,4 | <BG | 14,3 | 9,2 | 17,4 | 13 | 140,7
06.05.2011 00:00:00 | 514,4 | 3,4 | <BG | 14,6 | 9,2 | 20,5 | 14 | 146,4
07.05.2011 00:00:00 | 505 | 3,4 | <BG | 14,5 | 9,2 | 25,4 | 14,9 | 148,7
08.05.2011 00:00:00 | 499,7 | 3,2 | <BG | 14,6 | 9,1 | 26,1 | 15,3 | 150,7
09.05.2011 00:00:00 | 498,7 | 3,2 | <BG | 14,3 | 9,1 | 27,3 | 16,1 | 149,5
10.05.2011 00:00:00 | 495 | 3,2 | <BG | 14,7 | 9,1 | 27,9 | 16,8 | 155,9
11.05.2011 00:00:00 | 493,3 | 3,1 | <BG | 13,8 | 9,1 | 26,8 | 17,6 | 148,9
12.05.2011 00:00:00 | 498,4 | 3 | <BG | 12,4 | 8,9 | 24,4 | 18,1 | 135,2
13.05.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
14.05.2011 00:00:00 | 499 | 3,2 | <BG | 12 | 8,9 | 23,3 | 17,5 | 129,2
15.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 3 | <BG | 10,9 | 8,8 | 29,2 | 17,3 | 117,1
16.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 3 | <BG | 11,3 | 8,9 | 23,7 | 16,5 | 119,2
17.05.2011 00:00:00 | 520,8 | 3,1 | <BG | 11,8 | 9 | 21,7 | 16,1 | 123,6
18.05.2011 00:00:00 | 511,8 | 3,1 | <BG | 12,8 | 9,1 | 21,9 | 16,9 | 137,2
19.05.2011 00:00:00 | 504,9 | 3,2 | <BG | 13,2 | 9 | 24,7 | 18,3 | 144
20.05.2011 00:00:00 | 501,4 | 3,1 | 20,7 | 12,6 | 8,9 | 26,2 | 18,9 | 139,4
21.05.2011 00:00:00 | 500,9 | 3,1 | 25,2 | 12,2 | 8,9 | 25,3 | 19,3 | 136,5
22.05.2011 00:00:00 | 495,9 | 3 | 30,6 | 12 | 8,9 | 27,1 | 19,3 | 134,5
23.05.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | 32,3 | 12,1 | 8,9 | 28,1 | 20 | 137,2
24.05.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | 33,6 | 12,3 | 9 | 30,7 | 20,2 | 139,1
25.05.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | 33,2 | 12,5 | 9 | 30,4 | 19,7 | 140,5
26.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,7 | 37,2 | 12,3 | 8,9 | 31 | 19,9 | 138,5
27.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,7 | 39,6 | 10,8 | 8,4 | 33,1 | 19,9 | 122,2
28.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,7 | 42,1 | unplausibel | unplausibel | 30,5 | 19,2 | unplausibel
29.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,6 | 47,2 | unplausibel | unplausibel | 28,4 | 19,3 | unplausibel
30.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,6 | 47,6 | unplausibel | unplausibel | 32,3 | 20,4 | unplausibel
31.05.2011 00:00:00 | 500,6 | 2,7 | 60,2 | 12,6 | 8,9 | 36 | 21,5 | 146,6
01.06.2011 00:00:00 | 504,8 | 2,5 | 68,2 | 10,3 | 8,8 | 31,5 | 20,4 | 117,3
02.06.2011 00:00:00 | 515,4 | 2,6 | 37,6 | 11,7 | 9 | 28,8 | 19,8 | 132,2
03.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,9 | 30,5 | 12,8 | 9 | 26,2 | 20,2 | 144,8
04.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,7 | 33,5 | 12,4 | 8,9 | 29,3 | 21 | 143,2
05.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,6 | 38,6 | 11,4 | 8,6 | 34 | 22,2 | 134,1
06.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,7 | unplausibel | 10,8 | 8,5 | 27,3 | 22,7 | 128,6
07.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,8 | unplausibel | 10,2 | 8,5 | 21,3 | 22,6 | 120,8
08.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,9 | unplausibel | 11,6 | unplausibel | 20 | 22,7 | 137,8
09.06.2011 00:00:00 | 487,8 | 3,1 | 63,2 | 12,1 | 9,3 | 21,1 | 21,4 | 140
10.06.2011 00:00:00 | 490,8 | 3,1 | 53,6 | 12,8 | 9,2 | 19,6 | 20,6 | 146,3
11.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,9 | 45,3 | 12,3 | 9,1 | 16,3 | 21,2 | 142,3
12.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 3 | 47,8 | 11,3 | 8,9 | 14,4 | 21,7 | 131,3
13.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,9 | 52,9 | 10,8 | 8,7 | 13,2 | 21,4 | 125,6
14.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,7 | 55,9 | 12 | unplausibel | 13,2 | 21,2 | 138,9
15.06.2011 00:00:00 | 521 | 2,9 | 58,3 | 13,9 | 9 | 13 | 21,3 | 161,2
16.06.2011 00:00:00 | 517,2 | 3 | 68 | 13,9 | 9 | 13 | 22,2 | 163,3
17.06.2011 00:00:00 | 506,3 | 3,1 | 74,5 | 13 | 8,9 | 13,5 | 22,3 | 153,9
18.06.2011 00:00:00 | 491,9 | 3,1 | 81,9 | 11,5 | 8,6 | 13,8 | 21,9 | 135,2
19.06.2011 00:00:00 | 473 | 3,3 | 83,2 | 10,1 | 8,3 | 14,1 | 20,4 | 115,6
20.06.2011 00:00:00 | 509,6 | 3,3 | 49,6 | 10,6 | unplausibel | 13 | 19,4 | 119
21.06.2011 00:00:00 | 524,2 | 3,2 | <BG | 11,4 | 8,8 | 12,9 | 19,5 | 128
22.06.2011 00:00:00 | 527,6 | 3,2 | <BG | 11,2 | 8,7 | 15,2 | 20,4 | 127,7
23.06.2011 00:00:00 | 525,6 | 3,2 | <BG | 11,1 | 8,7 | 14,4 | 21 | 127,7
24.06.2011 00:00:00 | 520,2 | 3,4 | <BG | 10,7 | 8,7 | 18,4 | 20,7 | 122,6
25.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,5 | <BG | 9,5 | 8,6 | 17,7 | 20 | 107,4
26.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,2 | <BG | 8,8 | 8,1 | 13,7 | 19,8 | 99,6
27.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,2 | <BG | 10,3 | 8,4 | 14,9 | 20,6 | 117,8
28.06.2011 00:00:00 | 500 | 3,1 | <BG | 12,4 | 8,9 | 16,3 | 22,2 | 146,5
29.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,7 | <BG | 13,6 | 9,2 | 16,3 | 23,1 | 162,5
30.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,7 | <BG | 10,4 | 9 | 17,1 | 22,1 | 122,3
01.07.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,9 | <BG | 10,2 | 8,8 | 17,5 | 20 | 115,5
02.07.2011 00:00:00 | unplausibel | 3 | <BG | 9,7 | 8,7 | 14,9 | 18,2 | 106,2
03.07.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,1 | <BG | 9 | 8,4 | 14,4 | 16,6 | 95
04.07.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
05.07.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
06.07.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
07.07.2011 00:00:00 | 509,9 | 2,9 | <BG | 11,6 | 8,7 | 18 | 21,3 | 134,8
08.07.2011 00:00:00 | 509,4 | 2,9 | <BG | 11,3 | 8,8 | 20,1 | 22 | 133
09.07.2011 00:00:00 | 506,6 | 2,8 | <BG | 12 | 9 | 18 | 22,3 | 141,2
10.07.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,5 | <BG | 12,5 | 9 | 18,2 | 23,1 | 149,2
11.07.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,4 | <BG | 12 | 8,9 | 23,7 | 23,1 | 142,8
12.07.2011 00:00:00 | 496,3 | 2,6 | <BG | 11,3 | 9 | 37,5 | 23,1 | 135,2
13.07.2011 00:00:00 | 480,9 | 2,6 | <BG | 10,9 | 9 | 29,1 | 23,2 | 130,2
14.07.2011 00:00:00 | 476 | 2,7 | <BG | 9,4 | 8,8 | 26,1 | 22,8 | 112,1
15.07.2011 00:00:00 | 480,6 | 2,8 | <BG | 9,6 | 8,9 | 21,5 | 21,1 | 111
16.07.2011 00:00:00 | 484,1 | 2,7 | <BG | 11 | 9 | 21,5 | 21,5 | 128
17.07.2011 00:00:00 | 481,8 | 2,6 | <BG | 10,7 | 9 | 20 | 22,1 | 125,2
18.07.2011 00:00:00 | 470,6 | 2,6 | <BG | 10,1 | 8,9 | 20,6 | 21,7 | 118
19.07.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,5 | 21,2 | 11,8 | 9 | 21,5 | 21,9 | 137,9
20.07.2011 00:00:00 | unplausibel | 2,4 | 21,7 | 11,3 | 9 | 19,3 | 21,7 | 131,7
21.07.2011 00:00:00 | 465,7 | 2,6 | 21,3 | 8,7 | 8,5 | 19,3 | 20,2 | 98,7
22.07.2011 00:00:00 | 440,2 | 2,9 | 22,1 | 7,8 | 7,9 | 25,7 | 18,7 | 85,7
23.07.2011 00:00:00 | 430,7 | 3 | 23,5 | 7,3 | 7,8 | 33,8 | 18,3 | 79,6
24.07.2011 00:00:00 | 400,2 | 3,3 | 23,6 | 7 | 7,7 | 41,8 | 17,9 | 75,5
25.07.2011 00:00:00 | 374,8 | 2,8 | <BG | 7,3 | 7,6 | 76,7 | 17,8 | 78,6
26.07.2011 00:00:00 | 370,8 | 2,7 | <BG | 7,7 | 7,7 | 52,7 | 18,1 | 84,1
27.07.2011 00:00:00 | 369,4 | 2,7 | <BG | 7,9 | 7,7 | 38,2 | 18,8 | 87,3
28.07.2011 00:00:00 | 371,1 | 2,8 | <BG | 8 | 7,7 | 37,1 | 19,2 | 89,4
29.07.2011 00:00:00 | 375 | 3 | <BG | 8 | 7,7 | 35,5 | 18,9 | 88,8
30.07.2011 00:00:00 | 382,7 | 3,1 | <BG | 7,9 | 7,7 | 32,3 | 18,1 | 86,4
31.07.2011 00:00:00 | 389,7 | 3,1 | <BG | 7,9 | 7,7 | 38,8 | 17,1 | 84,9
01.08.2011 00:00:00 | 369,6 | 3,2 | <BG | 8 | 7,7 | 46,1 | 16,8 | 85
02.08.2011 00:00:00 | 388,2 | 3,3 | <BG | 8,6 | 7,8 | unplausibel | 17,8 | 93,4
03.08.2011 00:00:00 | 408,8 | 3,4 | <BG | 9,2 | 8 | unplausibel | 19,3 | 102,7
04.08.2011 00:00:00 | 422,5 | 3,2 | <BG | 9,1 | 8,1 | unplausibel | 20,2 | 103,7
05.08.2011 00:00:00 | 424,9 | 3,2 | <BG | 8,8 | 8 | unplausibel | 20 | 99
06.08.2011 00:00:00 | 424 | 3,1 | <BG | 8,4 | 7,9 | unplausibel | 20,4 | 96
07.08.2011 00:00:00 | 433,3 | 3,1 | <BG | 7,8 | 7,8 | unplausibel | 20,8 | 89,4
08.08.2011 00:00:00 | 448 | 3,2 | <BG | 9,1 | 8,1 | unplausibel | 20,4 | 103,5
09.08.2011 00:00:00 | 453,2 | 3,2 | <BG | 9,5 | 8,2 | 21,1 | 19,6 | 107
10.08.2011 00:00:00 | 459,7 | 3,2 | <BG | 9,8 | 8,3 | 18,5 | 18,9 | 108,8
11.08.2011 00:00:00 | 467,7 | 3,3 | <BG | 9,6 | 8,2 | 18,7 | 18,5 | 105,8
12.08.2011 00:00:00 | 475,4 | 3,4 | <BG | 9,5 | 8,2 | 21,1 | 18,9 | 105,3
13.08.2011 00:00:00 | 488 | 3,3 | <BG | 9,4 | 8,1 | 21 | 19,3 | 104,6
14.08.2011 00:00:00 | 488,7 | 3,3 | 20,6 | 9,2 | 8,1 | 18,4 | 20 | 103,7
15.08.2011 00:00:00 | 482,4 | 3,3 | <BG | 9,2 | 8,1 | 23,5 | 20,3 | 104,1
16.08.2011 00:00:00 | 485,7 | 3,3 | <BG | 9,8 | 8,3 | 23,2 | 20,1 | 111,2
17.08.2011 00:00:00 | 482,3 | 3,6 | 21,8 | 10,5 | 8,4 | 16,9 | 20,3 | 119,6
18.08.2011 00:00:00 | 478 | 3,3 | 31,7 | 10,5 | 8,5 | 18,9 | 21,2 | 122
19.08.2011 00:00:00 | 471,1 | 3,2 | 35,5 | 9,8 | 8,5 | 19 | 21,5 | 113,7
20.08.2011 00:00:00 | 467,5 | 3,3 | 34,2 | 9,4 | 8,3 | 16,9 | 20,7 | 107,8
21.08.2011 00:00:00 | 457,4 | 3,2 | 41,9 | 9,1 | 8,3 | 17,4 | 20,8 | 104,9
22.08.2011 00:00:00 | 455 | 3,2 | 34,6 | unplausibel | 8,4 | 15,8 | 21,3 | unplausibel
23.08.2011 00:00:00 | 463,5 | 3,2 | 20,7 | 9,6 | 8,4 | 15,2 | 21,6 | 112,1
24.08.2011 00:00:00 | 472,1 | 3 | <BG | 9,7 | 8,4 | 16,2 | 22,5 | 114,4
25.08.2011 00:00:00 | 479,8 | 3,1 | <BG | 9,8 | 8,5 | 16,6 | 23,2 | 117,3
26.08.2011 00:00:00 | 474,6 | 3,1 | 22,7 | 10,1 | 8,5 | 15,2 | 23,8 | 122,5
27.08.2011 00:00:00 | 465,8 | 2,9 | 21,2 | 7,9 | 8,1 | 26,1 | 23,1 | 94,4
28.08.2011 00:00:00 | 461,1 | 3,1 | <BG | 7,2 | 7,7 | 21,9 | 21,3 | 83,9
29.08.2011 00:00:00 | 460,6 | 3,2 | <BG | unplausibel | 7,9 | 20,7 | 20,6 | unplausibel
30.08.2011 00:00:00 | 471,5 | 3,2 | <BG | 9,1 | 8,1 | 18,5 | 19,7 | 102,4
31.08.2011 00:00:00 | 477,1 | 3,2 | <BG | 9,6 | 8,2 | 16,2 | 19,2 | 106,5
01.09.2011 00:00:00 | 483 | 3,2 | <BG | 9,7 | 8,1 | 18 | 19,1 | 107,3
02.09.2011 00:00:00 | 499,9 | 3,2 | 20,2 | 10 | 8,2 | 19,6 | 19,2 | 111,9
03.09.2011 00:00:00 | 511,3 | 3,1 | 29,9 | 10,3 | 8,3 | 18,8 | 20,2 | 116,8
04.09.2011 00:00:00 | 507,6 | 3,2 | 38,8 | 9,9 | 8,3 | 17,8 | 20,8 | 113,4
05.09.2011 00:00:00 | 509,7 | 3,4 | <BG | 8,9 | 8,1 | 16,4 | 20,9 | 102,1
06.09.2011 00:00:00 | 516,1 | 3,4 | <BG | 9,1 | 8,1 | 17,3 | 19,9 | 103,4
07.09.2011 00:00:00 | 510,5 | 3,3 | <BG | 9,2 | 8,1 | 14,8 | 19,3 | 102,3
08.09.2011 00:00:00 | 505 | 3,4 | <BG | 8,9 | 8,2 | 17 | 18,5 | 97,7
09.09.2011 00:00:00 | 495,4 | 3,6 | <BG | 8,5 | 8 | 19,1 | 18 | 92,9
10.09.2011 00:00:00 | 485,3 | 3,3 | <BG | 8,7 | 8 | 17,4 | 18,7 | 96,1
11.09.2011 00:00:00 | 498,4 | 3,2 | 24,3 | 8,8 | 8 | 14,9 | 19,6 | 98,7
12.09.2011 00:00:00 | 505,8 | 3,1 | <BG | 8,9 | 8,1 | 19,8 | 19,7 | 99,7
13.09.2011 00:00:00 | 496 | 3,4 | <BG | 9,2 | 8,2 | 18,2 | 19,5 | 103,6
14.09.2011 00:00:00 | 499,5 | 3,4 | <BG | 9,3 | 8,1 | 14,6 | 19 | 103,4
15.09.2011 00:00:00 | 508,3 | 3,4 | <BG | 9,5 | 8,2 | 15,7 | 18,3 | 103,8
16.09.2011 00:00:00 | 509,1 | 3,3 | <BG | 9,6 | 8,3 | 17,7 | 18,1 | 104,8
17.09.2011 00:00:00 | 506,5 | 3,4 | 20,3 | 9,3 | 8,2 | 15,8 | 18,3 | 101,9
18.09.2011 00:00:00 | 503 | 3,5 | 22,4 | 8,2 | 7,8 | 20,1 | 18,1 | 88,9
19.09.2011 00:00:00 | 495 | 3,8 | <BG | 7,8 | 7,7 | 146,3 | 17,1 | 83,3
20.09.2011 00:00:00 | 499,8 | 4 | <BG | 8,5 | 7,8 | 44,2 | 16,8 | 90
21.09.2011 00:00:00 | 504,4 | 4,1 | <BG | 9,1 | 7,9 | 20,8 | 17 | 96,7
22.09.2011 00:00:00 | 504,1 | 3,8 | <BG | 9 | 7,9 | 22,1 | 16,9 | 96,1
23.09.2011 00:00:00 | 502,1 | 3,6 | <BG | 9,1 | 8 | 19,7 | 16,9 | 96,7
24.09.2011 00:00:00 | 512,1 | 3,5 | <BG | 9,1 | 8 | 19,8 | 16,7 | 96,6
25.09.2011 00:00:00 | 528,9 | 3,5 | <BG | 9,3 | 7,9 | 14,7 | 16,7 | 98,9
26.09.2011 00:00:00 | 526,7 | 4 | <BG | 9,3 | 7,9 | 14,1 | 17 | 99,6
27.09.2011 00:00:00 | 529 | 3,9 | <BG | 9,3 | 7,9 | 13,6 | 17,3 | 99,6
28.09.2011 00:00:00 | 528 | 3,8 | <BG | 9,4 | 8 | 12,7 | 17,4 | 101,6
29.09.2011 00:00:00 | 544,5 | 3,8 | <BG | 9,6 | 8 | 15,5 | 17,5 | 103
30.09.2011 00:00:00 | 545,6 | 3,5 | 65,6 | 9,7 | 8,1 | 14,9 | 17,7 | 104,6
01.10.2011 00:00:00 | 552,4 | 3,6 | 69,5 | 9,7 | 8,1 | 12,5 | 17,6 | 104,9
02.10.2011 00:00:00 | 547,3 | 3,6 | 73,9 | 9,8 | 8,1 | 12 | 17,7 | 105,6
03.10.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,5 | 78,1 | 9,5 | 8,1 | 12,1 | 17,7 | 103,3
04.10.2011 00:00:00 | unplausibel | 3,8 | unplausibel | 9,8 | 8,2 | 14,8 | 17,9 | 106,3
05.10.2011 00:00:00 | 567 | 4,1 | unplausibel | 9,3 | 8,1 | 13,2 | 17,7 | 101,3
06.10.2011 00:00:00 | 565,5 | 4,5 | unplausibel | 9,3 | 8,1 | 12,1 | 17,2 | 99,6
07.10.2011 00:00:00 | 549,4 | 3,6 | unplausibel | 9 | 8,1 | 10,8 | 16,3 | 95,2
08.10.2011 00:00:00 | 546,5 | 3,5 | unplausibel | 9,1 | 8,1 | 10,2 | 15 | 93,4
09.10.2011 00:00:00 | 536 | 3,8 | unplausibel | 9,4 | 8,1 | 10,9 | 13,8 | 93,7
10.10.2011 00:00:00 | 535 | 3,7 | unplausibel | 9,4 | 8 | 13,3 | 13,5 | 93,4
11.10.2011 00:00:00 | 531,2 | 3,7 | 62,2 | 9,4 | 7,9 | 17 | 14,3 | 94,6
12.10.2011 00:00:00 | 511,2 | 3,5 | 64,4 | 9,4 | 7,9 | 11,7 | 14,3 | 94,7
13.10.2011 00:00:00 | 507 | 3,6 | unplausibel | 9,5 | 7,9 | 14,9 | 13,6 | 94,2
14.10.2011 00:00:00 | 492,6 | 3,4 | unplausibel | 9,8 | 7,9 | 15,9 | 13 | 96,1
15.10.2011 00:00:00 | 496,6 | 3,2 | unplausibel | 9,9 | 8 | 17,1 | 12,6 | 96,3
16.10.2011 00:00:00 | 510,3 | 3,3 | unplausibel | 10,1 | 8 | 14,3 | 12 | 97,2
17.10.2011 00:00:00 | 485,4 | 3,1 | unplausibel | 10,2 | 8 | 12,9 | 11,6 | 96,6
18.10.2011 00:00:00 | 465,1 | 3 | <BG | 10,1 | 7,9 | 12,5 | 11,3 | 95,7
19.10.2011 00:00:00 | 462,2 | 3 | <BG | 10,2 | 8 | 11,8 | 11,2 | 95,6
20.10.2011 00:00:00 | 470 | 2,9 | <BG | 10,2 | 7,9 | 12,3 | 10,7 | 95,3
21.10.2011 00:00:00 | 466,9 | 2,9 | <BG | 10,4 | 7,9 | 10,9 | 10,3 | 96,1
22.10.2011 00:00:00 | 462 | 3,2 | <BG | 10,5 | 7,9 | 14,3 | 10 | 96,2
23.10.2011 00:00:00 | 459,1 | 3,1 | <BG | 10,5 | 7,9 | 12,9 | 9,9 | 96,2
24.10.2011 00:00:00 | 466,4 | 3,1 | <BG | 10,7 | 8 | 11,2 | 9,8 | 97,7
25.10.2011 00:00:00 | 468,9 | 3,3 | <BG | 10,6 | 7,9 | 12 | 10 | 97
26.10.2011 00:00:00 | 470,8 | 3,2 | <BG | 10,4 | 7,9 | 9,6 | 10,3 | 95,6
27.10.2011 00:00:00 | 472,9 | 3,4 | <BG | 10,3 | 7,9 | 10 | 10,5 | 95,3
28.10.2011 00:00:00 | 467 | 3,4 | <BG | 10,2 | 7,9 | 12,1 | 11 | 95,5
29.10.2011 00:00:00 | 463,1 | 3,3 | <BG | 10,2 | 7,9 | 10,6 | 11,1 | 95,9
30.10.2011 00:00:00 | 458,4 | 3,2 | <BG | 10,2 | 7,9 | 7,7 | 11,3 | 95,8
31.10.2011 00:00:00 | 458,9 | 3,1 | <BG | 10,1 | 7,9 | 6,2 | 11,5 | 95,3
01.11.2011 00:00:00 | 472,8 | 3,2 | <BG | 9,9 | 7,9 | 6,9 | 11,4 | 93,6
02.11.2011 00:00:00 | 486,2 | 3,2 | <BG | 9,9 | 7,9 | 8,3 | 11,1 | 93
03.11.2011 00:00:00 | 489,1 | 3,2 | <BG | 10,1 | 8 | 8,1 | 10,7 | 93,4
04.11.2011 00:00:00 | 493,1 | 3,3 | <BG | 10,1 | 8 | 10 | 10,2 | 92,4
05.11.2011 00:00:00 | 503,7 | 3,5 | <BG | 10,1 | 7,9 | 8,6 | 9,8 | 91,8
06.11.2011 00:00:00 | 497,6 | 3,4 | <BG | 10,1 | 7,9 | 6,8 | 9,9 | 92,4
07.11.2011 00:00:00 | 502,9 | 3,4 | <BG | 10,1 | 7,9 | 8,7 | 10,2 | 92,5
08.11.2011 00:00:00 | 512,3 | 3,4 | <BG | 10,2 | 7,9 | 8 | 10,2 | 93,5
09.11.2011 00:00:00 | 513,2 | 3,4 | <BG | 10,3 | 7,9 | 8,4 | 9,8 | 93,4
10.11.2011 00:00:00 | 520,4 | 3,4 | <BG | 10,4 | 8 | 7,5 | 9,5 | 94
11.11.2011 00:00:00 | 533,3 | 3,5 | <BG | 10,6 | 8 | 12,1 | 8,7 | 93,7
12.11.2011 00:00:00 | 533,7 | 3,4 | <BG | 10,9 | 8 | 9,2 | 8 | 94,7
13.11.2011 00:00:00 | 538,2 | 3,4 | <BG | 11,2 | 8 | 6,3 | 7,4 | 96,3
14.11.2011 00:00:00 | 538,2 | unplausibel | unplausibel | 11,3 | 8 | 5,7 | 7,1 | 96
15.11.2011 00:00:00 | 544,9 | unplausibel | unplausibel | 11,3 | 7,9 | 8,2 | 6,7 | 95,7
16.11.2011 00:00:00 | 546,7 | unplausibel | unplausibel | 11,5 | 7,9 | 8,3 | 6,2 | 95,8
17.11.2011 00:00:00 | 542,9 | unplausibel | unplausibel | 11,7 | 8 | 7,5 | 5,7 | 96,4
18.11.2011 00:00:00 | 543,5 | unplausibel | unplausibel | 11,8 | 8 | 6,3 | 5,7 | 97,3
19.11.2011 00:00:00 | 545,8 | unplausibel | unplausibel | 11,7 | 7,9 | 7,4 | 6,3 | 97,6
20.11.2011 00:00:00 | 557,5 | unplausibel | unplausibel | 11,4 | 7,9 | 5 | 6,6 | 96,5
21.11.2011 00:00:00 | 562,7 | unplausibel | unplausibel | 11,4 | 7,8 | 5,4 | 6,5 | 95,5
22.11.2011 00:00:00 | 568 | 3,9 | <BG | 11,5 | 7,8 | 7,3 | 6,2 | 95,6
23.11.2011 00:00:00 | 566,5 | 3,9 | <BG | 11,5 | 7,8 | 4,3 | 5,8 | 95,2
24.11.2011 00:00:00 | 576,2 | 4,1 | <BG | 11,8 | 7,9 | 7,4 | 5,6 | 96,6
25.11.2011 00:00:00 | 577,7 | 3,9 | <BG | 12 | 7,9 | 5,2 | 5,3 | 97,7
26.11.2011 00:00:00 | 585,3 | 4 | 25,7 | 12,1 | 8 | 7 | 5,1 | 98,4
27.11.2011 00:00:00 | 583,4 | 3,9 | 26,2 | 12 | 8 | 5,2 | 5,6 | 98,9
28.11.2011 00:00:00 | 589,4 | 4,4 | 20,8 | 12 | 8 | 4,8 | 6 | 99,6
29.11.2011 00:00:00 | 584,8 | 4,4 | <BG | 12,1 | 8 | 5,9 | 5,7 | 99,6
30.11.2011 00:00:00 | 585,6 | 4,2 | <BG | 12,2 | 7,9 | 6,1 | 5,5 | 99,6
01.12.2011 00:00:00 | 589,8 | 4,2 | <BG | 12,3 | 7,9 | 4,3 | 5,2 | 99,9
02.12.2011 00:00:00 | 587,3 | 4,1 | <BG | 12,2 | 8 | 3,6 | 5,8 | 101
03.12.2011 00:00:00 | 585,2 | 4 | <BG | 12,1 | 8 | 5,6 | 6 | 100,3
04.12.2011 00:00:00 | 589,8 | 4,2 | <BG | 12 | 8 | 3,9 | 6,1 | 99,5
05.12.2011 00:00:00 | 581,9 | 4 | <BG | 11,8 | 8 | 4,5 | 6,2 | 98,7
06.12.2011 00:00:00 | 582,8 | 4,2 | <BG | 11,9 | 8 | 5 | 5,6 | 97,6
07.12.2011 00:00:00 | 560,6 | 3,9 | <BG | 11,9 | 8 | 8,6 | 5,1 | 96,6
08.12.2011 00:00:00 | 548,1 | 4 | <BG | 12 | 8 | 13 | 5,2 | 97,1
09.12.2011 00:00:00 | 538,3 | 3,9 | <BG | 11,9 | 8 | 15,3 | 5,6 | 97,6
10.12.2011 00:00:00 | 554,8 | 3,8 | <BG | 11,9 | 8 | 10,9 | 5,3 | 96,7
11.12.2011 00:00:00 | 547,5 | 3,7 | <BG | 12,1 | 8 | 9,9 | 4,6 | 96,6
12.12.2011 00:00:00 | 526,6 | 3,5 | <BG | 12,2 | 8 | 10,5 | 4,3 | 97,2
13.12.2011 00:00:00 | 530,7 | 3,6 | <BG | 12,1 | 8,1 | 12,4 | 4,4 | 96,7
14.12.2011 00:00:00 | 534,7 | 3,7 | <BG | 12 | 8,1 | 14,2 | 4,8 | 96,4
15.12.2011 00:00:00 | 540,4 | 3,7 | <BG | 12 | 8,1 | 12,4 | 4,9 | 96,5
16.12.2011 00:00:00 | 541,7 | 3,8 | <BG | 11,9 | 8,1 | 9,6 | 4,7 | 95,2
17.12.2011 00:00:00 | 540,9 | 3,7 | <BG | 12 | 8,1 | 11,7 | 4,5 | 95,6
18.12.2011 00:00:00 | 527,5 | 3,6 | <BG | 12,1 | 8,1 | 10,5 | 4,3 | 95,8
19.12.2011 00:00:00 | 513,4 | 3,6 | <BG | 12 | 8 | 18,1 | 4 | 94,9
20.12.2011 00:00:00 | 502,2 | 3,7 | <BG | 12,2 | 8 | 20,1 | 4 | 95,9
21.12.2011 00:00:00 | 495,4 | 3,7 | <BG | 12,3 | 8 | 18,1 | 4 | 96,9
22.12.2011 00:00:00 | 490,6 | 3,6 | <BG | 12,3 | 8 | 18,5 | 4,2 | 97,3
23.12.2011 00:00:00 | 491,6 | 3,6 | <BG | 12,1 | 8 | 18,7 | 4,7 | 97,1
24.12.2011 00:00:00 | 501,6 | 3,8 | <BG | 12 | 7,9 | 22,5 | 5,1 | 96,7
25.12.2011 00:00:00 | 491,2 | 3,9 | <BG | 12,1 | 8 | 16,7 | 4,7 | 97,3
26.12.2011 00:00:00 | 479,1 | 3,9 | <BG | 12,1 | 8 | 15 | 5,2 | 98,5
27.12.2011 00:00:00 | 467,9 | 3,9 | <BG | 11,7 | 7,9 | 19,9 | 5,7 | 96,6
28.12.2011 00:00:00 | 462,2 | 4 | 30,4 | 11,5 | 7,9 | 18,2 | 5,7 | 94,7
29.12.2011 00:00:00 | 458,2 | 3,7 | <BG | 11,6 | 7,9 | 17,8 | 5,4 | 95
30.12.2011 00:00:00 | 457,2 | 3,9 | 76 | 11,5 | 8 | 17,5 | 5,1 | 92,8
31.12.2011 00:00:00 | 453,3 | 3,7 | <BG | 11,4 | 7,9 | 18 | 5,1 | 92,5