## Werte_GÖ
DATUM | Leitf (µS/cm) | NO3-N (mg/l) | NH4-N (µg/l) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Trübung (TE/F) | WT (°C) | O2-Sättigung (%)
01.01.2011 00:00:00 | 414,9 | 3,4 | 107,1 | 13,6 | 7,3 | 8,9 | ,4 | 97,2
02.01.2011 00:00:00 | 430 | 3,4 | 146,1 | 13,2 | 7,3 | 8,5 | 1,4 | 97,2
03.01.2011 00:00:00 | 434 | 3,5 | 153,2 | 13,2 | 7,3 | 7,9 | 1,7 | 97,8
04.01.2011 00:00:00 | 434,2 | 3,3 | 164,5 | 13,5 | 7,3 | 7 | 1,1 | 98,1
05.01.2011 00:00:00 | 436,5 | 3,2 | 259,9 | 13,5 | 7,3 | 7 | ,7 | 97
06.01.2011 00:00:00 | 429 | 3,2 | 344,2 | 13,3 | 7,3 | 6,8 | ,4 | 95,2
07.01.2011 00:00:00 | 427,1 | 3,3 | 402,2 | 13,1 | 7,3 | 18 | 1,5 | 96,3
08.01.2011 00:00:00 | 424,3 | 3,4 | 262,6 | 12,8 | 7,2 | 175,6 | 1,7 | 94,6
09.01.2011 00:00:00 | 308,4 | 3,9 | 60,9 | 12,6 | 7,2 | 149,3 | 2,3 | 95
10.01.2011 00:00:00 | 304,8 | 3,7 | 39,3 | 12,3 | 7,2 | 77,5 | 3,1 | 94,5
11.01.2011 00:00:00 | 338,5 | 3,6 | 34,7 | 12,5 | 7,2 | 55,2 | 3,5 | 96,7
12.01.2011 00:00:00 | 361,3 | 3,7 | 48,5 | 12,5 | 7,2 | 27 | 3,8 | 97,8
13.01.2011 00:00:00 | 356,1 | 3,5 | 46,8 | 12,4 | 7,2 | 35,2 | 4 | 97,5
14.01.2011 00:00:00 | 311,1 | 3,2 | 39,8 | 12 | 7,2 | 78,9 | 4,7 | 96
15.01.2011 00:00:00 | 257,6 | 3 | <BG | 11,8 | 7,1 | 97,4 | 4,8 | 94,6
16.01.2011 00:00:00 | 256 | 2,6 | 22,9 | 11,8 | 7,1 | 42,5 | 4,8 | 94,8
17.01.2011 00:00:00 | 267,2 | 2,7 | 47,6 | 12,3 | 7,1 | 30,5 | 4,3 | 97,4
18.01.2011 00:00:00 | 285 | unplausibel | <BG | 12,5 | 7,1 | 27 | 4,1 | 98,8
19.01.2011 00:00:00 | 305,4 | unplausibel | 92,8 | 12,3 | 7,1 | 25,8 | 4,6 | 98,3
20.01.2011 00:00:00 | 313,8 | 2,8 | 200,7 | 12,3 | 7,1 | 19,2 | 4,2 | 97,5
21.01.2011 00:00:00 | 331 | 2,8 | 103,5 | 12,5 | 7,2 | 15,4 | 3,6 | 97,4
22.01.2011 00:00:00 | 335,7 | 2,8 | 72,9 | 12,8 | 7,2 | 14,4 | 3,1 | 98,4
23.01.2011 00:00:00 | 335 | 2,9 | 60,5 | 12,9 | 7,2 | 14,1 | 2,8 | 98
24.01.2011 00:00:00 | 348,5 | 2,9 | 74 | 12,8 | 7,2 | 18,5 | 2,9 | 97,8
25.01.2011 00:00:00 | 369,3 | 3 | 102,6 | 12,6 | 7,3 | 13,9 | 3,1 | 96,6
26.01.2011 00:00:00 | 388,5 | 3 | 150,5 | 12,4 | 7,3 | 12,6 | 3,3 | 95,9
27.01.2011 00:00:00 | 404,6 | 2,9 | 117,5 | 12,4 | 7,3 | 12,5 | 3,3 | 95,9
28.01.2011 00:00:00 | 406,5 | 2,9 | 87,7 | 12,7 | 7,3 | 14,9 | 2,8 | 96,8
29.01.2011 00:00:00 | 396 | 3,1 | 169,7 | 13,2 | 7,3 | 15,3 | 1,6 | 97,1
30.01.2011 00:00:00 | 400,4 | 3,1 | 159,2 | 13,3 | 7,3 | 17,6 | 1,1 | 97,1
31.01.2011 00:00:00 | 418,6 | 3,2 | 155,3 | 13,5 | 7,3 | 16,4 | ,8 | 97,2
01.02.2011 00:00:00 | 412,2 | 3,2 | 190,2 | 13,7 | 7,3 | 12,4 | ,5 | 98
02.02.2011 00:00:00 | 416,2 | 3,2 | 161,2 | 13,7 | 7,3 | 10,2 | ,5 | 98,1
03.02.2011 00:00:00 | 411,7 | 3,1 | 117,8 | 13,6 | 7,3 | 10,9 | 1,1 | 98,7
04.02.2011 00:00:00 | 410,6 | 3,2 | 133,8 | 13,3 | 7,3 | 14 | 1,8 | 98,4
05.02.2011 00:00:00 | 392,5 | 3,5 | 129 | 12,9 | 7,3 | 49,7 | 2,7 | 97,8
06.02.2011 00:00:00 | 344,9 | 3,3 | 43,8 | 12,6 | 7,3 | 71 | 3,5 | 98
07.02.2011 00:00:00 | 319,2 | 2,9 | 24,6 | 12,5 | 7,3 | 29,9 | 3,9 | 98,2
08.02.2011 00:00:00 | 348,1 | 3 | 44,6 | 12,3 | 7,3 | 20,3 | 4 | 97,1
09.02.2011 00:00:00 | 362,1 | 3,1 | 86,8 | 12,4 | 7,3 | 14,3 | 3,6 | 96,5
10.02.2011 00:00:00 | 363,1 | 3,1 | 75,8 | 12,5 | 7,3 | 12,2 | 3,2 | 96,3
11.02.2011 00:00:00 | 372 | 3,1 | 72,7 | 12,1 | 7,3 | 14,7 | 3,8 | 94,4
12.02.2011 00:00:00 | 354,9 | 2,9 | 172,9 | 11,9 | 7,3 | 35,6 | 3,9 | 93,2
13.02.2011 00:00:00 | 331,1 | 2,8 | 87,4 | 12,5 | 7,3 | 17,7 | 3 | 95,8
14.02.2011 00:00:00 | 345,7 | 2,9 | 80,1 | 12,5 | 7,3 | 11,5 | 3 | 95,7
15.02.2011 00:00:00 | 362,3 | 3 | 118,2 | 12,9 | 7,3 | 11,7 | 3 | 98,7
16.02.2011 00:00:00 | 366,4 | 2,9 | 111,8 | 13,4 | 7,3 | 10,4 | 2,6 | 101,3
17.02.2011 00:00:00 | 373,4 | 3 | 149,7 | 13,3 | 7,3 | 9,7 | 2,6 | 100,8
18.02.2011 00:00:00 | 394,9 | 3,1 | 152,2 | 13,3 | 7,3 | 8 | 2,8 | 101,1
19.02.2011 00:00:00 | 399,3 | 3,1 | 134,2 | 13,3 | 7,3 | 7,8 | 2,6 | 101,1
20.02.2011 00:00:00 | 386 | 3 | 133,3 | 13,7 | 7,3 | 7,9 | 1,8 | 101,7
21.02.2011 00:00:00 | 407,4 | 3,1 | 213,2 | 14,1 | 7,3 | 8,6 | ,7 | 101,3
22.02.2011 00:00:00 | 430,3 | 3,3 | 341,6 | 13,8 | 7,4 | 7,3 | ,4 | 98,5
23.02.2011 00:00:00 | 432,9 | 3,3 | 349,7 | 13,5 | 7,5 | 7,1 | ,4 | 96,4
24.02.2011 00:00:00 | 440,8 | 3,4 | 411 | 13,4 | 7,5 | 6,5 | ,4 | 95,9
25.02.2011 00:00:00 | 442,1 | 3,5 | 473,9 | 13,6 | 7,5 | 7 | ,4 | 96,9
26.02.2011 00:00:00 | 444,1 | 3,5 | 360,3 | 13,5 | 7,5 | 6,8 | ,6 | 96,5
27.02.2011 00:00:00 | 428,2 | 3,4 | 264,9 | 13,2 | 7,5 | 7,7 | 1 | 95,8
28.02.2011 00:00:00 | 435,6 | 3,5 | 199,8 | 12,9 | 7,5 | 9,3 | 2,2 | 96,8
01.03.2011 00:00:00 | 428,2 | 3,5 | 212,5 | 12,7 | 7,5 | 9,6 | 2,5 | 96,4
02.03.2011 00:00:00 | 428,1 | 3,4 | 220,5 | 12,8 | 7,5 | 9,7 | 2,3 | 96
03.03.2011 00:00:00 | 425,4 | 3,4 | 245 | 12,7 | 7,6 | 10,2 | 2,3 | 95,7
04.03.2011 00:00:00 | 479,4 | 3,9 | 365,3 | 12,4 | 7,6 | 10,7 | 2,7 | 94,3
05.03.2011 00:00:00 | 450,4 | 4,1 | 355,9 | 12,2 | 7,6 | 8,4 | 3,1 | 94
06.03.2011 00:00:00 | 451,5 | 3,9 | 237,8 | 12,1 | 7,6 | 7 | 3,2 | 93,5
07.03.2011 00:00:00 | 447,1 | 3,6 | 134,2 | 12,5 | 7,6 | 7,4 | 2,8 | 95,2
08.03.2011 00:00:00 | 452,9 | 3,5 | 223,1 | 12,7 | 7,5 | 7,4 | 2,7 | 96,6
09.03.2011 00:00:00 | 474,5 | 3,5 | 334,8 | 12,6 | 7,5 | 8,3 | 3,2 | 96,7
10.03.2011 00:00:00 | 497,4 | 3,3 | 377,7 | 11,9 | 7,5 | 10,5 | 4,7 | 95
11.03.2011 00:00:00 | 523 | 3,3 | 533,4 | 11,5 | 7,5 | 11,6 | 5,1 | 93
12.03.2011 00:00:00 | 513,6 | 3,3 | 346,9 | 11,6 | 7,6 | 9,4 | 5,4 | 94,6
13.03.2011 00:00:00 | 477,1 | 3,3 | 184,6 | 11,3 | 7,5 | 8,3 | 6,1 | 94
14.03.2011 00:00:00 | 475 | 3,3 | 207,6 | 11 | 7,5 | 6,9 | 6,6 | 92,9
15.03.2011 00:00:00 | 423,1 | 3,1 | 136,9 | 11,5 | 7,5 | 8,1 | 6,8 | 96,7
16.03.2011 00:00:00 | 402,4 | 2,9 | 135,9 | 11,6 | 7,5 | 7,7 | 7,1 | 99
17.03.2011 00:00:00 | 378,9 | 2,8 | 290,4 | 11,2 | 7,5 | 18,7 | 7,2 | 95,6
18.03.2011 00:00:00 | 309,7 | 2,6 | 224,6 | 11,6 | 7,4 | 95,2 | 6 | 96,2
19.03.2011 00:00:00 | 294,4 | 3,5 | 108,4 | 12,4 | 7,4 | 66,1 | 4,4 | 98,8
20.03.2011 00:00:00 | 315,5 | 3,1 | 65 | 12,5 | 7,4 | 26,3 | 4,5 | 99,4
21.03.2011 00:00:00 | 346,3 | 3 | unplausibel | 12,3 | 7,4 | 17 | 4,9 | 98,9
22.03.2011 00:00:00 | 350,7 | 3 | unplausibel | 12 | 7,4 | 15,2 | 5,8 | 98,6
23.03.2011 00:00:00 | 366 | 3 | 29 | 11,7 | 7,5 | 11,3 | 6,5 | 98
24.03.2011 00:00:00 | 366,6 | 3 | 57,2 | 11,5 | 7,5 | 9,6 | 6,9 | 97,5
25.03.2011 00:00:00 | 368 | 3 | 39,6 | 11,1 | 7,4 | 8,5 | 7,4 | 95,1
26.03.2011 00:00:00 | 358,5 | 3 | 33 | 11 | 7,4 | 8,1 | 7,3 | 94
27.03.2011 00:00:00 | 370,8 | 3,1 | 38,2 | 11,1 | 7,5 | 7,8 | 6,9 | 94,3
28.03.2011 00:00:00 | 371,9 | 3,1 | <BG | 11,1 | 7,5 | 7,4 | 6,9 | 94,3
29.03.2011 00:00:00 | 390,1 | 2,8 | <BG | 11,3 | 7,5 | 11 | 7,2 | 96,4
30.03.2011 00:00:00 | 418,2 | 2,9 | <BG | 11,2 | 7,6 | 8,6 | 7,6 | 96,6
31.03.2011 00:00:00 | 408,6 | 2,8 | <BG | 10,9 | 7,6 | 8,9 | 8,7 | 96,6
01.04.2011 00:00:00 | 387,4 | 2,7 | <BG | 10,6 | 7,5 | 10,2 | 10 | 96,7
02.04.2011 00:00:00 | 350,9 | 2,4 | <BG | 10,4 | 7,5 | 10,2 | 10,9 | 97,3
03.04.2011 00:00:00 | 320,8 | 2,2 | <BG | 10,3 | 7,5 | 10,4 | 11 | 96,2
04.04.2011 00:00:00 | 316,5 | 2,3 | <BG | 10 | 7,4 | 11,1 | 11 | 93,4
05.04.2011 00:00:00 | 321,3 | 2,3 | <BG | 10,4 | 7,4 | 14,3 | 10,2 | 95,6
06.04.2011 00:00:00 | 296,8 | 2,2 | <BG | 10,5 | 7,4 | 12,2 | 10,1 | 96,1
07.04.2011 00:00:00 | 334,8 | 2,4 | <BG | 10 | 7,4 | 10,1 | 11,2 | 94,4
08.04.2011 00:00:00 | 341,9 | 2,5 | <BG | 10,1 | 7,4 | 9,8 | 10,7 | 94,4
09.04.2011 00:00:00 | 368,8 | 2,7 | <BG | 10,2 | 7,4 | 8 | 9,9 | 93,5
10.04.2011 00:00:00 | 386,7 | 2,9 | <BG | 10,2 | 7,4 | 6,7 | 9,8 | 92,5
11.04.2011 00:00:00 | 394,9 | 3 | <BG | 9,7 | 7,4 | 6,7 | 10,7 | 90,2
12.04.2011 00:00:00 | 389,6 | 2,8 | 28,3 | 10,4 | 7,5 | 7 | 10,5 | 96
13.04.2011 00:00:00 | 423,6 | 2,6 | 24,6 | 11,1 | 7,5 | 5,8 | 9 | 99
14.04.2011 00:00:00 | 417,2 | 2,8 | 330,1 | 11,2 | 7,5 | 14,3 | 8,1 | 98,3
15.04.2011 00:00:00 | 331,6 | 2,4 | 130,7 | 11,3 | 7,4 | 12,6 | 8,3 | 99,6
16.04.2011 00:00:00 | 337,3 | 2,3 | 20,2 | 11,5 | 7,5 | 7,7 | 8,8 | 101,9
17.04.2011 00:00:00 | 360,4 | 2,5 | 21 | 11 | 7,5 | 4,9 | 9,9 | 100,4
18.04.2011 00:00:00 | 359,4 | 2,4 | unplausibel | 11,1 | 7,5 | 4,1 | 9,7 | 100,9
19.04.2011 00:00:00 | 365,5 | 2,4 | unplausibel | 10,7 | 7,5 | 4,4 | 10,6 | 99,2
20.04.2011 00:00:00 | 388,7 | 2,4 | 26,4 | 10,2 | 7,6 | 4,8 | 11,6 | 96,6
21.04.2011 00:00:00 | 361,8 | 2,4 | 24,8 | 9,9 | 7,5 | 4,1 | 12,6 | 95,9
22.04.2011 00:00:00 | 377,7 | 2,4 | <BG | 9,6 | 7,5 | 3,9 | 13,2 | 94,6
23.04.2011 00:00:00 | 392 | 2,4 | <BG | 9,4 | 7,5 | 3,4 | 13,8 | 93,7
24.04.2011 00:00:00 | 405,9 | 2,5 | <BG | 9,4 | 7,6 | 3,3 | 14 | 94,1
25.04.2011 00:00:00 | 382,5 | 2,5 | <BG | 9,2 | 7,5 | 3,2 | 13,3 | 90,6
26.04.2011 00:00:00 | 420,4 | 2,7 | <BG | 9,3 | 7,5 | 3,6 | 12,2 | 89,4
27.04.2011 00:00:00 | 445,6 | 2,8 | 53,5 | 9,7 | 7,5 | 4,1 | 12,6 | 94,3
28.04.2011 00:00:00 | 408,8 | 2,5 | 47,4 | 9,9 | 7,6 | 4 | 13 | 97,6
29.04.2011 00:00:00 | 414,1 | 2,7 | 34,1 | 9,8 | 7,5 | 4,2 | 13,4 | 97,3
30.04.2011 00:00:00 | 458,5 | 3 | 27,4 | 9,4 | 7,5 | 4 | 14,2 | 94,2
01.05.2011 00:00:00 | 464,5 | 3,1 | <BG | 9,2 | 7,5 | 4 | 13,9 | 92,5
02.05.2011 00:00:00 | 463,7 | 3,1 | <BG | 9,5 | 7,6 | 3,7 | 13,1 | 92,9
03.05.2011 00:00:00 | 436,6 | 2,9 | 252,7 | 9,7 | 7,5 | 16,2 | 10,7 | 90
04.05.2011 00:00:00 | 416,6 | 2,7 | 407,7 | 10,6 | 7,5 | 21,1 | 8,8 | 93,9
05.05.2011 00:00:00 | 429 | 2,6 | 38,9 | 10,9 | 7,5 | 10 | 9,5 | 98,2
06.05.2011 00:00:00 | 417,8 | 2,6 | <BG | 10,6 | 7,5 | 6,1 | 10,5 | 97,7
07.05.2011 00:00:00 | 457,3 | 2,6 | <BG | 9,9 | 7,5 | 4,7 | 12,1 | 95
08.05.2011 00:00:00 | 459 | 2,6 | <BG | 9,4 | 7,5 | 3,9 | 12,9 | 92,4
09.05.2011 00:00:00 | 458,8 | 3 | 90,5 | 8,9 | 7,4 | 3,8 | 13,5 | 88,4
10.05.2011 00:00:00 | 450,7 | 3 | <BG | 8,8 | 7,5 | 3,7 | 15,1 | 90,8
11.05.2011 00:00:00 | 524,4 | 2,9 | <BG | 8,9 | 7,6 | 4,4 | 15,9 | 92,7
12.05.2011 00:00:00 | 463,5 | 2,9 | <BG | 8,5 | 7,5 | 3,8 | 16,2 | 89,3
13.05.2011 00:00:00 | 526 | 3,2 | <BG | 8,3 | 7,5 | 7 | 15,7 | 86,6
14.05.2011 00:00:00 | 509,7 | 3,3 | <BG | 8,5 | 7,5 | 3,9 | 15,3 | 87,8
15.05.2011 00:00:00 | 487,9 | 3,4 | <BG | 8 | 7,4 | 7,1 | 14,7 | 81,3
16.05.2011 00:00:00 | 423,9 | 3,2 | <BG | 8,8 | 7,4 | 6,3 | 14 | 88,2
17.05.2011 00:00:00 | 424,6 | 2,7 | <BG | 9,3 | 7,5 | 4,1 | 14,1 | 93,5
18.05.2011 00:00:00 | 470,4 | 2,8 | <BG | 9,1 | 7,5 | 4,1 | 15,1 | 93,5
19.05.2011 00:00:00 | 476,8 | 3 | <BG | 8,6 | 7,5 | 4,2 | 16,9 | 91,4
20.05.2011 00:00:00 | 513,4 | 3,1 | <BG | 8,1 | 7,5 | 6,7 | 17,6 | 88,1
21.05.2011 00:00:00 | 509,5 | 3,6 | <BG | 7,8 | 7,4 | 6,3 | 18,1 | 84,6
22.05.2011 00:00:00 | 507,7 | 3,2 | <BG | 7,9 | 7,5 | 4,3 | 18,5 | 86,9
23.05.2011 00:00:00 | 479,2 | 3,1 | <BG | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 18,9 | 87
24.05.2011 00:00:00 | 506,4 | 3,1 | <BG | 7,7 | 7,5 | 5,1 | 18,9 | 85,9
25.05.2011 00:00:00 | 504 | 3 | <BG | 8 | 7,5 | 4,4 | 18 | 87,3
26.05.2011 00:00:00 | 523,1 | 2,9 | <BG | 7,9 | 7,5 | 5,3 | 17,4 | 85
27.05.2011 00:00:00 | 570,2 | 3,6 | 32,7 | 7 | 7,5 | 8,3 | 17,8 | 75,6
28.05.2011 00:00:00 | 477,7 | 3,2 | 72,7 | 6,9 | 7,4 | 6,8 | 16,8 | 73,3
29.05.2011 00:00:00 | 474,5 | 2,9 | <BG | 7,8 | 7,4 | 3,6 | 16,9 | 83,2
30.05.2011 00:00:00 | 486,2 | 2,9 | <BG | 7,7 | 7,4 | 3,1 | 18 | 84
31.05.2011 00:00:00 | 546,7 | 2,9 | 33,6 | 7,6 | 7,6 | 3,5 | 20 | 86,1
01.06.2011 00:00:00 | 536,9 | 3 | <BG | 7,4 | 7,5 | 5,7 | 19,1 | 82,4
02.06.2011 00:00:00 | 496,5 | 2,9 | <BG | 8,1 | 7,5 | 10,3 | 17,4 | 87,4
03.06.2011 00:00:00 | 513,3 | 2,9 | <BG | 8,4 | 7,6 | 4,6 | 17,5 | 91,1
04.06.2011 00:00:00 | 526,1 | 2,8 | <BG | 8 | 7,6 | 4,2 | 19,1 | 89,1
05.06.2011 00:00:00 | 544,9 | 3,1 | <BG | 7,4 | 7,5 | 6,2 | 20,2 | 84
06.06.2011 00:00:00 | 494,5 | 3,2 | <BG | 7 | 7,5 | 4,7 | 21,1 | 80,7
07.06.2011 00:00:00 | 515,8 | 3,1 | <BG | 7,2 | 7,5 | 5,8 | 21,3 | 83,9
08.06.2011 00:00:00 | 507,7 | 3,1 | <BG | 7,2 | 7,5 | 4,6 | 21 | 83,5
09.06.2011 00:00:00 | 505,7 | 2,9 | <BG | 6,9 | 7,4 | 26,9 | 19,6 | 77,3
10.06.2011 00:00:00 | 431,1 | 2,4 | <BG | 7,4 | 7,4 | 10 | 18,5 | 81,3
11.06.2011 00:00:00 | 456,7 | 2,3 | <BG | 7,7 | 7,5 | 6 | 18,4 | 84,6
12.06.2011 00:00:00 | 504,2 | 2,6 | <BG | 7,8 | 7,5 | 5,6 | 17,9 | 84,6
13.06.2011 00:00:00 | 514,9 | 3,2 | <BG | 7,9 | 7,5 | 6,2 | 17,7 | 85,6
14.06.2011 00:00:00 | 480,2 | 3 | <BG | 7,7 | 7,5 | 7 | 18,5 | 85,3
15.06.2011 00:00:00 | 515,2 | 3,3 | <BG | 7,6 | 7,5 | 11,1 | 19 | 84,8
16.06.2011 00:00:00 | 516,7 | 3,2 | <BG | 7,9 | 7,5 | 6,7 | 19,6 | 88,6
17.06.2011 00:00:00 | 513,1 | 3 | <BG | 7,8 | 7,6 | 5,8 | 20,6 | 89,6
18.06.2011 00:00:00 | 516,7 | 3,4 | <BG | 7,4 | 7,5 | 6,4 | 19,8 | 84
19.06.2011 00:00:00 | 493,7 | 3,3 | <BG | 7,9 | 7,5 | 6,6 | 17,9 | 85,5
20.06.2011 00:00:00 | 489,8 | 3 | <BG | 8 | 7,6 | 7,3 | 17,1 | 86
21.06.2011 00:00:00 | 491,6 | 3,1 | <BG | 8,6 | 7,7 | 6,9 | 17,1 | 91,8
22.06.2011 00:00:00 | 489,4 | 2,9 | <BG | 8,6 | 7,7 | 9,7 | 18 | 93,4
23.06.2011 00:00:00 | 498,5 | 3,1 | <BG | 7,4 | 7,5 | 69,3 | 19,2 | 82,5
24.06.2011 00:00:00 | 503,4 | 3 | <BG | 7,8 | 7,6 | 31,7 | 18,7 | 85,8
25.06.2011 00:00:00 | 493,1 | 2,9 | <BG | 8,1 | 7,6 | 13 | 17,9 | 88,3
26.06.2011 00:00:00 | 520,5 | 3,1 | <BG | 8,2 | 7,6 | 9 | 17,2 | 87,6
27.06.2011 00:00:00 | 543,3 | 2,9 | <BG | 8,4 | 7,7 | 8,2 | 17,8 | 91,3
28.06.2011 00:00:00 | 517,7 | 3,2 | <BG | 8,2 | 7,7 | 7,6 | 19,5 | 91,8
29.06.2011 00:00:00 | 494,1 | 2,8 | <BG | 8,2 | 7,6 | 6,7 | 19,8 | 92,3
30.06.2011 00:00:00 | 528,1 | 2,8 | <BG | 7,7 | 7,6 | 6,5 | 19 | 85,4
01.07.2011 00:00:00 | 568 | 3 | <BG | 8,5 | 7,7 | 6,5 | 17,6 | 92,2
02.07.2011 00:00:00 | 570,8 | 3,2 | <BG | 8,4 | 7,7 | 6,5 | 16,3 | 88,6
03.07.2011 00:00:00 | 597,3 | 3,3 | <BG | 8,4 | 7,6 | 27,4 | 14,9 | 86,1
04.07.2011 00:00:00 | 312,3 | 2,4 | <BG | 7,8 | 7,3 | 80,6 | 14,4 | 79,3
05.07.2011 00:00:00 | 281,5 | 1,7 | 34,5 | 8,4 | 7,3 | 130,5 | 15,3 | 86,7
06.07.2011 00:00:00 | 291 | 1,7 | <BG | 8,4 | 7,4 | 24,4 | 16,9 | 89,9
07.07.2011 00:00:00 | 366,1 | 1,9 | <BG | 7,7 | 7,4 | 15,5 | 18,8 | 84,9
08.07.2011 00:00:00 | 417,3 | 2,1 | <BG | 7,2 | 7,5 | 14,7 | 19,3 | 80
09.07.2011 00:00:00 | 463,2 | 2,4 | <BG | 7 | 7,5 | 11,6 | 19,5 | 77,9
10.07.2011 00:00:00 | 466,7 | 2,4 | <BG | 6,5 | 7,5 | 11,2 | 20,7 | 74,6
11.07.2011 00:00:00 | 426 | 2,6 | <BG | 6,3 | 7,4 | 66,6 | 19,7 | 70,4
12.07.2011 00:00:00 | 318,2 | 1,7 | <BG | 7,7 | 7,4 | 45,5 | 19,1 | 85,5
13.07.2011 00:00:00 | 373,8 | 2 | <BG | 7,9 | 7,4 | 16,6 | 19,6 | 88,4
14.07.2011 00:00:00 | 434,5 | 2,2 | <BG | 7,7 | 7,5 | 22,5 | 19,9 | 87
15.07.2011 00:00:00 | 366,1 | 2 | <BG | 7,8 | 7,4 | 15,4 | 18,9 | 86,7
16.07.2011 00:00:00 | 415,9 | 2 | <BG | 7,9 | 7,5 | 9,1 | 18,9 | 87,2
17.07.2011 00:00:00 | 448,1 | 2,2 | <BG | 7,7 | 7,5 | 8,2 | 19,5 | 86,6
18.07.2011 00:00:00 | 483,7 | 2,3 | <BG | 7,6 | 7,5 | 8,1 | 19,5 | 85,4
19.07.2011 00:00:00 | 516,6 | 2,5 | <BG | 8 | 7,6 | 7,7 | 19,2 | 88,8
20.07.2011 00:00:00 | 486,6 | 2,4 | <BG | 7,8 | 7,5 | 292,6 | 18,4 | 85,5
21.07.2011 00:00:00 | 268,2 | 1,9 | <BG | 7,1 | 7,1 | 561,2 | 16,8 | 75,3
22.07.2011 00:00:00 | 192 | 1,6 | <BG | 8 | 7 | 219,8 | 14,7 | 81,6
23.07.2011 00:00:00 | 186,5 | 1,5 | <BG | 8,5 | 7 | 145,9 | 14,3 | 85,6
24.07.2011 00:00:00 | 220,7 | 1,6 | <BG | 8,7 | 7,1 | 62,2 | 14,2 | 87,2
25.07.2011 00:00:00 | 254,3 | 1,6 | <BG | 8,5 | 7,1 | 36,4 | 14,6 | 85,8
26.07.2011 00:00:00 | 289,6 | 1,6 | <BG | 8,8 | 7,2 | 166,5 | 15 | 89,7
27.07.2011 00:00:00 | 309,6 | 1,8 | <BG | 9,1 | 7,2 | 81,4 | 15,3 | 93,7
28.07.2011 00:00:00 | 319,8 | 2 | <BG | 8,9 | 7,2 | 25,5 | 15,8 | 92,9
29.07.2011 00:00:00 | 347 | 2,1 | <BG | 8,7 | 7,3 | 24 | 16,2 | 91,5
30.07.2011 00:00:00 | 343,3 | 2,3 | <BG | 8,7 | 7,3 | 95,9 | 15,6 | 90,2
31.07.2011 00:00:00 | 220,6 | 1,3 | <BG | 8,6 | 7,1 | 153 | 14,6 | 87,6
01.08.2011 00:00:00 | 180,4 | 1 | <BG | 8,6 | 7 | 56,4 | 14,1 | 86,8
02.08.2011 00:00:00 | 219,4 | 1,2 | <BG | 9 | 7,1 | 56 | 15,1 | 92
03.08.2011 00:00:00 | 242,7 | 1,4 | <BG | 9 | 7,2 | 28,8 | 16,1 | 94,3
04.08.2011 00:00:00 | 272,7 | 1,5 | <BG | 8,8 | 7,2 | 22,9 | 16,6 | 92,9
05.08.2011 00:00:00 | 315,9 | 1,6 | <BG | 8,7 | 7,3 | 201,6 | 17,1 | 92,7
06.08.2011 00:00:00 | 323,1 | 1,7 | <BG | 8,5 | 7,3 | 126,6 | 17,4 | 91,5
07.08.2011 00:00:00 | 327,5 | 1,9 | <BG | 8,4 | 7,3 | 38,4 | 17,8 | 90,5
08.08.2011 00:00:00 | 335 | 1,9 | <BG | 8,5 | 7,3 | 53,1 | 17,1 | 90,7
09.08.2011 00:00:00 | 322,1 | 1,8 | 24,6 | 8,7 | 7,3 | 33,7 | 16,6 | 91,9
10.08.2011 00:00:00 | 360,1 | 1,7 | <BG | 9,2 | 7,4 | 25,1 | 15,6 | 95,1
11.08.2011 00:00:00 | 350 | 1,8 | <BG | 9,3 | 7,4 | 23,4 | 15,3 | 95,4
12.08.2011 00:00:00 | 362,1 | 1,9 | <BG | 8,9 | 7,4 | 31,3 | 16,1 | 93,4
13.08.2011 00:00:00 | 385,5 | 1,9 | <BG | 8,5 | 7,4 | 52 | 16,9 | 90,8
14.08.2011 00:00:00 | 359,4 | 2 | <BG | 8,5 | 7,4 | 60,9 | 17,4 | 90,9
15.08.2011 00:00:00 | 370,4 | 1,9 | <BG | 8,1 | 7,4 | 28,4 | 18 | 88,3
16.08.2011 00:00:00 | 362,7 | 2 | <BG | 8,4 | 7,4 | 15,2 | 17,3 | 89,7
17.08.2011 00:00:00 | 374,8 | 1,8 | <BG | 8,5 | 7,4 | 15,2 | 17,7 | 91,8
18.08.2011 00:00:00 | 388,1 | 1,8 | <BG | 8,4 | 7,4 | 19,6 | 18,4 | 91,8
19.08.2011 00:00:00 | 398,7 | 1,9 | <BG | 8,1 | 7,4 | 38,3 | 18,8 | 89,2
20.08.2011 00:00:00 | 289,9 | 1,7 | <BG | 8,1 | 7,3 | 290,4 | 18,3 | 88,2
21.08.2011 00:00:00 | 296,7 | 1,6 | <BG | 8,3 | 7,3 | 45,1 | 17,8 | 90,1
22.08.2011 00:00:00 | 336,8 | 1,8 | <BG | 8 | 7,3 | 23,6 | 18,5 | 87,6
23.08.2011 00:00:00 | 367,3 | 2 | <BG | 8,1 | 7,4 | 17,4 | 19,3 | 90,1
24.08.2011 00:00:00 | 378,3 | 2 | <BG | 8 | 7,4 | 13,7 | 20 | 90
25.08.2011 00:00:00 | 290,7 | 2,1 | <BG | 7,2 | 7,2 | 219,2 | 20 | 81,7
26.08.2011 00:00:00 | 281 | 1,9 | <BG | 7,6 | 7,1 | 572,2 | 19,8 | 85,6
27.08.2011 00:00:00 | 330,1 | 1,8 | <BG | 7,8 | 7,2 | 153,1 | 19,4 | 87,6
28.08.2011 00:00:00 | 337,4 | 1,8 | <BG | 8,4 | 7,3 | 317,7 | 17,3 | 90,1
29.08.2011 00:00:00 | 345,2 | 1,9 | <BG | 8,6 | 7,3 | 115,8 | 16,5 | 90,9
30.08.2011 00:00:00 | 362,6 | 2 | <BG | 8,8 | 7,3 | 78,3 | 16 | 92,3
31.08.2011 00:00:00 | 401,1 | 2 | <BG | 9 | 7,3 | 56,6 | 15 | 91,9
01.09.2011 00:00:00 | 426,5 | 1,9 | <BG | 9,1 | 7,4 | 59,6 | 15 | 93,5
02.09.2011 00:00:00 | 427,9 | 2 | <BG | 9 | 7,4 | 53,5 | 15,7 | 93,2
03.09.2011 00:00:00 | 438,7 | 2,2 | <BG | 8,8 | 7,4 | 443 | 16,4 | 92,4
04.09.2011 00:00:00 | 423,6 | 2,3 | <BG | 8,6 | 7,4 | 547,5 | 17,1 | 91,7
05.09.2011 00:00:00 | 435,3 | 2,3 | <BG | 8,3 | 7,5 | 653 | 17,7 | 90
06.09.2011 00:00:00 | 346,9 | 2,1 | <BG | 8,4 | 7,4 | unplausibel | 17 | 89,8
07.09.2011 00:00:00 | 361,8 | 2 | <BG | 8,8 | 7,4 | 363,3 | 16,2 | 92,5
08.09.2011 00:00:00 | 390,8 | 2,1 | <BG | 9,1 | 7,5 | 376,7 | 15,1 | 93,4
09.09.2011 00:00:00 | 396,1 | 2 | <BG | 9,4 | 7,5 | 427,1 | 14,7 | 95,2
10.09.2011 00:00:00 | 376 | 2 | <BG | 9,2 | 7,5 | unplausibel | 15,5 | 94,8
11.09.2011 00:00:00 | 404 | 2,1 | <BG | 8,8 | 7,5 | 584,7 | 16,8 | 93,2
12.09.2011 00:00:00 | 397,3 | 2,1 | <BG | 8,5 | 7,5 | 232,8 | 17,4 | 91,1
13.09.2011 00:00:00 | 408,5 | 2 | <BG | 8,6 | 7,5 | 109,1 | 16,9 | 91,8
14.09.2011 00:00:00 | 415,9 | 2,2 | 29,6 | 8,6 | 7,5 | 116,8 | 16,8 | 91,4
15.09.2011 00:00:00 | 410,1 | 2,2 | <BG | 8,9 | 7,5 | 31,2 | 15,8 | 92,7
16.09.2011 00:00:00 | 469,4 | 2,3 | 20,8 | 9,2 | 7,6 | 45,1 | 14,8 | 93,7
17.09.2011 00:00:00 | 438,3 | 2,3 | 31,6 | 9,2 | 7,5 | 25,4 | 14,6 | 93,1
18.09.2011 00:00:00 | 432,8 | 2,1 | 18,4 | 8,8 | 7,5 | 18,8 | 15,2 | 90,9
19.09.2011 00:00:00 | 457,2 | 2,5 | 95,5 | 8,7 | 7,5 | 149,3 | 14,7 | 88,9
20.09.2011 00:00:00 | 372,1 | 2,5 | 34,1 | 9,3 | 7,5 | 35,6 | 14,2 | 93,9
21.09.2011 00:00:00 | 400,9 | 2,2 | <BG | 9,6 | 7,5 | 16,6 | 13,9 | 96,2
22.09.2011 00:00:00 | 417,1 | 2,1 | <BG | 9,4 | 7,5 | 12,9 | 14,5 | 95,2
23.09.2011 00:00:00 | 443,3 | 2,2 | <BG | 9,4 | 7,5 | 12,6 | 14,6 | 95,6
24.09.2011 00:00:00 | 475,8 | 2,3 | <BG | 9,6 | 7,6 | 10,7 | 13,9 | 96,3
25.09.2011 00:00:00 | 462,7 | 2,3 | <BG | 9,8 | 7,6 | 9,2 | 13,7 | 97,3
26.09.2011 00:00:00 | 479,2 | 2,5 | <BG | 9,7 | 7,6 | 8,7 | 14 | 97,5
27.09.2011 00:00:00 | 473 | 2,5 | 22,1 | 9,7 | 7,6 | 9,7 | 14,8 | 98,8
28.09.2011 00:00:00 | 502,6 | 2,4 | 13,2 | 9,6 | 7,6 | 9 | 15,5 | 99,1
29.09.2011 00:00:00 | 483,6 | 2,3 | <BG | 9,7 | 7,6 | 8,9 | 15 | 99,9
30.09.2011 00:00:00 | 489,2 | 2,4 | <BG | 9,9 | 7,6 | 7,4 | 14,5 | 100,6
01.10.2011 00:00:00 | 472,8 | 2,4 | <BG | 9,9 | 7,6 | 7 | 14,5 | 100,4
02.10.2011 00:00:00 | 494,2 | 2,5 | <BG | 9,9 | 7,6 | 6,6 | 14,2 | 100,2
03.10.2011 00:00:00 | 466,4 | 2,5 | <BG | 9,9 | 7,7 | 6,2 | 14,2 | 100
04.10.2011 00:00:00 | 489,8 | 2,6 | <BG | 9,6 | 7,7 | 7,4 | 14,8 | 97,6
05.10.2011 00:00:00 | 510,1 | 2,5 | <BG | 9,1 | 7,6 | 10,9 | 15,1 | 93,7
06.10.2011 00:00:00 | 496,7 | 2,7 | <BG | 9,3 | 7,6 | 8,9 | 15 | 95,1
07.10.2011 00:00:00 | 512,7 | 2,6 | <BG | 9,2 | 7,6 | 8 | 14,3 | 92,6
08.10.2011 00:00:00 | 516 | 2,5 | <BG | 9,6 | 7,6 | 8 | 12,6 | 93
09.10.2011 00:00:00 | 508,9 | 2,6 | <BG | 9,9 | 7,6 | 9,1 | 11,3 | 93,4
10.10.2011 00:00:00 | 478,8 | 2,5 | <BG | 10,3 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 95
11.10.2011 00:00:00 | 419,2 | 2,6 | 20,1 | 9,9 | 7,5 | 24,7 | 11,7 | 94,6
12.10.2011 00:00:00 | 361,6 | 2,1 | <BG | 9,9 | 7,5 | 26,8 | 12,4 | 95,8
13.10.2011 00:00:00 | 347,5 | 2 | <BG | 10,2 | 7,5 | 19,2 | 11,4 | 96,9
14.10.2011 00:00:00 | 377,9 | 2 | <BG | 10,5 | 7,5 | 17,7 | 10,4 | 97
15.10.2011 00:00:00 | 401,3 | 2,2 | <BG | 11 | 7,5 | 12,9 | 9,1 | 98,1
16.10.2011 00:00:00 | 413 | 2,4 | <BG | 11,2 | 7,5 | 11,1 | 8,4 | 98,2
17.10.2011 00:00:00 | 431,9 | 2,5 | <BG | 11,2 | 7,5 | 6,9 | 8,2 | 98
18.10.2011 00:00:00 | 460,2 | 2,7 | 26,8 | 11 | 7,6 | 9,3 | 8,4 | 97,2
19.10.2011 00:00:00 | 473,9 | 2,5 | 42,9 | 10,7 | 7,6 | 10,2 | 9 | 95,4
20.10.2011 00:00:00 | 463,1 | 2,6 | 63,9 | 10,8 | 7,6 | 9,4 | 8,9 | 95,8
21.10.2011 00:00:00 | 451,6 | 2,6 | 87,8 | 11,1 | 7,5 | 11,3 | 8 | 96,3
22.10.2011 00:00:00 | 463,5 | 2,5 | 56,1 | 11,5 | 7,5 | 11,2 | 7,1 | 97,8
23.10.2011 00:00:00 | 468,6 | 2,7 | 75,1 | 11,6 | 7,5 | 9,2 | 6,6 | 97,2
24.10.2011 00:00:00 | 464,2 | 2,7 | 89,7 | 11,4 | 7,5 | 8,3 | 7 | 96,6
25.10.2011 00:00:00 | 477,6 | 2,8 | 35,3 | 11,1 | 7,6 | 9,7 | 8 | 96,7
26.10.2011 00:00:00 | 493,7 | 2,8 | 20,9 | 10,8 | 7,6 | 8,1 | 9,1 | 96,6
27.10.2011 00:00:00 | 513,5 | 3 | 36,4 | 10,5 | 7,6 | 15,4 | 9,7 | 95,4
28.10.2011 00:00:00 | 471,1 | 3,3 | 54,6 | 10,3 | 7,5 | 28,5 | 10 | 94,2
29.10.2011 00:00:00 | 466,1 | 2,6 | <BG | 10,7 | 7,6 | 13,3 | 9,5 | 96,3
30.10.2011 00:00:00 | 483,1 | 2,7 | <BG | 10,8 | 7,6 | 9,8 | 9,3 | 96,9
31.10.2011 00:00:00 | 493,3 | 2,8 | <BG | 10,6 | 7,6 | 10,7 | 9,7 | 96,2
01.11.2011 00:00:00 | 481,2 | 2,7 | <BG | 10,6 | 7,6 | 10,5 | 9,4 | 95,6
02.11.2011 00:00:00 | 481,3 | 2,9 | <BG | 10,8 | 7,6 | 6,3 | 9 | 96,9
03.11.2011 00:00:00 | 511,9 | unplausibel | <BG | 11,1 | 7,5 | 5,6 | 8,5 | 98
04.11.2011 00:00:00 | 500,2 | unplausibel | <BG | 11,1 | 7,6 | 5,9 | 8,6 | 98,1
05.11.2011 00:00:00 | 493,3 | unplausibel | <BG | 10,9 | 7,6 | 5,7 | 8,7 | 97
06.11.2011 00:00:00 | 490,1 | unplausibel | <BG | 10,7 | 7,6 | 5,3 | 9,5 | 96,6
07.11.2011 00:00:00 | 492,1 | unplausibel | <BG | 10,7 | 7,6 | 5,1 | 9,3 | 96,3
08.11.2011 00:00:00 | 507,1 | unplausibel | <BG | 10,9 | 7,7 | 4,5 | 8,9 | 97,1
09.11.2011 00:00:00 | 513,8 | 2,9 | <BG | 11,1 | 7,8 | 4,8 | 8,3 | 97
10.11.2011 00:00:00 | 534,3 | 3 | <BG | 10,8 | 7,7 | 4,9 | 8,1 | 94,7
11.11.2011 00:00:00 | 524,8 | 3,3 | <BG | 11,7 | 7,8 | 4,7 | 6,2 | 97,6
12.11.2011 00:00:00 | 520,4 | 3,4 | <BG | 12,1 | 7,8 | 5 | 5,3 | 98,8
13.11.2011 00:00:00 | 520,7 | 3,5 | <BG | 12,4 | 7,8 | 4,5 | 4,7 | 99,2
14.11.2011 00:00:00 | 524,7 | 3,7 | <BG | 12,4 | 7,8 | 4,3 | 4,6 | 99,2
15.11.2011 00:00:00 | 538,8 | 3,9 | 39,3 | 12,5 | 7,7 | 6,3 | 4,1 | 98,4
16.11.2011 00:00:00 | 539,4 | 3,5 | 33,8 | 12,8 | 7,7 | 6,3 | 4 | 100,9
17.11.2011 00:00:00 | 541,8 | 3,4 | 63,3 | 12,9 | 7,7 | 7,2 | 3,5 | 100,1
18.11.2011 00:00:00 | 520,5 | 3,4 | 26,9 | 12,7 | 7,7 | 9,3 | 3,8 | 99,2
19.11.2011 00:00:00 | 541,4 | 3,5 | 22 | 12,3 | 7,7 | 6,1 | 4,7 | 99
20.11.2011 00:00:00 | 556,9 | 3,8 | 20,8 | 12,1 | 7,7 | 4,8 | 5,5 | 98,7
21.11.2011 00:00:00 | 527,7 | 3,8 | <BG | 12,2 | 7,7 | 5,2 | 5,5 | 99,8
22.11.2011 00:00:00 | 535,2 | 3,9 | <BG | 12,3 | 7,7 | 8,5 | 4,8 | 99,3
23.11.2011 00:00:00 | 562,4 | 3,6 | <BG | 12,6 | 7,8 | 6,4 | 4 | 99,4
24.11.2011 00:00:00 | 544,5 | 3,6 | <BG | 12,9 | 7,8 | 6 | 3,5 | 100,2
25.11.2011 00:00:00 | 554,6 | 3,5 | <BG | 12,9 | 7,8 | 7,2 | 3,2 | 99,4
26.11.2011 00:00:00 | 560,1 | 3,7 | <BG | 12,8 | 7,8 | 7,5 | 3,4 | 99,3
27.11.2011 00:00:00 | 576 | 3,7 | <BG | 12,4 | 7,8 | 7,9 | 4,4 | 98,7
28.11.2011 00:00:00 | 557,1 | 3,8 | <BG | 12,2 | 7,8 | 7,2 | 4,9 | 98,2
29.11.2011 00:00:00 | 539,3 | 4 | 30,6 | 12,5 | 7,8 | 6,9 | 4,2 | 98,9
30.11.2011 00:00:00 | unplausibel | 4 | 68,1 | unplausibel | unplausibel | 5,5 | unplausibel | unplausibel
01.12.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
02.12.2011 00:00:00 | 537,7 | 3,9 | 23,6 | 12,3 | 7,7 | 5,1 | 4,7 | 98,1
03.12.2011 00:00:00 | 548,8 | 3,9 | 20,2 | 12,1 | 7,7 | 5,6 | 4,8 | 97,7
04.12.2011 00:00:00 | 563,9 | 3,8 | <BG | 11,7 | 7,7 | 6,1 | 5,5 | 95,8
05.12.2011 00:00:00 | 524,7 | unplausibel | <BG | 10,9 | 7,6 | 67,5 | 6,1 | 90,7
06.12.2011 00:00:00 | 403,2 | unplausibel | 43,5 | 12 | 7,6 | 46,4 | 4,6 | 95,5
07.12.2011 00:00:00 | 402,4 | 2,9 | 33,4 | 12,5 | 7,7 | 16,4 | 4 | 98,5
08.12.2011 00:00:00 | 505,5 | 3,2 | 64,3 | 12,4 | 7,7 | 19 | 4,1 | 98,3
09.12.2011 00:00:00 | 487,5 | 3,3 | 146,6 | 12,3 | 7,7 | 25,2 | 4,4 | 98,3
10.12.2011 00:00:00 | 445 | 3,3 | 97,8 | 12,4 | 7,7 | 42,6 | 3,9 | 97,7
11.12.2011 00:00:00 | 433,7 | 3,1 | 21,1 | 12,9 | 7,7 | 14,3 | 2,9 | 98,6
12.12.2011 00:00:00 | 427,1 | 3 | <BG | 13,1 | 7,7 | 8,8 | 2,6 | 99,4
13.12.2011 00:00:00 | 444,1 | 3,1 | 25,8 | 12,7 | 7,7 | 9,4 | 3,4 | 98,6
14.12.2011 00:00:00 | 456 | 3,2 | <BG | 12,3 | 7,7 | 8,5 | 4,2 | 97,3
15.12.2011 00:00:00 | 458,9 | 3,2 | <BG | 12,2 | 7,7 | 9,7 | 4,5 | 97,2
16.12.2011 00:00:00 | 447,5 | 2,9 | 89,8 | 12,1 | 7,6 | 13,9 | 4 | 95,2
17.12.2011 00:00:00 | 450,5 | 3,4 | 96 | 11,8 | 7,6 | 154,5 | 4,3 | 93,3
18.12.2011 00:00:00 | 403,4 | 3,6 | <BG | 12,3 | 7,6 | 38,3 | 3,9 | 96,5
19.12.2011 00:00:00 | 409,8 | 3,4 | <BG | 12,6 | 7,7 | 16,6 | 3,6 | 97,7
20.12.2011 00:00:00 | 443 | 3,3 | <BG | 13 | 7,7 | 12,4 | 3,1 | 99,9
21.12.2011 00:00:00 | 448,6 | 3,3 | <BG | 13,3 | 7,7 | 11,5 | 2,6 | 101
22.12.2011 00:00:00 | 495,9 | 3,3 | 29,5 | 13,2 | 7,7 | 16,2 | 3,1 | 101,3
23.12.2011 00:00:00 | 536,3 | 3,1 | 11,4 | 13 | 7,7 | 11,5 | 3,8 | 101,3
24.12.2011 00:00:00 | 533,4 | 3,7 | 46,3 | 12,5 | 7,7 | 29 | 4,7 | 100,1
25.12.2011 00:00:00 | 394 | 3,4 | 60 | 12,8 | 7,6 | 42,7 | 4,3 | 101,3
26.12.2011 00:00:00 | 366,4 | 3,4 | <BG | 12,7 | 7,7 | 22,9 | 4,8 | 102
27.12.2011 00:00:00 | 357,6 | 3,1 | <BG | 12,4 | 7,6 | 14,6 | 5,6 | 101,8
28.12.2011 00:00:00 | 328,4 | 2,8 | <BG | 12,2 | 7,6 | 12,6 | 5,8 | 100,8
29.12.2011 00:00:00 | 333,7 | 2,8 | <BG | 12,1 | 7,6 | 9,6 | 5,4 | 99
30.12.2011 00:00:00 | 337,3 | 2,8 | <BG | 12,2 | 7,6 | 11,4 | 4,6 | 97,8
31.12.2011 00:00:00 | 385 | 3 | <BG | 12,4 | 7,6 | 26,8 | 4,2 | 98,4