## Werte_SM_00
DATUM | Leitf (µS/cm) | NO3-N (mg/l) | NH4-N (µg/l) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Trübung [TE/F] | WT (°C)
[BG=µg/l]
2000-01-01 | 524 | 4.2 | 739.5 | 11.3 | 7.5 | 6.465 | 3.4
2000-01-02 | 515.6 | 4.2 | 754.3 | 11.1 | 7.4 | 6.507 | 3.6
2000-01-03 | 525.1 | 4.2 | 615.3 | 11.1 | 7.5 | 6.479 | 3.6
2000-01-04 | 535.4 | 4.3 | 573.7 | 11 | 7.5 | 6.625 | 3.9
2000-01-05 | 537.9 | 5.1 | unplausibel | 11.2 | 7.5 | 6.618 | 3.8
2000-01-06 | 547.4 | unplausibel | unplausibel | 11.3 | 7.5 | 6.326 | 3.3
2000-01-07 | 540.6 | 4.7 | unplausibel | 11.2 | 7.5 | 6.206 | 3.7
2000-01-08 | 547.6 | 4.9 | 522 | 11.3 | 7.6 | 6.569 | 4
2000-01-09 | 547.4 | 5 | 584.3 | 11.1 | 7.6 | 6.403 | 4.1
2000-01-10 | 542.9 | 4.9 | 620.7 | 11 | 7.6 | 6.5 | 4.2
2000-01-11 | 547.5 | 5 | 683.9 | 11.1 | 7.6 | 6.552 | 4
2000-01-12 | 542.2 | 4.9 | 665.6 | 11.4 | 7.6 | 6.486 | 3.2
2000-01-13 | 540.8 | 4.8 | 563.1 | 11.6 | 7.6 | 6.375 | 2.8
2000-01-14 | 540.7 | 4.7 | 444.5 | 11.4 | 7.5 | 6.678 | 3
2000-01-15 | 537.6 | 4.7 | 404.5 | 11.3 | 7.5 | 6.972 | 3.1
2000-01-16 | 537.6 | 4.6 | 469.3 | 11.3 | 7.5 | 6.986 | 3
2000-01-17 | 534 | 4.6 | 519.9 | 11.2 | 7.5 | 7.792 | 3.6
2000-01-18 | 453.5 | 4.8 | 469.1 | 11.2 | 7.4 | 116.448 | 3.8
2000-01-19 | 487 | 5 | 529.3 | 11.4 | 7.5 | unplausibel | 3.5
2000-01-20 | 508 | 4.9 | 460.8 | 12 | 7.6 | 26.978 | 3.2
2000-01-21 | 510.9 | 4.9 | 517.8 | 12.1 | 7.6 | 19.427 | 3
2000-01-22 | 528.4 | 4.9 | 665.6 | 12.2 | 7.6 | 23.583 | 2.4
2000-01-23 | 522.2 | 4.7 | 725.9 | 12.2 | 7.6 | 18.042 | 2.4
2000-01-24 | 531 | 4.9 | 796.5 | 12.2 | 7.6 | 13.097 | 1.4
2000-01-25 | 526.7 | 5 | unplausibel | 12.3 | 7.5 | 11.941 | 1.4
2000-01-26 | 540.8 | 5.1 | 1013.9 | 12.4 | 7.5 | 10.611 | 1.1
2000-01-27 | 546.1 | unplausibel | unplausibel | 12.4 | 7.5 | 6.362 | 1.6
2000-01-28 | 562.8 | unplausibel | unplausibel | 12.4 | 7.6 | 8.125 | 1.7
2000-01-29 | 560.5 | unplausibel | unplausibel | 12.1 | 7.6 | 6.813 | 2.1
2000-01-30 | 497.1 | unplausibel | unplausibel | 12 | 7.6 | 34.299 | 2.5
2000-01-31 | 478.3 | unplausibel | unplausibel | 12 | 7.6 | 44.153 | 2.8
2000-02-01 | 489.1 | 5.3 | unplausibel | 12 | 7.5 | 52.528 | 2.8
2000-02-02 | 496.7 | 5.3 | unplausibel | 12 | 7.5 | 149.579 | 3.2
2000-02-03 | 417.3 | 5.3 | unplausibel | 12.5 | 7.5 | unplausibel | 3
2000-02-04 | 402.6 | 6.2 | unplausibel | 12.8 | 7.6 | 151.523 | 2.9
2000-02-05 | 390.4 | 6.1 | unplausibel | 12.7 | 7.6 | 115.329 | 3.2
2000-02-06 | 383.4 | 5.8 | unplausibel | 12.5 | 7.6 | 70.042 | 3.7
2000-02-07 | 379.5 | 5.7 | unplausibel | 12.4 | 7.6 | 55.182 | 3.7
2000-02-08 | 376.5 | 5.5 | unplausibel | 12.2 | 7.6 | 51.049 | 3.9
2000-02-09 | 376.6 | 5.3 | unplausibel | 12 | 7.6 | 42.271 | 4.3
2000-02-10 | 370.1 | 5.3 | unplausibel | 12.2 | 7.6 | 53.931 | 4.3
2000-02-11 | 350.1 | 5.1 | unplausibel | 12.4 | 7.5 | 91.739 | 4.2
2000-02-12 | 347.2 | 4.9 | unplausibel | 12.8 | 7.5 | 91.563 | 3.8
2000-02-13 | 351.2 | 4.9 | unplausibel | 12.8 | 7.6 | 60.049 | 3.7
2000-02-14 | 357.1 | 4.9 | unplausibel | 12.8 | 7.6 | 34.215 | 3.6
2000-02-15 | 358.9 | 4.8 | unplausibel | 12.7 | 7.6 | 24.664 | 3.7
2000-02-16 | 365.4 | 4.8 | unplausibel | 12.4 | 7.5 | 20.393 | 3.9
2000-02-17 | 371.3 | 4.8 | unplausibel | 12.4 | 7.5 | 19.208 | 3.8
2000-02-18 | 383.9 | 4.6 | 250.7 | 12.6 | 7.5 | 19.563 | 3.8
2000-02-19 | 391.3 | 4.6 | 323.8 | 12.6 | 7.4 | 19.049 | 3.9
2000-02-20 | 398.1 | 4.6 | 331.4 | 12.6 | 7.4 | 19.063 | 3.9
2000-02-21 | 403.7 | 4.7 | 329.6 | 12.8 | 7.4 | 14.632 | 3.8
2000-02-22 | 403.1 | 4.8 | 346.3 | 12.5 | 7.6 | 17.549 | 3.5
2000-02-23 | 399.5 | 4.8 | 315.8 | 12 | 7.7 | 16.965 | 3.6
2000-02-24 | 397.8 | 4.7 | 341.7 | 11.8 | 7.6 | 16.556 | 3.7
2000-02-25 | 390.4 | 4.5 | 346.1 | 11.5 | 7.6 | 26.597 | 3.9
2000-02-26 | 395 | 4.4 | 287.3 | 11.4 | 7.7 | 23.326 | 4
2000-02-27 | 408.2 | 4.7 | 320.7 | 11.5 | 7.7 | 20.243 | 4.1
2000-02-28 | 421.5 | 4.8 | 285.4 | 11.5 | 7.7 | 24.326 | 4.2
2000-02-29 | 417.9 | 4.9 | 147.7 | unplausibel | 7.7 | 24.076 | 4.6
2000-03-01 | 409.6 | 5.1 | 128.3 | unplausibel | 7.7 | 24.925 | 4.7
2000-03-02 | 414.2 | 5.1 | 203.2 | unplausibel | 7.7 | 24.049 | 4.8
2000-03-03 | 423.5 | 5.1 | 273.2 | 12.1 | 7.7 | 23.16 | 4.8
2000-03-04 | 417.9 | 5 | 274.2 | 11.9 | 7.7 | 21.764 | 4.7
2000-03-05 | 408.4 | 4.7 | 150.7 | 12.3 | 7.7 | 23.854 | 4.5
2000-03-06 | 411.4 | 4.8 | <BG | 12.5 | 7.7 | 24.014 | 4.4
2000-03-07 | 411.5 | 4.9 | <BG | 12.3 | 7.7 | 24.188 | 4.6
2000-03-08 | 402.3 | 4.8 | 275.9 | 12.2 | 7.7 | 34.34 | 4.9
2000-03-09 | 384.2 | 4.7 | 252.7 | 11.9 | 7.7 | 50.354 | 5.4
2000-03-10 | 361 | 4.7 | <BG | 11.7 | 7.6 | 128.891 | 5.5
2000-03-11 | 325.7 | 4.7 | <BG | 11.1 | 7.6 | 410.8 | 5.2
2000-03-12 | 299.9 | unplausibel | <BG | 10.9 | 7.7 | 539.41 | 4.9
2000-03-13 | 313.7 | unplausibel | <BG | 11.1 | 7.7 | 262.398 | 4.9
2000-03-14 | 328.1 | 4.7 | <BG | 11.4 | 7.7 | 156.698 | 4.9
2000-03-15 | 333.1 | 4.7 | <BG | 11.9 | 7.7 | 104.056 | 5
2000-03-16 | 345.5 | 4.8 | <BG | 12.3 | 7.7 | 76.188 | 4.8
2000-03-17 | 352.8 | 4.8 | <BG | 12.4 | 7.7 | 72.343 | 4.7
2000-03-18 | 361.6 | 4.5 | <BG | 12.5 | 7.7 | 71.667 | 4.4
2000-03-19 | 367.1 | 4.7 | <BG | 12.7 | 7.7 | 69.75 | 4.3
2000-03-20 | 369.9 | unplausibel | unplausibel | 12.7 | 7.7 | 57.09 | 4.3
2000-03-21 | 369.9 | unplausibel | unplausibel | 12.6 | 7.7 | 46.639 | 4.6
2000-03-22 | 355.8 | 4.8 | 114.3 | 12.3 | 7.7 | 44.394 | 5
2000-03-23 | unplausibel | 4.8 | <BG | 12.3 | 7.7 | 56.049 | 5.2
2000-03-24 | unplausibel | 4.9 | <BG | 12.1 | 7.6 | 59.597 | 5.5
2000-03-25 | 362 | 4.8 | 179.2 | 11.8 | 7.6 | 56.528 | 5.8
2000-03-26 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2000-03-27 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2000-03-28 | 364.9 | 5.1 | <BG | 11.5 | 7.6 | 57.388 | 6.1
2000-03-29 | 364.2 | 5 | 134.8 | 11.6 | 7.6 | 57.792 | 6.1
2000-03-30 | 354.7 | 4.9 | 130.1 | 11.5 | 7.6 | 65.715 | 6.1
2000-03-31 | 360.4 | 5 | 142.9 | 11.5 | 7.5 | 92.736 | 6
2000-04-01 | 365.9 | 5.3 | 154.4 | 11 | 7.4 | 126.139 | 6
2000-04-02 | 360.9 | 5.5 | <BG | 11.1 | 7.4 | 66.173 | 6.1
2000-04-03 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2000-04-04 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 11.6 | 7.5 | 48.843 | 6.6
2000-04-05 | unplausibel | 5.3 | <BG | 11.7 | 7.5 | 41.647 | 6.8
2000-04-06 | unplausibel | 5.2 | <BG | 11.7 | 7.5 | 38.576 | 6.8
2000-04-07 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 11.7 | 7.6 | 33.674 | 6.9
2000-04-08 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 11.7 | 7.6 | 31.007 | 6.8
2000-04-09 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 11.6 | 7.6 | 36 | 6.8
2000-04-10 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 11.6 | 7.6 | 24.556 | 6.8
2000-04-11 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 11.4 | 7.6 | 18.403 | 7.1
2000-04-12 | unplausibel | 5.2 | <BG | 11.2 | 7.6 | 16.035 | 7.1
2000-04-13 | 377.8 | 5 | <BG | 11.2 | 7.6 | 14.063 | 7
2000-04-14 | 381.9 | 5.1 | <BG | 11.3 | 7.6 | 14.028 | 7.1
2000-04-15 | 379.9 | unplausibel | unplausibel | 11.4 | 7.6 | 14 | 7.4
2000-04-16 | 383.6 | unplausibel | unplausibel | 11.4 | 7.7 | 14 | 8.1
2000-04-17 | 378.5 | 4.9 | <BG | 11.4 | 7.8 | 14 | 8.6
2000-04-18 | 371.4 | 4.9 | <BG | 11.1 | 7.7 | 16.937 | 9.1
2000-04-19 | 364.2 | 4.7 | <BG | 11 | 7.7 | 14.93 | 9.4
2000-04-20 | 364.4 | 4.6 | <BG | 11.4 | 7.9 | 14 | 9.9
2000-04-21 | unplausibel | 4.3 | <BG | 11.2 | 8 | 14.007 | 10.4
2000-04-22 | unplausibel | 4.1 | <BG | 11.2 | 8 | 14.118 | 10.9
2000-04-23 | unplausibel | 4.1 | <BG | 11.2 | 8 | 14.715 | 11.2
2000-04-24 | unplausibel | 3.9 | <BG | 11 | 8 | 16.424 | 11.5
2000-04-25 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 10.6 | 8 | 19.34 | 11.4
2000-04-26 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 10.6 | 7.9 | 22.847 | 11.5
2000-04-27 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 10.9 | 8 | 27.368 | 11.9
2000-04-28 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 10.7 | 8.3 | 24.394 | 12.3
2000-04-29 | 327.7 | 4 | <BG | 10.7 | 8.4 | 25.861 | 12.6
2000-04-30 | 335.7 | 3.9 | <BG | 11 | 8.5 | 32.896 | 12.7
2000-05-01 | 330.8 | 3.9 | <BG | 11 | 8.5 | 34.799 | 12.8
2000-05-02 | 317.5 | 3.9 | <BG | 10.6 | 8.4 | 39.688 | 13
2000-05-03 | 292.9 | 3.9 | <BG | 11.1 | 8.5 | 37.23 | 13.1
2000-05-04 | 346.1 | 4 | <BG | 11.4 | 8.5 | 26.514 | 13.3
2000-05-05 | 372.1 | 3.9 | <BG | 11.7 | 8.6 | 27.111 | 13.3
2000-05-06 | 389.8 | 3.6 | <BG | 11.9 | 8.8 | 30.486 | 13.4
2000-05-07 | 392.3 | unplausibel | unplausibel | 11.9 | 8.8 | 31.896 | 13.7
2000-05-08 | 395.1 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 30.689 | unplausibel
2000-05-09 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 14.4
2000-05-10 | 392.5 | unplausibel | unplausibel | 11.1 | 8.7 | 37.764 | 14.5
2000-05-11 | 381.6 | unplausibel | unplausibel | 11.2 | 8.7 | 34.653 | 14.8
2000-05-12 | 395.4 | 3.8 | <BG | 10.8 | 8.9 | 35.931 | 14.8
2000-05-13 | 420.2 | 4.5 | <BG | 10.2 | 8.9 | 34.125 | 14.6
2000-05-14 | 406.7 | 3.9 | <BG | 10.1 | 8.8 | 33.368 | 14.7
2000-05-15 | unplausibel | 4 | <BG | 9.5 | 8.7 | 32.833 | 14.9
2000-05-16 | unplausibel | 3.9 | <BG | 8.8 | 8.5 | 30.208 | 15.1
2000-05-17 | unplausibel | 3.9 | <BG | 7.7 | 8.1 | 27.174 | 15.4
2000-05-18 | unplausibel | 3.9 | <BG | 7.8 | 8.3 | 26.55 | 15.3
2000-05-19 | 435.5 | 3.9 | <BG | 7.3 | 8.1 | 25.576 | 14.8
2000-05-20 | 441.4 | 4.1 | <BG | 7.9 | 7.9 | 23.965 | 14.3
2000-05-21 | 449.3 | 4.2 | <BG | 8.9 | 7.9 | 20.66 | 14
2000-05-22 | 450.6 | 4.2 | <BG | 8.4 | 7.7 | 19.215 | 13.5
2000-05-23 | 459.4 | 4.4 | <BG | 8.6 | 7.7 | 18.465 | 13.6
2000-05-24 | 448.7 | 4.3 | <BG | 9.1 | 7.7 | 16.944 | 13.6
2000-05-25 | unplausibel | 4.2 | <BG | 9.6 | 7.7 | 17.271 | 14.2
2000-05-26 | 464.2 | 4.2 | <BG | 10.1 | 8 | 16.597 | 14.5
2000-05-27 | 467 | 4.3 | <BG | 9.8 | 7.9 | 14.125 | 14.7
2000-05-28 | 480.2 | 4.6 | <BG | 9.2 | 7.8 | 14.319 | 14.6
2000-05-29 | 465.6 | 4.5 | <BG | 8.9 | 7.7 | 15.736 | 14.5
2000-05-30 | 460.4 | 4.4 | <BG | 9.1 | 7.7 | 14.097 | 14.2
2000-05-31 | 457 | 4.5 | <BG | 8.6 | 7.6 | 14.362 | 13.8
2000-06-01 | 465.4 | 4.4 | <BG | 9 | 7.7 | 13.972 | 13.9
2000-06-02 | 472 | 4.5 | <BG | 9.6 | 7.8 | 14.049 | 14.4
2000-06-03 | 477.8 | 4.7 | <BG | 9.8 | 7.8 | 13.479 | 14.8
2000-06-04 | 476.5 | 4.6 | <BG | 9.8 | 7.9 | 13.972 | 15.3
2000-06-05 | 471.6 | 4.5 | <BG | 9.6 | 7.9 | 14.194 | 15.9
2000-06-06 | 442.8 | 4.2 | <BG | 7.7 | 7.5 | 60.938 | 15.6
2000-06-07 | 460.9 | 4.5 | <BG | 7.5 | 7.6 | 66.028 | 15.2
2000-06-08 | 473 | 4.6 | <BG | 8.5 | 7.8 | 28.769 | 15.5
2000-06-09 | 478.8 | 4.3 | <BG | 9.1 | 7.9 | 21.931 | 15.6
2000-06-10 | 484 | 4.2 | <BG | 9.6 | 8.1 | 20.563 | 16.4
2000-06-11 | 479.6 | 4.1 | <BG | 9.8 | 8.3 | 22.153 | 17.2
2000-06-12 | 472.8 | 4 | <BG | 9.3 | 8.1 | 22.653 | 17.1
2000-06-13 | 486.1 | 4.1 | <BG | 10 | 8.2 | 21.965 | 17.4
2000-06-14 | 487.9 | 4.1 | <BG | 9.3 | 8.2 | 19.229 | 17.5
2000-06-15 | 487.7 | 4.1 | <BG | 8.4 | 8 | 19.188 | 17.2
2000-06-16 | 485.4 | 4 | <BG | 8 | 8.1 | 19.271 | 16.2
2000-06-17 | 491.8 | 3.9 | <BG | 8.4 | 8 | 19.021 | 15.9
2000-06-18 | 485.4 | 4 | <BG | 9.1 | 8 | 18.882 | 15.8
2000-06-19 | 465.2 | 4 | <BG | 9.7 | 8.1 | 17.715 | 16.2
2000-06-20 | 478.5 | 3.9 | <BG | 10.2 | 8.3 | 14.077 | 16.6
2000-06-21 | 480.8 | 3.9 | <BG | 10 | 8.4 | 14.148 | 17.2
2000-06-22 | 506.8 | 3.9 | <BG | 9.9 | 8.4 | 14.007 | unplausibel
2000-06-23 | 520.7 | 3.8 | <BG | 7.6 | 8 | 14.007 | unplausibel
2000-06-24 | 508.2 | 3.8 | <BG | 7.4 | 7.9 | 15.736 | 19.8
2000-06-25 | 512.5 | 3.8 | <BG | 6.9 | 7.7 | 14.778 | 19.3
2000-06-26 | 510.1 | 4 | <BG | 6.9 | 7.6 | 14.118 | 18.7
2000-06-27 | 509.5 | 4.4 | <BG | 7.8 | 7.7 | 14.021 | 17.7
2000-06-28 | 497.8 | 4.6 | <BG | 8.4 | 7.7 | 14.043 | 17.5
2000-06-29 | 495.2 | 4.6 | <BG | 8.4 | 7.8 | 12.75 | 16.7
2000-06-30 | 495.5 | 4.5 | <BG | 8.9 | 7.8 | 11.986 | 16.7
2000-07-01 | 496.4 | 4.5 | <BG | 9 | 7.9 | 11.576 | 16.9
2000-07-02 | 491.8 | 4.5 | <BG | 8.9 | 7.9 | 14.007 | 17.4
2000-07-03 | 485.4 | 4.5 | <BG | 8.6 | 7.8 | 12.986 | 17.9
2000-07-04 | 447.5 | 4.3 | <BG | 8.7 | 7.8 | 13.958 | 20.3
2000-07-05 | 402 | 4.7 | <BG | 7.7 | 7.6 | 15.194 | 20
2000-07-06 | 474.6 | 4.6 | <BG | 8.1 | 7.7 | 14.021 | 20
2000-07-07 | 495 | 4.5 | <BG | 8.2 | 7.8 | 14.035 | 20
2000-07-08 | 470.9 | 4.3 | <BG | 7.5 | 7.7 | 17.674 | 18.9
2000-07-09 | 474.4 | 4.2 | <BG | 8 | 7.7 | 18.764 | 18.6
2000-07-10 | 471.4 | 4.3 | <BG | 8.3 | 7.8 | 14.174 | 18.7
2000-07-11 | 474.7 | 4.3 | <BG | 8.3 | 7.7 | 14.125 | 18.7
2000-07-12 | 473.5 | 4.5 | <BG | 8.5 | 7.7 | 14.299 | 18.3
2000-07-13 | 483.5 | 4.7 | <BG | 8.9 | 7.8 | 14.049 | 18.1
2000-07-14 | 486.9 | 4.5 | <BG | 8.8 | 7.8 | 14.174 | 18.1
2000-07-15 | 470.4 | 4.3 | <BG | 8.7 | 7.7 | 16.021 | 18
2000-07-16 | 467.4 | 4.5 | <BG | 9 | 7.8 | 14.118 | 17.9
2000-07-17 | 474.6 | 4.6 | <BG | 8.7 | 7.7 | 14.035 | 17.8
2000-07-18 | 480.9 | 4.6 | <BG | 8.5 | 7.7 | 15.576 | 17.8
2000-07-19 | 480.2 | 4.6 | <BG | 8.7 | 7.6 | 16.618 | 18
2000-07-20 | 485.8 | 4.7 | <BG | 8.6 | 7.6 | 13.319 | 18
2000-07-21 | 520.2 | 4.8 | <BG | 8.2 | 7.6 | 10.424 | 17.7
2000-07-22 | 508.6 | 4.6 | <BG | 8.5 | 7.7 | 10.236 | 17.7
2000-07-23 | 494.4 | 4.6 | <BG | 8.7 | 7.8 | 10.549 | 18.3
2000-07-24 | 483.2 | 4.3 | <BG | 8.8 | 7.8 | 9.979 | 18.7
2000-07-25 | 462.3 | 4.2 | <BG | 8.8 | 7.8 | 13.424 | 19.5
2000-07-26 | 465.6 | 4.3 | <BG | 8.4 | 7.7 | 15.224 | 19.6
2000-07-27 | 457.2 | 4.4 | <BG | 8.5 | 7.6 | 17.259 | 19.9
2000-07-28 | 454.4 | 4.2 | <BG | 8.6 | 7.7 | 14.056 | 19.9
2000-07-29 | 451.3 | 4.2 | <BG | 8.2 | 7.7 | 13.181 | 19.5
2000-07-30 | 442.2 | 4.2 | <BG | 8.5 | 7.7 | 14 | 19.3
2000-07-31 | 447.3 | 4.3 | <BG | 9 | 7.7 | 14.042 | 19.3
2000-08-01 | 435.3 | 4.4 | <BG | 9.2 | 7.7 | 13.917 | 19.7
2000-08-02 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 9 | 7.7 | 14.035 | 20
2000-08-03 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 9 | 7.8 | 14.076 | 20.4
2000-08-04 | 449.4 | unplausibel | unplausibel | 8.6 | 7.7 | 14.056 | 20.6
2000-08-05 | 454.5 | unplausibel | unplausibel | 8.9 | 7.8 | 12.41 | 20.7
2000-08-06 | 439.8 | unplausibel | unplausibel | 8.2 | 7.7 | 13.167 | 20.6
2000-08-07 | 428.8 | unplausibel | unplausibel | 8 | 7.6 | 14.139 | 20.2
2000-08-08 | 422.9 | 4.2 | <BG | 8 | 7.5 | 13.056 | 19.9
2000-08-09 | 418.8 | 4.2 | <BG | 8.3 | 7.5 | 13.778 | 20
2000-08-10 | 424.9 | 4.3 | <BG | 8.5 | 7.6 | 13.16 | 20.1
2000-08-11 | 428.2 | 4.2 | <BG | 8.5 | 7.6 | 12.514 | 20.4
2000-08-12 | 435.3 | 4.2 | <BG | 8.8 | 7.7 | 12.111 | 20.5
2000-08-13 | 444.4 | 4.3 | <BG | 9 | 7.8 | 9.757 | 20.9
2000-08-14 | 428.8 | 4.3 | <BG | 9 | 7.8 | 10.632 | 21.2
2000-08-15 | 418.2 | 4.3 | <BG | 8.5 | 7.7 | 9.764 | 21.5
2000-08-16 | 451.1 | 4.3 | <BG | 7.8 | 7.8 | 9.404 | 21.9
2000-08-17 | 471.1 | 4.3 | <BG | unplausibel | 7.9 | 9.467 | 22
2000-08-18 | 474 | 4.5 | <BG | 7.7 | 7.8 | 12.09 | 22
2000-08-19 | 480.6 | 4.3 | <BG | 7.6 | 7.8 | 11.021 | 22.3
2000-08-20 | 479 | 4.3 | <BG | 7.7 | 7.8 | 9.625 | 22.8
2000-08-21 | 477.9 | 4.5 | <BG | 7.6 | 7.8 | 9.229 | 22.6
2000-08-22 | 470.5 | 4.4 | <BG | 7 | 7.6 | 12.972 | 22
2000-08-23 | 466.2 | 4.2 | <BG | 7.6 | 7.8 | 15.203 | 21.8
2000-08-24 | 456 | 4.2 | <BG | 7.9 | 7.7 | 14.083 | 21.5
2000-08-25 | 449.4 | 4.4 | <BG | 7.8 | 7.6 | 11.174 | 21.1
2000-08-26 | 448.3 | 4.5 | <BG | 8.1 | 7.6 | 10.215 | 20.8
2000-08-27 | 460 | 4.6 | <BG | 8.3 | 7.7 | 9.785 | 20.6
2000-08-28 | 480.9 | 4.6 | <BG | 8.3 | 7.7 | 9.688 | 20.3
2000-08-29 | 477.6 | 4.4 | <BG | 8.3 | 7.6 | 10.667 | 20.3
2000-08-30 | 470.6 | 4.4 | <BG | 8.2 | 7.6 | 13.729 | 20.4
2000-08-31 | 478.3 | 4.5 | <BG | 8.2 | 7.6 | 12.793 | 20.1
2000-09-01 | 472.6 | 4.6 | <BG | 8.4 | 7.8 | 13.037 | 20.5
2000-09-02 | 471.7 | 4.5 | <BG | 8 | 7.7 | 10.535 | 20.2
2000-09-03 | 457.9 | 4.6 | <BG | 7.9 | 7.7 | 10.076 | 19.5
2000-09-04 | 445.8 | 4.8 | <BG | 7.8 | 7.6 | 10.223 | 18.8
2000-09-05 | 453.9 | unplausibel | unplausibel | 8.1 | 7.6 | 10 | 18.4
2000-09-06 | 449.4 | unplausibel | unplausibel | 8.2 | 7.6 | 10.083 | 18.1
2000-09-07 | 450.7 | 4.6 | <BG | 8.2 | 7.6 | 9.972 | 17.9
2000-09-08 | 458.2 | 4.6 | <BG | 8.5 | 7.6 | 9.924 | 18
2000-09-09 | 475.4 | 4.5 | <BG | 8.8 | 7.7 | 9.736 | 18.4
2000-09-10 | 477.5 | 4.5 | <BG | 8.8 | 7.7 | 9.66 | 18.6
2000-09-11 | 460 | 4.5 | <BG | 8.7 | 7.7 | 9.701 | 18.9
2000-09-12 | 463.6 | 4.5 | <BG | 8.5 | 7.7 | 9.597 | 19.2
2000-09-13 | 465 | 4.5 | <BG | 8.2 | 7.6 | 9.556 | 19.2
2000-09-14 | 467.5 | 4.6 | <BG | 7.8 | 7.4 | 9.818 | 19.2
2000-09-15 | 474.6 | 4.6 | <BG | 8 | 7.5 | 9.789 | 19.2
2000-09-16 | 480 | 4.7 | <BG | 7.8 | 7.4 | 10 | 18.9
2000-09-17 | 478.7 | 4.6 | <BG | 7.9 | 7.5 | 10.035 | 18.7
2000-09-18 | 481.8 | 4.5 | <BG | 7.9 | 7.5 | 10.014 | 18.3
2000-09-19 | 488 | 4.6 | <BG | 8.1 | 7.5 | 10.022 | 17.7
2000-09-20 | 491.5 | 4.7 | <BG | 8 | 7.4 | 9.806 | 17.1
2000-09-21 | 485.7 | 4.6 | <BG | 8 | 7.4 | 9.951 | 16.7
2000-09-22 | 478.1 | 4.5 | <BG | 8.2 | 7.4 | 10.014 | 16.6
2000-09-23 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2000-09-24 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2000-09-25 | 479.8 | 4.6 | <BG | 8.8 | 7.4 | 10 | 16.3
2000-09-26 | 490 | 4.6 | <BG | 8.8 | 7.4 | 10 | 16.5
2000-09-27 | 501.7 | 4.8 | <BG | 8.7 | 7.4 | 9.944 | 16.4
2000-09-28 | 494.9 | 4.8 | <BG | 8.6 | 7.4 | 9.944 | 16.5
2000-09-29 | 499.2 | 4.8 | <BG | 8.6 | 7.4 | 9.78 | 16.5
2000-09-30 | 500 | 4.6 | <BG | 8.7 | 7.4 | 9.569 | 16.4
2000-10-01 | 490.9 | unplausibel | unplausibel | 8.9 | 7.4 | 9.021 | 16.6
2000-10-02 | 491.1 | unplausibel | unplausibel | 8.5 | 7.4 | 9.958 | 16.8
2000-10-03 | 499.1 | unplausibel | unplausibel | 8.5 | 7.4 | 10 | 16.7
2000-10-04 | 499.3 | 4.5 | <BG | 8.7 | 7.4 | 9.99 | 17.1
2000-10-05 | 504.2 | unplausibel | <BG | 8.4 | 7.5 | 8.243 | 17
2000-10-06 | 508.8 | 4.9 | <BG | 7.9 | 7.5 | 6.919 | 16.3
2000-10-08 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2000-10-09 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2000-10-10 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2000-10-11 | 494.5 | unplausibel | unplausibel | 8.9 | 7.6 | 6.5 | 14.4
2000-10-12 | 493.5 | 4.3 | <BG | 8.7 | 7.4 | 6.937 | 14.2
2000-10-13 | 478.4 | 4.1 | <BG | 8.8 | 7.4 | 6.965 | 14.1
2000-10-14 | 488.7 | 4.1 | <BG | 8.8 | 7.4 | 6.931 | 14.2
2000-10-15 | 501.9 | 4.2 | 227.2 | 8.8 | 7.5 | 7 | 14.5
2000-10-16 | 493.6 | 4.2 | <BG | 8.7 | 7.5 | 6.986 | 14.6
2000-10-17 | 491.4 | 4.3 | <BG | 8.8 | 7.5 | 6.958 | 14.5
2000-10-18 | unplausibel | 4.3 | <BG | unplausibel | 7.4 | 7.194 | 14.4
2000-10-19 | unplausibel | 4.3 | <BG | 8.9 | 7.5 | 8.132 | 14.5
2000-10-20 | unplausibel | 4.3 | <BG | 9 | 7.5 | 7.069 | 14.3
2000-10-21 | unplausibel | 4.2 | <BG | 9.2 | 7.5 | 6.944 | 13.8
2000-10-22 | unplausibel | 4.3 | <BG | 9.3 | 7.5 | 6.792 | 13.6
2000-10-23 | unplausibel | 4.1 | <BG | 9.6 | 7.5 | 7 | 13.1
2000-10-24 | unplausibel | 4 | <BG | 9.6 | 7.5 | 6.972 | 12.9
2000-10-25 | unplausibel | 3.9 | <BG | 9.6 | 7.6 | 6.975 | 12.8
2000-10-26 | 430.8 | 3.9 | <BG | 9.4 | 7.4 | 7.014 | 13.1
2000-10-27 | 445.4 | 3.9 | 111.2 | 9.4 | 7.4 | 6.903 | 12.9
2000-10-28 | 440.7 | 4 | <BG | 9.2 | 7.4 | 6.215 | 13
2000-10-29 | 448.6 | 4.1 | <BG | 9.2 | 7.4 | 5.889 | 12.9
2000-10-30 | 454.8 | 4.1 | <BG | 9.2 | 7.4 | 5.944 | 12.6
2000-10-31 | 458.5 | 4.2 | <BG | 9.2 | 7.4 | 4.299 | 12.6
2000-11-01 | 458.1 | 4.2 | <BG | 9.3 | 7.4 | 4.215 | 12.3
2000-11-02 | 454 | 4.2 | <BG | 9.5 | 7.4 | 4.66 | 11.9
2000-11-03 | 465.5 | 4.2 | <BG | 9.4 | 7.4 | 4.336 | 12.1
2000-11-04 | 464.5 | 4.2 | <BG | 9.2 | 7.4 | 3.896 | 12.2
2000-11-05 | 465.1 | 4.2 | <BG | 9.3 | 7.4 | 3.069 | 11.8
2000-11-06 | 467.2 | 4.2 | <BG | 9.3 | 7.4 | 3.181 | 11.5
2000-11-07 | 470.5 | 4.3 | <BG | 9.2 | 7.4 | 3.569 | 11.6
2000-11-08 | 465.1 | 4.4 | 203.5 | 9.3 | 7.4 | 4.09 | 11.3
2000-11-09 | 478.3 | 4.4 | 234.2 | 9.3 | 7.4 | 4.965 | 11.2
2000-11-10 | 485.6 | 4.4 | <BG | 9.4 | 7.4 | 6.403 | 11.1
2000-11-11 | 485.3 | 4.4 | <BG | 9.6 | 7.4 | 6.861 | 10.9
2000-11-12 | 495.2 | 4.6 | <BG | 9.8 | 7.4 | 3.451 | 10.4
2000-11-13 | 505.4 | 4.7 | 225.8 | 9.7 | 7.4 | 3.632 | 10.3
2000-11-14 | 502.6 | 4.7 | 239.6 | 9.7 | 7.4 | 2.063 | 10.4
2000-11-15 | unplausibel | 4.6 | 254 | 9.8 | 7.4 | 3.901 | 10.4
2000-11-16 | unplausibel | 4.5 | 174 | 9.8 | 7.4 | 3.451 | 10.3
2000-11-17 | 492.4 | 4.6 | <BG | 9.6 | 7.5 | 2.902 | 10.3
2000-11-18 | 486.6 | 4.6 | <BG | 9.4 | 7.4 | 2.194 | 10.6
2000-11-19 | 491.9 | 4.7 | <BG | 9.7 | 7.5 | 2.007 | 10
2000-11-20 | 499.1 | 4.8 | <BG | 9.7 | 7.5 | 2.125 | 9.7
2000-11-21 | 499 | 4.7 | 142.2 | 9.8 | 7.5 | 2.132 | 9.7
2000-11-22 | 493.3 | 4.6 | 138.9 | 9.9 | 7.5 | 2.757 | 9.6
2000-11-23 | 496.3 | 4.6 | 177.2 | 10 | 7.5 | 4.832 | 9.2
2000-11-24 | 504.7 | 4.7 | 234.3 | 9.9 | 7.5 | 5.576 | 8.8
2000-11-25 | 504.3 | 4.6 | 143.1 | 9.9 | 7.5 | 8.014 | 9
2000-11-26 | 504.4 | 4.7 | 165.1 | 9.9 | 7.5 | 10.007 | 9
2000-11-27 | 500.6 | 4.6 | 156.3 | 9.8 | 7.5 | 9.854 | 9.1
2000-11-28 | 503.3 | 4.6 | 178.7 | 10 | 7.5 | 8.424 | 8.7
2000-11-29 | 501.5 | 4.7 | 180.1 | 10.2 | 7.5 | 7.333 | 8.6
2000-11-30 | 498.2 | 4.9 | 184.1 | 10.3 | 7.5 | 6.896 | 8.6
2000-12-01 | 509.3 | 4.6 | <BG | unplausibel | 7.5 | 6.729 | 8.5
2000-12-02 | 515.6 | 4.4 | <BG | unplausibel | 7.5 | 5.396 | 8.3
2000-12-03 | 521.5 | 4.7 | 139.6 | unplausibel | 7.5 | 5.674 | 8.5
2000-12-04 | 523.6 | 4.5 | <BG | unplausibel | 7.5 | 5.514 | 8.6
2000-12-05 | 525.8 | 4.4 | <BG | unplausibel | 7.6 | 5.597 | 8.6
2000-12-06 | 526.7 | 4.5 | 177.8 | unplausibel | 7.6 | 5.799 | 8.1
2000-12-07 | 526.9 | 4.5 | <BG | unplausibel | 7.5 | 5.375 | 7.9
2000-12-08 | 522.5 | 4.5 | <BG | 10.3 | 7.4 | 6.75 | 8.1
2000-12-09 | 523.5 | 4.4 | unplausibel | 10.3 | 7.4 | 5.66 | 8.1
2000-12-10 | 521.6 | 4.4 | unplausibel | 10.5 | 7.4 | 5.604 | 8
2000-12-11 | 515.7 | 4.5 | unplausibel | 10.2 | 7.4 | 6.028 | 8.1
2000-12-12 | 518.4 | 5 | unplausibel | 10.1 | 7.5 | 7.694 | 8.3
2000-12-13 | 520.7 | 5.1 | 387.7 | 10.1 | 7.5 | 9.569 | 8.7
2000-12-14 | 514.4 | 4.8 | 271.2 | 10.2 | 7.6 | 10.021 | 8.5
2000-12-15 | 511.9 | 4.8 | 227 | 10.1 | 7.6 | 9.486 | 8.4
2000-12-16 | 512.7 | 4.9 | 181.6 | 10.1 | 7.6 | 7.896 | 8.1
2000-12-17 | 510.1 | 4.8 | unplausibel | 10.3 | 7.6 | 9.035 | 8
2000-12-18 | 512.2 | 4.9 | unplausibel | 10.5 | 7.6 | 6.854 | 7.4
2000-12-19 | 510.5 | 5 | unplausibel | 10.7 | 7.6 | 6.208 | 7
2000-12-20 | 523.7 | 5 | unplausibel | 10.9 | 7.6 | 5.215 | 6.6
2000-12-21 | 507.5 | 4.9 | unplausibel | 11.1 | 7.6 | 6.458 | 6
2000-12-22 | 498 | 4.8 | unplausibel | 11.1 | 7.7 | 6.257 | 5.5
2000-12-23 | 509.4 | unplausibel | unplausibel | 11.3 | 7.7 | 6.986 | 4.8
2000-12-24 | 516.5 | unplausibel | unplausibel | 11.3 | 7.7 | 5.25 | 4.7
2000-12-25 | 520.5 | unplausibel | unplausibel | 11.3 | 7.7 | 5 | 4.5
2000-12-26 | 518.9 | unplausibel | unplausibel | 11.4 | 7.6 | 5 | 4.3
2000-12-27 | 515.3 | 4.9 | 875.9 | 11.4 | 7.7 | 5.007 | 4.2
2000-12-28 | 520.4 | 4.9 | 902.5 | 11.7 | 7.6 | 5.015 | 4.3
2000-12-29 | 521.1 | 5 | 692.9 | 12.1 | 7.6 | 5 | 4.1
2000-12-30 | 518.4 | 5 | 704.3 | 12 | 7.6 | 5.035 | 4.1
2000-12-31 | 509.9 | 4.9 | 651.6 | 12.1 | 7.6 | 5.111 | 4.1