## Werte_ZE_04
DATUM | Leitf (µS/cm) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | WT (°C) | Trübung (TE/F)
2004-01-01 | 559.6 | 12.5 | 7.8 | 2.5 | unplausibel
2004-01-02 | 550.2 | 12.7 | 7.8 | 2 | unplausibel
2004-01-03 | 553.8 | 12.9 | 7.8 | 1.7 | unplausibel
2004-01-04 | 552.7 | 13.2 | 7.9 | 1.1 | unplausibel
2004-01-05 | 561.6 | 13.4 | 7.9 | .7 | 5.3
2004-01-06 | 583.7 | 13.6 | 7.9 | .5 | 4.8
2004-01-07 | 613.1 | 13.6 | 7.9 | .6 | 6.2
2004-01-08 | 643 | 13.5 | 7.8 | .7 | 7.8
2004-01-09 | 645.6 | 13.4 | 7.8 | .8 | 6
2004-01-10 | 660.5 | 12.9 | 7.8 | 1.7 | 70
2004-01-11 | 644 | 12.8 | 7.8 | 2.1 | 97.9
2004-01-12 | 633.3 | 12.6 | 7.8 | 2.9 | 120.3
2004-01-13 | 621.3 | 12.4 | 7.8 | 3.1 | 30.1
2004-01-14 | 600.7 | 12.5 | 7.8 | 3.4 | 28.6
2004-01-15 | 567.2 | 12.6 | 7.8 | 3.3 | 25.7
2004-01-16 | 577.6 | 12.4 | 7.7 | 3 | 41.4
2004-01-17 | 599 | 12.4 | 7.7 | 3.2 | 36.5
2004-01-18 | 572.9 | 13.1 | 7.7 | 2.9 | 40.3
2004-01-19 | 558.3 | 13.2 | 7.7 | 2.3 | 41
2004-01-20 | 560.1 | 13.2 | 7.7 | 2.3 | 46.7
2004-01-21 | 569.1 | 13.2 | 7.7 | 2.1 | 37.6
2004-01-22 | 586.2 | 13.3 | 7.8 | 1.6 | 28.3
2004-01-23 | 587.1 | 13.4 | 7.8 | .8 | 24.9
2004-01-24 | 603.2 | 13.6 | 7.8 | .4 | 18.7
2004-01-25 | 630.7 | 13.4 | 7.7 | .4 | unplausibel
2004-01-26 | 645.1 | 13.3 | 7.8 | .5 | unplausibel
2004-01-27 | 659.7 | 13.2 | 7.8 | .4 | 10.2
2004-01-28 | 647.5 | 13.1 | 7.8 | .5 | unplausibel
2004-01-29 | 631.9 | 13.3 | 7.8 | .6 | 11.3
2004-01-30 | 621.2 | 13.4 | 7.8 | 1 | unplausibel
2004-01-31 | 630.4 | 13.3 | 7.8 | 1.8 | unplausibel
2004-02-01 | 685.7 | 12.8 | 7.8 | 3.1 | 101.4
2004-02-02 | 634.6 | 12.6 | 7.7 | 3.8 | 55.6
2004-02-03 | 605.1 | 12.3 | 7.7 | 4.2 | 52.5
2004-02-04 | 554.2 | 12.4 | 7.7 | 4.6 | unplausibel
2004-02-05 | 513.5 | 12.5 | 7.7 | 4.7 | unplausibel
2004-02-06 | 471.5 | 12.3 | 7.7 | 5.1 | unplausibel
2004-02-07 | 437.7 | 12.4 | 7.7 | 5.1 | unplausibel
2004-02-08 | 400.9 | 12.4 | 7.7 | 4.7 | unplausibel
2004-02-09 | 385 | 12.5 | 7.8 | 4.5 | unplausibel
2004-02-10 | 383.8 | 12.7 | 7.8 | 4.2 | unplausibel
2004-02-11 | 386.2 | 12.8 | 7.7 | 3.8 | unplausibel
2004-02-12 | 401.6 | 13.3 | 7.7 | 3.2 | 58.2
2004-02-13 | 415.2 | 13.4 | 7.7 | 3.1 | 40.3
2004-02-14 | 449.2 | 13.5 | 7.7 | 3.3 | 34.5
2004-02-15 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2004-02-16 | 443.7 | 13.1 | 7.7 | 3.6 | unplausibel
2004-02-17 | 443.1 | 13.2 | 7.7 | 3.5 | unplausibel
2004-02-18 | 429.6 | 13 | 7.8 | 3.7 | unplausibel
2004-02-19 | 413.9 | 12.8 | 7.8 | 3.7 | 21.5
2004-02-20 | 443.2 | 12.9 | 7.7 | 3.6 | unplausibel
2004-02-21 | 460.9 | 12.9 | 7.7 | 3.4 | unplausibel
2004-02-22 | 465.6 | 12.6 | 7.7 | 3.4 | unplausibel
2004-02-23 | 466 | 12.8 | 7.7 | 3.2 | unplausibel
2004-02-24 | 462.6 | 13 | 7.7 | 3.1 | unplausibel
2004-02-25 | 447 | 13.1 | 7.8 | 3.1 | unplausibel
2004-02-26 | 452.8 | 13.1 | 7.8 | 3.1 | 24.5
2004-02-27 | 469.8 | 13.2 | 7.8 | 2.9 | 24.2
2004-02-28 | 477.1 | 13.1 | 7.8 | 2.9 | 24.7
2004-02-29 | 474.5 | 13.3 | 7.8 | 2.5 | 26.5
2004-03-01 | 471.8 | 13.2 | 7.9 | 2.8 | 28.5
2004-03-02 | 474.5 | 13 | 7.9 | 3.1 | 34.5
2004-03-03 | 475.6 | 13 | 7.8 | 3.7 | unplausibel
2004-03-04 | 494.8 | 13 | 7.8 | 3.3 | unplausibel
2004-03-05 | 504.5 | 13.3 | 7.8 | 3.4 | unplausibel
2004-03-06 | 514.5 | 13.5 | 7.9 | 3 | unplausibel
2004-03-07 | 522.6 | 13.6 | 8 | 3.4 | unplausibel
2004-03-08 | 528.1 | 13.8 | 8 | 3.5 | unplausibel
2004-03-09 | 531.2 | 14 | 8 | 3.3 | 5.5
2004-03-10 | 535.1 | 14.1 | 8.1 | 3.4 | unplausibel
2004-03-11 | 514.3 | 14.1 | 8.2 | 4 | 5.6
2004-03-12 | 529.1 | 14 | 8.2 | 4.6 | 7.7
2004-03-13 | 526 | 13.9 | 8.3 | 5.2 | 7
2004-03-14 | 525.5 | 13.6 | 8.3 | 5.7 | 7.9
2004-03-15 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2004-03-16 | 523.8 | 13.8 | 8.4 | 6.9 | 8.9
2004-03-17 | 512.7 | 13.5 | 8.4 | 7.6 | 12.3
2004-03-18 | 521.6 | 12.6 | 8.2 | 8.2 | 18.8
2004-03-19 | 516.5 | 11.6 | 8 | 8.9 | 15.7
2004-03-20 | 484.6 | 11 | 7.9 | 9.1 | 23.7
2004-03-21 | 433.3 | 10.8 | 7.8 | 9.3 | 31.9
2004-03-22 | unplausibel | 10.9 | 7.8 | 8.8 | unplausibel
2004-03-23 | 360.5 | 10.7 | 7.7 | 8.3 | unplausibel
2004-03-24 | 331.4 | 11.2 | 7.6 | 7.6 | unplausibel
2004-03-25 | 342.3 | 11.9 | 7.7 | 6.7 | 41.9
2004-03-26 | 350.5 | 12.2 | 7.7 | 6.1 | 33.6
2004-03-27 | 355.1 | 12.6 | 7.7 | 5.7 | 37.1
2004-03-28 | 370.4 | 12.9 | 7.7 | 5.4 | 78.9
2004-03-29 | 379.2 | 13 | 7.7 | 5.7 | 45.5
2004-03-30 | 381.9 | 12.9 | 7.7 | 6.2 | 28.3
2004-03-31 | 376 | 12.6 | 7.7 | 6.8 | 28.9
2004-04-01 | 379 | 12.3 | 7.7 | 7.2 | 32.7
2004-04-02 | 382 | 12.2 | 7.7 | 7.7 | 25.8
2004-04-03 | 395.5 | 11.9 | 7.8 | 8.5 | 21.8
2004-04-04 | 418.1 | 11.9 | 7.9 | 9.2 | 15.3
2004-04-05 | 432.6 | 12 | 8 | 9.6 | 11.8
2004-04-06 | 438.6 | 12.1 | 8.2 | 9.7 | 12.3
2004-04-07 | 420.2 | 12.1 | 8.3 | 9.7 | 11.5
2004-04-08 | 408.1 | 12 | 8.3 | 9.6 | unplausibel
2004-04-09 | 423.1 | 11.9 | 8.2 | 9.4 | unplausibel
2004-04-10 | 420 | 11.8 | 8.2 | 9.6 | unplausibel
2004-04-11 | 388.1 | 12.2 | 8.3 | 9.6 | unplausibel
2004-04-12 | 349 | 12.3 | 8.1 | 8.8 | unplausibel
2004-04-13 | 339 | 12.5 | 8 | 8.5 | unplausibel
2004-04-14 | 353.5 | 12.3 | 8.1 | 8.7 | 15.2
2004-04-15 | 360.4 | 12.3 | 8.2 | 9.2 | 15.3
2004-04-16 | 355.5 | 11.9 | 8.2 | 9.8 | 12.3
2004-04-17 | 352 | 11.9 | 8.2 | 10 | 14.9
2004-04-18 | 338.4 | 11.6 | 8.2 | 10.5 | unplausibel
2004-04-19 | 357.4 | 11.2 | 8 | 10.4 | unplausibel
2004-04-20 | 379.6 | 11.1 | 8 | 10.5 | 14.1
2004-04-21 | 380.6 | 11.9 | 8.2 | 11.1 | unplausibel
2004-04-22 | 379.6 | 12.3 | 8.4 | 12 | unplausibel
2004-04-23 | 400.6 | 12 | 8.5 | 13 | 25.4
2004-04-24 | 407.3 | 11 | 8.3 | 12.8 | 26.2
2004-04-25 | 393.1 | 11.1 | 8.2 | 12.4 | unplausibel
2004-04-26 | unplausibel | 11.9 | 8.5 | 12.8 | unplausibel
2004-04-27 | 439.1 | 12.2 | 8.6 | 13.3 | 16.8
2004-04-28 | 444 | 12.3 | 8.6 | 13.9 | 13.2
2004-04-29 | 426 | 12.5 | 8.7 | 14.5 | 12.9
2004-04-30 | 415 | 12.6 | 8.8 | 15.2 | 11.5
2004-05-01 | 433.9 | 12.8 | 8.9 | 15.9 | 12.7
2004-05-02 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2004-05-03 | 397.9 | 12.8 | 8.9 | 15.8 | 12.8
2004-05-04 | 426.6 | 12.3 | 8.9 | 16.2 | 15
2004-05-05 | 427 | 12.4 | 8.9 | 16.1 | 15.8
2004-05-06 | 430.9 | 11 | 8.7 | 16 | 89.8
2004-05-07 | 436.2 | 10.7 | 8.5 | 15.4 | 51.2
2004-05-08 | 426.4 | 11.4 | 8.6 | 15.1 | 19.6
2004-05-09 | 420.8 | 11.9 | 8.6 | 14.5 | 16.7
2004-05-10 | 410 | 12 | 8.4 | 13.6 | 14.4
2004-05-11 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2004-05-12 | 414.6 | 11.3 | 8.2 | 13.8 | 51.2
2004-05-13 | 423 | 11.1 | 8.2 | 13.2 | 24.3
2004-05-14 | 433.4 | 12.1 | 8.6 | 13.6 | 17.4
2004-05-15 | 436.2 | 12.3 | 8.8 | 14.4 | 16
2004-05-16 | 444 | 12.1 | 8.6 | 14.3 | 20.2
2004-05-17 | 439.5 | 12.4 | 8.8 | 14.6 | 18.9
2004-05-18 | 434.3 | 12.2 | 8.7 | 15.2 | 19.4
2004-05-19 | 425.9 | 12.2 | 8.9 | 16 | 29.4
2004-05-20 | 451.3 | 12 | 8.8 | 16.1 | unplausibel
2004-05-21 | 437.9 | 11.3 | 8.7 | 15.4 | unplausibel
2004-05-22 | unplausibel | 11.2 | 8.8 | 14.9 | 21.7
2004-05-23 | unplausibel | 10.6 | 8.5 | 13.9 | 20.1
2004-05-24 | unplausibel | 10.7 | 8.4 | 13.3 | 29.5
2004-05-25 | unplausibel | 10.5 | 8.3 | 13.7 | unplausibel
2004-05-26 | unplausibel | 9.5 | 8.1 | 13.4 | 23.1
2004-05-27 | unplausibel | 9.9 | 8.2 | 13.2 | 27.2
2004-05-28 | 415.7 | 12.4 | 8.7 | 13.9 | 36.7
2004-05-29 | 415.8 | 13.5 | 9 | 14.6 | 15.4
2004-05-30 | 425.6 | 13.7 | 9.1 | 15.8 | 16.8
2004-05-31 | 432.1 | 13.4 | 9.1 | 16.6 | 40.4
2004-06-01 | 430.8 | 12.1 | 9.1 | 16.4 | 32.3
2004-06-02 | 436.7 | 10.8 | 8.9 | 16.2 | unplausibel
2004-06-03 | 394.2 | 11.3 | 8.8 | 16.7 | unplausibel
2004-06-04 | 418.9 | 12.1 | 8.9 | 17.6 | unplausibel
2004-06-05 | 433.6 | 11 | 8.8 | 17.6 | 20.3
2004-06-06 | 410.4 | 10.8 | 8.3 | 17.4 | unplausibel
2004-06-07 | 385.7 | 11.1 | 8.2 | 16.9 | unplausibel
2004-06-08 | 338.8 | 10.5 | 7.9 | 17.3 | unplausibel
2004-06-09 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2004-06-10 | 372.3 | 10 | 7.8 | 17.8 | 11.4
2004-06-11 | 364.9 | 9.7 | 7.7 | 18.1 | 11.1
2004-06-12 | 354.5 | 9.3 | 7.6 | 17.7 | unplausibel
2004-06-13 | 363 | 9.1 | 7.5 | 17 | unplausibel
2004-06-14 | 365.5 | 9.4 | 7.6 | 17 | unplausibel
2004-06-15 | 374.4 | 9.5 | 7.6 | 17.7 | 14.7
2004-06-16 | 374.6 | 9.5 | 7.7 | 17.3 | 14.5
2004-06-17 | 360.8 | 9.2 | 7.6 | 16.8 | 20
2004-06-18 | 362.4 | 9 | 7.5 | 16.9 | 21.8
2004-06-19 | 363.3 | 9.1 | 7.5 | 16.8 | 16.7
2004-06-20 | 383.3 | 9.3 | 7.6 | 16.8 | 13.9
2004-06-21 | 394.2 | 9.7 | 7.8 | 17.4 | 10
2004-06-22 | 407.7 | 10 | 7.9 | 17.8 | unplausibel
2004-06-23 | 432.6 | 10.2 | 8 | 18.5 | unplausibel
2004-06-24 | 435.3 | 10.9 | 8.3 | 19 | unplausibel
2004-06-25 | 440.5 | 11.6 | 8.6 | 18.9 | unplausibel
2004-06-26 | 444.8 | 11.3 | 8.5 | 18.9 | unplausibel
2004-06-27 | 414 | 11.4 | 8.6 | 18.9 | unplausibel
2004-06-28 | unplausibel | 11.2 | 8.6 | 19 | unplausibel
2004-06-29 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2004-06-30 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2004-07-01 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2004-07-02 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2004-07-03 | 444.9 | 12 | 8.8 | 19.2 | unplausibel
2004-07-04 | 441.6 | 11.9 | 8.9 | 19.3 | unplausibel
2004-07-05 | 427.4 | 11.2 | 8.8 | 20.1 | unplausibel
2004-07-06 | unplausibel | 10.1 | 8.8 | 20.2 | unplausibel
2004-07-07 | unplausibel | 10.6 | 8.8 | 20.4 | unplausibel
2004-07-08 | unplausibel | unplausibel | 9 | 21.3 | unplausibel
2004-07-09 | 462.8 | 9.2 | 8.6 | 20.9 | unplausibel
2004-07-10 | 467.1 | 10.2 | 8.6 | 19.9 | unplausibel
2004-07-11 | 470 | 11.3 | 8.7 | 19.5 | unplausibel
2004-07-12 | 446.8 | 10.6 | 8.7 | 19.2 | unplausibel
2004-07-13 | 444.4 | 9.6 | 8.2 | 18.7 | unplausibel
2004-07-14 | unplausibel | 10.6 | 8.4 | 18.5 | unplausibel
2004-07-15 | unplausibel | 10.5 | 8.6 | 18.9 | 25.1
2004-07-16 | unplausibel | 10.6 | 8.6 | 19.5 | 22.9
2004-07-17 | unplausibel | 11.2 | 8.7 | 20.7 | unplausibel
2004-07-18 | unplausibel | 11.6 | 9 | 22.3 | unplausibel
2004-07-19 | unplausibel | 12 | 9 | 22.6 | unplausibel
2004-07-20 | unplausibel | 12.4 | 9 | 22.8 | 29.1
2004-07-21 | unplausibel | 10.4 | 8.8 | 23.2 | unplausibel
2004-07-22 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 22.5 | unplausibel
2004-07-23 | 435.3 | unplausibel | unplausibel | 22.5 | unplausibel
2004-07-24 | 422 | 9 | 8.5 | 22.9 | 34.3
2004-07-25 | 432.9 | 9.7 | 8.6 | 22.6 | unplausibel
2004-07-26 | 413.8 | 9.3 | 8.5 | 22.2 | unplausibel
2004-07-27 | 437 | 8.2 | 7.9 | 21 | unplausibel
2004-07-28 | 430.8 | 9 | 7.9 | 20.7 | unplausibel
2004-07-29 | unplausibel | 10.7 | 8.3 | 21.4 | unplausibel
2004-07-30 | unplausibel | 12.2 | 8.7 | 22.2 | 15.1
2004-07-31 | 465.4 | 12.2 | 9 | 22.7 | 21.9
2004-08-01 | unplausibel | 12.1 | 9.1 | 22.8 | unplausibel
2004-08-02 | unplausibel | 11.8 | 9.1 | 22.6 | unplausibel
2004-08-03 | unplausibel | 11.7 | 9.1 | 22.5 | unplausibel
2004-08-04 | unplausibel | 13.8 | 9.2 | 23.1 | unplausibel
2004-08-05 | 490 | 13.7 | 9.2 | 23.6 | 16.3
2004-08-06 | unplausibel | 13.2 | 9.2 | 23.7 | 19.5
2004-08-07 | unplausibel | 13 | 9.1 | 23.5 | unplausibel
2004-08-08 | unplausibel | 12.6 | 9.1 | 23.4 | unplausibel
2004-08-09 | unplausibel | 12.6 | 9 | 23.4 | unplausibel
2004-08-10 | 464.6 | 13.1 | 9.1 | 23.5 | unplausibel
2004-08-11 | 489.6 | 12.9 | 9 | 23.6 | unplausibel
2004-08-12 | 506.1 | 13.3 | 9 | 24.2 | 12.7
2004-08-13 | 512.8 | 11.7 | 8.9 | 23.4 | 14.5
2004-08-14 | 505.9 | 11.3 | 8.8 | 21.9 | 14
2004-08-15 | 491 | 9.9 | 8.3 | 22.2 | 18.1
2004-08-16 | 500.9 | 11 | 8.6 | 23 | unplausibel
2004-08-17 | 493.9 | 11.5 | 8.7 | 23.3 | 12.6
2004-08-18 | 492.7 | 11.3 | 8.7 | 23 | unplausibel
2004-08-19 | 505.9 | 10.7 | 8.6 | 22.5 | 16.4
2004-08-20 | 504.7 | 9.9 | 8.4 | 21.8 | 21.4
2004-08-21 | 498.9 | 10.6 | 8.5 | 21.1 | unplausibel
2004-08-22 | 493.7 | 10.5 | 8.5 | 20.7 | unplausibel
2004-08-23 | 483.3 | 10.1 | 8.4 | 20.5 | unplausibel
2004-08-24 | 476.3 | unplausibel | unplausibel | 20.2 | unplausibel
2004-08-25 | 491.8 | unplausibel | unplausibel | 19.6 | unplausibel
2004-08-26 | 510.5 | unplausibel | unplausibel | 19.6 | unplausibel
2004-08-27 | 531.8 | 10.2 | 8.2 | 19.5 | 13.7
2004-08-28 | 513.4 | 10.3 | 8.3 | 19.7 | 15.4
2004-08-29 | 501.6 | 10.7 | 8.4 | 19.8 | unplausibel
2004-08-30 | 503.8 | 10.3 | 8.3 | 19.6 | unplausibel
2004-08-31 | 493.1 | 10.2 | 8.2 | 18.8 | unplausibel
2004-09-01 | 485.8 | 10.3 | 8.3 | 18.6 | 14.8
2004-09-02 | 487.9 | 10.3 | 8.2 | 19 | 20
2004-09-03 | 494.2 | 10.5 | 8.2 | 19.5 | unplausibel
2004-09-04 | 509.5 | 10.7 | 8.3 | 20 | unplausibel
2004-09-05 | 495.7 | 10.9 | 8.4 | 20.2 | unplausibel
2004-09-06 | 491.7 | 10.4 | 8.3 | 20.3 | unplausibel
2004-09-07 | 449.1 | 10.4 | 8.3 | 20.5 | unplausibel
2004-09-08 | 476.3 | 10.9 | 8.4 | 20.2 | unplausibel
2004-09-09 | 508.7 | 11.2 | 8.6 | 19.3 | 11.5
2004-09-10 | 516.6 | 11.6 | 8.7 | 18.7 | 10.8
2004-09-11 | 506.5 | 10.9 | 8.6 | 18.2 | 11.1
2004-09-12 | 491.6 | 9.4 | 8.1 | 18 | 16.5
2004-09-13 | 488.5 | 9.9 | 8.1 | 17.5 | unplausibel
2004-09-14 | 500.6 | 10.1 | 8.2 | 18 | 15.6
2004-09-15 | 499.5 | 10.1 | 8.2 | 18.5 | 18.7
2004-09-16 | 509.9 | 10.1 | 8.1 | 17.8 | 36.1
2004-09-17 | 516 | 10.2 | 8.1 | 17.3 | 28.1
2004-09-18 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2004-09-20 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2004-09-21 | 539.7 | 10.1 | 8.1 | 17 | 11.5
2004-09-22 | 541.5 | 10 | 8 | 15.2 | 9.9
2004-09-23 | 531.2 | 10 | 8 | 14.7 | 9.9
2004-09-24 | 532.4 | 9.6 | 7.9 | 14.6 | 10.4
2004-09-25 | 512.2 | 8.9 | 7.7 | 14.9 | 12.7
2004-09-26 | 503.1 | 9 | 7.7 | 14.7 | unplausibel
2004-09-27 | 496.9 | 9.6 | 7.8 | 14.8 | unplausibel
2004-09-28 | 490 | 9.6 | 7.8 | 15 | 12
2004-09-29 | 492.7 | 9.3 | 7.7 | 15.3 | 11.3
2004-09-30 | 471.7 | 9.8 | 7.7 | 14.8 | 11.8
2004-10-01 | 483 | 10.1 | 7.8 | 14.5 | 12.7
2004-10-02 | 489.8 | 10.2 | 7.8 | 14.3 | 11.1
2004-10-03 | 496.4 | 10 | 7.8 | 14.6 | 10.9
2004-10-04 | 483 | 9.9 | 7.8 | 14.8 | unplausibel
2004-10-05 | 487.7 | 10 | 7.8 | 15.4 | unplausibel
2004-10-06 | 500.8 | 9.5 | 7.7 | 15.7 | 9.4
2004-10-07 | 503 | 9.3 | 7.7 | 15.5 | 13.6
2004-10-08 | 497.6 | 9.3 | 7.7 | 14.9 | unplausibel
2004-10-09 | 511 | 9.1 | 7.6 | 14.3 | unplausibel
2004-10-10 | 508.1 | 9 | 7.6 | 13.8 | unplausibel
2004-10-11 | 509.9 | 9.5 | 7.6 | 12.9 | unplausibel
2004-10-12 | 521.3 | 9.8 | 7.7 | 11.8 | 7.5
2004-10-13 | 504.2 | 10 | 7.7 | 11.6 | 8.5
2004-10-14 | 512.2 | 10 | 7.7 | 11.3 | 8.7
2004-10-15 | 516.3 | 9.8 | 7.7 | 10.8 | 8.4
2004-10-16 | 524.3 | 9.4 | 7.6 | 10.8 | 7.7
2004-10-17 | 515.6 | 9.6 | 7.6 | 10.9 | 7.9
2004-10-18 | 524.8 | 9.6 | 7.7 | 10.9 | unplausibel
2004-10-19 | 518.8 | 9.7 | 7.7 | 11 | unplausibel
2004-10-20 | 516.3 | 9.9 | 7.7 | 10.9 | 8.2
2004-10-21 | 520.7 | 9.8 | 7.7 | 11.7 | 8.1
2004-10-22 | 520.1 | 9.9 | 7.7 | 11.8 | 7.7
2004-10-23 | 538.4 | 9.8 | 7.7 | 12 | 8
2004-10-24 | 539.1 | 9.7 | 7.7 | 12.4 | 8.8
2004-10-25 | 526.5 | 9.6 | 7.6 | 12.4 | 13.5
2004-10-26 | 536.5 | 9.3 | 7.6 | 12.2 | 12.1
2004-10-27 | 536.1 | 9.3 | 7.6 | 12 | 8.5
2004-10-28 | 528.7 | 9.5 | 7.6 | 12 | 8.3
2004-10-29 | 530.6 | 9.3 | 7.6 | 12.3 | 8.9
2004-10-30 | 543.9 | 8.9 | 7.5 | 12.6 | 10.5
2004-10-31 | 522.8 | 9.2 | 7.6 | 12.6 | 10.2
2004-11-01 | 517.2 | 9.1 | 7.5 | 12.3 | 9.6
2004-11-02 | 528.7 | 9.1 | 7.5 | 11.8 | 9.5
2004-11-03 | 532.3 | 9.3 | 7.6 | 12.1 | 9
2004-11-04 | 538.4 | 9.3 | 7.5 | 12.3 | 8.6
2004-11-05 | 543 | 9.2 | 7.6 | 12.5 | 8
2004-11-06 | 540.9 | 9.3 | 7.6 | 11.1 | 7.3
2004-11-07 | 534.2 | 9.4 | 7.6 | 10.4 | 7.6
2004-11-08 | 519.5 | 9.5 | 7.6 | 10.1 | 8.3
2004-11-09 | 524.2 | 9.4 | 7.6 | 9.4 | 16.8
2004-11-10 | 505.8 | 9.9 | 7.6 | 8.5 | 27
2004-11-11 | 504.9 | 10.3 | 7.6 | 8.4 | 19.1
2004-11-12 | 512.8 | 10.3 | 7.6 | 8.5 | 12.8
2004-11-13 | 518.4 | 10.3 | 7.6 | 8.5 | 12.1
2004-11-14 | 510.8 | 10.6 | 7.6 | 8 | 11
2004-11-15 | 511.8 | 10.5 | 7.6 | 7.8 | 9.8
2004-11-16 | 510.5 | 10.5 | 7.6 | 7.9 | 10.3
2004-11-17 | 512.7 | 10.3 | 7.6 | 8.2 | 10.9
2004-11-18 | 498.9 | 10.3 | 7.6 | 8.5 | 16
2004-11-19 | 476.2 | 10.4 | 7.6 | 7.6 | 54.6
2004-11-20 | 462.5 | 11 | 7.6 | 6.9 | 40.5
2004-11-21 | 463.4 | 11.3 | 7.6 | 6.4 | 26.7
2004-11-22 | 418.9 | 11.3 | 7.6 | 6.3 | 24.9
2004-11-23 | 430 | 11.2 | 7.6 | 6.8 | 56.4
2004-11-24 | 409 | 11.6 | 7.5 | 5.8 | 79.5
2004-11-25 | 420.4 | 11.8 | 7.5 | 5.5 | 50.4
2004-11-26 | 409.7 | 11.9 | 7.5 | 5.2 | 59.1
2004-11-27 | 404.8 | 12 | 7.5 | 5.3 | 51.7
2004-11-28 | 421.7 | 12 | 7.5 | 5.6 | 36
2004-11-29 | 427 | 11.7 | 7.5 | 6.1 | 29.4
2004-11-30 | 419.7 | 11.7 | 7.5 | 6.2 | 35.7
2004-12-01 | 422.1 | 11.6 | 7.5 | 6.1 | 81.2
2004-12-02 | 417.5 | 11.9 | 7.5 | 5.9 | 31.8
2004-12-03 | 420 | 11.9 | 7.5 | 6 | 18.4
2004-12-04 | 423.3 | 12 | 7.5 | 6 | 14.3
2004-12-05 | 428.9 | 12.2 | 7.6 | 5.5 | 14.8
2004-12-06 | 432 | 12.2 | 7.6 | 5.6 | 13.8
2004-12-07 | 433.3 | unplausibel | 7.6 | 5.9 | 14.6
2004-12-08 | 432.2 | 11.9 | 7.6 | 5.9 | 13.1
2004-12-09 | 429 | 11.8 | 7.6 | 5.8 | 12.5
2004-12-10 | 430.5 | 11.9 | 7.6 | 5 | 11.9
2004-12-11 | 435.5 | 12 | 7.6 | 4.6 | 10.4
2004-12-12 | 437.8 | 12 | 7.6 | 4.8 | 9.2
2004-12-13 | 441.4 | unplausibel | 7.6 | 4.8 | 8.6
2004-12-14 | 449.5 | 12.1 | 7.6 | 4.1 | 10.2
2004-12-15 | 451 | 12.4 | 7.6 | 3.4 | 9.2
2004-12-16 | 455.2 | 12.7 | 7.6 | 3 | 9.5
2004-12-17 | 457 | 12.6 | 7.6 | 3.2 | 10.4
2004-12-18 | 467.8 | 12.3 | 7.6 | 3.7 | 10.5
2004-12-19 | 477.5 | 12.2 | 7.5 | 3.8 | 8.5
2004-12-20 | 486.9 | 12.2 | 7.5 | 3.3 | 7.9
2004-12-21 | 487.7 | 12.5 | 7.5 | 3 | 7.6
2004-12-22 | 491.2 | 12.9 | 7.6 | 2.3 | 7.8
2004-12-23 | 495.3 | 12.8 | 7.6 | 2.8 | 7.8
2004-12-24 | 502.5 | 12.5 | 7.6 | 4 | 7
2004-12-25 | 497.7 | 12.4 | 7.6 | 4.2 | 8.3
2004-12-26 | 484.9 | 12.3 | 7.6 | 4.1 | 8.8
2004-12-27 | 485.3 | 12.3 | 7.6 | 4.2 | 9.5
2004-12-28 | 490.7 | 12.2 | 7.6 | 4.2 | 11.8
2004-12-29 | 485.6 | 12.5 | 7.6 | 4.2 | 11.2
2004-12-30 | 480.5 | 12.5 | 7.6 | 4.3 | 10
2004-12-31 | 479.3 | 12.5 | 7.6 | 4.4 | 9.5