## Werte_ZE_96
DATUM | Leitf (µS/cm) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Transparenz (%) | WT (°C)
01.01.1996 | 473.8 | 13.4 | 8 | unplausibel | .9
02.01.1996 | 478.2 | 13.3 | 8.1 | 73.5 | 1.3
03.01.1996 | 474 | 13.1 | 8 | 78.8 | 1.6
04.01.1996 | 482.4 | 13.2 | 8 | 79.8 | 1.8
05.01.1996 | 488.7 | 13.1 | 8 | 78.4 | 1.5
06.01.1996 | 489.8 | 13 | 8 | 79.9 | 1.4
07.01.1996 | 484.6 | 12.9 | 8 | 79.9 | 1.5
08.01.1996 | 479.4 | 12.7 | 8 | 78.1 | 2
09.01.1996 | 481.5 | 12.6 | 8 | 78.7 | 2.3
10.01.1996 | 476 | 12.4 | 7.9 | 80.4 | 2.7
11.01.1996 | 484.7 | 12.1 | 7.7 | 77 | 3
12.01.1996 | 489.5 | 11.9 | 7.7 | 78.5 | 3.1
13.01.1996 | 489.3 | 11.8 | 7.7 | 79.4 | 3.3
14.01.1996 | 487.9 | 11.9 | 7.7 | 78.1 | 3.4
15.01.1996 | 489 | 12.2 | 7.7 | 74.3 | 3.1
16.01.1996 | 496.5 | 12.4 | 7.7 | 78.5 | 2.6
17.01.1996 | 499.7 | 12.5 | 7.7 | 78.4 | 2.5
18.01.1996 | 501.4 | 12.3 | 7.7 | 77.6 | 2.3
19.01.1996 | 499.2 | 12.2 | 7.7 | 73.5 | 2.4
20.01.1996 | 496.7 | 12.2 | 7.8 | 77.8 | 2.2
21.01.1996 | 485.5 | 12.3 | 7.8 | 88.7 | 1.9
22.01.1996 | 492 | 12.4 | 7.8 | 93 | 1.6
23.01.1996 | 506.9 | 12.5 | 7.9 | 91.3 | 1
24.01.1996 | 523.6 | 12.5 | 7.9 | 84 | .7
25.01.1996 | 538.5 | 12.2 | 7.8 | 85.8 | .4
26.01.1996 | 540.9 | 12.2 | 7.8 | 90.3 | .4
27.01.1996 | 544.6 | 12.1 | 7.8 | 91.4 | .4
28.01.1996 | 554.3 | 12.1 | 7.8 | 91.9 | .4
29.01.1996 | 550.5 | 12.1 | 7.7 | 89.7 | .4
30.01.1996 | 561 | 12.4 | 7.8 | 87 | .5
31.01.1996 | 561.3 | 12.3 | 7.8 | 87.6 | .5
01.02.1996 | 568.8 | unplausibel | 7.7 | 85.6 | .6
02.02.1996 | 573.6 | unplausibel | 7.7 | 84.6 | .5
03.02.1996 | 573.6 | unplausibel | 7.7 | 86.6 | .5
04.02.1996 | 577.3 | unplausibel | 7.6 | 83 | .8
05.02.1996 | 573.3 | unplausibel | 7.7 | 82.9 | 1.1
06.02.1996 | 568.4 | unplausibel | 7.7 | 86.9 | .9
07.02.1996 | 572.4 | unplausibel | 7.8 | 87 | .5
08.02.1996 | 588.6 | 11.6 | 7.8 | 87.1 | .4
09.02.1996 | 596.1 | 11.4 | 7.8 | 85.4 | .4
10.02.1996 | 610.1 | 11.3 | 7.8 | 88.3 | .4
11.02.1996 | 604.2 | 11.3 | 7.8 | 85.6 | .5
12.02.1996 | 608 | 11.2 | 7.8 | 86.1 | .9
13.02.1996 | 597.7 | 11.1 | 7.8 | 85.5 | 1.2
14.02.1996 | 599.8 | 11.1 | 7.7 | 86.8 | 1.6
15.02.1996 | 595.3 | 11 | 7.7 | 84.5 | 1.7
16.02.1996 | 597.6 | 11.1 | 7.8 | 84.1 | 2.2
17.02.1996 | 595.5 | 10.9 | 7.8 | 34.5 | 2.6
18.02.1996 | 522 | unplausibel | unplausibel | 33.6 | unplausibel
19.02.1996 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 29.8 | unplausibel
20.02.1996 | 588.6 | unplausibel | 7.8 | 50.5 | 2.8
21.02.1996 | 620 | unplausibel | 7.8 | 72.4 | 2.4
22.02.1996 | 641 | unplausibel | 7.7 | 77.5 | 2
23.02.1996 | 649.8 | unplausibel | 7.7 | 81.1 | 1.7
24.02.1996 | 639.1 | unplausibel | 7.7 | 82.5 | 1.7
25.02.1996 | 629.4 | unplausibel | 7.8 | 71.1 | 2
26.02.1996 | 606 | unplausibel | 7.7 | 49.7 | 2
27.02.1996 | 612.4 | 11.4 | 7.7 | 72.9 | 2.4
28.02.1996 | 603.1 | 11.1 | 7.6 | 74 | 2.7
29.02.1996 | 585.1 | 11.1 | 7.6 | 68.3 | 2.7
01.03.1996 | 584.5 | 11.1 | 7.7 | 76.7 | 2.6
02.03.1996 | 586.2 | 11 | 7.7 | 83.2 | 2.7
03.03.1996 | 593.6 | 10.9 | 7.7 | 84.5 | 2.7
04.03.1996 | 602.7 | 10.9 | 7.8 | 84.4 | 2.8
05.03.1996 | 611.7 | 10.9 | 7.8 | 82 | 2.5
06.03.1996 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
07.03.1996 | 628.6 | 10.6 | 7.7 | 77.9 | 3.3
08.03.1996 | 628.3 | 10.2 | 7.7 | 68.2 | 3.4
09.03.1996 | 639.8 | 9.7 | 7.6 | 82.2 | 3.2
10.03.1996 | 654.1 | 9.6 | 7.7 | 83.6 | 3.2
11.03.1996 | 650.4 | 9.7 | 7.8 | 81.7 | 3.2
12.03.1996 | 643.6 | 9.6 | 7.8 | 81.3 | 2.7
13.03.1996 | 643.5 | 9.5 | 7.8 | 81.1 | 2.6
14.03.1996 | 643.9 | 10.9 | 7.9 | 84 | 2.9
15.03.1996 | 619.5 | 10.9 | 7.9 | 81.5 | 2.6
16.03.1996 | 610.1 | 11 | 7.9 | 83.9 | 3.1
17.03.1996 | 597 | 10.6 | 7.9 | 65.6 | 4.1
18.03.1996 | 573.8 | 10.4 | 7.8 | 46 | 4.2
19.03.1996 | 562 | 10.4 | 7.8 | 60 | 4.2
20.03.1996 | 565.6 | 10.4 | 7.8 | 54.5 | 4.4
21.03.1996 | 564.2 | 10.6 | 7.8 | 56.5 | 4.7
22.03.1996 | 557.9 | 10.6 | 7.7 | 55.5 | 4.9
23.03.1996 | 541.3 | 10.5 | 7.7 | 50.1 | 5.4
24.03.1996 | 518.7 | 10.4 | 7.7 | 43.7 | 5.5
25.03.1996 | 484.9 | 10.8 | 7.6 | 38.5 | 5
26.03.1996 | 474.2 | 10.8 | 7.6 | 40.1 | 4.9
27.03.1996 | 473 | 10.9 | 7.6 | 33.9 | 5
28.03.1996 | 462.3 | 10.9 | 7.4 | 37.2 | 4.9
29.03.1996 | 446.5 | 11.1 | 7.4 | 42.2 | 4.9
01.04.1996 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
02.04.1996 | 454.5 | 11.4 | 7.4 | 59.2 | 4.5
03.04.1996 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
04.04.1996 | 478.2 | 11.1 | 7.6 | 66.5 | 4.1
05.04.1996 | 476.2 | 11.1 | 7.6 | 70.5 | 4.3
06.04.1996 | 486.4 | 11 | 7.7 | 67.4 | 5.1
07.04.1996 | 480 | 10.9 | 7.7 | 65.6 | 6.1
08.04.1996 | 475.8 | 10.9 | 7.6 | 67.8 | 6.7
09.04.1996 | 484.5 | 10.8 | 7.7 | 66.4 | 7.1
10.04.1996 | 468.4 | 10.6 | 7.6 | 61.2 | 7.5
11.04.1996 | 443.3 | 10.6 | unplausibel | 55.1 | 7.7
12.04.1996 | 415.4 | 10.7 | 7.7 | 52.2 | 7.2
13.04.1996 | 404.4 | 11 | 7.7 | 54.2 | 6.5
14.04.1996 | 399.8 | 11.2 | 7.6 | 55.4 | 6.1
15.04.1996 | 394.3 | 11.6 | 7.6 | 55.4 | 6.1
16.04.1996 | 395 | 11.6 | 7.7 | 59.2 | 6.5
17.04.1996 | 393.2 | 11.4 | 7.6 | 59.6 | 7
18.04.1996 | 395.7 | 11.2 | 7.7 | 59.9 | 7.7
19.04.1996 | 406.7 | 11 | 7.8 | 63.7 | 8.4
20.04.1996 | 419.8 | 10.9 | 7.8 | 66.2 | 9.3
21.04.1996 | 423.5 | 10.9 | 7.9 | 64.9 | 10.2
22.04.1996 | 422.2 | 10.9 | 8 | 67.3 | 11.1
23.04.1996 | 417 | 10.7 | 8 | 66 | 12
24.04.1996 | 408.4 | 10 | 7.8 | 64.9 | 12.2
25.04.1996 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
26.04.1996 | 380.6 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 12
27.04.1996 | 372.2 | 9.8 | 7.6 | 62 | 12.2
28.04.1996 | 373.2 | 10.1 | 7.7 | 64.8 | 12.3
29.04.1996 | 376.6 | 9.6 | 7.6 | 63.3 | 12.1
30.04.1996 | 378.3 | 10.1 | 7.7 | 64 | 11.7
01.05.1996 | 380 | 10.2 | 7.7 | 65.5 | 11.8
02.05.1996 | 384.8 | 10.3 | 7.9 | 66.4 | 12.1
03.05.1996 | 386.4 | 9.5 | 7.6 | 55.5 | 11.8
04.05.1996 | 381.2 | 9.3 | 7.5 | 58.9 | 11.5
05.05.1996 | 371.4 | 9.4 | 7.5 | 54.3 | 11.2
06.05.1996 | 369.8 | 9.3 | 7.4 | 40.9 | 11.2
07.05.1996 | 406.3 | 9.1 | 7.5 | 30.9 | 11.2
08.05.1996 | 426.3 | 9.1 | 7.6 | 34.2 | 11.6
09.05.1996 | 431.3 | 9 | 7.6 | 40.8 | 11.8
10.05.1996 | 426.1 | 9.2 | 7.6 | 48.9 | 11.3
11.05.1996 | 426.4 | 9.5 | 7.5 | 48.4 | 11
12.05.1996 | 426.6 | 9.5 | 7.4 | 34 | 10.9
13.05.1996 | 418.9 | 9.8 | 7.4 | 44.9 | 10.7
14.05.1996 | 416.1 | 9.8 | 7.5 | 51.4 | 11
15.05.1996 | 416.6 | 9.6 | 7.3 | 54.3 | 11.4
16.05.1996 | 407.1 | 9.3 | 7.2 | 44.7 | 11.4
17.05.1996 | 408 | 9.3 | 7.2 | 37.6 | 11.4
18.05.1996 | 391.6 | 9.5 | 7.2 | 35.4 | 11.4
20.05.1996 | 379.3 | 9.6 | 7.4 | 26.7 | 12.4
21.05.1996 | 399.2 | 9.5 | 7.3 | 25.6 | 12.5
22.05.1996 | 422.5 | 9.6 | 7.3 | 37.4 | 12.3
23.05.1996 | 436.7 | 9.5 | unplausibel | 44.2 | 12.5
24.05.1996 | 449.3 | 9.3 | 7.7 | 48.4 | 13
25.05.1996 | 444.4 | 9.3 | 7.6 | 52.6 | 13.5
26.05.1996 | 443.4 | 9.2 | 7.7 | 53.1 | 13.7
27.05.1996 | 439.6 | 9.3 | 7.7 | 52.2 | 13.8
28.05.1996 | 441.8 | 9.5 | 7.9 | 57.1 | 13.2
29.05.1996 | 454.4 | 9.9 | 8.1 | 61.2 | 13.4
30.05.1996 | 462.2 | 9.9 | 8 | 59.5 | 14.3
31.05.1996 | 464.5 | 10 | 8.1 | 57.5 | 15.4
01.06.1996 | 454.8 | 9.3 | 7.9 | 50.4 | 16.3
02.06.1996 | 444.5 | 8.8 | 7.8 | 52.8 | 16.5
03.06.1996 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
04.06.1996 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
05.06.1996 | 454.2 | 9.6 | 8.2 | 51.2 | 17.1
06.06.1996 | 459.9 | 10.3 | unplausibel | 55.1 | 17.8
07.06.1996 | 450.4 | 9.9 | 8.4 | 55.9 | 18.5
08.06.1996 | 453.9 | 9.2 | 8.1 | 46.1 | 19.6
09.06.1996 | 444.8 | 9.4 | 8.3 | 35.6 | 19.8
10.06.1996 | 456.1 | 8.4 | 7.9 | 34.1 | 20.4
11.06.1996 | 470.9 | 9 | 8.2 | 39.2 | 21.3
12.06.1996 | 477.1 | 9.4 | 8.3 | 40.5 | 21.6
13.06.1996 | 479.3 | 8.4 | 8.4 | 37.1 | 20.8
14.06.1996 | 488 | 8.5 | 8.4 | 42.2 | 19.4
15.06.1996 | 472.4 | 9.1 | 8.4 | 52.7 | 19.1
16.06.1996 | 485.2 | 9.4 | 8.3 | 55.6 | 19
17.06.1996 | 485.5 | unplausibel | 8.4 | 55.1 | 19.1
18.06.1996 | 488.4 | unplausibel | unplausibel | 55.4 | 19.5
19.06.1996 | 503.4 | unplausibel | 8.6 | 59.3 | 18.5
20.06.1996 | 508.2 | 8 | 8.5 | 60.5 | 17.6
21.06.1996 | 518.9 | 7.3 | 8.1 | 58.8 | 17.3
22.06.1996 | 521.3 | 7.3 | 8 | 60.3 | 17
23.06.1996 | 513 | 7.1 | 7.9 | 62.3 | 16.4
24.06.1996 | 500.9 | 7.2 | 8.1 | 63.2 | 16.2
25.06.1996 | 505.5 | 7.4 | 8 | 62.2 | 16.6
26.06.1996 | 517.3 | 7.6 | 8.1 | 59.4 | 17
27.06.1996 | 508.5 | 9.1 | 8.3 | 64.7 | 17.5
28.06.1996 | 510.9 | 9.9 | 8.5 | 63.8 | 17.6
29.06.1996 | 517.3 | 9.6 | 8.5 | 62.1 | 18
30.06.1996 | 519.7 | 9.2 | 8.4 | 61.7 | 17.4
01.07.1996 | 511.3 | 8.6 | 8.2 | 64.6 | 17.6
02.07.1996 | 504.2 | 8.9 | 8.3 | 66.8 | 17.8
03.07.1996 | 498.7 | 9.2 | 8.4 | 61.7 | 18.1
04.07.1996 | 504.5 | 8.9 | 8.2 | 55.6 | 18.6
05.07.1996 | 507 | 9.6 | 8.5 | 54.9 | 19.2
06.07.1996 | 500.7 | 9.1 | 8.3 | 33.2 | 19.5
07.07.1996 | 507.9 | 9.3 | 8.5 | 55.5 | 19
08.07.1996 | 486.1 | 7.8 | 7.7 | 35.5 | 17.7
09.07.1996 | 436.1 | 8 | 7.6 | 31.1 | 15.4
10.07.1996 | 430.9 | 8.2 | 7.5 | 40.3 | 16
11.07.1996 | 436.6 | 8 | 7.6 | 37.9 | 16.1
12.07.1996 | 406.8 | 8.2 | 7.6 | 36.4 | 15.7
13.07.1996 | 400.6 | 8.4 | 7.7 | 38.1 | 16.2
14.07.1996 | 399.6 | 8.3 | 7.7 | 43.9 | 17.1
15.07.1996 | 400.8 | 8.3 | 7.7 | 43.8 | 17.3
16.07.1996 | 413.8 | 8.2 | 7.8 | 47.1 | 17.3
17.07.1996 | 418.8 | 8.4 | 7.6 | 51.8 | 17.7
18.07.1996 | 424.6 | 8.5 | 7.5 | 56.9 | 17.4
19.07.1996 | 430.9 | 8.7 | 7.5 | 60.4 | 17
20.07.1996 | 439.2 | 9.1 | 7.7 | 62.8 | 17.2
21.07.1996 | 436.6 | 9.6 | 8 | 65.3 | 17.5
22.07.1996 | 435.4 | 9.8 | 8.2 | 66.5 | 17.9
23.07.1996 | 435.3 | 10 | 8.5 | 65.4 | 18.6
24.07.1996 | 438.6 | 9.8 | 8.6 | 65.2 | 19.2
25.07.1996 | 439 | 8.5 | 8.2 | 52.2 | 18.6
26.07.1996 | 442.1 | 7.9 | 7.9 | 62.2 | 18.2
27.07.1996 | 436.9 | 8.5 | 8.1 | 60.2 | 18.5
28.07.1996 | 454.1 | 9.3 | 8.4 | 62 | 19.5
29.07.1996 | 462.9 | 9.3 | 8.5 | 61.9 | 19.6
30.07.1996 | 466.3 | 9 | 8.4 | 55.3 | 19.7
31.07.1996 | 469.2 | 9.6 | 8.1 | 57.3 | 19.9
01.08.1996 | 481.3 | 9.8 | 8.3 | 56.9 | 20.7
02.08.1996 | 480.5 | 9.8 | 8.3 | 57.3 | 20.9
03.08.1996 | 475.8 | 9.8 | 8.2 | 56.8 | 20.6
04.08.1996 | 463.6 | 9.9 | 8.2 | 56.8 | 20.3
05.08.1996 | 467.8 | unplausibel | 8.6 | 53.6 | 20.3
06.08.1996 | 466.8 | 10 | 8.2 | 58.1 | 19.9
07.08.1996 | 466.3 | 9.8 | 8.1 | 61.7 | 19.7
08.08.1996 | 472 | 9.2 | 7.8 | 64.4 | 19.6
09.08.1996 | 479.9 | 9.7 | 8 | 64 | 19.8
10.08.1996 | 483.6 | 9.9 | 8.2 | 61.1 | 20.4
11.08.1996 | 478.3 | 9 | 7.8 | 62.2 | 20.5
12.08.1996 | 463.1 | 7.9 | 7.3 | 53 | 19.9
13.08.1996 | 471.2 | 7.8 | 7.3 | 58.1 | 19.7
14.08.1996 | 464.6 | 7.9 | 7.3 | 51.7 | 19.2
15.08.1996 | 464.5 | 7.9 | 7.3 | 56.9 | 19
16.08.1996 | 466 | 7.5 | 7 | 51.9 | 18.9
17.08.1996 | 452.5 | 7.7 | 7.1 | 42.4 | 18.5
18.08.1996 | 462.6 | 8.2 | 7.3 | 62.9 | 18.9
19.08.1996 | 470.9 | 8.7 | 7.5 | 64.5 | 19.7
20.08.1996 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
21.08.1996 | 478.1 | 9.3 | 7.7 | unplausibel | 20.2
22.08.1996 | 490.8 | 9.5 | 7.8 | unplausibel | 20.6
23.08.1996 | 492 | 9.7 | 8 | 64.7 | 21
24.08.1996 | 497.9 | 8.7 | 7.9 | 61.7 | 21.1
25.08.1996 | 467.7 | 8 | 7.8 | 47.3 | 20.6
26.08.1996 | 452.9 | 7.8 | 7.7 | 58.7 | 20.4
27.08.1996 | 458.1 | 7.7 | 7.7 | 52.8 | 20.1
28.08.1996 | 445.7 | 7.7 | 7.6 | 67.6 | 19.4
29.08.1996 | 452.4 | 7.4 | 7.5 | 53.2 | 19.2
30.08.1996 | 457.1 | 7.8 | 7.5 | 59.6 | 19.1
31.08.1996 | 466 | 7.7 | 7.5 | 47.4 | 18.8
01.09.1996 | 503 | 7.8 | 7.5 | 60.1 | 18.5
02.09.1996 | 501 | 7.8 | 7.5 | 67.3 | 17.7
03.09.1996 | 498.9 | 8.1 | 7.5 | 68.7 | 17.7
04.09.1996 | 497.1 | 8.2 | 7.5 | 70.7 | 17.9
05.09.1996 | 492.4 | 8.7 | 7.7 | 76.4 | 17.6
06.09.1996 | 480.2 | 8.6 | 7.6 | 74 | 16.7
07.09.1996 | 462.4 | 8.6 | 7.6 | 71.2 | 15.9
08.09.1996 | 442.5 | 8.8 | 7.5 | 78.5 | 15.5
09.09.1996 | 430 | 8.8 | 7.5 | 77.3 | 15.4
10.09.1996 | 440 | 8.7 | 7.5 | 70.2 | 15
11.09.1996 | 458 | 8.7 | 7.5 | 74.7 | 14.9
12.09.1996 | 473.8 | 8.3 | 7.4 | 78.6 | 14.7
13.09.1996 | 481.3 | 8.2 | 7.4 | 81.8 | 14.1
14.09.1996 | 498.5 | 8.2 | 7.4 | 80.4 | 14
15.09.1996 | 487.6 | 8.4 | 7.4 | 85.1 | 14.1
16.09.1996 | 476.5 | 8.5 | 7.4 | 84.6 | 13.8
17.09.1996 | 465.8 | 8.3 | 7.4 | 81.5 | 13.6
18.09.1996 | 482.7 | 8.3 | 7.4 | 81.8 | 13.2
19.09.1996 | 489.1 | 8.3 | 7.4 | 84.2 | 13.2
20.09.1996 | 498.9 | 8.3 | 7.5 | 83.6 | 13.2
21.09.1996 | 513.6 | 8 | 7.5 | 83.8 | 13
22.09.1996 | 523.5 | 8 | 7.5 | 84.7 | 12.8
23.09.1996 | 527.7 | 8.2 | 7.5 | 85.3 | 12.7
24.09.1996 | 531.4 | 8.3 | 7.5 | 83.2 | 12.4
25.09.1996 | 535.5 | 8.2 | 7.5 | 77.6 | 12.1
26.09.1996 | 517.3 | 8.6 | 7.4 | 80.4 | 12.4
27.09.1996 | 525.2 | 8.7 | 7.3 | 80.7 | 12.6
28.09.1996 | 526.6 | 8.5 | 7.3 | 81.1 | 13.1
29.09.1996 | 534.9 | 8.6 | 7.3 | 82.9 | 12.9
30.09.1996 | 540.6 | 8.4 | 7.3 | 81.1 | 13.6
01.10.1996 | 540.2 | 8.4 | 7.3 | 83.4 | 14.1
02.10.1996 | 544.7 | 8.2 | 7.5 | 80.7 | 14
03.10.1996 | 542.7 | 8.6 | 7.5 | 80.7 | 13.5
04.10.1996 | 547.4 | 8.5 | 7.5 | 78.6 | 13.3
05.10.1996 | 557.2 | 8.3 | 7.5 | 77.1 | 13.5
06.10.1996 | 555.4 | 8.2 | 7.5 | 76.2 | 13.2
07.10.1996 | 554 | 8.5 | 7.5 | 79.3 | 13.4
08.10.1996 | 562.2 | 8.5 | 7.5 | 76.1 | 13.8
09.10.1996 | 554.4 | 8.3 | 7.5 | 76.8 | 14
10.10.1996 | 543.6 | 8.3 | 7.4 | 81.2 | 13.7
11.10.1996 | 541.7 | 8.5 | 7.5 | 81.7 | 13.7
12.10.1996 | 533.4 | 8.7 | 7.4 | 81.1 | 13.5
13.10.1996 | 535.9 | 8.7 | 7.4 | 82 | 13.1
14.10.1996 | 526.8 | 8.5 | 7.4 | 81.2 | 13.1
15.10.1996 | 538.3 | 8.6 | 7.4 | 82.6 | 12.9
16.10.1996 | 547 | 8.6 | 7.4 | 80.4 | 13.2
17.10.1996 | 544.1 | unplausibel | 7.3 | 42 | 13.2
18.10.1996 | 547.9 | 8 | 7.3 | 74.4 | 13
19.10.1996 | 540 | 8.1 | 7.3 | 78.3 | 12.9
20.10.1996 | 534.5 | 8.3 | 7.3 | 78.5 | 12.9
21.10.1996 | 531.4 | 8.4 | 7.3 | 77.1 | 12.9
22.10.1996 | 524.3 | 8.4 | 7.3 | 71.3 | 12.3
23.10.1996 | 504.1 | 8.8 | 7.4 | 67 | 12
24.10.1996 | 460.6 | 8.9 | 7.4 | 54.5 | 12.1
25.10.1996 | 440.9 | 9 | 7.5 | 46.2 | 11.6
26.10.1996 | 434 | 9.2 | 7.5 | 52.2 | 11.1
27.10.1996 | 433 | 9.3 | 7.5 | 61.9 | 11
28.10.1996 | 440.7 | 9.3 | 7.5 | 71.7 | 11.3
29.10.1996 | 439 | 9.2 | 7.5 | 76 | 11.5
30.10.1996 | 432.7 | 9.4 | 7.4 | 77.6 | 10.9
31.10.1996 | 433.8 | 9.2 | 7.3 | 79.2 | 10.8
01.11.1996 | 436.9 | 9.2 | 7.3 | 75.4 | 11.1
02.11.1996 | 437.8 | 9.2 | 7.3 | 77.6 | 11.1
03.11.1996 | 438.7 | 9.1 | 7.3 | 78.8 | 11.6
04.11.1996 | 434.2 | 9 | 7.2 | 79 | 11.5
05.11.1996 | 430.6 | 9.1 | 7.3 | 75.4 | 11.4
06.11.1996 | 436.7 | 9.1 | 7.4 | 80.1 | 11
07.11.1996 | 449.8 | 9.1 | 7.5 | 80.2 | 10.9
08.11.1996 | 448.8 | 8.9 | 7.4 | 77 | 10.8
09.11.1996 | 451.8 | 9.2 | 7.4 | 79.2 | 10
10.11.1996 | 449.1 | 9.3 | 7.4 | 78.4 | 9.7
11.11.1996 | 448.5 | 9.3 | 7.4 | 71.6 | 9.7
12.11.1996 | 452.7 | 9.1 | 7.4 | 71.5 | 9.6
13.11.1996 | 458.8 | 8.9 | 7.4 | 75.1 | 9.6
14.11.1996 | 466.3 | 8.8 | 7.4 | 76.6 | 9
15.11.1996 | 482 | 8.9 | 7.4 | 78.4 | 8.5
16.11.1996 | 490.3 | 9 | 7.4 | 78.4 | 8.4
17.11.1996 | 482.1 | 9.2 | 7.4 | unplausibel | 8.7
18.11.1996 | 471.9 | 9.5 | 7.4 | 76.1 | 8.5
19.11.1996 | 460.7 | 9.7 | 7.5 | 75.4 | 8.3
20.11.1996 | 452.1 | 9.8 | 7.4 | unplausibel | 8.2
21.11.1996 | 447.9 | 9.9 | 7.5 | 73.5 | 8
22.11.1996 | 447.1 | 10 | 7.5 | unplausibel | 7.5
23.11.1996 | 441.3 | 10.1 | 7.5 | 76.7 | 6.9
24.11.1996 | 440.5 | 10.3 | 7.5 | 75.4 | 6.6
25.11.1996 | 442 | 10.5 | 7.5 | 82.2 | 6.3
26.11.1996 | 443.6 | 10.5 | 7.5 | 78.8 | 6
27.11.1996 | 444.4 | 10.3 | 7.5 | 76.5 | 6.1
28.11.1996 | 443.9 | 10.4 | 7.4 | unplausibel | 5.8
29.11.1996 | 448.7 | 10.2 | 7.4 | 83.4 | 5.7
30.11.1996 | 466.8 | 9.9 | 7.3 | 78.3 | 5.7
01.12.1996 | 489.3 | 9.8 | 7.3 | 75.1 | 5.6
02.12.1996 | 501.3 | 9.9 | 7.4 | 77 | 5.5
03.12.1996 | 513.3 | 10.1 | 7.3 | unplausibel | 5.6
04.12.1996 | 518.4 | 9.9 | 7.3 | 88.1 | 5.5
05.12.1996 | 527.3 | 10 | 7.3 | 83.7 | 4.9
06.12.1996 | 532.6 | 10.1 | 7.3 | 85.5 | 4.5
07.12.1996 | 534 | 10.3 | 7.3 | 84.9 | 4.4
08.12.1996 | 528.6 | 10.6 | 7.3 | 83 | 4.3
09.12.1996 | 528.5 | 10.6 | 7.3 | unplausibel | 4.1
10.12.1996 | 523.3 | unplausibel | 7.3 | 84 | 3.9
11.12.1996 | 524.1 | 10.7 | 7.4 | 85.8 | 4
12.12.1996 | 526 | 10.4 | 7.3 | 89.2 | 4.3
13.12.1996 | 532.6 | 10.1 | 7.3 | 86.4 | 4.2
14.12.1996 | 537.9 | 10.1 | 7.3 | 86.1 | 4.2
15.12.1996 | 542.9 | 10.3 | 7.4 | 84.6 | 3.8
16.12.1996 | 547.9 | 10.2 | 7.4 | 86.9 | 3.9
17.12.1996 | 546.4 | 10.1 | 7.3 | 86.4 | 4
18.12.1996 | 551.9 | 9.9 | 7.4 | 83.6 | 4.5
19.12.1996 | 560.9 | 9.6 | 7.3 | 71.7 | 4.8
20.12.1996 | 547.6 | 10 | 7.4 | 70.5 | 4.1
21.12.1996 | 553.6 | 10.2 | 7.4 | 75.8 | 3.2
22.12.1996 | 560.2 | 10.4 | 7.4 | 81.1 | 2.4
23.12.1996 | 556.6 | 11.3 | 7.4 | 82.6 | 1.9
24.12.1996 | 545.2 | 11.5 | 7.4 | 80.9 | 1.3
25.12.1996 | 532.6 | 11.8 | 7.4 | 84.5 | .8
26.12.1996 | 529.3 | 12.1 | 7.5 | 84.2 | .5
27.12.1996 | 528.4 | 12.4 | 7.5 | 86.7 | .4
28.12.1996 | 540.9 | 12.5 | 7.5 | 88.7 | .4
29.12.1996 | 559.5 | 12.5 | 7.5 | 92.6 | .3
30.12.1996 | 571.9 | 12.3 | 7.5 | 94.5 | .4
31.12.1996 | 568.3 | 12.2 | 7.5 | 95.8 | .3