## Werte_ZE_06
DATUM | Leitf (µS/cm) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Trübung (TE/F) | WT (°C) | O2-Sättigung (%)
2006-01-01 | 534.8 | 13.4 | 7.7 | 7 | 1.8 | 99.3
2006-01-02 | 534.7 | 13.3 | 7.7 | 6 | 2.2 | 99.8
2006-01-03 | 542.2 | 13.2 | 7.7 | 6 | 2.7 | 100.8
2006-01-04 | 537.3 | 13.5 | 7.7 | 8.8 | 2.8 | 102.6
2006-01-05 | 533 | 13.3 | 7.7 | 7.5 | 3 | 101.7
2006-01-06 | 519.3 | 13 | 7.7 | 6.6 | 3.1 | 99.6
2006-01-07 | 512.5 | 12.8 | 7.7 | 5.5 | 3.3 | 99.2
2006-01-08 | 519.6 | 12.9 | 7.7 | 5.6 | 3.1 | 99.1
2006-01-09 | 516.9 | 13 | 7.7 | 5.4 | 2.6 | 98.7
2006-01-10 | 514.6 | 13.2 | 7.6 | 4.2 | 2.1 | 98.4
2006-01-11 | 514.2 | 13.7 | 7.6 | 4 | 1.6 | 101
2006-01-12 | 515.6 | 14.1 | 7.6 | 4 | 1.3 | 103.2
2006-01-13 | 508.7 | 14.1 | 7.6 | 4.9 | 1.6 | 103.9
2006-01-14 | 505.2 | 14.2 | 7.6 | 4.4 | 1.5 | 104.1
2006-01-15 | 497.7 | 14.3 | 7.6 | 4.5 | 1.1 | 103.9
2006-01-16 | 506.5 | 14.2 | 7.6 | 4.1 | .9 | 103
2006-01-17 | 495.8 | 14.1 | 7.6 | 4.6 | .7 | 101.7
2006-01-18 | 508.1 | 13.6 | 7.6 | 4.3 | 1.2 | 99.5
2006-01-19 | 515.5 | 13.4 | 7.6 | 4.5 | 1.3 | 97.9
2006-01-20 | 505.9 | 13.4 | 7.6 | 4 | 1.7 | 98.8
2006-01-21 | 547.6 | 13.1 | 7.6 | 62.1 | 2.4 | 98.9
2006-01-22 | 512.7 | 13.3 | 7.6 | 25.2 | 1.9 | 99.1
2006-01-23 | 523.5 | 13.7 | 7.6 | 8 | .6 | 98.2
2006-01-24 | 536.9 | 14 | 7.7 | 4.7 | .6 | 100.3
2006-01-25 | 539.9 | 14 | 7.7 | 4 | .6 | 100.7
2006-01-26 | 550 | 13.9 | 7.7 | 4 | .7 | 99.8
2006-01-27 | 550 | 13.9 | 7.7 | 4 | .8 | 100.1
2006-01-28 | 515.1 | 14 | 7.7 | 4 | .7 | 100.9
2006-01-29 | 518.4 | 14.1 | 7.7 | 4 | .8 | 101.5
2006-01-30 | 503.1 | 14 | 7.7 | 4 | .8 | 101.2
2006-01-31 | 487.5 | 14.3 | 7.7 | 4 | .8 | 103.5
2006-02-01 | 486.5 | 14.5 | 7.7 | 4.5 | .8 | 104.3
2006-02-02 | 492 | 14.4 | 7.6 | 4.3 | .7 | 103.5
2006-02-03 | 490.2 | 14.3 | 7.6 | 4 | .7 | 102.8
2006-02-04 | 487.4 | 14.1 | 7.6 | 4 | 1 | 102.2
2006-02-05 | 518.8 | 14.1 | 7.6 | 4 | .6 | 101.4
2006-02-06 | 545 | 14.2 | 7.6 | 4 | .6 | 102.2
2006-02-07 | 541.4 | 13.9 | 7.6 | 117.2 | 1 | 101.1
2006-02-08 | 456.6 | 13.5 | 7.5 | 465 | 1.5 | 99.3
2006-02-09 | 484 | 13.2 | 7.6 | 205.1 | 2 | 98.1
2006-02-10 | 550.1 | 13 | 7.6 | 37.2 | 2.2 | 97.2
2006-02-11 | 569.6 | 13.1 | 7.7 | 13.4 | 2.5 | 99.2
2006-02-12 | 580.3 | 13.3 | 7.7 | 9.8 | 2.8 | 101.4
2006-02-13 | 613.2 | 13.3 | 7.8 | 8.8 | 2.9 | 101.8
2006-02-14 | 619.8 | 13.7 | 7.7 | 8.3 | 2.5 | 103.9
2006-02-15 | 593.1 | 13.7 | 7.6 | 8.5 | 2.5 | 103.8
2006-02-16 | 545.1 | 13.4 | 7.5 | 243.2 | 2.8 | 102.3
2006-02-17 | 461.2 | 13.4 | 7.4 | 503.8 | 2.9 | 102.6
2006-02-18 | 510.4 | 13.2 | 7.5 | 154.3 | 3.3 | 102.2
2006-02-19 | 514.3 | 13.1 | 7.5 | 57.5 | 3.5 | 101.8
2006-02-20 | 531.3 | 13 | 7.5 | 62.7 | 3.2 | 100.3
2006-02-21 | 552.3 | 13.2 | 7.5 | 53.4 | 3.2 | 101.5
2006-02-22 | 542.2 | 13.2 | 7.5 | 58.7 | 3.1 | 101.3
2006-02-23 | 558 | 13.2 | 7.6 | 36.5 | 2.8 | 100.6
2006-02-24 | 547.6 | 13.2 | 7.6 | 31.8 | 2.6 | 100.4
2006-02-25 | 543.4 | 13.1 | 7.6 | 29.8 | 2.5 | 99.2
2006-02-26 | 540.3 | 13.1 | 7.6 | 25.8 | 2.4 | 98.5
2006-02-27 | 544.3 | 13.2 | 7.6 | 20.7 | 2.2 | 98.8
2006-02-28 | 542.1 | 13.1 | 7.6 | 16.3 | 2.5 | 99
2006-03-01 | 538.5 | 13.1 | 7.7 | 13.4 | 2.6 | 99.2
2006-03-02 | 548.9 | 13.2 | 7.6 | 12.2 | 2.5 | 99.9
2006-03-03 | 544.3 | 13.2 | 7.7 | 10.8 | 2.5 | 99.7
2006-03-04 | 535.7 | 13.1 | 7.7 | 8.4 | 3 | 100.1
2006-03-05 | 542.3 | 13.1 | 7.7 | 7 | 3 | 100.3
2006-03-06 | 547.4 | 13.1 | 7.7 | 6.4 | 3.2 | 100.6
2006-03-07 | 547.9 | 13.1 | 7.7 | 6.3 | 3.2 | 101
2006-03-08 | 556 | 13.1 | 7.7 | 6.2 | 3.4 | 101.5
2006-03-09 | 553.9 | 13.3 | 7.7 | 12.4 | 3.3 | 102.9
2006-03-10 | 520.5 | 13.4 | 7.5 | 597.8 | 3.3 | 103.4
2006-03-11 | 496 | 13.2 | 7.5 | 185.2 | 3.5 | 102.2
2006-03-12 | 524.4 | 13.3 | 7.6 | 55.2 | 3.2 | 102.8
2006-03-13 | 521.8 | 13.5 | 7.6 | 43.2 | 3.2 | 103.8
2006-03-14 | 520.8 | 13.7 | 7.6 | 83.5 | 2.7 | 103.9
2006-03-15 | 525 | 13.6 | 7.5 | 88.9 | 2.6 | 102.8
2006-03-16 | 509.9 | 13.5 | 7.5 | 89.6 | 2.8 | 103.1
2006-03-17 | 510.9 | 13.4 | 7.5 | 55.3 | 3.2 | 103
2006-03-18 | 495.4 | 13.5 | 7.5 | 32.9 | 3.4 | 104.1
2006-03-19 | 483.4 | 13.3 | 7.5 | 20.7 | 3.9 | 104.5
2006-03-20 | 477 | 13 | 7.5 | 57.1 | 4.5 | 103.7
2006-03-21 | 448.2 | 13 | 7.5 | 230.1 | 4.5 | 103.6
2006-03-22 | 450.6 | 12.6 | 7.6 | 166.1 | 4.8 | 101.2
2006-03-23 | 457.6 | 12.5 | 7.6 | 89.1 | 4.8 | 100.4
2006-03-24 | 469 | 12.5 | 7.6 | 97.2 | 4.8 | 100.1
2006-03-25 | 474.2 | 12.3 | 7.6 | 198 | 5 | 99.6
2006-03-26 | 461.7 | 12.2 | 7.6 | 188.4 | 5.2 | 99
2006-03-27 | 454.5 | 12.1 | 7.6 | 101.4 | 5.6 | 99.3
2006-03-28 | 437.2 | 11.9 | 7.5 | 154.5 | 5.6 | 97.9
2006-03-29 | 411 | 11.7 | 7.4 | 222.4 | 5.6 | 96.1
2006-03-30 | 344.6 | 12.2 | 7.4 | 207.2 | 5.3 | 99.5
2006-11-09 | 399.8 | 10.8 | 7.6 | unplausibel | 9.1 | 96.5
2006-11-10 | 376.4 | 10.5 | 7.6 | unplausibel | 8.8 | 93.3
2006-11-11 | 410.8 | 10.2 | 7.6 | unplausibel | 8.6 | 90.4
2006-11-12 | 422.7 | 10.3 | 7.7 | unplausibel | 8.5 | 90.6
2006-11-13 | 405.8 | 10.3 | 7.7 | unplausibel | 8.3 | 90.7
2006-11-14 | 392.2 | 10 | 7.7 | unplausibel | 8.8 | 89
2006-11-15 | 387.6 | 10.8 | 7.6 | unplausibel | 9.3 | 97.3
2006-11-16 | 386.4 | 11.3 | 7.6 | 14.9 | 9.1 | 101.3
2006-11-17 | 381.7 | 11.2 | 7.6 | 14.3 | 9.1 | 100.2
2006-11-18 | 371 | 11.2 | 7.5 | 14.1 | 9.3 | 100.4
2006-11-19 | 370.4 | 11.1 | 7.6 | 12.4 | 9.2 | 100.1
2006-11-20 | 378.4 | 10.6 | 7.6 | 11.2 | 9.2 | 95.3
2006-11-21 | 385.6 | 10.9 | 7.6 | 11.9 | 8.8 | 96.9
2006-11-22 | 394.1 | 11.1 | 7.6 | 11.5 | 8.6 | 98
2006-11-23 | 400.5 | 11.1 | 7.6 | 10.8 | 8.4 | 97.6
2006-11-24 | 405.7 | 11 | 7.6 | 9.6 | 8.7 | 97.9
2006-11-25 | 412.2 | 11.1 | 7.6 | 9.2 | 8.6 | 97.8
2006-11-26 | 413.1 | 11.1 | 7.6 | 8.3 | 8.8 | 98.5
2006-11-27 | 423.4 | 11.1 | 7.6 | 7.9 | 8.6 | 98.2
2006-11-28 | 429.9 | 11.1 | 7.6 | 7.8 | 8.5 | 97.8
2006-11-29 | 432.4 | 10.9 | 7.6 | 13.1 | 8.7 | 97
2006-11-30 | 442.2 | 10.8 | 7.6 | 15.5 | 8.9 | 96.4
2006-12-01 | 457.7 | 10.9 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 96.1
2006-12-02 | 459.6 | 11 | 7.6 | 8.7 | 8 | 95.8
2006-12-03 | 468.4 | 10.9 | 7.6 | 8 | 7.7 | 94.8
2006-12-04 | 473.7 | 10.9 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 95
2006-12-05 | 478 | 10.7 | 7.7 | 7.1 | 8.6 | 94.8
2006-12-06 | 476.7 | 10.5 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 93.1
2006-12-07 | 477.4 | 10.5 | 7.6 | 7.8 | 8.5 | 92.8
2006-12-08 | 476 | 10.6 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 93.2
2006-12-09 | 478.4 | 10.5 | 7.6 | 8 | 8.4 | 92.5
2006-12-10 | 479.7 | 10.4 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 91.9
2006-12-11 | 472.6 | 10.6 | 7.6 | 9.3 | 7.7 | 92.1
2006-12-12 | 473.3 | 10.8 | 7.6 | 9.7 | 7.5 | 92.8
2006-12-13 | 462.8 | 11 | 7.6 | 10.9 | 7.2 | 93.8
2006-12-14 | 459.7 | 11.3 | 7.6 | 9 | 7.3 | 96.5
2006-12-15 | 472.2 | 11.4 | 7.6 | 8.4 | 6.8 | 96.2
2006-12-16 | 466.7 | 11.5 | 7.7 | 8 | 6.4 | 96.3
2006-12-17 | 465.9 | 11.4 | 7.7 | 8 | 6.6 | 96.1
2006-12-18 | 458.1 | 11.4 | 7.7 | 8 | 6.3 | 95.6
2006-12-19 | 460.8 | 11.6 | 7.7 | 8.4 | 6 | 96.1
2006-12-20 | 457.2 | 11.7 | 7.7 | 8 | 5.9 | 96.7
2006-12-21 | 459 | 11.6 | 7.7 | 7.8 | 6.3 | 96.8
2006-12-22 | 458.3 | 11.5 | 7.7 | 8 | 6.6 | 96.5
2006-12-23 | 453.9 | 11.4 | 7.7 | 8 | 6.4 | 95.5
2006-12-24 | 453.9 | 11.3 | 7.7 | 7.3 | 6.2 | 94.4
2006-12-25 | 460.3 | 11.4 | 7.7 | 7.1 | 6 | 94.7
2006-12-26 | 460.1 | 11.5 | 7.7 | 6.8 | 6 | 95.4
2006-12-27 | 453.1 | 11.8 | 7.7 | 7.5 | 5.1 | 95.3
2006-12-28 | 461.1 | 11.7 | 7.7 | 7 | 4.4 | 92.7
2006-12-29 | 470.8 | 11.7 | 7.6 | 6.6 | 4.7 | 94
2006-12-30 | 470.9 | 12.1 | 7.6 | 6.5 | 4.4 | 95.9
2006-12-31 | 476.8 | 12 | 7.6 | 6.2 | 5.1 | 96.9