## Werte_ZE_07
DATUM | Leitf (µS/cm) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Trübung (TE/F) | WT (°C) | O2-Sättigung (%)
2007-01-01 | 476.6 | 11.6 | 7.6 | 6 | 6 | 96.3
2007-01-02 | 475.6 | 11.5 | 7.6 | 7 | 5.6 | 94.3
2007-01-03 | 466.3 | 11.6 | 7.6 | 8 | 5.5 | 94.8
2007-01-04 | 456.3 | 11.5 | 7.6 | 10.1 | 5.8 | 94.8
2007-01-05 | 465.4 | 11.7 | 7.7 | 9.3 | 6.2 | 97.5
2007-01-06 | 469.9 | 11.8 | 7.6 | 8.2 | 6.5 | 98.7
2007-01-07 | 464.2 | 11.7 | 7.6 | 8.7 | 6.4 | 98.1
2007-01-08 | 458.4 | 11.6 | 7.6 | 11.7 | 6.2 | 96.4
2007-01-09 | 454.1 | 11.4 | 7.6 | 17.4 | 6.9 | 96.6
2007-01-10 | 419 | 11.4 | 7.6 | 23.2 | 7.1 | 97.3
2007-01-11 | 397.6 | 11.4 | 7.6 | 17 | 7 | 97.3
2007-01-12 | 387.7 | 11.5 | 7.7 | 6 | 7.2 | 98.3
2007-01-13 | 361.8 | 11.4 | 7.7 | 6 | 7.7 | 98.2
2007-01-14 | 358.4 | 11.5 | 7.7 | 6 | 7.6 | 99
2007-01-15 | 359.3 | 11.6 | 7.7 | 11.9 | 7.1 | 99
2007-01-16 | 354.5 | 11.7 | 7.7 | 16.8 | 6.7 | 98.7
2007-01-17 | 350.3 | 11.7 | 7.7 | 15.4 | 6.8 | 98.9
2007-01-18 | 363.6 | 11.8 | 7.7 | 15.3 | 7.2 | 100.5
2007-01-19 | 377.7 | 11.9 | 7.7 | 22.5 | 7.2 | 101.9
2007-01-20 | 367.5 | 11.8 | 7.6 | 25.7 | 7.4 | 101.1
2007-01-21 | 347.1 | 11.8 | 7.6 | 29.4 | 7.3 | 101.1
2007-01-22 | 343 | 12.1 | 7.6 | 26.1 | 6.4 | 101
2007-01-23 | 339.9 | 12.2 | 7.6 | 34.3 | 5.8 | 101
2007-01-24 | 335.6 | 12.4 | 7.6 | 55.2 | 4.9 | 100.2
2007-01-25 | 355.9 | 12.8 | 7.7 | 40.1 | 4.1 | 100.8
2007-01-26 | 382.5 | 12.8 | 7.7 | 33.7 | 3.7 | 100
2007-01-27 | 392.5 | 12.9 | 7.7 | unplausibel | 3.4 | 100.2
2007-01-28 | 404.2 | 12.9 | 7.7 | 18.4 | 3.5 | 100.2
2007-01-29 | 468.8 | 12.7 | 7.7 | 24.2 | 3.9 | 99.7
2007-01-30 | 447.6 | 12.6 | 7.6 | 32.3 | 4.3 | 99.7
2007-01-31 | 417 | 12.7 | 7.6 | 26.7 | 4.6 | 101.7
2007-02-01 | 418.6 | 12.8 | 7.6 | 23.2 | 4.9 | 103.2
2007-02-02 | 441.2 | 12.8 | 7.6 | 25 | 5 | 102.9
2007-02-03 | 448.7 | 12.8 | 7.7 | 23.5 | 5.4 | 104
2007-02-04 | 438 | 12.8 | 7.7 | 24.6 | 5.4 | 104.1
2007-02-05 | 446.2 | 12.6 | 7.7 | 22.6 | 5.3 | 102.5
2007-02-06 | 424.2 | 12.6 | 7.7 | 21.6 | 5.1 | 102.5
2007-02-07 | 422.9 | 12.7 | 7.7 | 20.1 | 4.9 | 102.6
2007-02-08 | 411.8 | 12.6 | 7.7 | 19.2 | 5 | 102
2007-02-09 | 410.8 | 12.6 | 7.7 | 17.9 | 5.1 | 102.3
2007-02-10 | 405.9 | 12.6 | 7.6 | 18.2 | 5.2 | 102.4
2007-02-11 | 411.3 | 12.6 | 7.6 | 17.1 | 5.2 | 102.7
2007-02-12 | 416.5 | 12.5 | 7.7 | 17.5 | 5.7 | 102.7
2007-02-13 | 417.2 | 12.3 | 7.7 | 18.6 | 6.2 | 102.2
2007-02-14 | 416.7 | 12.1 | 7.7 | 20.7 | 6.6 | 102.1
2007-02-15 | 414.9 | 12.1 | 7.7 | 26.7 | 6.6 | 101.9
2007-02-16 | 401.3 | 12.2 | 7.6 | 33.4 | 6.4 | 101.9
2007-02-17 | 387.2 | 12.3 | 7.6 | 31.5 | 6.2 | 102.9
2007-02-18 | 366.7 | 12.4 | 7.6 | 31.8 | 6.1 | 102.7
2007-02-19 | 370.1 | 12.4 | 7.6 | 31.3 | 5.9 | 102.4
2007-02-20 | 380.4 | 12.5 | 7.7 | 27.4 | 5.8 | 103
2007-02-21 | 384.4 | 12.3 | 7.6 | 21.9 | 5.9 | 101.6
2007-02-22 | 383.4 | 12.1 | 7.6 | 18.9 | 6.1 | 100.6
2007-02-23 | 388.9 | 12.2 | 7.6 | 16.2 | 6.1 | 101.6
2007-02-24 | 398.6 | 12.2 | 7.6 | 15.2 | 6.2 | 101.6
2007-02-25 | 406.4 | 12.1 | 7.6 | 13.1 | 6.2 | 100.8
2007-02-26 | 409.7 | 12.1 | 7.7 | 12.5 | 6.3 | 100.7
2007-02-27 | 414.9 | 11.9 | 7.7 | 12.6 | 6.4 | 99.9
2007-02-28 | 417.9 | 11.8 | 7.6 | 13 | 6.7 | 99.9
2007-03-01 | 409.4 | 11.6 | 7.7 | 15.6 | 7 | 98.8
2007-03-02 | 411.1 | 11.7 | 7.7 | 16.1 | 7 | 99.2
2007-03-03 | 415.5 | 11.7 | 7.7 | 17.6 | 6.9 | 99.3
2007-03-04 | 417.5 | 11.8 | 7.7 | 26.3 | 6.8 | 100
2007-03-05 | 387.5 | 11.9 | 7.7 | 32.6 | 6.6 | 100
2007-03-06 | 366.7 | 12 | 7.6 | 35.1 | 6.6 | 101.2
2007-03-07 | 359.3 | 11.9 | 7.6 | 27.6 | 6.9 | 101.2
2007-03-08 | 374.4 | 11.8 | 7.6 | 23.2 | 7.3 | 101
2007-03-09 | 379.3 | 11.8 | 7.6 | 21.1 | 7.6 | 102.2
2007-03-10 | 387.9 | 11.8 | 7.7 | 20.1 | 7.8 | 102.6
2007-03-11 | 391.2 | 12.1 | 7.7 | 18 | 7.8 | 104.7
2007-03-12 | 382.9 | 12.2 | 7.8 | 16.8 | 8.2 | 106.6
2007-03-13 | 381.6 | 12.2 | 7.8 | 15.3 | 8.4 | 107.9
2007-03-14 | 365.2 | 12.2 | 7.9 | 14.2 | 8.8 | 108.6
2007-03-15 | 368.3 | 12.4 | 7.9 | 13.8 | 8.7 | 109.9
2007-03-16 | 374 | 12.8 | 8.1 | 12.7 | 8.6 | 113
2007-03-17 | 378.6 | 12.4 | 8 | 12.7 | 8.5 | 109.6
2007-03-18 | 383.5 | 12 | 7.9 | 12.3 | 8.5 | 106
2007-03-19 | 387.5 | 12.2 | 8 | 12.1 | 7.9 | 106.1
2007-03-20 | 382 | 12.4 | 8 | 15.2 | 7.5 | 107
2007-03-21 | 376.5 | 12.3 | 8 | 12.2 | 7 | 104.7
2007-03-22 | 398.3 | 12.2 | 7.9 | 11.1 | 6.7 | 102.9
2007-03-23 | 410.6 | 12.4 | 7.9 | 11.3 | 6.8 | 105.2
2007-03-24 | 412.8 | 12.4 | 7.9 | 13.7 | 7.5 | 106.6
2007-03-25 | 394.3 | 12.8 | 8.1 | 13.5 | 7.9 | 111.4
2007-03-26 | 391.7 | 13 | 8.2 | 15.9 | 8.2 | 113.7
2007-03-27 | 400.6 | 13.1 | 8.2 | unplausibel | 8.4 | 115.6
2007-03-28 | 385.4 | 13.2 | 8.3 | unplausibel | 8.8 | 117.3
2007-03-29 | 382.3 | 13.4 | 8.3 | 14.6 | 9 | 119.3
2007-03-30 | 389.4 | 13.2 | 8.4 | 14.5 | 9.1 | 118.2
2007-03-31 | 393.6 | 13.3 | 8.4 | 14.8 | 9.4 | 119.8
2007-04-01 | 384.5 | 13.7 | 8.5 | 13.8 | 9.6 | 124.4
2007-04-02 | 381.2 | 13.9 | 8.7 | 14 | 10 | 127.1
2007-04-03 | 372.4 | 13.9 | 8.8 | 13.6 | 10.1 | 127.7
2007-04-04 | 368.6 | 13.5 | 8.9 | 14.7 | 10.4 | 124.5
2007-04-05 | 370.6 | 13.3 | 8.9 | 14.7 | 10.2 | 122.5
2007-04-06 | 379.8 | 13.1 | 8.8 | 13.7 | 10.4 | 121
2007-04-07 | 378.5 | 13.3 | 8.9 | 13.8 | 10.8 | 124.3
2007-04-08 | 383.3 | 12.9 | 8.8 | 13.7 | 10.3 | 118.6
2007-04-09 | 380.9 | 12.7 | 8.8 | 13.5 | 10.3 | 117.4
2007-04-10 | 378.8 | 12.6 | 8.8 | 13.8 | 10.6 | 117.4
2007-04-11 | 371.2 | 12.5 | 8.7 | 14.4 | 10.7 | 116.6
2007-04-12 | 362 | 12.9 | 8.8 | 14.9 | 11.5 | 122.5
2007-04-13 | 367 | 13.2 | 8.9 | 14.1 | 12.6 | 127.9
2007-04-14 | 378.3 | 12.9 | 9 | 15.7 | 13.4 | 127.8
2007-04-15 | 387.9 | 12.8 | 9 | 14.4 | 14 | 128.7
2007-04-16 | 396.6 | 12.6 | 9 | 14.4 | 14.7 | 128.7
2007-04-17 | 405 | 12.5 | 9 | 14.7 | 15.1 | 128.4
2007-04-18 | 410 | 12.1 | 9 | 13.3 | 14.5 | 122.3
2007-04-19 | 404.9 | 12.7 | 9.1 | 13.1 | 13.9 | 126.6
2007-04-20 | 412.4 | 12.5 | 9.1 | 12.7 | 13.8 | 125.1
2007-04-21 | 419.5 | 13.2 | 9.2 | 13.3 | 13.8 | 132.2
2007-04-22 | 420.1 | 13.6 | 9.3 | 14.7 | 14.2 | 137.1
2007-04-23 | 426.5 | 13.6 | 9.3 | 13.7 | 14.9 | 139.6
2007-04-24 | 428.3 | 12.9 | 9.3 | 14 | 15.5 | 134
2007-04-25 | 410.2 | 13.1 | 9.3 | 14.6 | 16.3 | 137.9
2007-04-26 | 443.3 | 13.1 | 9.3 | 15.3 | 16.9 | 139.7
2007-04-27 | 428.5 | 12.9 | 9.3 | 15.3 | 17.4 | 139.2
2007-04-28 | 424.4 | 12.9 | 9.3 | 16.4 | 18.1 | 140.4
2007-04-29 | 422.4 | 12.4 | 9.2 | 18 | 18.1 | 135.3
2007-04-30 | 383.6 | 12.4 | 9.2 | 18.3 | 17.4 | 134
2007-05-01 | 391.9 | 11.2 | 9.1 | 22 | 17.2 | 120.2
2007-05-02 | 432.4 | 12 | 9.2 | 19.5 | 16.9 | 127.7
2007-05-03 | 486.8 | 13 | 9.2 | 17.6 | 17.1 | 139.3
2007-05-04 | 455.8 | 12.8 | 9.2 | 16 | 17.7 | 138.4
2007-05-05 | 454 | 12.3 | 9.3 | 15.7 | 17.8 | 133.8
2007-05-06 | 459.8 | 11.5 | 9.1 | 15.5 | 17.7 | 124.9
2007-05-07 | 478.3 | 10.3 | 8.9 | 12.9 | 16.8 | 110
2007-05-08 | 488.8 | 8.9 | 8.4 | 16.7 | 16 | 93.5
2007-05-09 | 479.6 | 9 | 8.2 | 14.8 | 15.6 | 93.4
2007-05-10 | 483.3 | 8.8 | 8 | 12.4 | 15.7 | 91.8
2007-05-11 | 478 | 9.7 | 8.2 | 11.3 | 16.2 | 101.5
2007-05-12 | 472.7 | 11.1 | 8.6 | 13 | 16.1 | 116
2007-05-13 | 465.4 | 12.1 | 8.7 | 15.1 | 17.3 | 129.9
2007-05-14 | 455.4 | 12 | 8.7 | 15.5 | 19 | 133.2
2007-05-15 | 455.9 | 9.9 | 8 | 59 | 18 | 107.7
2007-05-16 | 442.5 | 10.6 | 8.3 | 49.9 | 17.7 | 114.7
2007-05-17 | 461.5 | 11.3 | 8.6 | 17.5 | 17.3 | 121.6
2007-05-18 | 450.4 | 12 | 8.7 | 13.5 | 17.1 | 128.4
2007-05-19 | 449 | 12.7 | 8.8 | 12.6 | 18.4 | 140.1
2007-05-20 | 442.7 | 13.1 | 8.9 | 12 | 19.6 | 146.6
2007-05-21 | 440.4 | 13.5 | 8.9 | 11.6 | 20.8 | 154.7
2007-05-22 | 436.8 | 13.1 | 8.8 | 146.3 | 21.5 | 152.4
2007-05-23 | 428.8 | 9.9 | 8.2 | 517.3 | 21 | 114.4
2007-05-24 | 437.9 | 11.4 | 8.5 | 33.4 | 21.6 | 132.7
2007-05-25 | 440.8 | 11.4 | 8.6 | 28.7 | 22.5 | 135
2007-05-26 | 385.7 | 10.1 | 8.4 | 113.6 | 22.7 | 119.8
2007-05-27 | 415.8 | 7.9 | 7.8 | 330.7 | 22.2 | 93
2007-05-28 | 417.4 | 5.6 | 7.4 | 396.6 | 21.8 | 66
2007-05-29 | 415.6 | 5 | 7.4 | unplausibel | 21.3 | 57.6
2007-05-30 | 470 | 7.6 | 7.6 | unplausibel | 20.3 | 86.1
2007-05-31 | 480.6 | 8.5 | 7.8 | 35.7 | 20 | 95.8
2007-06-01 | 477.2 | 9.1 | 7.9 | 26.4 | 20.5 | 103.7
2007-06-02 | 468.7 | 9.4 | 8 | 20.3 | 20.6 | 107.6
2007-06-03 | 459 | 8.6 | 7.7 | unplausibel | 19.6 | 96.5
2007-06-04 | 470.8 | 8.1 | 7.6 | unplausibel | 19.1 | 90.4
2007-06-05 | 462.6 | 8.6 | 7.7 | unplausibel | 19.5 | 96.6
2007-06-06 | 455.4 | 9.8 | 8 | 17.3 | 20.8 | 113
2007-06-07 | 466.6 | 10.5 | 8.2 | 16.2 | 22.3 | 124.4
2007-06-08 | 487.7 | 11.5 | 8.5 | 15.6 | 23.2 | 137.6
2007-06-09 | 489.4 | 11.6 | 8.6 | 15.2 | 23.9 | 141.4
2007-06-10 | 493.8 | 11.5 | 8.6 | 15.3 | 24.1 | 139.8
2007-06-11 | 475.2 | 12.2 | 8.7 | 13.8 | 24.4 | 149.2
2007-06-12 | 436.8 | 12 | 8.7 | 14.1 | 24.7 | 147.8
2007-06-13 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 20.4 | unplausibel | unplausibel
2007-06-14 | 495 | 12.5 | 8.7 | 15.1 | 24.1 | 152.2
2007-06-15 | 496.9 | 12.1 | 8.6 | 15.7 | 24.4 | 148.5
2007-06-16 | 480.9 | 8.9 | 8.1 | 41.1 | 23.2 | 107.2
2007-06-17 | unplausibel | 10 | 8.3 | 44.1 | 23.2 | 119.5
2007-06-18 | unplausibel | 9.4 | 8.2 | 27.5 | 23.1 | 112.5
2007-06-19 | 456.7 | 9.9 | 8.1 | 16.8 | 23.5 | 119.6
2007-06-20 | 435.3 | 10.6 | 8.3 | 16.5 | 24.5 | 130.3
2007-06-21 | 402.1 | 8.6 | 7.8 | 31.3 | 23.6 | 104
2007-06-22 | 427.5 | 9.1 | 8 | 25.5 | 22.2 | 106.9
2007-06-23 | 423.1 | 9 | 8 | 21.3 | 21.8 | 105.1
2007-06-24 | 407.1 | 9 | 8.1 | 18 | 22.1 | 106.5
2007-06-25 | 375 | 9.4 | 8.1 | 30.3 | 22.8 | 112.2
2007-06-26 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 78.7 | unplausibel | unplausibel
2007-06-27 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 21.5 | unplausibel | unplausibel
2007-06-28 | 484.4 | 10.5 | 8.4 | 17.8 | 18.9 | 116.5
2007-06-29 | 494.3 | 10.3 | 8.3 | 14.9 | 19.6 | 115.4
2007-06-30 | 472.3 | 10.1 | 8.2 | 14.1 | 20.4 | 114.9
2007-07-01 | 463.2 | 10.2 | 8.3 | 14.3 | 20.9 | 117.8
2007-07-02 | 471.1 | 9.5 | 8.1 | 15.4 | 20.9 | 108.8
2007-07-03 | 455.7 | 9.5 | 8.1 | 16.5 | 20.7 | 109.5
2007-07-04 | 455 | 9.5 | 8.1 | 14.9 | 20.4 | 108.3
2007-07-05 | 468.9 | 9.9 | 8.1 | 14.9 | 19.6 | 111.3
2007-07-06 | 458.8 | 9.7 | 8.1 | 19.4 | 19.1 | 108.3
2007-07-07 | 448.4 | 10.1 | 8.2 | 17.8 | 19 | 111.7
2007-07-08 | 429.9 | 10.5 | 8.3 | unplausibel | 19.9 | 119
2007-07-09 | 443.4 | 9.9 | 8.1 | unplausibel | 19.9 | 111.8
2007-07-10 | 452.9 | 9.7 | 8 | unplausibel | 18.9 | 107.8
2007-07-11 | 439.6 | 10.4 | 8.2 | unplausibel | 18.8 | 114.7
2007-07-12 | 428.5 | 10.2 | 8.2 | 14.8 | 19 | 113.4
2007-07-13 | 439.8 | 9.9 | 8.1 | 14.1 | 19.5 | 111.4
2007-07-14 | 442.2 | 10.8 | 8.3 | 13.4 | 20.9 | 124
2007-07-15 | unplausibel | 12 | 8.6 | 14 | 22.7 | 142.3
2007-07-16 | unplausibel | 12.3 | 8.6 | 18 | 23.9 | 149.8
2007-07-17 | unplausibel | 12 | 8.6 | unplausibel | 24.5 | 146.8
2007-07-18 | unplausibel | 10.9 | 8.6 | unplausibel | 23.9 | 132
2007-07-19 | 448.6 | 11.7 | 8.6 | 14.2 | 23.7 | 140.9
2007-07-20 | 446.9 | 11.6 | 8.7 | 13.9 | 24.2 | 141.1
2007-07-21 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2007-07-22 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2007-07-23 | unplausibel | 9.7 | 8.2 | unplausibel | 22.9 | 115.7
2007-07-24 | unplausibel | 8.8 | 8 | unplausibel | 23.3 | 106
2007-07-25 | unplausibel | 9.5 | 8.2 | unplausibel | 21.4 | 110.6
2007-07-26 | 435.7 | 10 | 8.2 | 15.1 | 22.1 | 117.7
2007-07-27 | 433.1 | 10 | 8.3 | 13.9 | 23 | 119.8
2007-07-28 | 430.6 | 9.3 | 8.2 | 13.5 | 22.1 | 109.4
2007-07-29 | 435.7 | 8.5 | 7.8 | 14.4 | 20.7 | 97.2
2007-07-30 | 437.8 | 8.7 | 7.8 | 14.8 | 19.5 | 97.7
2007-07-31 | 441.7 | 8.8 | 7.8 | 15.5 | 18.6 | 97.5
2007-08-01 | 442.8 | 9.3 | 7.9 | 14.7 | 19.3 | 103.7
2007-08-02 | 433.8 | 9.4 | 8 | 13 | 20.2 | 106.7
2007-08-03 | 448.8 | 9.7 | 8.1 | unplausibel | 19.7 | 109.6
2007-08-04 | 432.6 | 10.2 | 8.2 | unplausibel | 19.9 | 114.7
2007-08-05 | unplausibel | 10.6 | 8.4 | unplausibel | 20.9 | 122.1
2007-08-06 | 447.2 | 11.1 | 8.6 | unplausibel | 21.8 | 129.5
2007-08-07 | unplausibel | 11.3 | 8.7 | unplausibel | 22.6 | 134
2007-08-08 | 403 | 9.7 | 8.4 | unplausibel | 22.5 | 114.6
2007-08-09 | 402.9 | 10.2 | 8.4 | unplausibel | 22.5 | 120.7
2007-08-10 | 422.7 | 9.1 | 8 | 39.6 | 22.1 | 107
2007-08-11 | 439.5 | 7.5 | 7.5 | unplausibel | 21.4 | 87.1
2007-08-12 | 441.6 | 7.6 | 7.5 | unplausibel | 21.2 | 88.4
2007-08-13 | 437.8 | 7.6 | 7.6 | unplausibel | 21.8 | 88.2
2007-08-14 | 433.1 | 8.1 | 7.6 | unplausibel | 22.4 | 95.4
2007-08-15 | 444.6 | 8.2 | 7.7 | 11.7 | 22.8 | 97.8
2007-08-16 | 453.5 | 7.8 | 7.5 | 13.2 | 22.2 | 92.1
2007-08-17 | 466.6 | 8.1 | 7.5 | 11.9 | 21.4 | 94.5
2007-08-18 | 462.6 | 8.6 | 7.6 | 10.5 | 21.2 | 99.8
2007-08-19 | 455.4 | 8.7 | 7.6 | 10 | 21.5 | 101.5
2007-08-20 | 455.4 | 8.5 | 7.6 | 20.7 | 22.1 | 100.1
2007-08-21 | 448.1 | 7.3 | 7.4 | unplausibel | 21.6 | 85.3
2007-08-22 | 438.5 | 7.4 | 7.4 | unplausibel | 21.4 | 86.5
2007-08-23 | 442 | 7.5 | 7.4 | 41.6 | 21.7 | 88.1
2007-08-24 | 440 | 7.8 | 7.5 | 41.2 | 22.2 | 92.3
2007-08-25 | 445.2 | 7.9 | 7.6 | unplausibel | 22.5 | 93.7
2007-08-26 | 447.8 | 7.8 | 7.6 | unplausibel | 22.7 | 92.2
2007-08-27 | 462.8 | 7.8 | 7.6 | unplausibel | 21.9 | 91.2
2007-08-28 | 472.6 | 7.9 | 7.6 | unplausibel | 20.7 | 90.4
2007-08-29 | 475.8 | 8.7 | 7.8 | unplausibel | 19.8 | 98
2007-08-30 | 494.1 | 9.1 | 7.8 | unplausibel | 19.4 | 102.1
2007-08-31 | 501.9 | 8.9 | 7.7 | 17.4 | 19 | 98.4
2007-09-01 | 502.1 | 8.6 | 7.6 | 19.4 | 18.7 | 94.4
2007-09-02 | 485.8 | 8.8 | 7.6 | 15.5 | 18.9 | 97.3
2007-09-03 | 493.4 | 8.5 | 7.6 | unplausibel | 18.5 | 93.8
2007-09-04 | 485.6 | 8.5 | 7.6 | unplausibel | 17.2 | 91.2
2007-09-05 | 484.2 | 8.6 | 7.5 | unplausibel | 16.5 | 91.3
2007-09-06 | 479.9 | 9 | 7.6 | 13.6 | 16.5 | 95
2007-09-07 | 482.9 | 8.9 | 7.6 | 12.6 | 16.4 | 94
2007-09-08 | 469.7 | 8.6 | 7.6 | 21 | 16.3 | 90.8
2007-09-09 | 440.1 | 8.9 | 7.6 | 23.1 | 16 | 92.9
2007-09-10 | 454 | 9 | 7.7 | 15.6 | 15.5 | 92.9
2007-09-11 | 476 | 8.9 | 7.6 | 20.3 | 15.4 | 91.6
2007-09-12 | 451.6 | 8.8 | 7.5 | 20 | 15.7 | 91.9
2007-09-13 | 438.2 | 9 | 7.5 | 15.8 | 15.7 | 93.3
2007-09-14 | 411.9 | 9.1 | 7.5 | 15.9 | 15.7 | 94.4
2007-09-15 | 421.9 | 9 | 7.5 | 18.8 | 15.9 | 94.3
2007-09-16 | 418.1 | 9.2 | 7.6 | 15.8 | 15.7 | 95.5
2007-09-17 | 414.9 | 9.1 | 7.6 | 12.7 | 16.5 | 96
2007-09-18 | 411.6 | 8.7 | 7.5 | 14.3 | 16.2 | 91.1
2007-09-19 | 405.7 | 9.1 | 7.5 | unplausibel | 15 | 93
2007-09-20 | 406.7 | 9.1 | 7.4 | 12.4 | 14.9 | 92.5
2007-09-21 | 391.2 | 9.3 | 7.4 | 11.9 | 15.4 | 95.7
2007-09-22 | 397.1 | 9.3 | 7.5 | 11.3 | 15.7 | 97.1
2007-09-23 | 403.5 | 9.3 | 7.5 | 11.4 | 16 | 97.4
2007-09-24 | 408 | 9.2 | 7.5 | 10.9 | 16.5 | 97.1
2007-09-25 | 403.5 | 9 | 7.5 | 12.4 | 16 | 94.7
2007-09-26 | 391.4 | 9 | 7.4 | 15 | 15.6 | 93.8
2007-09-27 | 389.5 | 9 | 7.4 | 15.5 | 15.5 | 92.7
2007-09-28 | 376.8 | 8.9 | 7.4 | 19.9 | 14.8 | 90.9
2007-09-29 | 358.8 | 9 | 7.4 | 24.1 | 14.4 | 91.2
2007-09-30 | 351 | 9.1 | 7.4 | 25.5 | 14.1 | 91.7
2007-10-01 | 361.5 | 9.4 | 7.4 | 23.5 | 14.3 | 94.8
2007-10-02 | 403.8 | 9.3 | 7.4 | 24.8 | 14.7 | 94.4
2007-10-03 | 428.9 | 9.2 | 7.4 | 20.2 | 15 | 94.4
2007-10-04 | 424.4 | 9.2 | 7.5 | 15.8 | 15.2 | 94.9
2007-10-05 | 417.7 | 9.1 | 7.5 | 15.4 | 15.5 | 94.4
2007-10-06 | 417.3 | 9.1 | 7.5 | 15.1 | 15.1 | 93.4
2007-10-07 | 417 | 9.2 | 7.5 | 14.6 | 14.8 | 94.2
2007-10-08 | 415.8 | 9.3 | 7.6 | 13.4 | 14.4 | 94.5
2007-10-09 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2007-10-10 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2007-10-11 | 397.5 | 9.8 | 7.5 | 17.2 | 13.8 | 97.6
2007-10-12 | 404.6 | 9.7 | 7.5 | 16.6 | 13.3 | 95.9
2007-10-13 | 409.9 | 9.8 | 7.5 | 14.7 | 13.2 | 96.4
2007-10-14 | 411 | 10 | 7.5 | 14.2 | 12.5 | 97
2007-10-15 | 414.4 | 10.1 | 7.6 | 12.1 | 12 | 97.3
2007-10-16 | 419.9 | 10 | 7.6 | 11.7 | 12.2 | 96.5
2007-10-17 | 420.1 | 10 | 7.6 | 11.1 | 12.6 | 97.3
2007-10-18 | 431.2 | 10 | 7.6 | 10 | 12.2 | 96.6
2007-10-19 | 432.7 | 10.3 | 7.6 | 10.1 | 11.2 | 96.5
2007-10-20 | 430.3 | 10.4 | 7.6 | 10.6 | 10.8 | 96.8
2007-10-21 | 438.7 | 10.5 | 7.6 | 10.5 | 10.4 | 96.5
2007-10-22 | 442.4 | 10.7 | 7.6 | 10.1 | 9.9 | 97.2
2007-10-23 | 442.1 | 10.7 | 7.6 | 10.9 | 9.6 | 97
2007-10-24 | 445.8 | 10.6 | 7.6 | 11.7 | 9.2 | 95.3
2007-10-25 | 448.3 | 10.5 | 7.5 | 11 | 9.3 | 94.1
2007-10-26 | 456.8 | 10.4 | 7.5 | 11.3 | 9.5 | 94.1
2007-10-27 | 456.6 | 10.4 | 7.5 | 11.4 | 9.7 | 94.2
2007-10-28 | 446.9 | 10.4 | 7.5 | 10.1 | 9.9 | 94.8
2007-10-29 | 449.2 | 10.4 | 7.5 | 9.8 | 9.9 | 94.5
2007-10-30 | 443.9 | 10.4 | 7.5 | 9.3 | 9.9 | 95.1
2007-10-31 | 443.3 | 10.4 | 7.5 | 9.7 | 10.1 | 95.3
2007-11-01 | 448.2 | 10.4 | 7.5 | 9.3 | 9.8 | 95.2
2007-11-02 | 447.6 | 10.5 | 7.5 | 8.7 | 10.2 | 96.3
2007-11-03 | 452.5 | 10.2 | 7.5 | 8.3 | 11 | 95.1
2007-11-04 | 446.7 | 10.2 | 7.5 | 8.9 | 10.7 | 95.3
2007-11-05 | 442 | 10.4 | 7.5 | 8.8 | 10.2 | 95.3
2007-11-06 | 447.7 | 10.4 | 7.5 | 8.9 | 9.8 | 94.6
2007-11-07 | 443.8 | 10.4 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 92.6
2007-11-08 | 443.3 | 9.8 | 7.5 | 14 | 9 | 88
2007-11-09 | 419.7 | 9.5 | 7.5 | 23.7 | 8.9 | 85
2007-11-10 | 426.3 | 9.7 | 7.5 | 23 | 8.1 | 85.2
2007-11-11 | 427.5 | 9.7 | 7.5 | 26.1 | 7.9 | 84.5
2007-11-12 | 412.4 | 10 | 7.5 | 36.1 | 7.2 | 85.2
2007-11-13 | 406.9 | 10.1 | 7.5 | 40.2 | 6.8 | 85.5
2007-11-14 | 398.7 | 10.9 | 7.5 | 41.1 | 6.9 | 92.6
2007-11-15 | 387 | 11.8 | 7.6 | 34.2 | 6.6 | 98.9
2007-11-16 | 383.2 | 11.9 | 7.6 | 30.3 | 6.3 | 99.8
2007-11-17 | 390.6 | 12 | 7.6 | 26.8 | 6.2 | 100.4
2007-11-18 | 373.7 | 11.9 | 7.6 | 24.9 | 6.4 | 100.1
2007-11-19 | 398.8 | 11.8 | 7.5 | 22.6 | 6.3 | 98.7
2007-11-20 | 395.7 | 11.8 | 7.6 | 19.9 | 6.1 | 98.5
2007-11-21 | 398.1 | 11.8 | 7.6 | 18.3 | 5.9 | 98
2007-11-22 | 398.4 | 11.9 | 7.6 | 17.6 | 5.9 | 98.2
2007-11-23 | 398.1 | 11.7 | 7.5 | 13.9 | 6.1 | 97.3
2007-11-24 | 406.6 | 11.5 | 7.5 | 10.2 | 6.4 | 96.5
2007-11-25 | 406.8 | 11.6 | 7.6 | 9.5 | 6.1 | 96.3
2007-11-26 | 404.3 | 11.7 | 7.6 | 11.3 | 5.9 | 96.3
2007-11-27 | 412.2 | 11.8 | 7.6 | 11.2 | 5.4 | 96.1
2007-11-28 | 410.6 | 12.1 | 7.5 | 10.8 | 5.1 | 98
2007-11-29 | 403.3 | 12.3 | 7.5 | 12.8 | 4.7 | 98.5
2007-11-30 | 408.4 | 12.3 | 7.5 | 11.8 | 4.8 | 98.8
2007-12-01 | 397.6 | 12.1 | 7.4 | 11.5 | 5.3 | 98.9
2007-12-02 | 394.6 | 12.1 | 7.4 | 10.2 | 5.4 | 98.5
2007-12-03 | 390.6 | 11.8 | 7.4 | 8.7 | 5.9 | 97.6
2007-12-04 | 383 | 11.7 | 7.4 | 17.2 | 6 | 97.3
2007-12-05 | 378.9 | 12 | 7.5 | 65 | 6 | 99.5
2007-12-06 | 356.1 | 12.1 | 7.5 | 82.4 | 6.1 | 100.4
2007-12-07 | 344.9 | 12 | 7.5 | 75.6 | 6.6 | 100.7
2007-12-08 | 339.6 | 12 | 7.5 | 58.8 | 6.5 | 100.8
2007-12-09 | 327.1 | 12.1 | 7.5 | 48.4 | 6.4 | 100.9
2007-12-10 | 318.2 | 12.1 | 7.5 | 51.4 | 6.2 | 100.7
2007-12-11 | 317.7 | 12.1 | 7.5 | 48.7 | 6.2 | 100.9
2007-12-12 | 322.7 | 12.2 | 7.5 | 35.3 | 6.2 | 101.5
2007-12-13 | 329.9 | 12.3 | 7.4 | 25.8 | 6.1 | 102.7
2007-12-14 | 331.7 | 12.6 | 7.5 | 20.9 | 5.7 | 103.5
2007-12-15 | 335.3 | 12.7 | 7.5 | 17.4 | 5.3 | 103.6
2007-12-16 | 353 | 12.7 | 7.5 | 16.8 | 4.7 | 101.8
2007-12-17 | 357.9 | 12.8 | 7.5 | 13.4 | 4.4 | 101.4
2007-12-18 | 363.8 | 12.9 | 7.5 | 13.8 | 4.1 | 102.1
2007-12-19 | 368 | 13 | 7.5 | 11.1 | 3.9 | 102.3
2007-12-20 | 371.7 | 13 | 7.5 | 8 | 3.7 | 101
2007-12-21 | 379.2 | 13.1 | 7.5 | 9.5 | 3.1 | 100.8
2007-12-22 | 380.3 | 13.3 | 7.5 | 12.8 | 2.5 | 100.2
2007-12-23 | 381.6 | 13.2 | 7.5 | 9.8 | 2.4 | 99.7
2007-12-24 | 385.6 | 13 | 7.6 | 5.2 | 2.7 | 98.8
2007-12-25 | 391.3 | 13 | 7.6 | unplausibel | 2.8 | 98.7
2007-12-26 | 391.2 | 13.1 | 7.6 | unplausibel | 2.5 | 98.6
2007-12-27 | 389.8 | 13 | 7.6 | unplausibel | 2.7 | 98.6
2007-12-28 | 393.3 | 13.1 | 7.5 | unplausibel | 3 | 100.3
2007-12-29 | 400.2 | 13.2 | 7.4 | 5.1 | 3 | 100.7
2007-12-30 | 408.6 | 12.9 | 7.4 | 5.4 | 3.1 | 99
2007-12-31 | 417.7 | 12.7 | 7.4 | 5.2 | 3.5 | 98.6