## Werte_ZE_08
DATUM | Leitf (µS/cm) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Trübung (TE/F) | WT (°C) | O2-Sättigung (%)
2008-01-01 | 428.9 | 12.7 | 7.4 | 5 | 3.5 | 98.2
2008-01-02 | 433.6 | 13 | 7.6 | 5 | 3.1 | 100
2008-01-03 | 436.3 | 13 | 7.6 | 5 | 2.7 | 99.1
2008-01-04 | 440.4 | 13.1 | 7.7 | 5 | 2.2 | 98.5
2008-01-05 | 451.8 | 13.2 | 7.7 | 5 | 1.9 | 97.9
2008-01-06 | 453.9 | 13 | 7.7 | 5 | 2.1 | 97.1
2008-01-07 | 473.4 | 12.9 | 7.7 | 5.4 | 2.4 | 96.9
2008-01-08 | 471 | 12.8 | 7.7 | 5.1 | 2.9 | 98
2008-01-09 | 464.4 | 12.9 | 7.7 | 5 | 2.6 | 98.2
2008-01-10 | 464.7 | 13.2 | 7.6 | 6.8 | 2.9 | 100.7
2008-01-11 | 466.4 | 13 | 7.6 | 8 | 3.3 | 100.2
2008-01-12 | 481.7 | 12.8 | 7.6 | 7.7 | 3 | 98.3
2008-01-13 | 491.5 | 12.7 | 7.6 | 7.4 | 3.4 | 98.2
2008-01-14 | 486.1 | 12.6 | 7.6 | 7.2 | 3.3 | 97.5
2008-01-15 | 478 | 12.4 | 7.6 | 7.4 | 3.6 | 96.4
2008-01-16 | 482 | 12.5 | 7.6 | 7.3 | 3.6 | 97.6
2008-01-17 | 480.2 | 12.8 | 7.5 | 7 | 3.6 | 100
2008-01-18 | 478.8 | 12.7 | 7.5 | 7 | 4.2 | 100
2008-01-19 | 485.1 | 12.1 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 99.2
2008-01-20 | 457.7 | 11.6 | 7.5 | 84.2 | 6.2 | 97
2008-01-21 | 436 | 11.8 | 7.5 | 41.1 | 6.4 | 99.1
2008-01-22 | 466.7 | 12 | 7.5 | 34.7 | 6 | 99.8
2008-01-23 | 426.4 | 12.1 | 7.5 | 42.6 | 5.8 | 100.2
2008-01-24 | 368.5 | 12.2 | 7.5 | 38.9 | 5.7 | 100.6
2008-01-25 | 349.7 | 12.4 | 7.5 | 31.1 | 5.6 | 101.5
2008-01-26 | 365.9 | 12.3 | 7.5 | 22.2 | 5.5 | 100.8
2008-01-27 | 379.7 | 12.1 | 7.5 | 22.5 | 5.9 | 100.2
2008-01-28 | 361.7 | 12.1 | 7.5 | 50.3 | 5.9 | 100.1
2008-01-29 | 368.8 | 12.2 | 7.5 | 23.8 | 5.8 | 100.9
2008-01-30 | 367.2 | 12.4 | 7.5 | 21 | 5.7 | 102.2
2008-01-31 | 356.8 | 12.6 | 7.4 | 19.9 | 5.5 | 102.8
2008-02-01 | 370.7 | 12.5 | 7.5 | 13.4 | 5.3 | 101.4
2008-02-02 | 377.3 | 12.5 | 7.5 | 12.2 | 5.2 | 101.3
2008-02-03 | 377.8 | 12.6 | 7.5 | 14.3 | 4.9 | 101.2
2008-02-04 | 378.5 | 12.7 | 7.5 | 15 | 4.7 | 101.7
2008-02-05 | 382.8 | 12.7 | 7.5 | 11.8 | 4.9 | 102.3
2008-02-06 | 384.7 | 12.5 | 7.5 | 10.2 | 5.3 | 101.9
2008-02-07 | 373.9 | 12.4 | 7.6 | 9.8 | 5.4 | 101.6
2008-02-08 | 363 | 12.5 | 7.6 | 10.3 | 5.3 | 102.1
2008-02-09 | 346 | 12.7 | 7.6 | 10.1 | 5.5 | 103.8
2008-02-10 | 371.3 | 12.6 | 7.6 | 9.2 | 5.6 | 103.5
2008-02-11 | 378 | 12.5 | 7.6 | 10.3 | 5.5 | 102.5
2008-02-12 | 386.3 | 12.5 | 7.6 | 10 | 5.6 | 102.5
2008-02-13 | 380.2 | 12.6 | 7.6 | 8.7 | 5.5 | 103
2008-02-14 | 371 | 12.6 | 7.5 | 9.1 | 5.3 | 102.4
2008-02-15 | 365.5 | 12.9 | 7.6 | 10.3 | 4.6 | 103.5
2008-02-16 | 373.2 | 13.2 | 7.6 | 12.6 | 3.9 | 103.6
2008-02-17 | 385.7 | 13.4 | 7.6 | 9.8 | 3.4 | 103.8
2008-02-18 | 389.2 | 13.3 | 7.6 | 10.4 | 3.3 | 102.8
2008-02-19 | 395 | 13.2 | 7.6 | 7.7 | 3.9 | 103.3
2008-02-20 | 415.5 | 12.9 | 7.6 | 8 | 4.3 | 102.3
2008-02-21 | 420.3 | 12.7 | 7.6 | 7.9 | 4.7 | 101.7
2008-02-22 | 421.4 | 12.5 | 7.6 | 7.2 | 5.3 | 101.5
2008-02-23 | 431.7 | 12.3 | 7.7 | 7.8 | 6 | 101.7
2008-02-24 | 433.8 | 12.2 | 7.7 | 7 | 6.7 | 103.3
2008-02-25 | 440.6 | 12 | 7.7 | 7.8 | 6.9 | 101.7
2008-02-26 | 444.4 | 11.9 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 102
2008-02-27 | 444.2 | 12.1 | 7.8 | 7 | 7.8 | 105.2
2008-02-28 | 441 | 12.6 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 107.7
2008-02-29 | 430.4 | 12.4 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 106.5
2008-03-01 | 426.8 | 11.6 | 7.8 | 18.4 | 7.8 | 100.9
2008-03-02 | 417.3 | 11.3 | 7.7 | 25.5 | 7.2 | 96.9
2008-03-03 | 390.6 | 11.4 | 7.6 | 28.1 | 7.2 | 97.4
2008-03-04 | 374.5 | 11.7 | 7.6 | 51 | 6.5 | 98.1
2008-03-05 | 341.8 | 12 | 7.6 | 73 | 5.7 | 99.1
2008-03-06 | 344.6 | 12.4 | 7.6 | 57.3 | 5.3 | 100.9
2008-03-07 | 347.2 | 12.4 | 7.6 | 40.4 | 5.5 | 101.8
2008-03-08 | 354.9 | 12.4 | 7.6 | 29.4 | 5.6 | 101.6
2008-03-09 | 356.9 | 12.4 | 7.6 | 22.6 | 6.1 | 103
2008-03-10 | 359.6 | 12.4 | 7.6 | 18.1 | 6.1 | 103
2008-03-11 | 361.8 | 12.3 | 7.7 | 15.1 | 6.4 | 102.6
2008-03-12 | 362.8 | 12.4 | 7.7 | 13.7 | 6.7 | 104.7
2008-03-13 | 365 | 12.7 | 7.8 | 13.9 | 6.7 | 106.9
2008-03-14 | 367.4 | 12.7 | 7.8 | 13.7 | 6.6 | 107.1
2008-03-15 | 371.5 | 12.9 | 7.8 | 13.2 | 6.7 | 108.9
2008-03-16 | 373.9 | 12.9 | 7.8 | 12.8 | 6.9 | 109
2008-03-17 | 372.2 | 12.7 | 7.8 | 12.2 | 6.8 | 107.5
2008-03-18 | 370.2 | 12.8 | 7.8 | 14.3 | 6.1 | 106.8
2008-03-19 | 371.7 | 13 | 7.8 | 11.8 | 6 | 107.7
2008-03-20 | 368.1 | 13.1 | 7.8 | 12.3 | 5.7 | 107.8
2008-03-21 | 363.3 | 13 | 7.8 | 12.9 | 5.9 | 107.4
2008-03-22 | 362.9 | 12.8 | 7.8 | 11.6 | 5.8 | 105.5
2008-03-23 | 363 | 12.8 | 7.8 | 11.3 | 5.6 | 105.1
2008-03-24 | 371.2 | 13.1 | 7.9 | 10.1 | 5.6 | 107.2
2008-03-25 | 376.7 | 13.2 | 7.9 | 9.7 | 5.3 | 107.4
2008-03-26 | 377.4 | 13.4 | 7.9 | 9.6 | 5.2 | 108.7
2008-03-27 | 382.2 | 13.7 | 8 | 10.3 | 5.4 | 111.6
2008-03-28 | 375.2 | 13.4 | 8 | 10.1 | 5.9 | 110.9
2008-03-29 | 369.8 | 13.2 | 8 | 10.6 | 6.5 | 110.6
2008-03-30 | 369.3 | 13.2 | 8 | 10.2 | 6.9 | 111.9
2008-03-31 | 365.7 | 13.1 | 8.1 | 9.4 | 7.6 | 112.9
2008-04-01 | 370.6 | 13.1 | 8.1 | 10.3 | 8.4 | 115.2
2008-04-02 | 378.5 | 12.8 | 8.2 | 10.7 | 8.6 | 113.3
2008-04-03 | 382.9 | 12.5 | 8 | 11.9 | 8.6 | 110.3
2008-04-04 | 377.5 | 12.5 | 8 | 13.5 | 8.7 | 110.9
2008-04-05 | 368.5 | 12.8 | 8.1 | 11.1 | 8.6 | 113.7
2008-04-06 | 370.3 | 12.5 | 8.1 | 10.6 | 8.5 | 110.5
2008-04-07 | 366.6 | 12.4 | 8 | 10.9 | 8 | 107.6
2008-04-08 | 365.4 | 12.2 | 7.9 | 13 | 7.7 | 105.4
2008-04-09 | 362.7 | 12.4 | 7.9 | 13.1 | 7.9 | 108
2008-04-10 | 359.7 | 12.4 | 7.9 | 12 | 8.5 | 108.9
2008-04-11 | 373.5 | 12.4 | 8 | 12.3 | 9.4 | 111.7
2008-04-12 | 378.9 | 11.7 | 7.9 | 160.7 | 9.8 | 106.7
2008-04-13 | 382.1 | 12.1 | 8.1 | 25.4 | 10.3 | 111.7
2008-04-14 | 378.4 | 12.1 | 8.1 | 17.8 | 10.5 | 112
2008-04-15 | 366.7 | 11.3 | 7.8 | 44 | 10.5 | 104.6
2008-04-16 | 362.7 | 11.3 | 7.8 | 25.4 | 10 | 103.6
2008-04-17 | 369.1 | 11.6 | 7.9 | 17 | 9.8 | 105.3
2008-04-18 | 366.4 | 11.8 | 7.9 | 13.9 | 9.7 | 107.3
2008-04-19 | 366.5 | 11.6 | 7.9 | 13.9 | 9.4 | 104.8
2008-04-20 | 370.7 | 11.3 | 7.8 | 15.1 | 9.4 | 101.7
2008-04-21 | 370.1 | 11.6 | 7.9 | 14.2 | 9.9 | 105.9
2008-04-22 | 377.7 | 11.4 | 7.9 | unplausibel | 10.2 | 104.3
2008-04-23 | 371.4 | 11.9 | 8 | unplausibel | 10.4 | 109.8
2008-04-24 | 364.7 | 12.3 | 8.1 | 12.9 | 10.9 | 114.6
2008-04-25 | 377.9 | 11.9 | 8 | 13.2 | 11 | 111.4
2008-04-26 | 382.8 | 12.1 | 8.1 | 13.8 | 11.7 | 115.2
2008-04-27 | 384.8 | 12.2 | 8.2 | 14.4 | 12.2 | 117.8
2008-04-28 | 384.4 | 12.5 | 8.3 | 13.7 | 12.6 | 121.4
2008-04-29 | 372.9 | 11.8 | 8.3 | 15 | 12.9 | 115.8
2008-04-30 | 338.9 | 12 | 8.4 | 13.9 | 13.1 | 118.1
2008-05-01 | 357.5 | 11.9 | 8.4 | 17.6 | 13.2 | 117.4
2008-05-02 | 376.4 | 12.3 | 8.5 | 13.6 | 13.3 | 120.9
2008-05-03 | 377.2 | 12.2 | 8.5 | 14.1 | 13.2 | 120.2
2008-05-04 | 373.2 | 12.8 | 8.6 | unplausibel | 13.4 | 126.5
2008-05-05 | 363.5 | 12.1 | 8.6 | unplausibel | 13.6 | 119.8
2008-05-06 | 369.2 | 12.2 | 8.4 | unplausibel | 13.8 | 122
2008-05-07 | 362.1 | 12.2 | 8.5 | unplausibel | 14.5 | 123.4
2008-05-08 | 379.6 | 12.4 | 8.6 | 14.6 | 14.9 | 127.3
2008-05-09 | 387 | 12.5 | 8.7 | 13.8 | 15.2 | 128.3
2008-05-10 | 391.7 | 12.6 | 8.7 | 16 | 15.8 | 131.4
2008-05-11 | 393.8 | 12.7 | 8.9 | 17.1 | 16.2 | 133.8
2008-05-12 | 380.3 | 12.6 | 8.9 | 18 | 16.7 | 134.4
2008-05-13 | unplausibel | 11.9 | 9 | unplausibel | 17.1 | 127.6
2008-05-14 | unplausibel | 11.7 | 9 | unplausibel | 17.3 | 125.5
2008-05-15 | unplausibel | 11.8 | 9 | unplausibel | 17.7 | 128.1
2008-05-16 | unplausibel | 11.6 | 8.9 | unplausibel | 17.6 | 125.2
2008-05-17 | unplausibel | 11.4 | 8.7 | unplausibel | 17.4 | 122.9
2008-05-18 | unplausibel | 10.8 | 8.6 | unplausibel | 17 | 115.6
2008-05-19 | unplausibel | 10.9 | 8.4 | unplausibel | 16.3 | 114.4
2008-05-20 | unplausibel | 11.3 | 8.5 | unplausibel | 15.9 | 118.3
2008-05-21 | unplausibel | 10.8 | 8.3 | unplausibel | 15.4 | 111.5
2008-05-22 | 406.7 | 10.5 | 8.1 | 14.8 | 15.1 | 107.6
2008-05-23 | 422.3 | 10.6 | 8.1 | 13.3 | 15 | 109.1
2008-05-24 | 412.3 | 10.9 | 8.1 | 12.3 | 15.2 | 112.4
2008-05-25 | 411.3 | 11.8 | 8.4 | 12.9 | 15.9 | 122.8
2008-05-26 | 397.7 | 11.7 | 8.4 | 14.8 | 16.1 | 122.5
2008-05-27 | unplausibel | 12 | 8.6 | 23 | 16.4 | 126.2
2008-05-28 | unplausibel | 12.6 | 8.9 | unplausibel | 17.8 | 136.3
2008-05-29 | unplausibel | 12.9 | 9 | 15.2 | 18.5 | 142.6
2008-05-30 | 438.2 | 12.7 | 9 | 14.1 | 19.5 | 142.4
2008-05-31 | 355.9 | 11.9 | 8.9 | 20.4 | 20.6 | 135.7
2008-06-01 | 399.5 | 10.3 | 8.5 | unplausibel | 20.9 | 118.6
2008-06-02 | 343.3 | 9.8 | 8.5 | unplausibel | 21.8 | 115.1
2008-06-03 | 318.2 | 10.7 | 8.7 | unplausibel | 22.1 | 125.9
2008-06-04 | 394 | 11 | 8.7 | 16.5 | 21.6 | 128.5
2008-06-05 | 414.1 | 11.3 | 8.7 | 17.6 | 21.4 | 130.7
2008-06-06 | 390.8 | 10.6 | 8.5 | unplausibel | 20.9 | 121.5
2008-06-07 | 384.1 | 10.4 | 8.2 | unplausibel | 20.6 | 119.6
2008-06-08 | 367.5 | 10.1 | 8.1 | unplausibel | 20.7 | 115.6
2008-06-09 | unplausibel | 10.1 | 8 | unplausibel | 21.4 | 118
2008-06-10 | unplausibel | 10 | 7.9 | unplausibel | 22 | 117.4
2008-06-11 | unplausibel | 9.6 | 8 | unplausibel | 20.9 | 110.6
2008-06-12 | 424.9 | 10 | 8 | 13.5 | 19.5 | 112.5
2008-06-13 | 444.1 | 9 | 7.8 | 12.3 | 18.8 | 100
2008-06-14 | 445.1 | 9.2 | 7.8 | 11.3 | 18.5 | 100.8
2008-06-15 | 441.5 | 9.1 | 7.7 | unplausibel | 18.5 | 99.6
2008-06-16 | 433.3 | 8.6 | 7.6 | unplausibel | 17.9 | 93.8
2008-06-17 | 416.8 | 9.4 | 7.8 | unplausibel | 18.5 | 103.9
2008-06-18 | 412.6 | 9.9 | 7.9 | 10.8 | 19.4 | 110.9
2008-06-19 | unplausibel | 10 | 8 | 10 | 19.5 | 112.6
2008-06-20 | unplausibel | 9.9 | 7.9 | 11.9 | 19.8 | 111.6
2008-06-21 | 410 | 9.7 | 7.9 | 18.7 | 19.7 | 108.6
2008-06-22 | 408.5 | 9.8 | 7.9 | unplausibel | 20.5 | 111.7
2008-06-23 | 388.1 | 8.5 | 7.6 | unplausibel | 21.5 | 98.8
2008-06-24 | unplausibel | 9.1 | 7.7 | unplausibel | 22.1 | 106.8
2008-06-25 | unplausibel | 8.7 | 7.7 | unplausibel | 21.5 | 101.2
2008-06-26 | 448.9 | 8.4 | 7.6 | 207.2 | 21.5 | 97.5
2008-06-27 | 461.4 | 9 | 7.7 | 28.6 | 21.3 | 104.1
2008-06-28 | 451.4 | 9.2 | 7.8 | 24.3 | 20.7 | 105.5
2008-06-29 | 425.5 | 9.3 | 7.7 | 35.5 | 21.7 | 108.8
2008-06-30 | unplausibel | 9.5 | 7.8 | 61.8 | 22.3 | 111.6
2008-07-01 | unplausibel | 10 | 7.8 | unplausibel | 22.5 | 118.9
2008-07-02 | unplausibel | 10.7 | 8.3 | unplausibel | 23.5 | 129.5
2008-07-03 | 474.7 | 11.1 | 8.5 | 14.2 | 24.1 | 135.1
2008-07-04 | 484.7 | 8.6 | 7.9 | 17.6 | 22.7 | 102.1
2008-07-05 | 459.9 | 8.2 | 7.7 | 19.8 | 21.1 | 94.2
2008-07-06 | 459.1 | 8 | 7.6 | unplausibel | 21.7 | 93.7
2008-07-07 | 467.3 | 7.6 | 7.6 | unplausibel | 22.4 | 89.6
2008-07-08 | 464.8 | 8 | 7.7 | unplausibel | 21.6 | 93.8
2008-07-09 | 475.8 | 8.9 | 7.8 | unplausibel | 20.6 | 101.4
2008-07-10 | 492.4 | 8.7 | 7.7 | 9.7 | 20.6 | 99.2
2008-07-11 | 497.3 | 8.7 | 7.7 | 10.2 | 21.3 | 100.7
2008-07-12 | 493.6 | 7.9 | 7.5 | unplausibel | 20.9 | 90.4
2008-07-13 | 473 | 7.6 | 7.4 | unplausibel | 20 | 86
2008-07-14 | 473.3 | 8 | 7.5 | unplausibel | 19.5 | 89.3
2008-07-15 | 469 | 8.2 | 7.4 | unplausibel | 20.1 | 93.5
2008-07-16 | 474.4 | 8.4 | 7.6 | unplausibel | 20.6 | 95.5
2008-07-17 | 483.8 | 8.8 | 7.7 | 11.1 | 20.1 | 99.4
2008-07-18 | 493.8 | 8.9 | 7.8 | 11.8 | 19.8 | 100.7
2008-07-19 | 492.3 | 9 | 7.8 | 11.5 | 20 | 101.8
2008-07-20 | 494.8 | 9 | 7.8 | 15.1 | 20.3 | 103
2008-07-21 | 486.4 | 9.1 | 7.8 | unplausibel | 19.7 | 102.9
2008-07-22 | 482.6 | 8.9 | 7.7 | unplausibel | 18.7 | 97.8
2008-07-23 | 475.2 | 9.6 | 7.9 | unplausibel | 19.4 | 107.2
2008-07-24 | 489 | 9.4 | 7.8 | 11.7 | 19.7 | 105.4
2008-07-25 | 490.4 | 9 | 7.7 | 13.8 | 20.2 | 102.3
2008-07-26 | 485.6 | 9.4 | 7.9 | unplausibel | 21.9 | 110.2
2008-07-27 | unplausibel | 9.8 | 8 | unplausibel | 23.1 | 116.8
2008-07-28 | 467 | 9.9 | 8.1 | unplausibel | 23.4 | 119.3
2008-07-29 | unplausibel | 10.1 | 8.1 | unplausibel | 23.9 | 122
2008-07-30 | unplausibel | 9.7 | 8.1 | unplausibel | 23.9 | 117.8
2008-07-31 | 477.5 | 10.3 | 8.2 | 11.2 | 24 | 124.7
2008-08-01 | 471.7 | 9.8 | 8.1 | unplausibel | 24.2 | 119.3
2008-08-02 | 479.9 | 8.8 | 7.8 | unplausibel | 23.6 | 105.5
2008-08-03 | 469.2 | 8.8 | 7.8 | unplausibel | 23.2 | 105.4
2008-08-04 | 462.8 | 8.3 | 7.7 | unplausibel | 22.5 | 98.4
2008-08-05 | 460 | 8.4 | 7.7 | unplausibel | 21.6 | 98
2008-08-06 | 469.3 | 8.5 | 7.6 | unplausibel | 22.1 | 100.4
2008-08-07 | 471.7 | 8.6 | 7.6 | unplausibel | 23.3 | 103.5
2008-08-08 | 451.5 | 7.6 | 7.5 | 35.7 | 23.1 | 90.3
2008-08-09 | 454.2 | 8 | 7.5 | 23.8 | 21.6 | 93.3
2008-08-10 | 488.7 | 8.5 | 7.6 | 14 | 20.6 | 97.4
2008-08-11 | 484.2 | 8.4 | 7.6 | 12.8 | 21.8 | 98.5
2008-08-12 | 472.3 | 7.7 | 7.5 | unplausibel | 22.4 | 90.5
2008-08-13 | 461.4 | 7.8 | 7.6 | unplausibel | 22.2 | 91.6
2008-08-14 | 459.5 | 8 | 7.6 | 10.9 | 21.9 | 93.4
2008-08-15 | 484.4 | 7.7 | 7.6 | 17 | 20.3 | 87.4
2008-08-16 | 459.7 | 7.6 | 7.5 | 17.9 | 18.5 | 83.9
2008-08-17 | 453.7 | 7.8 | 7.6 | 12.6 | 18.9 | 86.4
2008-08-18 | 430.8 | 7.6 | 7.5 | 15 | 20 | 85.5
2008-08-19 | 443.8 | 7.6 | 7.6 | 35.6 | 20.7 | 87.1
2008-08-20 | 448.6 | 7.9 | 7.5 | 217.1 | 20.9 | 90.6
2008-08-21 | 474.9 | 8.1 | 7.6 | 16.7 | 20.9 | 93.2
2008-08-22 | 501.8 | 8.1 | 7.6 | 9.5 | 21.1 | 93.5
2008-08-23 | 503.4 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 20.8 | 92.9
2008-08-24 | 512 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 19.2 | 91.3
2008-08-25 | 499.9 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 18.4 | 89.7
2008-08-26 | 474.5 | 8 | 7.6 | 9.1 | 19.8 | 90.5
2008-08-27 | 469.4 | 8 | 7.6 | 10.7 | 20.8 | 92.2
2008-08-28 | 476.4 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 20.4 | 92.1
2008-08-29 | 486.7 | 8.1 | 7.6 | 6.6 | 19.5 | 90.8
2008-08-30 | 489.1 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 19.9 | 94
2008-08-31 | 490 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 20.3 | 94.6
2008-09-01 | 492.7 | 8.1 | 7.7 | 6.1 | 20 | 92
2008-09-02 | 496.3 | 8.1 | 7.6 | 4.9 | 20.4 | 91.9
2008-09-03 | 473 | unplausibel | 7.6 | 8.6 | 20.9 | unplausibel
2008-09-04 | 476.5 | 7.8 | 7.6 | 12.1 | 20.4 | 89.3
2008-09-05 | 473.3 | 8 | 7.6 | 7.8 | 20.5 | 91.3
2008-09-06 | 477.8 | 8 | 7.7 | 4.7 | 21.2 | 92.1
2008-09-07 | 469.9 | 7.5 | 7.6 | 11.4 | 20.5 | 85.3
2008-09-08 | 450.1 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 19.9 | 87.7
2008-09-09 | 463.4 | 7.9 | 7.6 | 4.9 | 19.9 | 89.7
2008-09-10 | 476.8 | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 20.2 | 92.2
2008-09-11 | 481 | 8.2 | 7.5 | 5.1 | 20.7 | 93.4
2008-09-12 | 486.5 | 8.1 | 7.6 | 4 | 20 | 91.7
2008-09-13 | 483.6 | 8.5 | 7.7 | 4 | 18.7 | 94.3
2008-09-14 | 487.7 | 8.7 | 7.7 | 4 | 17.2 | 93.7
2008-09-15 | 493.2 | 9 | 7.7 | .6 | 15.9 | 93.7
2008-09-16 | 502.2 | 9 | 7.7 | 2.5 | 15 | 92.7
2008-09-17 | 500.1 | 9.2 | 7.6 | 5.4 | 14.5 | 93.5
2008-09-18 | 505.7 | 9.3 | 7.5 | 5.4 | 14.3 | 94
2008-09-19 | 515.4 | 9.4 | 7.5 | 1 | 14.3 | 95.1
2008-09-20 | 512.8 | 9.5 | 7.6 | 3 | 13.9 | 94.7
2008-09-21 | 495.8 | 9.4 | 7.6 | 6 | 14 | 94.5
2008-09-22 | 499 | 9.4 | 7.5 | 6 | 14.1 | 94.1
2008-09-23 | 497.8 | 9.3 | 7.5 | 6 | 13.7 | 92.6
2008-09-24 | 494.8 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 14.1 | 92.8
2008-09-25 | 492.6 | 9.3 | 7.6 | 8 | 14.2 | 93.7
2008-09-26 | 496.5 | 9.6 | 7.6 | 8 | 13.7 | 95.9
2008-09-27 | 501.6 | 9.7 | 7.6 | 8 | 13.8 | 96.9
2008-09-28 | 512.7 | 9.7 | 7.7 | 8 | 14.2 | 97.5
2008-09-29 | 521.9 | 9.7 | 7.7 | 8 | 14.2 | 97.3
2008-09-30 | 513.7 | 9.7 | 7.7 | 8 | 14 | 96.8
2008-10-01 | 505.2 | 9.7 | 7.8 | 8 | 14 | 96.9
2008-10-02 | 504.8 | 9.6 | 7.7 | 8.4 | 13.7 | 95.8
2008-10-03 | 496.8 | 9.9 | 7.7 | 8 | 13 | 96.9
2008-10-04 | 496.5 | 10.1 | 7.7 | 8 | 12.6 | 97.7
2008-10-05 | 495.9 | 10.1 | 7.7 | 8 | 12.6 | 98.2
2008-10-06 | 496.2 | 9.9 | 7.7 | 8 | 13.1 | 97.1
2008-10-07 | 499 | 9.7 | 7.7 | 8 | 13.6 | 96.7
2008-10-08 | 503.9 | 9.6 | 7.7 | 8.3 | 14 | 96.7
2008-10-09 | 505.7 | 9.4 | 7.6 | 8.7 | 13.7 | 93.2
2008-10-10 | 485.4 | 9.4 | 7.6 | 10 | 13.7 | 93.7
2008-10-11 | 465.3 | 9.5 | 7.6 | 8.5 | 14.1 | 95.2
2008-10-12 | 453.1 | 9.5 | 7.6 | 9.8 | 14 | 94.9
2008-10-13 | 447.2 | 9.3 | 7.6 | 8 | 14.2 | 93.1
2008-10-14 | 444.7 | 9.2 | 7.6 | 8.5 | 13.9 | 91.7
2008-10-15 | 445.5 | 9.2 | 7.5 | 8.8 | 13.9 | 92
2008-10-16 | 433.7 | 9.1 | 7.5 | 8.9 | 14.2 | 91.8
2008-10-17 | 430.8 | 9.4 | 7.6 | 8.4 | 12.9 | 92.2
2008-10-18 | 436.2 | 9.4 | 7.6 | 8.3 | 12.7 | 91.9
2008-10-19 | 426.7 | 9.5 | 7.6 | 8.2 | 12.7 | 92.8
2008-10-20 | 421.5 | 9.7 | 7.6 | 8 | 12.5 | 94
2008-10-21 | 425.3 | 9.7 | 7.6 | 8.1 | 12.8 | 94.7
2008-10-22 | 448.6 | 9.6 | 7.6 | 8 | 12.6 | 92.8
2008-10-23 | 449.9 | 9.7 | 7.5 | 8 | 11.8 | 92.2
2008-10-24 | 428.8 | 10 | 7.6 | 8.6 | 11.3 | 94.6
2008-10-25 | 436.5 | 10.3 | 7.6 | 8.2 | 10.9 | 96.3
2008-10-26 | 438.5 | 10.4 | 7.6 | 8 | 10.9 | 96.8
2008-10-27 | 451.1 | 10.3 | 7.6 | 8.1 | 10.6 | 95.2
2008-10-28 | 461.5 | 10.2 | 7.6 | 7.5 | 10.3 | 93.9
2008-10-29 | 473.4 | 10.1 | 7.6 | 10.7 | 10.1 | 92.2
2008-10-30 | 438.2 | 10.2 | 7.5 | 103.2 | 9 | 91.2
2008-10-31 | 429.6 | 10.3 | 7.5 | 40.6 | 8.8 | 91.6
2008-11-01 | 442.1 | 10.2 | 7.6 | 23.8 | 9.3 | 91.9
2008-11-02 | 446.6 | 10.1 | 7.6 | 14.3 | 10.1 | 92.8
2008-11-03 | 486 | 10.1 | 7.6 | 10.4 | 10.5 | 93.2
2008-11-04 | 510.7 | 10 | 7.6 | 10.1 | 10.5 | 92.1
2008-11-05 | 495.6 | 10 | 7.5 | 8 | 10.6 | 92.5
2008-11-06 | 478.9 | 9.8 | 7.4 | 8.2 | 10.9 | 91.6
2008-11-07 | 491.8 | 9.8 | 7.5 | 8.5 | 10.9 | 92.1
2008-11-08 | 496.4 | 9.8 | 7.5 | 8 | 11.1 | 92.3
2008-11-09 | 502.2 | 9.9 | 7.5 | 8 | 10.8 | 92.5
2008-11-10 | 501.1 | 10 | 7.5 | 8.5 | 10.9 | 93.2
2008-11-11 | 499.4 | 10.1 | 7.5 | 8 | 10.5 | 93.9
2008-11-12 | 499.2 | 10.4 | 7.7 | 8.6 | 10.3 | 95.4
2008-11-13 | 502.7 | 10.7 | 7.7 | 9.3 | 9.7 | 96.8
2008-11-14 | 507.7 | 11 | 7.8 | 7.4 | 9 | 97.9
2008-11-15 | 511.7 | 10.9 | 7.8 | 7.4 | 9.4 | 98.7
2008-11-16 | 501 | 10.8 | 7.8 | 9 | 9.8 | 98.3
2008-11-17 | 497.6 | 11.1 | 7.8 | 7.6 | 8.9 | 98.9
2008-11-18 | 499.6 | 11.4 | 7.8 | 6.4 | 7.7 | 98.3
2008-11-19 | 500.2 | 11.4 | 7.8 | 6 | 7.7 | 98.3
2008-11-20 | 499.8 | 11.2 | 7.8 | 7 | 8.2 | 97.7
2008-11-21 | 504.6 | 10.9 | 7.7 | 9 | 7.8 | 94.6
2008-11-22 | 493.7 | 11.1 | 7.7 | 11.1 | 6.6 | 93.7
2008-11-23 | 491.3 | 11.5 | 7.8 | 12.1 | 5.8 | 94.7
2008-11-24 | 496.6 | 11.4 | 7.7 | 11.3 | 5.8 | 94.2
2008-11-25 | 512.4 | 11.7 | 7.8 | 10.6 | 5.5 | 95.7
2008-11-26 | 522.7 | 12 | 7.8 | 8.8 | 5.3 | 97.3
2008-11-27 | 509.1 | 11.8 | 7.7 | 8.6 | 5.8 | 97.2
2008-11-28 | 496.5 | 11.6 | 7.6 | 9.1 | 5.7 | 95.5
2008-11-29 | 505.4 | 11.7 | 7.6 | 8.1 | 5.2 | 94.6
2008-11-30 | 505.3 | 11.7 | 7.7 | 8.1 | 5.1 | 94.6
2008-12-01 | 512.6 | 11.5 | 7.6 | 6.8 | 5.5 | 94.3
2008-12-02 | 518.3 | 11.6 | 7.7 | 6.6 | 5.6 | 95.4
2008-12-03 | 508.8 | 11.8 | 7.7 | 8.3 | 5.4 | 96.3
2008-12-04 | 503.1 | 11.9 | 7.7 | 9.4 | 5.4 | 97.1
2008-12-05 | 493.3 | 11.8 | 7.7 | 16.2 | 5.6 | 96.6
2008-12-06 | 488.4 | 11.7 | 7.7 | 8.7 | 5.6 | 96
2008-12-07 | 493.6 | 11.7 | 7.6 | 8.2 | 5.8 | 96.5
2008-12-08 | 500 | 11.8 | 7.7 | 8.2 | 5.7 | 97.2
2008-12-09 | 502.9 | 11.8 | 7.7 | 8.6 | 5.1 | 95.8
2008-12-10 | 505.4 | 11.8 | 7.7 | 8.4 | 5.1 | 95.9
2008-12-11 | 509.6 | 11.7 | 7.6 | 13.8 | 5.1 | 94.3
2008-12-12 | 507.4 | 11.7 | 7.6 | 27.5 | 4.8 | 94.5
2008-12-13 | 524.9 | 11.8 | 7.7 | 9.4 | 4.9 | 95.4
2008-12-14 | 521.9 | 11.6 | 7.7 | 10.9 | 5.5 | 95.1
2008-12-15 | 501 | 11.4 | 7.7 | 12.2 | 6 | 94.6
2008-12-16 | 486.8 | 11.3 | 7.6 | 12.2 | 6.2 | 93.9
2008-12-17 | 487.7 | 11.3 | 7.6 | 10.1 | 6.3 | 94.8
2008-12-18 | 497.4 | 11.4 | 7.6 | 11 | 5.9 | 94.5
2008-12-19 | 503.8 | 11.5 | 7.6 | 13.6 | 5.5 | 94.4
2008-12-20 | 498.2 | 11.7 | 7.6 | 16 | 5.6 | 95.6
2008-12-21 | 489.3 | 11.7 | 7.6 | 13 | 5.7 | 96.4
2008-12-22 | 485.7 | 11.7 | 7.7 | 12.3 | 6.2 | 97.5
2008-12-23 | 481.4 | 11.6 | 7.6 | 15.4 | 6.2 | 96.3
2008-12-24 | 478.7 | 11.3 | 7.5 | 12.3 | 6.1 | 93.7
2008-12-25 | 473.4 | 11.4 | 7.6 | 12.3 | 5.9 | 94.6
2008-12-26 | 461.4 | 12 | 7.6 | 17.1 | 4.7 | 96.6
2008-12-27 | 466.5 | 12.2 | 7.6 | 10.5 | 4.2 | 96.6
2008-12-28 | 466.9 | 12.4 | 7.6 | 10 | 3.8 | 97.4
2008-12-29 | 465.4 | 12.7 | 7.6 | 9.1 | 2.9 | 97
2008-12-30 | 474.9 | 12.9 | 7.6 | 8.8 | 2.4 | 96.9
2008-12-31 | 477.5 | 13.1 | 7.6 | 9.2 | 1.9 | 97.1