## Werte_ZE
DATUM | Leitf (µS/cm) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Trübung (TE/F) | WT (°C) | O2-Sättigung (%)
01.01.2010 00:00:00 | 476,1 | 12,6 | 7,8 | 13,1 | 3,2 | 97,1
02.01.2010 00:00:00 | 468,9 | 12,8 | 7,8 | 9,9 | 2,8 | 97,9
03.01.2010 00:00:00 | 467,4 | 13 | 7,8 | 11,4 | 2,8 | 99,1
04.01.2010 00:00:00 | 475,7 | 13,1 | 7,8 | 13,4 | 2,6 | 99,4
05.01.2010 00:00:00 | 466,2 | 13,4 | 7,8 | 13,4 | 1,9 | 99,6
06.01.2010 00:00:00 | 471,6 | 13,4 | 7,8 | 12,5 | 1,7 | 98,9
07.01.2010 00:00:00 | 473,4 | 13,3 | 7,8 | 12,5 | 1,8 | 98,8
08.01.2010 00:00:00 | 477,1 | 13,5 | 7,8 | 13,5 | 1,4 | 99
09.01.2010 00:00:00 | 465,8 | 13,5 | 7,8 | 12,7 | 1,5 | 99,2
10.01.2010 00:00:00 | 461 | 13,5 | 7,8 | 11,7 | 1,4 | 99,1
11.01.2010 00:00:00 | 454 | 13,6 | 7,8 | 10,6 | 1,4 | 99,6
12.01.2010 00:00:00 | 451,4 | 13,7 | 7,8 | 8,9 | 1,3 | 99,9
13.01.2010 00:00:00 | 446,8 | 13,6 | 7,8 | 7,4 | 1,4 | 99,7
14.01.2010 00:00:00 | 436,3 | 13,4 | 7,8 | 7,1 | 1,8 | 99,7
15.01.2010 00:00:00 | 438,3 | 13,3 | 7,8 | 7,4 | 2,1 | 99,8
16.01.2010 00:00:00 | 437,2 | 13,2 | 7,8 | 7,6 | 2,4 | 99,8
17.01.2010 00:00:00 | 429,1 | 13,2 | 7,8 | 8 | 2,4 | 99,2
18.01.2010 00:00:00 | 433,4 | 13 | 7,8 | 6,6 | 3 | 99,6
19.01.2010 00:00:00 | 454,7 | 12,9 | 7,8 | 6,5 | 3,2 | 99,8
20.01.2010 00:00:00 | 466,6 | 12,8 | 7,8 | 8,5 | 3,4 | 99,5
21.01.2010 00:00:00 | 449 | 12,8 | 7,8 | 7,8 | 3 | 98,4
22.01.2010 00:00:00 | 459,4 | 12,9 | 7,8 | 7,4 | 2,6 | 97,8
23.01.2010 00:00:00 | 460,7 | 13 | 7,8 | 6,4 | 2,3 | 97,4
24.01.2010 00:00:00 | 453,3 | 13,2 | 7,8 | 6 | 1,8 | 98,3
25.01.2010 00:00:00 | 449,9 | 13,4 | 7,8 | 6 | 1,4 | 98,8
26.01.2010 00:00:00 | 455 | 13,6 | 7,8 | 5,8 | 1 | 98,4
27.01.2010 00:00:00 | 454 | 13,7 | 7,8 | 5,8 | ,5 | 98,4
28.01.2010 00:00:00 | 457,7 | 13,5 | 7,8 | 4,2 | ,8 | 97,3
29.01.2010 00:00:00 | 465,7 | 13,1 | 7,8 | 4,4 | 1,5 | 96
30.01.2010 00:00:00 | 480,2 | 12,9 | 7,8 | 4 | 1,8 | 95,3
31.01.2010 00:00:00 | 493,5 | 12,9 | 7,8 | 3,9 | 1,7 | 95,6
01.02.2010 00:00:00 | 493,9 | 12,9 | 7,8 | 4 | 1,9 | 96,1
02.02.2010 00:00:00 | 491,1 | 13 | 7,8 | 4 | 1,9 | 96,7
03.02.2010 00:00:00 | 503,2 | unplausibel | 7,8 | 3,7 | 2,3 | unplausibel
04.02.2010 00:00:00 | 514,1 | 12,7 | 7,7 | 3,5 | 2,2 | 94,8
05.02.2010 00:00:00 | 515,4 | 12,5 | 7,8 | 4 | 2,3 | 94,3
06.02.2010 00:00:00 | 490,9 | 12,2 | 7,8 | 4,9 | 2,8 | 93,3
07.02.2010 00:00:00 | 488,8 | 12,3 | 7,8 | 4,8 | 2,3 | 92,3
08.02.2010 00:00:00 | 481,9 | 12,5 | 7,8 | 4,5 | 1,8 | 92,4
09.02.2010 00:00:00 | 472,5 | 12,6 | 7,8 | 3,3 | 1,4 | 92,2
10.02.2010 00:00:00 | 463 | 12,5 | 7,8 | 3,2 | 1,3 | 91,8
11.02.2010 00:00:00 | 468,8 | 12,4 | 7,8 | 3,5 | 1,4 | 90,8
12.02.2010 00:00:00 | 473 | 13 | 7,8 | 3,3 | 1,6 | 95,6
13.02.2010 00:00:00 | 480,6 | 13,4 | 7,8 | 3 | 1,7 | 99
14.02.2010 00:00:00 | 484,2 | 13,4 | 7,8 | 3 | 2 | 99,6
15.02.2010 00:00:00 | 483 | 13,3 | 7,8 | 3 | 2,1 | 99,8
16.02.2010 00:00:00 | 481,5 | 13,1 | 7,8 | 3 | 2,4 | 99
17.02.2010 00:00:00 | 480,2 | 13,4 | 7,8 | 3,2 | 2 | 99,9
18.02.2010 00:00:00 | 472,7 | 13,4 | 7,8 | 3 | 2,5 | 101,5
19.02.2010 00:00:00 | 471,7 | 13,1 | 7,8 | 3 | 2,9 | 100,4
20.02.2010 00:00:00 | 468,4 | 13 | 7,8 | 3 | 3,2 | 100,3
21.02.2010 00:00:00 | 460 | 13,1 | 7,8 | 3 | 3,1 | 100,2
22.02.2010 00:00:00 | 450,2 | 12,9 | 7,8 | 3 | 3,1 | 99,6
23.02.2010 00:00:00 | 459,3 | 12,6 | 7,8 | 58,3 | 3,7 | 98,4
24.02.2010 00:00:00 | 468,8 | 12,6 | 7,8 | 78,6 | 3,8 | 98,4
25.02.2010 00:00:00 | 436,7 | 12,3 | 7,8 | 107,8 | 4,1 | 97,2
26.02.2010 00:00:00 | 426,6 | 12,1 | 7,8 | 94,4 | 4,4 | 96,5
27.02.2010 00:00:00 | 433,3 | 12,2 | 7,8 | 50,9 | 4,5 | 97
28.02.2010 00:00:00 | 459,9 | 12,3 | 7,8 | 55,2 | 4,3 | 97,2
01.03.2010 00:00:00 | 491 | 12,4 | 7,8 | 96,5 | 4,1 | 98,1
02.03.2010 00:00:00 | 474,7 | 12,6 | 7,8 | 109,6 | 3,8 | 98,7
03.03.2010 00:00:00 | 461,2 | 12,7 | 7,8 | 87,1 | 3,9 | 99,8
04.03.2010 00:00:00 | 446,7 | 12,9 | 7,7 | 66,2 | 3,7 | 101
05.03.2010 00:00:00 | 452,9 | 12,9 | 7,7 | 56,2 | 3,3 | 99,7
06.03.2010 00:00:00 | 452,3 | 13 | 7,8 | 42,5 | 3 | 99,6
07.03.2010 00:00:00 | 456 | 13,2 | 7,8 | 31,1 | 2,6 | 99,7
08.03.2010 00:00:00 | 458,9 | 13,3 | 7,8 | 24,1 | 2,6 | 100,5
09.03.2010 00:00:00 | 468,1 | 13,3 | 7,8 | 17,9 | 2,2 | 100,1
10.03.2010 00:00:00 | 470 | 13,2 | 7,8 | 13,6 | 2,4 | 99,5
11.03.2010 00:00:00 | 477 | 12,9 | 7,8 | 11,6 | 2,7 | 98,3
12.03.2010 00:00:00 | 477,7 | 12,7 | 7,8 | 11,6 | 2,8 | 96,8
13.03.2010 00:00:00 | 486,9 | 12,5 | 7,8 | 12,8 | 3 | 95,6
14.03.2010 00:00:00 | 495,7 | 12,3 | 7,8 | 11,1 | 3,5 | 95,5
15.03.2010 00:00:00 | 496 | 12,3 | 7,8 | 13,4 | 3,6 | 95,5
16.03.2010 00:00:00 | 510,9 | 12,2 | 7,8 | 20,4 | 3,6 | 94,8
17.03.2010 00:00:00 | 502,3 | 12,3 | 7,8 | 11,4 | 4 | 96,7
18.03.2010 00:00:00 | 491,1 | 12,2 | 7,8 | 9,4 | 4,9 | 98,6
19.03.2010 00:00:00 | 485,1 | 12 | 7,8 | 11,8 | 5,6 | 98,4
20.03.2010 00:00:00 | 474,7 | 11,8 | 7,8 | 13,5 | 6,3 | 98,6
21.03.2010 00:00:00 | 450,1 | 11,5 | 7,8 | 21,1 | 6,7 | 97
22.03.2010 00:00:00 | 418,9 | 11,5 | 7,7 | 45 | 6,7 | 96,6
23.03.2010 00:00:00 | 418,4 | 11,6 | 7,7 | 34,4 | 7 | 98,3
24.03.2010 00:00:00 | 394,2 | 11,4 | 7,7 | 49,9 | 7,5 | 98,3
25.03.2010 00:00:00 | unplausibel | 11,6 | 7,7 | 42,7 | 7,6 | 100,2
26.03.2010 00:00:00 | 335,1 | 11,5 | 7,6 | 47 | 7,9 | 99,8
27.03.2010 00:00:00 | 328,3 | 11,2 | 7,6 | 40,1 | 8,1 | 98,2
28.03.2010 00:00:00 | 315,5 | 11,2 | 7,6 | 39,7 | 8,1 | 97,6
29.03.2010 00:00:00 | 310,1 | 11,1 | 7,6 | 33,6 | 8,1 | 97,4
30.03.2010 00:00:00 | 304,2 | 11,2 | 7,6 | 33,4 | 8,4 | 98,5
31.03.2010 00:00:00 | 304,3 | 11,1 | 7,6 | 27,7 | 8,4 | 97,8
01.04.2010 00:00:00 | 308,8 | 11,3 | 7,7 | 24,1 | 8,1 | 98,6
02.04.2010 00:00:00 | 314,8 | 11,6 | 7,7 | 18,2 | 8,1 | 101,2
03.04.2010 00:00:00 | 317,4 | 11,7 | 7,7 | 16 | 8,1 | 102,2
04.04.2010 00:00:00 | 324,8 | 11,6 | 7,7 | 15 | 8,3 | 102,2
05.04.2010 00:00:00 | 332,1 | 11,7 | 7,8 | 14,7 | 8,2 | 102,2
06.04.2010 00:00:00 | 347,7 | 11,8 | 7,8 | 16,2 | 8,1 | 103,1
07.04.2010 00:00:00 | 343,3 | 11,6 | 7,8 | 17,3 | 8,4 | 102,1
08.04.2010 00:00:00 | 338,7 | 11,5 | 7,8 | 15,8 | 9,1 | 102,7
09.04.2010 00:00:00 | 362,3 | 11,5 | 7,8 | 13,9 | 9,6 | 103,7
10.04.2010 00:00:00 | 367,3 | 11,3 | 7,8 | 12,9 | 9,5 | 102,4
11.04.2010 00:00:00 | 370,4 | 11 | 7,8 | 12,6 | 9,1 | 98,8
12.04.2010 00:00:00 | 369,7 | 11,1 | 7,8 | 11,7 | 8,9 | 99,3
13.04.2010 00:00:00 | 365,7 | 11,5 | 7,9 | 11,1 | 9,1 | 103,5
14.04.2010 00:00:00 | 356,5 | 11,3 | 7,8 | 11,8 | 9,1 | 101
15.04.2010 00:00:00 | 357,9 | 10,9 | 7,8 | 12,2 | 8,9 | 96,9
16.04.2010 00:00:00 | 384,4 | 11,4 | 7,9 | 11,7 | 9 | 101,9
17.04.2010 00:00:00 | 392,3 | 12 | 8,1 | 11,8 | 9,2 | 107,5
18.04.2010 00:00:00 | 386,6 | 12,3 | 8,2 | 11,6 | 10,1 | 112,6
19.04.2010 00:00:00 | 388,4 | 12,3 | 8,3 | 10,7 | 10,6 | 114,2
20.04.2010 00:00:00 | 383,6 | 12,1 | 8,3 | 10,7 | 11,1 | 113,7
21.04.2010 00:00:00 | 366,6 | 11,9 | 8,3 | 11,3 | 10,6 | 110,4
22.04.2010 00:00:00 | 318,7 | 12,4 | 8,4 | 12 | 10,2 | 113,9
23.04.2010 00:00:00 | 337,6 | 13 | 8,6 | 11,3 | 10,7 | 120,8
24.04.2010 00:00:00 | 373,6 | 13,5 | 8,8 | 11,7 | 11,4 | 127,8
25.04.2010 00:00:00 | 387,8 | 13,6 | 8,9 | 14,6 | 12,2 | 131,4
26.04.2010 00:00:00 | 401 | 12,9 | 8,9 | 13,6 | 12,7 | 125,6
27.04.2010 00:00:00 | 381,5 | 12,3 | 8,9 | 14,8 | 12,7 | 120
28.04.2010 00:00:00 | 388,5 | 12,5 | 8,9 | 12,9 | 13,1 | 123,3
29.04.2010 00:00:00 | unplausibel | 12,6 | 9 | 14,3 | 14 | 126,5
30.04.2010 00:00:00 | 379,9 | 12,7 | 9,1 | 12,9 | 14,8 | 129,2
01.05.2010 00:00:00 | 423,1 | 12,2 | 9,1 | 12,5 | 15,3 | 125,5
02.05.2010 00:00:00 | 430,9 | 11,6 | 9 | 12,1 | 14,8 | 118,3
03.05.2010 00:00:00 | 428,4 | 10,6 | 8,8 | 11,9 | 14,5 | 107,9
04.05.2010 00:00:00 | 429,6 | 10,5 | 8,7 | 13,9 | 14,3 | 105,5
05.05.2010 00:00:00 | 420 | 11,5 | 8,8 | 13,3 | 14,2 | 115,8
06.05.2010 00:00:00 | 433,4 | 10,7 | 8,6 | 15,7 | 13,5 | 105,8
07.05.2010 00:00:00 | 408,7 | 10,8 | 8,4 | 16,3 | 13,2 | 106
08.05.2010 00:00:00 | 397,1 | 11,9 | 8,6 | 14,8 | 13,8 | 119,3
09.05.2010 00:00:00 | 401 | 12,8 | 8,8 | 13,4 | 14,1 | 128,2
10.05.2010 00:00:00 | 388,2 | 12,7 | 8,8 | 12,5 | 13,9 | 126,9
11.05.2010 00:00:00 | 391,5 | 11,8 | 8,7 | 12,1 | 13,9 | 117,6
12.05.2010 00:00:00 | 400,6 | 12,6 | 8,9 | 13,2 | 14,6 | 127,9
13.05.2010 00:00:00 | 399,7 | 12,3 | 8,9 | 14,4 | 14,6 | 124,8
14.05.2010 00:00:00 | 424,1 | 11,3 | 8,7 | 15 | 13,9 | 113,1
15.05.2010 00:00:00 | 418,7 | 10,7 | 8,5 | 16,5 | 13,2 | 105,5
16.05.2010 00:00:00 | 405 | 10,9 | 8,3 | 16,2 | 12,8 | 106,5
17.05.2010 00:00:00 | 403,7 | 11,4 | 8,2 | 16,6 | 12,7 | 110,8
18.05.2010 00:00:00 | 396,2 | 11,5 | 8,2 | 14,5 | 12,3 | 111,4
19.05.2010 00:00:00 | 394,9 | 11,2 | 8 | 13,8 | 11,6 | 106,7
20.05.2010 00:00:00 | 391,7 | 11,1 | 7,9 | 13 | 11,9 | 106
21.05.2010 00:00:00 | 379,9 | 11,4 | 8,2 | 12,5 | 12,5 | 110,9
22.05.2010 00:00:00 | 370,7 | 11,8 | 8,4 | 12,9 | 13,3 | 116,7
23.05.2010 00:00:00 | 394,7 | 11,8 | 8,4 | 13 | 14,2 | 118,4
24.05.2010 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
25.05.2010 00:00:00 | 346,4 | 10,8 | 8,3 | 26,5 | 14,4 | 108,9
26.05.2010 00:00:00 | 333 | 11,1 | 8,4 | 20,9 | 14,6 | 112,3
27.05.2010 00:00:00 | 337,2 | 10,2 | 8,1 | 18,6 | 14,7 | 103,9
28.05.2010 00:00:00 | 359,3 | 9,4 | 7,8 | 31,6 | 15,1 | 96,5
29.05.2010 00:00:00 | 353,9 | 9,6 | 7,8 | 34,1 | 15,6 | 99,9
30.05.2010 00:00:00 | 393,7 | 9,6 | 7,8 | 33,9 | 15,6 | 99,2
31.05.2010 00:00:00 | 400 | 9,4 | 7,7 | 35,3 | 15 | 96,5
01.06.2010 00:00:00 | 411,2 | 9,2 | 7,7 | 25,3 | 14,6 | 93,7
02.06.2010 00:00:00 | 400,2 | 9,3 | 7,7 | 25,5 | 14,2 | 93,3
03.06.2010 00:00:00 | 378,4 | 9,3 | 7,7 | 82 | 13,5 | 92,7
04.06.2010 00:00:00 | 358 | 9,7 | 7,7 | 44,3 | 13,4 | 95,9
05.06.2010 00:00:00 | 332 | 9,4 | 7,6 | 56,8 | 13,6 | 93,6
06.06.2010 00:00:00 | 337,4 | 9,2 | 7,5 | 63,4 | 14,4 | 92,9
07.06.2010 00:00:00 | 308,3 | 8,8 | 7,5 | 47,3 | 15,6 | 91,8
08.06.2010 00:00:00 | 315,3 | 8,7 | 7,5 | 33,5 | 16,2 | 90,9
09.06.2010 00:00:00 | 319,1 | 8,6 | 7,6 | 26,8 | 16,8 | 90,8
10.06.2010 00:00:00 | 290,5 | 8,2 | 7,5 | 52 | 17,4 | 88,3
11.06.2010 00:00:00 | 301,9 | unplausibel | 7,6 | 24,7 | 18,1 | unplausibel
12.06.2010 00:00:00 | 339,8 | 9,2 | 7,7 | 18,4 | 18 | 99,6
13.06.2010 00:00:00 | 342,9 | 9 | 7,6 | 30,2 | 17,8 | 97,2
14.06.2010 00:00:00 | 343,2 | 9,3 | 7,7 | 25,6 | 17,7 | 100,9
15.06.2010 00:00:00 | 347,2 | 9,4 | 7,7 | 18,5 | 17,9 | 102,5
16.06.2010 00:00:00 | 348,9 | 9,6 | 7,9 | 17,4 | 18,2 | 104,9
17.06.2010 00:00:00 | unplausibel | 9,8 | 8 | 16,8 | 18,5 | 108,3
18.06.2010 00:00:00 | unplausibel | 9,7 | 7,9 | 20,3 | 18,6 | 107,3
19.06.2010 00:00:00 | unplausibel | 9,4 | 7,8 | 16,1 | 17,5 | 101,5
20.06.2010 00:00:00 | unplausibel | 9,4 | 7,8 | 14,1 | 17,3 | 101,2
21.06.2010 00:00:00 | 362,7 | 9,5 | 7,8 | 13 | 16,9 | 101,2
22.06.2010 00:00:00 | 339,1 | 9,6 | 7,9 | 14,3 | 17,3 | 103,7
23.06.2010 00:00:00 | 352,5 | 10,1 | 8,2 | 13,6 | 17,7 | 109,8
24.06.2010 00:00:00 | 366,2 | 10,5 | 8,3 | 14,8 | 18,1 | 114,7
25.06.2010 00:00:00 | 377 | 10,6 | 8,3 | 14,4 | 18,5 | 117
26.06.2010 00:00:00 | 376 | 10,6 | 8,3 | 14,6 | 19,1 | 117,7
27.06.2010 00:00:00 | 370,4 | 10,9 | 8,4 | 12,8 | 19,8 | 122,9
28.06.2010 00:00:00 | unplausibel | 11,3 | 8,4 | 12,7 | 20,5 | 129,8
29.06.2010 00:00:00 | 327,5 | 11,7 | 8,4 | 12,2 | 21,2 | 135,5
30.06.2010 00:00:00 | unplausibel | 11,5 | 8,7 | 12,4 | 21,7 | 134,6
01.07.2010 00:00:00 | 332,2 | 12 | 9 | 13 | 22,1 | 140,8
02.07.2010 00:00:00 | 390,9 | 11,9 | 9 | 13,5 | 23 | 142
03.07.2010 00:00:00 | 410,7 | 12 | 9 | 14,7 | 23,7 | 145,4
04.07.2010 00:00:00 | 412 | 11,7 | 9 | 15,2 | 24,1 | 142
05.07.2010 00:00:00 | 385,1 | 10,8 | 8,8 | 13,2 | 24,3 | 131,9
06.07.2010 00:00:00 | 362,8 | 7,8 | 7,8 | 16,4 | 22,8 | 93,1
07.07.2010 00:00:00 | 401,5 | unplausibel | 7,9 | 16 | 21,9 | unplausibel
08.07.2010 00:00:00 | 426,3 | 8,9 | 8,1 | 12,9 | 22,7 | 106
09.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 10,8 | 8,5 | 11,3 | 23,9 | 131
10.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 11,7 | 8,9 | 12,3 | 24,8 | 144,2
11.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 11 | 8,9 | 13,8 | 25,4 | 137,3
12.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 10,6 | 8,7 | 15,5 | 26 | 132,8
13.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 9,8 | 8,5 | 14,1 | 25,8 | 122,5
14.07.2010 00:00:00 | unplausibel | 10,8 | 8,8 | 15,4 | 25,8 | 135,3
15.07.2010 00:00:00 | 397,1 | 10,7 | 8,9 | 13,1 | 25,3 | 133,2
16.07.2010 00:00:00 | 441,9 | 11,6 | 8,9 | 11,5 | 25,8 | 145,3
17.07.2010 00:00:00 | 449,9 | 9,4 | 8,6 | 28,4 | 25,5 | 117,2
18.07.2010 00:00:00 | 424,5 | 7,4 | 7,9 | 14,9 | 23,6 | 88,6
19.07.2010 00:00:00 | 438 | 7,6 | 7,7 | 13,7 | 23,2 | 91,6
20.07.2010 00:00:00 | 411,7 | 6,6 | 7,6 | 17 | 24,2 | 80,5
21.07.2010 00:00:00 | 428,7 | 8,5 | 8,1 | 16,6 | 24,5 | 104,8
22.07.2010 00:00:00 | 463,8 | 10,4 | 8,4 | 11,9 | 24,9 | 128,2
23.07.2010 00:00:00 | 467,5 | 7,9 | 7,9 | 20,5 | 23,6 | 94,8
24.07.2010 00:00:00 | 369,7 | 6,5 | 7,5 | 136,6 | 21 | 74,7
25.07.2010 00:00:00 | 379,6 | 6,8 | 7,5 | 60 | 20,4 | 78
26.07.2010 00:00:00 | 378,6 | 6,9 | 7,4 | 29,5 | 21 | 79,4
27.07.2010 00:00:00 | 359,7 | unplausibel | 7,4 | 23,4 | 20,7 | unplausibel
28.07.2010 00:00:00 | 369,1 | unplausibel | 7,6 | 20,3 | 20,5 | unplausibel
29.07.2010 00:00:00 | 363,6 | 8,2 | 7,7 | 22,1 | 20 | 92,9
30.07.2010 00:00:00 | 370,5 | 8,4 | 7,7 | 19,7 | 19,8 | 95,1
31.07.2010 00:00:00 | 375,7 | 8,8 | 7,8 | 15,4 | 20,3 | 100,4
01.08.2010 00:00:00 | 359,1 | 9 | 7,9 | 14,3 | 21 | 104
02.08.2010 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 13,7 | unplausibel | unplausibel
03.08.2010 00:00:00 | 376,1 | 8 | 7,5 | 40,1 | 20,4 | 91,3
04.08.2010 00:00:00 | 375,2 | 8,2 | 7,7 | 24,1 | 20,1 | 92,7
05.08.2010 00:00:00 | 381,9 | 8,3 | 7,8 | 16,5 | 20,7 | 94,9
06.08.2010 00:00:00 | 387,5 | 8,2 | 7,8 | 13,3 | 20,5 | 93,7
07.08.2010 00:00:00 | 385,5 | 7,7 | 7,6 | 48,9 | 19,7 | 86,5
08.08.2010 00:00:00 | 264,6 | 7,7 | 7,4 | 395,1 | 18 | 84,3
09.08.2010 00:00:00 | 303,7 | 7,9 | 7,5 | 79,4 | 18,1 | 86
10.08.2010 00:00:00 | 309,5 | 7,6 | 7,4 | 80,5 | 18,5 | 83,2
11.08.2010 00:00:00 | 304,8 | 7,5 | 7,4 | 55,7 | 18,7 | 83,2
12.08.2010 00:00:00 | 304,6 | 7,5 | 7,4 | 36,6 | 19 | 83,8
13.08.2010 00:00:00 | 296,8 | 7,8 | 7,5 | 61,3 | 18,9 | 86
14.08.2010 00:00:00 | 294 | 8,2 | 7,6 | 26,7 | 18,7 | 90
15.08.2010 00:00:00 | 298,7 | 8,2 | 7,6 | 26,3 | 18,9 | 90,4
16.08.2010 00:00:00 | 299,6 | 7,8 | 7,5 | 114,3 | 19,4 | 86,9
17.08.2010 00:00:00 | 319 | 7,6 | 7,5 | 76,8 | 19,1 | 84,7
18.08.2010 00:00:00 | 348 | 7,9 | 7,5 | 50,8 | 18,6 | 86,7
19.08.2010 00:00:00 | 362 | 8,2 | 7,6 | 51 | 18,4 | 90,4
20.08.2010 00:00:00 | 378,5 | 8,4 | 7,6 | 27 | 18,7 | 92,5
21.08.2010 00:00:00 | 363,9 | 8,6 | 7,6 | 24,6 | 19 | 95
22.08.2010 00:00:00 | 359,5 | 8,5 | 7,6 | 22 | 19,7 | 96,1
23.08.2010 00:00:00 | 376,5 | 8,4 | 7,6 | 18,7 | 20,2 | 95,1
24.08.2010 00:00:00 | 378,6 | 8,1 | 7,6 | 16,4 | 20,3 | 92,3
25.08.2010 00:00:00 | 388,1 | 8,4 | 7,7 | 15,5 | 20 | 94,7
26.08.2010 00:00:00 | 394,3 | 8,3 | 7,7 | 15,7 | 19,8 | 94
27.08.2010 00:00:00 | 408,5 | 8,1 | 7,7 | 34,6 | 19,8 | 91,5
28.08.2010 00:00:00 | 394,1 | 7,9 | 7,6 | 96,4 | 18,9 | 87,5
29.08.2010 00:00:00 | 394,2 | 8,3 | 7,7 | 28,2 | 18 | 90,1
30.08.2010 00:00:00 | 407 | 8,3 | 7,7 | 24,4 | 17,7 | 90
31.08.2010 00:00:00 | 403,6 | 8,4 | 7,6 | 31,4 | 16,6 | 88,5
01.09.2010 00:00:00 | 394,2 | 8,8 | 7,7 | 19,7 | 16 | 91,7
02.09.2010 00:00:00 | 393,9 | 9,1 | 7,7 | 17,6 | 16 | 95,1
03.09.2010 00:00:00 | 390,2 | 9,2 | 7,7 | 19,4 | 16 | 96,4
04.09.2010 00:00:00 | 383,4 | 9,3 | 7,7 | 18,5 | 15,7 | 96,5
05.09.2010 00:00:00 | 381,1 | 9,4 | 7,7 | 16,5 | 15,6 | 97,3
06.09.2010 00:00:00 | 370,5 | 9,4 | 7,7 | 15,1 | 15,6 | 97,4
07.09.2010 00:00:00 | 360,2 | 9,3 | 7,7 | 14,8 | 15,6 | 96,5
08.09.2010 00:00:00 | 375,3 | 9,2 | 7,7 | 15,6 | 16 | 96,2
09.09.2010 00:00:00 | 385,2 | 9 | 7,7 | 14,1 | 16,3 | 94,7
10.09.2010 00:00:00 | 394,5 | 9 | 7,7 | 21,2 | 16,4 | 95,2
11.09.2010 00:00:00 | 398,4 | 9,1 | 7,7 | 27,1 | 16,8 | 96,5
12.09.2010 00:00:00 | 390,8 | 9 | 7,8 | 26,5 | 17,1 | 96,3
13.09.2010 00:00:00 | 394,5 | 8,8 | 7,7 | 19,6 | 16,7 | 93,4
14.09.2010 00:00:00 | 405,3 | 8,8 | 7,7 | 22,6 | 15,8 | 91,7
15.09.2010 00:00:00 | 416,7 | 8,8 | 7,7 | 19 | 16,1 | 92,1
16.09.2010 00:00:00 | 422,9 | 9,1 | 7,8 | 13,3 | 15,8 | 95,3
17.09.2010 00:00:00 | 426,5 | 9,2 | 7,8 | 10,4 | 15,8 | 95,9
18.09.2010 00:00:00 | 434,1 | 9,4 | 7,8 | 10,2 | 15,2 | 96,8
19.09.2010 00:00:00 | 440,6 | 9,7 | 7,8 | 8,8 | 15,1 | 99,1
20.09.2010 00:00:00 | 438 | 9,7 | 7,8 | 8,4 | 14,9 | 99,6
21.09.2010 00:00:00 | 436,2 | 9,7 | 7,8 | 11,3 | 15,2 | 100,1
22.09.2010 00:00:00 | 430,7 | 9,6 | 7,8 | 9,9 | 15,8 | 100,5
23.09.2010 00:00:00 | 429,9 | 9,5 | 7,8 | 9,8 | 16 | 99,6
24.09.2010 00:00:00 | 433,6 | 9,3 | 7,9 | 9,1 | 16,4 | 98,1
25.09.2010 00:00:00 | 441,9 | 9 | 7,8 | 8 | 16,2 | 94,3
26.09.2010 00:00:00 | 422,4 | 8,7 | 7,7 | 53,6 | 14,8 | 89,2
27.09.2010 00:00:00 | 370,3 | 8,8 | 7,7 | 153,3 | 13,7 | 87,7
28.09.2010 00:00:00 | 320 | 9,3 | 7,6 | 257,6 | 13 | 91,4
29.09.2010 00:00:00 | 375,3 | 9,4 | 7,6 | 80,2 | 13 | 92,2
30.09.2010 00:00:00 | 377,4 | 9,3 | 7,6 | 91,7 | 12,7 | 90,4
01.10.2010 00:00:00 | 360,5 | 9,5 | 7,6 | 90,2 | 12,1 | 91
02.10.2010 00:00:00 | 377,7 | 9,7 | 7,6 | 52,5 | 12,1 | 93,5
03.10.2010 00:00:00 | 374 | 9,7 | 7,6 | 37,9 | 12,4 | 93,7
04.10.2010 00:00:00 | 409,8 | 9,6 | 7,6 | 27,1 | 12,4 | 93
05.10.2010 00:00:00 | 420,7 | 9,5 | 7,6 | 19,3 | 12,7 | 92,7
06.10.2010 00:00:00 | 426 | 9,7 | 7,7 | 16,5 | 12,9 | 95
07.10.2010 00:00:00 | 432,1 | 9,7 | 7,7 | 16,6 | 13,1 | 95,3
08.10.2010 00:00:00 | 434,5 | 9,7 | 7,7 | 13,9 | 13,2 | 95,6
09.10.2010 00:00:00 | 436,6 | 9,8 | 7,7 | 13,4 | 13,2 | 96,2
10.10.2010 00:00:00 | 440,5 | 9,8 | 7,7 | 13 | 12,9 | 95,7
11.10.2010 00:00:00 | 438,8 | 9,9 | 7,7 | 11,5 | 12,6 | 95,9
12.10.2010 00:00:00 | 441,1 | 9,9 | 7,7 | 10,8 | 12,1 | 95,1
13.10.2010 00:00:00 | 445,3 | 10,1 | 7,8 | 10,3 | 11,9 | 96,8
14.10.2010 00:00:00 | 452,3 | 10,2 | 7,7 | 9,8 | 11,6 | 96,6
15.10.2010 00:00:00 | 464,5 | 10,1 | 7,7 | 9,7 | 11,4 | 95,5
16.10.2010 00:00:00 | 461,6 | 10,2 | 7,7 | 8,9 | 11,5 | 96,2
17.10.2010 00:00:00 | 464,7 | 10,2 | 7,7 | 8,4 | 11,4 | 96,8
18.10.2010 00:00:00 | 471,8 | 10,5 | 7,8 | 7,4 | 10,8 | 97,7
19.10.2010 00:00:00 | 477,1 | 10,5 | 7,8 | 7,8 | 10,3 | 97
20.10.2010 00:00:00 | 479,4 | 10,5 | 7,8 | 7,9 | 10,3 | 96,9
21.10.2010 00:00:00 | 480,9 | 10,8 | 7,8 | 7,8 | 9,7 | 97,7
22.10.2010 00:00:00 | 477,6 | 11 | 7,8 | 7 | 9,4 | 99
23.10.2010 00:00:00 | 475,9 | 11,1 | 7,8 | 6,9 | 9,5 | 100,1
24.10.2010 00:00:00 | 480,5 | 11 | 7,8 | 6,5 | 9,7 | 100,1
25.10.2010 00:00:00 | 478,7 | 11 | 7,8 | 6,3 | 9,4 | 99,5
26.10.2010 00:00:00 | 475,6 | 11,2 | 7,8 | 6,6 | 9,1 | 100,1
27.10.2010 00:00:00 | 479,9 | 11 | 7,8 | 7,7 | 8,9 | 98,2
28.10.2010 00:00:00 | 481,3 | 10,9 | 7,8 | 6,7 | 9,3 | 98
29.10.2010 00:00:00 | 492 | 10,9 | 7,8 | 6,2 | 9,3 | 98
30.10.2010 00:00:00 | 496,4 | 10,9 | 7,9 | 6,1 | 9,1 | 97,7
31.10.2010 00:00:00 | 495 | 10,9 | 7,9 | 5,7 | 9,1 | 97,9
01.11.2010 00:00:00 | 495,6 | 11 | 7,9 | 5 | 9,2 | 99,3
02.11.2010 00:00:00 | 499,1 | 11 | 7,9 | 5 | 9,2 | 98,7
03.11.2010 00:00:00 | unplausibel | 11 | 7,9 | 5,6 | 9,3 | 99
04.11.2010 00:00:00 | unplausibel | 10,6 | 7,9 | 5,6 | 10,2 | 97,1
05.11.2010 00:00:00 | unplausibel | 10,4 | 7,8 | 5 | 11,1 | 97,1
06.11.2010 00:00:00 | 513,2 | 10,2 | 7,8 | 5,7 | 11,1 | 95,3
07.11.2010 00:00:00 | 517,5 | 9,9 | 7,8 | 5,9 | 10,7 | 92,5
08.11.2010 00:00:00 | 518,1 | 9,8 | 7,8 | 9,1 | 10 | 89,6
09.11.2010 00:00:00 | 506,6 | 9,7 | 7,8 | 11,6 | 9,6 | 88,3
10.11.2010 00:00:00 | 501,4 | 10,2 | 7,8 | 10,3 | 9,6 | 92,7
11.11.2010 00:00:00 | 510,7 | 10,5 | 7,8 | 9,5 | 9,4 | 94,4
12.11.2010 00:00:00 | 509 | 10,5 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 95,1
13.11.2010 00:00:00 | 499,4 | 10,4 | 7,8 | 7,6 | 10,1 | 95,6
14.11.2010 00:00:00 | 499,1 | 10,3 | 7,8 | 6,4 | 10,6 | 95,3
15.11.2010 00:00:00 | 500,5 | 10,3 | 7,8 | 7,1 | 10,5 | 95,2
16.11.2010 00:00:00 | 488,6 | 10,4 | 7,8 | 95 | 9,9 | 95,1
17.11.2010 00:00:00 | 470,5 | 10,6 | 7,8 | 36,4 | 9,2 | 94,9
18.11.2010 00:00:00 | 466,3 | 10,6 | 7,8 | 14 | 9,3 | 95
19.11.2010 00:00:00 | 458 | 10,7 | 7,8 | 13,4 | 9,3 | 95,9
20.11.2010 00:00:00 | 458,4 | 10,7 | 7,8 | 11,7 | 9,2 | 96,1
21.11.2010 00:00:00 | 454,2 | 10,8 | 7,8 | 10,8 | 8,8 | 96
22.11.2010 00:00:00 | 456,2 | 10,6 | 7,7 | 11,6 | 8,8 | 94,5
23.11.2010 00:00:00 | 438,1 | 10,6 | 7,7 | 22,7 | 8,2 | 93,2
24.11.2010 00:00:00 | 439,8 | 11,1 | 7,7 | 19 | 7,6 | 96,2
25.11.2010 00:00:00 | 452,9 | 11,7 | 7,8 | 16,6 | 7,1 | 99,8
26.11.2010 00:00:00 | 468,3 | 11,9 | 7,8 | 15,2 | 6,8 | 100,8
27.11.2010 00:00:00 | 471,6 | 12,2 | 7,8 | 13,6 | 6,2 | 101,2
28.11.2010 00:00:00 | 478,3 | 12,4 | 7,8 | 12,5 | 5,5 | 101,3
29.11.2010 00:00:00 | 482,3 | 12,6 | 7,9 | 10,1 | 4,9 | 101,6
30.11.2010 00:00:00 | 484,3 | 12,9 | 7,9 | 9 | 4,4 | 102,3
01.12.2010 00:00:00 | 495,7 | 12,8 | 7,9 | 10,7 | 3,3 | 99,1
02.12.2010 00:00:00 | 502,1 | 12,9 | 7,9 | 9,9 | 2,2 | 96,4
03.12.2010 00:00:00 | 502,9 | 13,2 | 7,9 | 7,9 | 1,9 | 98
04.12.2010 00:00:00 | 516,2 | 13,5 | 7,9 | 7,2 | 1,3 | 98,4
05.12.2010 00:00:00 | 518,4 | 13,7 | 7,9 | 6,3 | ,9 | 99,5
06.12.2010 00:00:00 | 508,6 | 13,6 | 7,9 | 6,4 | 1,5 | 99,8
07.12.2010 00:00:00 | 511,9 | 13,4 | 7,9 | 8,6 | 1,9 | 100
08.12.2010 00:00:00 | 510 | 13,2 | 7,8 | 6 | 2,3 | 99,1
09.12.2010 00:00:00 | 520,6 | 12,9 | 7,8 | 9,5 | 2,6 | 97,5
10.12.2010 00:00:00 | 511,3 | 12,9 | 7,8 | 10,3 | 2,7 | 98
11.12.2010 00:00:00 | 539,4 | 12,9 | 7,9 | 23,9 | 3 | 98,9
12.12.2010 00:00:00 | 522,2 | 12,7 | 7,8 | 100,1 | 3,1 | 97,7
13.12.2010 00:00:00 | 499,4 | 12,8 | 7,8 | 35,2 | 2,8 | 97,6
14.12.2010 00:00:00 | 527,1 | 13,1 | 7,8 | 32,1 | 2,4 | 98,7
15.12.2010 00:00:00 | 540,3 | 13,4 | 7,9 | 30,8 | 1,8 | 99,3
16.12.2010 00:00:00 | 542,7 | 13,4 | 7,9 | 24,5 | 1,6 | 99
17.12.2010 00:00:00 | 551,7 | 13,5 | 7,9 | 18,7 | 1,1 | 98,3
18.12.2010 00:00:00 | 556,7 | 13,7 | 7,9 | 15,8 | ,7 | 98,9
19.12.2010 00:00:00 | 537,3 | 13,8 | 7,9 | 14,8 | ,5 | 98,6
20.12.2010 00:00:00 | 517 | 13,6 | 7,9 | 14,5 | 1,3 | 99
21.12.2010 00:00:00 | 505,7 | 13,5 | 7,9 | 11,7 | 1,5 | 99,6
22.12.2010 00:00:00 | 496,3 | 13,2 | 7,8 | 9,2 | 2,4 | 99,8
23.12.2010 00:00:00 | 488,1 | 13 | 7,8 | 9 | 2,9 | 99,6
24.12.2010 00:00:00 | 501,8 | 12,8 | 7,8 | 9,4 | 3,1 | 98,4
25.12.2010 00:00:00 | 493,9 | 13 | 7,8 | 9,7 | 2,4 | 98,2
26.12.2010 00:00:00 | 491,7 | 13,5 | 7,9 | 14,6 | 1,9 | 100,2
27.12.2010 00:00:00 | 501,2 | 13,6 | 7,9 | 30,6 | 2 | 101,5
28.12.2010 00:00:00 | 485,4 | 13,7 | 7,9 | 38 | 1,8 | 101,5
29.12.2010 00:00:00 | 478,7 | 13,8 | 7,9 | 30 | 1,3 | 100,9
30.12.2010 00:00:00 | 466,1 | 13,9 | 7,9 | 21,1 | ,7 | 100,1
31.12.2010 00:00:00 | 467,6 | 13,9 | 7,9 | 16 | 1,1 | 100,7