## Werte_ZE
DATUM | Leitf (µS/cm) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Trübung (TE/F) | WT (°C) | O2-Sättigung (%)
01.01.2011 00:00:00 | 477,7 | 13,7 | 7,9 | 12,1 | 1,4 | 100,1
02.01.2011 00:00:00 | 486,6 | 13,5 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 99,8
03.01.2011 00:00:00 | 487,1 | 13,4 | 7,9 | 8,3 | 2 | 100,1
04.01.2011 00:00:00 | 488,5 | 13,3 | 7,9 | 6,7 | 2,1 | 99,8
05.01.2011 00:00:00 | 493,2 | 13,3 | 7,8 | 7,1 | 1,6 | 98,1
06.01.2011 00:00:00 | 503,1 | 13,2 | 7,8 | 7,3 | 1,4 | 96,7
07.01.2011 00:00:00 | 517,8 | 13,1 | 7,8 | 125,1 | 2,1 | 97,7
08.01.2011 00:00:00 | 475,7 | 12,9 | 7,8 | 260,9 | 2,6 | 98
09.01.2011 00:00:00 | 461,2 | 12,7 | 7,8 | 122,5 | 3,3 | 97,9
10.01.2011 00:00:00 | 461,2 | 13 | 7,8 | 63 | 3,3 | 100,3
11.01.2011 00:00:00 | 459,1 | 13,3 | 7,8 | 81,3 | 2,7 | 100,9
12.01.2011 00:00:00 | 447,8 | 13,2 | 7,7 | 97,3 | 2,9 | 101,2
13.01.2011 00:00:00 | 434,9 | 13,1 | 7,7 | 68,4 | 3,7 | 101,8
14.01.2011 00:00:00 | 426,9 | 12,9 | 7,7 | 81,9 | 4,4 | 102,6
15.01.2011 00:00:00 | 401,8 | 12,5 | 7,7 | 147,2 | 4,6 | 99,8
16.01.2011 00:00:00 | 397 | 12,2 | 7,7 | 169,3 | 4,7 | 97,9
17.01.2011 00:00:00 | 379,8 | 12,3 | 7,7 | 146 | 4,6 | 98
18.01.2011 00:00:00 | 371,5 | 12,4 | 7,7 | 100,6 | 4,5 | 98,6
19.01.2011 00:00:00 | 377,9 | 12,5 | 7,7 | 71,8 | 4,2 | 98,6
20.01.2011 00:00:00 | 392 | 12,6 | 7,7 | 50,4 | 4 | 99,2
21.01.2011 00:00:00 | 396,9 | 13,2 | 7,7 | 38,6 | 3,7 | 103,1
22.01.2011 00:00:00 | 407,9 | 13,4 | 7,7 | 32,3 | 3,5 | 104
23.01.2011 00:00:00 | 412,5 | 13,4 | 7,7 | 28 | 3,3 | 103,2
24.01.2011 00:00:00 | 425,1 | 13,5 | 7,7 | 28 | 3,4 | 104,4
25.01.2011 00:00:00 | 436,4 | 13,4 | 7,7 | 24 | 3,4 | 104
26.01.2011 00:00:00 | 442,3 | 13,2 | 7,7 | 22,7 | 3,4 | 102,5
27.01.2011 00:00:00 | 444,9 | 13,2 | 7,7 | 22 | 3,5 | 102,7
28.01.2011 00:00:00 | 445,6 | 13,5 | 7,7 | 18,9 | 3,3 | 104,3
29.01.2011 00:00:00 | 457,5 | 13,6 | 7,7 | 16,1 | 2,8 | 103,8
30.01.2011 00:00:00 | 461,2 | 13,8 | 7,7 | 13,3 | 2,3 | 103,4
31.01.2011 00:00:00 | 461,5 | 13,9 | 7,7 | 13 | 1,9 | 103,1
01.02.2011 00:00:00 | 470,3 | 14 | 7,7 | 13 | 1,6 | 103,3
02.02.2011 00:00:00 | 474,2 | 13,7 | 7,7 | 11,9 | 1,5 | 100,9
03.02.2011 00:00:00 | 483 | 13,4 | 7,8 | 11,1 | 1,8 | 99,4
04.02.2011 00:00:00 | 490,9 | 13,2 | 7,8 | 9,2 | 2,2 | 99,2
05.02.2011 00:00:00 | 490,5 | 12,9 | 7,8 | 22,3 | 3,3 | 99,5
06.02.2011 00:00:00 | 489,6 | 12,6 | 7,8 | 15,7 | 4,2 | 100
07.02.2011 00:00:00 | 488,7 | 12,6 | 7,8 | 12,8 | 4,2 | 99,5
08.02.2011 00:00:00 | 482,6 | 12,6 | 7,8 | 12,3 | 4,2 | 99,6
09.02.2011 00:00:00 | 479,3 | 12,8 | 7,8 | 13,7 | 4 | 100,6
10.02.2011 00:00:00 | 463,6 | 12,9 | 7,7 | 13,6 | 3,8 | 101
11.02.2011 00:00:00 | 463,9 | 12,8 | 7,7 | 12,1 | 4,2 | 100,8
12.02.2011 00:00:00 | 455 | 12,8 | 7,7 | 14,4 | 4 | 100,6
13.02.2011 00:00:00 | 448,4 | 12,8 | 7,7 | 12,8 | 3,8 | 100,5
14.02.2011 00:00:00 | 452,2 | 12,9 | 7,7 | 11 | 3,8 | 101,4
15.02.2011 00:00:00 | 453,5 | 12,9 | 7,7 | 9,4 | 3,8 | 100,7
16.02.2011 00:00:00 | 453,6 | 13 | 7,7 | 9,4 | 3,6 | 100,9
17.02.2011 00:00:00 | 451,2 | 13 | 7,8 | 8,2 | 3,6 | 101,2
18.02.2011 00:00:00 | 454,2 | 13,1 | 7,8 | 8,2 | 3,6 | 102,1
19.02.2011 00:00:00 | 463,2 | 13,2 | 7,8 | 7,7 | 3,5 | 102,9
20.02.2011 00:00:00 | 460,8 | 13,4 | 7,8 | 7 | 3,2 | 103,4
21.02.2011 00:00:00 | 456,7 | 13,7 | 7,8 | 7,8 | 2,5 | 103,6
22.02.2011 00:00:00 | 463,7 | 13,9 | 7,8 | 6,6 | 1,8 | 103,3
23.02.2011 00:00:00 | 482,3 | 13,7 | 7,7 | 8 | 1,5 | 100,6
24.02.2011 00:00:00 | 489,2 | 13,5 | 7,7 | 8,1 | 1,3 | 98,6
25.02.2011 00:00:00 | 492,7 | 13,5 | 7,7 | 7,7 | 1,5 | 99,2
26.02.2011 00:00:00 | 508,5 | 13,3 | 7,7 | 6,6 | 1,7 | 98,4
27.02.2011 00:00:00 | 509,8 | 13,1 | 7,7 | 6 | 2,1 | 98
28.02.2011 00:00:00 | 518 | 12,9 | 7,7 | 5,2 | 2,8 | 98,3
01.03.2011 00:00:00 | 524,2 | 13 | 7,8 | 5,5 | 2,9 | 99,4
02.03.2011 00:00:00 | 530 | 13 | 7,8 | 5,1 | 3 | 100
03.03.2011 00:00:00 | 540,4 | 12,9 | 7,8 | 5,4 | 3,2 | 99,8
04.03.2011 00:00:00 | 548,9 | 12,8 | 7,8 | 5,2 | 3,7 | 99,7
05.03.2011 00:00:00 | 550,7 | 12,7 | 7,8 | 4,6 | 3,8 | 99,6
06.03.2011 00:00:00 | 554,4 | 12,8 | 7,9 | 5 | 3,8 | 99,9
07.03.2011 00:00:00 | 554,1 | 13,1 | 7,9 | 5,9 | 3,4 | 101,5
08.03.2011 00:00:00 | 559 | 13,2 | 7,9 | 6,5 | 3,5 | 102,5
09.03.2011 00:00:00 | unplausibel | 13,5 | 8 | 4,6 | 4,2 | 107,1
10.03.2011 00:00:00 | unplausibel | 13,6 | 8 | 4,7 | 4,9 | 109,9
11.03.2011 00:00:00 | unplausibel | 13,2 | 7,9 | 4,3 | 5,2 | 107,2
12.03.2011 00:00:00 | 558,7 | 13,8 | 8,1 | 4,3 | 5,4 | 112,8
13.03.2011 00:00:00 | 557,3 | 14,1 | 8,2 | 4,3 | 6,1 | 117,5
14.03.2011 00:00:00 | unplausibel | 14,1 | 8,3 | 4,3 | 6,8 | 119,7
15.03.2011 00:00:00 | 560,1 | 14 | 8,3 | 4,4 | 7,2 | 119,8
16.03.2011 00:00:00 | 554,7 | 13,6 | 8,4 | 5 | 7,5 | 116,9
17.03.2011 00:00:00 | 546,5 | 12,8 | 8,2 | 6 | 7,7 | 110,3
18.03.2011 00:00:00 | 546,3 | 11,6 | 8 | 10,5 | 7,2 | 99,7
19.03.2011 00:00:00 | 515,5 | 11,6 | 7,9 | 23,9 | 7,1 | 98,8
20.03.2011 00:00:00 | 504 | 12,1 | 7,9 | 19,8 | 6,9 | 103,1
21.03.2011 00:00:00 | 470 | 12,3 | 7,8 | 18,3 | 6,6 | 103,8
22.03.2011 00:00:00 | 470,2 | 12,5 | 7,8 | 18,6 | 6,7 | 105,4
23.03.2011 00:00:00 | 475,4 | 12,5 | 7,9 | 12,5 | 7,3 | 107,4
24.03.2011 00:00:00 | 470,2 | 12,7 | 8 | 9,5 | 7,5 | 109,5
25.03.2011 00:00:00 | 467,7 | 12,8 | 8 | 8,5 | 7,9 | 111,1
26.03.2011 00:00:00 | 470,3 | 12,4 | 8,1 | 8,4 | 7,8 | 107,4
27.03.2011 00:00:00 | 470,8 | 12,7 | 8,2 | 8,4 | 7,7 | 109,6
28.03.2011 00:00:00 | 463,5 | 13,3 | 8,3 | 7,3 | 7,8 | 115,2
29.03.2011 00:00:00 | 462 | 13,5 | 8,4 | 7,8 | 8 | 117,7
30.03.2011 00:00:00 | 456 | 13,6 | 8,5 | 8,1 | 8,5 | 119,6
31.03.2011 00:00:00 | 456,7 | 13,6 | 8,6 | 8,2 | 8,9 | 121,3
01.04.2011 00:00:00 | 467,4 | 13,4 | 8,6 | 8,5 | 9,7 | 121,4
02.04.2011 00:00:00 | 467 | 13,2 | 8,7 | 8,4 | 10,5 | 122,6
03.04.2011 00:00:00 | 460,2 | 13,4 | 8,7 | 9,5 | 11,1 | 125,5
04.04.2011 00:00:00 | 459,1 | 12,2 | 8,5 | 9,9 | 11,2 | 114,7
05.04.2011 00:00:00 | 458,1 | 12,2 | 8,5 | 9,7 | 10,8 | 114,4
06.04.2011 00:00:00 | 441,6 | 12,2 | 8,5 | 10,3 | 11,3 | 114,7
07.04.2011 00:00:00 | 438,7 | 11,7 | 8,5 | 10,3 | 12,1 | 112,4
08.04.2011 00:00:00 | 421 | 11,6 | 8,5 | 11 | 11,6 | 110,7
09.04.2011 00:00:00 | 448,6 | 11,7 | 8,5 | 10,3 | 11,3 | 110,2
10.04.2011 00:00:00 | 448,7 | 12,1 | 8,5 | 10,5 | 11,6 | 115,1
11.04.2011 00:00:00 | 456,6 | 12,4 | 8,6 | 10,6 | 12 | 119,1
12.04.2011 00:00:00 | 425,4 | 11,6 | 8,5 | 11,7 | 11,8 | 110,8
13.04.2011 00:00:00 | 452,1 | 11,2 | 8,5 | 11,5 | 10,3 | 103,2
14.04.2011 00:00:00 | 458,5 | 11,1 | 8,3 | 12,5 | 9,9 | 101,4
15.04.2011 00:00:00 | 456,8 | 11,7 | 8,3 | 11,9 | 10 | 106,7
16.04.2011 00:00:00 | 458,5 | 12,3 | 8,4 | 9,5 | 10,4 | 113,5
17.04.2011 00:00:00 | 461,3 | 12,5 | 8,5 | 9,5 | 10,9 | 116,5
18.04.2011 00:00:00 | 458,5 | 12,8 | 8,6 | 9,4 | 11,3 | 121,2
19.04.2011 00:00:00 | 455,2 | 13,5 | 8,8 | 9,8 | 11,8 | 128,6
20.04.2011 00:00:00 | unplausibel | 13,5 | 9 | 11,4 | 12,7 | 132
21.04.2011 00:00:00 | unplausibel | 14 | 9,1 | 10,9 | 13,3 | 138,6
22.04.2011 00:00:00 | unplausibel | 13,7 | 9,1 | 11,2 | 13,9 | 136,9
23.04.2011 00:00:00 | unplausibel | 13,4 | 9,1 | 11,4 | 14,6 | 135,9
24.04.2011 00:00:00 | unplausibel | 13,1 | 9,1 | 12 | 14,9 | 134,2
25.04.2011 00:00:00 | unplausibel | 12,3 | 9,2 | 11,9 | 14,5 | 124,8
26.04.2011 00:00:00 | 477,6 | 11,5 | 9,1 | 11,7 | 13,8 | 114,9
27.04.2011 00:00:00 | 469,7 | 11,1 | 9 | 11,7 | 13,9 | 111,4
28.04.2011 00:00:00 | unplausibel | 11,3 | 8,9 | 12,5 | 14,5 | 114,7
29.04.2011 00:00:00 | 456,4 | 12,4 | 9 | 11,6 | 15 | 127
30.04.2011 00:00:00 | 504 | 13,1 | 9 | 11,4 | 14,9 | 134,4
01.05.2011 00:00:00 | 509,3 | 14 | 9,2 | 11,5 | 15,1 | 143,7
02.05.2011 00:00:00 | 515,2 | 13,3 | 9,2 | 12,9 | 14,4 | 134,6
03.05.2011 00:00:00 | 521 | 12,4 | 9,1 | 12,8 | 13,2 | 122,3
04.05.2011 00:00:00 | 513,7 | 12,9 | 9,1 | 14,3 | 12,8 | 126,1
05.05.2011 00:00:00 | 513,9 | 13,6 | 9,2 | 14,7 | 13,1 | 133,8
06.05.2011 00:00:00 | 519,4 | 14,4 | 9,3 | 13,8 | 13,8 | 143,7
07.05.2011 00:00:00 | 516,4 | 14,6 | 9,2 | 15,9 | 14,3 | 147,8
08.05.2011 00:00:00 | 515,4 | 14,9 | 9,1 | 19,6 | 15 | 153,1
09.05.2011 00:00:00 | 500,9 | 14,8 | 9,1 | 23,6 | 15,6 | 153,9
10.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 14,3 | 9 | 21,9 | 16,5 | 150,8
11.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 13,7 | 9 | 18,5 | 17,5 | 147,6
12.05.2011 00:00:00 | 507,2 | 13,1 | 9 | 20 | 17,8 | 142,2
13.05.2011 00:00:00 | 510,6 | 11,9 | 8,9 | 23 | 17,1 | 126,9
14.05.2011 00:00:00 | 496,4 | 11,6 | 8,9 | 27,6 | 17,2 | 124,6
15.05.2011 00:00:00 | 474,3 | 10,9 | 8,8 | 16 | 16,9 | 116,6
16.05.2011 00:00:00 | 475,8 | 10,7 | 8,8 | 15,2 | 15,8 | 111,8
17.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 10,3 | 8,8 | 14,5 | 16,1 | 108,2
18.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 10,6 | 8,7 | 15 | 17,1 | 113,5
19.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 10,5 | 8,6 | 15,7 | 17,9 | 114
20.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 12,3 | unplausibel | 17 | 18,8 | 136,3
21.05.2011 00:00:00 | 505,1 | 12,3 | 8,9 | 18,4 | 18,6 | 136,1
22.05.2011 00:00:00 | 503,9 | 12,8 | 8,9 | 19,9 | 19,6 | 144,3
23.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 13 | 8,9 | 21,6 | 19,9 | 146,5
24.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 12,4 | 8,8 | 22,3 | 20,1 | 140,7
25.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 12,3 | 8,7 | 21,6 | 19,7 | 138,2
26.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 12,4 | 8,6 | 21,7 | 19,7 | 140,3
27.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 12,1 | unplausibel | 20,6 | 19,8 | 136,2
28.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 12,2 | 8,9 | 20,1 | 19,1 | 136,3
29.05.2011 00:00:00 | 504,1 | 12,6 | 8,9 | 19,3 | 19,4 | 141
30.05.2011 00:00:00 | 502,5 | 12,4 | 8,9 | 19,8 | 20,5 | 141,8
31.05.2011 00:00:00 | unplausibel | 11,8 | 8,7 | 19,9 | 21,4 | 136,8
01.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 9,8 | 8,6 | 19,1 | 20,3 | 111,7
02.06.2011 00:00:00 | 528 | 10,8 | 8,7 | 15,9 | 19,4 | 121,1
03.06.2011 00:00:00 | 514,9 | 11,9 | 8,9 | 17,3 | 19,6 | 133,6
04.06.2011 00:00:00 | 490,9 | 12,7 | 9 | 15,4 | 20,9 | 145,8
05.06.2011 00:00:00 | 487,1 | 11,7 | 8,9 | 15,3 | 21,6 | 135,9
06.06.2011 00:00:00 | 453 | 10,7 | 8,8 | 16,4 | 22,1 | 125,6
07.06.2011 00:00:00 | 437,1 | 8,9 | 8,6 | 20,4 | 21,9 | 104,1
08.06.2011 00:00:00 | 446,7 | unplausibel | unplausibel | 16,6 | 21,9 | unplausibel
09.06.2011 00:00:00 | 453,9 | 11 | 8,9 | 14,9 | 20,7 | 126,2
10.06.2011 00:00:00 | 453,4 | 11,6 | 8,9 | 13 | 20,7 | 133,2
11.06.2011 00:00:00 | 450,1 | 10,9 | 8,6 | 10,9 | 21,2 | 126,6
12.06.2011 00:00:00 | 427,6 | 10,9 | 8,5 | 9,8 | 20,9 | 125
13.06.2011 00:00:00 | 401,3 | 10,7 | 8,5 | 9 | 20,8 | 122,7
14.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 11 | 8,5 | 9,1 | 20,8 | 126
15.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 10 | 8,4 | 9,2 | 21,5 | 116,7
16.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 9,6 | 8,3 | 9,3 | 22,1 | 112,8
17.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 10,5 | 8,7 | 8,9 | 22,1 | 123
18.06.2011 00:00:00 | 519,1 | 10,3 | 8,5 | 8,8 | 21,6 | 119,9
19.06.2011 00:00:00 | 525,5 | 10 | 8,4 | 8,3 | 20,3 | 113,6
20.06.2011 00:00:00 | 516 | 10 | 8,4 | 9,8 | 19,5 | 111,7
21.06.2011 00:00:00 | 510,7 | 9,7 | 8,3 | 10 | 19,7 | 109,7
22.06.2011 00:00:00 | 514,2 | 10,1 | 8,4 | 10,9 | 20,7 | 116,3
23.06.2011 00:00:00 | 531,1 | 10,6 | 8,5 | 12,4 | 20,9 | 122,2
24.06.2011 00:00:00 | 524,3 | 10,4 | 8,5 | 13,1 | 20,4 | 118,5
25.06.2011 00:00:00 | 507,6 | 10 | 8,4 | 12,1 | 19,9 | 112,5
26.06.2011 00:00:00 | 503,6 | 9,3 | 8,2 | 10,7 | 19,7 | 104,5
27.06.2011 00:00:00 | 489,2 | 10,7 | 8,3 | 9,9 | 20,8 | 123,6
28.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 11,7 | 8,6 | 10,1 | 22,1 | 137,2
29.06.2011 00:00:00 | unplausibel | 13,5 | 8,9 | 10,5 | 22,7 | 161
30.06.2011 00:00:00 | 525,4 | 11 | 8,7 | 10,5 | 21,1 | 127,1
01.07.2011 00:00:00 | 534,3 | 10,5 | 8,5 | 10,1 | 19,1 | 116,6
02.07.2011 00:00:00 | 519,9 | 10,8 | 8,6 | 10,3 | 18,1 | 118,2
03.07.2011 00:00:00 | 553,5 | 9,1 | 8,2 | 15,7 | 16,5 | 96,1
04.07.2011 00:00:00 | 513,9 | 8,1 | 7,8 | 30,5 | 16,7 | 85,5
05.07.2011 00:00:00 | 509,8 | 8,1 | 7,8 | 33,8 | 18,1 | 88,8
06.07.2011 00:00:00 | 505,5 | 10,2 | 8,3 | 14,8 | 19,9 | 116,1
07.07.2011 00:00:00 | 507,9 | 11,4 | 8,6 | 13,2 | 21,2 | 132,5
08.07.2011 00:00:00 | 513,5 | 11,7 | 8,6 | 14,5 | 21,5 | 135,6
09.07.2011 00:00:00 | 501,2 | 13 | 8,8 | 12,5 | 21,9 | 152,1
10.07.2011 00:00:00 | 480,8 | 13,1 | 8,8 | 11,9 | 22,7 | 155,7
11.07.2011 00:00:00 | 453,5 | 10,4 | 8,6 | 42,6 | 22,3 | 123
12.07.2011 00:00:00 | 417,4 | 10,7 | 8,4 | 18,5 | 22,4 | 126,1
13.07.2011 00:00:00 | 421 | 10,1 | 8,5 | 19,2 | 22,9 | 120,4
14.07.2011 00:00:00 | 439,3 | 10,1 | 8,6 | 13,9 | 22,3 | 118,7
15.07.2011 00:00:00 | 468,9 | 10,6 | 8,6 | 12,8 | 21,6 | 123,4
16.07.2011 00:00:00 | 445,6 | 11 | 8,7 | 13,1 | 21,9 | 129,6
17.07.2011 00:00:00 | 392 | 9,9 | 8,5 | 13,2 | 22 | 116,5
18.07.2011 00:00:00 | 393,5 | 9,7 | 8,4 | 14,3 | 21,4 | 112,3
19.07.2011 00:00:00 | unplausibel | 10 | 8,5 | 13,1 | 21,8 | 117,5
20.07.2011 00:00:00 | 431,7 | 8,8 | 8,2 | 16 | 21,1 | 101,8
21.07.2011 00:00:00 | 448,7 | 8 | 7,9 | 23 | 19,3 | 89,8
22.07.2011 00:00:00 | 434,1 | 7,8 | 7,7 | 37,8 | 18,8 | 86,5
23.07.2011 00:00:00 | 408 | 8,1 | 7,6 | 39,3 | 17,8 | 87,9
24.07.2011 00:00:00 | 382,3 | 8 | 7,5 | 97,1 | 17,5 | 85,8
25.07.2011 00:00:00 | 367 | 7,9 | 7,5 | 69,8 | 17,5 | 85,1
26.07.2011 00:00:00 | 362 | 7,9 | 7,5 | 48,4 | 17,7 | 85,8
27.07.2011 00:00:00 | 364,4 | 8,4 | 7,7 | 41,1 | 18,5 | 92,8
28.07.2011 00:00:00 | 369,4 | 9 | 7,8 | 32,1 | 18,7 | 98,8
29.07.2011 00:00:00 | 383 | 9 | 7,8 | 25,1 | 18,6 | 99,7
30.07.2011 00:00:00 | 392,5 | 8,7 | 7,8 | 126,1 | 17,3 | 93,3
31.07.2011 00:00:00 | 366,1 | 8,6 | 7,7 | 120 | 16,1 | 90,3
01.08.2011 00:00:00 | 385,1 | 8,6 | 7,7 | 33 | 16,6 | 91,3
02.08.2011 00:00:00 | 404,9 | 8,9 | 7,8 | 19,9 | 18 | 96,4
03.08.2011 00:00:00 | 411,5 | 9,3 | 7,9 | 17,3 | 19,2 | 103,6
04.08.2011 00:00:00 | 415,9 | 9,1 | 7,8 | 26,5 | 19,3 | 101,6
05.08.2011 00:00:00 | 416,6 | 9 | 7,8 | 61 | 19,1 | 99,7
06.08.2011 00:00:00 | 425,5 | 8,7 | 7,7 | 56,5 | 19,7 | 98,1
07.08.2011 00:00:00 | 431,5 | 8,4 | 7,7 | 21,5 | 20,3 | 95,9
08.08.2011 00:00:00 | 432 | 8,8 | 7,8 | 13,8 | 19,8 | 98,7
09.08.2011 00:00:00 | 443,2 | 8,8 | 7,7 | 12,9 | 19,3 | 98,1
10.08.2011 00:00:00 | 460,7 | 9,2 | 8 | 13,5 | 18,5 | 101,5
11.08.2011 00:00:00 | 467,1 | 9,7 | 8,1 | 13,6 | 18,5 | 107,2
12.08.2011 00:00:00 | 477,8 | 9,8 | 8,2 | 12,9 | 18,8 | 108,5
13.08.2011 00:00:00 | 475,3 | 9,4 | 8,1 | 14,5 | 19,2 | 105,1
14.08.2011 00:00:00 | 459,8 | 9,1 | 8 | 24,7 | 19,7 | 102,3
15.08.2011 00:00:00 | 447,6 | 8,9 | 8 | 53,1 | 19,8 | 100,7
16.08.2011 00:00:00 | 436,9 | 8,8 | 7,9 | 14,6 | 19,6 | 99
17.08.2011 00:00:00 | 447,6 | 9,5 | 8,2 | 12,9 | 20,2 | 108,2
18.08.2011 00:00:00 | 445,4 | 10 | 8,3 | 11,8 | 20,7 | 114,1
19.08.2011 00:00:00 | 451 | 9,3 | 8,1 | 17,9 | 20,7 | 106,8
20.08.2011 00:00:00 | 446,4 | 9,6 | 8,1 | 23,2 | 20,1 | 109,3
21.08.2011 00:00:00 | 442,1 | 9,6 | 8,1 | 13,4 | 20,5 | 109,5
22.08.2011 00:00:00 | 450,5 | 9,5 | 8,1 | 10,6 | 21,1 | 109,8
23.08.2011 00:00:00 | 446,6 | 9,6 | 8,1 | 9,9 | 21,7 | 111,6
24.08.2011 00:00:00 | 449,7 | 9,6 | 8,2 | 10,2 | 22,4 | 113,3
25.08.2011 00:00:00 | 461,5 | 10,1 | 8,4 | 10,8 | 22,9 | 120,5
26.08.2011 00:00:00 | 461,6 | 9,2 | 8,2 | 26,6 | 23,3 | 110
27.08.2011 00:00:00 | 456,3 | 7,9 | 8 | 20,3 | 22,4 | 93,7
28.08.2011 00:00:00 | 461,4 | 8,2 | 7,9 | 16,8 | 20,7 | 93,7
29.08.2011 00:00:00 | 464,2 | 8,5 | 7,8 | 13 | 20,4 | 96,5
30.08.2011 00:00:00 | 468,5 | 8,7 | 7,8 | 12,6 | 19,5 | 97,2
31.08.2011 00:00:00 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
2011-09-29 | 517.5531 |  | 8.1653 | 8.2956 | 17.4259 | 104.5246
2011-09-30 | 521.104 | 9.9503 | 8.1355 | 6.7331 | 17.1157 | 103.8643
2011-10-01 | 537.0678 | 9.8915 | 8.1513 | 6.5999 | 17.3151 | 103.637
2011-10-02 | 542.7923 | 9.7453 | 8.1142 | 6.1016 | 17.3215 | 102.1584
2011-10-03 | 544.847 | 9.5703 | 8.0686 | 5.3553 | 17.3599 | 100.4081
2011-10-04 | 540.1676 | 9.3285 | 8.0186 | 5.1157 | 17.7019 | 98.5807
2011-10-05 | 532.7215 | 8.6545 | 7.9463 | 5.6299 | 17.393 | 90.8299
2011-10-06 | 520.9756 | 8.4509 | 7.9064 | 5.5594 | 17.1062 | 88.1644
2011-10-07 | 531.5991 | 9.2281 | 7.992 | 7.1553 | 16.186 | 94.3656
2011-10-08 | 530.856 | 9.5375 | 8.0092 | 7.539 | 14.7597 | 94.5945
2011-10-09 | 531.3395 | 9.6491 | 7.9699 | 8.1827 | 13.8157 | 93.7129
2011-10-10 | 525.2934 | 9.4527 | 7.8981 | 7.6508 | 13.8289 | 91.843
2011-10-11 | 502.6754 | 9.4177 | 7.9219 | 7.9442 | 14.3669 | 92.5782
2011-10-12 | 501.065 |  | 7.8492 | 9.5639 | 13.9847
2011-10-13 | 485.095 | 9.6743 | 7.8406 | 10.3491 | 13.419 | 93.1342
2011-10-14 |  | 9.7813 |  |  |  | 93.3977
2011-10-15 | 504.7545 | 9.9713 | 7.8461 | 9.9285 | 12.3386 | 93.6453
2011-10-16 | 477.6209 | 10.2044 | 7.8264 | 9.0603 | 11.7101 | 94.4503
2011-10-17 | 457.9231 | 10.3554 | 7.8045 | 8.4898 | 11.2319 | 94.8061
2011-10-18 | 456.9984 | 10.3944 | 7.8126 | 8.1462 | 11.2213 | 95.147
2011-10-19 | 463.3924 | 10.4188 | 7.8584 | 8.3107 | 11.1106 | 95.1099
2011-10-20 | 458.8447 | 10.5297 | 7.8718 | 7.2768 | 10.7722 | 95.3616
2011-10-21 | 455.5959 | 10.6445 | 7.86 | 7.6858 | 10.4553 | 95.6863
2011-10-22 | 453.7393 | 10.7198 | 7.882 | 7.2645 | 10.3178 | 96.0487
2011-10-23 | 462.268 | 10.8249 | 7.8844 | 7.4166 | 9.9762 | 96.2072
2011-10-24 | 462.4462 | 10.681 | 7.8657 | 6.9655 | 10.3799 | 95.8426
2011-10-25 | 466.1982 | 10.5217 | 7.8563 | 5.9775 | 10.2974 | 94.2227
2011-10-26 | 468.5143 | 10.2984 | 7.8295 | 6.4964 | 10.6662 | 93.0295
2011-10-27 | 463.4324 | 10.1653 | 7.8085 | 7.1088 | 10.9567 | 92.4559
2011-10-28
2011-10-29
2011-10-30
2011-10-31
2011-11-01
2011-11-02 | 482.6049 | 10.2883 | 7.819 | 5.4907 | 10.9302 | 93.5192
2011-11-03 | 487.301 | 10.2716 | 7.8282 | 5.3611 | 10.489 | 92.4025
2011-11-04 | 494.1701 | 10.2912 | 7.8378 | 5.3581 | 10.2953 | 92.1572
2011-11-05 | 490.9173 | 10.2299 | 7.8282 | 4.6311 | 10.2189 | 91.4792
2011-11-06 | 496.8578 | 10.1181 | 7.8159 | 5.3541 | 10.6125 | 91.2893
2011-11-07 | 506.5186 | 10.1363 | 7.8275 | 4.706 | 10.6249 | 91.4799
2011-11-08 | 507.2061 | 10.1772 | 7.8367 | 5.0816 | 10.3168 | 91.1822
2011-11-09 | 517.0912 | 10.4267 | 7.8772 | 4.4643 | 10.0277 | 92.7393
2011-11-10 | 527.5635 | 10.2733 | 7.8558 | 4.3882 | 10.0403 | 91.4381
2011-11-11 | 527.6026 | 10.5819 | 7.89 | 3.7903 | 9.0467 | 91.9579
2011-11-12 | 531.4886 | 11.0133 | 7.9295 | 3.766 | 8.0856 | 93.5118
2011-11-13 | 530.3446 | 11.1589 | 7.9184 | 3.3916 | 7.7421 | 93.9572
2011-11-14 | 538.2862 | 11.3857 | 7.9256 | 2.772 | 7.2197 | 94.6344
2011-11-15 | 541.4674 | 11.4454 | 7.9218 | 3.246 | 6.5988 | 93.6749
2011-11-16 | 535.5791 | 11.5671 | 7.9462 | 2.6346 | 6.3967 | 94.1951
2011-11-17
2011-11-18 | 541.251 | 11.6437 | 7.8509 | 2.2027 | 6.1127 | 94.1482
2011-11-19 | 552.4295 | 11.4671 | 7.8221 | 1.755 | 6.6245 | 93.918
2011-11-20 | 557.1009 | 11.3732 | 7.8217 | 1.4871 | 6.9502 | 93.9061
2011-11-21 | 562.1857 | 11.4434 | 7.8441 | 1.4245 | 6.5952 | 93.6547
2011-11-22 | 563.3391 | 11.5033 | 7.8481 | 1.2477 | 6.3453 | 93.5589
2011-11-23 | 570.2095 | 11.7299 | 7.8873 | 1.7893 | 5.8448 | 94.2074
2011-11-24 | 573.7234 | 11.9385 | 7.8972 | 1.2353 | 5.4112 | 94.8406
2011-11-25 | 578.8687 | 11.9201 | 7.8905 | 1.5196 | 5.3928 | 94.6496
2011-11-26 | 578.4298 | 11.7948 | 7.8971 | 1.1375 | 5.8071 | 94.6397
2011-11-27 | 584.1233 | 11.3626 | 7.8728 | 1.5302 | 6.6266 | 93.0644
2011-11-28 | 578.014 | 11.3736 | 7.8956 | 1.8394 | 6.7391 | 93.4155
2011-11-29 | 582.8002 | 11.5415 | 7.8768 | 1.718 | 5.9766 | 93.0014
2011-11-30 | 583.668 | 11.8268 | 7.8874 | 1.6837 | 5.5596 | 94.304
2011-12-01 | 582.4145 | 11.8917 | 7.8878 | 1.3032 | 5.4093 | 94.4644
2011-12-02 | 580.6113 | 11.6123 | 7.9068 | 1.4156 | 6.4489 | 94.6888
2011-12-03 | 585.2096 | 11.5676 | 7.9051 | 1.0811 | 6.2315 | 93.8119
2011-12-04 | 579.4719 | 11.306 | 7.8964 | 1.2176 | 6.6324 | 92.6094
2011-12-05 | 578.6843 | 11.0803 | 7.863 | 2.8274 | 6.702 | 90.919
2011-12-06 | 555.3171 | 11.2527 | 7.8668 | 6.7256 | 5.8294 | 90.3388
2011-12-07 | 542.8733 | 11.5688 | 7.8532 | 11.3717 | 5.5947 | 92.5889
2011-12-08 | 533.6113 | 11.9079 | 7.8803 | 8.2511 | 5.8515 | 95.6548
2011-12-09 | 550.683 | 11.8093 | 7.8553 | 7.8462 | 6.1002 | 95.4564
2011-12-10 | 542.4618 | 11.9375 | 7.8638 | 6.8824 | 5.3608 | 94.7058
2011-12-11 | 520.4032 | 12.3377 | 7.873 | 7.099 | 4.7879 | 96.4685
2011-12-12 | 525.7199 | 12.396 | 7.8639 | 6.2192 | 4.7463 | 96.823
2011-12-13 | 531.5544 | 12.2719 | 7.861 | 7.4819 | 4.9679 | 96.4522
2011-12-14 | 532.9608 | 12.3124 | 7.8742 | 7.1104 | 5.2688 | 97.5254
2011-12-15 | 535.8987 | 12.3141 | 7.8513 | 5.2023 | 5.1338 | 97.3733
2011-12-16 | 537.2801 | 12.1951 | 7.8567 | 4.9115 | 4.9046 | 95.637
2011-12-17 | 521.918 | 12.2547 | 7.8964 | 6.1466 | 4.7841 | 95.8091
2011-12-18 | 508.9657 | 12.2256 | 7.8385 | 11.5985 | 4.637 | 95.2227
2011-12-19 | 497.3299 | 12.4333 | 7.8391 | 12.4167 | 4.4995 | 96.5075
2011-12-20 | 484.8322 | 12.6242 | 7.8369 | 13.8824 | 4.3074 | 97.512
2011-12-21 | 484.3387 | 12.3945 | 7.8675 | 12.3228 | 4.3717 | 95.8834
2011-12-22 | 487.6286 | 12.2373 | 7.8799 | 11.12 | 4.5986 | 95.2296
2011-12-23 | 497.389 | 12.0407 | 7.8562 | 9.617 | 5.1271 | 94.9622
2011-12-24 | 485.861 | 12.0371 | 7.8757 | 9.6643 | 5.2776 | 95.2975
2011-12-25 | 474.9696 | 12.1268 | 7.8726 | 10.8456 | 5.1246 | 95.6358
2011-12-26 | 463.5007 | 12.0567 | 7.8518 | 12.8081 | 5.5322 | 96.07
2011-12-27 | 456.9418 | 11.9608 | 7.836 | 12.1405 | 5.8754 | 96.1356
2011-12-28 | 452.6147 | 12.0526 | 7.8456 | 10.7072 | 5.895 | 96.9218
2011-12-29 | 451.815 | 11.8254 | 7.8336 | 10.1733 | 5.7429 | 94.7295
2011-12-30 | 447.3493 | 11.94 | 7.8361 | 11.4684 | 5.6711 | 95.4745
2011-12-31 | 451.3053 | 12.2254 | 7.8414 | 10.6676 | 5.3373 | 96.9342