## Werte_ZE_99
DATUM | Leitf (µS/cm) | O2-Gehalt (mg/l) | pH-Wert | Trübung (TE/F) | WT (°C)
1999-01-01 | 446.8 | 12.9 | 7.6 | 7.7 | 2.6
1999-01-02 | 449.5 | 12.9 | 7.6 | 8.9 | 2.5
1999-01-03 | 450.8 | 12.8 | 7.6 | 7.8 | 2.4
1999-01-04 | 461.4 | 12.8 | 7.6 | 8.4 | 3.1
1999-01-05 | 463.6 | 12.5 | 7.6 | 8.7 | 4.2
1999-01-06 | 464 | 12.3 | 7.5 | 6.6 | 4.2
1999-01-07 | 469.5 | 12.1 | 7.6 | 8.6 | 4.3
1999-01-08 | 477.8 | 12 | 7.6 | 10.4 | 4.4
1999-01-09 | 476.3 | 12 | 7.7 | 10.9 | 4.2
1999-01-10 | 472.4 | 12.2 | 7.7 | 11 | 4.1
1999-01-11 | 475.1 | 12.3 | 7.7 | 12.2 | 3.8
1999-01-12 | 477.7 | 12.5 | 7.7 | 11.5 | 3.4
1999-01-13 | 485 | 12.6 | 7.7 | 12.1 | 3
1999-01-14 | 489.7 | 12.6 | 7.7 | 14.5 | 3
1999-01-15 | 490.9 | 12.7 | 7.7 | 16 | 3.1
1999-01-16 | 484.2 | 12.6 | 7.7 | 16.1 | 3.5
1999-01-17 | 466.4 | 12.5 | 7.7 | 14.3 | 3.7
1999-01-18 | 461.4 | 12.7 | 7.7 | 11.6 | 3.5
1999-01-19 | 464.2 | 12.9 | 7.7 | 11 | 3.1
1999-01-20 | 475.6 | 12.8 | 7.7 | 11.1 | 3
1999-01-21 | 487.5 | 12.8 | 7.7 | 11 | 3
1999-01-22 | 488.3 | 12.7 | 7.7 | 7.4 | 3
1999-01-23 | 494.7 | 12.6 | 7.7 | 6.4 | 3.3
1999-01-24 | 503.4 | 12.4 | 7.7 | 6 | 3.3
1999-01-25 | 503.2 | 12.4 | 7.7 | 6.4 | 3.8
1999-01-26 | 496.4 | 12.2 | 7.7 | 7.6 | 4.4
1999-01-27 | 488.4 | 12.1 | 7.7 | 9.9 | 4.1
1999-01-28 | 482.1 | 12.1 | 7.7 | 11 | 4.1
1999-01-29 | 478.2 | 12.4 | 7.7 | 11 | 3.7
1999-01-30 | 488.8 | 12.9 | 7.7 | 11 | 2.7
1999-01-31 | 477.1 | 13.3 | 7.7 | 11 | 1.9
1999-02-01 | 483.4 | 13.5 | 7.7 | 11 | 1.6
1999-02-02 | 481.7 | 13.5 | 7.7 | 11.2 | 1.9
1999-02-03 | 487.4 | 13.2 | 7.7 | 11.1 | 2.3
1999-02-04 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-02-08 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-02-09 | 444.9 | 12.7 | 7.7 | 100.1 | 2.4
1999-02-10 | 437.7 | 12.8 | 7.7 | 72.1 | 2.2
1999-02-11 | 442 | 13.1 | 7.6 | 41 | 1.6
1999-02-12 | 447.4 | 13.4 | 7.5 | 27.7 | 1.2
1999-02-13 | 443.4 | 13.5 | 7.4 | 18.7 | 1.2
1999-02-14 | 448.4 | 13.5 | 7.5 | 16.2 | 1.2
1999-02-15 | 449.5 | 13.5 | 7.5 | 11.7 | 1.4
1999-02-16 | 458.5 | 13.2 | 7.5 | 13.2 | 1.8
1999-02-17 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-02-18 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-02-19 | 461.3 | 12.5 | 7.8 | 11.7 | 2.3
1999-02-20 | 480.7 | 12.2 | unplausibel | 162.4 | 2.7
1999-02-21 | 444.8 | 11.9 | unplausibel | 46 | 3
1999-02-22 | 418 | 11.3 | 7.8 | 55.4 | 3.4
1999-02-23 | 406.4 | 11.1 | unplausibel | 31.5 | 3.2
1999-02-24 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 37 | 3
1999-02-25 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 37.4 | 2.8
1999-02-26 | 483.6 | 13.3 | unplausibel | 36.4 | 2.9
1999-02-27 | 490.1 | 13.3 | 7.7 | 35.6 | 3.3
1999-02-28 | 483.5 | 13.2 | 7.7 | 32.5 | 3.9
1999-03-01 | 478.5 | 13.1 | 7.7 | 25.9 | 3.9
1999-03-02 | 467.8 | 13 | 7.7 | 43.4 | 4.2
1999-03-03 | 446.8 | 12.8 | 7.7 | 99.9 | 4.8
1999-03-04 | 452.6 | 12.3 | 7.6 | 144.5 | 5.1
1999-03-05 | 412.7 | 11.6 | 7.6 | 195.1 | 5
1999-03-06 | 375.3 | 11.6 | 7.7 | 188.4 | 4.9
1999-03-07 | 371.6 | 11.6 | 7.7 | 162.8 | 4.8
1999-03-08 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-03-09 | 377.6 | 12.1 | 7.7 | 100.3 | 4.5
1999-03-10 | 383.5 | 12.1 | 7.7 | 75.2 | 4.5
1999-03-11 | 386.6 | 12.1 | 7.7 | 59.5 | 4.5
1999-03-12 | 389.9 | 12.3 | 7.7 | 44 | 4.7
1999-03-13 | 387.4 | 12.4 | 7.7 | 36.4 | 4.9
1999-03-14 | 387 | 12.3 | 7.7 | 32.4 | 5.1
1999-03-15 | 383.2 | 12.3 | 7.7 | 30.4 | 5.4
1999-03-16 | 387.5 | 12.3 | unplausibel | 26.6 | 5.3
1999-03-17 | 399.5 | 12.4 | unplausibel | 24.7 | 5.2
1999-03-18 | 418.9 | 12.3 | 7.7 | 22.1 | 5.3
1999-03-19 | 427 | 12.3 | 7.7 | 17.7 | 5.1
1999-03-20 | 425.5 | 12.3 | 7.7 | 15.7 | 5.2
1999-03-21 | 425.7 | 12 | 7.7 | 13.1 | 5.3
1999-03-22 | 423.3 | 11.7 | 7.7 | 12.6 | 5.7
1999-03-23 | 387.5 | 11.4 | 7.7 | 11.3 | 6
1999-03-24 | 412.9 | 11.5 | 7.7 | 11 | 6.1
1999-03-25 | 430.6 | 11.7 | 7.8 | 11.1 | 6.4
1999-03-26 | 435.5 | 11.7 | 7.8 | 11.4 | 7.1
1999-03-27 | 421.4 | 11.2 | 7.8 | 11.3 | 7.8
1999-03-28 | 405.5 | 11.1 | 7.8 | 11.6 | 7.9
1999-03-29 | unplausibel | 11.2 | 7.8 | 11.9 | 8.2
1999-03-30 | unplausibel | 11.3 | 7.8 | 16 | 8.4
1999-03-31 | unplausibel | 11 | 7.7 | 18.8 | 8.8
1999-04-01 | unplausibel | 11.4 | 7.7 | 17 | 8.9
1999-04-02 | 381.1 | 11.4 | 7.8 | 17.1 | 9.1
1999-04-03 | 376.3 | 11.4 | 7.8 | 16.1 | 9.2
1999-04-04 | 369.2 | 11.6 | 7.8 | 16.3 | 9.5
1999-04-05 | 365.7 | 11.4 | 7.8 | 16 | 9.7
1999-04-06 | 355.6 | 11.5 | 7.8 | 16 | 10.1
1999-04-07 | 384.9 | 11.4 | 7.9 | 16.5 | 10.5
1999-04-08 | 401.5 | 11 | 7.8 | 16.1 | 10.4
1999-04-09 | 397.6 | 11.1 | 7.9 | 16 | 10.6
1999-04-10 | 392 | 11.4 | 7.9 | 16.3 | 10.7
1999-04-11 | 392.1 | 11 | 7.8 | 16 | 10.7
1999-04-12 | unplausibel | 10.9 | 7.8 | 16 | 10.5
1999-04-13 | unplausibel | 10.8 | 7.8 | 16 | 10.6
1999-04-14 | unplausibel | 10.7 | 7.8 | 16.1 | 10.1
1999-04-15 | unplausibel | 10.8 | 7.7 | 16.1 | 9.8
1999-04-16 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-04-17 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-04-18 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-04-19 | 398.6 | 11.8 | 8 | 16 | 9
1999-04-20 | 399.6 | 12.1 | 8 | 16.4 | 9.2
1999-04-21 | unplausibel | 11.9 | 7.9 | 15.6 | 9.2
1999-04-22 | unplausibel | 11.7 | 8.1 | 15.2 | 10.1
1999-04-23 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-04-26 | 441.3 | 12.1 | 8.6 | 26.1 | 12.6
1999-04-27 | 439.5 | 10.6 | 8.2 | 21 | 12.1
1999-04-28 | 450.4 | 9.8 | 7.9 | 19.4 | 12.2
1999-04-29 | 453.1 | 10.8 | 8.2 | 16.7 | 12.7
1999-04-30 | 447 | 11.8 | 8.5 | 20.4 | 13.8
1999-05-01 | 437.4 | 11.8 | 8.5 | 20.5 | 14.3
1999-05-02 | 414.3 | 11.9 | 8.6 | 19.5 | 14.8
1999-05-03 | unplausibel | 12 | 8.6 | 19.6 | 14.9
1999-05-04 | unplausibel | 12 | 8.6 | 19.8 | 14.7
1999-05-05 | unplausibel | 12.5 | 8.7 | 22.5 | 14.4
1999-05-06 | unplausibel | 12.5 | 8.7 | 21.1 | 14.5
1999-05-07 | unplausibel | 12.4 | 8.8 | 22.3 | 14.3
1999-05-08 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-05-09 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-05-10 | 453.9 | 13 | 8.9 | 25.3 | 15.2
1999-05-11 | 445 | 12.5 | 8.9 | 23.9 | 15.5
1999-05-12 | unplausibel | 12.1 | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-05-13 | unplausibel | 11.7 | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-05-14 | unplausibel | 11.5 | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-05-15 | unplausibel | 10.8 | 8.4 | 31.4 | 15.7
1999-05-16 | unplausibel | 11 | 8.2 | 25.1 | 14.8
1999-05-17 | 498.1 | 12.8 | 8.8 | 21.1 | 14.7
1999-05-18 | 499.6 | 13.4 | 9 | 23.7 | 15.3
1999-05-19 | 501.4 | 13.8 | 9.1 | 24.9 | 15.8
1999-05-20 | 500 | 13.9 | 9.2 | 24.2 | 16.7
1999-05-21 | 498.9 | 11.6 | 9 | 26.8 | 17.2
1999-05-22 | 500.2 | 9.7 | 8.7 | 33.3 | 16.2
1999-05-23 | 490.9 | 11.1 | 8.7 | 26.2 | 16.1
1999-05-24 | 465.4 | 12.1 | 8.7 | 22.1 | 17.1
1999-05-25 | unplausibel | 11.5 | 8.2 | 23.1 | 17.6
1999-05-26 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | 23.8 | 17.8
1999-05-27 | 488 | 12.9 | 9.1 | 24.1 | 18.5
1999-05-28 | 469.2 | 12.6 | 9.1 | 27.6 | 19.7
1999-05-29 | 473.7 | 11.9 | 9 | 30.7 | 20.8
1999-05-30 | 453.9 | 11.5 | 9 | 30.2 | 21.5
1999-05-31 | 466.9 | 10 | 8.9 | 49.4 | 21.2
1999-06-01 | 497 | 9.4 | 8.7 | 33.7 | 21.2
1999-06-02 | 484.4 | 9 | 8.6 | 27 | 21.8
1999-06-03 | 495.7 | 8.5 | 8.3 | 28.5 | 21.7
1999-06-04 | 494.6 | 8.6 | 8.3 | 26.5 | 20.7
1999-06-05 | 496.2 | 9.1 | 8.3 | 26.4 | 20.3
1999-06-06 | 501.8 | 8.7 | 8.2 | 25.8 | 20.1
1999-06-07 | 505.3 | 9.9 | 8.2 | 23.8 | 19.6
1999-06-08 | 507.6 | 9.8 | 8.3 | 25.5 | 19.1
1999-06-09 | unplausibel | 9.5 | 8.1 | 26.1 | 18.6
1999-06-10 | unplausibel | 10.1 | 8.3 | 24.1 | 19.1
1999-06-11 | 458.7 | 8.6 | 7.9 | 23.7 | 19
1999-06-12 | 460.3 | 8 | 7.7 | 20 | 18.2
1999-06-13 | 468.1 | 8.4 | 7.7 | 16.2 | 18.3
1999-06-14 | 466.4 | 8.4 | 7.8 | 18.4 | 18.6
1999-06-15 | 457.5 | 8.9 | 7.8 | 20.3 | 18.9
1999-06-16 | 457.6 | 9.5 | 7.9 | 16.4 | 19
1999-06-17 | unplausibel | unplausibel | 7.8 | 16.1 | unplausibel
1999-06-18 | unplausibel | unplausibel | 7.8 | 54 | unplausibel
1999-06-19 | 367.4 | 8.1 | 7.6 | 185.3 | 16.3
1999-06-20 | 391.3 | 8.4 | 7.6 | 41.6 | 17.3
1999-06-21 | 423.1 | 9 | 7.8 | 22.7 | 17.9
1999-06-22 | 418.3 | 9.7 | 7.9 | 19.2 | 16.9
1999-06-23 | 422 | 10.5 | 8.1 | 17.5 | 16.9
1999-06-24 | 434.1 | 10.9 | 8.2 | 18.9 | 17.3
1999-06-25 | 425.9 | 10.7 | 8.2 | 20.6 | 17.2
1999-06-26 | 433.5 | 11 | 8.2 | 18.2 | 17.8
1999-06-27 | 460.6 | 10.6 | 8.2 | 17.7 | 18.8
1999-06-28 | 449.1 | 8.8 | 7.9 | 119.2 | 18.9
1999-06-29 | 439.5 | 8.4 | 7.7 | 192.6 | 19
1999-06-30 | 473.1 | 10 | 8.1 | 51.6 | 20.1
1999-07-01 | 463.3 | 9.9 | 8.2 | 64.6 | 20.1
1999-07-02 | 442 | 10.3 | 8.4 | 34.5 | 20.5
1999-07-03 | 456.4 | 10.6 | 8.5 | 36.3 | 21
1999-07-04 | 431.2 | 10.7 | 8.6 | 33.8 | 22.1
1999-07-05 | 459.6 | 10 | 8.5 | 40.2 | 22.9
1999-07-06 | 466.3 | 7.9 | 8.4 | 172.6 | 22.3
1999-07-07 | 389.9 | unplausibel | 7.7 | 307 | 20.2
1999-07-08 | 408.4 | unplausibel | 7.9 | 96.8 | 20
1999-07-09 | 439 | 7.2 | 8 | 54.5 | 20.6
1999-07-10 | 439 | 7.1 | 7.8 | 38.1 | 20.9
1999-07-11 | 437.2 | 7.3 | 7.8 | 35.2 | 21.3
1999-07-12 | 450 | 7.9 | 7.9 | 40.1 | 21.7
1999-07-13 | 467.2 | 7.7 | 7.8 | 33.1 | 21.9
1999-07-14 | 465.8 | unplausibel | 7.7 | 125.4 | 21.1
1999-07-15 | 428.8 | unplausibel | 7.6 | 104.1 | 19.6
1999-07-16 | 445.2 | 8.2 | 7.8 | 41.2 | 19.7
1999-07-17 | 446.4 | 8.2 | 7.7 | 32.3 | 20.4
1999-07-18 | 463 | 8.8 | 7.8 | 29.7 | 20.9
1999-07-19 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-07-21 | 457.8 | 9.5 | 8.2 | 20.7 | 21.1
1999-07-22 | 447 | 9.5 | 8.2 | 16.9 | 20.6
1999-07-23 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-07-24 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-07-25 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-07-26 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-07-27 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-07-28 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-07-29 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-07-30 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-07-31 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-01 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-02 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-03 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-04 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-05 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-06 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-07 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-08 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-09 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-10 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-11 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-12 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-13 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-14 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-15 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-16 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-17 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-18 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-19 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-20 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-21 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-22 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-23 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-24 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-25 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-26 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-27 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-28 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-29 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-30 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-08-31 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-01 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-02 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-03 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-04 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-05 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-06 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-07 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-08 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-09 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-10 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-11 | 566.3 | 10.1 | 8.1 | 19.2 | 20.3
1999-09-12 | 567.6 | 10.2 | 8.1 | 17.6 | 20.3
1999-09-13 | 562.1 | 9.8 | 8.1 | 17.6 | 20.3
1999-09-14 | 555.5 | 9.5 | 8 | 21.3 | 20.2
1999-09-15 | 549.1 | 9.3 | 8 | 21.1 | 20.2
1999-09-16 | 562.1 | 9.1 | 7.8 | 20.3 | 19.6
1999-09-17 | 551.3 | 9.3 | 7.8 | 19.7 | 19.5
1999-09-18 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-19 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-20 | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel | unplausibel
1999-09-21 | 570.5 | 7.9 | 7.6 | 22.4 | 19.4
1999-09-22 | 552.8 | 7.8 | 7.5 | 21.8 | 19.1
1999-09-23 | 561.6 | 7.7 | 7.4 | 23.3 | 19.4
1999-09-24 | 573.3 | 8.4 | 7.7 | 17.4 | 19.7
1999-09-25 | 587.9 | 7.9 | 7.7 | 20.7 | 18.8
1999-09-26 | 589.3 | 7.3 | 7.6 | 23.6 | 18
1999-09-27 | 591.2 | 8.1 | 7.7 | 16.5 | 17.9
1999-09-28 | 597.4 | 8.1 | 7.7 | 16 | 17.8
1999-09-29 | 607.1 | 7.4 | 7.7 | 16.5 | 17.2
1999-09-30 | 610.4 | 7.2 | 7.6 | 16.8 | 17.2
1999-10-01 | 604.9 | 7.5 | 7.6 | 19.8 | 16.7
1999-10-02 | 599.4 | 8 | 7.7 | 20.3 | 16.4
1999-10-03 | 607 | 7.6 | 7.6 | 17.9 | 16.1
1999-10-04 | 593.2 | 7.9 | 7.7 | 17.5 | 15.6
1999-10-05 | 599.8 | 8.1 | 7.7 | 16.5 | 15.2
1999-10-06 | 602.6 | 8.4 | 7.7 | 17.1 | 14.5
1999-10-07 | 593.7 | 8.2 | 7.6 | 16 | 14.4
1999-10-08 | 601.2 | 8.5 | 7.6 | 15.3 | 14
1999-10-09 | 595.4 | 8.6 | 7.6 | 14.3 | 13.9
1999-10-10 | 594.9 | 8 | 7.6 | 13.5 | 13.9
1999-10-11 | 587 | 8.4 | 7.6 | 13.7 | 14.3
1999-10-12 | 591.4 | 8.5 | 7.6 | 12.1 | 14.3
1999-10-13 | 593.4 | 8.6 | 7.6 | 15 | 13.8
1999-10-14 | 603.2 | 8.6 | 7.6 | 15.4 | 13.2
1999-10-15 | 607.4 | 8.3 | 7.6 | 14.2 | 12.9
1999-10-16 | 619 | 8.8 | 7.7 | 11.2 | 12.3
1999-10-17 | 620.7 | 9.1 | 7.7 | 11.1 | 11.4
1999-10-18 | 623.8 | 9.4 | 7.7 | 11.6 | 11.2
1999-10-19 | 633 | 9.3 | 7.6 | 12.1 | 10.5
1999-10-20 | 645.8 | 9.8 | 7.7 | 10.7 | 9.6
1999-10-21 | 661.3 | 9.7 | 7.7 | 29.7 | 8.9
1999-10-22 | 659.3 | 9.7 | 7.7 | 24.3 | 9.2
1999-10-23 | 653.6 | 9.7 | 7.7 | 10.7 | 9.6
1999-10-24 | 646.7 | 9.9 | 7.8 | 9.9 | 10.3
1999-10-25 | 646.3 | 9.5 | 7.7 | 11 | 10.5
1999-10-26 | 639.5 | 9.1 | 7.7 | 11.2 | 10.9
1999-10-27 | 634.5 | 8.6 | 7.7 | 11.5 | 11.2
1999-10-28 | 633.2 | 8.9 | 7.6 | 10.1 | 11.3
1999-10-29 | 631.6 | 8.9 | 7.6 | 11.1 | 11.4
1999-10-30 | 634.5 | 9.2 | 7.6 | 8.8 | 10.9
1999-10-31 | 639.2 | 9.1 | 7.6 | 10.9 | 11
1999-11-01 | 640.7 | 9.2 | 7.6 | 9.5 | 10.7
1999-11-02 | 618.1 | 8.7 | 7.6 | 8.8 | 10.7
1999-11-03 | 605.6 | 8.7 | 7.6 | 12.3 | 10.8
1999-11-04 | 609.7 | 9.3 | 7.6 | 8.9 | 10.1
1999-11-05 | 614.2 | 9.3 | 7.6 | 10 | 9.6
1999-11-06 | 618.8 | 9 | 7.6 | 6.5 | 9.7
1999-11-07 | 613 | 9 | 7.6 | 6.3 | 9.6
1999-11-08 | 610.9 | 8.8 | 7.6 | 9.1 | 9.9
1999-11-09 | 611 | 8.6 | 7.5 | 10.4 | 9.9
1999-11-10 | 612.6 | 8.6 | 7.5 | 12 | 9.6
1999-11-11 | unplausibel | 8.8 | 7.6 | 26.9 | 8.9
1999-11-12 | unplausibel | 9.3 | 7.6 | 14.2 | 8.5
1999-11-13 | unplausibel | 9.2 | 7.6 | 14.3 | 8.3
1999-11-14 | unplausibel | 9.2 | 7.6 | 11.1 | 8
1999-11-15 | unplausibel | 9.4 | 7.6 | 11.2 | 7.4
1999-11-16 | unplausibel | 9.6 | 7.6 | 11.4 | 6.7
1999-11-17 | unplausibel | 9.6 | 7.6 | 10.5 | 6.2
1999-11-18 | unplausibel | 9.8 | 7.7 | 10.9 | 6.1
1999-11-19 | unplausibel | 9.8 | 7.6 | 9.9 | 5.9
1999-11-20 | unplausibel | 10.1 | 7.6 | 10.3 | 5.7
1999-11-21 | unplausibel | 10.5 | 7.6 | 7.6 | 5.3
1999-11-22 | unplausibel | 10.4 | 7.6 | 8.3 | 5.2
1999-11-23 | unplausibel | 10.2 | 7.6 | 7.6 | 5.2
1999-11-24 | unplausibel | 10.4 | 7.6 | 9.2 | 5
1999-11-25 | unplausibel | 10.5 | 7.6 | 9.3 | 5.1
1999-11-26 | unplausibel | 10.5 | 7.5 | 10.8 | 5.5
1999-11-27 | unplausibel | 10.6 | 7.6 | 9.3 | 5.3
1999-11-28 | unplausibel | 10.7 | 7.6 | 6.7 | 5.6
1999-11-29 | unplausibel | 10.7 | 7.6 | 6.3 | 5.2
1999-11-30 | unplausibel | 10.9 | 7.6 | 6.2 | 4.9
1999-12-01 | unplausibel | 10.8 | 7.6 | 7 | 5.5
1999-12-02 | unplausibel | 10.6 | 7.6 | 8.6 | 5.7
1999-12-03 | unplausibel | 10.7 | 7.6 | 8.6 | 5.2
1999-12-04 | unplausibel | 10.8 | 7.6 | 10.6 | 5.1
1999-12-05 | unplausibel | 10.7 | 7.6 | 9.3 | 4.9
1999-12-06 | unplausibel | 10.8 | 7.6 | 6.7 | 4.4
1999-12-07 | unplausibel | 10.6 | 7.6 | 6.1 | 5.1
1999-12-08 | unplausibel | 10.3 | 7.6 | 8.8 | 5.5
1999-12-09 | unplausibel | 10.1 | 7.5 | 9.6 | 5.7
1999-12-10 | unplausibel | 9.9 | 7.5 | 9.5 | 5.8
1999-12-11 | unplausibel | 9.8 | 7.5 | 7.8 | 5.4
1999-12-12 | unplausibel | 10 | 7.6 | 6.6 | 5.8
1999-12-13 | unplausibel | 10 | 7.6 | 6.6 | 5.9
1999-12-14 | unplausibel | 9.8 | 7.6 | 7.1 | 5.7
1999-12-15 | unplausibel | 10 | 7.6 | 10.8 | 5.1
1999-12-16 | unplausibel | 10.3 | 7.6 | 11.9 | 5
1999-12-17 | unplausibel | 10.4 | 7.6 | 9.6 | 4.4
1999-12-18 | unplausibel | 10.8 | 7.6 | 7.4 | 4.4
1999-12-19 | unplausibel | 10.8 | 7.6 | 6.5 | 4.1
1999-12-20 | unplausibel | 10.9 | 7.6 | 6.1 | 3.9
1999-12-21 | unplausibel | 11 | 7.6 | 6 | 3.6
1999-12-22 | unplausibel | 11.3 | 7.5 | 19.9 | 2.9
1999-12-23 | unplausibel | 11.9 | 7.6 | 27.6 | 1.6
1999-12-24 | unplausibel | 12.3 | 7.6 | 27.8 | 1.5
1999-12-25 | unplausibel | 12.3 | 7.6 | 21.1 | 1.4
1999-12-26 | unplausibel | 12.1 | 7.6 | 6.1 | 1.5
1999-12-27 | unplausibel | 11.8 | 7.6 | 7.6 | 1.9
1999-12-28 | unplausibel | 11.8 | 7.6 | 8.1 | 1.9
1999-12-29 | unplausibel | 11.9 | 7.6 | 7.7 | 2.1
1999-12-30 | unplausibel | 11.9 | 7.6 | 8.8 | 2.3
1999-12-31 | unplausibel | 11.7 | 7.6 | 6.1 | 2.7